## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 13/08/2025 18:45:30 | 770.2 | 0 | 0 | 0 | 774.5 | 0 | 0 | 595 | 594.4 | 0 | 441281 | 0 | 50.04 | -0.17 | 1.76 | 0 | 0 | 53.9 | 8.26 | 7.32 | 0 | 1.38 | - | 0 | 2.04 | 85.92 | 23 | 21.6
51 | 13/08/2025 18:30:30 | 770.7 | 0 | 0 | 0 | 1046.3 | 0 | 0 | 595 | 594.3 | 0 | 441281 | 0 | 49.97 | -0.14 | 1.76 | 0 | 0.61 | 56.8 | 8.26 | 7.32 | 0 | 1.38 | - | 1.79 | 2.04 | 85.96 | 24.1 | 22.5
50 | 13/08/2025 18:15:30 | 759.43 | 0 | 0 | 3.84 | 1030.7 | 3.52 | 3.63 | 595 | 594.1 | 2 | 441281 | 105.76 | 50.02 | -0.99 | 1.76 | 0.01 | 6.28 | 58.4 | 8.26 | 7.32 | 0 | 1.38 | - | 18.53 | 2.04 | 86 | 25.2 | 24.7
49 | 13/08/2025 18:00:30 | 765.2 | 0 | 0 | 11.53 | 1074.4 | 10.01 | 10.75 | 593 | 592.1 | 3 | 441279 | 107.25 | 50.07 | 1 | 1.75 | 0.03 | 15.01 | 59 | 8.24 | 7.29 | 0 | 1.38 | - | 44.29 | 2.03 | 86.05 | 25.3 | 25.2
48 | 13/08/2025 17:45:30 | 771.4 | 0 | 0 | 12.56 | 1079.5 | 11.87 | 12.81 | 590 | 589.2 | 4 | 441276 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.74 | 0.04 | 15.94 | 57.5 | 8.19 | 7.26 | 5 | 1.38 | - | 47.06 | 2.02 | 86.08 | 25.5 | 25.6
47 | 13/08/2025 17:30:30 | 776.3 | 0 | 0 | 19.48 | 1095.7 | 16.63 | 18.23 | 586 | 585.3 | 5 | 441272 | 106.89 | 49.98 | 0.99 | 1.73 | 0.06 | 23.55 | 59.8 | 8.14 | 7.21 | 23 | 1.37 | - | 69.51 | 2.01 | 86.14 | 25.6 | 26.3
46 | 13/08/2025 17:15:30 | 774.87 | 0 | 0 | 22.55 | 1101.7 | 20.88 | 23 | 581 | 580.1 | 7 | 441267 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.71 | 0.07 | 28.04 | 59.8 | 8.07 | 7.15 | 32 | 1.37 | - | 82.77 | 1.99 | 86.22 | 25.8 | 27
45 | 13/08/2025 17:00:30 | 766.27 | 0 | 0 | 30.93 | 1100.9 | 28.66 | 31.55 | 574 | 573.4 | 9 | 441260 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 1.69 | 0.09 | 36.92 | 57.6 | 7.97 | 7.06 | 59 | 1.35 | - | 108.96 | 1.96 | 86.22 | 25.8 | 27.7
44 | 13/08/2025 16:45:30 | 761.8 | 0 | 0 | 34.52 | 1108 | 31.78 | 35.21 | 565 | 564.7 | 8 | 441251 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 1.67 | 0.1 | 40.42 | 56.7 | 7.85 | 6.95 | 69 | 1.34 | - | 119.31 | 1.93 | 86.18 | 25.9 | 27.8
43 | 13/08/2025 16:30:30 | 773.6 | 0 | 0 | 36.23 | 1099.8 | 32.04 | 35.23 | 557 | 556.1 | 11 | 441243 | 102.83 | 49.99 | 0.99 | 1.64 | 0.11 | 42.48 | 58.7 | 7.74 | 6.85 | 74 | 1.32 | - | 125.39 | 1.9 | 86.3 | 26.1 | 29.2
42 | 13/08/2025 16:15:30 | 774.33 | 0 | 0 | 53.06 | 1110 | 48.76 | 54.12 | 546 | 545.4 | 17 | 441232 | 98.04 | 49.95 | 1 | 1.61 | 0.16 | 60.59 | 56.9 | 7.58 | 6.71 | 126 | 1.29 | - | 178.83 | 1.87 | 86.27 | 26.3 | 30.7
41 | 13/08/2025 16:00:30 | 772.8 | 0 | 0 | 75.02 | 1110.7 | 68.89 | 76.52 | 529 | 528.4 | 21 | 441215 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.56 | 0.22 | 84.11 | 58.2 | 7.35 | 6.51 | 197 | 1.25 | - | 248.27 | 1.81 | 86.17 | 26.3 | 32
40 | 13/08/2025 15:45:30 | 771.37 | 0 | 0 | 83.05 | 1114.5 | 73.83 | 82.29 | 508 | 507.5 | 21 | 441194 | 100.92 | 49.93 | 0.99 | 1.5 | 0.25 | 92.97 | 57.4 | 7.06 | 6.25 | 224 | 1.2 | - | 274.4 | 1.74 | 86.02 | 26.3 | 32
39 | 13/08/2025 15:30:30 | 771.87 | 0 | 0 | 88.43 | 1125.2 | 77.96 | 87.72 | 487 | 486.1 | 19 | 441173 | 100.81 | 50.01 | 0.99 | 1.44 | 0.26 | 99.96 | 57.6 | 6.76 | 5.99 | 239 | 1.14 | - | 295.04 | 1.67 | 85.97 | 26 | 31.3
38 | 13/08/2025 15:15:30 | 767.4 | 0 | 0 | 73.05 | 1109.6 | 65.24 | 72.39 | 468 | 467.4 | 22 | 441154 | 100.92 | 49.84 | -0.99 | 1.38 | 0.22 | 82.79 | 57.4 | 6.5 | 5.76 | 185 | 1.09 | - | 244.37 | 1.61 | 85.85 | 25.9 | 31.1
37 | 13/08/2025 15:00:30 | 767.03 | 0 | 0 | 89.72 | 1113.9 | 79.71 | 88.79 | 446 | 445.8 | 26 | 441132 | 101.05 | 49.93 | -0.99 | 1.32 | 0.26 | 101.15 | 57.8 | 6.19 | 5.49 | 236 | 1.03 | - | 298.57 | 1.54 | 85.65 | 26 | 32.5
36 | 13/08/2025 14:45:30 | 772.63 | 0 | 0 | 120.82 | 1120.4 | 107.35 | 120.28 | 420 | 419.3 | 24 | 441106 | 100.45 | 49.94 | -0.99 | 1.24 | 0.36 | 136.03 | 59.8 | 5.83 | 5.17 | 326 | 0.96 | - | 401.5 | 1.45 | 85.61 | 25.7 | 32
35 | 13/08/2025 14:30:30 | 770.17 | 0 | 0 | 90.14 | 1123.3 | 79.92 | 89.77 | 396 | 395.8 | 25 | 441082 | 100.41 | 50.03 | 0.99 | 1.17 | 0.27 | 103.49 | 57.4 | 5.5 | 4.87 | 229 | 0.9 | - | 305.45 | 1.37 | 85.38 | 25.6 | 32
34 | 13/08/2025 14:15:30 | 772.83 | 0 | 0 | 105.52 | 1138.8 | 94.51 | 107.63 | 371 | 371 | 23 | 441057 | 98.04 | 49.93 | 1 | 1.1 | 0.31 | 121.82 | 57.4 | 5.15 | 4.56 | 272 | 0.84 | - | 359.55 | 1.29 | 85.15 | 24.9 | 28
33 | 13/08/2025 14:00:30 | 770.6 | 0 | 0 | 90.91 | 1144.4 | 81.03 | 92.73 | 348 | 347.8 | 8 | 441034 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.03 | 0.27 | 106.23 | 58.5 | 4.83 | 4.28 | 213 | 0.78 | - | 313.54 | 1.21 | 85.17 | 24.4 | 25
32 | 13/08/2025 13:45:30 | 760.5 | 0 | 0 | 38.7 | 1109.8 | 35.57 | 39.47 | 340 | 339.6 | 11 | 441026 | 98.04 | 49.86 | 0.99 | 1 | 0.11 | 46.17 | 57 | 4.72 | 4.18 | 79 | 0.77 | - | 136.29 | 1.18 | 85.26 | 25.1 | 28.4
31 | 13/08/2025 13:30:30 | 767.53 | 0 | 0 | 57.42 | 1115.7 | 52.49 | 58.57 | 329 | 329 | 15 | 441015 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.97 | 0.17 | 67.32 | 58.3 | 4.57 | 4.05 | 136 | 0.74 | - | 198.69 | 1.14 | 85.18 | 25.4 | 30.1
30 | 13/08/2025 13:15:30 | 766.3 | 0 | 0 | 66.13 | 1109.9 | 58.82 | 65.28 | 314 | 313.3 | 18 | 441000 | 101.29 | 49.99 | -0.99 | 0.93 | 0.2 | 75.93 | 59.8 | 4.36 | 3.86 | 156 | 0.71 | - | 224.12 | 1.09 | 85.18 | 25.4 | 30.3
29 | 13/08/2025 13:00:30 | 763.53 | 0 | 0 | 82.88 | 1119.5 | 75.51 | 84.54 | 296 | 295.4 | 13 | 440982 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.87 | 0.24 | 92.1 | 58 | 4.11 | 3.64 | 205 | 0.66 | - | 271.83 | 1.03 | 85.07 | 25 | 28.6
28 | 13/08/2025 12:45:30 | 761.77 | 0 | 0 | 56.73 | 1129.3 | 51.24 | 57.86 | 283 | 282.3 | 19 | 440969 | 98.04 | 49.85 | -0.99 | 0.84 | 0.17 | 63.26 | 54.2 | 3.93 | 3.48 | 133 | 0.63 | - | 186.71 | 0.98 | 84.97 | 25 | 30
27 | 13/08/2025 12:30:30 | 765.17 | 0 | 0 | 75.36 | 1122.8 | 67.05 | 75.28 | 264 | 263.8 | 20 | 440950 | 100.11 | 49.92 | 0.99 | 0.78 | 0.22 | 88.06 | 59.8 | 3.67 | 3.25 | 190 | 0.59 | - | 259.91 | 0.92 | 84.51 | 25.1 | 30.6
26 | 13/08/2025 12:15:30 | 767.07 | 0 | 0 | 90.31 | 1116.6 | 82.5 | 92.12 | 244 | 243.4 | 18 | 440930 | 98.04 | 49.96 | 1 | 0.72 | 0.27 | 101.29 | 57.5 | 3.39 | 3 | 233 | 0.53 | - | 298.97 | 0.86 | 84.23 | 25 | 30.6
25 | 13/08/2025 12:00:30 | 771.77 | 0 | 0 | 84.33 | 1132.9 | 74.54 | 84.45 | 226 | 225.4 | 20 | 440912 | 99.86 | 50.01 | -0.99 | 0.67 | 0.25 | 94.76 | 59.5 | 3.14 | 2.78 | 213 | 0.48 | - | 279.71 | 0.78 | 85.41 | 24.8 | 29.7
24 | 13/08/2025 11:45:30 | 768.6 | 0 | 0 | 74.51 | 1124.8 | 66.42 | 74.72 | 206 | 205.9 | 19 | 440892 | 99.73 | 49.96 | 0.99 | 0.61 | 0.22 | 84.4 | 58.3 | 2.86 | 2.53 | 181 | 0.43 | - | 249.1 | 0.72 | 84.92 | 24.6 | 29.6
23 | 13/08/2025 11:30:30 | 776.73 | 0 | 0 | 82.54 | 1120.8 | 75.12 | 84.19 | 187 | 186.4 | 20 | 440873 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.55 | 0.24 | 93.71 | 57.8 | 2.6 | 2.3 | 207 | 0.38 | - | 276.58 | 0.65 | 84.78 | 24.5 | 29.4
22 | 13/08/2025 11:15:30 | 793.6 | 0 | 0 | 72.71 | 1129.2 | 65.68 | 74.16 | 167 | 166.8 | 17 | 440853 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.49 | 0.21 | 84.05 | 57.7 | 2.32 | 2.05 | 173 | 0.33 | - | 248.1 | 0.58 | 84.4 | 24.2 | 27.4
21 | 13/08/2025 11:00:30 | 782.53 | 0 | 0 | 64.42 | 1123.6 | 57.72 | 64.86 | 150 | 149.1 | 15 | 440836 | 99.32 | 49.76 | 0.99 | 0.44 | 0.19 | 74.79 | 57 | 2.08 | 1.84 | 149 | 0.29 | - | 220.74 | 0.53 | 84.17 | 24.2 | 27.7
20 | 13/08/2025 10:45:30 | 778.53 | 0 | 0 | 55.2 | 1124.8 | 50.06 | 56.3 | 135 | 134.5 | 14 | 440821 | 98.04 | 49.85 | -0.99 | 0.4 | 0.16 | 63.77 | 58.4 | 1.88 | 1.66 | 123 | 0.26 | - | 188.23 | 0.47 | 83.89 | 24.1 | 27.6
19 | 13/08/2025 10:30:30 | 776.57 | 0 | 0 | 54.94 | 1119 | 49.59 | 55.49 | 121 | 120.8 | 14 | 440807 | 99.01 | 49.93 | -0.99 | 0.36 | 0.16 | 64.24 | 57.1 | 1.68 | 1.49 | 124 | 0.23 | - | 189.6 | 0.43 | 83.44 | 24.1 | 27.6
18 | 13/08/2025 10:15:30 | 776.07 | 0 | 0 | 59.98 | 1128 | 54.24 | 61.18 | 107 | 106.4 | 13 | 440793 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.32 | 0.18 | 68.64 | 57.4 | 1.49 | 1.32 | 137 | 0.2 | - | 202.61 | 0.38 | 83.33 | 23.8 | 26.9
17 | 13/08/2025 10:00:30 | 776.83 | 0 | 0 | 39.3 | 1116.1 | 35.85 | 40.01 | 94 | 93.6 | 9 | 440780 | 98.22 | 50.06 | -0.99 | 0.28 | 0.12 | 46.74 | 59.2 | 1.31 | 1.16 | 79 | 0.17 | - | 137.95 | 0.34 | 82.82 | 23.5 | 25.2
16 | 13/08/2025 09:45:30 | 777.47 | 0 | 0 | 28.71 | 1119 | 26.17 | 29.28 | 85 | 85 | 7 | 440771 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.25 | 0.08 | 35.05 | 58.9 | 1.18 | 1.05 | 50 | 0.15 | - | 103.45 | 0.3 | 82.26 | 23.3 | 24.2
15 | 13/08/2025 09:30:30 | 780.3 | 0 | 0 | 31.35 | 1117.4 | 28.62 | 31.98 | 78 | 77.6 | 8 | 440764 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 0.23 | 0.09 | 38.46 | 56.8 | 1.08 | 0.96 | 55 | 0.14 | - | 113.51 | 0.28 | 82.52 | 23.4 | 25.3
14 | 13/08/2025 09:15:30 | 779.23 | 0 | 0 | 32.89 | 1113.1 | 29.8 | 33.17 | 70 | 69.1 | 8 | 440756 | 99.14 | 50.04 | -0.99 | 0.21 | 0.1 | 39.37 | 57.2 | 0.97 | 0.86 | 61 | 0.12 | - | 116.2 | 0.25 | 83.31 | 23.3 | 25.1
13 | 13/08/2025 09:00:30 | 790.17 | 0 | 0 | 33.06 | 1110.1 | 30.32 | 33.66 | 62 | 61.7 | 8 | 440748 | 98.23 | 50.07 | 0.99 | 0.18 | 0.1 | 40.38 | 59.8 | 0.86 | 0.76 | 61 | 0.11 | - | 119.19 | 0.22 | 82.43 | 23.1 | 25.2
12 | 13/08/2025 08:45:30 | 788.27 | 0 | 0 | 37.42 | 1116 | 34.35 | 38.33 | 54 | 53.3 | 10 | 440740 | 97.62 | 49.95 | 0.99 | 0.16 | 0.11 | 44.67 | 56.6 | 0.75 | 0.66 | 74 | 0.1 | - | 131.84 | 0.19 | 83.01 | 23.1 | 25.6
11 | 13/08/2025 08:30:30 | 789.17 | 0 | 0 | 34.17 | 1129.5 | 31.26 | 35.3 | 44 | 44 | 8 | 440730 | 96.79 | 49.97 | -0.99 | 0.13 | 0.1 | 41.35 | 56.4 | 0.61 | 0.54 | 68 | 0.08 | - | 122.05 | 0.16 | 81.68 | 22.9 | 25.5
10 | 13/08/2025 08:15:30 | 786.57 | 0 | 0 | 36.31 | 1107.8 | 33.62 | 37.25 | 36 | 35.6 | 10 | 440722 | 97.48 | 49.95 | -0.99 | 0.11 | 0.11 | 43.53 | 57.3 | 0.5 | 0.44 | 72 | 0.06 | - | 128.48 | 0.13 | 82.37 | 22.8 | 25.5
9 | 13/08/2025 08:00:30 | 789.63 | 0 | 0 | 40.24 | 1113.4 | 37.12 | 41.33 | 26 | 25.7 | 9 | 440712 | 97.36 | 49.93 | -0.99 | 0.08 | 0.12 | 47.73 | 56.8 | 0.36 | 0.32 | 89 | 0.04 | - | 140.89 | 0.1 | 80.78 | 22.7 | 25.1
8 | 13/08/2025 07:45:30 | 789.6 | 0 | 0 | 32.81 | 1114.2 | 30.62 | 34.12 | 17 | 16.5 | 7 | 440703 | 96.17 | 49.94 | -0.99 | 0.05 | 0.1 | 39.69 | 56.9 | 0.24 | 0.21 | 67 | 0.02 | - | 117.16 | 0.06 | 80.93 | 22.5 | 24
7 | 13/08/2025 07:30:30 | 789.5 | 0 | 0 | 18.71 | 1096 | 18.24 | 20 | 10 | 10 | 4 | 440696 | 93.57 | 49.97 | 0.99 | 0.03 | 0.06 | 23.77 | 56.9 | 0.14 | 0.12 | 25 | 0.01 | - | 70.17 | 0.04 | 75.68 | 22.3 | 23.1
6 | 13/08/2025 07:15:30 | 776.93 | 0 | 0 | 17.51 | 1092.4 | 16.35 | 17.86 | 6 | 5.3 | 4 | 440692 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 0.02 | 0.05 | 22.16 | 52.7 | 0.08 | 0.07 | 20 | 0 | - | 65.4 | 0.02 | 80.5 | 22.2 | 22.4
5 | 13/08/2025 07:00:30 | 773.5 | 0 | 0 | 8.88 | 1092.2 | 8.29 | 9.06 | 2 | 1.8 | 1 | 440688 | 98.05 | 49.99 | 1 | 0.01 | 0.03 | 13.06 | 46.7 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 38.56 | 0.01 | 65.59 | 22 | 21.5
4 | 13/08/2025 06:45:30 | 772.13 | 0 | 0 | 1.96 | 1055.6 | 1.89 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 440687 | 98.05 | 49.96 | -0.99 | 0 | 0.01 | 2.79 | 41.7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 8.23 | 0 | 98.39 | 21.9 | 21
3 | 13/08/2025 06:30:30 | 775.5 | 0 | 0 | 1.28 | 972.6 | 1.59 | 1.55 | 1 | 0.1 | 1 | 440687 | 82.69 | 49.98 | -0.8 | 0 | 0 | 1.61 | 35.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 4.77 | 0 | - | 21.8 | 20.9
2 | 13/08/2025 06:15:30 | 778.3 | 0 | 0 | 0 | 777.1 | 0.82 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 440686 | 0 | 49.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21.9 | 20.8
1 | 13/08/2025 06:00:30 | 780.77 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440686 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21.8 | 20.7
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.36 | - | - | 49.36 | - | - | -