## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 14/08/2025 18:45:30 | 781.27 | 0 | 0 | 0.51 | 857.1 | 1.33 | 1.14 | 1028 | 1027.6 | 0 | 345022 | 44.7 | 49.8 | 0.45 | 3.03 | 0 | 0.36 | 55.4 | 14.28 | 12.64 | 0 | 2.67 | - | 1.05 | 3.41 | 89.06 | 24.2 | 23.2
51 | 14/08/2025 18:30:30 | 771.83 | 0 | 0 | 2.3 | 1055.1 | 2.91 | 3.07 | 1028 | 1027.4 | 1 | 345022 | 74.87 | 49.69 | -0.82 | 3.03 | 0.01 | 3 | 56.5 | 14.28 | 12.64 | 0 | 2.67 | - | 8.85 | 3.41 | 89.09 | 24.4 | 23.7
50 | 14/08/2025 18:15:30 | 777.87 | 0 | 0 | 6.66 | 1058.8 | 6.42 | 6.79 | 1027 | 1026.3 | 3 | 345021 | 98.04 | 49.84 | 0.97 | 3.03 | 0.02 | 9.52 | 58 | 14.26 | 12.63 | 0 | 2.67 | - | 28.09 | 3.4 | 89.13 | 24.5 | 24.4
49 | 14/08/2025 18:00:30 | 773.63 | 0 | 0 | 14.44 | 1093.5 | 13.47 | 14.73 | 1024 | 1023.7 | 5 | 345018 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 3.02 | 0.04 | 18.24 | 59.4 | 14.22 | 12.59 | 12 | 2.67 | - | 53.83 | 3.39 | 89.13 | 24.7 | 25.2
48 | 14/08/2025 17:45:30 | 778.17 | 0 | 0 | 21.7 | 1114.3 | 19.96 | 22.25 | 1019 | 1019 | 5 | 345013 | 97.54 | 49.9 | -0.99 | 3.01 | 0.06 | 25.78 | 57 | 14.15 | 12.53 | 34 | 2.66 | - | 76.09 | 3.37 | 89.14 | 24.7 | 25.8
47 | 14/08/2025 17:30:30 | 773.27 | 0 | 0 | 28.45 | 1105.1 | 26.26 | 29.02 | 1014 | 1013.2 | 11 | 345008 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 2.99 | 0.08 | 33.48 | 56.8 | 14.08 | 12.47 | 54 | 2.65 | - | 98.81 | 3.35 | 89.26 | 24.8 | 27
46 | 14/08/2025 17:15:30 | 776.17 | 0 | 0 | 52.29 | 1119.4 | 46.84 | 52.43 | 1003 | 1002.9 | 15 | 344997 | 99.73 | 49.88 | 0.99 | 2.96 | 0.15 | 59.23 | 59.4 | 13.93 | 12.34 | 128 | 2.63 | - | 174.83 | 3.32 | 89.2 | 24.9 | 28.2
45 | 14/08/2025 17:00:30 | 777.77 | 0 | 0 | 67.93 | 1133.6 | 60.41 | 68.48 | 988 | 987.4 | 16 | 344982 | 99.2 | 49.89 | 0.99 | 2.92 | 0.2 | 75.57 | 59.6 | 13.72 | 12.15 | 185 | 2.59 | - | 223.06 | 3.27 | 89.26 | 25.2 | 29.3
44 | 14/08/2025 16:45:30 | 777.77 | 0 | 0 | 70.83 | 1123.4 | 63.32 | 71.14 | 972 | 971.9 | 20 | 344966 | 99.57 | 49.83 | 0.99 | 2.87 | 0.21 | 75.35 | 57.5 | 13.5 | 11.95 | 179 | 2.55 | - | 222.41 | 3.22 | 89.24 | 25.4 | 30.2
43 | 14/08/2025 16:30:30 | 779.43 | 0 | 0 | 91.94 | 1130 | 82.99 | 93.78 | 952 | 952 | 23 | 344946 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.81 | 0.27 | 105.16 | 57.6 | 13.22 | 11.71 | 261 | 2.49 | - | 310.4 | 3.15 | 89.23 | 25.7 | 30.9
42 | 14/08/2025 16:15:30 | 782 | 0 | 0 | 125.52 | 1130.8 | 113.22 | 128.03 | 929 | 928.1 | 28 | 344923 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 2.74 | 0.37 | 142.38 | 58 | 12.9 | 11.43 | 365 | 2.43 | - | 420.25 | 3.07 | 89.26 | 26.1 | 32.9
41 | 14/08/2025 16:00:30 | 783.4 | 0 | 0 | 101.68 | 1120.3 | 92.58 | 103.71 | 901 | 900.7 | 27 | 344895 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 2.66 | 0.3 | 113.98 | 57.6 | 12.51 | 11.08 | 277 | 2.35 | - | 336.42 | 2.98 | 89.21 | 26.2 | 32.7
40 | 14/08/2025 15:45:30 | 776.37 | 0 | 0 | 103.56 | 1130.8 | 93.41 | 105.63 | 874 | 873.5 | 22 | 344868 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 2.58 | 0.31 | 117.91 | 58.1 | 12.14 | 10.75 | 283 | 2.28 | - | 348.03 | 2.89 | 89.2 | 25.3 | 30.3
39 | 14/08/2025 15:30:30 | 772.8 | 0 | 0 | 70.75 | 1151.5 | 62.67 | 72.17 | 852 | 852 | 17 | 344846 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.51 | 0.21 | 80.55 | 58.1 | 11.83 | 10.48 | 179 | 2.22 | - | 237.75 | 2.82 | 89.21 | 24.1 | 25.5
38 | 14/08/2025 15:15:30 | 773.6 | 0 | 0 | 73.99 | 1136.8 | 66.39 | 75.47 | 835 | 834.7 | 20 | 344829 | 98.04 | 50 | 0.99 | 2.46 | 0.22 | 83.18 | 59.1 | 11.6 | 10.27 | 190 | 2.18 | - | 245.51 | 2.76 | 89.23 | 24.8 | 26.5
37 | 14/08/2025 15:00:30 | 771.2 | 0 | 0 | 42.46 | 1115.6 | 38.82 | 43.31 | 815 | 814.7 | 17 | 344809 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.41 | 0.13 | 49.75 | 58.1 | 11.32 | 10.02 | 92 | 2.13 | - | 146.85 | 2.7 | 89.26 | 25.2 | 30.3
36 | 14/08/2025 14:45:30 | 773.67 | 0 | 0 | 64.77 | 1115.1 | 59.25 | 66.06 | 798 | 797.1 | 29 | 344792 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 2.36 | 0.19 | 72.96 | 57.6 | 11.08 | 9.81 | 156 | 2.08 | - | 215.35 | 2.64 | 89.35 | 26.3 | 34.7
35 | 14/08/2025 14:30:30 | 784.97 | 0 | 0 | 166.71 | 1116 | 149.59 | 166.94 | 769 | 769 | 41 | 344763 | 99.86 | 49.93 | 0.99 | 2.27 | 0.49 | 183.73 | 58.1 | 10.68 | 9.46 | 488 | 2.01 | - | 542.29 | 2.55 | 89.12 | 27.3 | 38.3
34 | 14/08/2025 14:15:30 | 781.37 | 0 | 0 | 136.88 | 1111.1 | 123.23 | 136.92 | 728 | 727.6 | 38 | 344722 | 99.97 | 50.02 | 0.99 | 2.15 | 0.4 | 166.25 | 60.5 | 10.11 | 8.95 | 408 | 1.89 | - | 490.72 | 2.41 | 89.12 | 26.9 | 36.6
33 | 14/08/2025 14:00:30 | 784.47 | 0 | 0 | 147.05 | 1115.3 | 134.49 | 149.99 | 690 | 689.9 | 40 | 344684 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 2.04 | 0.43 | 168.07 | 58 | 9.58 | 8.49 | 420 | 1.78 | - | 496.07 | 2.29 | 89.09 | 26.6 | 38
32 | 14/08/2025 13:45:30 | 785.2 | 0 | 0 | 210.97 | 1097.3 | 196.11 | 215.19 | 650 | 649.5 | 48 | 344644 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.92 | 0.62 | 234.23 | 60.9 | 9.03 | 7.99 | 598 | 1.67 | - | 691.35 | 2.15 | 89.11 | 26.5 | 39
31 | 14/08/2025 13:30:30 | 787.03 | 0 | 0 | 180.63 | 1122.5 | 161.59 | 181.39 | 602 | 601.3 | 43 | 344596 | 99.58 | 50.07 | -0.99 | 1.78 | 0.53 | 211.32 | 58.6 | 8.36 | 7.4 | 547 | 1.53 | - | 623.73 | 2 | 88.93 | 25.8 | 36.4
30 | 14/08/2025 13:15:30 | 794.37 | 0 | 0 | 161.58 | 1151 | 140.35 | 161.54 | 559 | 558.4 | 34 | 344553 | 100.02 | 50.04 | 0.99 | 1.65 | 0.48 | 179.51 | 58.2 | 7.76 | 6.87 | 432 | 1.41 | - | 529.85 | 1.86 | 88.8 | 24.9 | 29.5
29 | 14/08/2025 13:00:30 | 795.53 | 0 | 0 | 182 | 1121.6 | 165.51 | 185.64 | 525 | 524.8 | 38 | 344519 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 1.55 | 0.54 | 200.5 | 59 | 7.29 | 6.46 | 514 | 1.32 | - | 591.78 | 1.75 | 88.55 | 25.9 | 36
28 | 14/08/2025 12:45:30 | 787.83 | 0 | 0 | 141.07 | 1132.7 | 127.03 | 143.89 | 487 | 486.4 | 32 | 344481 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.44 | 0.42 | 157 | 60.3 | 6.76 | 5.99 | 374 | 1.22 | - | 463.39 | 1.62 | 88.62 | 24.9 | 31.7
27 | 14/08/2025 12:30:30 | 786.33 | 0 | 0 | 91.51 | 1146.1 | 81.44 | 93.34 | 455 | 455 | 16 | 344449 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 1.34 | 0.27 | 106.56 | 60.2 | 6.32 | 5.6 | 228 | 1.14 | - | 314.52 | 1.52 | 88.47 | 24.2 | 26.4
26 | 14/08/2025 12:15:30 | 790.07 | 0 | 0 | 102.19 | 1119.9 | 93.07 | 104.23 | 439 | 438.3 | 36 | 344433 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.3 | 0.3 | 113.52 | 57.7 | 6.1 | 5.4 | 267 | 1.1 | - | 335.06 | 1.46 | 88.75 | 25.7 | 35
25 | 14/08/2025 12:00:30 | 794.13 | 0 | 0 | 158.76 | 1123.6 | 144.12 | 161.94 | 403 | 402.9 | 52 | 344397 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 1.19 | 0.47 | 173.64 | 59.6 | 5.6 | 4.96 | 442 | 1 | - | 512.5 | 1.35 | 88.24 | 26.4 | 39.6
24 | 14/08/2025 11:45:30 | 797.87 | 0 | 0 | 216.61 | 1125.1 | 196.38 | 220.94 | 351 | 350.7 | 39 | 344345 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 1.04 | 0.64 | 256.4 | 59.9 | 4.88 | 4.32 | 650 | 0.86 | - | 756.78 | 1.18 | 87.65 | 25.9 | 37
23 | 14/08/2025 11:30:30 | 798.27 | 0 | 0 | 205.41 | 1123.4 | 186.5 | 209.52 | 312 | 311.7 | 43 | 344306 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 0.92 | 0.61 | 227.04 | 59 | 4.33 | 3.84 | 582 | 0.74 | - | 670.13 | 1.05 | 87.96 | 25.7 | 36.9
22 | 14/08/2025 11:15:30 | 791.93 | 0 | 0 | 152.44 | 1138.2 | 134.53 | 153.12 | 269 | 268.6 | 23 | 344263 | 99.55 | 50 | 0.99 | 0.79 | 0.45 | 173.67 | 58.4 | 3.74 | 3.31 | 414 | 0.62 | - | 512.6 | 0.91 | 87.64 | 24.5 | 29.4
21 | 14/08/2025 11:00:30 | 788.3 | 0 | 0 | 106.81 | 1138 | 94.02 | 106.99 | 246 | 246 | 28 | 344240 | 99.83 | 49.96 | -0.99 | 0.73 | 0.32 | 122.77 | 60.1 | 3.42 | 3.03 | 267 | 0.57 | - | 362.36 | 0.83 | 87.38 | 24.6 | 29.8
20 | 14/08/2025 10:45:30 | 791.43 | 0 | 0 | 136.54 | 1136 | 120.81 | 137.24 | 218 | 217.2 | 30 | 344212 | 99.49 | 50.02 | 1 | 0.64 | 0.4 | 145.18 | 60.1 | 3.03 | 2.68 | 359 | 0.49 | - | 428.53 | 0.74 | 87.42 | 24.9 | 33.3
19 | 14/08/2025 10:30:30 | 785.43 | 0 | 0 | 114.5 | 1130.1 | 101.43 | 114.63 | 188 | 187.5 | 23 | 344182 | 99.89 | 49.95 | 0.99 | 0.55 | 0.34 | 128.64 | 60.1 | 2.61 | 2.31 | 303 | 0.41 | - | 379.69 | 0.64 | 87.11 | 24.4 | 31.3
18 | 14/08/2025 10:15:30 | 785.57 | 0 | 0 | 93.31 | 1142.9 | 83.28 | 95.18 | 165 | 164.1 | 22 | 344159 | 98.04 | 49.94 | 1 | 0.49 | 0.28 | 95.33 | 59.7 | 2.29 | 2.03 | 236 | 0.35 | - | 281.38 | 0.56 | 86.5 | 24.5 | 30.2
17 | 14/08/2025 10:00:30 | 785.07 | 0 | 0 | 75.45 | 1128.8 | 67.39 | 76.07 | 143 | 142.7 | 19 | 344137 | 99.19 | 50.03 | -0.99 | 0.42 | 0.22 | 86.01 | 57.4 | 1.99 | 1.76 | 182 | 0.3 | - | 253.88 | 0.5 | 85.27 | 24.1 | 29.8
16 | 14/08/2025 09:45:30 | 792.43 | 0 | 0 | 107.66 | 1138.1 | 96.49 | 109.81 | 124 | 123.2 | 23 | 344118 | 98.04 | 50.12 | -0.99 | 0.37 | 0.32 | 118.12 | 59.8 | 1.72 | 1.52 | 275 | 0.25 | - | 348.64 | 0.43 | 85.12 | 24.2 | 30.7
15 | 14/08/2025 09:30:30 | 788.33 | 0 | 0 | 70.58 | 1145.3 | 62.32 | 71.38 | 101 | 100.3 | 19 | 344095 | 98.88 | 50.14 | -0.99 | 0.3 | 0.21 | 81.67 | 59.9 | 1.4 | 1.24 | 175 | 0.19 | - | 241.04 | 0.35 | 84.45 | 23.9 | 28.4
14 | 14/08/2025 09:15:30 | 791.03 | 0 | 0 | 88.78 | 1144.9 | 79.09 | 90.56 | 82 | 81.2 | 18 | 344076 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.24 | 0.26 | 98.92 | 59.3 | 1.14 | 1.01 | 221 | 0.15 | - | 291.97 | 0.29 | 83.75 | 23.6 | 27.6
13 | 14/08/2025 09:00:30 | 798.87 | 0 | 0 | 48.79 | 1132.4 | 43.95 | 49.77 | 64 | 63.9 | 11 | 344058 | 98.04 | 50.15 | -0.99 | 0.19 | 0.14 | 57.77 | 59.6 | 0.89 | 0.79 | 105 | 0.11 | - | 170.51 | 0.23 | 82.13 | 23.3 | 26.2
12 | 14/08/2025 08:45:30 | 797.33 | 0 | 0 | 36.91 | 1126.5 | 33.64 | 37.9 | 53 | 52.9 | 10 | 344047 | 97.39 | 50.06 | 1 | 0.16 | 0.11 | 42.39 | 60 | 0.74 | 0.65 | 69 | 0.08 | - | 125.12 | 0.19 | 81.48 | 23.1 | 26.1
11 | 14/08/2025 08:30:30 | 798.73 | 0 | 0 | 36.23 | 1124.9 | 33.15 | 37.29 | 43 | 42.8 | 10 | 344037 | 97.16 | 50.06 | -0.99 | 0.13 | 0.11 | 44.52 | 57.5 | 0.6 | 0.53 | 74 | 0.06 | - | 131.41 | 0.16 | 81.36 | 22.9 | 25.7
10 | 14/08/2025 08:15:30 | 793.9 | 0 | 0 | 46.99 | 1133.8 | 42.45 | 48.13 | 33 | 32.2 | 10 | 344027 | 97.63 | 49.96 | -0.99 | 0.1 | 0.14 | 55.11 | 59.6 | 0.46 | 0.41 | 100 | 0.04 | - | 162.66 | 0.12 | 81.85 | 22.6 | 25.2
9 | 14/08/2025 08:00:30 | 798.53 | 0 | 0 | 25.46 | 1103.1 | 23.55 | 25.98 | 23 | 23 | 6 | 344017 | 98 | 50.04 | 0.99 | 0.07 | 0.08 | 30.83 | 58.6 | 0.32 | 0.28 | 40 | 0.02 | - | 91 | 0.09 | 78.03 | 22.3 | 23.8
8 | 14/08/2025 07:45:30 | 796.1 | 0 | 0 | 21.96 | 1110 | 20.18 | 22.4 | 17 | 16.6 | 5 | 344011 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.05 | 0.06 | 26.97 | 58.7 | 0.24 | 0.21 | 29 | 0.01 | - | 79.59 | 0.06 | 78.4 | 22.1 | 22.3
7 | 14/08/2025 07:30:30 | 795 | 0 | 0 | 18.45 | 1111 | 16.94 | 18.82 | 12 | 11.7 | 4 | 344006 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.04 | 0.05 | 23.22 | 56.7 | 0.17 | 0.15 | 20 | 0.01 | - | 68.52 | 0.05 | 77 | 21.9 | 21.8
6 | 14/08/2025 07:15:30 | 782.23 | 0 | 0 | 16.57 | 1106.1 | 15.28 | 16.9 | 8 | 7.4 | 4 | 344002 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.02 | 0.05 | 21.25 | 54.7 | 0.11 | 0.1 | 14 | 0 | - | 62.71 | 0.03 | 78.71 | 21.8 | 21.4
5 | 14/08/2025 07:00:30 | 781.37 | 0 | 0 | 11.53 | 1085.2 | 10.67 | 11.58 | 4 | 3.8 | 2 | 343998 | 99.57 | 49.96 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 15.02 | 49.6 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 44.33 | 0.02 | 73.79 | 21.7 | 21
4 | 14/08/2025 06:45:30 | 780.4 | 0 | 0 | 6.92 | 1077.4 | 6.63 | 7.14 | 2 | 1.5 | 1 | 343996 | 96.86 | 49.93 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 9.99 | 44.4 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 29.48 | 0.01 | 84.33 | 21.7 | 20.8
3 | 14/08/2025 06:30:30 | 785.53 | 0 | 0 | 3.16 | 1033.6 | 3.63 | 3.76 | 1 | 0.4 | 1 | 343995 | 84.11 | 50.02 | -0.99 | 0 | 0.01 | 5.48 | 37.8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 16.17 | 0 | - | 21.6 | 20.6
2 | 14/08/2025 06:15:30 | 789.47 | 0 | 0 | 0.51 | 1053.4 | 0.33 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 343994 | 56.29 | 49.97 | -0.51 | 0 | 0 | 0.51 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.49 | 0 | - | 21.6 | 20.6
1 | 14/08/2025 06:00:30 | 784.67 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343994 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21.6 | 20.5
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.25 | - | - | 82.55 | - | - | -