## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 14/08/2025 18:45:30 | 778.73 | 0 | 0 | 0.42 | 846.6 | 1.34 | 1.14 | 1069 | 1069 | 1 | 266154 | 37 | 49.8 | -0.1 | 3.16 | 0 | 0.36 | 54.3 | 14.85 | 13.15 | 0 | 2.67 | - | 1.05 | 3.41 | 92.61 | 24.2 | 23.2
51 | 14/08/2025 18:30:30 | 769.53 | 0 | 0 | 2.3 | 1080.3 | 2.17 | 2.35 | 1068 | 1068.7 | 1 | 266153 | 98.04 | 49.7 | 0.99 | 3.15 | 0.01 | 3 | 55.1 | 14.83 | 13.13 | 0 | 2.67 | - | 8.85 | 3.41 | 92.55 | 24.4 | 23.7
50 | 14/08/2025 18:15:30 | 772.93 | 0 | 0 | 7 | 1031.7 | 7.58 | 7.82 | 1067 | 1067.6 | 3 | 266152 | 89.54 | 49.84 | 1 | 3.15 | 0.02 | 9.52 | 56.4 | 14.82 | 13.12 | 0 | 2.67 | - | 28.09 | 3.4 | 92.6 | 24.5 | 24.4
49 | 14/08/2025 18:00:30 | 771.7 | 0 | 0 | 15.2 | 1088.4 | 14.82 | 16.13 | 1064 | 1064.8 | 4 | 266149 | 94.25 | 50.03 | 0.99 | 3.14 | 0.04 | 18.24 | 56.2 | 14.78 | 13.09 | 12 | 2.67 | - | 53.83 | 3.39 | 92.61 | 24.7 | 25.2
48 | 14/08/2025 17:45:30 | 776.2 | 0 | 0 | 22.47 | 1112.3 | 20.61 | 22.92 | 1060 | 1059.9 | 7 | 266145 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 3.13 | 0.07 | 25.78 | 59 | 14.72 | 13.04 | 34 | 2.66 | - | 76.09 | 3.37 | 92.73 | 24.7 | 25.8
47 | 14/08/2025 17:30:30 | 770.53 | 0 | 0 | 30.16 | 1100.5 | 28.21 | 31.05 | 1053 | 1053.8 | 10 | 266138 | 97.15 | 49.9 | 0.99 | 3.11 | 0.09 | 33.48 | 59.4 | 14.63 | 12.95 | 54 | 2.65 | - | 98.81 | 3.35 | 92.69 | 24.8 | 27
46 | 14/08/2025 17:15:30 | 773.3 | 0 | 0 | 54.77 | 1124.5 | 49.6 | 55.78 | 1043 | 1043 | 17 | 266128 | 98.19 | 49.89 | 0.99 | 3.08 | 0.16 | 59.23 | 57.8 | 14.49 | 12.83 | 128 | 2.63 | - | 174.83 | 3.32 | 92.75 | 24.9 | 28.2
45 | 14/08/2025 17:00:30 | 775.13 | 0 | 0 | 70.06 | 1129.3 | 63.28 | 71.46 | 1026 | 1026.6 | 16 | 266111 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 3.03 | 0.21 | 75.57 | 59.9 | 14.25 | 12.62 | 185 | 2.59 | - | 223.06 | 3.27 | 92.69 | 25.2 | 29.3
44 | 14/08/2025 16:45:30 | 774.87 | 0 | 0 | 71.35 | 1111.9 | 65.08 | 72.36 | 1010 | 1010.5 | 21 | 266095 | 98.6 | 49.83 | 0.99 | 2.98 | 0.21 | 75.35 | 57.2 | 14.03 | 12.42 | 179 | 2.55 | - | 222.41 | 3.22 | 92.73 | 25.4 | 30.2
43 | 14/08/2025 16:30:30 | 777.07 | 0 | 0 | 99.71 | 1136.6 | 88.36 | 100.43 | 989 | 989.6 | 25 | 266074 | 99.28 | 49.98 | 0.99 | 2.92 | 0.29 | 105.16 | 58.3 | 13.74 | 12.16 | 261 | 2.49 | - | 310.4 | 3.15 | 92.7 | 25.7 | 30.9
42 | 14/08/2025 16:15:30 | 777.83 | 0 | 0 | 134.49 | 1130.7 | 120.07 | 135.76 | 964 | 964.5 | 29 | 266049 | 99.06 | 49.96 | -0.99 | 2.85 | 0.4 | 142.38 | 58.2 | 13.39 | 11.86 | 365 | 2.43 | - | 420.25 | 3.07 | 92.62 | 26.1 | 32.9
41 | 14/08/2025 16:00:30 | 780.43 | 0 | 0 | 107.83 | 1124 | 96.6 | 108.58 | 935 | 935.4 | 29 | 266020 | 99.31 | 50.06 | 0.99 | 2.76 | 0.32 | 113.98 | 60 | 12.99 | 11.5 | 277 | 2.35 | - | 336.42 | 2.98 | 92.58 | 26.2 | 32.7
40 | 14/08/2025 15:45:30 | 772.93 | 0 | 0 | 110.91 | 1132.2 | 99.04 | 112.13 | 906 | 906.7 | 22 | 265991 | 98.91 | 49.95 | 0.99 | 2.67 | 0.33 | 117.91 | 57.5 | 12.58 | 11.14 | 283 | 2.28 | - | 348.03 | 2.89 | 92.47 | 25.3 | 30.3
39 | 14/08/2025 15:30:30 | 770.2 | 0 | 0 | 74.68 | 1140.6 | 66.78 | 76.17 | 884 | 883.9 | 18 | 265969 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.61 | 0.22 | 80.55 | 57 | 12.28 | 10.87 | 179 | 2.22 | - | 237.75 | 2.82 | 92.56 | 24.1 | 25.5
38 | 14/08/2025 15:15:30 | 769.87 | 0 | 0 | 77.58 | 1143.2 | 69.19 | 79.1 | 866 | 865.9 | 22 | 265951 | 98.07 | 50.01 | 0.99 | 2.56 | 0.23 | 83.18 | 58.3 | 12.03 | 10.65 | 190 | 2.18 | - | 245.51 | 2.76 | 92.54 | 24.8 | 26.5
37 | 14/08/2025 15:00:30 | 767.93 | 0 | 0 | 45.71 | 1109.4 | 42.03 | 46.62 | 844 | 844.6 | 18 | 265929 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.49 | 0.13 | 49.75 | 57.3 | 11.72 | 10.38 | 92 | 2.13 | - | 146.85 | 2.7 | 92.44 | 25.2 | 30.3
36 | 14/08/2025 14:45:30 | 770.33 | 0 | 0 | 68.87 | 1109.5 | 63.31 | 70.25 | 826 | 826 | 29 | 265911 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 2.44 | 0.2 | 72.96 | 56.9 | 11.47 | 10.16 | 156 | 2.08 | - | 215.35 | 2.64 | 92.49 | 26.3 | 34.7
35 | 14/08/2025 14:30:30 | 780.33 | 0 | 0 | 174.65 | 1116.9 | 159.5 | 178.14 | 797 | 797.1 | 45 | 265882 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 2.35 | 0.52 | 183.73 | 59.1 | 11.07 | 9.8 | 488 | 2.01 | - | 542.29 | 2.55 | 92.36 | 27.3 | 38.3
34 | 14/08/2025 14:15:30 | 777.7 | 0 | 0 | 148.59 | 1110 | 135.15 | 150.02 | 752 | 752.8 | 40 | 265837 | 99.05 | 50.03 | -0.99 | 2.22 | 0.44 | 166.25 | 59.4 | 10.44 | 9.25 | 408 | 1.89 | - | 490.72 | 2.41 | 92.06 | 26.9 | 36.6
33 | 14/08/2025 14:00:30 | 780.83 | 0 | 0 | 157.73 | 1115 | 141.53 | 157.8 | 712 | 712.8 | 42 | 265797 | 99.95 | 49.99 | -0.99 | 2.1 | 0.47 | 168.07 | 60.6 | 9.89 | 8.76 | 420 | 1.78 | - | 496.07 | 2.29 | 91.93 | 26.6 | 38
32 | 14/08/2025 13:45:30 | 780.7 | 0 | 0 | 218.15 | 1107.8 | 200.86 | 222.51 | 670 | 670.2 | 50 | 265755 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.98 | 0.64 | 234.23 | 62.1 | 9.31 | 8.24 | 598 | 1.67 | - | 691.35 | 2.15 | 91.85 | 26.5 | 39
31 | 14/08/2025 13:30:30 | 782.7 | 0 | 0 | 193.2 | 1114.5 | 174.44 | 194.41 | 620 | 620.7 | 45 | 265705 | 99.38 | 50.06 | 0.99 | 1.83 | 0.57 | 211.32 | 59.6 | 8.61 | 7.62 | 547 | 1.53 | - | 623.73 | 2 | 91.59 | 25.8 | 36.4
30 | 14/08/2025 13:15:30 | 790.5 | 0 | 0 | 170.64 | 1146.8 | 151.77 | 174.05 | 575 | 575.4 | 35 | 265660 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 1.7 | 0.5 | 179.51 | 58.3 | 7.99 | 7.07 | 432 | 1.41 | - | 529.85 | 1.86 | 91.34 | 24.9 | 29.5
29 | 14/08/2025 13:00:30 | 791.83 | 0 | 0 | 186.27 | 1115.8 | 170.28 | 190 | 540 | 540.5 | 41 | 265625 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 1.59 | 0.55 | 200.5 | 59.5 | 7.5 | 6.64 | 514 | 1.32 | - | 591.78 | 1.75 | 91.08 | 25.9 | 36
28 | 14/08/2025 12:45:30 | 783.77 | 0 | 0 | 148.25 | 1132.2 | 131.45 | 148.82 | 499 | 499.8 | 33 | 265584 | 99.61 | 49.98 | 0.99 | 1.47 | 0.44 | 157 | 59.4 | 6.93 | 6.14 | 374 | 1.22 | - | 463.39 | 1.62 | 90.8 | 24.9 | 31.7
27 | 14/08/2025 12:30:30 | 783.2 | 0 | 0 | 97.49 | 1142.6 | 87.03 | 99.44 | 466 | 466.5 | 18 | 265551 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 1.38 | 0.29 | 106.56 | 57.5 | 6.47 | 5.73 | 228 | 1.14 | - | 314.52 | 1.52 | 90.61 | 24.2 | 26.4
26 | 14/08/2025 12:15:30 | 786.33 | 0 | 0 | 106.89 | 1113.6 | 97.91 | 109.03 | 448 | 448.3 | 36 | 265533 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 1.32 | 0.32 | 113.52 | 58.7 | 6.22 | 5.51 | 267 | 1.1 | - | 335.06 | 1.46 | 90.57 | 25.7 | 35
25 | 14/08/2025 12:00:30 | 790 | 0 | 0 | 166.28 | 1116.3 | 151.94 | 169.6 | 412 | 412.1 | 53 | 265497 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 1.22 | 0.49 | 173.64 | 58.7 | 5.72 | 5.07 | 442 | 1 | - | 512.5 | 1.35 | 90.21 | 26.4 | 39.6
24 | 14/08/2025 11:45:30 | 794.3 | 0 | 0 | 244.89 | 1111.6 | 222.5 | 247.33 | 359 | 358.9 | 44 | 265444 | 99.01 | 49.98 | -0.99 | 1.06 | 0.72 | 256.4 | 64.1 | 4.99 | 4.42 | 650 | 0.86 | - | 756.78 | 1.18 | 89.65 | 25.9 | 37
23 | 14/08/2025 11:30:30 | 793.7 | 0 | 0 | 217.38 | 1132 | 193.8 | 219.38 | 315 | 315.5 | 45 | 265400 | 99.09 | 49.9 | -0.99 | 0.93 | 0.64 | 227.04 | 61.3 | 4.38 | 3.87 | 582 | 0.74 | - | 670.13 | 1.05 | 88.8 | 25.7 | 36.9
22 | 14/08/2025 11:15:30 | 788.77 | 0 | 0 | 163.03 | 1143.5 | 144.28 | 164.98 | 270 | 270.3 | 24 | 265355 | 98.82 | 50 | 0.99 | 0.8 | 0.48 | 173.67 | 60.3 | 3.75 | 3.32 | 414 | 0.62 | - | 512.6 | 0.91 | 87.96 | 24.5 | 29.4
21 | 14/08/2025 11:00:30 | 785.57 | 0 | 0 | 115.52 | 1145.5 | 102.86 | 117.83 | 246 | 246.4 | 30 | 265331 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.73 | 0.34 | 122.77 | 58.4 | 3.42 | 3.03 | 267 | 0.57 | - | 362.36 | 0.83 | 87.38 | 24.6 | 29.8
20 | 14/08/2025 10:45:30 | 787.5 | 0 | 0 | 136.88 | 1132.8 | 123.25 | 139.62 | 216 | 216.2 | 32 | 265301 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.64 | 0.4 | 145.18 | 60.3 | 3 | 2.66 | 359 | 0.49 | - | 428.53 | 0.74 | 86.62 | 24.9 | 33.3
19 | 14/08/2025 10:30:30 | 782.07 | 0 | 0 | 121.42 | 1132.5 | 109.36 | 123.85 | 184 | 184.8 | 23 | 265269 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.54 | 0.36 | 128.64 | 57.6 | 2.56 | 2.26 | 303 | 0.41 | - | 379.69 | 0.64 | 85.26 | 24.4 | 31.3
18 | 14/08/2025 10:15:30 | 781.77 | 0 | 0 | 90.06 | 1120.7 | 81.03 | 90.81 | 161 | 161.1 | 22 | 265246 | 99.18 | 49.94 | -0.99 | 0.48 | 0.27 | 95.33 | 57.6 | 2.24 | 1.98 | 236 | 0.35 | - | 281.38 | 0.56 | 84.41 | 24.5 | 30.2
17 | 14/08/2025 10:00:30 | 782.67 | 0 | 0 | 81.26 | 1122.2 | 73.47 | 82.45 | 139 | 139.3 | 21 | 265224 | 98.56 | 50.03 | 0.99 | 0.41 | 0.24 | 86.01 | 57.2 | 1.93 | 1.71 | 182 | 0.3 | - | 253.88 | 0.5 | 82.88 | 24.1 | 29.8
16 | 14/08/2025 09:45:30 | 789.13 | 0 | 0 | 108.09 | 1128.1 | 96.51 | 108.87 | 118 | 118.8 | 22 | 265203 | 99.28 | 50.12 | 0.99 | 0.35 | 0.32 | 118.12 | 59.3 | 1.64 | 1.45 | 275 | 0.25 | - | 348.64 | 0.43 | 81 | 24.2 | 30.7
15 | 14/08/2025 09:30:30 | 784.83 | 0 | 0 | 67.24 | 1130.8 | 60.31 | 68.2 | 96 | 96.5 | 18 | 265181 | 98.59 | 50.15 | -0.99 | 0.28 | 0.2 | 81.67 | 58.5 | 1.33 | 1.18 | 175 | 0.19 | - | 241.04 | 0.35 | 80.27 | 23.9 | 28.4
14 | 14/08/2025 09:15:30 | 787.43 | 0 | 0 | 84.33 | 1145.8 | 75.07 | 86.02 | 78 | 78.2 | 17 | 265163 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.23 | 0.25 | 98.92 | 57 | 1.08 | 0.96 | 221 | 0.15 | - | 291.97 | 0.29 | 79.66 | 23.6 | 27.6
13 | 14/08/2025 09:00:30 | 795.47 | 0 | 0 | 48.1 | 1134 | 43.07 | 48.84 | 61 | 61.4 | 11 | 265146 | 98.49 | 50.16 | 0.99 | 0.18 | 0.14 | 57.77 | 59.8 | 0.85 | 0.75 | 105 | 0.11 | - | 170.51 | 0.23 | 78.28 | 23.3 | 26.2
12 | 14/08/2025 08:45:30 | 794.37 | 0 | 0 | 35.2 | 1130.7 | 31.91 | 36.08 | 50 | 50.8 | 9 | 265135 | 97.57 | 50.06 | 0.99 | 0.15 | 0.1 | 42.39 | 57.7 | 0.69 | 0.61 | 69 | 0.08 | - | 125.12 | 0.19 | 76.86 | 23.1 | 26.1
11 | 14/08/2025 08:30:30 | 795.77 | 0 | 0 | 35.71 | 1127.8 | 32.64 | 36.81 | 41 | 41 | 10 | 265126 | 97.01 | 50.05 | -0.99 | 0.12 | 0.11 | 44.52 | 57 | 0.57 | 0.5 | 74 | 0.06 | - | 131.41 | 0.16 | 77.57 | 22.9 | 25.7
10 | 14/08/2025 08:15:30 | 791.4 | 0 | 0 | 45.2 | 1123.6 | 41.01 | 46.08 | 31 | 30.9 | 9 | 265116 | 98.1 | 49.96 | -0.99 | 0.09 | 0.13 | 55.11 | 56.8 | 0.43 | 0.38 | 100 | 0.04 | - | 162.66 | 0.12 | 76.89 | 22.6 | 25.2
9 | 14/08/2025 08:00:30 | 795.7 | 0 | 0 | 23.92 | 1111.4 | 22.73 | 25.26 | 22 | 22.1 | 6 | 265107 | 94.7 | 50.04 | 0.99 | 0.06 | 0.07 | 30.83 | 56.3 | 0.31 | 0.27 | 40 | 0.02 | - | 91 | 0.09 | 74.64 | 22.3 | 23.8
8 | 14/08/2025 07:45:30 | 793.37 | 0 | 0 | 21.1 | 1113.1 | 19.74 | 21.98 | 16 | 16 | 5 | 265101 | 96.01 | 49.96 | -0.99 | 0.05 | 0.06 | 26.97 | 57.6 | 0.22 | 0.2 | 29 | 0.01 | - | 79.59 | 0.06 | 73.79 | 22.1 | 22.3
7 | 14/08/2025 07:30:30 | 792.63 | 0 | 0 | 17.85 | 1108.7 | 16.7 | 18.51 | 11 | 11.2 | 4 | 265096 | 96.43 | 49.97 | -0.99 | 0.03 | 0.05 | 23.22 | 56.2 | 0.15 | 0.14 | 20 | 0.01 | - | 68.52 | 0.05 | 70.58 | 21.9 | 21.8
6 | 14/08/2025 07:15:30 | 779.87 | 0 | 0 | 16.4 | 1104.8 | 14.58 | 16.11 | 7 | 7.2 | 4 | 265092 | 101.82 | 49.98 | 0.99 | 0.02 | 0.05 | 21.25 | 53.1 | 0.1 | 0.09 | 14 | 0 | - | 62.71 | 0.03 | 68.87 | 21.8 | 21.4
5 | 14/08/2025 07:00:30 | 778.63 | 0 | 0 | 10.42 | 1114.7 | 9.53 | 10.63 | 3 | 3.7 | 2 | 265088 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 15.02 | 48 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 44.33 | 0.02 | 55.34 | 21.7 | 21
4 | 14/08/2025 06:45:30 | 778.7 | 0 | 0 | 6.49 | 1074.7 | 6.38 | 6.85 | 1 | 1.5 | 1 | 265086 | 94.72 | 49.94 | 1 | 0 | 0.02 | 9.99 | 43.3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 29.48 | 0.01 | 42.17 | 21.7 | 20.8
3 | 14/08/2025 06:30:30 | 783.57 | 0 | 0 | 2.99 | 1053.2 | 3.39 | 3.57 | 0 | 0.4 | 0 | 265085 | 83.8 | 50.02 | 1 | 0 | 0.01 | 5.48 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.17 | 0 | - | 21.6 | 20.6
2 | 14/08/2025 06:15:30 | 787.47 | 0 | 0 | 0.51 | 651.7 | 1.3 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 265085 | 60.36 | 49.97 | 0.48 | 0 | 0 | 0.51 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.49 | 0 | - | 21.6 | 20.6
1 | 14/08/2025 06:00:30 | 782.27 | 0 | 0 | 0 | 357.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265085 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21.6 | 20.5
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.25 | - | - | 82.55 | - | - | -