## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 14/08/2025 18:45:30 | 779.6 | 0 | 0 | 0 | 851.3 | 0.2 | 1.27 | 1071 | 1071.1 | 0 | 388052 | 0 | 49.8 | -0.32 | 3.02 | 0 | 0.37 | 56.9 | 14.88 | 12.6 | 0 | 2.67 | - | 1.05 | 3.41 | 88.75 | 24.2 | 23.2
51 | 14/08/2025 18:30:30 | 769.93 | 0 | 0 | 2.3 | 1027.3 | 2.88 | 2.96 | 1071 | 1070.9 | 1 | 388052 | 77.7 | 49.69 | -0.77 | 3.02 | 0.01 | 3.13 | 58 | 14.88 | 12.6 | 0 | 2.67 | - | 8.85 | 3.41 | 88.78 | 24.4 | 23.7
50 | 14/08/2025 18:15:30 | 776.13 | 0 | 0 | 7.09 | 1037.9 | 6.97 | 7.23 | 1070 | 1069.7 | 3 | 388051 | 98.05 | 49.84 | -0.99 | 3.02 | 0.02 | 9.95 | 59.4 | 14.86 | 12.59 | 0 | 2.67 | - | 28.09 | 3.4 | 88.82 | 24.5 | 24.4
49 | 14/08/2025 18:00:30 | 771.97 | 0 | 0 | 14.95 | 1096.3 | 13.91 | 15.25 | 1067 | 1067 | 4 | 388048 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 3.01 | 0.04 | 19.07 | 59 | 14.82 | 12.55 | 12 | 2.67 | - | 53.83 | 3.39 | 88.84 | 24.7 | 25.2
48 | 14/08/2025 17:45:30 | 776.63 | 0 | 0 | 22.47 | 1101.6 | 20.8 | 22.92 | 1063 | 1062.2 | 7 | 388044 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 3 | 0.06 | 26.95 | 59.7 | 14.76 | 12.5 | 34 | 2.66 | - | 76.09 | 3.37 | 88.95 | 24.7 | 25.8
47 | 14/08/2025 17:30:30 | 771.5 | 0 | 0 | 29.73 | 1108.6 | 27.35 | 30.32 | 1056 | 1056.1 | 10 | 388037 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 2.98 | 0.08 | 35 | 58.6 | 14.67 | 12.42 | 54 | 2.65 | - | 98.81 | 3.35 | 88.92 | 24.8 | 27
46 | 14/08/2025 17:15:30 | 773.9 | 0 | 0 | 54.34 | 1121.9 | 48.74 | 54.68 | 1046 | 1045.5 | 16 | 388027 | 99.38 | 49.88 | 0.99 | 2.95 | 0.15 | 61.93 | 59.3 | 14.53 | 12.3 | 128 | 2.63 | - | 174.83 | 3.32 | 88.98 | 24.9 | 28.2
45 | 14/08/2025 17:00:30 | 775.57 | 0 | 0 | 68.27 | 1109.5 | 61.94 | 68.72 | 1030 | 1029.2 | 17 | 388011 | 99.35 | 49.9 | -0.99 | 2.91 | 0.19 | 79.01 | 58.4 | 14.31 | 12.12 | 185 | 2.59 | - | 223.06 | 3.27 | 89.01 | 25.2 | 29.3
44 | 14/08/2025 16:45:30 | 776.07 | 0 | 0 | 70.83 | 1115.7 | 63.73 | 71.11 | 1013 | 1013.1 | 20 | 387994 | 99.61 | 49.83 | -0.99 | 2.86 | 0.2 | 78.78 | 57 | 14.07 | 11.92 | 179 | 2.55 | - | 222.41 | 3.22 | 88.96 | 25.4 | 30.2
43 | 14/08/2025 16:30:30 | 777.2 | 0 | 0 | 96.98 | 1124.3 | 86.62 | 97.38 | 993 | 992.5 | 25 | 387974 | 99.59 | 49.98 | 0.99 | 2.8 | 0.27 | 109.94 | 58.1 | 13.79 | 11.68 | 261 | 2.49 | - | 310.4 | 3.15 | 89.03 | 25.7 | 30.9
42 | 14/08/2025 16:15:30 | 779.43 | 0 | 0 | 133.47 | 1112.3 | 120.44 | 133.97 | 968 | 967.8 | 29 | 387949 | 99.63 | 49.96 | 0.99 | 2.73 | 0.38 | 148.85 | 60.3 | 13.44 | 11.39 | 365 | 2.43 | - | 420.25 | 3.07 | 88.96 | 26.1 | 32.9
41 | 14/08/2025 16:00:30 | 781.2 | 0 | 0 | 106.55 | 1111.9 | 95.8 | 106.52 | 939 | 939 | 28 | 387920 | 100.03 | 50.06 | 0.99 | 2.65 | 0.3 | 119.16 | 59 | 13.04 | 11.05 | 277 | 2.35 | - | 336.42 | 2.98 | 88.93 | 26.2 | 32.7
40 | 14/08/2025 15:45:30 | 774.5 | 0 | 0 | 109.54 | 1121.2 | 99.65 | 111.73 | 911 | 910.7 | 22 | 387892 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 2.57 | 0.31 | 123.27 | 57.5 | 12.65 | 10.72 | 283 | 2.28 | - | 348.03 | 2.89 | 88.93 | 25.3 | 30.3
39 | 14/08/2025 15:30:30 | 770.73 | 0 | 0 | 73.48 | 1138.3 | 65.84 | 74.95 | 889 | 888.3 | 18 | 387870 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.51 | 0.21 | 84.21 | 58.9 | 12.35 | 10.46 | 179 | 2.22 | - | 237.75 | 2.82 | 89.03 | 24.1 | 25.5
38 | 14/08/2025 15:15:30 | 771.83 | 0 | 0 | 77.33 | 1124.7 | 69.53 | 78.2 | 871 | 870.5 | 21 | 387852 | 98.89 | 50 | -0.99 | 2.46 | 0.22 | 86.96 | 60.1 | 12.1 | 10.25 | 190 | 2.18 | - | 245.51 | 2.76 | 89.03 | 24.8 | 26.5
37 | 14/08/2025 15:00:30 | 768.87 | 0 | 0 | 45.2 | 1105.6 | 41.3 | 45.66 | 850 | 849.5 | 19 | 387831 | 99 | 50.02 | 0.99 | 2.4 | 0.13 | 52.01 | 59.3 | 11.81 | 10 | 92 | 2.13 | - | 146.85 | 2.7 | 89.05 | 25.2 | 30.3
36 | 14/08/2025 14:45:30 | 772.1 | 0 | 0 | 68.18 | 1107.2 | 62.09 | 68.74 | 831 | 830.9 | 29 | 387812 | 99.19 | 49.98 | -0.99 | 2.35 | 0.19 | 76.28 | 57.5 | 11.54 | 9.78 | 156 | 2.08 | - | 215.35 | 2.64 | 89 | 26.3 | 34.7
35 | 14/08/2025 14:30:30 | 782.57 | 0 | 0 | 174.14 | 1107.7 | 160.35 | 177.62 | 802 | 802.1 | 43 | 387783 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 2.26 | 0.49 | 192.08 | 58.7 | 11.14 | 9.43 | 488 | 2.01 | - | 542.29 | 2.55 | 88.9 | 27.3 | 38.3
34 | 14/08/2025 14:15:30 | 779.4 | 0 | 0 | 148.93 | 1109.8 | 133.91 | 148.62 | 759 | 758.2 | 40 | 387740 | 100.21 | 50.02 | -0.99 | 2.14 | 0.42 | 173.81 | 58.7 | 10.54 | 8.93 | 408 | 1.89 | - | 490.72 | 2.41 | 88.88 | 26.9 | 36.6
33 | 14/08/2025 14:00:30 | 782.57 | 0 | 0 | 157.31 | 1099.6 | 143.06 | 157.3 | 719 | 718.5 | 42 | 387700 | 100 | 49.99 | -0.99 | 2.03 | 0.44 | 175.71 | 60 | 9.99 | 8.46 | 420 | 1.78 | - | 496.07 | 2.29 | 88.8 | 26.6 | 38
32 | 14/08/2025 13:45:30 | 782.53 | 0 | 0 | 219.17 | 1104.9 | 202.33 | 223.55 | 677 | 676.3 | 49 | 387658 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.91 | 0.62 | 244.87 | 61.8 | 9.4 | 7.96 | 598 | 1.67 | - | 691.35 | 2.15 | 88.78 | 26.5 | 39
31 | 14/08/2025 13:30:30 | 784.63 | 0 | 0 | 195.33 | 1111.8 | 175.87 | 195.53 | 628 | 627.6 | 45 | 387609 | 99.9 | 50.07 | 0.99 | 1.77 | 0.55 | 220.93 | 59.6 | 8.72 | 7.39 | 547 | 1.53 | - | 623.73 | 2 | 88.74 | 25.8 | 36.4
30 | 14/08/2025 13:15:30 | 791.87 | 0 | 0 | 169.44 | 1149.7 | 147.74 | 169.86 | 583 | 582.7 | 35 | 387564 | 99.76 | 50.04 | 0.99 | 1.65 | 0.48 | 187.67 | 58 | 8.1 | 6.86 | 432 | 1.41 | - | 529.85 | 1.86 | 88.59 | 24.9 | 29.5
29 | 14/08/2025 13:00:30 | 793.17 | 0 | 0 | 185.68 | 1113.4 | 170.1 | 189.39 | 548 | 547.9 | 40 | 387529 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 1.55 | 0.52 | 209.61 | 58.8 | 7.61 | 6.45 | 514 | 1.32 | - | 591.78 | 1.75 | 88.41 | 25.9 | 36
28 | 14/08/2025 12:45:30 | 785.9 | 0 | 0 | 147.14 | 1125.5 | 130.53 | 146.91 | 508 | 507.4 | 33 | 387489 | 100.16 | 49.98 | 0.99 | 1.43 | 0.42 | 164.13 | 59.3 | 7.06 | 5.98 | 374 | 1.22 | - | 463.39 | 1.62 | 88.42 | 24.9 | 31.7
27 | 14/08/2025 12:30:30 | 784.17 | 0 | 0 | 96.47 | 1136.6 | 85.08 | 96.7 | 475 | 474.4 | 18 | 387456 | 99.76 | 50.03 | 0.99 | 1.34 | 0.27 | 111.4 | 59.4 | 6.6 | 5.59 | 228 | 1.14 | - | 314.52 | 1.52 | 88.34 | 24.2 | 26.4
26 | 14/08/2025 12:15:30 | 788.37 | 0 | 0 | 106.55 | 1106 | 98.27 | 108.68 | 457 | 456.4 | 36 | 387438 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.29 | 0.3 | 118.68 | 57.4 | 6.35 | 5.38 | 267 | 1.1 | - | 335.06 | 1.46 | 88.37 | 25.7 | 35
25 | 14/08/2025 12:00:30 | 792.07 | 0 | 0 | 166.02 | 1104.8 | 150.16 | 165.9 | 421 | 420.4 | 53 | 387402 | 100.07 | 50.09 | -0.99 | 1.19 | 0.47 | 181.53 | 59 | 5.85 | 4.95 | 442 | 1 | - | 512.5 | 1.35 | 88.17 | 26.4 | 39.6
24 | 14/08/2025 11:45:30 | 796.3 | 0 | 0 | 240.96 | 1110.3 | 221.36 | 245.78 | 368 | 367.7 | 43 | 387349 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.04 | 0.68 | 268.05 | 63.3 | 5.11 | 4.33 | 650 | 0.86 | - | 756.78 | 1.18 | 87.9 | 25.9 | 37
23 | 14/08/2025 11:30:30 | 795.8 | 0 | 0 | 215.24 | 1115.2 | 192.93 | 215.15 | 325 | 324.7 | 45 | 387306 | 100.04 | 49.89 | 0.99 | 0.92 | 0.61 | 237.36 | 60.6 | 4.51 | 3.82 | 582 | 0.74 | - | 670.13 | 1.05 | 87.64 | 25.7 | 36.9
22 | 14/08/2025 11:15:30 | 789.5 | 0 | 0 | 160.9 | 1137.2 | 142.88 | 162.48 | 280 | 279.8 | 23 | 387261 | 99.03 | 50 | 0.99 | 0.79 | 0.45 | 181.56 | 58.1 | 3.89 | 3.29 | 414 | 0.62 | - | 512.6 | 0.91 | 87.25 | 24.5 | 29.4
21 | 14/08/2025 11:00:30 | 786 | 0 | 0 | 114.41 | 1144.3 | 101.98 | 116.7 | 257 | 256.3 | 31 | 387238 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.73 | 0.32 | 128.35 | 57.5 | 3.57 | 3.02 | 267 | 0.57 | - | 362.36 | 0.83 | 87.31 | 24.6 | 29.8
20 | 14/08/2025 10:45:30 | 789.57 | 0 | 0 | 137.14 | 1120.1 | 124.88 | 139.88 | 226 | 226.1 | 31 | 387207 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.64 | 0.39 | 151.78 | 60.2 | 3.14 | 2.66 | 359 | 0.49 | - | 428.53 | 0.74 | 86.69 | 24.9 | 33.3
19 | 14/08/2025 10:30:30 | 783.53 | 0 | 0 | 120.56 | 1123.6 | 107.17 | 120.41 | 195 | 194.7 | 23 | 387176 | 100.12 | 49.95 | 0.99 | 0.55 | 0.34 | 134.49 | 58 | 2.71 | 2.29 | 303 | 0.41 | - | 379.69 | 0.64 | 86.43 | 24.4 | 31.3
18 | 14/08/2025 10:15:30 | 783.3 | 0 | 0 | 89.46 | 1125.2 | 80.04 | 90.06 | 172 | 171.4 | 22 | 387153 | 99.33 | 49.94 | -0.99 | 0.49 | 0.25 | 99.66 | 59.8 | 2.39 | 2.02 | 236 | 0.35 | - | 281.38 | 0.56 | 86.25 | 24.5 | 30.2
17 | 14/08/2025 10:00:30 | 783.53 | 0 | 0 | 80.32 | 1115.9 | 72.51 | 80.92 | 150 | 149.7 | 20 | 387131 | 99.26 | 50.03 | -0.99 | 0.42 | 0.23 | 89.92 | 59.9 | 2.08 | 1.76 | 182 | 0.3 | - | 253.88 | 0.5 | 85.55 | 24.1 | 29.8
16 | 14/08/2025 09:45:30 | 790.37 | 0 | 0 | 109.28 | 1132.6 | 98.42 | 111.47 | 130 | 129.3 | 24 | 387111 | 98.04 | 50.12 | 1 | 0.37 | 0.31 | 123.49 | 58.7 | 1.81 | 1.53 | 275 | 0.25 | - | 348.64 | 0.43 | 85.35 | 24.2 | 30.7
15 | 14/08/2025 09:30:30 | 786.47 | 0 | 0 | 73.91 | 1120.3 | 66.36 | 74.34 | 106 | 105.3 | 20 | 387087 | 99.42 | 50.15 | 1 | 0.3 | 0.21 | 85.38 | 59.5 | 1.47 | 1.25 | 175 | 0.19 | - | 241.04 | 0.35 | 84.78 | 23.9 | 28.4
14 | 14/08/2025 09:15:30 | 788.93 | 0 | 0 | 91.68 | 1136 | 81.06 | 92.08 | 86 | 85.3 | 19 | 387067 | 99.56 | 50.05 | 0.99 | 0.24 | 0.26 | 103.42 | 58.9 | 1.19 | 1.01 | 221 | 0.15 | - | 291.97 | 0.29 | 84.01 | 23.6 | 27.6
13 | 14/08/2025 09:00:30 | 796.6 | 0 | 0 | 52.46 | 1113.4 | 47.54 | 52.93 | 67 | 66.9 | 11 | 387048 | 99.11 | 50.15 | 0.99 | 0.19 | 0.15 | 60.39 | 59.2 | 0.93 | 0.79 | 105 | 0.11 | - | 170.51 | 0.23 | 82.24 | 23.3 | 26.2
12 | 14/08/2025 08:45:30 | 795.57 | 0 | 0 | 38.36 | 1123.7 | 34.82 | 39.13 | 56 | 55.3 | 11 | 387037 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.16 | 0.11 | 44.32 | 58.1 | 0.78 | 0.66 | 69 | 0.08 | - | 125.12 | 0.19 | 82.35 | 23.1 | 26.1
11 | 14/08/2025 08:30:30 | 797 | 0 | 0 | 39.39 | 1117.2 | 35.63 | 39.8 | 45 | 44.5 | 11 | 387026 | 98.96 | 50.06 | -0.99 | 0.13 | 0.11 | 46.55 | 59 | 0.63 | 0.53 | 74 | 0.06 | - | 131.41 | 0.16 | 81.44 | 22.9 | 25.7
10 | 14/08/2025 08:15:30 | 792.27 | 0 | 0 | 49.38 | 1117.8 | 44.29 | 49.5 | 34 | 33.4 | 10 | 387015 | 99.75 | 49.95 | 0.99 | 0.1 | 0.14 | 57.61 | 60 | 0.47 | 0.4 | 100 | 0.04 | - | 162.66 | 0.12 | 80.66 | 22.6 | 25.2
9 | 14/08/2025 08:00:30 | 796.4 | 0 | 0 | 25.97 | 1115 | 23.76 | 26.49 | 24 | 23.8 | 6 | 387005 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.07 | 0.07 | 32.23 | 57.5 | 0.33 | 0.28 | 40 | 0.02 | - | 91 | 0.09 | 77.88 | 22.3 | 23.8
8 | 14/08/2025 07:45:30 | 794.4 | 0 | 0 | 22.9 | 1106.2 | 21.12 | 23.36 | 18 | 17.3 | 6 | 386999 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.05 | 0.06 | 28.19 | 56 | 0.25 | 0.21 | 29 | 0.01 | - | 79.59 | 0.06 | 79.4 | 22.1 | 22.3
7 | 14/08/2025 07:30:30 | 793.03 | 0 | 0 | 18.79 | 1105.5 | 18.12 | 20.04 | 12 | 12.1 | 4 | 386993 | 93.79 | 49.96 | 0.99 | 0.03 | 0.05 | 24.27 | 58.1 | 0.17 | 0.14 | 20 | 0.01 | - | 68.52 | 0.05 | 73.65 | 21.9 | 21.8
6 | 14/08/2025 07:15:30 | 781.5 | 0 | 0 | 17.08 | 1112.5 | 16.52 | 18.38 | 8 | 7.8 | 4 | 386989 | 92.94 | 49.98 | 0.99 | 0.02 | 0.05 | 22.21 | 56.3 | 0.11 | 0.09 | 14 | 0 | - | 62.71 | 0.03 | 75.29 | 21.8 | 21.4
5 | 14/08/2025 07:00:30 | 779.73 | 0 | 0 | 11.27 | 1087.4 | 10.57 | 11.49 | 4 | 4 | 2 | 386985 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 15.7 | 50.9 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 44.33 | 0.02 | 70.58 | 21.7 | 21
4 | 14/08/2025 06:45:30 | 778.63 | 0 | 0 | 7.09 | 1046.7 | 6.91 | 7.23 | 2 | 1.6 | 1 | 386983 | 98.05 | 49.93 | 1 | 0.01 | 0.02 | 10.44 | 45.4 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 29.48 | 0.01 | 80.66 | 21.7 | 20.8
3 | 14/08/2025 06:30:30 | 784.13 | 0 | 0 | 3.16 | 1055.7 | 3.72 | 3.92 | 1 | 0.4 | 1 | 386982 | 80.51 | 50.02 | 1 | 0 | 0.01 | 5.73 | 38.7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 16.17 | 0 | - | 21.6 | 20.6
2 | 14/08/2025 06:15:30 | 788.07 | 0 | 0 | 0.42 | 870.3 | 1.12 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 386981 | 43.17 | 49.97 | -0.14 | 0 | 0 | 0.53 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.49 | 0 | - | 21.6 | 20.6
1 | 14/08/2025 06:00:30 | 782.77 | 0 | 0 | 0 | 381.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386981 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21.6 | 20.5
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.25 | - | - | 82.55 | - | - | -