## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 14/08/2025 18:45:30 | 778.6 | 0 | 0 | 0 | 848.5 | 1.02 | 0.86 | 1079 | 1079 | 0 | 354308 | 0 | 49.8 | -0.14 | 3.05 | 0 | 0.37 | 56.8 | 14.99 | 12.7 | 0 | 2.67 | - | 1.05 | 3.41 | 89.46 | 24.2 | 23.2
51 | 14/08/2025 18:30:30 | 768.87 | 0 | 0 | 2.39 | 1044.2 | 2.74 | 2.87 | 1079 | 1078.7 | 1 | 354308 | 83.42 | 49.69 | 0.97 | 3.05 | 0.01 | 3.13 | 57.6 | 14.99 | 12.7 | 0 | 2.67 | - | 8.85 | 3.41 | 89.49 | 24.4 | 23.7
50 | 14/08/2025 18:15:30 | 773.27 | 0 | 0 | 7.26 | 1054.5 | 7.22 | 7.62 | 1078 | 1077.5 | 3 | 354307 | 95.33 | 49.84 | -0.98 | 3.05 | 0.02 | 9.94 | 58.7 | 14.97 | 12.69 | 0 | 2.67 | - | 28.09 | 3.4 | 89.54 | 24.5 | 24.4
49 | 14/08/2025 18:00:30 | 770.97 | 0 | 0 | 15.46 | 1100.6 | 14.33 | 15.77 | 1075 | 1074.7 | 5 | 354304 | 98.04 | 50.03 | 1 | 3.04 | 0.04 | 19.06 | 58.2 | 14.93 | 12.65 | 12 | 2.67 | - | 53.83 | 3.39 | 89.55 | 24.7 | 25.2
48 | 14/08/2025 17:45:30 | 775.6 | 0 | 0 | 22.81 | 1104.5 | 20.94 | 23.13 | 1070 | 1069.9 | 6 | 354299 | 98.61 | 49.9 | -0.99 | 3.02 | 0.06 | 26.94 | 58.9 | 14.86 | 12.59 | 34 | 2.66 | - | 76.09 | 3.37 | 89.59 | 24.7 | 25.8
47 | 14/08/2025 17:30:30 | 770.47 | 0 | 0 | 30.24 | 1107.8 | 27.84 | 30.84 | 1064 | 1063.8 | 11 | 354293 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 3.01 | 0.09 | 34.98 | 57.6 | 14.78 | 12.52 | 54 | 2.65 | - | 98.81 | 3.35 | 89.64 | 24.8 | 27
46 | 14/08/2025 17:15:30 | 772.7 | 0 | 0 | 54.94 | 1122.5 | 49.92 | 56.04 | 1053 | 1053 | 16 | 354282 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 2.97 | 0.16 | 61.89 | 58.6 | 14.63 | 12.39 | 128 | 2.63 | - | 174.83 | 3.32 | 89.62 | 24.9 | 28.2
45 | 14/08/2025 17:00:30 | 774.43 | 0 | 0 | 71.43 | 1137.6 | 64.05 | 72.86 | 1037 | 1036.5 | 17 | 354266 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 2.93 | 0.2 | 78.96 | 58.4 | 14.4 | 12.21 | 185 | 2.59 | - | 223.06 | 3.27 | 89.67 | 25.2 | 29.3
44 | 14/08/2025 16:45:30 | 774.67 | 0 | 0 | 71.69 | 1116.6 | 65.49 | 73.12 | 1020 | 1020.2 | 20 | 354249 | 98.04 | 49.83 | 0.99 | 2.88 | 0.2 | 78.73 | 58.3 | 14.17 | 12.01 | 179 | 2.55 | - | 222.41 | 3.22 | 89.62 | 25.4 | 30.2
43 | 14/08/2025 16:30:30 | 775.37 | 0 | 0 | 99.71 | 1133.3 | 89.74 | 101.7 | 1000 | 999.4 | 25 | 354229 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 2.82 | 0.28 | 109.88 | 59.7 | 13.89 | 11.77 | 261 | 2.49 | - | 310.4 | 3.15 | 89.71 | 25.7 | 30.9
42 | 14/08/2025 16:15:30 | 777.67 | 0 | 0 | 134.66 | 1129 | 121.66 | 137.35 | 975 | 974.5 | 29 | 354204 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 2.75 | 0.38 | 148.77 | 57.7 | 13.54 | 11.48 | 365 | 2.43 | - | 420.25 | 3.07 | 89.66 | 26.1 | 32.9
41 | 14/08/2025 16:00:30 | 779.3 | 0 | 0 | 107.32 | 1130.6 | 96.82 | 109.47 | 946 | 945.6 | 29 | 354175 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.67 | 0.3 | 119.09 | 60.3 | 13.14 | 11.13 | 277 | 2.35 | - | 336.42 | 2.98 | 89.64 | 26.2 | 32.7
40 | 14/08/2025 15:45:30 | 772.47 | 0 | 0 | 109.8 | 1139.9 | 98.25 | 112 | 917 | 917.1 | 22 | 354146 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 2.59 | 0.31 | 123.2 | 57.5 | 12.74 | 10.79 | 283 | 2.28 | - | 348.03 | 2.89 | 89.57 | 25.3 | 30.3
39 | 14/08/2025 15:30:30 | 769.07 | 0 | 0 | 75.28 | 1133.8 | 66.54 | 75.44 | 895 | 894.4 | 18 | 354124 | 99.78 | 50.04 | -0.99 | 2.53 | 0.21 | 84.16 | 57.6 | 12.43 | 10.53 | 179 | 2.22 | - | 237.75 | 2.82 | 89.69 | 24.1 | 25.5
38 | 14/08/2025 15:15:30 | 770.2 | 0 | 0 | 78.35 | 1137.6 | 70.25 | 79.92 | 877 | 876.4 | 22 | 354106 | 98.04 | 50 | -0.99 | 2.48 | 0.22 | 86.91 | 59.9 | 12.18 | 10.32 | 190 | 2.18 | - | 245.51 | 2.76 | 89.7 | 24.8 | 26.5
37 | 14/08/2025 15:00:30 | 766.57 | 0 | 0 | 45.71 | 1108.8 | 42.05 | 46.62 | 855 | 855.1 | 18 | 354084 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 2.42 | 0.13 | 51.98 | 59.9 | 11.88 | 10.06 | 92 | 2.13 | - | 146.85 | 2.7 | 89.62 | 25.2 | 30.3
36 | 14/08/2025 14:45:30 | 770.2 | 0 | 0 | 67.59 | 1110.8 | 62.06 | 68.94 | 837 | 836.6 | 29 | 354066 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.36 | 0.19 | 76.24 | 59.8 | 11.63 | 9.85 | 156 | 2.08 | - | 215.35 | 2.64 | 89.7 | 26.3 | 34.7
35 | 14/08/2025 14:30:30 | 780.03 | 0 | 0 | 175.76 | 1105.4 | 159.36 | 176.16 | 808 | 807.6 | 44 | 354037 | 99.77 | 49.93 | -0.99 | 2.28 | 0.5 | 191.97 | 58.4 | 11.22 | 9.51 | 488 | 2.01 | - | 542.29 | 2.55 | 89.61 | 27.3 | 38.3
34 | 14/08/2025 14:15:30 | 776.83 | 0 | 0 | 151.07 | 1106.1 | 139.31 | 154.09 | 764 | 763.6 | 40 | 353993 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.16 | 0.43 | 173.71 | 59.9 | 10.61 | 8.99 | 408 | 1.89 | - | 490.72 | 2.41 | 89.51 | 26.9 | 36.6
33 | 14/08/2025 14:00:30 | 780.5 | 0 | 0 | 157.99 | 1114.7 | 144.57 | 161.15 | 724 | 723.7 | 43 | 353953 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 2.05 | 0.45 | 175.61 | 58.7 | 10.06 | 8.52 | 420 | 1.78 | - | 496.07 | 2.29 | 89.47 | 26.6 | 38
32 | 14/08/2025 13:45:30 | 779.23 | 0 | 0 | 218.83 | 1110 | 198.76 | 220.62 | 681 | 681.3 | 49 | 353910 | 99.19 | 50 | -0.99 | 1.92 | 0.62 | 244.74 | 62.7 | 9.46 | 8.02 | 598 | 1.67 | - | 691.35 | 2.15 | 89.35 | 26.5 | 39
31 | 14/08/2025 13:30:30 | 782 | 0 | 0 | 202.25 | 1117.3 | 184.64 | 206.29 | 632 | 632 | 45 | 353861 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 1.79 | 0.57 | 220.8 | 60 | 8.78 | 7.44 | 547 | 1.53 | - | 623.73 | 2 | 89.35 | 25.8 | 36.4
30 | 14/08/2025 13:15:30 | 789.63 | 0 | 0 | 170.64 | 1152.1 | 148.84 | 171.48 | 587 | 586.8 | 36 | 353816 | 99.51 | 50.04 | 0.99 | 1.66 | 0.48 | 187.57 | 60 | 8.15 | 6.91 | 432 | 1.41 | - | 529.85 | 1.86 | 89.25 | 24.9 | 29.5
29 | 14/08/2025 13:00:30 | 790.73 | 0 | 0 | 187.21 | 1118 | 170.8 | 190.95 | 551 | 551.1 | 40 | 353780 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 1.56 | 0.53 | 209.49 | 59.7 | 7.65 | 6.49 | 514 | 1.32 | - | 591.78 | 1.75 | 88.94 | 25.9 | 36
28 | 14/08/2025 12:45:30 | 783.27 | 0 | 0 | 147.65 | 1133.4 | 132.88 | 150.6 | 511 | 511.1 | 33 | 353740 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.44 | 0.42 | 164.04 | 59.8 | 7.1 | 6.01 | 374 | 1.22 | - | 463.39 | 1.62 | 89 | 24.9 | 31.7
27 | 14/08/2025 12:30:30 | 782.37 | 0 | 0 | 97.92 | 1148.9 | 86.93 | 99.88 | 478 | 477.9 | 18 | 353707 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 1.35 | 0.28 | 111.34 | 59.4 | 6.64 | 5.63 | 228 | 1.14 | - | 314.52 | 1.52 | 88.95 | 24.2 | 26.4
26 | 14/08/2025 12:15:30 | 786.27 | 0 | 0 | 107.4 | 1119.4 | 96.42 | 107.93 | 460 | 460 | 36 | 353689 | 99.51 | 50 | -0.99 | 1.3 | 0.3 | 118.61 | 58.1 | 6.39 | 5.41 | 267 | 1.1 | - | 335.06 | 1.46 | 89 | 25.7 | 35
25 | 14/08/2025 12:00:30 | 789.57 | 0 | 0 | 166.79 | 1118.5 | 152.1 | 170.13 | 424 | 423.5 | 53 | 353653 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 1.2 | 0.47 | 181.43 | 60.6 | 5.89 | 4.99 | 442 | 1 | - | 512.5 | 1.35 | 88.85 | 26.4 | 39.6
24 | 14/08/2025 11:45:30 | 793.07 | 0 | 0 | 239.17 | 1106 | 220.57 | 243.95 | 371 | 370.4 | 43 | 353600 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.05 | 0.68 | 267.9 | 63.8 | 5.15 | 4.37 | 650 | 0.86 | - | 756.78 | 1.18 | 88.67 | 25.9 | 37
23 | 14/08/2025 11:30:30 | 792.67 | 0 | 0 | 214.73 | 1114.1 | 196.59 | 219.02 | 328 | 327.5 | 46 | 353557 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 0.93 | 0.61 | 237.23 | 61.4 | 4.56 | 3.86 | 582 | 0.74 | - | 670.13 | 1.05 | 88.5 | 25.7 | 36.9
22 | 14/08/2025 11:15:30 | 787.3 | 0 | 0 | 163.29 | 1143.2 | 143.46 | 164 | 282 | 282.2 | 23 | 353511 | 99.56 | 50 | 1 | 0.8 | 0.46 | 181.46 | 59.4 | 3.92 | 3.32 | 414 | 0.62 | - | 512.6 | 0.91 | 87.93 | 24.5 | 29.4
21 | 14/08/2025 11:00:30 | 784.23 | 0 | 0 | 113.98 | 1150.9 | 100.06 | 115.15 | 259 | 258.6 | 31 | 353488 | 98.98 | 49.95 | -0.99 | 0.73 | 0.32 | 128.27 | 57.8 | 3.6 | 3.05 | 267 | 0.57 | - | 362.36 | 0.83 | 88.04 | 24.6 | 29.8
20 | 14/08/2025 10:45:30 | 786.6 | 0 | 0 | 140.9 | 1133.2 | 126.83 | 143.72 | 228 | 228.2 | 31 | 353457 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.64 | 0.4 | 151.7 | 58 | 3.17 | 2.68 | 359 | 0.49 | - | 428.53 | 0.74 | 87.51 | 24.9 | 33.3
19 | 14/08/2025 10:30:30 | 780.83 | 0 | 0 | 120.48 | 1132.3 | 108.53 | 122.89 | 197 | 196.7 | 24 | 353426 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.56 | 0.34 | 134.41 | 59 | 2.74 | 2.32 | 303 | 0.41 | - | 379.69 | 0.64 | 87.36 | 24.4 | 31.3
18 | 14/08/2025 10:15:30 | 781.33 | 0 | 0 | 92.62 | 1135.6 | 83.19 | 94.47 | 173 | 172.7 | 22 | 353402 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.49 | 0.26 | 99.61 | 57.8 | 2.4 | 2.04 | 236 | 0.35 | - | 281.38 | 0.56 | 86.8 | 24.5 | 30.2
17 | 14/08/2025 10:00:30 | 781.73 | 0 | 0 | 80.23 | 1135.8 | 72.05 | 81.83 | 151 | 150.6 | 21 | 353380 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.43 | 0.23 | 89.87 | 57.4 | 2.1 | 1.78 | 182 | 0.3 | - | 253.88 | 0.5 | 86.17 | 24.1 | 29.8
16 | 14/08/2025 09:45:30 | 788.27 | 0 | 0 | 110.82 | 1138.4 | 97.86 | 111.4 | 130 | 130.1 | 24 | 353359 | 99.48 | 50.12 | -0.99 | 0.37 | 0.31 | 123.42 | 57.6 | 1.81 | 1.53 | 275 | 0.25 | - | 348.64 | 0.43 | 85.4 | 24.2 | 30.7
15 | 14/08/2025 09:30:30 | 784.9 | 0 | 0 | 75.62 | 1124.9 | 68.24 | 76.76 | 106 | 105.9 | 20 | 353335 | 98.51 | 50.15 | 0.99 | 0.3 | 0.21 | 85.33 | 57.9 | 1.47 | 1.25 | 175 | 0.19 | - | 241.04 | 0.35 | 84.83 | 23.9 | 28.4
14 | 14/08/2025 09:15:30 | 787.07 | 0 | 0 | 92.54 | 1139.9 | 81.7 | 93.13 | 86 | 85.8 | 19 | 353315 | 99.36 | 50.06 | -0.99 | 0.24 | 0.26 | 103.36 | 58.5 | 1.19 | 1.01 | 221 | 0.15 | - | 291.97 | 0.29 | 84.06 | 23.6 | 27.6
13 | 14/08/2025 09:00:30 | 795.1 | 0 | 0 | 52.29 | 1130.8 | 47.17 | 53.34 | 67 | 67.3 | 11 | 353296 | 98.04 | 50.15 | -0.99 | 0.19 | 0.15 | 60.36 | 57.5 | 0.93 | 0.79 | 105 | 0.11 | - | 170.51 | 0.23 | 82.29 | 23.3 | 26.2
12 | 14/08/2025 08:45:30 | 794 | 0 | 0 | 38.02 | 1118.5 | 35.06 | 39.21 | 56 | 55.6 | 11 | 353285 | 96.96 | 50.06 | 0.99 | 0.16 | 0.11 | 44.29 | 59.4 | 0.78 | 0.66 | 69 | 0.08 | - | 125.12 | 0.19 | 82.39 | 23.1 | 26.1
11 | 14/08/2025 08:30:30 | 795.4 | 0 | 0 | 39.22 | 1130.6 | 35.43 | 40.06 | 45 | 44.8 | 11 | 353274 | 97.9 | 50.06 | 0.99 | 0.13 | 0.11 | 46.52 | 59.8 | 0.63 | 0.53 | 74 | 0.06 | - | 131.41 | 0.16 | 81.49 | 22.9 | 25.7
10 | 14/08/2025 08:15:30 | 790.77 | 0 | 0 | 49.47 | 1127.3 | 44.47 | 50.13 | 34 | 33.7 | 10 | 353263 | 98.68 | 49.95 | 0.99 | 0.1 | 0.14 | 57.58 | 58.2 | 0.47 | 0.4 | 100 | 0.04 | - | 162.66 | 0.12 | 80.71 | 22.6 | 25.2
9 | 14/08/2025 08:00:30 | 795.1 | 0 | 0 | 26.31 | 1120 | 24.49 | 27.42 | 24 | 24 | 6 | 353253 | 95.94 | 50.04 | 0.99 | 0.07 | 0.07 | 32.21 | 57.4 | 0.33 | 0.28 | 40 | 0.02 | - | 91 | 0.09 | 77.93 | 22.3 | 23.8
8 | 14/08/2025 07:45:30 | 793.23 | 0 | 0 | 22.21 | 1116 | 20.3 | 22.65 | 18 | 17.4 | 6 | 353247 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.05 | 0.06 | 28.18 | 56.1 | 0.25 | 0.21 | 29 | 0.01 | - | 79.59 | 0.06 | 79.45 | 22.1 | 22.3
7 | 14/08/2025 07:30:30 | 792 | 0 | 0 | 18.96 | 1110.4 | 17.42 | 19.34 | 12 | 12.2 | 4 | 353241 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.03 | 0.05 | 24.26 | 57.8 | 0.17 | 0.14 | 20 | 0.01 | - | 68.52 | 0.05 | 73.69 | 21.9 | 21.8
6 | 14/08/2025 07:15:30 | 780.47 | 0 | 0 | 17.34 | 1112.8 | 15.89 | 17.69 | 8 | 7.8 | 4 | 353237 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.02 | 0.05 | 22.2 | 56.3 | 0.11 | 0.09 | 14 | 0 | - | 62.71 | 0.03 | 75.33 | 21.8 | 21.4
5 | 14/08/2025 07:00:30 | 778.97 | 0 | 0 | 11.27 | 1094.8 | 10.5 | 11.49 | 4 | 4 | 2 | 353233 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 15.69 | 51.1 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 44.33 | 0.02 | 70.62 | 21.7 | 21
4 | 14/08/2025 06:45:30 | 778.2 | 0 | 0 | 7 | 1061 | 7.15 | 7.59 | 2 | 1.6 | 1 | 353231 | 92.24 | 49.94 | 1 | 0.01 | 0.02 | 10.43 | 45.5 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 29.48 | 0.01 | 80.71 | 21.7 | 20.8
3 | 14/08/2025 06:30:30 | 783.7 | 0 | 0 | 3.07 | 1049.9 | 2.98 | 3.13 | 1 | 0.4 | 1 | 353230 | 98.05 | 50.02 | -0.99 | 0 | 0.01 | 5.72 | 38.8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 16.17 | 0 | - | 21.6 | 20.6
2 | 14/08/2025 06:15:30 | 787.6 | 0 | 0 | 0.42 | 829.7 | 0.52 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 353229 | 98.13 | 49.97 | 0.4 | 0 | 0 | 0.53 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.49 | 0 | - | 21.6 | 20.6
1 | 14/08/2025 06:00:30 | 782.3 | 0 | 0 | 0 | 314.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353229 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21.6 | 20.5
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.25 | - | - | 82.55 | - | - | -