## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 14/08/2025 18:45:30 | 777.43 | 0 | 0 | 0.68 | 1027.6 | 0.45 | 0.46 | 1024 | 1024.2 | 1 | 367148 | 148.47 | 49.8 | -0.22 | 3.02 | 0 | 0.36 | 59.2 | 14.22 | 12.59 | 0 | 2.67 | - | 1.05 | 3.41 | 88.71 | 24.2 | 23.2
51 | 14/08/2025 18:30:30 | 767.87 | 0 | 0 | 2.05 | 1038 | 2.01 | 2.09 | 1023 | 1023.9 | 1 | 367147 | 98.04 | 49.69 | -0.97 | 3.02 | 0.01 | 3 | 59.7 | 14.21 | 12.58 | 0 | 2.67 | - | 8.85 | 3.41 | 88.65 | 24.4 | 23.7
50 | 14/08/2025 18:15:30 | 772.07 | 0 | 0 | 6.92 | 1057.2 | 6.44 | 6.8 | 1022 | 1022.9 | 2 | 367146 | 101.69 | 49.84 | 0.98 | 3.02 | 0.02 | 9.52 | 59.4 | 14.19 | 12.57 | 0 | 2.67 | - | 28.09 | 3.4 | 88.7 | 24.5 | 24.4
49 | 14/08/2025 18:00:30 | 770 | 0 | 0 | 14.01 | 1065.2 | 13.81 | 14.71 | 1020 | 1020.2 | 5 | 367144 | 95.22 | 50.03 | 1 | 3.01 | 0.04 | 18.24 | 57.7 | 14.17 | 12.54 | 12 | 2.67 | - | 53.83 | 3.39 | 88.78 | 24.7 | 25.2
48 | 14/08/2025 17:45:30 | 774.57 | 0 | 0 | 21.7 | 1096.8 | 20.18 | 22.13 | 1015 | 1015.6 | 6 | 367139 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 3 | 0.06 | 25.78 | 57.8 | 14.1 | 12.48 | 34 | 2.66 | - | 76.09 | 3.37 | 88.79 | 24.7 | 25.8
47 | 14/08/2025 17:30:30 | 769.37 | 0 | 0 | 28.36 | 1106.4 | 25.77 | 28.51 | 1009 | 1009.8 | 10 | 367133 | 99.49 | 49.89 | -0.99 | 2.98 | 0.08 | 33.48 | 56.7 | 14.01 | 12.41 | 54 | 2.65 | - | 98.81 | 3.35 | 88.82 | 24.8 | 27
46 | 14/08/2025 17:15:30 | 771.77 | 0 | 0 | 52.12 | 1122.9 | 47.34 | 53.16 | 999 | 999.6 | 15 | 367123 | 98.04 | 49.89 | 1 | 2.95 | 0.15 | 59.23 | 57 | 13.88 | 12.29 | 128 | 2.63 | - | 174.83 | 3.32 | 88.84 | 24.9 | 28.2
45 | 14/08/2025 17:00:30 | 773.73 | 0 | 0 | 68.53 | 1135.9 | 61.54 | 69.9 | 984 | 984 | 16 | 367108 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 2.9 | 0.2 | 75.57 | 60 | 13.67 | 12.1 | 185 | 2.59 | - | 223.06 | 3.27 | 88.9 | 25.2 | 29.3
44 | 14/08/2025 16:45:30 | 773.9 | 0 | 0 | 68.27 | 1114.3 | 61.16 | 68.15 | 968 | 968.5 | 20 | 367092 | 100.18 | 49.83 | 0.99 | 2.86 | 0.2 | 75.35 | 58.9 | 13.44 | 11.9 | 179 | 2.55 | - | 222.41 | 3.22 | 88.87 | 25.4 | 30.2
43 | 14/08/2025 16:30:30 | 775.07 | 0 | 0 | 94.59 | 1131.4 | 85.28 | 96.48 | 948 | 948.7 | 23 | 367072 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 2.8 | 0.28 | 105.16 | 59.1 | 13.17 | 11.66 | 261 | 2.49 | - | 310.4 | 3.15 | 88.86 | 25.7 | 30.9
42 | 14/08/2025 16:15:30 | 777.7 | 0 | 0 | 127.83 | 1133.7 | 112.92 | 128.01 | 925 | 925.1 | 28 | 367049 | 99.86 | 49.96 | 0.99 | 2.73 | 0.38 | 142.38 | 57.7 | 12.85 | 11.38 | 365 | 2.43 | - | 420.25 | 3.07 | 88.87 | 26.1 | 32.9
41 | 14/08/2025 16:00:30 | 778.87 | 0 | 0 | 101.59 | 1129.3 | 91.76 | 103.62 | 897 | 897.7 | 27 | 367021 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.65 | 0.3 | 113.98 | 58.6 | 12.46 | 11.03 | 277 | 2.35 | - | 336.42 | 2.98 | 88.82 | 26.2 | 32.7
40 | 14/08/2025 15:45:30 | 772.73 | 0 | 0 | 103.73 | 1134.4 | 91.84 | 104.18 | 870 | 870.6 | 21 | 366994 | 99.57 | 49.94 | 0.99 | 2.57 | 0.31 | 117.91 | 59.2 | 12.08 | 10.7 | 283 | 2.28 | - | 348.03 | 2.89 | 88.79 | 25.3 | 30.3
39 | 14/08/2025 15:30:30 | 768.83 | 0 | 0 | 70.92 | 1132.7 | 63.86 | 72.34 | 849 | 849.1 | 17 | 366973 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.51 | 0.21 | 80.55 | 58.3 | 11.79 | 10.44 | 179 | 2.22 | - | 237.75 | 2.82 | 88.89 | 24.1 | 25.5
38 | 14/08/2025 15:15:30 | 769.37 | 0 | 0 | 73.4 | 1135.2 | 65.95 | 74.87 | 832 | 832 | 20 | 366956 | 98.04 | 50 | 0.99 | 2.46 | 0.22 | 83.18 | 58.1 | 11.56 | 10.23 | 190 | 2.18 | - | 245.51 | 2.76 | 88.91 | 24.8 | 26.5
37 | 14/08/2025 15:00:30 | 766.8 | 0 | 0 | 43.06 | 1111 | 38.62 | 42.91 | 812 | 812 | 18 | 366936 | 100.36 | 50.02 | 0.99 | 2.4 | 0.13 | 49.75 | 60 | 11.28 | 9.99 | 92 | 2.13 | - | 146.85 | 2.7 | 88.93 | 25.2 | 30.3
36 | 14/08/2025 14:45:30 | 769.7 | 0 | 0 | 63.4 | 1120.8 | 56.57 | 63.4 | 794 | 794.2 | 28 | 366918 | 100 | 49.98 | 0.99 | 2.34 | 0.19 | 72.96 | 58.4 | 11.03 | 9.76 | 156 | 2.08 | - | 215.35 | 2.64 | 88.91 | 26.3 | 34.7
35 | 14/08/2025 14:30:30 | 780.43 | 0 | 0 | 166.96 | 1110.6 | 150.43 | 167.06 | 766 | 766.6 | 42 | 366890 | 99.94 | 49.93 | -0.99 | 2.26 | 0.49 | 183.73 | 58.2 | 10.64 | 9.42 | 488 | 2.01 | - | 542.29 | 2.55 | 88.77 | 27.3 | 38.3
34 | 14/08/2025 14:15:30 | 777.4 | 0 | 0 | 143.64 | 1119.4 | 128.19 | 143.49 | 724 | 724.9 | 37 | 366848 | 100.1 | 50.03 | -0.99 | 2.14 | 0.42 | 166.25 | 59.4 | 10.06 | 8.9 | 408 | 1.89 | - | 490.72 | 2.41 | 88.63 | 26.9 | 36.6
33 | 14/08/2025 14:00:30 | 780.27 | 0 | 0 | 149.79 | 1110.5 | 137.58 | 152.78 | 687 | 687 | 41 | 366811 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 2.03 | 0.44 | 168.07 | 58.6 | 9.54 | 8.45 | 420 | 1.78 | - | 496.07 | 2.29 | 88.7 | 26.6 | 38
32 | 14/08/2025 13:45:30 | 780.07 | 0 | 0 | 210.11 | 1108.3 | 193.37 | 214.31 | 646 | 646.8 | 47 | 366770 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.91 | 0.62 | 234.23 | 61.8 | 8.97 | 7.94 | 598 | 1.67 | - | 691.35 | 2.15 | 88.56 | 26.5 | 39
31 | 14/08/2025 13:30:30 | 782.53 | 0 | 0 | 189.95 | 1118.3 | 173.25 | 193.75 | 599 | 599.7 | 43 | 366723 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 1.77 | 0.56 | 211.32 | 59.6 | 8.32 | 7.37 | 547 | 1.53 | - | 623.73 | 2 | 88.49 | 25.8 | 36.4
30 | 14/08/2025 13:15:30 | 789.9 | 0 | 0 | 161.66 | 1159.9 | 142.16 | 164.89 | 556 | 556.8 | 33 | 366680 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 1.64 | 0.48 | 179.51 | 59.5 | 7.72 | 6.84 | 432 | 1.41 | - | 529.85 | 1.86 | 88.33 | 24.9 | 29.5
29 | 14/08/2025 13:00:30 | 790.97 | 0 | 0 | 181.15 | 1122.3 | 161.43 | 181.17 | 523 | 523.5 | 39 | 366647 | 99.99 | 50.1 | -0.99 | 1.54 | 0.53 | 200.5 | 59.2 | 7.26 | 6.43 | 514 | 1.32 | - | 591.78 | 1.75 | 88.21 | 25.9 | 36
28 | 14/08/2025 12:45:30 | 783.63 | 0 | 0 | 140.73 | 1137 | 126.25 | 143.54 | 484 | 484.9 | 31 | 366608 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.43 | 0.42 | 157 | 60.4 | 6.72 | 5.95 | 374 | 1.22 | - | 463.39 | 1.62 | 88.07 | 24.9 | 31.7
27 | 14/08/2025 12:30:30 | 782.07 | 0 | 0 | 93.13 | 1151.5 | 82.49 | 94.99 | 453 | 453.4 | 17 | 366577 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 1.34 | 0.27 | 106.56 | 59.1 | 6.29 | 5.57 | 228 | 1.14 | - | 314.52 | 1.52 | 88.08 | 24.2 | 26.4
26 | 14/08/2025 12:15:30 | 786.4 | 0 | 0 | 101.77 | 1111.5 | 91.86 | 102.11 | 436 | 436.5 | 35 | 366560 | 99.67 | 50 | 0.99 | 1.29 | 0.3 | 113.52 | 58 | 6.06 | 5.36 | 267 | 1.1 | - | 335.06 | 1.46 | 88.14 | 25.7 | 35
25 | 14/08/2025 12:00:30 | 789.6 | 0 | 0 | 158.33 | 1113.4 | 142.73 | 158.91 | 401 | 401.7 | 50 | 366525 | 99.63 | 50.09 | 0.99 | 1.18 | 0.47 | 173.64 | 58.2 | 5.57 | 4.93 | 442 | 1 | - | 512.5 | 1.35 | 87.8 | 26.4 | 39.6
24 | 14/08/2025 11:45:30 | 794.13 | 0 | 0 | 228.14 | 1109.6 | 206.48 | 229.11 | 351 | 351.2 | 41 | 366475 | 99.58 | 49.98 | 1 | 1.04 | 0.67 | 256.4 | 62.7 | 4.88 | 4.32 | 650 | 0.86 | - | 756.78 | 1.18 | 87.65 | 25.9 | 37
23 | 14/08/2025 11:30:30 | 793.37 | 0 | 0 | 204.39 | 1119.4 | 186.24 | 208.48 | 310 | 310.6 | 43 | 366434 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 0.91 | 0.6 | 227.04 | 60.4 | 4.31 | 3.81 | 582 | 0.74 | - | 670.13 | 1.05 | 87.39 | 25.7 | 36.9
22 | 14/08/2025 11:15:30 | 787.33 | 0 | 0 | 155.09 | 1143.5 | 138.34 | 158.19 | 267 | 267.6 | 22 | 366391 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.79 | 0.46 | 173.67 | 59.4 | 3.71 | 3.28 | 414 | 0.62 | - | 512.6 | 0.91 | 86.98 | 24.5 | 29.4
21 | 14/08/2025 11:00:30 | 783.83 | 0 | 0 | 107.66 | 1128.1 | 97.34 | 109.81 | 245 | 245.1 | 29 | 366369 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.72 | 0.32 | 122.77 | 58.1 | 3.4 | 3.01 | 267 | 0.57 | - | 362.36 | 0.83 | 87.02 | 24.6 | 29.8
20 | 14/08/2025 10:45:30 | 786.67 | 0 | 0 | 134.32 | 1130.4 | 118.93 | 134.44 | 216 | 216.4 | 30 | 366340 | 99.91 | 50.03 | -0.99 | 0.64 | 0.4 | 145.18 | 57.9 | 3 | 2.66 | 359 | 0.49 | - | 428.53 | 0.74 | 86.62 | 24.9 | 33.3
19 | 14/08/2025 10:30:30 | 780.47 | 0 | 0 | 114.58 | 1125 | 103.89 | 116.87 | 186 | 186.4 | 23 | 366310 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.55 | 0.34 | 128.64 | 58 | 2.58 | 2.29 | 303 | 0.41 | - | 379.69 | 0.64 | 86.18 | 24.4 | 31.3
18 | 14/08/2025 10:15:30 | 781.03 | 0 | 0 | 88.86 | 1135.5 | 79.82 | 90.64 | 163 | 163.5 | 21 | 366287 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.48 | 0.26 | 95.33 | 57.3 | 2.26 | 2 | 236 | 0.35 | - | 281.38 | 0.56 | 85.45 | 24.5 | 30.2
17 | 14/08/2025 10:00:30 | 781.43 | 0 | 0 | 75.02 | 1123.8 | 68.09 | 76.52 | 142 | 142.5 | 19 | 366266 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.42 | 0.22 | 86.01 | 58.8 | 1.97 | 1.75 | 182 | 0.3 | - | 253.88 | 0.5 | 84.67 | 24.1 | 29.8
16 | 14/08/2025 09:45:30 | 788.1 | 0 | 0 | 105.1 | 1129.5 | 94.91 | 107.2 | 123 | 123.1 | 23 | 366247 | 98.04 | 50.12 | 0.99 | 0.36 | 0.31 | 118.12 | 59 | 1.71 | 1.51 | 275 | 0.25 | - | 348.64 | 0.43 | 84.43 | 24.2 | 30.7
15 | 14/08/2025 09:30:30 | 784.07 | 0 | 0 | 72.2 | 1124.1 | 65.51 | 73.64 | 100 | 100.2 | 19 | 366224 | 98.04 | 50.15 | -0.99 | 0.3 | 0.21 | 81.67 | 59.9 | 1.39 | 1.23 | 175 | 0.19 | - | 241.04 | 0.35 | 83.61 | 23.9 | 28.4
14 | 14/08/2025 09:15:30 | 786.53 | 0 | 0 | 87.5 | 1136.7 | 78.52 | 89.25 | 81 | 81.1 | 18 | 366205 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.24 | 0.26 | 98.92 | 57.7 | 1.13 | 1 | 221 | 0.15 | - | 291.97 | 0.29 | 82.73 | 23.6 | 27.6
13 | 14/08/2025 09:00:30 | 794.67 | 0 | 0 | 48.96 | 1127.3 | 44.3 | 49.94 | 63 | 63.7 | 11 | 366187 | 98.04 | 50.15 | 0.99 | 0.19 | 0.14 | 57.77 | 57.3 | 0.88 | 0.77 | 105 | 0.11 | - | 170.51 | 0.23 | 80.85 | 23.3 | 26.2
12 | 14/08/2025 08:45:30 | 793 | 0 | 0 | 36.23 | 1110.6 | 33.27 | 36.95 | 52 | 52.6 | 10 | 366176 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.15 | 0.11 | 42.39 | 58.4 | 0.72 | 0.64 | 69 | 0.08 | - | 125.12 | 0.19 | 79.94 | 23.1 | 26.1
11 | 14/08/2025 08:30:30 | 794.63 | 0 | 0 | 36.99 | 1114.6 | 33.85 | 37.73 | 42 | 42.3 | 11 | 366166 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.12 | 0.11 | 44.52 | 57.9 | 0.58 | 0.52 | 74 | 0.06 | - | 131.41 | 0.16 | 79.47 | 22.9 | 25.7
10 | 14/08/2025 08:15:30 | 789.93 | 0 | 0 | 47.25 | 1140.2 | 42.27 | 48.2 | 31 | 31.8 | 9 | 366155 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.09 | 0.14 | 55.11 | 56.8 | 0.43 | 0.38 | 100 | 0.04 | - | 162.66 | 0.12 | 76.89 | 22.6 | 25.2
9 | 14/08/2025 08:00:30 | 794.5 | 0 | 0 | 24.69 | 1118.6 | 22.51 | 25.18 | 22 | 22.7 | 6 | 366146 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.06 | 0.07 | 30.83 | 58.2 | 0.31 | 0.27 | 40 | 0.02 | - | 91 | 0.09 | 74.64 | 22.3 | 23.8
8 | 14/08/2025 07:45:30 | 792.1 | 0 | 0 | 21.19 | 1108.8 | 19.79 | 21.94 | 16 | 16.4 | 5 | 366140 | 96.58 | 49.96 | -0.99 | 0.05 | 0.06 | 26.97 | 56.6 | 0.22 | 0.2 | 29 | 0.01 | - | 79.59 | 0.06 | 73.79 | 22.1 | 22.3
7 | 14/08/2025 07:30:30 | 790.87 | 0 | 0 | 18.02 | 1108.8 | 16.58 | 18.38 | 11 | 11.5 | 4 | 366135 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.03 | 0.05 | 23.22 | 58.5 | 0.15 | 0.14 | 20 | 0.01 | - | 68.52 | 0.05 | 70.58 | 21.9 | 21.8
6 | 14/08/2025 07:15:30 | 779.37 | 0 | 0 | 16.32 | 1119.9 | 14.86 | 16.65 | 7 | 7.4 | 4 | 366131 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.02 | 0.05 | 21.25 | 56.7 | 0.1 | 0.09 | 14 | 0 | - | 62.71 | 0.03 | 68.87 | 21.8 | 21.4
5 | 14/08/2025 07:00:30 | 777.93 | 0 | 0 | 11.62 | 1115 | 9.96 | 11.1 | 3 | 3.7 | 2 | 366127 | 104.66 | 49.96 | 0.99 | 0.01 | 0.03 | 15.02 | 52.9 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 44.33 | 0.02 | 55.34 | 21.7 | 21
4 | 14/08/2025 06:45:30 | 777.23 | 0 | 0 | 7.26 | 1066.6 | 6.46 | 6.88 | 1 | 1.5 | 1 | 366125 | 105.45 | 49.94 | 1 | 0 | 0.02 | 9.99 | 47.6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 29.48 | 0.01 | 42.17 | 21.7 | 20.8
3 | 14/08/2025 06:30:30 | 782.53 | 0 | 0 | 2.64 | 1070.3 | 2.9 | 3.11 | 0 | 0.3 | 0 | 366124 | 84.91 | 50.02 | 1 | 0 | 0.01 | 5.48 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16.17 | 0 | - | 21.6 | 20.6
2 | 14/08/2025 06:15:30 | 786.53 | 0 | 0 | 0.59 | 1049.6 | 0.47 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 366124 | 119.43 | 49.97 | -0.57 | 0 | 0 | 0.51 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.49 | 0 | - | 21.6 | 20.6
1 | 14/08/2025 06:00:30 | 780.93 | 0 | 0 | 0 | 306.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366124 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21.6 | 20.5
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.25 | - | - | 82.55 | - | - | -