## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 15/08/2025 18:45:30 | 766.27 | 0 | 0 | 0 | 789.6 | 0.03 | 0.94 | 1131 | 1131.2 | 0 | 441849 | 0 | 50.07 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 54.4 | 15.71 | 13.91 | 0 | 3.31 | - | 0 | 3.87 | 86.28 | 24.2 | 22.9
51 | 15/08/2025 18:30:30 | 763.43 | 0 | 0 | 2.05 | 1037 | 2.02 | 2.09 | 1131 | 1131.1 | 2 | 441849 | 98.04 | 50.01 | 0.87 | 3.34 | 0.01 | 2.87 | 56.7 | 15.71 | 13.91 | 0 | 3.31 | - | 8.47 | 3.87 | 86.3 | 25.1 | 24.8
50 | 15/08/2025 18:15:30 | 772.73 | 0 | 0 | 10.16 | 1060.3 | 9.79 | 10.38 | 1129 | 1129.6 | 4 | 441847 | 97.89 | 49.99 | -0.98 | 3.33 | 0.03 | 13.51 | 57.8 | 15.68 | 13.88 | 0 | 3.31 | - | 39.88 | 3.86 | 86.29 | 25.3 | 25.6
49 | 15/08/2025 18:00:30 | 783.6 | 0 | 0 | 27.51 | 1091.2 | 25.71 | 28.06 | 1125 | 1125.5 | 10 | 441843 | 98.04 | 50.06 | 1 | 3.32 | 0.08 | 33.15 | 57.2 | 15.63 | 13.84 | 55 | 3.31 | - | 97.85 | 3.85 | 86.32 | 25.7 | 27.2
48 | 15/08/2025 17:45:30 | 789.9 | 0 | 0 | 49.81 | 1149.5 | 43.89 | 50.45 | 1115 | 1115.5 | 13 | 441833 | 98.73 | 50.07 | -0.99 | 3.29 | 0.15 | 56.09 | 57.2 | 15.49 | 13.71 | 190 | 3.27 | - | 165.55 | 3.81 | 86.31 | 26.1 | 28.6
47 | 15/08/2025 17:30:30 | 787.37 | 0 | 0 | 49.9 | 1127.5 | 45.07 | 50.81 | 1102 | 1102 | 15 | 441820 | 98.2 | 49.99 | 0.99 | 3.25 | 0.15 | 58.02 | 57.3 | 15.31 | 13.55 | 149 | 3.22 | - | 171.26 | 3.77 | 86.32 | 25.5 | 28.3
46 | 15/08/2025 17:15:30 | 786.57 | 0 | 0 | 61.6 | 1124 | 55.9 | 62.83 | 1087 | 1087 | 12 | 441805 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 3.21 | 0.18 | 72.26 | 57.2 | 15.1 | 13.37 | 165 | 3.18 | - | 213.29 | 3.72 | 86.34 | 25 | 25.3
45 | 15/08/2025 17:00:30 | 780.6 | 0 | 0 | 39.64 | 1122.7 | 36.01 | 40.43 | 1075 | 1075.4 | 9 | 441793 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 3.17 | 0.12 | 48.03 | 56.9 | 14.93 | 13.22 | 86 | 3.15 | - | 141.77 | 3.67 | 86.34 | 24.3 | 24.2
44 | 15/08/2025 16:45:30 | 781.77 | 0 | 0 | 31.01 | 1123.7 | 28.15 | 31.63 | 1066 | 1066.3 | 5 | 441784 | 98.04 | 50.17 | -0.99 | 3.15 | 0.09 | 38.76 | 56.7 | 14.81 | 13.11 | 62 | 3.13 | - | 114.4 | 3.64 | 86.39 | 23.9 | 23.4
43 | 15/08/2025 16:30:30 | 772.63 | 0 | 0 | 12.47 | 1082.8 | 11.75 | 12.72 | 1061 | 1061.1 | 4 | 441779 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 3.13 | 0.04 | 17.22 | 57.5 | 14.74 | 13.05 | 0 | 3.12 | - | 50.82 | 3.62 | 86.46 | 23.9 | 23.3
42 | 15/08/2025 16:15:30 | 774.13 | 0 | 0 | 31.53 | 1089 | 29.53 | 32.16 | 1057 | 1057.5 | 14 | 441775 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 3.12 | 0.09 | 39.24 | 58.5 | 14.68 | 13 | 54 | 3.12 | - | 115.83 | 3.61 | 86.47 | 27.7 | 31.9
41 | 15/08/2025 16:00:30 | 774.17 | 0 | 0 | 139.36 | 1113.2 | 127.69 | 142.15 | 1043 | 1043 | 44 | 441761 | 98.04 | 49.75 | 0.99 | 3.08 | 0.41 | 148.98 | 58.6 | 14.49 | 12.83 | 421 | 3.08 | 99.89 | 439.74 | 3.56 | 86.5 | 29.3 | 41
40 | 15/08/2025 15:45:30 | 780.67 | 0 | 0 | 224.47 | 1100.5 | 208.05 | 228.96 | 999 | 999 | 36 | 441717 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 2.95 | 0.66 | 245.63 | 64.1 | 13.88 | 12.29 | 701 | 2.93 | - | 725 | 3.4 | 86.6 | 29 | 38.9
39 | 15/08/2025 15:30:30 | 790.97 | 0 | 0 | 191.49 | 1107.7 | 173.55 | 192.24 | 963 | 963.6 | 25 | 441681 | 99.61 | 49.93 | 0.99 | 2.84 | 0.57 | 182.27 | 63.1 | 13.38 | 11.84 | 492 | 2.82 | - | 537.99 | 3.29 | 86.45 | 28.6 | 36.7
38 | 15/08/2025 15:15:30 | 763.2 | 0 | 0 | 0 | 1274.5 | 0 | 0 | 938 | 938.9 | 4 | 441656 | 0 | 49.93 | 0 | 2.77 | 0 | 88.9 | 47.1 | 13.03 | 11.54 | 212 | 2.74 | - | 262.4 | 3.19 | 86.76 | 28.2 | 37.3
37 | 15/08/2025 15:00:30 | 778.47 | 0 | 0 | 105.7 | 1090.2 | 98.89 | 107.81 | 934 | 934.7 | 28 | 441652 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.76 | 0.31 | 116.9 | 57.9 | 12.97 | 11.49 | 283 | 2.72 | - | 345.04 | 3.17 | 87.07 | 29.5 | 38.3
36 | 15/08/2025 14:45:30 | 777.37 | 0 | 0 | 139.02 | 1086.4 | 128.17 | 139.25 | 906 | 906.1 | 46 | 441624 | 99.84 | 49.96 | 0.99 | 2.67 | 0.41 | 131.02 | 58.9 | 12.58 | 11.14 | 340 | 2.64 | - | 386.73 | 3.07 | 87.05 | 29.9 | 42.1
35 | 15/08/2025 14:30:30 | 784.73 | 0 | 0 | 308.21 | 1068.7 | 288.51 | 308.33 | 860 | 859.9 | 50 | 441578 | 99.96 | 49.95 | -0.99 | 2.54 | 0.91 | 355.28 | 75.6 | 11.94 | 10.58 | 951 | 2.5 | - | 1048.63 | 2.92 | 86.99 | 30 | 45
34 | 15/08/2025 14:15:30 | 782.07 | 0 | 0 | 298.55 | 1053.8 | 288.97 | 304.52 | 810 | 809.9 | 71 | 441528 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 2.39 | 0.88 | 356.2 | 74.7 | 11.25 | 9.96 | 987 | 2.34 | - | 1051.37 | 2.75 | 86.97 | 30.3 | 50.3
33 | 15/08/2025 14:00:30 | 787.33 | 0 | 0 | 320.52 | 1073 | 298.85 | 320.67 | 739 | 739.2 | 55 | 441457 | 99.95 | 50.04 | -0.99 | 2.18 | 0.95 | 368.99 | 74.9 | 10.26 | 9.09 | 1007 | 2.12 | - | 1089.11 | 2.51 | 87.01 | 30.1 | 46.4
32 | 15/08/2025 13:45:30 | 783.63 | 0 | 0 | 200.12 | 1065.7 | 191.54 | 204.12 | 684 | 684.3 | 59 | 441402 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 2.02 | 0.59 | 256.82 | 62.6 | 9.5 | 8.41 | 705 | 1.93 | - | 758.02 | 2.3 | 87.63 | 30.4 | 46.7
31 | 15/08/2025 13:30:30 | 781.9 | 0 | 0 | 193.96 | 1070.8 | 181.15 | 193.98 | 625 | 625.4 | 65 | 441343 | 99.99 | 50.06 | -0.99 | 1.84 | 0.57 | 218.06 | 65.2 | 8.68 | 7.69 | 616 | 1.74 | - | 643.62 | 2.11 | 87.47 | 30.1 | 48.4
30 | 15/08/2025 13:15:30 | 782.87 | 0 | 0 | 234.38 | 1078.2 | 221.73 | 239.07 | 560 | 560.7 | 59 | 441278 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 1.65 | 0.69 | 250.6 | 66.1 | 7.78 | 6.89 | 692 | 1.54 | - | 739.67 | 1.9 | 87.18 | 29.5 | 45.3
29 | 15/08/2025 13:00:30 | 772.33 | 0 | 0 | 156.11 | 1109.1 | 143.57 | 159.23 | 501 | 500.9 | 34 | 441219 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 1.48 | 0.46 | 179.41 | 58.6 | 6.96 | 6.16 | 462 | 1.36 | - | 529.55 | 1.69 | 87.34 | 27.9 | 35.9
28 | 15/08/2025 12:45:30 | 764.33 | 0 | 0 | 109.28 | 1125.3 | 99.05 | 111.47 | 467 | 467.2 | 25 | 441185 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 1.38 | 0.32 | 122.98 | 59.7 | 6.49 | 5.74 | 297 | 1.26 | - | 362.98 | 1.58 | 87.41 | 27.5 | 33.6
27 | 15/08/2025 12:30:30 | 758.47 | 0 | 0 | 32.89 | 1083.6 | 30.06 | 32.57 | 442 | 442.6 | 13 | 441160 | 100.98 | 49.93 | -0.99 | 1.3 | 0.1 | 42.8 | 56.9 | 6.14 | 5.44 | 69 | 1.2 | - | 126.32 | 1.49 | 87.38 | 27.4 | 31.1
26 | 15/08/2025 12:15:30 | 762.7 | 0 | 0 | 81.68 | 1108 | 75.19 | 83.31 | 429 | 428.9 | 23 | 441147 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 1.27 | 0.24 | 93.58 | 57.5 | 5.96 | 5.28 | 207 | 1.16 | - | 276.22 | 1.45 | 87.51 | 27.8 | 34.3
25 | 15/08/2025 12:00:30 | 769.3 | 0 | 0 | 52.8 | 1102.2 | 47.42 | 52.27 | 406 | 406.4 | 22 | 441124 | 101.02 | 49.99 | -0.99 | 1.2 | 0.16 | 60.59 | 58.4 | 5.64 | 4.99 | 114 | 1.11 | - | 178.83 | 1.37 | 87.41 | 27.5 | 32.8
24 | 15/08/2025 11:45:30 | 770.63 | 0 | 0 | 118.09 | 1124.4 | 107.13 | 120.45 | 384 | 383.9 | 25 | 441102 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 1.13 | 0.35 | 133.89 | 59.1 | 5.33 | 4.72 | 317 | 1.05 | - | 395.19 | 1.29 | 87.52 | 27.4 | 34.3
23 | 15/08/2025 11:30:30 | 764.77 | 0 | 0 | 61.43 | 1107.6 | 55.09 | 61.02 | 359 | 359.3 | 17 | 441077 | 100.68 | 49.92 | -0.99 | 1.06 | 0.18 | 74.9 | 59.7 | 4.99 | 4.42 | 151 | 0.98 | - | 221.07 | 1.21 | 87.57 | 27 | 31.4
22 | 15/08/2025 11:15:30 | 764.83 | 0 | 0 | 73.48 | 1103.5 | 66.11 | 72.95 | 342 | 342.7 | 23 | 441060 | 100.72 | 49.93 | -0.99 | 1.01 | 0.22 | 82.09 | 57.6 | 4.75 | 4.21 | 195 | 0.94 | - | 242.31 | 1.15 | 87.4 | 27.1 | 33.1
21 | 15/08/2025 11:00:30 | 772.07 | 0 | 0 | 110.05 | 1107.3 | 101.37 | 112.25 | 319 | 319.4 | 26 | 441037 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.94 | 0.32 | 124.54 | 58.1 | 4.43 | 3.92 | 303 | 0.88 | - | 367.58 | 1.08 | 87.42 | 27 | 34.1
20 | 15/08/2025 10:45:30 | 769.37 | 0 | 0 | 90.91 | 1106.8 | 83.78 | 92.73 | 293 | 293.5 | 23 | 441011 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 0.86 | 0.27 | 101.33 | 58.1 | 4.07 | 3.6 | 241 | 0.81 | - | 299.08 | 0.99 | 87.27 | 26.6 | 32.9
19 | 15/08/2025 10:30:30 | 769.7 | 0 | 0 | 68.44 | 1110.8 | 62.84 | 69.81 | 270 | 270.8 | 22 | 440988 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.8 | 0.2 | 81.69 | 57.8 | 3.75 | 3.32 | 174 | 0.75 | - | 241.12 | 0.91 | 87.29 | 26.4 | 31.9
18 | 15/08/2025 10:15:30 | 774.63 | 0 | 0 | 101.85 | 1112.8 | 93.36 | 103.89 | 248 | 248.8 | 21 | 440966 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.73 | 0.3 | 117.15 | 57.5 | 3.44 | 3.05 | 272 | 0.69 | - | 345.79 | 0.84 | 87.25 | 26.2 | 32
17 | 15/08/2025 10:00:30 | 757.07 | 0 | 0 | 71.6 | 1112.9 | 64.05 | 71.28 | 227 | 226.9 | 24 | 440945 | 100.45 | 50.02 | 0.99 | 0.67 | 0.21 | 82.69 | 59 | 3.15 | 2.79 | 186 | 0.63 | - | 244.07 | 0.76 | 87.58 | 26 | 32.6
16 | 15/08/2025 09:45:30 | 760.93 | 0 | 0 | 84.59 | 1112.7 | 77.54 | 86.28 | 203 | 203.3 | 29 | 440921 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.6 | 0.25 | 95.37 | 58.8 | 2.82 | 2.5 | 216 | 0.57 | - | 281.5 | 0.68 | 87.86 | 25.9 | 33.3
15 | 15/08/2025 09:30:30 | 763.87 | 0 | 0 | 117.74 | 1117 | 107.52 | 120.09 | 174 | 174 | 28 | 440892 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.51 | 0.35 | 131.01 | 59.8 | 2.42 | 2.14 | 321 | 0.49 | - | 386.69 | 0.59 | 87.49 | 26.1 | 33.6
14 | 15/08/2025 09:15:30 | 770.47 | 0 | 0 | 139.28 | 1115 | 127.41 | 142.06 | 146 | 146.7 | 33 | 440864 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.43 | 0.41 | 152.75 | 57.9 | 2.03 | 1.8 | 405 | 0.42 | - | 450.86 | 0.5 | 86.36 | 26 | 35.2
13 | 15/08/2025 09:00:30 | 772.03 | 0 | 0 | 82.37 | 1122.1 | 74.88 | 84.02 | 113 | 113.7 | 13 | 440831 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.33 | 0.24 | 94.87 | 58.9 | 1.57 | 1.39 | 226 | 0.32 | - | 280.03 | 0.39 | 86.18 | 25 | 29
12 | 15/08/2025 08:45:30 | 776.27 | 0 | 0 | 71.09 | 1129.9 | 62.79 | 70.94 | 100 | 100.1 | 14 | 440818 | 100.21 | 50.05 | -0.99 | 0.3 | 0.21 | 79.4 | 60 | 1.39 | 1.23 | 195 | 0.28 | - | 234.34 | 0.34 | 86.05 | 25.1 | 28.8
11 | 15/08/2025 08:30:30 | 783.3 | 0 | 0 | 73.65 | 1125.8 | 66.73 | 75.12 | 86 | 86.7 | 14 | 440804 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.25 | 0.22 | 81.11 | 57.5 | 1.19 | 1.06 | 205 | 0.25 | - | 239.4 | 0.3 | 85.47 | 25.2 | 29.4
10 | 15/08/2025 08:15:30 | 775.2 | 0 | 0 | 36.82 | 1111.7 | 33.78 | 37.56 | 72 | 72.5 | 20 | 440790 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.21 | 0.11 | 42.64 | 56.7 | 1 | 0.89 | 80 | 0.21 | - | 125.86 | 0.25 | 85.01 | 25.1 | 30.3
9 | 15/08/2025 08:00:30 | 784.5 | 0 | 0 | 87.15 | 1149.5 | 77.33 | 88.89 | 52 | 52.4 | 20 | 440770 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.15 | 0.26 | 98.99 | 56.8 | 0.72 | 0.64 | 328 | 0.15 | - | 292.17 | 0.18 | 83.41 | 25 | 30.5
8 | 15/08/2025 07:45:30 | 794.57 | 0 | 0 | 56.82 | 1123.8 | 50.56 | 56.82 | 32 | 32.5 | 12 | 440750 | 100.01 | 49.97 | -0.99 | 0.09 | 0.17 | 83.78 | 57.5 | 0.44 | 0.39 | 279 | 0.07 | - | 247.28 | 0.12 | 80.04 | 24.2 | 27.9
7 | 15/08/2025 07:30:30 | 792.13 | 0 | 0 | 40.75 | 1108 | 37.51 | 41.56 | 20 | 20 | 10 | 440738 | 98.04 | 49.96 | 1 | 0.06 | 0.12 | 47.05 | 57.5 | 0.28 | 0.25 | 109 | 0.04 | - | 138.86 | 0.07 | 78.71 | 23.8 | 25.9
6 | 15/08/2025 07:15:30 | 784.5 | 0 | 0 | 32.98 | 1115.8 | 30.15 | 33.64 | 10 | 10.5 | 6 | 440728 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.03 | 0.1 | 40.09 | 58.3 | 0.14 | 0.12 | 88 | 0.01 | - | 118.32 | 0.04 | 68.64 | 23.5 | 24.3
5 | 15/08/2025 07:00:30 | 776.47 | 0 | 0 | 12.21 | 1089.2 | 11.43 | 12.45 | 4 | 4.5 | 2 | 440722 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 17.22 | 51.3 | 0.06 | 0.05 | 7 | 0 | - | 50.83 | 0.02 | 59.03 | 23.1 | 22.3
4 | 15/08/2025 06:45:30 | 772.47 | 0 | 0 | 8.88 | 1052.1 | 7.81 | 8.22 | 2 | 2 | 2 | 440720 | 108.04 | 50.03 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 12.12 | 47.3 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 35.77 | 0.01 | 59.03 | 23 | 21.7
3 | 15/08/2025 06:30:30 | 772.43 | 0 | 0 | 3.5 | 1060.1 | 3.37 | 3.57 | 0 | 0.6 | 0 | 440718 | 98.04 | 49.92 | 1 | 0 | 0.01 | 6.06 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17.88 | 0 | - | 23.1 | 22.3
2 | 15/08/2025 06:15:30 | 774.37 | 0 | 0 | 0.85 | 850.1 | 1 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 440718 | 100.24 | 49.92 | -0.84 | 0 | 0 | 1.76 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.2 | 0 | - | 23 | 22.1
1 | 15/08/2025 06:00:30 | 771.37 | 0 | 0 | 0 | 948.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440718 | 0 | 49.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23 | 21.8
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.16 | - | - | 94.76 | - | - | -