## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 15/08/2025 18:45:30 | 769.97 | 0 | 0 | 0 | 782.4 | 1.29 | 1.01 | 1210 | 1210 | 1 | 267364 | 0 | 50.07 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 54.9 | 16.81 | 14.88 | 0 | 3.31 | - | 0 | 3.87 | 92.31 | 24.2 | 22.9
51 | 15/08/2025 18:30:30 | 769.57 | 0 | 0 | 2.13 | 1028.9 | 2.11 | 2.17 | 1209 | 1209.8 | 1 | 267363 | 98.07 | 50.01 | 0.76 | 3.57 | 0.01 | 2.87 | 56.5 | 16.79 | 14.87 | 0 | 3.31 | - | 8.47 | 3.87 | 92.26 | 25.1 | 24.8
50 | 15/08/2025 18:15:30 | 773.93 | 0 | 0 | 10.76 | 1083 | 10.13 | 10.97 | 1208 | 1208.3 | 4 | 267362 | 98.04 | 50.01 | -0.98 | 3.57 | 0.03 | 13.51 | 57.6 | 16.78 | 14.86 | 0 | 3.31 | - | 39.88 | 3.86 | 92.32 | 25.3 | 25.6
49 | 15/08/2025 18:00:30 | 786.03 | 0 | 0 | 29.47 | 1103.3 | 27.57 | 30.42 | 1204 | 1204 | 11 | 267358 | 96.88 | 50.06 | -0.99 | 3.55 | 0.09 | 33.15 | 56.3 | 16.72 | 14.81 | 55 | 3.31 | - | 97.85 | 3.85 | 92.38 | 25.7 | 27.2
48 | 15/08/2025 17:45:30 | 792.97 | 0 | 0 | 52.03 | 1143.9 | 45.87 | 52.48 | 1193 | 1193.3 | 14 | 267347 | 99.15 | 50.05 | 0.99 | 3.52 | 0.15 | 56.09 | 58.5 | 16.57 | 14.67 | 190 | 3.27 | - | 165.55 | 3.81 | 92.35 | 26.1 | 28.6
47 | 15/08/2025 17:30:30 | 790.17 | 0 | 0 | 54.17 | 1120.3 | 48.77 | 54.64 | 1179 | 1179 | 17 | 267333 | 99.15 | 49.99 | -0.99 | 3.48 | 0.16 | 58.02 | 58.4 | 16.38 | 14.5 | 149 | 3.22 | - | 171.26 | 3.77 | 92.35 | 25.5 | 28.3
46 | 15/08/2025 17:15:30 | 789.23 | 0 | 0 | 65.79 | 1130.8 | 59.34 | 67.11 | 1162 | 1162.8 | 12 | 267316 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 3.43 | 0.19 | 72.26 | 57.5 | 16.14 | 14.29 | 165 | 3.18 | - | 213.29 | 3.72 | 92.3 | 25 | 25.3
45 | 15/08/2025 17:00:30 | 784 | 0 | 0 | 42.38 | 1125.9 | 38.71 | 43.59 | 1150 | 1150.4 | 10 | 267304 | 97.23 | 50.09 | 1 | 3.39 | 0.13 | 48.03 | 58.3 | 15.97 | 14.14 | 86 | 3.15 | - | 141.77 | 3.67 | 92.36 | 24.3 | 24.2
44 | 15/08/2025 16:45:30 | 784.23 | 0 | 0 | 33.66 | 1127.6 | 30.45 | 34.33 | 1140 | 1140.5 | 5 | 267294 | 98.04 | 50.17 | -0.99 | 3.36 | 0.1 | 38.76 | 56.7 | 15.83 | 14.02 | 62 | 3.13 | - | 114.4 | 3.64 | 92.39 | 23.9 | 23.4
43 | 15/08/2025 16:30:30 | 776.43 | 0 | 0 | 13.67 | 1104.8 | 12.67 | 14 | 1135 | 1135 | 4 | 267289 | 97.64 | 50.08 | 0.99 | 3.35 | 0.04 | 17.22 | 56 | 15.76 | 13.96 | 0 | 3.12 | - | 50.82 | 3.62 | 92.49 | 23.9 | 23.3
42 | 15/08/2025 16:15:30 | 777.4 | 0 | 0 | 35.29 | 1088.6 | 33.06 | 35.99 | 1131 | 1130.9 | 17 | 267285 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 3.34 | 0.1 | 39.24 | 59.1 | 15.71 | 13.91 | 54 | 3.12 | - | 115.83 | 3.61 | 92.52 | 27.7 | 31.9
41 | 15/08/2025 16:00:30 | 776.2 | 0 | 0 | 168.67 | 1111.7 | 152.56 | 169.59 | 1114 | 1114.8 | 49 | 267268 | 99.45 | 49.76 | -0.99 | 3.29 | 0.5 | 148.98 | 59.7 | 15.47 | 13.7 | 421 | 3.08 | - | 439.74 | 3.56 | 92.39 | 29.3 | 41
40 | 15/08/2025 15:45:30 | 782.23 | 0 | 0 | 237.63 | 1110.9 | 218.19 | 242.38 | 1065 | 1065.8 | 37 | 267219 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 3.14 | 0.7 | 245.63 | 65.5 | 14.79 | 13.1 | 701 | 2.93 | - | 725 | 3.4 | 92.32 | 29 | 38.9
39 | 15/08/2025 15:30:30 | 792.77 | 0 | 0 | 231.99 | 1121.6 | 210.97 | 236.63 | 1028 | 1028.2 | 29 | 267182 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 3.03 | 0.68 | 182.27 | 63.5 | 14.28 | 12.64 | 492 | 2.82 | - | 537.99 | 3.29 | 92.28 | 28.6 | 36.7
38 | 15/08/2025 15:15:30 | 768.13 | 0 | 0 | 0.42 | 1282.4 | 0 | 0 | 999 | 999.5 | 4 | 267153 | 0 | 49.94 | 0 | 2.95 | 0 | 88.9 | 45.1 | 13.88 | 12.29 | 212 | 2.74 | - | 262.4 | 3.19 | 92.4 | 28.2 | 37.3
37 | 15/08/2025 15:00:30 | 780.3 | 0 | 0 | 111.93 | 1115.4 | 102.36 | 114.17 | 995 | 995.1 | 30 | 267149 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.94 | 0.33 | 116.9 | 59.6 | 13.82 | 12.24 | 283 | 2.72 | - | 345.04 | 3.17 | 92.76 | 29.5 | 38.3
36 | 15/08/2025 14:45:30 | 779.13 | 0 | 0 | 124.07 | 1094.1 | 115.67 | 126.55 | 965 | 965.2 | 49 | 267119 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 2.85 | 0.37 | 131.02 | 58.5 | 13.4 | 11.87 | 340 | 2.64 | - | 386.73 | 3.07 | 92.72 | 29.9 | 42.1
35 | 15/08/2025 14:30:30 | 785.17 | 0 | 0 | 331.03 | 1071.4 | 309.11 | 331.18 | 916 | 916.5 | 52 | 267070 | 99.95 | 49.94 | -0.99 | 2.7 | 0.98 | 355.28 | 79.6 | 12.72 | 11.27 | 951 | 2.5 | - | 1048.63 | 2.92 | 92.65 | 30 | 45
34 | 15/08/2025 14:15:30 | 782.63 | 0 | 0 | 327.44 | 1060.7 | 314.88 | 333.99 | 864 | 864 | 75 | 267018 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 2.55 | 0.97 | 356.2 | 81.2 | 12 | 10.63 | 987 | 2.34 | - | 1051.37 | 2.75 | 92.77 | 30.3 | 50.3
33 | 15/08/2025 14:00:30 | 787.93 | 0 | 0 | 337.95 | 1065.8 | 323.43 | 344.71 | 789 | 789 | 62 | 266943 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 2.33 | 1 | 368.99 | 79.8 | 10.96 | 9.7 | 1007 | 2.12 | - | 1089.11 | 2.51 | 92.89 | 30.1 | 46.4
32 | 15/08/2025 13:45:30 | 784.87 | 0 | 0 | 233.44 | 1083.5 | 219.76 | 238.11 | 727 | 727.7 | 60 | 266881 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 2.15 | 0.69 | 256.82 | 65.8 | 10.1 | 8.94 | 705 | 1.93 | - | 758.02 | 2.3 | 93.13 | 30.4 | 46.7
31 | 15/08/2025 13:30:30 | 784.17 | 0 | 0 | 193.71 | 1066.6 | 185.25 | 197.58 | 667 | 666.9 | 67 | 266821 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 1.97 | 0.57 | 218.06 | 67.8 | 9.26 | 8.2 | 616 | 1.74 | - | 643.62 | 2.11 | 93.35 | 30.1 | 48.4
30 | 15/08/2025 13:15:30 | 784 | 0 | 0 | 236.43 | 1080.6 | 219.91 | 237.64 | 600 | 600.1 | 64 | 266754 | 99.49 | 50.07 | 0.99 | 1.77 | 0.7 | 250.6 | 68.5 | 8.33 | 7.38 | 692 | 1.54 | - | 739.67 | 1.9 | 93.4 | 29.5 | 45.3
29 | 15/08/2025 13:00:30 | 773.37 | 0 | 0 | 167.82 | 1110.7 | 151.72 | 168.51 | 536 | 536.2 | 37 | 266690 | 99.59 | 50.05 | 0.99 | 1.58 | 0.5 | 179.41 | 58 | 7.44 | 6.59 | 462 | 1.36 | - | 529.55 | 1.69 | 93.45 | 27.9 | 35.9
28 | 15/08/2025 12:45:30 | 767.47 | 0 | 0 | 116.04 | 1128.8 | 104.86 | 118.36 | 499 | 499.7 | 26 | 266653 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 1.47 | 0.34 | 122.98 | 57.7 | 6.93 | 6.14 | 297 | 1.26 | - | 362.98 | 1.58 | 93.4 | 27.5 | 33.6
27 | 15/08/2025 12:30:30 | 760.93 | 0 | 0 | 36.99 | 1087.5 | 34.69 | 37.73 | 473 | 473 | 15 | 266627 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 1.4 | 0.11 | 42.8 | 57.7 | 6.57 | 5.82 | 69 | 1.2 | - | 126.32 | 1.49 | 93.51 | 27.4 | 31.1
26 | 15/08/2025 12:15:30 | 765.8 | 0 | 0 | 87.75 | 1120.2 | 78.72 | 88.18 | 458 | 458.5 | 24 | 266612 | 99.52 | 49.93 | 0.99 | 1.35 | 0.26 | 93.58 | 58 | 6.36 | 5.63 | 207 | 1.16 | - | 276.22 | 1.45 | 93.42 | 27.8 | 34.3
25 | 15/08/2025 12:00:30 | 771.87 | 0 | 0 | 56.56 | 1112.9 | 51.84 | 57.69 | 434 | 434.3 | 24 | 266588 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.28 | 0.17 | 60.59 | 59.3 | 6.03 | 5.34 | 114 | 1.11 | - | 178.83 | 1.37 | 93.43 | 27.5 | 32.8
24 | 15/08/2025 11:45:30 | 773.37 | 0 | 0 | 126.46 | 1121.6 | 115 | 128.99 | 410 | 410.3 | 27 | 266564 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 1.21 | 0.37 | 133.89 | 59.8 | 5.69 | 5.04 | 317 | 1.05 | - | 395.19 | 1.29 | 93.45 | 27.4 | 34.3
23 | 15/08/2025 11:30:30 | 766.37 | 0 | 0 | 67.5 | 1119.1 | 61.52 | 68.85 | 383 | 383.4 | 17 | 266537 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 1.13 | 0.2 | 74.9 | 58.9 | 5.32 | 4.71 | 151 | 0.98 | - | 221.07 | 1.21 | 93.43 | 27 | 31.4
22 | 15/08/2025 11:15:30 | 767.6 | 0 | 0 | 76.39 | 1114.7 | 68.36 | 76.2 | 366 | 366.1 | 25 | 266520 | 100.25 | 49.93 | -0.99 | 1.08 | 0.23 | 82.09 | 59.7 | 5.08 | 4.5 | 195 | 0.94 | - | 242.31 | 1.15 | 93.53 | 27.1 | 33.1
21 | 15/08/2025 11:00:30 | 774.4 | 0 | 0 | 115.86 | 1104.9 | 106.96 | 118.18 | 341 | 341 | 28 | 266495 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.01 | 0.34 | 124.54 | 58.1 | 4.74 | 4.19 | 303 | 0.88 | - | 367.58 | 1.08 | 93.45 | 27 | 34.1
20 | 15/08/2025 10:45:30 | 771.43 | 0 | 0 | 96.55 | 1119.9 | 87.94 | 98.48 | 313 | 313.5 | 24 | 266467 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 0.92 | 0.28 | 101.33 | 57.7 | 4.35 | 3.85 | 241 | 0.81 | - | 299.08 | 0.99 | 93.22 | 26.6 | 32.9
19 | 15/08/2025 10:30:30 | 772.2 | 0 | 0 | 75.36 | 1119 | 68.69 | 76.87 | 289 | 289.2 | 24 | 266443 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.85 | 0.22 | 81.69 | 58.4 | 4.01 | 3.55 | 174 | 0.75 | - | 241.12 | 0.91 | 93.43 | 26.4 | 31.9
18 | 15/08/2025 10:15:30 | 777.47 | 0 | 0 | 110.14 | 1130.3 | 97.44 | 110.13 | 265 | 265.5 | 23 | 266419 | 100.01 | 49.96 | -0.99 | 0.78 | 0.33 | 117.15 | 60.3 | 3.68 | 3.26 | 272 | 0.69 | - | 345.79 | 0.84 | 93.23 | 26.2 | 32
17 | 15/08/2025 10:00:30 | 760.1 | 0 | 0 | 76.47 | 1112.8 | 70.09 | 78 | 242 | 241.9 | 27 | 266396 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.71 | 0.23 | 82.69 | 59.2 | 3.36 | 2.98 | 186 | 0.63 | - | 244.07 | 0.76 | 93.37 | 26 | 32.6
16 | 15/08/2025 09:45:30 | 763.27 | 0 | 0 | 91 | 1116.1 | 81.21 | 90.64 | 215 | 215.7 | 30 | 266369 | 100.4 | 49.99 | -0.99 | 0.63 | 0.27 | 95.37 | 58.6 | 2.99 | 2.64 | 216 | 0.57 | - | 281.5 | 0.68 | 93.05 | 25.9 | 33.3
15 | 15/08/2025 09:30:30 | 765.7 | 0 | 0 | 122.27 | 1136.9 | 109.7 | 124.72 | 185 | 185.1 | 28 | 266339 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.55 | 0.36 | 131.01 | 58.1 | 2.57 | 2.28 | 321 | 0.49 | - | 386.69 | 0.59 | 93.02 | 26.1 | 33.6
14 | 15/08/2025 09:15:30 | 772.53 | 0 | 0 | 143.98 | 1120.7 | 131.04 | 146.86 | 157 | 156.9 | 37 | 266311 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.46 | 0.42 | 152.75 | 58.7 | 2.18 | 1.93 | 405 | 0.42 | - | 450.86 | 0.5 | 92.87 | 26 | 35.2
13 | 15/08/2025 09:00:30 | 775.07 | 0 | 0 | 88.86 | 1139.5 | 78.24 | 89.16 | 120 | 120.5 | 14 | 266274 | 99.67 | 50.06 | -0.99 | 0.35 | 0.26 | 94.87 | 57.5 | 1.67 | 1.48 | 226 | 0.32 | - | 280.03 | 0.39 | 91.52 | 25 | 29
12 | 15/08/2025 08:45:30 | 779.43 | 0 | 0 | 75.45 | 1131.8 | 66.62 | 75.4 | 106 | 106.5 | 14 | 266260 | 100.07 | 50.05 | -0.99 | 0.31 | 0.22 | 79.4 | 57.2 | 1.47 | 1.3 | 195 | 0.28 | - | 234.34 | 0.34 | 91.22 | 25.1 | 28.8
11 | 15/08/2025 08:30:30 | 785.57 | 0 | 0 | 76.98 | 1133.9 | 69.25 | 78.52 | 92 | 92.3 | 15 | 266246 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.27 | 0.23 | 81.11 | 57.3 | 1.28 | 1.13 | 205 | 0.25 | - | 239.4 | 0.3 | 91.43 | 25.2 | 29.4
10 | 15/08/2025 08:15:30 | 779.2 | 0 | 0 | 39.47 | 1117.2 | 36.04 | 40.26 | 77 | 77.3 | 21 | 266231 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.23 | 0.12 | 42.64 | 58.9 | 1.07 | 0.95 | 80 | 0.21 | - | 125.86 | 0.25 | 90.91 | 25.1 | 30.3
9 | 15/08/2025 08:00:30 | 786.6 | 0 | 0 | 91.43 | 1147.7 | 79.93 | 91.74 | 56 | 56.2 | 22 | 266210 | 99.66 | 50.05 | 0.99 | 0.17 | 0.27 | 98.99 | 56.6 | 0.78 | 0.69 | 328 | 0.15 | - | 292.17 | 0.18 | 89.83 | 25 | 30.5
8 | 15/08/2025 07:45:30 | 797.9 | 0 | 0 | 75.36 | 1155 | 65.67 | 75.85 | 34 | 34.8 | 13 | 266188 | 99.35 | 49.97 | -0.99 | 0.1 | 0.22 | 83.78 | 58.1 | 0.47 | 0.42 | 279 | 0.07 | - | 247.28 | 0.12 | 85.05 | 24.2 | 27.9
7 | 15/08/2025 07:30:30 | 795.67 | 0 | 0 | 42.98 | 1121.6 | 39.09 | 43.84 | 21 | 21.5 | 10 | 266175 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.06 | 0.13 | 47.05 | 57.2 | 0.29 | 0.26 | 109 | 0.04 | - | 138.86 | 0.07 | 82.64 | 23.8 | 25.9
6 | 15/08/2025 07:15:30 | 787.93 | 0 | 0 | 35.03 | 1111.2 | 32.22 | 35.81 | 11 | 11.4 | 6 | 266165 | 97.83 | 49.99 | 0.99 | 0.03 | 0.1 | 40.09 | 60.1 | 0.15 | 0.14 | 88 | 0.01 | - | 118.32 | 0.04 | 75.51 | 23.5 | 24.3
5 | 15/08/2025 07:00:30 | 779.17 | 0 | 0 | 14.01 | 1100.5 | 12.98 | 14.29 | 5 | 4.9 | 3 | 266159 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 17.22 | 52.3 | 0.07 | 0.06 | 7 | 0 | - | 50.83 | 0.02 | 73.79 | 23.1 | 22.3
4 | 15/08/2025 06:45:30 | 775.63 | 0 | 0 | 8.88 | 1062.2 | 8.53 | 9.06 | 2 | 2.2 | 2 | 266156 | 98.05 | 50.02 | 1 | 0.01 | 0.03 | 12.12 | 47.8 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 35.77 | 0.01 | 59.03 | 23 | 21.7
3 | 15/08/2025 06:30:30 | 775.57 | 10.2 | 3.4 | 3.58 | 1060.2 | 3.44 | 3.65 | 0 | 0.7 | 0 | 266154 | 98.06 | 49.92 | 1 | 0 | 0.01 | 6.06 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17.88 | 0 | - | 23.1 | 22.3
2 | 15/08/2025 06:15:30 | 777.77 | 0 | 0 | 1.19 | 909.5 | 1.2 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 266154 | 109.48 | 49.92 | -0.93 | 0 | 0 | 1.76 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.2 | 0 | - | 23 | 22.1
1 | 15/08/2025 06:00:30 | 774.77 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266154 | 0 | 49.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23 | 21.8
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.16 | - | - | 94.76 | - | - | -