## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 15/08/2025 18:45:30 | 768.7 | 0 | 0 | 0 | 780.4 | 0.03 | 0.73 | 1080 | 1079.4 | 1 | 362098 | 0 | 50.08 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 56.1 | 15 | 12.7 | 0 | 3.31 | 92.06 | 0 | 3.87 | 78.81 | 24.2 | 22.9
51 | 15/08/2025 18:30:30 | 766.67 | 0 | 0 | 1.96 | 1127.4 | 2.04 | 2.3 | 1079 | 1079.2 | 1 | 362097 | 85.18 | 50.01 | -0.95 | 3.05 | 0.01 | 3 | 58 | 14.99 | 12.69 | 0 | 3.31 | 91.98 | 8.47 | 3.87 | 78.76 | 25.1 | 24.8
50 | 15/08/2025 18:15:30 | 774.67 | 0 | 0 | 9.91 | 1062.2 | 9.52 | 10.11 | 1078 | 1077.9 | 4 | 362096 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 3.04 | 0.03 | 14.13 | 58.9 | 14.97 | 12.68 | 0 | 3.31 | 91.89 | 39.88 | 3.86 | 78.81 | 25.3 | 25.6
49 | 15/08/2025 18:00:30 | 786.4 | 0 | 0 | 26.66 | 1104.6 | 24.62 | 27.19 | 1074 | 1074 | 9 | 362092 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 3.03 | 0.08 | 34.66 | 57.6 | 14.92 | 12.63 | 55 | 3.31 | 91.69 | 97.85 | 3.85 | 78.82 | 25.7 | 27.2
48 | 15/08/2025 17:45:30 | 793.37 | 0 | 0 | 44.17 | 1146.1 | 38.83 | 44.51 | 1065 | 1064.7 | 12 | 362083 | 99.25 | 50.04 | -0.99 | 3.01 | 0.12 | 58.64 | 56.7 | 14.79 | 12.53 | 190 | 3.27 | 91.84 | 165.55 | 3.81 | 78.86 | 26.1 | 28.6
47 | 15/08/2025 17:30:30 | 791.2 | 0 | 0 | 48.27 | 1120.3 | 43.66 | 48.91 | 1053 | 1052.3 | 15 | 362071 | 98.68 | 49.99 | 0.99 | 2.97 | 0.14 | 60.66 | 57.5 | 14.63 | 12.39 | 149 | 3.22 | 92.3 | 171.26 | 3.77 | 78.9 | 25.5 | 28.3
46 | 15/08/2025 17:15:30 | 790.3 | 0 | 0 | 59.47 | 1133.8 | 52.63 | 59.67 | 1038 | 1037.8 | 11 | 362056 | 99.66 | 50.03 | 0.99 | 2.93 | 0.17 | 75.55 | 59.4 | 14.42 | 12.21 | 165 | 3.18 | 92.24 | 213.29 | 3.72 | 78.86 | 25 | 25.3
45 | 15/08/2025 17:00:30 | 784.57 | 0 | 0 | 39.13 | 1121.9 | 34.79 | 39.03 | 1027 | 1026.5 | 9 | 362045 | 100.25 | 50.09 | -0.99 | 2.9 | 0.11 | 50.21 | 58.3 | 14.26 | 12.08 | 86 | 3.15 | 92.11 | 141.77 | 3.67 | 78.9 | 24.3 | 24.2
44 | 15/08/2025 16:45:30 | 784.77 | 0 | 0 | 30.93 | 1120.4 | 27.98 | 31.34 | 1018 | 1017.5 | 5 | 362036 | 98.68 | 50.17 | 1 | 2.87 | 0.09 | 40.52 | 56.7 | 14.14 | 11.98 | 62 | 3.13 | 91.85 | 114.4 | 3.64 | 78.91 | 23.9 | 23.4
43 | 15/08/2025 16:30:30 | 776.33 | 0 | 0 | 12.04 | 1114.1 | 11.37 | 12.67 | 1013 | 1012.4 | 4 | 362031 | 95.02 | 50.08 | 0.99 | 2.86 | 0.03 | 18 | 55.8 | 14.07 | 11.92 | 0 | 3.12 | 91.61 | 50.82 | 3.62 | 78.96 | 23.9 | 23.3
42 | 15/08/2025 16:15:30 | 778.1 | 0 | 0 | 31.95 | 1083.9 | 29.57 | 32.05 | 1009 | 1008.7 | 16 | 362027 | 99.69 | 49.97 | -0.99 | 2.85 | 0.09 | 41.03 | 58.2 | 14.01 | 11.87 | 54 | 3.12 | 91.33 | 115.83 | 3.61 | 78.95 | 27.7 | 31.9
41 | 15/08/2025 16:00:30 | 779.47 | 0 | 0 | 172.43 | 1105.1 | 159.15 | 175.88 | 993 | 993.2 | 43 | 362011 | 98.04 | 49.76 | -0.99 | 2.8 | 0.49 | 155.76 | 60.6 | 13.79 | 11.68 | 421 | 3.08 | 90.96 | 439.74 | 3.56 | 78.77 | 29.3 | 41
40 | 15/08/2025 15:45:30 | 786.3 | 0 | 0 | 212.42 | 1091.1 | 193.78 | 211.43 | 950 | 950.2 | 34 | 361968 | 100.47 | 49.93 | 0.99 | 2.68 | 0.6 | 256.8 | 64.3 | 13.19 | 11.18 | 701 | 2.93 | 91.51 | 725 | 3.4 | 78.77 | 29 | 38.9
39 | 15/08/2025 15:30:30 | 794.83 | 0 | 0 | 139.53 | 1130.9 | 123.06 | 139.17 | 916 | 916.2 | 28 | 361934 | 100.26 | 49.95 | -0.99 | 2.59 | 0.39 | 190.55 | 59.6 | 12.72 | 10.78 | 492 | 2.82 | 91.64 | 537.99 | 3.29 | 78.65 | 28.6 | 36.7
38 | 15/08/2025 15:15:30 | 768.93 | 0 | 0 | 0 | 1274.1 | 0 | 0 | 888 | 888 | 4 | 361906 | 0 | 49.94 | -0.1 | 2.51 | 0 | 92.94 | 47 | 12.33 | 10.45 | 212 | 2.74 | 91.5 | 262.4 | 3.19 | 78.57 | 28.2 | 37.3
37 | 15/08/2025 15:00:30 | 782.13 | 0 | 0 | 99.29 | 1109.5 | 91.28 | 101.28 | 884 | 883.8 | 27 | 361902 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.5 | 0.28 | 122.21 | 57.5 | 12.28 | 10.4 | 283 | 2.72 | 91.76 | 345.04 | 3.17 | 78.83 | 29.5 | 38.3
36 | 15/08/2025 14:45:30 | 781.33 | 0 | 0 | 103.05 | 1095.3 | 94.11 | 103.08 | 857 | 856.4 | 43 | 361875 | 99.97 | 49.96 | -0.99 | 2.42 | 0.29 | 136.98 | 60.2 | 11.9 | 10.08 | 340 | 2.64 | 91.72 | 386.73 | 3.07 | 78.76 | 29.9 | 42.1
35 | 15/08/2025 14:30:30 | 791.37 | 0 | 0 | 298.21 | 1080 | 281.64 | 304.17 | 814 | 813.8 | 45 | 361832 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 2.3 | 0.84 | 371.43 | 79.4 | 11.31 | 9.58 | 951 | 2.5 | 91.96 | 1048.63 | 2.92 | 78.76 | 30 | 45
34 | 15/08/2025 14:15:30 | 788.03 | 0 | 0 | 290.44 | 1022.3 | 289.79 | 296.25 | 769 | 768.3 | 62 | 361787 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 2.17 | 0.82 | 372.39 | 78.4 | 10.68 | 9.05 | 987 | 2.34 | 92.62 | 1051.37 | 2.75 | 78.98 | 30.3 | 50.3
33 | 15/08/2025 14:00:30 | 792.8 | 0 | 0 | 278.3 | 1067.2 | 265.99 | 283.87 | 707 | 706.3 | 53 | 361725 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 2 | 0.79 | 385.76 | 74.1 | 9.82 | 8.32 | 1007 | 2.12 | 94.33 | 1089.11 | 2.51 | 79.62 | 30.1 | 46.4
32 | 15/08/2025 13:45:30 | 789.9 | 0 | 0 | 228.83 | 1074.1 | 217.3 | 233.41 | 654 | 653.7 | 51 | 361672 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.85 | 0.65 | 268.49 | 66.4 | 9.08 | 7.69 | 705 | 1.93 | 95.77 | 758.02 | 2.3 | 80.14 | 30.4 | 46.7
31 | 15/08/2025 13:30:30 | 787.6 | 0 | 0 | 163.8 | 1070.1 | 153.05 | 163.78 | 603 | 602.7 | 56 | 361621 | 100.01 | 50.06 | 0.99 | 1.7 | 0.46 | 227.97 | 64.3 | 8.38 | 7.09 | 616 | 1.74 | 97.62 | 643.62 | 2.11 | 80.72 | 30.1 | 48.4
30 | 15/08/2025 13:15:30 | 787.37 | 0 | 0 | 194.73 | 1216.1 | 160.11 | 194.71 | 547 | 546.7 | 55 | 361565 | 100.01 | 50.07 | 1 | 1.54 | 0.55 | 261.99 | 63.7 | 7.6 | 6.43 | 692 | 1.54 | - | 739.67 | 1.9 | 81.45 | 29.5 | 45.3
29 | 15/08/2025 13:00:30 | 776.37 | 0 | 0 | 153.8 | 1113.8 | 138.62 | 154.39 | 492 | 492 | 33 | 361510 | 99.62 | 50.04 | 0.99 | 1.39 | 0.43 | 187.57 | 59.5 | 6.83 | 5.79 | 462 | 1.36 | - | 529.55 | 1.69 | 82.05 | 27.9 | 35.9
28 | 15/08/2025 12:45:30 | 769.17 | 0 | 0 | 104.84 | 1121 | 93.57 | 104.89 | 459 | 458.6 | 25 | 361477 | 99.96 | 49.95 | 0.99 | 1.3 | 0.3 | 128.57 | 57.5 | 6.38 | 5.4 | 297 | 1.26 | - | 362.98 | 1.58 | 82.17 | 27.5 | 33.6
27 | 15/08/2025 12:30:30 | 761.63 | 0 | 0 | 35.03 | 1103.8 | 31.53 | 34.8 | 434 | 433.9 | 13 | 361452 | 100.66 | 49.93 | -0.99 | 1.23 | 0.1 | 44.74 | 57.5 | 6.03 | 5.11 | 69 | 1.2 | - | 126.32 | 1.49 | 82.07 | 27.4 | 31.1
26 | 15/08/2025 12:15:30 | 767.93 | 0 | 0 | 79.98 | 1108.9 | 73.57 | 81.58 | 421 | 421 | 22 | 361439 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 1.19 | 0.23 | 97.84 | 57.9 | 5.85 | 4.95 | 207 | 1.16 | - | 276.22 | 1.45 | 82.14 | 27.8 | 34.3
25 | 15/08/2025 12:00:30 | 772.67 | 0 | 0 | 51.95 | 1102.3 | 48.07 | 52.99 | 399 | 398.7 | 22 | 361417 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.13 | 0.15 | 63.34 | 57.8 | 5.54 | 4.69 | 114 | 1.11 | - | 178.83 | 1.37 | 82.17 | 27.5 | 32.8
24 | 15/08/2025 11:45:30 | 775.73 | 0 | 0 | 115.27 | 1123.6 | 104.64 | 117.58 | 377 | 377 | 24 | 361395 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 1.06 | 0.33 | 139.97 | 58.7 | 5.24 | 4.43 | 317 | 1.05 | - | 395.19 | 1.29 | 82.19 | 27.4 | 34.3
23 | 15/08/2025 11:30:30 | 767.67 | 0 | 0 | 63.06 | 1115.4 | 55.78 | 62.22 | 353 | 352.3 | 16 | 361371 | 101.36 | 49.91 | 0.99 | 1 | 0.18 | 78.3 | 57.5 | 4.9 | 4.15 | 151 | 0.98 | - | 221.07 | 1.21 | 82.36 | 27 | 31.4
22 | 15/08/2025 11:15:30 | 768.37 | 0 | 0 | 67.07 | 1105.3 | 60.56 | 66.93 | 337 | 336.7 | 23 | 361355 | 100.2 | 49.93 | 0.99 | 0.95 | 0.19 | 85.83 | 59.2 | 4.68 | 3.96 | 195 | 0.94 | - | 242.31 | 1.15 | 82.38 | 27.1 | 33.1
21 | 15/08/2025 11:00:30 | 776.27 | 0 | 0 | 105.87 | 1115.3 | 94.48 | 105.38 | 314 | 314 | 25 | 361332 | 100.47 | 50.02 | 0.99 | 0.89 | 0.3 | 130.2 | 59.5 | 4.36 | 3.69 | 303 | 0.88 | - | 367.58 | 1.08 | 82.31 | 27 | 34.1
20 | 15/08/2025 10:45:30 | 772.8 | 0 | 0 | 88.18 | 1118.1 | 80.44 | 89.94 | 289 | 288.7 | 22 | 361307 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 0.82 | 0.25 | 105.93 | 58.5 | 4.01 | 3.4 | 241 | 0.81 | - | 299.08 | 0.99 | 82.33 | 26.6 | 32.9
19 | 15/08/2025 10:30:30 | 773.27 | 0 | 0 | 70.58 | 1121.3 | 62.58 | 70.17 | 267 | 266.5 | 22 | 361285 | 100.58 | 49.95 | -0.99 | 0.75 | 0.2 | 85.4 | 57.3 | 3.71 | 3.14 | 174 | 0.75 | - | 241.12 | 0.91 | 82.56 | 26.4 | 31.9
18 | 15/08/2025 10:15:30 | 779.87 | 0 | 0 | 100.83 | 1127.7 | 91.2 | 102.85 | 245 | 244.8 | 22 | 361263 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.69 | 0.28 | 122.48 | 59.8 | 3.4 | 2.88 | 272 | 0.69 | - | 345.79 | 0.84 | 82.44 | 26.2 | 32
17 | 15/08/2025 10:00:30 | 761.27 | 0 | 0 | 70.83 | 1119.1 | 63.02 | 70.53 | 223 | 223.1 | 24 | 361241 | 100.43 | 50.03 | -0.99 | 0.63 | 0.2 | 86.45 | 59.5 | 3.1 | 2.62 | 186 | 0.63 | 99.3 | 244.07 | 0.76 | 82.3 | 26 | 32.6
16 | 15/08/2025 09:45:30 | 764.6 | 0 | 0 | 82.54 | 1110 | 75.85 | 84.19 | 199 | 198.6 | 28 | 361217 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.56 | 0.23 | 99.71 | 58.1 | 2.76 | 2.34 | 216 | 0.57 | 98.57 | 281.5 | 0.68 | 82.38 | 25.9 | 33.3
15 | 15/08/2025 09:30:30 | 767.97 | 0 | 0 | 109.37 | 1141.3 | 97.75 | 111.56 | 171 | 170.6 | 26 | 361189 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.48 | 0.31 | 136.97 | 57.7 | 2.38 | 2.01 | 321 | 0.49 | 98.33 | 386.69 | 0.59 | 82.24 | 26.1 | 33.6
14 | 15/08/2025 09:15:30 | 774.83 | 0 | 0 | 123.98 | 1125.4 | 112.37 | 126.46 | 145 | 144.9 | 34 | 361163 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 0.41 | 0.35 | 159.7 | 59.1 | 2.01 | 1.71 | 405 | 0.42 | 98.41 | 450.86 | 0.5 | 82.04 | 26 | 35.2
13 | 15/08/2025 09:00:30 | 776.37 | 0 | 0 | 81.26 | 1137.5 | 72.87 | 82.89 | 111 | 111.1 | 12 | 361129 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.31 | 0.23 | 99.19 | 60.2 | 1.54 | 1.31 | 226 | 0.32 | 98.55 | 280.03 | 0.39 | 80.98 | 25 | 29
12 | 15/08/2025 08:45:30 | 780.4 | 0 | 0 | 66.56 | 1120.5 | 60.59 | 67.89 | 99 | 98.8 | 13 | 361117 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.28 | 0.19 | 83 | 58.9 | 1.38 | 1.16 | 195 | 0.28 | 98.42 | 234.34 | 0.34 | 81.49 | 25.1 | 28.8
11 | 15/08/2025 08:30:30 | 787.33 | 0 | 0 | 70.23 | 1140.8 | 61.7 | 70.39 | 86 | 85.9 | 13 | 361104 | 99.77 | 50.07 | 0.99 | 0.24 | 0.2 | 84.79 | 57.1 | 1.19 | 1.01 | 205 | 0.25 | 97.51 | 239.4 | 0.3 | 81.75 | 25.2 | 29.4
10 | 15/08/2025 08:15:30 | 779.93 | 0 | 0 | 35.29 | 1108.1 | 32.48 | 35.99 | 73 | 72.4 | 20 | 361091 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.21 | 0.1 | 44.58 | 58.9 | 1.01 | 0.86 | 80 | 0.21 | 97.68 | 125.86 | 0.25 | 82.44 | 25.1 | 30.3
9 | 15/08/2025 08:00:30 | 787.6 | 0 | 0 | 67.33 | 1154.2 | 57.81 | 66.72 | 53 | 53.1 | 21 | 361071 | 100.91 | 50.05 | -0.99 | 0.15 | 0.19 | 103.49 | 55.8 | 0.74 | 0.62 | 328 | 0.15 | - | 292.17 | 0.18 | 81.32 | 25 | 30.5
8 | 15/08/2025 07:45:30 | 797.07 | 0 | 0 | 52.03 | 1144.5 | 46.37 | 53.07 | 32 | 31.3 | 12 | 361050 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.09 | 0.15 | 87.59 | 57.9 | 0.44 | 0.38 | 279 | 0.07 | - | 247.28 | 0.12 | 76.56 | 24.2 | 27.9
7 | 15/08/2025 07:30:30 | 795.3 | 0 | 0 | 39.47 | 1135.9 | 35.44 | 40.26 | 20 | 19.9 | 9 | 361038 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.06 | 0.11 | 49.18 | 56.9 | 0.28 | 0.24 | 109 | 0.04 | - | 138.86 | 0.07 | 75.29 | 23.8 | 25.9
6 | 15/08/2025 07:15:30 | 788.2 | 0 | 0 | 32.47 | 1122.1 | 29.2 | 32.77 | 11 | 10.5 | 6 | 361029 | 99.08 | 49.99 | -0.99 | 0.03 | 0.09 | 41.91 | 59 | 0.15 | 0.13 | 88 | 0.01 | - | 118.32 | 0.04 | 72.22 | 23.5 | 24.3
5 | 15/08/2025 07:00:30 | 779.57 | 0 | 0 | 12.9 | 1081.9 | 12.16 | 13.16 | 5 | 4.5 | 3 | 361023 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 18.01 | 53 | 0.07 | 0.06 | 7 | 0 | - | 50.83 | 0.02 | 70.58 | 23.1 | 22.3
4 | 15/08/2025 06:45:30 | 776.43 | 0 | 0 | 8.11 | 1085.5 | 7.62 | 8.27 | 2 | 2 | 1 | 361020 | 98.04 | 50.02 | 1 | 0.01 | 0.02 | 12.67 | 48.6 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 35.77 | 0.01 | 56.47 | 23 | 21.7
3 | 15/08/2025 06:30:30 | 775.4 | 0 | 0 | 3.41 | 1054.4 | 3.3 | 3.48 | 1 | 0.6 | 1 | 361019 | 98.04 | 49.92 | 1 | 0 | 0.01 | 6.33 | 43.3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 17.88 | 0 | 94.11 | 23.1 | 22.3
2 | 15/08/2025 06:15:30 | 777.63 | 0 | 0 | 1.11 | 850.5 | 1.33 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 361018 | 98.06 | 49.92 | -0.99 | 0 | 0 | 1.84 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.2 | 0 | - | 23 | 22.1
1 | 15/08/2025 06:00:30 | 774.93 | 0 | 0 | 0 | 955.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361018 | 0 | 49.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23 | 21.8
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.16 | - | - | 94.76 | - | - | -