## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 15/08/2025 18:45:30 | 768.87 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0.99 | 0.78 | 1204 | 1204 | 0 | 389256 | 0 | 50.07 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 56.9 | 16.72 | 14.16 | 0 | 3.31 | - | 0 | 3.87 | 87.86 | 24.2 | 22.9
51 | 15/08/2025 18:30:30 | 767.63 | 0 | 0 | 2.05 | 1038.6 | 2.44 | 2.54 | 1204 | 1203.9 | 1 | 389256 | 80.77 | 50.01 | 0.95 | 3.4 | 0.01 | 3 | 58.4 | 16.72 | 14.16 | 0 | 3.31 | - | 8.47 | 3.87 | 87.88 | 25.1 | 24.8
50 | 15/08/2025 18:15:30 | 776.77 | 0 | 0 | 10.51 | 1063.8 | 10.08 | 10.72 | 1203 | 1202.3 | 5 | 389255 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 3.4 | 0.03 | 14.13 | 58.4 | 16.71 | 14.15 | 0 | 3.31 | - | 39.88 | 3.86 | 87.94 | 25.3 | 25.6
49 | 15/08/2025 18:00:30 | 786.83 | 0 | 0 | 29.22 | 1093.6 | 27.21 | 29.76 | 1198 | 1198 | 10 | 389250 | 98.2 | 50.06 | -0.99 | 3.38 | 0.08 | 34.66 | 58 | 16.64 | 14.09 | 55 | 3.31 | - | 97.85 | 3.85 | 87.92 | 25.7 | 27.2
48 | 15/08/2025 17:45:30 | 793.93 | 0 | 0 | 48.44 | 1141.5 | 42.98 | 49.06 | 1188 | 1187.9 | 13 | 389240 | 98.74 | 50.07 | 0.99 | 3.35 | 0.14 | 58.64 | 58 | 16.5 | 13.98 | 190 | 3.27 | - | 165.55 | 3.81 | 87.96 | 26.1 | 28.6
47 | 15/08/2025 17:30:30 | 791.63 | 0 | 0 | 53.66 | 1119.1 | 48.91 | 54.73 | 1175 | 1174.5 | 16 | 389227 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 3.32 | 0.15 | 60.66 | 58.6 | 16.32 | 13.82 | 149 | 3.22 | - | 171.26 | 3.77 | 88.04 | 25.5 | 28.3
46 | 15/08/2025 17:15:30 | 790.33 | 0 | 0 | 65.11 | 1134.5 | 57.37 | 65.08 | 1159 | 1158.7 | 12 | 389211 | 100.04 | 50.02 | 0.99 | 3.27 | 0.18 | 75.55 | 57.4 | 16.1 | 13.63 | 165 | 3.18 | - | 213.29 | 3.72 | 88.06 | 25 | 25.3
45 | 15/08/2025 17:00:30 | 784.67 | 0 | 0 | 42.38 | 1122.2 | 37.99 | 42.63 | 1147 | 1146.4 | 10 | 389199 | 99.4 | 50.07 | -0.99 | 3.24 | 0.12 | 50.21 | 57.9 | 15.93 | 13.49 | 86 | 3.15 | - | 141.77 | 3.67 | 88.12 | 24.3 | 24.2
44 | 15/08/2025 16:45:30 | 785.37 | 0 | 0 | 33.58 | 1117.6 | 30.41 | 33.98 | 1137 | 1136.7 | 5 | 389189 | 98.82 | 50.17 | -0.99 | 3.21 | 0.09 | 40.52 | 59.5 | 15.79 | 13.38 | 62 | 3.13 | - | 114.4 | 3.64 | 88.14 | 23.9 | 23.4
43 | 15/08/2025 16:30:30 | 777 | 0 | 0 | 13.41 | 1096.5 | 12.42 | 13.61 | 1132 | 1131.2 | 4 | 389184 | 98.5 | 50.08 | -0.99 | 3.2 | 0.04 | 18 | 59 | 15.72 | 13.32 | 0 | 3.12 | - | 50.82 | 3.62 | 88.24 | 23.9 | 23.3
42 | 15/08/2025 16:15:30 | 778.1 | 0 | 0 | 34.94 | 1082.7 | 32.05 | 34.7 | 1128 | 1127.1 | 17 | 389180 | 100.69 | 49.96 | 0.99 | 3.18 | 0.1 | 41.03 | 57.1 | 15.67 | 13.27 | 54 | 3.12 | - | 115.83 | 3.61 | 88.27 | 27.7 | 31.9
41 | 15/08/2025 16:00:30 | 778.2 | 0 | 0 | 168.42 | 1102.5 | 152.91 | 168.58 | 1111 | 1111 | 47 | 389163 | 99.91 | 49.75 | 0.99 | 3.14 | 0.48 | 155.76 | 59.9 | 15.43 | 13.07 | 421 | 3.08 | - | 439.74 | 3.56 | 88.13 | 29.3 | 41
40 | 15/08/2025 15:45:30 | 784.33 | 0 | 0 | 232.59 | 1097 | 211.55 | 232.07 | 1064 | 1063.1 | 37 | 389116 | 100.22 | 49.93 | -0.99 | 3 | 0.66 | 256.8 | 64 | 14.78 | 12.52 | 701 | 2.93 | - | 725 | 3.4 | 88.22 | 29 | 38.9
39 | 15/08/2025 15:30:30 | 794.8 | 0 | 0 | 217.04 | 1117 | 198.19 | 221.38 | 1027 | 1026.2 | 29 | 389079 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 2.9 | 0.61 | 190.55 | 62.3 | 14.26 | 12.08 | 492 | 2.82 | - | 537.99 | 3.29 | 88.18 | 28.6 | 36.7
38 | 15/08/2025 15:15:30 | 767.57 | 0 | 0 | 0.59 | 1266.8 | 0.47 | 0.6 | 998 | 997.4 | 5 | 389050 | 98.17 | 49.93 | 0 | 2.82 | 0 | 92.94 | 47.2 | 13.86 | 11.74 | 212 | 2.74 | - | 262.4 | 3.19 | 88.3 | 28.2 | 37.3
37 | 15/08/2025 15:00:30 | 782.1 | 0 | 0 | 109.63 | 1106.5 | 98.37 | 108.85 | 993 | 992.8 | 30 | 389045 | 100.72 | 49.98 | 0.99 | 2.8 | 0.31 | 122.21 | 59.6 | 13.79 | 11.68 | 283 | 2.72 | - | 345.04 | 3.17 | 88.55 | 29.5 | 38.3
36 | 15/08/2025 14:45:30 | 780.93 | 0 | 0 | 116.89 | 1083 | 110.09 | 119.23 | 963 | 962.7 | 48 | 389015 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 2.72 | 0.33 | 136.98 | 59.2 | 13.38 | 11.33 | 340 | 2.64 | - | 386.73 | 3.07 | 88.5 | 29.9 | 42.1
35 | 15/08/2025 14:30:30 | 788.13 | 0 | 0 | 327.01 | 1069.9 | 311.76 | 333.55 | 915 | 914.7 | 52 | 388967 | 98.04 | 49.95 | 1 | 2.58 | 0.92 | 371.43 | 76.8 | 12.71 | 10.76 | 951 | 2.5 | - | 1048.63 | 2.92 | 88.53 | 30 | 45
34 | 15/08/2025 14:15:30 | 785.77 | 0 | 0 | 333.85 | 1054.7 | 316.64 | 333.96 | 863 | 862.8 | 74 | 388915 | 99.97 | 49.98 | -0.99 | 2.44 | 0.94 | 372.39 | 80.8 | 11.99 | 10.15 | 987 | 2.34 | - | 1051.37 | 2.75 | 88.63 | 30.3 | 50.3
33 | 15/08/2025 14:00:30 | 790.73 | 0 | 0 | 336.07 | 1063.8 | 314.74 | 334.82 | 789 | 788.3 | 63 | 388841 | 100.37 | 50.04 | -0.99 | 2.23 | 0.95 | 385.76 | 77.3 | 10.96 | 9.28 | 1007 | 2.12 | - | 1089.11 | 2.51 | 88.85 | 30.1 | 46.4
32 | 15/08/2025 13:45:30 | 788.03 | 0 | 0 | 261.98 | 1077.9 | 242.32 | 261.19 | 726 | 725.4 | 61 | 388778 | 100.3 | 50.01 | 0.99 | 2.05 | 0.74 | 268.49 | 66.7 | 10.08 | 8.54 | 705 | 1.93 | - | 758.02 | 2.3 | 88.96 | 30.4 | 46.7
31 | 15/08/2025 13:30:30 | 785.37 | 0 | 0 | 195.59 | 1058.4 | 188.49 | 199.5 | 665 | 664.5 | 66 | 388717 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 1.88 | 0.55 | 227.97 | 68 | 9.24 | 7.82 | 616 | 1.74 | - | 643.62 | 2.11 | 89.02 | 30.1 | 48.4
30 | 15/08/2025 13:15:30 | 786.43 | 0 | 0 | 233.53 | 1074.9 | 217.79 | 234.11 | 599 | 598.4 | 64 | 388651 | 99.75 | 50.07 | -0.99 | 1.69 | 0.66 | 261.99 | 67.2 | 8.32 | 7.05 | 692 | 1.54 | - | 739.67 | 1.9 | 89.19 | 29.5 | 45.3
29 | 15/08/2025 13:00:30 | 775.53 | 0 | 0 | 166.79 | 1112.2 | 149.21 | 165.95 | 535 | 534.5 | 36 | 388587 | 100.5 | 50.05 | 0.99 | 1.51 | 0.47 | 187.57 | 58.4 | 7.43 | 6.29 | 462 | 1.36 | - | 529.55 | 1.69 | 89.22 | 27.9 | 35.9
28 | 15/08/2025 12:45:30 | 768.73 | 0 | 0 | 115.69 | 1113.3 | 103.65 | 115.39 | 499 | 498.3 | 27 | 388551 | 100.26 | 49.94 | -0.99 | 1.41 | 0.33 | 128.57 | 59.6 | 6.93 | 5.87 | 297 | 1.26 | - | 362.98 | 1.58 | 89.33 | 27.5 | 33.6
27 | 15/08/2025 12:30:30 | 762.27 | 0 | 0 | 36.65 | 1087 | 34.39 | 37.38 | 472 | 471.7 | 14 | 388524 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 1.33 | 0.1 | 44.74 | 57.9 | 6.56 | 5.55 | 69 | 1.2 | - | 126.32 | 1.49 | 89.26 | 27.4 | 31.1
26 | 15/08/2025 12:15:30 | 766.77 | 0 | 0 | 86.73 | 1099.1 | 80.49 | 88.46 | 458 | 457.5 | 24 | 388510 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 1.29 | 0.24 | 97.84 | 57.6 | 6.36 | 5.39 | 207 | 1.16 | - | 276.22 | 1.45 | 89.36 | 27.8 | 34.3
25 | 15/08/2025 12:00:30 | 773.2 | 0 | 0 | 55.71 | 1091.7 | 52.05 | 56.82 | 434 | 433.4 | 24 | 388486 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.23 | 0.16 | 63.34 | 59.9 | 6.03 | 5.11 | 114 | 1.11 | - | 178.83 | 1.37 | 89.37 | 27.5 | 32.8
24 | 15/08/2025 11:45:30 | 774.43 | 0 | 0 | 125.69 | 1132.1 | 110.53 | 125.13 | 410 | 409.6 | 27 | 388462 | 100.45 | 49.95 | 0.99 | 1.16 | 0.35 | 139.97 | 57.7 | 5.69 | 4.82 | 317 | 1.05 | - | 395.19 | 1.29 | 89.39 | 27.4 | 34.3
23 | 15/08/2025 11:30:30 | 768.57 | 0 | 0 | 68.35 | 1111.4 | 62.73 | 69.72 | 383 | 383 | 17 | 388435 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 1.08 | 0.19 | 78.3 | 58.1 | 5.32 | 4.51 | 151 | 0.98 | - | 221.07 | 1.21 | 89.36 | 27 | 31.4
22 | 15/08/2025 11:15:30 | 768.4 | 0 | 0 | 75.53 | 1105.4 | 69.69 | 77.04 | 366 | 365.6 | 25 | 388418 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 1.03 | 0.21 | 85.83 | 59.2 | 5.08 | 4.31 | 195 | 0.94 | - | 242.31 | 1.15 | 89.46 | 27.1 | 33.1
21 | 15/08/2025 11:00:30 | 775.97 | 0 | 0 | 116.72 | 1116.4 | 103.93 | 116.03 | 341 | 341 | 27 | 388393 | 100.59 | 50.02 | -0.99 | 0.96 | 0.33 | 130.2 | 59.5 | 4.74 | 4.01 | 303 | 0.88 | - | 367.58 | 1.08 | 89.39 | 27 | 34.1
20 | 15/08/2025 10:45:30 | 772.9 | 0 | 0 | 96.81 | 1110 | 86.58 | 96.1 | 314 | 313.2 | 25 | 388366 | 100.74 | 49.92 | 0.99 | 0.89 | 0.27 | 105.93 | 58.5 | 4.36 | 3.69 | 241 | 0.81 | - | 299.08 | 0.99 | 89.46 | 26.6 | 32.9
19 | 15/08/2025 10:30:30 | 773.83 | 0 | 0 | 74.76 | 1114.9 | 66.84 | 74.52 | 289 | 288.9 | 23 | 388341 | 100.33 | 49.95 | -0.99 | 0.82 | 0.21 | 85.4 | 57.3 | 4.01 | 3.4 | 174 | 0.75 | - | 241.12 | 0.91 | 89.37 | 26.4 | 31.9
18 | 15/08/2025 10:15:30 | 778.73 | 0 | 0 | 109.37 | 1117 | 99.87 | 111.56 | 266 | 265.3 | 24 | 388318 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.75 | 0.31 | 122.48 | 59.8 | 3.69 | 3.13 | 272 | 0.69 | - | 345.79 | 0.84 | 89.51 | 26.2 | 32
17 | 15/08/2025 10:00:30 | 760.83 | 0 | 0 | 75.62 | 1104.2 | 69.85 | 77.13 | 242 | 241.8 | 26 | 388294 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.68 | 0.21 | 86.45 | 59.8 | 3.36 | 2.85 | 186 | 0.63 | - | 244.07 | 0.76 | 89.31 | 26 | 32.6
16 | 15/08/2025 09:45:30 | 764.43 | 0 | 0 | 88.78 | 1109.8 | 80.34 | 89.16 | 216 | 215.6 | 30 | 388268 | 99.57 | 49.99 | -0.99 | 0.61 | 0.25 | 99.71 | 58.1 | 3 | 2.54 | 216 | 0.57 | - | 281.5 | 0.68 | 89.42 | 25.9 | 33.3
15 | 15/08/2025 09:30:30 | 767.57 | 0 | 0 | 119.97 | 1111 | 107.64 | 119.58 | 186 | 185.1 | 28 | 388238 | 100.32 | 49.96 | -0.99 | 0.53 | 0.34 | 136.97 | 59.6 | 2.58 | 2.19 | 321 | 0.49 | - | 386.69 | 0.59 | 89.46 | 26.1 | 33.6
14 | 15/08/2025 09:15:30 | 773.6 | 0 | 0 | 147.39 | 1114.9 | 132 | 147.16 | 158 | 157.2 | 37 | 388210 | 100.15 | 49.93 | -0.99 | 0.45 | 0.42 | 159.7 | 58.7 | 2.19 | 1.86 | 405 | 0.42 | - | 450.86 | 0.5 | 89.39 | 26 | 35.2
13 | 15/08/2025 09:00:30 | 775.97 | 0 | 0 | 86.81 | 1117.3 | 77.51 | 86.6 | 121 | 121 | 13 | 388173 | 100.24 | 50.07 | 0.99 | 0.34 | 0.25 | 99.19 | 59.4 | 1.68 | 1.42 | 226 | 0.32 | - | 280.03 | 0.39 | 88.27 | 25 | 29
12 | 15/08/2025 08:45:30 | 780.1 | 0 | 0 | 73.74 | 1123.6 | 66.94 | 75.21 | 108 | 107.3 | 14 | 388160 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.3 | 0.21 | 83 | 60.1 | 1.5 | 1.27 | 195 | 0.28 | - | 234.34 | 0.34 | 88.9 | 25.1 | 28.8
11 | 15/08/2025 08:30:30 | 786.9 | 0 | 0 | 76.73 | 1129.3 | 69.3 | 78.26 | 94 | 93.2 | 15 | 388146 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.27 | 0.22 | 84.79 | 58.9 | 1.31 | 1.11 | 205 | 0.25 | - | 239.4 | 0.3 | 89.36 | 25.2 | 29.4
10 | 15/08/2025 08:15:30 | 779.23 | 0 | 0 | 38.62 | 1108.3 | 34.86 | 38.63 | 79 | 78.5 | 21 | 388131 | 99.96 | 50.06 | 0.99 | 0.22 | 0.11 | 44.58 | 60 | 1.1 | 0.93 | 80 | 0.21 | - | 125.86 | 0.25 | 89.22 | 25.1 | 30.3
9 | 15/08/2025 08:00:30 | 788.53 | 0 | 0 | 85.7 | 1150.4 | 75.99 | 87.41 | 58 | 57.1 | 23 | 388110 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.16 | 0.24 | 103.49 | 57 | 0.81 | 0.68 | 328 | 0.15 | - | 292.17 | 0.18 | 88.99 | 25 | 30.5
8 | 15/08/2025 07:45:30 | 798.9 | 0 | 0 | 82.8 | 1146.7 | 73.65 | 84.46 | 35 | 35 | 13 | 388087 | 98.04 | 49.97 | 1 | 0.1 | 0.23 | 87.59 | 58.5 | 0.49 | 0.41 | 279 | 0.07 | - | 247.28 | 0.12 | 83.74 | 24.2 | 27.9
7 | 15/08/2025 07:30:30 | 796.1 | 0 | 0 | 43.49 | 1113.4 | 38.63 | 43.01 | 22 | 21.6 | 10 | 388074 | 101.11 | 49.95 | -0.99 | 0.06 | 0.12 | 49.18 | 59.3 | 0.31 | 0.26 | 109 | 0.04 | - | 138.86 | 0.07 | 82.82 | 23.8 | 25.9
6 | 15/08/2025 07:15:30 | 788.4 | 0 | 0 | 36.14 | 1109.5 | 32.68 | 36.26 | 12 | 11.4 | 7 | 388064 | 99.66 | 49.98 | -0.99 | 0.03 | 0.1 | 41.91 | 57.3 | 0.17 | 0.14 | 88 | 0.01 | - | 118.32 | 0.04 | 78.79 | 23.5 | 24.3
5 | 15/08/2025 07:00:30 | 780.33 | 0 | 0 | 13.67 | 1088.9 | 12.8 | 13.94 | 5 | 4.9 | 2 | 388057 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 18.01 | 54.5 | 0.07 | 0.06 | 7 | 0 | - | 50.83 | 0.02 | 70.58 | 23.1 | 22.3
4 | 15/08/2025 06:45:30 | 776.47 | 0 | 0 | 8.88 | 1063.2 | 8.52 | 9.06 | 3 | 2.1 | 2 | 388055 | 98.05 | 50.03 | 1 | 0.01 | 0.03 | 12.67 | 49.8 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 35.77 | 0.01 | 84.7 | 23 | 21.7
3 | 15/08/2025 06:30:30 | 776.2 | 0 | 0 | 3.75 | 1063.6 | 3.45 | 3.67 | 1 | 0.6 | 1 | 388053 | 102.12 | 49.92 | 1 | 0 | 0.01 | 6.33 | 44 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 17.88 | 0 | 94.11 | 23.1 | 22.3
2 | 15/08/2025 06:15:30 | 778.53 | 0 | 0 | 1.02 | 855.5 | 1.22 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 388052 | 98.08 | 49.92 | 0.58 | 0 | 0 | 1.84 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.2 | 0 | - | 23 | 22.1
1 | 15/08/2025 06:00:30 | 775.33 | 0 | 0 | 0 | 967.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388052 | 0 | 49.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23 | 21.8
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.16 | - | - | 94.76 | - | - | -