## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 15/08/2025 18:45:30 | 765.83 | 0 | 0 | 0 | 791.2 | 1.64 | 1.3 | 1195 | 1195.6 | 0 | 379560 | 0 | 50.07 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 57.5 | 16.6 | 14.06 | 0 | 3.31 | - | 0 | 3.87 | 87.2 | 24.2 | 22.9
51 | 15/08/2025 18:30:30 | 764.47 | 0 | 0 | 1.96 | 997.9 | 2 | 2 | 1195 | 1195.4 | 1 | 379560 | 98.05 | 50.01 | 0.9 | 3.37 | 0.01 | 3 | 59.2 | 16.6 | 14.06 | 0 | 3.31 | - | 8.47 | 3.87 | 87.22 | 25.1 | 24.8
50 | 15/08/2025 18:15:30 | 773.77 | 0 | 0 | 10.33 | 1042.7 | 10.84 | 11.3 | 1194 | 1193.9 | 5 | 379559 | 91.41 | 49.99 | -0.98 | 3.37 | 0.03 | 14.13 | 59.6 | 16.58 | 14.05 | 0 | 3.31 | - | 39.88 | 3.86 | 87.29 | 25.3 | 25.6
49 | 15/08/2025 18:00:30 | 783.33 | 0 | 0 | 28.96 | 1109 | 26.82 | 29.74 | 1189 | 1189.6 | 10 | 379554 | 97.37 | 50.06 | 0.99 | 3.36 | 0.08 | 34.66 | 56.9 | 16.51 | 13.99 | 55 | 3.31 | - | 97.85 | 3.85 | 87.26 | 25.7 | 27.2
48 | 15/08/2025 17:45:30 | 790.13 | 0 | 0 | 49.04 | 1145.4 | 43.67 | 50.02 | 1179 | 1179.5 | 13 | 379544 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 3.33 | 0.14 | 58.64 | 58.6 | 16.38 | 13.87 | 190 | 3.27 | - | 165.55 | 3.81 | 87.3 | 26.1 | 28.6
47 | 15/08/2025 17:30:30 | 788.13 | 0 | 0 | 52.03 | 1128.9 | 47.28 | 53.38 | 1166 | 1166 | 16 | 379531 | 97.47 | 49.99 | 0.99 | 3.29 | 0.15 | 60.66 | 58.5 | 16.19 | 13.72 | 149 | 3.22 | - | 171.26 | 3.77 | 87.37 | 25.5 | 28.3
46 | 15/08/2025 17:15:30 | 786.87 | 0 | 0 | 65.11 | 1132.5 | 57.65 | 65.29 | 1150 | 1150.3 | 12 | 379515 | 99.72 | 50.02 | 0.99 | 3.25 | 0.18 | 75.55 | 59.2 | 15.97 | 13.53 | 165 | 3.18 | - | 213.29 | 3.72 | 87.37 | 25 | 25.3
45 | 15/08/2025 17:00:30 | 781.7 | 0 | 0 | 42.21 | 1122.5 | 38.35 | 43.05 | 1138 | 1138 | 10 | 379503 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 3.21 | 0.12 | 50.21 | 59.6 | 15.81 | 13.39 | 86 | 3.15 | - | 141.77 | 3.67 | 87.43 | 24.3 | 24.2
44 | 15/08/2025 16:45:30 | 781.97 | 0 | 0 | 33.32 | 1117.6 | 30.41 | 33.99 | 1128 | 1128.2 | 6 | 379493 | 98.04 | 50.17 | 0.99 | 3.18 | 0.09 | 40.52 | 57.1 | 15.67 | 13.27 | 62 | 3.13 | - | 114.4 | 3.64 | 87.44 | 23.9 | 23.4
43 | 15/08/2025 16:30:30 | 773.5 | 0 | 0 | 13.24 | 1092.3 | 12.36 | 13.5 | 1122 | 1122.7 | 4 | 379487 | 98.05 | 50.08 | -0.99 | 3.17 | 0.04 | 18 | 59 | 15.58 | 13.2 | 0 | 3.12 | - | 50.82 | 3.62 | 87.46 | 23.9 | 23.3
42 | 15/08/2025 16:15:30 | 774.73 | 0 | 0 | 34.26 | 1081.3 | 31.99 | 34.59 | 1118 | 1118.8 | 15 | 379483 | 99.05 | 49.96 | -0.99 | 3.16 | 0.1 | 41.03 | 56.8 | 15.53 | 13.15 | 54 | 3.12 | - | 115.83 | 3.61 | 87.48 | 27.7 | 31.9
41 | 15/08/2025 16:00:30 | 773.83 | 0 | 0 | 177.39 | 1119.4 | 157.97 | 176.84 | 1103 | 1103.1 | 48 | 379468 | 100.31 | 49.75 | -0.99 | 3.11 | 0.5 | 155.76 | 61.3 | 15.32 | 12.98 | 421 | 3.08 | - | 439.74 | 3.56 | 87.5 | 29.3 | 41
40 | 15/08/2025 15:45:30 | 779.4 | 0 | 0 | 231.14 | 1115.7 | 211.31 | 235.76 | 1055 | 1055.4 | 37 | 379420 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 2.98 | 0.65 | 256.8 | 68.1 | 14.65 | 12.41 | 701 | 2.93 | - | 725 | 3.4 | 87.48 | 29 | 38.9
39 | 15/08/2025 15:30:30 | 789.93 | 0 | 0 | 202.34 | 1135.9 | 177.03 | 201.09 | 1018 | 1018.4 | 28 | 379383 | 100.62 | 49.94 | -0.99 | 2.87 | 0.57 | 190.55 | 65.2 | 14.14 | 11.98 | 492 | 2.82 | - | 537.99 | 3.29 | 87.41 | 28.6 | 36.7
38 | 15/08/2025 15:15:30 | 765.7 | 0 | 0 | 0 | 1270.2 | 0 | 0 | 990 | 990.1 | 5 | 379355 | 0 | 49.94 | 0 | 2.8 | 0 | 92.94 | 46.5 | 13.75 | 11.65 | 212 | 2.74 | - | 262.4 | 3.19 | 87.59 | 28.2 | 37.3
37 | 15/08/2025 15:00:30 | 777.9 | 0 | 0 | 108 | 1105.8 | 99.62 | 110.16 | 985 | 985.6 | 29 | 379350 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.78 | 0.3 | 122.21 | 59.2 | 13.68 | 11.59 | 283 | 2.72 | - | 345.04 | 3.17 | 87.84 | 29.5 | 38.3
36 | 15/08/2025 14:45:30 | 776.23 | 0 | 0 | 120.05 | 1083.8 | 110.09 | 119.31 | 956 | 956.1 | 48 | 379321 | 100.62 | 49.96 | -0.99 | 2.7 | 0.34 | 136.98 | 58.1 | 13.28 | 11.25 | 340 | 2.64 | - | 386.73 | 3.07 | 87.86 | 29.9 | 42.1
35 | 15/08/2025 14:30:30 | 782.17 | 0 | 0 | 324.87 | 1076.5 | 301.29 | 324.33 | 908 | 908 | 52 | 379273 | 100.17 | 49.95 | -0.99 | 2.56 | 0.92 | 371.43 | 86.2 | 12.61 | 10.68 | 951 | 2.5 | - | 1048.63 | 2.92 | 87.85 | 30 | 45
34 | 15/08/2025 14:15:30 | 779.77 | 0 | 0 | 305.9 | 1139.6 | 268.29 | 305.74 | 856 | 856.3 | 74 | 379221 | 100.05 | 49.98 | 0.99 | 2.42 | 0.86 | 372.39 | 90.2 | 11.89 | 10.07 | 987 | 2.34 | - | 1051.37 | 2.75 | 87.91 | 30.3 | 50.3
33 | 15/08/2025 14:00:30 | 785.1 | 0 | 0 | 335.3 | 1062.6 | 314.4 | 334.08 | 782 | 782.4 | 64 | 379147 | 100.37 | 50.04 | 0.99 | 2.21 | 0.95 | 385.76 | 87.7 | 10.86 | 9.2 | 1007 | 2.12 | - | 1089.11 | 2.51 | 88.07 | 30.1 | 46.4
32 | 15/08/2025 13:45:30 | 781.43 | 0 | 0 | 219.26 | 1068.6 | 209.29 | 223.65 | 718 | 718.4 | 58 | 379083 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 2.03 | 0.62 | 268.49 | 69.4 | 9.97 | 8.45 | 705 | 1.93 | - | 758.02 | 2.3 | 87.98 | 30.4 | 46.7
31 | 15/08/2025 13:30:30 | 780.77 | 0 | 0 | 195.25 | 1078.9 | 184.59 | 199.16 | 660 | 659.9 | 66 | 379025 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 1.86 | 0.55 | 227.97 | 71.8 | 9.17 | 7.76 | 616 | 1.74 | - | 643.62 | 2.11 | 88.35 | 30.1 | 48.4
30 | 15/08/2025 13:15:30 | 781.5 | 0 | 0 | 231.82 | 1082.8 | 218.38 | 236.46 | 594 | 594.4 | 63 | 378959 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 1.68 | 0.65 | 261.99 | 73.1 | 8.25 | 6.99 | 692 | 1.54 | - | 739.67 | 1.9 | 88.45 | 29.5 | 45.3
29 | 15/08/2025 13:00:30 | 771.77 | 0 | 0 | 166.54 | 1102.1 | 150.45 | 165.81 | 531 | 531.2 | 36 | 378896 | 100.44 | 50.05 | 0.99 | 1.5 | 0.47 | 187.57 | 60.1 | 7.38 | 6.25 | 462 | 1.36 | - | 529.55 | 1.69 | 88.55 | 27.9 | 35.9
28 | 15/08/2025 12:45:30 | 764.73 | 0 | 0 | 114.67 | 1123.4 | 104.11 | 116.96 | 495 | 495.1 | 27 | 378860 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 1.4 | 0.32 | 128.57 | 59.1 | 6.88 | 5.82 | 297 | 1.26 | - | 362.98 | 1.58 | 88.62 | 27.5 | 33.6
27 | 15/08/2025 12:30:30 | 758.8 | 0 | 0 | 36.99 | 1095.3 | 34.45 | 37.73 | 468 | 468.6 | 14 | 378833 | 98.04 | 49.93 | 1 | 1.32 | 0.1 | 44.74 | 56.9 | 6.5 | 5.51 | 69 | 1.2 | - | 126.32 | 1.49 | 88.5 | 27.4 | 31.1
26 | 15/08/2025 12:15:30 | 762.93 | 0 | 0 | 86.3 | 1103.4 | 79.78 | 88.03 | 454 | 454.4 | 24 | 378819 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 1.28 | 0.24 | 97.84 | 59.8 | 6.31 | 5.34 | 207 | 1.16 | - | 276.22 | 1.45 | 88.58 | 27.8 | 34.3
25 | 15/08/2025 12:00:30 | 769.9 | 0 | 0 | 55.02 | 1094.6 | 50.3 | 55.05 | 430 | 430.4 | 24 | 378795 | 99.94 | 49.98 | -0.99 | 1.21 | 0.16 | 63.34 | 57 | 5.97 | 5.06 | 114 | 1.11 | - | 178.83 | 1.37 | 88.55 | 27.5 | 32.8
24 | 15/08/2025 11:45:30 | 770.63 | 0 | 0 | 124.58 | 1115.7 | 113.89 | 127.07 | 406 | 406.7 | 26 | 378771 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 1.15 | 0.35 | 139.97 | 57.7 | 5.64 | 4.78 | 317 | 1.05 | - | 395.19 | 1.29 | 88.51 | 27.4 | 34.3
23 | 15/08/2025 11:30:30 | 763.73 | 0 | 0 | 66.39 | 1112.1 | 60.89 | 67.72 | 380 | 380 | 17 | 378745 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 1.07 | 0.19 | 78.3 | 57.5 | 5.28 | 4.47 | 151 | 0.98 | - | 221.07 | 1.21 | 88.66 | 27 | 31.4
22 | 15/08/2025 11:15:30 | 764.97 | 0 | 0 | 75.96 | 1118.5 | 69.27 | 77.48 | 363 | 362.9 | 25 | 378728 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 1.02 | 0.21 | 85.83 | 57.3 | 5.04 | 4.27 | 195 | 0.94 | - | 242.31 | 1.15 | 88.73 | 27.1 | 33.1
21 | 15/08/2025 11:00:30 | 771.9 | 0 | 0 | 116.89 | 1118.1 | 106.63 | 119.23 | 338 | 338.3 | 28 | 378703 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.95 | 0.33 | 130.2 | 57.7 | 4.69 | 3.98 | 303 | 0.88 | - | 367.58 | 1.08 | 88.6 | 27 | 34.1
20 | 15/08/2025 10:45:30 | 768.97 | 0 | 0 | 95.53 | 1116.8 | 87.25 | 97.44 | 310 | 310.6 | 24 | 378675 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 0.88 | 0.27 | 105.93 | 57.7 | 4.31 | 3.65 | 241 | 0.81 | - | 299.08 | 0.99 | 88.32 | 26.6 | 32.9
19 | 15/08/2025 10:30:30 | 770.4 | 0 | 0 | 75.19 | 1097.6 | 67.94 | 74.57 | 286 | 286.5 | 23 | 378651 | 100.83 | 49.95 | 0.99 | 0.81 | 0.21 | 85.4 | 58.5 | 3.97 | 3.36 | 174 | 0.75 | - | 241.12 | 0.91 | 88.44 | 26.4 | 31.9
18 | 15/08/2025 10:15:30 | 774.67 | 0 | 0 | 108.69 | 1123.3 | 98.69 | 110.86 | 263 | 263 | 24 | 378628 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.74 | 0.31 | 122.48 | 60 | 3.65 | 3.09 | 272 | 0.69 | - | 345.79 | 0.84 | 88.5 | 26.2 | 32
17 | 15/08/2025 10:00:30 | 757.33 | 0 | 0 | 75.36 | 1107.8 | 68.22 | 75.58 | 239 | 239.6 | 26 | 378604 | 99.71 | 50.02 | 0.99 | 0.67 | 0.21 | 86.45 | 59.5 | 3.32 | 2.81 | 186 | 0.63 | - | 244.07 | 0.76 | 88.2 | 26 | 32.6
16 | 15/08/2025 09:45:30 | 760.87 | 0 | 0 | 89.2 | 1113.3 | 79.25 | 88.23 | 213 | 213.8 | 30 | 378578 | 101.09 | 49.99 | -0.99 | 0.6 | 0.25 | 99.71 | 59.3 | 2.96 | 2.51 | 216 | 0.57 | - | 281.5 | 0.68 | 88.18 | 25.9 | 33.3
15 | 15/08/2025 09:30:30 | 763.83 | 0 | 0 | 121.33 | 1120.3 | 110.47 | 123.76 | 183 | 183.3 | 28 | 378548 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.52 | 0.34 | 136.97 | 59.8 | 2.54 | 2.15 | 321 | 0.49 | - | 386.69 | 0.59 | 88.02 | 26.1 | 33.6
14 | 15/08/2025 09:15:30 | 769.87 | 0 | 0 | 145 | 1124.2 | 131.56 | 147.9 | 155 | 155.5 | 35 | 378520 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.44 | 0.41 | 159.7 | 59.3 | 2.15 | 1.82 | 405 | 0.42 | - | 450.86 | 0.5 | 87.7 | 26 | 35.2
13 | 15/08/2025 09:00:30 | 772.33 | 0 | 0 | 86.9 | 1126.6 | 78.68 | 88.64 | 120 | 120.2 | 14 | 378485 | 98.04 | 50.07 | 1 | 0.34 | 0.25 | 99.19 | 57.9 | 1.67 | 1.41 | 226 | 0.32 | - | 280.03 | 0.39 | 87.54 | 25 | 29
12 | 15/08/2025 08:45:30 | 776.57 | 0 | 0 | 73.82 | 1115.6 | 65.63 | 73.22 | 106 | 106.5 | 14 | 378471 | 100.82 | 50.05 | 0.99 | 0.3 | 0.21 | 83 | 57.4 | 1.47 | 1.25 | 195 | 0.28 | - | 234.34 | 0.34 | 87.25 | 25.1 | 28.8
11 | 15/08/2025 08:30:30 | 783.3 | 0 | 0 | 76.3 | 1131.4 | 68.79 | 77.83 | 92 | 92.4 | 15 | 378457 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.26 | 0.22 | 84.79 | 59.4 | 1.28 | 1.08 | 205 | 0.25 | - | 239.4 | 0.3 | 87.45 | 25.2 | 29.4
10 | 15/08/2025 08:15:30 | 775.8 | 0 | 0 | 38.45 | 1105.4 | 34.55 | 38.2 | 77 | 77.8 | 21 | 378442 | 100.67 | 50.06 | -0.99 | 0.22 | 0.11 | 44.58 | 60 | 1.07 | 0.91 | 80 | 0.21 | - | 125.86 | 0.25 | 86.96 | 25.1 | 30.3
9 | 15/08/2025 08:00:30 | 784.87 | 0 | 0 | 94.25 | 1137.1 | 84.54 | 96.14 | 56 | 56.4 | 22 | 378421 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.16 | 0.27 | 103.49 | 57.1 | 0.78 | 0.66 | 328 | 0.15 | - | 292.17 | 0.18 | 85.93 | 25 | 30.5
8 | 15/08/2025 07:45:30 | 795.33 | 0 | 0 | 79.38 | 1143.6 | 69.32 | 79.28 | 34 | 34.8 | 13 | 378399 | 100.13 | 49.97 | -0.99 | 0.1 | 0.22 | 87.59 | 58 | 0.47 | 0.4 | 279 | 0.07 | - | 247.28 | 0.12 | 81.35 | 24.2 | 27.9
7 | 15/08/2025 07:30:30 | 792.87 | 0 | 0 | 43.23 | 1122.3 | 39.29 | 44.09 | 21 | 21.5 | 10 | 378386 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.06 | 0.12 | 49.18 | 58.6 | 0.29 | 0.25 | 109 | 0.04 | - | 138.86 | 0.07 | 79.05 | 23.8 | 25.9
6 | 15/08/2025 07:15:30 | 785.3 | 0 | 0 | 35.46 | 1119.3 | 32.32 | 36.17 | 11 | 11.4 | 6 | 378376 | 98.03 | 49.98 | 0.99 | 0.03 | 0.1 | 41.91 | 57.5 | 0.15 | 0.13 | 88 | 0.01 | - | 118.32 | 0.04 | 72.22 | 23.5 | 24.3
5 | 15/08/2025 07:00:30 | 777.33 | 0 | 0 | 13.58 | 1102.6 | 12.56 | 13.85 | 5 | 4.9 | 3 | 378370 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 0.01 | 0.04 | 18.01 | 54.3 | 0.07 | 0.06 | 7 | 0 | - | 50.83 | 0.02 | 70.58 | 23.1 | 22.3
4 | 15/08/2025 06:45:30 | 773.9 | 0 | 0 | 9.39 | 1068.8 | 8.44 | 9.02 | 2 | 2.2 | 2 | 378367 | 104.07 | 50.02 | 1 | 0.01 | 0.03 | 12.67 | 49.5 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 35.77 | 0.01 | 56.47 | 23 | 21.7
3 | 15/08/2025 06:30:30 | 773.13 | 0 | 0 | 3.5 | 1018.7 | 3.5 | 3.57 | 0 | 0.7 | 0 | 378365 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 0 | 0.01 | 6.33 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17.88 | 0 | - | 23.1 | 22.3
2 | 15/08/2025 06:15:30 | 775.6 | 0 | 0 | 1.11 | 850.2 | 1.2 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 378365 | 109.25 | 49.92 | -0.88 | 0 | 0 | 1.84 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.2 | 0 | - | 23 | 22.1
1 | 15/08/2025 06:00:30 | 772.47 | 0 | 0 | 0 | 341.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378365 | 0 | 49.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23 | 21.8
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.16 | - | - | 94.76 | - | - | -