## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 16/08/2025 18:45:30 | 773.2 | 0 | 0 | 0 | 861 | 0.09 | 0.5 | 1020 | 1019.9 | 0 | 347192 | 0 | 49.96 | 0 | 3.01 | 0 | 0 | 55.1 | 14.17 | 12.54 | 0 | 2.84 | - | 0 | 3.47 | 86.69 | 24.9 | 24
51 | 16/08/2025 18:30:30 | 772.1 | 0 | 0 | 1.79 | 1036.7 | 1.76 | 1.82 | 1020 | 1019.7 | 1 | 347192 | 98.08 | 49.94 | -0.98 | 3.01 | 0.01 | 2.47 | 56.3 | 14.17 | 12.54 | 0 | 2.84 | - | 7.28 | 3.47 | 86.69 | 24.9 | 24.2
50 | 16/08/2025 18:15:30 | 775.4 | 0 | 0 | 5.38 | 1058.7 | 5.18 | 5.49 | 1019 | 1018.9 | 2 | 347191 | 98.05 | 50.05 | 1 | 3.01 | 0.02 | 8.01 | 57 | 14.15 | 12.53 | 0 | 2.84 | - | 23.63 | 3.47 | 86.7 | 25.1 | 24.9
49 | 16/08/2025 18:00:30 | 783.17 | 0 | 0 | 12.9 | 1089.8 | 12.07 | 13.16 | 1017 | 1016.5 | 4 | 347189 | 98.04 | 50.14 | 0.99 | 3 | 0.04 | 16.71 | 56.9 | 14.12 | 12.51 | 0 | 2.84 | - | 49.33 | 3.46 | 86.76 | 25.4 | 25.7
48 | 16/08/2025 17:45:30 | 782.33 | 0 | 0 | 18.11 | 1097.7 | 16.45 | 18.05 | 1013 | 1012.9 | 5 | 347185 | 100.32 | 50.07 | 0.99 | 2.99 | 0.05 | 22.9 | 59.9 | 14.07 | 12.46 | 20 | 2.84 | - | 67.6 | 3.45 | 86.77 | 25.9 | 26.9
47 | 16/08/2025 17:30:30 | 786.07 | 0 | 0 | 30.16 | 1104.9 | 27.38 | 30.25 | 1008 | 1007.5 | 11 | 347180 | 99.7 | 50.05 | 1 | 2.98 | 0.09 | 35.48 | 56.7 | 14 | 12.4 | 54 | 2.84 | - | 104.73 | 3.43 | 86.82 | 26.5 | 28.5
46 | 16/08/2025 17:15:30 | 779.2 | 0 | 0 | 47.42 | 1111 | 43.54 | 48.37 | 997 | 997 | 13 | 347169 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.94 | 0.14 | 57.84 | 57 | 13.85 | 12.26 | 131 | 2.81 | - | 170.72 | 3.39 | 86.78 | 26.7 | 29.5
45 | 16/08/2025 17:00:30 | 779.7 | 0 | 0 | 56.99 | 1119.1 | 51.94 | 58.13 | 984 | 984.3 | 18 | 347156 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 2.9 | 0.17 | 65.08 | 57.4 | 13.67 | 12.1 | 137 | 2.78 | - | 192.09 | 3.35 | 86.78 | 26.9 | 30.8
44 | 16/08/2025 16:45:30 | 784.2 | 0 | 0 | 112.7 | 1126.8 | 99.68 | 112.32 | 966 | 965.8 | 23 | 347138 | 100.34 | 49.78 | 0.99 | 2.85 | 0.33 | 120.85 | 58.4 | 13.42 | 11.88 | 357 | 2.73 | - | 356.71 | 3.29 | 86.77 | 27.2 | 33.1
43 | 16/08/2025 16:30:30 | 784.1 | 0 | 0 | 84.85 | 1117.9 | 75.55 | 84.46 | 943 | 943.3 | 22 | 347115 | 100.46 | 49.98 | -0.99 | 2.78 | 0.25 | 94.15 | 59.8 | 13.1 | 11.6 | 241 | 2.66 | - | 277.89 | 3.21 | 86.68 | 26.7 | 32.3
42 | 16/08/2025 16:15:30 | 800.77 | 0 | 0 | 86.98 | 1142.9 | 77.02 | 88.03 | 921 | 921.4 | 19 | 347093 | 98.81 | 49.96 | -0.99 | 2.72 | 0.26 | 99.78 | 60.1 | 12.79 | 11.33 | 241 | 2.6 | - | 294.52 | 3.14 | 86.63 | 26.1 | 30.5
41 | 16/08/2025 16:00:30 | 793.9 | 0 | 0 | 69.21 | 1134.1 | 62.25 | 70.59 | 902 | 901.5 | 15 | 347074 | 98.04 | 49.84 | -0.99 | 2.66 | 0.2 | 79.09 | 59.9 | 12.53 | 11.09 | 181 | 2.54 | - | 233.45 | 3.07 | 86.69 | 25.4 | 25.7
40 | 16/08/2025 15:45:30 | 789.27 | 0 | 0 | 44.51 | 1136.7 | 39.52 | 44.92 | 887 | 887.2 | 9 | 347059 | 99.09 | 49.92 | -0.99 | 2.62 | 0.13 | 53.47 | 56.9 | 12.32 | 10.91 | 102 | 2.51 | - | 157.81 | 3.02 | 86.63 | 24.8 | 24.7
39 | 16/08/2025 15:30:30 | 786.83 | 0 | 0 | 31.53 | 1130.6 | 27.81 | 31.45 | 878 | 878.1 | 8 | 347050 | 100.27 | 50 | 0.99 | 2.59 | 0.09 | 38.77 | 58.1 | 12.19 | 10.8 | 60 | 2.49 | - | 114.44 | 2.99 | 86.7 | 24.3 | 24.3
38 | 16/08/2025 15:15:30 | 786.7 | 0 | 0 | 32.81 | 1119.5 | 29.03 | 32.5 | 870 | 870.3 | 7 | 347042 | 100.96 | 50.05 | -0.99 | 2.57 | 0.1 | 40.85 | 58 | 12.08 | 10.7 | 60 | 2.48 | - | 120.59 | 2.96 | 86.75 | 23.8 | 24
37 | 16/08/2025 15:00:30 | 780.87 | 0 | 0 | 30.84 | 1126.4 | 27.93 | 31.46 | 863 | 863.2 | 6 | 347035 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 2.55 | 0.09 | 37.95 | 59.5 | 11.99 | 10.61 | 45 | 2.46 | - | 112.02 | 2.93 | 86.82 | 24 | 23.6
36 | 16/08/2025 14:45:30 | 787.33 | 0 | 0 | 35.03 | 1100.8 | 31.55 | 34.73 | 857 | 857.3 | 21 | 347029 | 100.87 | 50.04 | -0.99 | 2.53 | 0.1 | 39.74 | 59.2 | 11.9 | 10.54 | 63 | 2.46 | - | 117.28 | 2.91 | 86.87 | 27.1 | 31.7
35 | 16/08/2025 14:30:30 | 777.7 | 0 | 0 | 83.74 | 1111.2 | 74.9 | 83.23 | 836 | 836.4 | 36 | 347008 | 100.61 | 50.04 | -0.99 | 2.47 | 0.25 | 94.42 | 59.1 | 11.61 | 10.28 | 216 | 2.41 | - | 278.68 | 2.85 | 86.7 | 28.1 | 36.7
34 | 16/08/2025 14:15:30 | 783.7 | 0 | 0 | 141.16 | 1117 | 125.98 | 140.72 | 800 | 800.4 | 27 | 346972 | 100.32 | 50.04 | 0.99 | 2.36 | 0.42 | 154.26 | 59.9 | 11.11 | 9.84 | 411 | 2.3 | - | 455.32 | 2.73 | 86.53 | 28.4 | 35.9
33 | 16/08/2025 14:00:30 | 778.4 | 0 | 0 | 107.06 | 1117.4 | 94.62 | 105.73 | 773 | 772.5 | 35 | 346945 | 101.26 | 49.99 | -0.99 | 2.28 | 0.32 | 113.98 | 57.7 | 10.74 | 9.51 | 282 | 2.23 | - | 336.42 | 2.64 | 86.46 | 28.9 | 36.6
32 | 16/08/2025 13:45:30 | 775.97 | 0 | 0 | 148.33 | 1128 | 134.13 | 151.3 | 738 | 738 | 27 | 346910 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 2.18 | 0.44 | 165.01 | 59 | 10.25 | 9.08 | 411 | 2.13 | - | 487.04 | 2.53 | 86.17 | 28.3 | 37.4
31 | 16/08/2025 13:30:30 | 769.83 | 0 | 0 | 134.15 | 1090 | 125.53 | 136.83 | 711 | 711.2 | 64 | 346883 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 2.1 | 0.4 | 148.09 | 58 | 9.88 | 8.74 | 385 | 2.06 | - | 437.12 | 2.44 | 86.08 | 29.5 | 49.2
30 | 16/08/2025 13:15:30 | 774.33 | 0 | 0 | 295.91 | 1085 | 278.18 | 301.83 | 647 | 647.3 | 64 | 346819 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 1.91 | 0.87 | 350.76 | 69.6 | 8.99 | 7.96 | 969 | 1.86 | - | 1035.3 | 2.23 | 85.75 | 29.7 | 50.5
29 | 16/08/2025 13:00:30 | 789.83 | 0 | 0 | 345.98 | 1174.5 | 296.54 | 348.29 | 583 | 583.2 | 40 | 346755 | 99.34 | 49.97 | 0.99 | 1.72 | 1.02 | 434.56 | 75.6 | 8.1 | 7.17 | 1178 | 1.65 | - | 1282.66 | 2 | 85.95 | 28.6 | 43.7
28 | 16/08/2025 12:45:30 | 795.93 | 0 | 0 | 121.08 | 1072.5 | 112.11 | 120.24 | 543 | 542.9 | 15 | 346715 | 100.7 | 49.9 | -0.99 | 1.6 | 0.36 | 130.04 | 59.1 | 7.54 | 6.68 | 334 | 1.53 | - | 383.82 | 1.86 | 85.98 | 29.1 | 46.7
27 | 16/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 10 | 346700 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 6.49 | 0 | 1.43 | - | 0 | 1.76 | 88.75 | 0 | 0
26 | 16/08/2025 12:15:30 | 787.77 | 0 | 0 | 242.24 | 1116.4 | 221.32 | 247.08 | 518 | 518.4 | 40 | 346690 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.53 | 0.71 | 307.36 | 63.6 | 7.19 | 6.37 | 820 | 1.38 | - | 907.2 | 1.71 | 89.46 | 28 | 38.4
25 | 16/08/2025 12:00:30 | 783.3 | 0 | 0 | 135.6 | 1126.1 | 120.32 | 135.49 | 478 | 478.2 | 28 | 346650 | 100.08 | 50.03 | 0.99 | 1.41 | 0.4 | 145.06 | 59 | 6.64 | 5.88 | 373 | 1.27 | - | 428.16 | 1.58 | 89.3 | 27.4 | 35
24 | 16/08/2025 11:45:30 | 781.97 | 0 | 0 | 88.18 | 1119.1 | 78.68 | 88.05 | 450 | 450.1 | 38 | 346622 | 100.15 | 50.06 | -0.99 | 1.33 | 0.26 | 93.91 | 57.2 | 6.25 | 5.53 | 227 | 1.19 | - | 277.19 | 1.49 | 89.38 | 27.4 | 36
23 | 16/08/2025 11:30:30 | 782.67 | 0 | 0 | 101.68 | 1133.3 | 90.14 | 102.15 | 412 | 412.4 | 19 | 346584 | 99.54 | 50.03 | 0.99 | 1.22 | 0.3 | 115.74 | 58.9 | 5.72 | 5.07 | 297 | 1.09 | - | 341.61 | 1.37 | 88.96 | 27 | 31.7
22 | 16/08/2025 11:15:30 | 787.8 | 0 | 0 | 122.87 | 1107.1 | 113.2 | 125.33 | 393 | 393.3 | 41 | 346565 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 1.16 | 0.36 | 131.85 | 58.1 | 5.46 | 4.83 | 326 | 1.04 | - | 389.16 | 1.3 | 89.09 | 27.6 | 38.7
21 | 16/08/2025 11:00:30 | 786.1 | 0 | 0 | 96.64 | 1119 | 86.46 | 96.75 | 352 | 352.1 | 38 | 346524 | 99.88 | 50.16 | 0.99 | 1.04 | 0.29 | 102.19 | 58 | 4.89 | 4.33 | 258 | 0.92 | - | 301.63 | 1.17 | 89.03 | 27.2 | 35.7
20 | 16/08/2025 10:45:30 | 790.8 | 0 | 0 | 190.2 | 1130.1 | 171.67 | 194 | 314 | 313.5 | 35 | 346486 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 0.93 | 0.56 | 213.54 | 59 | 4.36 | 3.86 | 547 | 0.81 | - | 630.27 | 1.05 | 88.69 | 27.1 | 35.6
19 | 16/08/2025 10:30:30 | 783.03 | 0 | 0 | 99.29 | 1127.6 | 89.81 | 101.28 | 279 | 279.2 | 23 | 346451 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.82 | 0.29 | 111.33 | 58.3 | 3.88 | 3.43 | 277 | 0.72 | - | 328.59 | 0.93 | 88.17 | 26.5 | 32.3
18 | 16/08/2025 10:15:30 | 775.4 | 0 | 0 | 113.9 | 1128.9 | 101.43 | 114.5 | 256 | 256 | 28 | 346428 | 99.47 | 49.83 | -0.99 | 0.76 | 0.34 | 129.77 | 58.4 | 3.56 | 3.15 | 308 | 0.66 | - | 383.03 | 0.86 | 88.17 | 26.6 | 33.3
17 | 16/08/2025 10:00:30 | 779.5 | 0 | 0 | 109.8 | 1129.2 | 99.18 | 112 | 228 | 227.5 | 26 | 346400 | 98.04 | 49.9 | 1 | 0.67 | 0.32 | 122.5 | 59.5 | 3.17 | 2.8 | 296 | 0.58 | - | 361.57 | 0.76 | 88.2 | 26.3 | 32.2
16 | 16/08/2025 09:45:30 | 775.37 | 0 | 0 | 86.21 | 1133.8 | 76.25 | 86.45 | 202 | 201.7 | 24 | 346374 | 99.72 | 49.89 | -0.99 | 0.6 | 0.25 | 96.46 | 58.4 | 2.81 | 2.48 | 224 | 0.51 | - | 284.7 | 0.68 | 87.94 | 25.8 | 31.5
15 | 16/08/2025 09:30:30 | 777.73 | 0 | 0 | 97.66 | 1131.6 | 88.03 | 99.61 | 178 | 177.6 | 26 | 346350 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 0.53 | 0.29 | 109.21 | 60.2 | 2.47 | 2.19 | 257 | 0.45 | - | 322.33 | 0.6 | 87.71 | 25.7 | 32.2
14 | 16/08/2025 09:15:30 | 771.27 | 0 | 0 | 103.56 | 1135.8 | 93 | 105.63 | 152 | 151.6 | 27 | 346324 | 98.04 | 49.77 | 0.99 | 0.45 | 0.31 | 114.49 | 58 | 2.11 | 1.87 | 275 | 0.38 | - | 337.94 | 0.51 | 87.45 | 25.6 | 32.1
13 | 16/08/2025 09:00:30 | 781.53 | 0 | 0 | 110.14 | 1129.4 | 98.25 | 110.97 | 125 | 125.3 | 25 | 346297 | 99.25 | 49.92 | 0.99 | 0.37 | 0.33 | 125.39 | 59.3 | 1.74 | 1.54 | 302 | 0.31 | - | 370.1 | 0.43 | 86.61 | 25.3 | 31.6
12 | 16/08/2025 08:45:30 | 782.43 | 0 | 0 | 94.59 | 1130.5 | 85.34 | 96.48 | 100 | 100.1 | 21 | 346272 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.3 | 0.28 | 107.52 | 59.8 | 1.39 | 1.23 | 256 | 0.24 | - | 317.34 | 0.34 | 86.05 | 25.1 | 30.7
11 | 16/08/2025 08:30:30 | 783.9 | 0 | 0 | 78.01 | 1135 | 69.18 | 78.52 | 79 | 78.6 | 17 | 346251 | 99.36 | 50 | -0.99 | 0.23 | 0.23 | 86.95 | 57.2 | 1.1 | 0.97 | 205 | 0.18 | - | 256.64 | 0.27 | 86.04 | 24.8 | 28.8
10 | 16/08/2025 08:15:30 | 778 | 0 | 0 | 59.38 | 1133.5 | 53.08 | 60.16 | 62 | 62.3 | 11 | 346234 | 98.7 | 49.95 | 0.99 | 0.18 | 0.18 | 68.99 | 59.9 | 0.86 | 0.76 | 145 | 0.14 | - | 203.62 | 0.22 | 84.72 | 24.5 | 27.5
9 | 16/08/2025 08:00:30 | 780.6 | 0 | 0 | 35.54 | 1124.7 | 32.87 | 36.97 | 51 | 50.7 | 11 | 346223 | 96.14 | 50 | 0.99 | 0.15 | 0.1 | 44.15 | 57.9 | 0.71 | 0.63 | 74 | 0.12 | - | 130.31 | 0.17 | 86.02 | 24.2 | 27.2
8 | 16/08/2025 07:45:30 | 782.67 | 0 | 0 | 39.39 | 1118.7 | 35.91 | 40.18 | 40 | 39.9 | 14 | 346212 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.12 | 0.12 | 45 | 59.5 | 0.56 | 0.49 | 85 | 0.09 | - | 132.83 | 0.14 | 85.55 | 24.3 | 28
7 | 16/08/2025 07:30:30 | 785.8 | 0 | 0 | 59.3 | 1143.2 | 52.91 | 60.49 | 26 | 25.9 | 12 | 346198 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.08 | 0.18 | 61.46 | 57.3 | 0.36 | 0.32 | 149 | 0.05 | - | 181.4 | 0.09 | 84.33 | 24.2 | 27.1
6 | 16/08/2025 07:15:30 | 781.07 | 0 | 0 | 41.44 | 1129.3 | 37.8 | 42.69 | 14 | 13.9 | 8 | 346186 | 97.07 | 49.9 | -0.99 | 0.04 | 0.12 | 48.36 | 59.4 | 0.19 | 0.17 | 100 | 0.02 | - | 142.74 | 0.05 | 82.64 | 23.8 | 25.3
5 | 16/08/2025 07:00:30 | 773.5 | 0 | 0 | 25.72 | 1106.6 | 23.71 | 26.23 | 6 | 5.7 | 4 | 346178 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.02 | 0.08 | 30.66 | 54.6 | 0.08 | 0.07 | 52 | 0 | - | 90.49 | 0.02 | 80.5 | 23.6 | 23.7
4 | 16/08/2025 06:45:30 | 767.83 | 0 | 0 | 7.34 | 1047.2 | 7.15 | 7.49 | 2 | 1.8 | 1 | 346174 | 98.05 | 49.92 | 1 | 0.01 | 0.02 | 10.34 | 46.9 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 30.53 | 0.01 | 73.79 | 23.4 | 22.7
3 | 16/08/2025 06:30:30 | 771.87 | 0 | 0 | 3.41 | 1039.9 | 3.63 | 3.78 | 1 | 0.5 | 1 | 346173 | 90.31 | 49.9 | 1 | 0 | 0.01 | 5.38 | 41 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 15.88 | 0 | - | 23.3 | 22.3
2 | 16/08/2025 06:15:30 | 777.57 | 0 | 0 | 0.42 | 815 | 0.53 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 346172 | 98.13 | 50 | 0.53 | 0 | 0 | 0.68 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.99 | 0 | - | 23.2 | 21.9
1 | 16/08/2025 06:00:30 | 778.33 | 0 | 0 | 0 | 393.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346172 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.2 | 21.9
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.31 | - | - | 91.8 | - | - | -