## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 16/08/2025 18:45:30 | 763.2 | 0 | 0 | 0.42 | 801.3 | 0.43 | 0.43 | 1012 | 1011.6 | 0 | 127675 | 98.13 | 49.96 | -0.83 | 2.99 | 0 | 0 | 58.9 | 14.06 | 12.45 | 0 | 2.84 | - | 0 | 3.47 | 86.01 | 24.9 | 24
51 | 16/08/2025 18:30:30 | 764.13 | 0 | 0 | 1.36 | 1116.6 | 1.07 | 1.19 | 1012 | 1011.4 | 1 | 127675 | 114 | 49.94 | 0.98 | 2.99 | 0 | 2.47 | 58.3 | 14.06 | 12.45 | 0 | 2.84 | - | 7.28 | 3.47 | 86.01 | 24.9 | 24.2
50 | 16/08/2025 18:15:30 | 766.47 | 0 | 0 | 5.21 | 1007.9 | 4.8 | 4.84 | 1011 | 1010.6 | 2 | 127674 | 107.64 | 50.05 | 0.99 | 2.98 | 0.02 | 8.01 | 59.3 | 14.04 | 12.43 | 0 | 2.84 | - | 23.63 | 3.47 | 86.02 | 25.1 | 24.9
49 | 16/08/2025 18:00:30 | 774.4 | 0 | 0 | 12.3 | 1071.1 | 11.32 | 12.12 | 1009 | 1008.3 | 4 | 127672 | 101.45 | 50.14 | 0.99 | 2.98 | 0.04 | 16.71 | 58.6 | 14.01 | 12.41 | 0 | 2.84 | - | 49.33 | 3.46 | 86.07 | 25.4 | 25.7
48 | 16/08/2025 17:45:30 | 774.27 | 0 | 0 | 18.02 | 1060.5 | 17.33 | 18.38 | 1005 | 1004.7 | 5 | 127668 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 2.97 | 0.05 | 22.9 | 59.8 | 13.96 | 12.36 | 20 | 2.84 | - | 67.6 | 3.45 | 86.08 | 25.9 | 26.9
47 | 16/08/2025 17:30:30 | 777.17 | 0 | 0 | 29.65 | 1081.9 | 27.95 | 30.24 | 1000 | 999.4 | 11 | 127663 | 98.04 | 50.05 | 1 | 2.95 | 0.09 | 35.48 | 58.8 | 13.89 | 12.3 | 54 | 2.84 | - | 104.73 | 3.43 | 86.13 | 26.5 | 28.5
46 | 16/08/2025 17:15:30 | 769.67 | 0 | 0 | 46.05 | 1099.8 | 41.65 | 45.8 | 989 | 989.1 | 12 | 127652 | 100.54 | 50.03 | 0.99 | 2.92 | 0.14 | 57.84 | 58.6 | 13.74 | 12.16 | 131 | 2.81 | - | 170.72 | 3.39 | 86.08 | 26.7 | 29.5
45 | 16/08/2025 17:00:30 | 770.4 | 0 | 0 | 55.88 | 1108.2 | 50.38 | 55.83 | 977 | 976.5 | 18 | 127640 | 100.09 | 49.92 | 1 | 2.88 | 0.16 | 65.08 | 59.5 | 13.57 | 12.02 | 137 | 2.78 | - | 192.09 | 3.35 | 86.16 | 26.9 | 30.8
44 | 16/08/2025 16:45:30 | 773.1 | 0 | 0 | 109.71 | 1125.3 | 97.12 | 109.29 | 959 | 958.3 | 23 | 127622 | 100.38 | 49.78 | -0.99 | 2.83 | 0.32 | 120.85 | 57.7 | 13.32 | 11.79 | 357 | 2.73 | - | 356.71 | 3.29 | 86.14 | 27.2 | 33.1
43 | 16/08/2025 16:30:30 | 775.13 | 0 | 0 | 83.31 | 1102 | 77.11 | 84.98 | 936 | 936 | 21 | 127599 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 2.76 | 0.25 | 94.15 | 57.5 | 13 | 11.51 | 241 | 2.66 | - | 277.89 | 3.21 | 86.04 | 26.7 | 32.3
42 | 16/08/2025 16:15:30 | 792.2 | 0 | 0 | 86.47 | 1122.4 | 76.53 | 85.9 | 915 | 914.4 | 20 | 127578 | 100.67 | 49.97 | -0.99 | 2.7 | 0.26 | 99.78 | 59.7 | 12.71 | 11.25 | 241 | 2.6 | - | 294.52 | 3.14 | 86.06 | 26.1 | 30.5
41 | 16/08/2025 16:00:30 | 785.03 | 0 | 0 | 68.35 | 1122.3 | 60.01 | 67.35 | 895 | 894.8 | 14 | 127558 | 101.49 | 49.85 | -0.99 | 2.64 | 0.2 | 79.09 | 57.7 | 12.43 | 11.01 | 181 | 2.54 | - | 233.45 | 3.07 | 86.02 | 25.4 | 25.7
40 | 16/08/2025 15:45:30 | 780.23 | 0 | 0 | 44.68 | 1121.4 | 39.06 | 43.81 | 881 | 880.6 | 9 | 127544 | 102 | 49.92 | -0.99 | 2.6 | 0.13 | 53.47 | 58.2 | 12.24 | 10.83 | 102 | 2.51 | - | 157.81 | 3.02 | 86.05 | 24.8 | 24.7
39 | 16/08/2025 15:30:30 | 777.33 | 0 | 0 | 31.27 | 1119.4 | 27.3 | 30.56 | 872 | 871.5 | 8 | 127535 | 102.33 | 49.99 | 0.99 | 2.57 | 0.09 | 38.77 | 57.9 | 12.11 | 10.72 | 60 | 2.49 | - | 114.44 | 2.99 | 86.11 | 24.3 | 24.3
38 | 16/08/2025 15:15:30 | 776.1 | 0 | 0 | 32.29 | 1112.3 | 29.61 | 32.94 | 864 | 863.5 | 7 | 127527 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.55 | 0.1 | 40.85 | 57.3 | 12 | 10.63 | 60 | 2.48 | - | 120.59 | 2.96 | 86.15 | 23.8 | 24
37 | 16/08/2025 15:00:30 | 774.23 | 0 | 0 | 30.5 | 1111.1 | 28 | 31.11 | 857 | 856.6 | 6 | 127520 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 2.53 | 0.09 | 37.95 | 59.2 | 11.9 | 10.54 | 45 | 2.46 | - | 112.02 | 2.93 | 86.21 | 24 | 23.6
36 | 16/08/2025 14:45:30 | 779.07 | 0 | 0 | 34.35 | 1093.5 | 32.04 | 35.04 | 851 | 850.7 | 20 | 127514 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.51 | 0.1 | 39.74 | 59.5 | 11.82 | 10.47 | 63 | 2.46 | - | 117.28 | 2.91 | 86.26 | 27.1 | 31.7
35 | 16/08/2025 14:30:30 | 768.57 | 0 | 0 | 82.62 | 1090.9 | 77.25 | 84.27 | 831 | 830.5 | 35 | 127494 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 2.45 | 0.24 | 94.42 | 58.1 | 11.54 | 10.22 | 216 | 2.41 | - | 278.68 | 2.85 | 86.18 | 28.1 | 36.7
34 | 16/08/2025 14:15:30 | 772.83 | 0 | 0 | 137.82 | 1119.1 | 122.95 | 137.6 | 796 | 795.2 | 28 | 127459 | 100.16 | 50.03 | 0.99 | 2.35 | 0.41 | 154.26 | 61.1 | 11.06 | 9.79 | 411 | 2.3 | - | 455.32 | 2.73 | 86.09 | 28.4 | 35.9
33 | 16/08/2025 14:00:30 | 769.73 | 0 | 0 | 103.05 | 1106.9 | 92.61 | 102.52 | 768 | 767.9 | 33 | 127431 | 100.52 | 50 | 0.99 | 2.27 | 0.3 | 113.98 | 58.3 | 10.67 | 9.45 | 282 | 2.23 | - | 336.42 | 2.64 | 85.9 | 28.9 | 36.6
32 | 16/08/2025 13:45:30 | 766.43 | 0 | 0 | 143.89 | 1108.2 | 132.44 | 146.77 | 735 | 734.2 | 27 | 127398 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 2.17 | 0.42 | 165.01 | 62.1 | 10.21 | 9.04 | 411 | 2.13 | - | 487.04 | 2.53 | 85.82 | 28.3 | 37.4
31 | 16/08/2025 13:30:30 | 760.7 | 0 | 0 | 132.18 | 1076.5 | 125.24 | 134.82 | 708 | 707.7 | 62 | 127371 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 2.09 | 0.39 | 148.09 | 63.4 | 9.83 | 8.71 | 385 | 2.06 | - | 437.12 | 2.44 | 85.71 | 29.5 | 49.2
30 | 16/08/2025 13:15:30 | 763.63 | 0 | 0 | 293.09 | 1062.3 | 276.37 | 293.59 | 646 | 645.5 | 63 | 127309 | 99.83 | 49.89 | 0.99 | 1.91 | 0.87 | 350.76 | 79.7 | 8.97 | 7.94 | 969 | 1.86 | - | 1035.3 | 2.23 | 85.62 | 29.7 | 50.5
29 | 16/08/2025 13:00:30 | 778.37 | 0 | 0 | 342.39 | 1155 | 297.19 | 343.25 | 583 | 582.5 | 40 | 127246 | 99.75 | 49.98 | 0.99 | 1.72 | 1.01 | 434.56 | 89.1 | 8.1 | 7.17 | 1178 | 1.65 | - | 1282.66 | 2 | 85.95 | 28.6 | 43.7
28 | 16/08/2025 12:45:30 | 785.93 | 0 | 0 | 117.91 | 1064.6 | 110.64 | 117.79 | 543 | 542.6 | 25 | 127206 | 100.1 | 49.9 | -0.99 | 1.6 | 0.35 | 130.04 | 60.3 | 7.54 | 6.68 | 334 | 1.53 | - | 383.82 | 1.86 | 85.98 | 29.1 | 46.7
27 | 16/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 0 | 10 | 127181 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 7.19 | 6.37 | 0 | 1.43 | - | 0 | 1.76 | 87.07 | 0 | 0
26 | 16/08/2025 12:15:30 | 778.17 | 0 | 0 | 266.51 | 1106 | 245.79 | 271.84 | 508 | 507.9 | 39 | 127171 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.5 | 0.79 | 307.36 | 72.7 | 7.06 | 6.25 | 820 | 1.38 | - | 907.2 | 1.71 | 87.74 | 28 | 38.4
25 | 16/08/2025 12:00:30 | 772.5 | 0 | 0 | 130.22 | 1118.2 | 117.09 | 130.93 | 469 | 468.2 | 28 | 127132 | 99.46 | 50.02 | 0.99 | 1.38 | 0.38 | 145.06 | 58.9 | 6.51 | 5.77 | 373 | 1.27 | - | 428.16 | 1.58 | 87.61 | 27.4 | 35
24 | 16/08/2025 11:45:30 | 773.37 | 0 | 0 | 85.53 | 1099.4 | 79.35 | 87.24 | 441 | 441 | 37 | 127104 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 1.3 | 0.25 | 93.91 | 59.9 | 6.13 | 5.42 | 227 | 1.19 | - | 277.19 | 1.49 | 87.59 | 27.4 | 36
23 | 16/08/2025 11:30:30 | 773.33 | 0 | 0 | 100.06 | 1121.6 | 89.88 | 100.81 | 404 | 404.1 | 18 | 127067 | 99.25 | 50.04 | -0.99 | 1.19 | 0.3 | 115.74 | 59.3 | 5.61 | 4.97 | 297 | 1.09 | - | 341.61 | 1.37 | 87.23 | 27 | 31.7
22 | 16/08/2025 11:15:30 | 778.33 | 0 | 0 | 119.71 | 1094.2 | 109.31 | 119.61 | 386 | 385.3 | 41 | 127049 | 100.09 | 50.1 | -0.99 | 1.14 | 0.35 | 131.85 | 58.8 | 5.36 | 4.75 | 326 | 1.04 | - | 389.16 | 1.3 | 87.51 | 27.6 | 38.7
21 | 16/08/2025 11:00:30 | 776.67 | 0 | 0 | 93.56 | 1101.4 | 85.33 | 93.98 | 345 | 344.9 | 37 | 127008 | 99.56 | 50.16 | -0.99 | 1.02 | 0.28 | 102.19 | 58.9 | 4.79 | 4.24 | 258 | 0.92 | - | 301.63 | 1.17 | 87.26 | 27.2 | 35.7
20 | 16/08/2025 10:45:30 | 781.37 | 0 | 0 | 183.2 | 1135.8 | 162.53 | 184.6 | 308 | 307.6 | 34 | 126971 | 99.24 | 50.09 | 0.99 | 0.91 | 0.54 | 213.54 | 64 | 4.28 | 3.79 | 547 | 0.81 | - | 630.27 | 1.05 | 86.99 | 27.1 | 35.6
19 | 16/08/2025 10:30:30 | 773.8 | 0 | 0 | 96.64 | 1125.5 | 87.58 | 98.57 | 274 | 274 | 23 | 126937 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.81 | 0.29 | 111.33 | 58.9 | 3.81 | 3.37 | 277 | 0.72 | - | 328.59 | 0.93 | 86.59 | 26.5 | 32.3
18 | 16/08/2025 10:15:30 | 766.27 | 0 | 0 | 112.7 | 1107.6 | 103.79 | 114.95 | 251 | 251.1 | 27 | 126914 | 98.04 | 49.82 | 0.99 | 0.74 | 0.33 | 129.77 | 60.3 | 3.49 | 3.09 | 308 | 0.66 | - | 383.03 | 0.86 | 86.45 | 26.6 | 33.3
17 | 16/08/2025 10:00:30 | 770.73 | 0 | 0 | 107.58 | 1114.4 | 96.76 | 107.83 | 224 | 223.2 | 26 | 126887 | 99.77 | 49.91 | -0.99 | 0.66 | 0.32 | 122.5 | 59.7 | 3.11 | 2.75 | 296 | 0.58 | - | 361.57 | 0.76 | 86.65 | 26.3 | 32.2
16 | 16/08/2025 09:45:30 | 766 | 0 | 0 | 84.59 | 1119.6 | 77.06 | 86.28 | 198 | 197.9 | 23 | 126861 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 0.58 | 0.25 | 96.46 | 58.9 | 2.75 | 2.44 | 224 | 0.51 | - | 284.7 | 0.68 | 86.2 | 25.8 | 31.5
15 | 16/08/2025 09:30:30 | 767.9 | 0 | 0 | 95.7 | 1113.2 | 87.69 | 97.61 | 175 | 174.3 | 26 | 126838 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 0.52 | 0.28 | 109.21 | 59.4 | 2.43 | 2.15 | 257 | 0.45 | - | 322.33 | 0.6 | 86.23 | 25.7 | 32.2
14 | 16/08/2025 09:15:30 | 762.23 | 0 | 0 | 101.17 | 1112.5 | 91.58 | 101.89 | 149 | 148.9 | 26 | 126812 | 99.3 | 49.76 | 0.99 | 0.44 | 0.3 | 114.49 | 60.5 | 2.07 | 1.83 | 275 | 0.38 | - | 337.94 | 0.51 | 85.73 | 25.6 | 32.1
13 | 16/08/2025 09:00:30 | 772.6 | 0 | 0 | 109.37 | 1121.3 | 98.01 | 109.9 | 123 | 122.9 | 24 | 126786 | 99.52 | 49.92 | -0.99 | 0.36 | 0.32 | 125.39 | 60.3 | 1.71 | 1.51 | 302 | 0.31 | - | 370.1 | 0.43 | 85.22 | 25.3 | 31.6
12 | 16/08/2025 08:45:30 | 773.03 | 0 | 0 | 92.45 | 1116.9 | 84.43 | 94.3 | 99 | 98.2 | 22 | 126762 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.29 | 0.27 | 107.52 | 60.5 | 1.38 | 1.22 | 256 | 0.24 | - | 317.34 | 0.34 | 85.19 | 25.1 | 30.7
11 | 16/08/2025 08:30:30 | 773.57 | 0 | 0 | 75.36 | 1128.6 | 67.43 | 76.1 | 77 | 77 | 16 | 126740 | 99.02 | 50 | 0.99 | 0.23 | 0.22 | 86.95 | 57.5 | 1.07 | 0.95 | 205 | 0.18 | - | 256.64 | 0.27 | 83.86 | 24.8 | 28.8
10 | 16/08/2025 08:15:30 | 768.97 | 0 | 0 | 58.87 | 1117.2 | 52.35 | 58.49 | 61 | 60.9 | 11 | 126724 | 100.66 | 49.96 | -0.99 | 0.18 | 0.17 | 68.99 | 59.4 | 0.85 | 0.75 | 145 | 0.14 | - | 203.62 | 0.22 | 83.36 | 24.5 | 27.5
9 | 16/08/2025 08:00:30 | 771.83 | 0 | 0 | 35.11 | 1107.5 | 31.79 | 35.21 | 50 | 49.4 | 11 | 126713 | 99.71 | 49.99 | 0.99 | 0.15 | 0.1 | 44.15 | 56.7 | 0.69 | 0.61 | 74 | 0.12 | - | 130.31 | 0.17 | 84.33 | 24.2 | 27.2
8 | 16/08/2025 07:45:30 | 773.37 | 0 | 0 | 37.85 | 1104.4 | 34.96 | 38.61 | 39 | 38.8 | 14 | 126702 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.12 | 0.11 | 45 | 56.8 | 0.54 | 0.48 | 85 | 0.09 | - | 132.83 | 0.14 | 83.41 | 24.3 | 28
7 | 16/08/2025 07:30:30 | 778.13 | 0 | 0 | 55.88 | 1136.7 | 50.14 | 57 | 25 | 25.1 | 11 | 126688 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.07 | 0.16 | 61.46 | 58 | 0.35 | 0.31 | 149 | 0.05 | - | 181.4 | 0.09 | 81.09 | 24.2 | 27.1
6 | 16/08/2025 07:15:30 | 772.17 | 0 | 0 | 41.1 | 1110.2 | 37.76 | 41.92 | 14 | 13.3 | 8 | 126677 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 0.04 | 0.12 | 48.36 | 59.8 | 0.19 | 0.17 | 100 | 0.02 | - | 142.74 | 0.05 | 82.64 | 23.8 | 25.3
5 | 16/08/2025 07:00:30 | 763.8 | 0 | 0 | 25.29 | 1106 | 23.32 | 25.8 | 6 | 5.3 | 4 | 126669 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 0.02 | 0.07 | 30.66 | 51.8 | 0.08 | 0.07 | 52 | 0 | - | 90.49 | 0.02 | 80.5 | 23.6 | 23.7
4 | 16/08/2025 06:45:30 | 759.43 | 0 | 0 | 7.6 | 1070.9 | 7.24 | 7.75 | 2 | 1.5 | 1 | 126665 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 0.01 | 0.02 | 10.34 | 41.5 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 30.53 | 0.01 | 73.79 | 23.4 | 22.7
3 | 16/08/2025 06:30:30 | 764.07 | 0 | 0 | 2.56 | 953.9 | 2.74 | 2.61 | 1 | 0.2 | 1 | 126664 | 98.05 | 49.9 | 0.93 | 0 | 0.01 | 5.38 | 32.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 15.88 | 0 | - | 23.3 | 22.3
2 | 16/08/2025 06:15:30 | 769.3 | 0 | 0 | 0 | 1054.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126663 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.99 | 0 | - | 23.2 | 21.9
1 | 16/08/2025 06:00:30 | 770.33 | 0 | 0 | 0 | 199.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126663 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.2 | 21.9
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.31 | - | - | 91.8 | - | - | -