## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 16/08/2025 18:45:30 | 765.87 | 0 | 0 | 0 | 951.7 | 0.09 | 0.42 | 1018 | 1017.9 | 0 | 351870 | 0 | 49.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 54.5 | 14.14 | 12.52 | 0 | 2.84 | - | 0 | 3.47 | 86.52 | 24.9 | 24
51 | 16/08/2025 18:30:30 | 769.17 | 0 | 0 | 1.79 | 1021.2 | 1.79 | 1.82 | 1018 | 1017.8 | 1 | 351870 | 98.08 | 49.94 | 0.69 | 3 | 0.01 | 2.47 | 56.2 | 14.14 | 12.52 | 0 | 2.84 | - | 7.28 | 3.47 | 86.52 | 24.9 | 24.2
50 | 16/08/2025 18:15:30 | 770.4 | 0 | 0 | 5.46 | 1062.2 | 5.24 | 5.57 | 1017 | 1017 | 2 | 351869 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 3 | 0.02 | 8.01 | 57.2 | 14.12 | 12.51 | 0 | 2.84 | - | 23.63 | 3.47 | 86.53 | 25.1 | 24.9
49 | 16/08/2025 18:00:30 | 778.07 | 0 | 0 | 12.81 | 1092 | 11.96 | 13.07 | 1015 | 1014.6 | 4 | 351867 | 98.04 | 50.14 | 0.99 | 3 | 0.04 | 16.71 | 58.2 | 14.1 | 12.48 | 0 | 2.84 | - | 49.33 | 3.46 | 86.59 | 25.4 | 25.7
48 | 16/08/2025 17:45:30 | 778.13 | 0 | 0 | 18.37 | 1071.6 | 17.1 | 18.32 | 1011 | 1011 | 5 | 351863 | 100.27 | 50.08 | 0.99 | 2.98 | 0.05 | 22.9 | 57.9 | 14.04 | 12.43 | 20 | 2.84 | - | 67.6 | 3.45 | 86.59 | 25.9 | 26.9
47 | 16/08/2025 17:30:30 | 780.93 | 0 | 0 | 30.07 | 1103.7 | 27.13 | 29.95 | 1006 | 1005.7 | 11 | 351858 | 100.42 | 50.05 | -0.99 | 2.97 | 0.09 | 35.48 | 58.8 | 13.97 | 12.37 | 54 | 2.84 | - | 104.73 | 3.43 | 86.64 | 26.5 | 28.5
46 | 16/08/2025 17:15:30 | 773.47 | 0 | 0 | 46.74 | 1112.5 | 42.85 | 47.67 | 995 | 995.1 | 13 | 351847 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 2.94 | 0.14 | 57.84 | 59.7 | 13.82 | 12.24 | 131 | 2.81 | - | 170.72 | 3.39 | 86.61 | 26.7 | 29.5
45 | 16/08/2025 17:00:30 | 774.27 | 0 | 0 | 56.9 | 1121.6 | 51.75 | 58.04 | 982 | 982.4 | 18 | 351834 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 2.9 | 0.17 | 65.08 | 57.2 | 13.64 | 12.08 | 137 | 2.78 | - | 192.09 | 3.35 | 86.6 | 26.9 | 30.8
44 | 16/08/2025 16:45:30 | 778 | 0 | 0 | 109.71 | 1132.6 | 98.8 | 111.9 | 964 | 963.9 | 23 | 351816 | 98.04 | 49.78 | 0.99 | 2.85 | 0.32 | 120.85 | 58.5 | 13.39 | 11.86 | 357 | 2.73 | - | 356.71 | 3.29 | 86.59 | 27.2 | 33.1
43 | 16/08/2025 16:30:30 | 778.87 | 0 | 0 | 84.25 | 1120.6 | 76.69 | 85.94 | 941 | 941.3 | 22 | 351793 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 2.78 | 0.25 | 94.15 | 58 | 13.07 | 11.57 | 241 | 2.66 | - | 277.89 | 3.21 | 86.5 | 26.7 | 32.3
42 | 16/08/2025 16:15:30 | 795.6 | 0 | 0 | 88.43 | 1137.9 | 79.27 | 90.2 | 919 | 919.4 | 19 | 351771 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.71 | 0.26 | 99.78 | 60 | 12.76 | 11.3 | 241 | 2.6 | - | 294.52 | 3.14 | 86.44 | 26.1 | 30.5
41 | 16/08/2025 16:00:30 | 789.1 | 0 | 0 | 69.21 | 1145.7 | 61.12 | 70.02 | 900 | 899.5 | 15 | 351752 | 98.84 | 49.85 | -0.99 | 2.66 | 0.2 | 79.09 | 57 | 12.5 | 11.07 | 181 | 2.54 | - | 233.45 | 3.07 | 86.5 | 25.4 | 25.7
40 | 16/08/2025 15:45:30 | 783.03 | 0 | 0 | 45.11 | 1118.7 | 41.13 | 46.01 | 885 | 885 | 9 | 351737 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 2.61 | 0.13 | 53.47 | 58.7 | 12.29 | 10.88 | 102 | 2.51 | - | 157.81 | 3.02 | 86.44 | 24.8 | 24.7
39 | 16/08/2025 15:30:30 | 781.27 | 0 | 0 | 32.47 | 1122.8 | 29.5 | 33.12 | 876 | 875.9 | 8 | 351728 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 2.59 | 0.1 | 38.77 | 56.6 | 12.17 | 10.77 | 60 | 2.49 | - | 114.44 | 2.99 | 86.5 | 24.3 | 24.3
38 | 16/08/2025 15:15:30 | 781.7 | 0 | 0 | 33.06 | 1119.6 | 29.92 | 33.5 | 868 | 867.8 | 7 | 351720 | 98.68 | 50.04 | 0.99 | 2.56 | 0.1 | 40.85 | 56.7 | 12.06 | 10.67 | 60 | 2.48 | - | 120.59 | 2.96 | 86.55 | 23.8 | 24
37 | 16/08/2025 15:00:30 | 776.4 | 0 | 0 | 31.1 | 1111.8 | 27.69 | 30.78 | 861 | 860.7 | 6 | 351713 | 101.03 | 50.08 | -0.99 | 2.54 | 0.09 | 37.95 | 57.8 | 11.96 | 10.59 | 45 | 2.46 | - | 112.02 | 2.93 | 86.62 | 24 | 23.6
36 | 16/08/2025 14:45:30 | 782.27 | 0 | 0 | 34.94 | 1103 | 31.34 | 34.57 | 855 | 854.8 | 21 | 351707 | 101.07 | 50.04 | -0.99 | 2.52 | 0.1 | 39.74 | 57 | 11.88 | 10.52 | 63 | 2.46 | - | 117.28 | 2.91 | 86.66 | 27.1 | 31.7
35 | 16/08/2025 14:30:30 | 772.57 | 0 | 0 | 83.91 | 1102.7 | 77.62 | 85.59 | 834 | 834.3 | 36 | 351686 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.46 | 0.25 | 94.42 | 59.7 | 11.58 | 10.26 | 216 | 2.41 | - | 278.68 | 2.85 | 86.49 | 28.1 | 36.7
34 | 16/08/2025 14:15:30 | 776.57 | 0 | 0 | 139.7 | 1112.7 | 128.06 | 142.49 | 798 | 798.4 | 27 | 351650 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.36 | 0.41 | 154.26 | 60.4 | 11.08 | 9.81 | 411 | 2.3 | - | 455.32 | 2.73 | 86.31 | 28.4 | 35.9
33 | 16/08/2025 14:00:30 | 773.97 | 0 | 0 | 103.9 | 1109.2 | 95.55 | 105.98 | 771 | 770.7 | 35 | 351623 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 2.28 | 0.31 | 113.98 | 59.2 | 10.71 | 9.48 | 282 | 2.23 | - | 336.42 | 2.64 | 86.23 | 28.9 | 36.6
32 | 16/08/2025 13:45:30 | 770.63 | 0 | 0 | 146.28 | 1133.5 | 129.76 | 147.09 | 736 | 736.4 | 27 | 351588 | 99.45 | 49.93 | -0.99 | 2.17 | 0.43 | 165.01 | 60.2 | 10.22 | 9.05 | 411 | 2.13 | - | 487.04 | 2.53 | 85.93 | 28.3 | 37.4
31 | 16/08/2025 13:30:30 | 764.3 | 0 | 0 | 135.18 | 1091 | 124.01 | 135.29 | 709 | 709.4 | 63 | 351561 | 99.92 | 49.88 | 0.99 | 2.09 | 0.4 | 148.09 | 58.2 | 9.85 | 8.72 | 385 | 2.06 | - | 437.12 | 2.44 | 85.84 | 29.5 | 49.2
30 | 16/08/2025 13:15:30 | 767.43 | 0 | 0 | 302.57 | 1080.4 | 285.65 | 308.62 | 646 | 646.1 | 65 | 351498 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 1.91 | 0.89 | 350.76 | 70.3 | 8.97 | 7.94 | 969 | 1.86 | - | 1035.3 | 2.23 | 85.62 | 29.7 | 50.5
29 | 16/08/2025 13:00:30 | 781.7 | 0 | 0 | 340.85 | 1164.7 | 298.5 | 347.67 | 581 | 581.3 | 40 | 351433 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.71 | 1.01 | 434.56 | 75.9 | 8.07 | 7.15 | 1178 | 1.65 | - | 1282.66 | 2 | 85.66 | 28.6 | 43.7
28 | 16/08/2025 12:45:30 | 789.57 | 0 | 0 | 119.2 | 1073.2 | 113.29 | 121.58 | 541 | 540.7 | 15 | 351393 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 1.6 | 0.35 | 130.04 | 57.4 | 7.51 | 6.65 | 334 | 1.53 | - | 383.82 | 1.86 | 85.67 | 29.1 | 46.7
27 | 16/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 0 | 10 | 351378 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 6.47 | 0 | 1.43 | - | 0 | 1.76 | 88.41 | 0 | 0
26 | 16/08/2025 12:15:30 | 781.5 | 0 | 0 | 271.72 | 1123.4 | 243.92 | 274.02 | 516 | 516.1 | 40 | 351368 | 99.16 | 49.98 | 0.99 | 1.52 | 0.8 | 307.36 | 65.9 | 7.17 | 6.35 | 820 | 1.38 | - | 907.2 | 1.71 | 89.12 | 28 | 38.4
25 | 16/08/2025 12:00:30 | 776.17 | 0 | 0 | 132.1 | 1117 | 120.63 | 134.74 | 476 | 475.8 | 28 | 351328 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.4 | 0.39 | 145.06 | 59.9 | 6.61 | 5.85 | 373 | 1.27 | - | 428.16 | 1.58 | 88.92 | 27.4 | 35
24 | 16/08/2025 11:45:30 | 777 | 0 | 0 | 86.64 | 1116 | 79.19 | 88.37 | 448 | 448.1 | 37 | 351300 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 1.32 | 0.26 | 93.91 | 60 | 6.22 | 5.51 | 227 | 1.19 | - | 277.19 | 1.49 | 88.98 | 27.4 | 36
23 | 16/08/2025 11:30:30 | 776.97 | 0 | 0 | 101.85 | 1129.7 | 90.83 | 102.62 | 411 | 410.7 | 19 | 351263 | 99.25 | 50.03 | 0.99 | 1.21 | 0.3 | 115.74 | 60 | 5.71 | 5.05 | 297 | 1.09 | - | 341.61 | 1.37 | 88.74 | 27 | 31.7
22 | 16/08/2025 11:15:30 | 782.6 | 0 | 0 | 121.08 | 1113 | 110.96 | 123.5 | 392 | 391.5 | 42 | 351244 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 1.16 | 0.36 | 131.85 | 57.7 | 5.44 | 4.82 | 326 | 1.04 | - | 389.16 | 1.3 | 88.87 | 27.6 | 38.7
21 | 16/08/2025 11:00:30 | 780.53 | 0 | 0 | 94.33 | 1111.1 | 86.59 | 96.22 | 350 | 350.4 | 37 | 351202 | 98.04 | 50.16 | -0.99 | 1.03 | 0.28 | 102.19 | 57.5 | 4.86 | 4.3 | 258 | 0.92 | - | 301.63 | 1.17 | 88.52 | 27.2 | 35.7
20 | 16/08/2025 10:45:30 | 785.13 | 0 | 0 | 186.7 | 1118.7 | 170.23 | 190.43 | 313 | 312.6 | 34 | 351165 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 0.92 | 0.55 | 213.54 | 59 | 4.35 | 3.85 | 547 | 0.81 | - | 630.27 | 1.05 | 88.41 | 27.1 | 35.6
19 | 16/08/2025 10:30:30 | 778.13 | 0 | 0 | 98.77 | 1130.9 | 88.26 | 99.81 | 279 | 278.5 | 24 | 351131 | 98.95 | 50.03 | -0.99 | 0.82 | 0.29 | 111.33 | 57.4 | 3.88 | 3.43 | 277 | 0.72 | - | 328.59 | 0.93 | 88.17 | 26.5 | 32.3
18 | 16/08/2025 10:15:30 | 770.13 | 0 | 0 | 115.01 | 1125.4 | 103.39 | 116.35 | 255 | 255.3 | 28 | 351107 | 98.85 | 49.82 | -0.99 | 0.75 | 0.34 | 129.77 | 57.8 | 3.54 | 3.14 | 308 | 0.66 | - | 383.03 | 0.86 | 87.82 | 26.6 | 33.3
17 | 16/08/2025 10:00:30 | 773.93 | 0 | 0 | 109.54 | 1130.5 | 98.83 | 111.73 | 227 | 226.9 | 26 | 351079 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 0.67 | 0.32 | 122.5 | 60 | 3.15 | 2.79 | 296 | 0.58 | - | 361.57 | 0.76 | 87.81 | 26.3 | 32.2
16 | 16/08/2025 09:45:30 | 769.93 | 0 | 0 | 85.79 | 1132.8 | 77.21 | 87.46 | 201 | 201.2 | 24 | 351053 | 98.09 | 49.9 | 0.99 | 0.59 | 0.25 | 96.46 | 60.2 | 2.79 | 2.47 | 224 | 0.51 | - | 284.7 | 0.68 | 87.5 | 25.8 | 31.5
15 | 16/08/2025 09:30:30 | 771.5 | 0 | 0 | 97.15 | 1126.2 | 87.99 | 99.09 | 177 | 177.3 | 25 | 351029 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 0.52 | 0.29 | 109.21 | 59 | 2.46 | 2.18 | 257 | 0.45 | - | 322.33 | 0.6 | 87.22 | 25.7 | 32.2
14 | 16/08/2025 09:15:30 | 765.7 | 0 | 0 | 102.79 | 1139.5 | 92.01 | 104.84 | 152 | 151.5 | 27 | 351004 | 98.04 | 49.76 | -0.99 | 0.45 | 0.3 | 114.49 | 60.2 | 2.11 | 1.87 | 275 | 0.38 | - | 337.94 | 0.51 | 87.45 | 25.6 | 32.1
13 | 16/08/2025 09:00:30 | 776.73 | 0 | 0 | 111.25 | 1133.1 | 100.15 | 113.47 | 125 | 125.1 | 25 | 350977 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 0.37 | 0.33 | 125.39 | 60.3 | 1.74 | 1.54 | 302 | 0.31 | - | 370.1 | 0.43 | 86.61 | 25.3 | 31.6
12 | 16/08/2025 08:45:30 | 776.53 | 0 | 0 | 94.25 | 1132.6 | 84.88 | 96.14 | 100 | 100 | 21 | 350952 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.3 | 0.28 | 107.52 | 57.9 | 1.39 | 1.23 | 256 | 0.24 | - | 317.34 | 0.34 | 86.05 | 25.1 | 30.7
11 | 16/08/2025 08:30:30 | 778.3 | 0 | 0 | 77.24 | 1131.5 | 69.63 | 78.78 | 79 | 78.5 | 17 | 350931 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.23 | 0.23 | 86.95 | 57.1 | 1.1 | 0.97 | 205 | 0.18 | - | 256.64 | 0.27 | 86.04 | 24.8 | 28.8
10 | 16/08/2025 08:15:30 | 774.23 | 0 | 0 | 59.04 | 1137.8 | 53.2 | 60.54 | 62 | 62 | 12 | 350914 | 97.53 | 49.96 | 0.99 | 0.18 | 0.17 | 68.99 | 58.3 | 0.86 | 0.76 | 145 | 0.14 | - | 203.62 | 0.22 | 84.72 | 24.5 | 27.5
9 | 16/08/2025 08:00:30 | 774.4 | 0 | 0 | 35.37 | 1131.2 | 32.66 | 36.95 | 50 | 50.4 | 10 | 350902 | 95.73 | 49.99 | -0.99 | 0.15 | 0.1 | 44.15 | 59.2 | 0.69 | 0.61 | 74 | 0.12 | - | 130.31 | 0.17 | 84.33 | 24.2 | 27.2
8 | 16/08/2025 07:45:30 | 776.9 | 0 | 0 | 38.62 | 1113.7 | 35.8 | 39.87 | 40 | 39.7 | 14 | 350892 | 96.87 | 50.06 | 0.99 | 0.12 | 0.11 | 45 | 56.6 | 0.56 | 0.49 | 85 | 0.09 | - | 132.83 | 0.14 | 85.55 | 24.3 | 28
7 | 16/08/2025 07:30:30 | 780.77 | 0 | 0 | 55.96 | 1143.7 | 50.73 | 58.02 | 26 | 25.8 | 12 | 350878 | 96.45 | 49.97 | 0.99 | 0.08 | 0.17 | 61.46 | 59.1 | 0.36 | 0.32 | 149 | 0.05 | - | 181.4 | 0.09 | 84.33 | 24.2 | 27.1
6 | 16/08/2025 07:15:30 | 775.87 | 0 | 0 | 41.61 | 1136.4 | 37.65 | 42.79 | 14 | 13.7 | 8 | 350866 | 97.25 | 49.9 | -0.99 | 0.04 | 0.12 | 48.36 | 58.5 | 0.19 | 0.17 | 100 | 0.02 | - | 142.74 | 0.05 | 82.64 | 23.8 | 25.3
5 | 16/08/2025 07:00:30 | 768.97 | 0 | 0 | 25.63 | 1116 | 23.33 | 26.03 | 6 | 5.7 | 4 | 350858 | 98.45 | 49.93 | 0.99 | 0.02 | 0.08 | 30.66 | 54.6 | 0.08 | 0.07 | 52 | 0 | - | 90.49 | 0.02 | 80.5 | 23.6 | 23.7
4 | 16/08/2025 06:45:30 | 765.1 | 0 | 0 | 7.51 | 1056.7 | 7.54 | 7.97 | 2 | 1.8 | 1 | 350854 | 94.2 | 49.91 | 1 | 0.01 | 0.02 | 10.34 | 46.8 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 30.53 | 0.01 | 73.79 | 23.4 | 22.7
3 | 16/08/2025 06:30:30 | 768.67 | 0 | 0 | 3.16 | 1070.7 | 3.74 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 350853 | 79 | 49.9 | 1 | 0 | 0.01 | 5.38 | 41.1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 15.88 | 0 | - | 23.3 | 22.3
2 | 16/08/2025 06:15:30 | 774.1 | 0 | 0 | 0.51 | 818.7 | 0.64 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 350852 | 98.08 | 50 | 0.77 | 0 | 0 | 0.68 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.99 | 0 | - | 23.2 | 21.9
1 | 16/08/2025 06:00:30 | 774.07 | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350852 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.2 | 21.9
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.31 | - | - | 91.8 | - | - | -