## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 16/08/2025 18:45:30 | 767 | 0 | 0 | 0 | 800.3 | 0.71 | 0.57 | 953 | 953.8 | 0 | 357773 | 0 | 49.95 | -0.1 | 2.81 | 0 | 0 | 56.8 | 13.24 | 11.72 | 0 | 2.84 | 98.91 | 0 | 3.47 | 80.99 | 24.9 | 24
51 | 16/08/2025 18:30:30 | 770.4 | 0 | 0 | 1.62 | 1025.7 | 1.61 | 1.65 | 953 | 953.6 | 0 | 357773 | 98.06 | 49.94 | 0.98 | 2.81 | 0 | 2.47 | 58.2 | 13.24 | 11.72 | 0 | 2.84 | 98.91 | 7.28 | 3.47 | 80.99 | 24.9 | 24.2
50 | 16/08/2025 18:15:30 | 771.1 | 0 | 0 | 5.38 | 1040.9 | 5.49 | 5.72 | 953 | 952.9 | 3 | 357773 | 94.12 | 50.05 | -0.99 | 2.81 | 0.02 | 8.01 | 59.1 | 13.24 | 11.72 | 0 | 2.84 | 98.91 | 23.63 | 3.47 | 81.09 | 25.1 | 24.9
49 | 16/08/2025 18:00:30 | 779.2 | 0 | 0 | 13.07 | 1071.9 | 12.44 | 13.33 | 950 | 950.5 | 4 | 357770 | 98.04 | 50.14 | 0.99 | 2.8 | 0.04 | 16.71 | 59.7 | 13.19 | 11.68 | 0 | 2.84 | 98.59 | 49.33 | 3.46 | 81.04 | 25.4 | 25.7
48 | 16/08/2025 17:45:30 | 778.8 | 0 | 0 | 18.45 | 1085.8 | 17.33 | 18.82 | 946 | 946.8 | 5 | 357766 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 2.79 | 0.05 | 22.9 | 58.3 | 13.14 | 11.63 | 20 | 2.84 | 98.21 | 67.6 | 3.45 | 81.03 | 25.9 | 26.9
47 | 16/08/2025 17:30:30 | 781.53 | 0 | 0 | 30.5 | 1100.7 | 28.01 | 30.83 | 941 | 941.4 | 11 | 357761 | 98.93 | 50.05 | -0.99 | 2.78 | 0.09 | 35.48 | 58.1 | 13.07 | 11.57 | 54 | 2.84 | 97.94 | 104.73 | 3.43 | 81.05 | 26.5 | 28.5
46 | 16/08/2025 17:15:30 | 774.03 | 0 | 0 | 47.59 | 1114.8 | 43.54 | 48.54 | 930 | 930.8 | 12 | 357750 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 2.74 | 0.14 | 57.84 | 57.9 | 12.92 | 11.44 | 131 | 2.81 | 97.62 | 170.72 | 3.39 | 80.95 | 26.7 | 29.5
45 | 16/08/2025 17:00:30 | 774.5 | 0 | 0 | 57.5 | 1113.8 | 52.66 | 58.65 | 918 | 917.9 | 19 | 357738 | 98.04 | 49.92 | 1 | 2.71 | 0.17 | 65.08 | 57.4 | 12.75 | 11.29 | 137 | 2.78 | 97.47 | 192.09 | 3.35 | 80.95 | 26.9 | 30.8
44 | 16/08/2025 16:45:30 | 777.9 | 0 | 0 | 110.91 | 1127.9 | 100.3 | 113.13 | 899 | 899.2 | 23 | 357719 | 98.04 | 49.78 | 0.99 | 2.65 | 0.33 | 120.85 | 59.8 | 12.49 | 11.06 | 357 | 2.73 | 97.23 | 356.71 | 3.29 | 80.75 | 27.2 | 33.1
43 | 16/08/2025 16:30:30 | 778.83 | 0 | 0 | 84.25 | 1128.7 | 75.9 | 85.66 | 876 | 876.5 | 22 | 357696 | 98.35 | 49.99 | -0.99 | 2.59 | 0.25 | 94.15 | 59.3 | 12.17 | 10.77 | 241 | 2.66 | 97.17 | 277.89 | 3.21 | 80.52 | 26.7 | 32.3
42 | 16/08/2025 16:15:30 | 795.93 | 0 | 0 | 89.46 | 1124.4 | 81.15 | 91.25 | 854 | 854.3 | 20 | 357674 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 2.52 | 0.26 | 99.78 | 59.2 | 11.86 | 10.5 | 241 | 2.6 | 96.99 | 294.52 | 3.14 | 80.33 | 26.1 | 30.5
41 | 16/08/2025 16:00:30 | 790.07 | 0 | 0 | 70.32 | 1142.5 | 62.78 | 71.73 | 834 | 834.2 | 15 | 357654 | 98.04 | 49.85 | -0.99 | 2.46 | 0.21 | 79.09 | 58.9 | 11.58 | 10.26 | 181 | 2.54 | 96.72 | 233.45 | 3.07 | 80.16 | 25.4 | 25.7
40 | 16/08/2025 15:45:30 | 783.83 | 0 | 0 | 45.88 | 1124.7 | 41.61 | 46.8 | 819 | 819.6 | 9 | 357639 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 2.42 | 0.14 | 53.47 | 59.3 | 11.38 | 10.07 | 102 | 2.51 | 96.31 | 157.81 | 3.02 | 79.99 | 24.8 | 24.7
39 | 16/08/2025 15:30:30 | 782.7 | 0 | 0 | 32.81 | 1122.3 | 29.08 | 32.64 | 810 | 810.4 | 8 | 357630 | 100.53 | 49.99 | 0.99 | 2.39 | 0.1 | 38.77 | 57.2 | 11.25 | 9.96 | 60 | 2.49 | 96.02 | 114.44 | 2.99 | 79.99 | 24.3 | 24.3
38 | 16/08/2025 15:15:30 | 782.8 | 0 | 0 | 33.32 | 1125.6 | 30.14 | 33.92 | 802 | 802.1 | 7 | 357622 | 98.23 | 50.04 | 0.99 | 2.37 | 0.1 | 40.85 | 59.4 | 11.14 | 9.86 | 60 | 2.48 | 95.6 | 120.59 | 2.96 | 79.97 | 23.8 | 24
37 | 16/08/2025 15:00:30 | 777.37 | 0 | 0 | 31.01 | 1132.5 | 28.08 | 31.8 | 795 | 795 | 6 | 357615 | 97.51 | 50.08 | 0.99 | 2.35 | 0.09 | 37.95 | 59.8 | 11.04 | 9.78 | 45 | 2.46 | 95.23 | 112.02 | 2.93 | 79.98 | 24 | 23.6
36 | 16/08/2025 14:45:30 | 782.67 | 0 | 0 | 35.29 | 1097.4 | 32.18 | 35.31 | 789 | 789 | 21 | 357609 | 99.93 | 50.04 | -0.99 | 2.33 | 0.1 | 39.74 | 58.6 | 10.96 | 9.7 | 63 | 2.46 | 94.71 | 117.28 | 2.91 | 79.97 | 27.1 | 31.7
35 | 16/08/2025 14:30:30 | 772.57 | 0 | 0 | 85.1 | 1104.2 | 76.96 | 84.98 | 768 | 768.3 | 36 | 357588 | 100.14 | 50.03 | -0.99 | 2.27 | 0.25 | 94.42 | 58.8 | 10.67 | 9.45 | 216 | 2.41 | 94.22 | 278.68 | 2.85 | 79.65 | 28.1 | 36.7
34 | 16/08/2025 14:15:30 | 776.6 | 0 | 0 | 141.33 | 1117.8 | 128.96 | 144.16 | 732 | 732.2 | 28 | 357552 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 2.16 | 0.42 | 154.26 | 59.8 | 10.17 | 9 | 411 | 2.3 | 93.77 | 455.32 | 2.73 | 79.17 | 28.4 | 35.9
33 | 16/08/2025 14:00:30 | 773.67 | 0 | 0 | 104.24 | 1112.7 | 95.56 | 106.32 | 704 | 704.3 | 28 | 357524 | 98.04 | 50 | 0.99 | 2.08 | 0.31 | 113.98 | 57.6 | 9.78 | 8.66 | 282 | 2.23 | 93.35 | 336.42 | 2.64 | 78.74 | 28.9 | 36.6
32 | 16/08/2025 13:45:30 | 769.53 | 0 | 0 | 80.92 | 1203.1 | 66.84 | 80.42 | 676 | 676.3 | 2 | 357496 | 100.63 | 49.93 | -0.99 | 2 | 0.24 | 165.01 | 55.3 | 9.39 | 8.31 | 411 | 2.13 | 93.67 | 487.04 | 2.53 | 78.93 | 28.3 | 37.4
31 | 16/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | 23 | 357494 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 148.09 | 0 | 9.36 | 8.29 | 385 | 2.06 | 96.76 | 437.12 | 2.44 | 81.6 | 29.5 | 49.2
30 | 16/08/2025 13:15:30 | 766.23 | 0 | 0 | 304.71 | 1079.6 | 284.22 | 306.85 | 651 | 651 | 65 | 357471 | 99.3 | 49.89 | -0.99 | 1.92 | 0.9 | 350.76 | 70.3 | 9.04 | 8.01 | 969 | 1.86 | - | 1035.3 | 2.23 | 86.28 | 29.7 | 50.5
29 | 16/08/2025 13:00:30 | 780.43 | 0 | 0 | 341.96 | 1171.2 | 297.81 | 348.8 | 586 | 585.9 | 41 | 357406 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.73 | 1.01 | 434.56 | 75.3 | 8.14 | 7.21 | 1178 | 1.65 | - | 1282.66 | 2 | 86.4 | 28.6 | 43.7
28 | 16/08/2025 12:45:30 | 789.83 | 0 | 0 | 122.1 | 1079 | 112.86 | 121.77 | 545 | 544.9 | 16 | 357365 | 100.27 | 49.9 | -0.99 | 1.61 | 0.36 | 130.04 | 57.4 | 7.57 | 6.7 | 334 | 1.53 | - | 383.82 | 1.86 | 86.3 | 29.1 | 46.7
27 | 16/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 9 | 357349 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 6.51 | 0 | 1.43 | - | 0 | 1.76 | 88.92 | 0 | 0
26 | 16/08/2025 12:15:30 | 780.57 | 0 | 0 | 273.35 | 1098.7 | 250.45 | 275.17 | 520 | 520.1 | 41 | 357340 | 99.34 | 49.99 | -0.99 | 1.53 | 0.81 | 307.36 | 65.8 | 7.22 | 6.4 | 820 | 1.38 | - | 907.2 | 1.71 | 89.81 | 28 | 38.4
25 | 16/08/2025 12:00:30 | 776.27 | 0 | 0 | 132.18 | 1127.4 | 119.59 | 134.82 | 479 | 479.8 | 28 | 357299 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.41 | 0.39 | 145.06 | 60 | 6.65 | 5.89 | 373 | 1.27 | - | 428.16 | 1.58 | 89.48 | 27.4 | 35
24 | 16/08/2025 11:45:30 | 777.17 | 0 | 0 | 87.67 | 1105.6 | 80.88 | 89.42 | 451 | 451.8 | 37 | 357271 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 1.33 | 0.26 | 93.91 | 58.3 | 6.26 | 5.55 | 227 | 1.19 | - | 277.19 | 1.49 | 89.58 | 27.4 | 36
23 | 16/08/2025 11:30:30 | 777.23 | 0 | 0 | 101.85 | 1123.7 | 92.45 | 103.89 | 414 | 414.2 | 20 | 357234 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 1.22 | 0.3 | 115.74 | 58.8 | 5.75 | 5.09 | 297 | 1.09 | - | 341.61 | 1.37 | 89.39 | 27 | 31.7
22 | 16/08/2025 11:15:30 | 782.7 | 0 | 0 | 123.21 | 1113 | 111.21 | 123.78 | 394 | 394.8 | 41 | 357214 | 99.54 | 50.1 | 0.99 | 1.16 | 0.36 | 131.85 | 57.8 | 5.47 | 4.85 | 326 | 1.04 | - | 389.16 | 1.3 | 89.32 | 27.6 | 38.7
21 | 16/08/2025 11:00:30 | 780.4 | 0 | 0 | 95.19 | 1110.7 | 87.42 | 97.09 | 353 | 353.3 | 38 | 357173 | 98.04 | 50.16 | 0.99 | 1.04 | 0.28 | 102.19 | 57.4 | 4.9 | 4.34 | 258 | 0.92 | - | 301.63 | 1.17 | 89.28 | 27.2 | 35.7
20 | 16/08/2025 10:45:30 | 784.67 | 0 | 0 | 180.72 | 1118.2 | 164.85 | 184.33 | 315 | 315.5 | 34 | 357135 | 98.04 | 50.09 | 1 | 0.93 | 0.53 | 213.54 | 58.5 | 4.38 | 3.87 | 547 | 0.81 | - | 630.27 | 1.05 | 88.97 | 27.1 | 35.6
19 | 16/08/2025 10:30:30 | 778.23 | 0 | 0 | 98.95 | 1127.4 | 88.4 | 99.66 | 281 | 281.1 | 24 | 357101 | 99.29 | 50.03 | -0.99 | 0.83 | 0.29 | 111.33 | 58.8 | 3.9 | 3.46 | 277 | 0.72 | - | 328.59 | 0.93 | 88.8 | 26.5 | 32.3
18 | 16/08/2025 10:15:30 | 769.5 | 0 | 0 | 115.86 | 1121.2 | 104.16 | 116.78 | 257 | 257.7 | 28 | 357077 | 99.21 | 49.82 | -0.99 | 0.76 | 0.34 | 129.77 | 57.6 | 3.57 | 3.16 | 308 | 0.66 | - | 383.03 | 0.86 | 88.51 | 26.6 | 33.3
17 | 16/08/2025 10:00:30 | 774.3 | 0 | 0 | 110.05 | 1127 | 99.6 | 112.25 | 229 | 229.1 | 26 | 357049 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 0.68 | 0.32 | 122.5 | 57.7 | 3.18 | 2.82 | 296 | 0.58 | - | 361.57 | 0.76 | 88.59 | 26.3 | 32.2
16 | 16/08/2025 09:45:30 | 770.23 | 0 | 0 | 87.07 | 1120.4 | 77.98 | 87.37 | 203 | 203.2 | 24 | 357023 | 99.65 | 49.89 | -0.99 | 0.6 | 0.26 | 96.46 | 57.6 | 2.82 | 2.5 | 224 | 0.51 | - | 284.7 | 0.68 | 88.37 | 25.8 | 31.5
15 | 16/08/2025 09:30:30 | 771.93 | 0 | 0 | 98.26 | 1116.3 | 89.78 | 100.22 | 179 | 179.1 | 26 | 356999 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 0.53 | 0.29 | 109.21 | 59.1 | 2.49 | 2.2 | 257 | 0.45 | - | 322.33 | 0.6 | 88.2 | 25.7 | 32.2
14 | 16/08/2025 09:15:30 | 765.57 | 0 | 0 | 103.56 | 1125.6 | 93.84 | 105.63 | 153 | 153.1 | 27 | 356973 | 98.04 | 49.76 | 0.99 | 0.45 | 0.31 | 114.49 | 57.8 | 2.13 | 1.88 | 275 | 0.38 | - | 337.94 | 0.51 | 88.03 | 25.6 | 32.1
13 | 16/08/2025 09:00:30 | 776.47 | 0 | 0 | 112.02 | 1131.8 | 100.95 | 114.26 | 126 | 126.4 | 25 | 356946 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 0.37 | 0.33 | 125.39 | 59.3 | 1.75 | 1.55 | 302 | 0.31 | - | 370.1 | 0.43 | 87.3 | 25.3 | 31.6
12 | 16/08/2025 08:45:30 | 777.1 | 0 | 0 | 94.67 | 1135.4 | 83.23 | 94.5 | 101 | 101.1 | 22 | 356921 | 100.17 | 50.05 | -0.99 | 0.3 | 0.28 | 107.52 | 57.3 | 1.4 | 1.24 | 256 | 0.24 | - | 317.34 | 0.34 | 86.91 | 25.1 | 30.7
11 | 16/08/2025 08:30:30 | 778.5 | 0 | 0 | 78.18 | 1120.6 | 69.69 | 78.1 | 79 | 79.4 | 17 | 356899 | 100.1 | 50 | 0.99 | 0.23 | 0.23 | 86.95 | 58.6 | 1.1 | 0.97 | 205 | 0.18 | - | 256.64 | 0.27 | 86.04 | 24.8 | 28.8
10 | 16/08/2025 08:15:30 | 774.57 | 0 | 0 | 59.72 | 1137.4 | 52.68 | 59.92 | 62 | 62.8 | 11 | 356882 | 99.67 | 49.96 | -0.99 | 0.18 | 0.18 | 68.99 | 59.3 | 0.86 | 0.76 | 145 | 0.14 | - | 203.62 | 0.22 | 84.72 | 24.5 | 27.5
9 | 16/08/2025 08:00:30 | 775.17 | 0 | 0 | 36.14 | 1121.4 | 33.14 | 37.16 | 51 | 51 | 11 | 356871 | 97.26 | 49.99 | -0.99 | 0.15 | 0.11 | 44.15 | 57.6 | 0.71 | 0.63 | 74 | 0.12 | - | 130.31 | 0.17 | 86.02 | 24.2 | 27.2
8 | 16/08/2025 07:45:30 | 777 | 0 | 0 | 38.96 | 1118.9 | 35.52 | 39.74 | 40 | 40.1 | 14 | 356860 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.12 | 0.11 | 45 | 57.8 | 0.56 | 0.49 | 85 | 0.09 | - | 132.83 | 0.14 | 85.55 | 24.3 | 28
7 | 16/08/2025 07:30:30 | 782 | 0 | 0 | 57.67 | 1136.2 | 51.77 | 58.82 | 26 | 26.1 | 12 | 356846 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.08 | 0.17 | 61.46 | 58.1 | 0.36 | 0.32 | 149 | 0.05 | - | 181.4 | 0.09 | 84.33 | 24.2 | 27.1
6 | 16/08/2025 07:15:30 | 777.7 | 0 | 0 | 42.12 | 1130 | 38.02 | 42.96 | 14 | 13.9 | 9 | 356834 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 0.04 | 0.12 | 48.36 | 59.6 | 0.19 | 0.17 | 100 | 0.02 | - | 142.74 | 0.05 | 82.64 | 23.8 | 25.3
5 | 16/08/2025 07:00:30 | 769.8 | 0 | 0 | 26.06 | 1134.2 | 22.88 | 25.95 | 5 | 5.7 | 4 | 356825 | 100.42 | 49.93 | -0.99 | 0.01 | 0.08 | 30.66 | 55.4 | 0.07 | 0.06 | 52 | 0 | - | 90.49 | 0.02 | 67.08 | 23.6 | 23.7
4 | 16/08/2025 06:45:30 | 764.27 | 0 | 0 | 7.43 | 1051.2 | 7.21 | 7.58 | 1 | 1.8 | 1 | 356821 | 98.05 | 49.91 | 1 | 0 | 0.02 | 10.34 | 47.6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 30.53 | 0.01 | 36.89 | 23.4 | 22.7
3 | 16/08/2025 06:30:30 | 769.87 | 0 | 0 | 3.16 | 1046.4 | 2.96 | 3.1 | 0 | 0.5 | 0 | 356820 | 102 | 49.9 | 1 | 0 | 0.01 | 5.38 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15.88 | 0 | - | 23.3 | 22.3
2 | 16/08/2025 06:15:30 | 775.37 | 8.5 | 2.83 | 0.68 | 860.3 | 0.57 | 0.49 | 0 | 0.1 | 0 | 356820 | 137.93 | 50 | 0.57 | 0 | 0 | 0.68 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.99 | 0 | - | 23.2 | 21.9
1 | 16/08/2025 06:00:30 | 774.67 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356820 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.2 | 21.9
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.31 | - | - | 91.8 | - | - | -