## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 16/08/2025 18:45:30 | 768.37 | 0 | 0 | 0 | 807.7 | 0.03 | 0.74 | 1006 | 1006 | 1 | 268370 | 0 | 49.95 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 53.8 | 13.97 | 12.37 | 0 | 2.84 | - | 0 | 3.47 | 85.5 | 24.9 | 24
51 | 16/08/2025 18:30:30 | 770.5 | 0 | 0 | 1.96 | 1032.8 | 1.94 | 2 | 1005 | 1005.8 | 0 | 268369 | 98.05 | 49.94 | 1 | 2.97 | 0.01 | 2.47 | 55.3 | 13.96 | 12.36 | 0 | 2.84 | - | 7.28 | 3.47 | 85.41 | 24.9 | 24.2
50 | 16/08/2025 18:15:30 | 772.57 | 0 | 0 | 5.63 | 1025.7 | 5.6 | 5.74 | 1005 | 1005 | 3 | 268369 | 98.05 | 50.05 | 1 | 2.97 | 0.02 | 8.01 | 56.8 | 13.96 | 12.36 | 0 | 2.84 | - | 23.63 | 3.47 | 85.51 | 25.1 | 24.9
49 | 16/08/2025 18:00:30 | 780.47 | 0 | 0 | 13.5 | 1092.8 | 12.6 | 13.77 | 1002 | 1002.5 | 4 | 268366 | 98.04 | 50.14 | -0.99 | 2.96 | 0.04 | 16.71 | 58.4 | 13.92 | 12.32 | 0 | 2.84 | - | 49.33 | 3.46 | 85.48 | 25.4 | 25.7
48 | 16/08/2025 17:45:30 | 780.1 | 0 | 0 | 19.31 | 1079.7 | 18.89 | 20.4 | 998 | 998.7 | 5 | 268362 | 94.67 | 50.08 | 0.99 | 2.95 | 0.06 | 22.9 | 59.2 | 13.86 | 12.27 | 20 | 2.84 | - | 67.6 | 3.45 | 85.48 | 25.9 | 26.9
47 | 16/08/2025 17:30:30 | 783.1 | 0 | 0 | 31.7 | 1102.4 | 29.41 | 32.42 | 993 | 993.1 | 11 | 268357 | 97.78 | 50.05 | 0.99 | 2.93 | 0.09 | 35.48 | 56.4 | 13.79 | 12.21 | 54 | 2.84 | - | 104.73 | 3.43 | 85.52 | 26.5 | 28.5
46 | 16/08/2025 17:15:30 | 775.73 | 0 | 0 | 50.58 | 1122.7 | 46.2 | 51.87 | 982 | 981.9 | 14 | 268346 | 97.52 | 50.03 | -0.99 | 2.9 | 0.15 | 57.84 | 56.9 | 13.64 | 12.08 | 131 | 2.81 | - | 170.72 | 3.39 | 85.48 | 26.7 | 29.5
45 | 16/08/2025 17:00:30 | 776.27 | 0 | 0 | 60.07 | 1115.1 | 54.95 | 61.27 | 968 | 968.5 | 19 | 268332 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 2.86 | 0.18 | 65.08 | 57 | 13.44 | 11.9 | 137 | 2.78 | - | 192.09 | 3.35 | 85.36 | 26.9 | 30.8
44 | 16/08/2025 16:45:30 | 780.37 | 0 | 0 | 115.78 | 1133.2 | 104.21 | 118.09 | 949 | 949 | 24 | 268313 | 98.04 | 49.78 | 0.99 | 2.8 | 0.34 | 120.85 | 59.7 | 13.18 | 11.67 | 357 | 2.73 | - | 356.71 | 3.29 | 85.24 | 27.2 | 33.1
43 | 16/08/2025 16:30:30 | 781.5 | 0 | 0 | 89.12 | 1135.8 | 79.03 | 89.76 | 925 | 925.1 | 23 | 268289 | 99.29 | 49.99 | -0.99 | 2.73 | 0.26 | 94.15 | 59.2 | 12.85 | 11.38 | 241 | 2.66 | - | 277.89 | 3.21 | 85.03 | 26.7 | 32.3
42 | 16/08/2025 16:15:30 | 797.57 | 0 | 0 | 93.05 | 1128.3 | 84.12 | 94.91 | 902 | 902 | 21 | 268266 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 2.66 | 0.27 | 99.78 | 59.1 | 12.53 | 11.09 | 241 | 2.6 | - | 294.52 | 3.14 | 84.84 | 26.1 | 30.5
41 | 16/08/2025 16:00:30 | 790.77 | 0 | 0 | 72.97 | 1134.9 | 65.31 | 74.12 | 881 | 881 | 16 | 268245 | 98.45 | 49.86 | 0.99 | 2.6 | 0.22 | 79.09 | 58.6 | 12.24 | 10.83 | 181 | 2.54 | - | 233.45 | 3.07 | 84.67 | 25.4 | 25.7
40 | 16/08/2025 15:45:30 | 785.77 | 0 | 0 | 47.68 | 1130.9 | 43.09 | 48.73 | 865 | 865.8 | 9 | 268229 | 97.86 | 49.92 | -0.99 | 2.55 | 0.14 | 53.47 | 59.2 | 12.01 | 10.64 | 102 | 2.51 | - | 157.81 | 3.02 | 84.48 | 24.8 | 24.7
39 | 16/08/2025 15:30:30 | 782.97 | 0 | 0 | 33.83 | 1122 | 31.02 | 34.8 | 856 | 856.1 | 9 | 268220 | 97.2 | 49.99 | 0.99 | 2.53 | 0.1 | 38.77 | 56.6 | 11.89 | 10.53 | 60 | 2.49 | - | 114.44 | 2.99 | 84.53 | 24.3 | 24.3
38 | 16/08/2025 15:15:30 | 782.97 | 0 | 0 | 35.37 | 1127.3 | 32.22 | 36.33 | 847 | 847.4 | 7 | 268211 | 97.37 | 50.04 | 0.99 | 2.5 | 0.1 | 40.85 | 56.6 | 11.76 | 10.42 | 60 | 2.48 | - | 120.59 | 2.96 | 84.46 | 23.8 | 24
37 | 16/08/2025 15:00:30 | 778.5 | 0 | 0 | 32.55 | 1111.5 | 30.23 | 33.6 | 840 | 840 | 7 | 268204 | 96.86 | 50.08 | 0.99 | 2.48 | 0.1 | 37.95 | 57.6 | 11.67 | 10.33 | 45 | 2.46 | - | 112.02 | 2.93 | 84.5 | 24 | 23.6
36 | 16/08/2025 14:45:30 | 784.93 | 0 | 0 | 36.23 | 1094.7 | 33.89 | 37.09 | 833 | 833.6 | 21 | 268197 | 97.67 | 50.04 | 0.99 | 2.46 | 0.11 | 39.74 | 57.2 | 11.57 | 10.24 | 63 | 2.46 | 99.99 | 117.28 | 2.91 | 84.43 | 27.1 | 31.7
35 | 16/08/2025 14:30:30 | 774.47 | 0 | 0 | 88.86 | 1107.5 | 80.76 | 89.44 | 812 | 812.2 | 38 | 268176 | 99.35 | 50.03 | -0.99 | 2.4 | 0.26 | 94.42 | 58.5 | 11.28 | 9.99 | 216 | 2.41 | 99.61 | 278.68 | 2.85 | 84.21 | 28.1 | 36.7
34 | 16/08/2025 14:15:30 | 778.67 | 0 | 0 | 147.22 | 1115.3 | 134.64 | 150.16 | 774 | 774.6 | 29 | 268138 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.28 | 0.43 | 154.26 | 59 | 10.75 | 9.52 | 411 | 2.3 | 99.16 | 455.32 | 2.73 | 83.71 | 28.4 | 35.9
33 | 16/08/2025 14:00:30 | 776.1 | 0 | 0 | 108 | 1118.7 | 97.39 | 108.96 | 745 | 745.5 | 34 | 268109 | 99.12 | 49.99 | 0.99 | 2.2 | 0.32 | 113.98 | 60 | 10.35 | 9.16 | 282 | 2.23 | 98.78 | 336.42 | 2.64 | 83.32 | 28.9 | 36.6
32 | 16/08/2025 13:45:30 | 772.13 | 0 | 0 | 110.57 | 1236.3 | 90.3 | 111.63 | 711 | 710.9 | 4 | 268075 | 99.05 | 49.93 | -0.99 | 2.1 | 0.33 | 165.01 | 60.8 | 9.88 | 8.74 | 411 | 2.13 | 98.53 | 487.04 | 2.53 | 83.01 | 28.3 | 37.4
31 | 16/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 0 | 28 | 268071 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 148.09 | 0 | 9.82 | 8.69 | 385 | 2.06 | - | 437.12 | 2.44 | 85.59 | 29.5 | 49.2
30 | 16/08/2025 13:15:30 | 769.6 | 0 | 0 | 324.62 | 1089.3 | 303.97 | 331.11 | 679 | 679 | 69 | 268043 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 2 | 0.96 | 350.76 | 75.5 | 9.43 | 8.35 | 969 | 1.86 | - | 1035.3 | 2.23 | 89.99 | 29.7 | 50.5
29 | 16/08/2025 13:00:30 | 783.67 | 0 | 0 | 342.9 | 1190.8 | 293.72 | 349.76 | 610 | 610.6 | 43 | 267974 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.8 | 1.01 | 434.56 | 78.1 | 8.47 | 7.5 | 1178 | 1.65 | - | 1282.66 | 2 | 89.93 | 28.6 | 43.7
28 | 16/08/2025 12:45:30 | 791.83 | 0 | 0 | 126.63 | 1084 | 119.15 | 129.16 | 567 | 567.8 | 16 | 267931 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 1.67 | 0.37 | 130.04 | 57.2 | 7.88 | 6.97 | 334 | 1.53 | - | 383.82 | 1.86 | 89.78 | 29.1 | 46.7
27 | 16/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | 9 | 267915 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 6.78 | 0 | 1.43 | - | 0 | 1.76 | 92.62 | 0 | 0
26 | 16/08/2025 12:15:30 | 783.63 | 0 | 0 | 286.59 | 1111.5 | 260.57 | 289.63 | 542 | 542.1 | 42 | 267906 | 98.95 | 49.99 | 0.99 | 1.6 | 0.85 | 307.36 | 69.3 | 7.53 | 6.67 | 820 | 1.38 | - | 907.2 | 1.71 | 93.61 | 28 | 38.4
25 | 16/08/2025 12:00:30 | 778.2 | 0 | 0 | 136.8 | 1125.8 | 123.94 | 139.54 | 500 | 500.2 | 30 | 267864 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.48 | 0.4 | 145.06 | 59.7 | 6.94 | 6.15 | 373 | 1.27 | - | 428.16 | 1.58 | 93.4 | 27.4 | 35
24 | 16/08/2025 11:45:30 | 779 | 0 | 0 | 91.08 | 1113.5 | 82.81 | 92.21 | 470 | 470.8 | 39 | 267834 | 98.77 | 50.06 | 0.99 | 1.39 | 0.27 | 93.91 | 59 | 6.53 | 5.78 | 227 | 1.19 | - | 277.19 | 1.49 | 93.35 | 27.4 | 36
23 | 16/08/2025 11:30:30 | 779.07 | 0 | 0 | 106.21 | 1129.8 | 94.82 | 107.13 | 431 | 431.8 | 20 | 267795 | 99.14 | 50.03 | 0.99 | 1.27 | 0.31 | 115.74 | 58.3 | 5.99 | 5.3 | 297 | 1.09 | - | 341.61 | 1.37 | 93.06 | 27 | 31.7
22 | 16/08/2025 11:15:30 | 784.3 | 0 | 0 | 127.57 | 1105.7 | 117.68 | 130.12 | 411 | 411.5 | 43 | 267775 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 1.21 | 0.38 | 131.85 | 59.7 | 5.71 | 5.05 | 326 | 1.04 | - | 389.16 | 1.3 | 93.17 | 27.6 | 38.7
21 | 16/08/2025 11:00:30 | 782.13 | 0 | 0 | 98.43 | 1104.8 | 90.87 | 100.4 | 368 | 368.2 | 39 | 267732 | 98.04 | 50.16 | -0.99 | 1.09 | 0.29 | 102.19 | 58.6 | 5.11 | 4.53 | 258 | 0.92 | - | 301.63 | 1.17 | 93.08 | 27.2 | 35.7
20 | 16/08/2025 10:45:30 | 787.1 | 0 | 0 | 191.06 | 1107.8 | 175.92 | 194.88 | 329 | 329.1 | 36 | 267693 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 0.97 | 0.56 | 213.54 | 59.5 | 4.57 | 4.05 | 547 | 0.81 | - | 630.27 | 1.05 | 92.93 | 27.1 | 35.6
19 | 16/08/2025 10:30:30 | 780.03 | 0 | 0 | 102.79 | 1120.4 | 92.44 | 103.57 | 293 | 293.3 | 25 | 267657 | 99.25 | 50.03 | 0.99 | 0.86 | 0.3 | 111.33 | 59.1 | 4.07 | 3.6 | 277 | 0.72 | - | 328.59 | 0.93 | 92.59 | 26.5 | 32.3
18 | 16/08/2025 10:15:30 | 772.2 | 0 | 0 | 121.67 | 1114.5 | 109.93 | 122.52 | 268 | 268.8 | 29 | 267632 | 99.3 | 49.82 | 0.99 | 0.79 | 0.36 | 129.77 | 57.6 | 3.72 | 3.3 | 308 | 0.66 | - | 383.03 | 0.86 | 92.3 | 26.6 | 33.3
17 | 16/08/2025 10:00:30 | 775.6 | 0 | 0 | 114.84 | 1126.3 | 104 | 117.14 | 239 | 239 | 27 | 267603 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 0.71 | 0.34 | 122.5 | 57.5 | 3.32 | 2.94 | 296 | 0.58 | - | 361.57 | 0.76 | 92.45 | 26.3 | 32.2
16 | 16/08/2025 09:45:30 | 772.27 | 0 | 0 | 90.31 | 1125.4 | 81.07 | 91.24 | 212 | 212 | 26 | 267576 | 98.98 | 49.89 | 0.99 | 0.63 | 0.27 | 96.46 | 58.3 | 2.94 | 2.61 | 224 | 0.51 | - | 284.7 | 0.68 | 92.29 | 25.8 | 31.5
15 | 16/08/2025 09:30:30 | 773.8 | 0 | 0 | 102.62 | 1135.6 | 90.9 | 103.22 | 186 | 186.8 | 27 | 267550 | 99.42 | 49.87 | 0.99 | 0.55 | 0.3 | 109.21 | 58.5 | 2.58 | 2.29 | 257 | 0.45 | - | 322.33 | 0.6 | 91.65 | 25.7 | 32.2
14 | 16/08/2025 09:15:30 | 767.67 | 0 | 0 | 107.75 | 1118.4 | 96.9 | 108.38 | 159 | 159.7 | 28 | 267523 | 99.42 | 49.76 | 0.99 | 0.47 | 0.32 | 114.49 | 57.4 | 2.21 | 1.96 | 275 | 0.38 | - | 337.94 | 0.51 | 91.48 | 25.6 | 32.1
13 | 16/08/2025 09:00:30 | 779.33 | 0 | 0 | 116.8 | 1134.8 | 104.98 | 119.14 | 131 | 131.8 | 26 | 267495 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 0.39 | 0.34 | 125.39 | 60.3 | 1.82 | 1.61 | 302 | 0.31 | - | 370.1 | 0.43 | 90.76 | 25.3 | 31.6
12 | 16/08/2025 08:45:30 | 778.73 | 0 | 0 | 98.6 | 1119.5 | 89.84 | 100.57 | 105 | 105.4 | 23 | 267469 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.31 | 0.29 | 107.52 | 59.7 | 1.46 | 1.29 | 256 | 0.24 | - | 317.34 | 0.34 | 90.35 | 25.1 | 30.7
11 | 16/08/2025 08:30:30 | 780.3 | 0 | 0 | 80.66 | 1136.2 | 72.41 | 82.27 | 82 | 82.8 | 17 | 267446 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.24 | 0.24 | 86.95 | 57.1 | 1.14 | 1.01 | 205 | 0.18 | - | 256.64 | 0.27 | 89.31 | 24.8 | 28.8
10 | 16/08/2025 08:15:30 | 776.6 | 0 | 0 | 62.29 | 1115.9 | 56.6 | 63.16 | 65 | 65.4 | 12 | 267429 | 98.63 | 49.96 | -0.99 | 0.19 | 0.18 | 68.99 | 58.6 | 0.9 | 0.8 | 145 | 0.14 | - | 203.62 | 0.22 | 88.82 | 24.5 | 27.5
9 | 16/08/2025 08:00:30 | 777.07 | 0 | 0 | 38.19 | 1117.2 | 34.87 | 38.96 | 53 | 53.1 | 12 | 267417 | 98.02 | 49.99 | -0.99 | 0.16 | 0.11 | 44.15 | 56.6 | 0.74 | 0.65 | 74 | 0.12 | - | 130.31 | 0.17 | 89.39 | 24.2 | 27.2
8 | 16/08/2025 07:45:30 | 780.13 | 0 | 0 | 40.84 | 1114.9 | 37.36 | 41.65 | 41 | 41.7 | 14 | 267405 | 98.05 | 50.05 | 0.99 | 0.12 | 0.12 | 45 | 58.6 | 0.57 | 0.5 | 85 | 0.09 | - | 132.83 | 0.14 | 87.69 | 24.3 | 28
7 | 16/08/2025 07:30:30 | 782.8 | 0 | 0 | 59.98 | 1126.1 | 54.33 | 61.18 | 27 | 27.1 | 13 | 267391 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.08 | 0.18 | 61.46 | 59.9 | 0.38 | 0.33 | 149 | 0.05 | - | 181.4 | 0.09 | 87.57 | 24.2 | 27.1
6 | 16/08/2025 07:15:30 | 777.43 | 0 | 0 | 43.49 | 1126.4 | 40.03 | 45.09 | 14 | 14.3 | 8 | 267378 | 96.44 | 49.9 | 0.99 | 0.04 | 0.13 | 48.36 | 58.5 | 0.19 | 0.17 | 100 | 0.02 | - | 142.74 | 0.05 | 82.64 | 23.8 | 25.3
5 | 16/08/2025 07:00:30 | 770.03 | 0 | 0 | 26.83 | 1127.5 | 24.04 | 27.11 | 6 | 5.9 | 5 | 267370 | 98.97 | 49.93 | -0.99 | 0.02 | 0.08 | 30.66 | 53.5 | 0.08 | 0.07 | 52 | 0 | - | 90.49 | 0.02 | 80.5 | 23.6 | 23.7
4 | 16/08/2025 06:45:30 | 766 | 0 | 0 | 7.77 | 1045.5 | 7.95 | 8.31 | 1 | 1.8 | 1 | 267365 | 93.48 | 49.91 | 1 | 0 | 0.02 | 10.34 | 45.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 30.53 | 0.01 | 36.89 | 23.4 | 22.7
3 | 16/08/2025 06:30:30 | 770.03 | 0 | 0 | 3.5 | 1052.2 | 3.39 | 3.57 | 0 | 0.5 | 0 | 267364 | 98.04 | 49.9 | 1 | 0 | 0.01 | 5.38 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15.88 | 0 | - | 23.3 | 22.3
2 | 16/08/2025 06:15:30 | 775.47 | 0 | 0 | 0.51 | 819.4 | 0.31 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 267364 | 43.07 | 50 | -0.26 | 0 | 0 | 0.68 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.99 | 0 | - | 23.2 | 21.9
1 | 16/08/2025 06:00:30 | 775.67 | 0 | 0 | 0 | 484.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267364 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.2 | 21.9
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.31 | - | - | 91.8 | - | - | -