## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 16/08/2025 18:45:30 | 770.93 | 0 | 0 | 0 | 954.3 | 0.02 | 0.44 | 976 | 976.6 | 0 | 363074 | 0 | 49.95 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 56 | 13.56 | 11.48 | 0 | 2.84 | 96.89 | 0 | 3.47 | 79.34 | 24.9 | 24
51 | 16/08/2025 18:30:30 | 770.83 | 8.6 | 2.87 | 1.7 | 1040.7 | 1.67 | 1.73 | 976 | 976.4 | 1 | 363074 | 98.04 | 49.95 | 0 | 2.76 | 0 | 2.58 | 57.5 | 13.56 | 11.48 | 0 | 2.84 | 96.89 | 7.28 | 3.47 | 79.34 | 24.9 | 24.2
50 | 16/08/2025 18:15:30 | 772.67 | 0 | 0 | 5.12 | 1076.4 | 4.85 | 5.22 | 975 | 975.7 | 2 | 363073 | 98.05 | 50.05 | -0.99 | 2.75 | 0.01 | 8.37 | 58.3 | 13.54 | 11.47 | 0 | 2.84 | 96.79 | 23.63 | 3.47 | 79.35 | 25.1 | 24.9
49 | 16/08/2025 18:00:30 | 780.53 | 0 | 0 | 12.3 | 1077.8 | 11.6 | 12.5 | 973 | 973.4 | 3 | 363071 | 98.41 | 50.14 | 0.99 | 2.75 | 0.03 | 17.47 | 58.8 | 13.51 | 11.45 | 0 | 2.84 | 96.59 | 49.33 | 3.46 | 79.39 | 25.4 | 25.7
48 | 16/08/2025 17:45:30 | 780.07 | 0 | 0 | 17.6 | 1068.3 | 16.8 | 17.95 | 970 | 969.9 | 5 | 363068 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 2.74 | 0.05 | 23.94 | 57.5 | 13.47 | 11.41 | 20 | 2.84 | 96.33 | 67.6 | 3.45 | 79.47 | 25.9 | 26.9
47 | 16/08/2025 17:30:30 | 783.37 | 0 | 0 | 28.79 | 1093.3 | 26.86 | 29.36 | 965 | 964.9 | 11 | 363063 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.72 | 0.08 | 37.1 | 58.5 | 13.4 | 11.35 | 54 | 2.84 | 96.07 | 104.73 | 3.43 | 79.5 | 26.5 | 28.5
46 | 16/08/2025 17:15:30 | 777.37 | 0 | 0 | 47.93 | 1106.9 | 43.34 | 47.98 | 954 | 954.8 | 12 | 363052 | 99.91 | 50.03 | -0.99 | 2.69 | 0.14 | 60.47 | 59.8 | 13.25 | 11.22 | 131 | 2.81 | 95.78 | 170.72 | 3.39 | 79.43 | 26.7 | 29.5
45 | 16/08/2025 17:00:30 | 777.2 | 0 | 0 | 54.17 | 1105.7 | 48.48 | 53.6 | 942 | 942.3 | 17 | 363040 | 101.06 | 49.91 | -0.99 | 2.66 | 0.15 | 68.04 | 60 | 13.08 | 11.08 | 137 | 2.78 | 95.67 | 192.09 | 3.35 | 79.46 | 26.9 | 30.8
44 | 16/08/2025 16:45:30 | 779.93 | 0 | 0 | 99.37 | 1131.9 | 87.7 | 99.26 | 925 | 925 | 22 | 363023 | 100.11 | 49.78 | -0.99 | 2.61 | 0.28 | 126.35 | 57.7 | 12.85 | 10.88 | 357 | 2.73 | 95.7 | 356.71 | 3.29 | 79.47 | 27.2 | 33.1
43 | 16/08/2025 16:30:30 | 783.23 | 0 | 0 | 79.72 | 1124.6 | 72.31 | 81.31 | 903 | 903.6 | 21 | 363001 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 2.55 | 0.23 | 98.43 | 58 | 12.54 | 10.62 | 241 | 2.66 | 95.81 | 277.89 | 3.21 | 79.4 | 26.7 | 32.3
42 | 16/08/2025 16:15:30 | 798.93 | 0 | 0 | 83.39 | 1122.2 | 74.82 | 83.96 | 882 | 882.8 | 19 | 362980 | 99.32 | 49.98 | 0.99 | 2.49 | 0.24 | 104.32 | 60.2 | 12.25 | 10.38 | 241 | 2.6 | 95.81 | 294.52 | 3.14 | 79.35 | 26.1 | 30.5
41 | 16/08/2025 16:00:30 | 792.73 | 0 | 0 | 66.22 | 1143.3 | 57.96 | 66.27 | 863 | 863.8 | 13 | 362961 | 99.93 | 49.85 | -0.99 | 2.44 | 0.19 | 82.69 | 57.3 | 11.99 | 10.15 | 181 | 2.54 | 95.74 | 233.45 | 3.07 | 79.34 | 25.4 | 25.7
40 | 16/08/2025 15:45:30 | 787.5 | 0 | 0 | 43.4 | 1136.6 | 38.28 | 43.5 | 850 | 850 | 9 | 362948 | 99.76 | 49.93 | 0.99 | 2.4 | 0.12 | 55.9 | 58.2 | 11.81 | 10 | 102 | 2.51 | 95.61 | 157.81 | 3.02 | 79.41 | 24.8 | 24.7
39 | 16/08/2025 15:30:30 | 784.3 | 0 | 0 | 30.16 | 1126.9 | 27.3 | 30.76 | 841 | 841.1 | 8 | 362939 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 2.37 | 0.09 | 40.53 | 56.9 | 11.68 | 9.89 | 60 | 2.49 | 95.36 | 114.44 | 2.99 | 79.44 | 24.3 | 24.3
38 | 16/08/2025 15:15:30 | 783.63 | 0 | 0 | 32.81 | 1132 | 29.56 | 33.47 | 833 | 833.1 | 7 | 362931 | 98.04 | 50.05 | 1 | 2.35 | 0.09 | 42.71 | 56.8 | 11.57 | 9.8 | 60 | 2.48 | 94.98 | 120.59 | 2.96 | 79.45 | 23.8 | 24
37 | 16/08/2025 15:00:30 | 779.43 | 0 | 0 | 29.73 | 1110.3 | 27.31 | 30.32 | 826 | 826.3 | 6 | 362924 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 2.33 | 0.08 | 39.68 | 58 | 11.47 | 9.72 | 45 | 2.46 | 94.64 | 112.02 | 2.93 | 79.48 | 24 | 23.6
36 | 16/08/2025 14:45:30 | 785.47 | 0 | 0 | 32.38 | 1090 | 30.3 | 33.03 | 820 | 820.5 | 19 | 362918 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.32 | 0.09 | 41.54 | 57.1 | 11.39 | 9.65 | 63 | 2.46 | 94.15 | 117.28 | 2.91 | 79.5 | 27.1 | 31.7
35 | 16/08/2025 14:30:30 | 776.1 | 0 | 0 | 80.92 | 1102.3 | 72.76 | 80.2 | 801 | 801.4 | 34 | 362899 | 100.9 | 50.03 | 0.99 | 2.26 | 0.23 | 98.71 | 58 | 11.13 | 9.42 | 216 | 2.41 | 93.99 | 278.68 | 2.85 | 79.46 | 28.1 | 36.7
34 | 16/08/2025 14:15:30 | 781.23 | 0 | 0 | 133.38 | 1103.1 | 120.02 | 132.39 | 767 | 767.2 | 26 | 362865 | 100.75 | 50.03 | 1 | 2.17 | 0.38 | 161.27 | 58.8 | 10.65 | 9.02 | 411 | 2.3 | 93.99 | 455.32 | 2.73 | 79.35 | 28.4 | 35.9
33 | 16/08/2025 14:00:30 | 777.87 | 0 | 0 | 96.3 | 1115.1 | 88.09 | 98.23 | 741 | 741 | 33 | 362839 | 98.04 | 50 | -0.99 | 2.09 | 0.27 | 119.16 | 60.1 | 10.29 | 8.72 | 282 | 2.23 | 93.98 | 336.42 | 2.64 | 79.27 | 28.9 | 36.6
32 | 16/08/2025 13:45:30 | 775.2 | 0 | 0 | 147.22 | 1115.5 | 131.52 | 146.71 | 708 | 708.5 | 26 | 362806 | 100.35 | 49.93 | -0.99 | 2 | 0.42 | 172.51 | 60.9 | 9.83 | 8.33 | 411 | 2.13 | 93.84 | 487.04 | 2.53 | 79.07 | 28.3 | 37.4
31 | 16/08/2025 13:30:30 | 769.33 | 0 | 0 | 137.65 | 1093.5 | 124.99 | 136.67 | 682 | 682.2 | 60 | 362780 | 100.71 | 49.88 | -0.99 | 1.93 | 0.39 | 154.83 | 58.5 | 9.47 | 8.02 | 385 | 2.06 | 93.65 | 437.12 | 2.44 | 78.98 | 29.5 | 49.2
30 | 16/08/2025 13:15:30 | 775.73 | 0 | 0 | 301.63 | 1085.4 | 283.45 | 307.66 | 622 | 622.1 | 64 | 362720 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 1.76 | 0.85 | 366.7 | 78.7 | 8.64 | 7.32 | 969 | 1.86 | 94.56 | 1035.3 | 2.23 | 78.85 | 29.7 | 50.5
29 | 16/08/2025 13:00:30 | 790.77 | 0 | 0 | 346.58 | 1162.9 | 303.99 | 353.51 | 558 | 557.9 | 40 | 362656 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.58 | 0.98 | 454.32 | 86.1 | 7.75 | 6.56 | 1178 | 1.65 | 95.71 | 1282.66 | 2 | 78.69 | 28.6 | 43.7
28 | 16/08/2025 12:45:30 | 793.87 | 0 | 0 | 114.92 | 1064.4 | 107.24 | 114.14 | 518 | 518.3 | 16 | 362616 | 100.68 | 49.9 | -0.99 | 1.46 | 0.32 | 135.95 | 57.2 | 7.19 | 6.09 | 334 | 1.53 | 95.84 | 383.82 | 1.86 | 78.46 | 29.1 | 46.7
27 | 16/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 9 | 362600 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 5.91 | 0 | 1.43 | 99.32 | 0 | 1.76 | 80.71 | 0 | 0
26 | 16/08/2025 12:15:30 | 788.63 | 0 | 0 | 261.13 | 1108.6 | 240.26 | 266.35 | 493 | 493.4 | 38 | 362591 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.39 | 0.74 | 321.33 | 68.3 | 6.85 | 5.8 | 820 | 1.38 | - | 907.2 | 1.71 | 81.44 | 28 | 38.4
25 | 16/08/2025 12:00:30 | 780.7 | 0 | 0 | 121.5 | 1113.6 | 109.13 | 121.53 | 455 | 455.7 | 27 | 362553 | 99.98 | 50.02 | -0.99 | 1.28 | 0.34 | 151.65 | 59.2 | 6.32 | 5.35 | 373 | 1.27 | - | 428.16 | 1.58 | 81.3 | 27.4 | 35
24 | 16/08/2025 11:45:30 | 780.37 | 0 | 0 | 81.43 | 1111.6 | 74.72 | 83.06 | 428 | 428.8 | 35 | 362526 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 1.21 | 0.23 | 98.18 | 57.3 | 5.94 | 5.03 | 227 | 1.19 | - | 277.19 | 1.49 | 81.32 | 27.4 | 36
23 | 16/08/2025 11:30:30 | 780.5 | 0 | 0 | 95.87 | 1129.9 | 86.55 | 97.79 | 393 | 393.7 | 18 | 362491 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 1.11 | 0.27 | 121 | 60.2 | 5.46 | 4.62 | 297 | 1.09 | - | 341.61 | 1.37 | 81.17 | 27 | 31.7
22 | 16/08/2025 11:15:30 | 786.73 | 0 | 0 | 115.35 | 1101.5 | 104.55 | 115.16 | 375 | 374.9 | 40 | 362473 | 100.17 | 50.1 | 0.99 | 1.06 | 0.33 | 137.84 | 57.7 | 5.21 | 4.41 | 326 | 1.04 | - | 389.16 | 1.3 | 81.32 | 27.6 | 38.7
21 | 16/08/2025 11:00:30 | 783.87 | 0 | 0 | 88.09 | 1103.6 | 79.84 | 88.11 | 335 | 335.2 | 35 | 362433 | 99.97 | 50.17 | -0.99 | 0.95 | 0.25 | 106.84 | 57.2 | 4.65 | 3.94 | 258 | 0.92 | - | 301.63 | 1.17 | 81.04 | 27.2 | 35.7
20 | 16/08/2025 10:45:30 | 790.53 | 0 | 0 | 178.24 | 1120.3 | 162.28 | 181.8 | 300 | 300.5 | 32 | 362398 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 0.85 | 0.5 | 223.24 | 59.1 | 4.17 | 3.53 | 547 | 0.81 | - | 630.27 | 1.05 | 81.05 | 27.1 | 35.6
19 | 16/08/2025 10:30:30 | 781.97 | 0 | 0 | 93.82 | 1112.9 | 85.99 | 95.7 | 268 | 268 | 23 | 362366 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.76 | 0.26 | 116.39 | 58.6 | 3.72 | 3.15 | 277 | 0.72 | - | 328.59 | 0.93 | 81.01 | 26.5 | 32.3
18 | 16/08/2025 10:15:30 | 774.33 | 0 | 0 | 112.53 | 1112.8 | 103.14 | 114.78 | 245 | 245.7 | 27 | 362343 | 98.04 | 49.82 | 0.99 | 0.69 | 0.32 | 135.67 | 58.7 | 3.4 | 2.88 | 308 | 0.66 | - | 383.03 | 0.86 | 80.71 | 26.6 | 33.3
17 | 16/08/2025 10:00:30 | 778.53 | 0 | 0 | 104.33 | 1109.9 | 94.58 | 104.97 | 218 | 218.5 | 24 | 362316 | 99.39 | 49.91 | 0.99 | 0.62 | 0.29 | 128.07 | 58.5 | 3.03 | 2.56 | 296 | 0.58 | - | 361.57 | 0.76 | 80.66 | 26.3 | 32.2
16 | 16/08/2025 09:45:30 | 773.6 | 0 | 0 | 82.54 | 1106.7 | 74.41 | 82.35 | 194 | 193.9 | 23 | 362292 | 100.23 | 49.89 | -0.99 | 0.55 | 0.23 | 100.84 | 58.2 | 2.69 | 2.28 | 224 | 0.51 | - | 284.7 | 0.68 | 80.78 | 25.8 | 31.5
15 | 16/08/2025 09:30:30 | 775.1 | 0 | 0 | 93.56 | 1125.2 | 83.23 | 93.66 | 171 | 171.1 | 25 | 362269 | 99.9 | 49.87 | 0.99 | 0.48 | 0.26 | 114.17 | 60 | 2.38 | 2.01 | 257 | 0.45 | - | 322.33 | 0.6 | 80.6 | 25.7 | 32.2
14 | 16/08/2025 09:15:30 | 769.17 | 0 | 0 | 96.89 | 1127.3 | 87.67 | 98.83 | 146 | 146.4 | 26 | 362244 | 98.04 | 49.76 | -0.99 | 0.41 | 0.27 | 119.7 | 59.7 | 2.03 | 1.72 | 275 | 0.38 | - | 337.94 | 0.51 | 80.35 | 25.6 | 32.1
13 | 16/08/2025 09:00:30 | 781.4 | 0 | 0 | 108 | 1131.5 | 95.6 | 108.17 | 120 | 120.8 | 24 | 362218 | 99.84 | 49.92 | -0.99 | 0.34 | 0.3 | 131.09 | 59.7 | 1.67 | 1.41 | 302 | 0.31 | - | 370.1 | 0.43 | 79.53 | 25.3 | 31.6
12 | 16/08/2025 08:45:30 | 780.03 | 0 | 0 | 89.72 | 1135.4 | 79.42 | 90.17 | 96 | 96.6 | 20 | 362194 | 99.5 | 50.04 | -0.99 | 0.27 | 0.25 | 112.4 | 60 | 1.33 | 1.13 | 256 | 0.24 | - | 317.34 | 0.34 | 79.02 | 25.1 | 30.7
11 | 16/08/2025 08:30:30 | 781.5 | 0 | 0 | 73.65 | 1129.5 | 65.11 | 73.55 | 76 | 76.1 | 16 | 362174 | 100.14 | 50 | -0.99 | 0.21 | 0.21 | 90.9 | 57.7 | 1.06 | 0.89 | 205 | 0.18 | - | 256.64 | 0.27 | 79.18 | 24.8 | 28.8
10 | 16/08/2025 08:15:30 | 777.07 | 0 | 0 | 57.59 | 1118.9 | 52.5 | 58.74 | 60 | 60.1 | 12 | 362158 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.17 | 0.16 | 72.12 | 60 | 0.83 | 0.71 | 145 | 0.14 | - | 203.62 | 0.22 | 78.42 | 24.5 | 27.5
9 | 16/08/2025 08:00:30 | 778.5 | 0 | 0 | 35.54 | 1114.9 | 32.8 | 36.57 | 48 | 48.8 | 10 | 362146 | 97.19 | 49.99 | -0.99 | 0.14 | 0.1 | 46.16 | 58.2 | 0.67 | 0.56 | 74 | 0.12 | - | 130.31 | 0.17 | 77.44 | 24.2 | 27.2
8 | 16/08/2025 07:45:30 | 780.33 | 0 | 0 | 37.42 | 1105.3 | 34.53 | 38.17 | 38 | 38.4 | 13 | 362136 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.11 | 0.11 | 47.05 | 59.6 | 0.53 | 0.45 | 85 | 0.09 | - | 132.83 | 0.14 | 77.74 | 24.3 | 28
7 | 16/08/2025 07:30:30 | 784.53 | 0 | 0 | 55.45 | 1130.2 | 49.47 | 55.91 | 25 | 24.9 | 12 | 362123 | 99.18 | 49.97 | -0.99 | 0.07 | 0.16 | 64.25 | 57.2 | 0.35 | 0.29 | 149 | 0.05 | - | 181.4 | 0.09 | 77.56 | 24.2 | 27.1
6 | 16/08/2025 07:15:30 | 778.03 | 0 | 0 | 39.99 | 1125.4 | 36.3 | 40.85 | 13 | 13 | 8 | 362111 | 97.89 | 49.9 | -0.99 | 0.04 | 0.11 | 50.56 | 58.8 | 0.18 | 0.15 | 100 | 0.02 | - | 142.74 | 0.05 | 73.4 | 23.8 | 25.3
5 | 16/08/2025 07:00:30 | 770.5 | 0 | 0 | 24.43 | 1126.2 | 21.89 | 24.66 | 5 | 5.3 | 4 | 362103 | 99.09 | 49.93 | 0.99 | 0.01 | 0.07 | 32.05 | 54.5 | 0.07 | 0.06 | 52 | 0 | - | 90.49 | 0.02 | 64.17 | 23.6 | 23.7
4 | 16/08/2025 06:45:30 | 765.4 | 0 | 0 | 7 | 1089.1 | 6.56 | 7.14 | 1 | 1.6 | 1 | 362099 | 98.04 | 49.92 | 1 | 0 | 0.02 | 10.81 | 46.7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 30.53 | 0.01 | 35.29 | 23.4 | 22.7
3 | 16/08/2025 06:30:30 | 769.77 | 0 | 0 | 2.9 | 1041.7 | 2.84 | 2.96 | 0 | 0.4 | 0 | 362098 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 0 | 0.01 | 5.62 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15.88 | 0 | - | 23.3 | 22.3
2 | 16/08/2025 06:15:30 | 775.33 | 0 | 0 | 0.68 | 815.1 | 0.31 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 362098 | 80.38 | 50 | -0.14 | 0 | 0 | 0.71 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.99 | 0 | - | 23.2 | 21.9
1 | 16/08/2025 06:00:30 | 775.67 | 0 | 0 | 0 | 518.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362098 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.2 | 21.9
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.31 | - | - | 91.8 | - | - | -