## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 16/08/2025 18:45:30 | 771.07 | 0 | 0 | 0 | 797.4 | 0.03 | 0.57 | 1062 | 1062.2 | 0 | 391625 | 0 | 49.95 | 0.32 | 3 | 0 | 0 | 56.7 | 14.75 | 12.49 | 0 | 2.84 | - | 0 | 3.47 | 86.33 | 24.9 | 24
51 | 16/08/2025 18:30:30 | 772.57 | 21.4 | 7.13 | 1.87 | 1039.8 | 1.83 | 1.91 | 1062 | 1062 | 1 | 391625 | 98.06 | 49.94 | 0.74 | 3 | 0.01 | 2.58 | 57.8 | 14.75 | 12.49 | 0 | 2.84 | - | 7.28 | 3.47 | 86.33 | 24.9 | 24.2
50 | 16/08/2025 18:15:30 | 773.43 | 0 | 0 | 5.29 | 1029.4 | 5.24 | 5.39 | 1061 | 1061.2 | 2 | 391624 | 98.05 | 50.05 | 1 | 3 | 0.01 | 8.37 | 57.7 | 14.74 | 12.48 | 0 | 2.84 | - | 23.63 | 3.47 | 86.35 | 25.1 | 24.9
49 | 16/08/2025 18:00:30 | 781.5 | 0 | 0 | 13.15 | 1093 | 12.27 | 13.41 | 1059 | 1058.8 | 4 | 391622 | 98.04 | 50.14 | -0.99 | 2.99 | 0.04 | 17.47 | 56.2 | 14.71 | 12.46 | 0 | 2.84 | - | 49.33 | 3.46 | 86.41 | 25.4 | 25.7
48 | 16/08/2025 17:45:30 | 780.57 | 0 | 0 | 19.39 | 1072.2 | 18.45 | 19.78 | 1055 | 1055 | 5 | 391618 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 2.98 | 0.05 | 23.94 | 58.9 | 14.65 | 12.41 | 20 | 2.84 | - | 67.6 | 3.45 | 86.43 | 25.9 | 26.9
47 | 16/08/2025 17:30:30 | 784.17 | 0 | 0 | 31.44 | 1102 | 29.1 | 32.07 | 1050 | 1049.5 | 11 | 391613 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.96 | 0.09 | 37.1 | 58.8 | 14.58 | 12.35 | 54 | 2.84 | - | 104.73 | 3.43 | 86.5 | 26.5 | 28.5
46 | 16/08/2025 17:15:30 | 778.23 | 0 | 0 | 52.29 | 1107.2 | 47.17 | 52.23 | 1039 | 1038.5 | 14 | 391602 | 100.12 | 50.03 | 0.99 | 2.93 | 0.15 | 60.47 | 58 | 14.43 | 12.22 | 131 | 2.81 | - | 170.72 | 3.39 | 86.5 | 26.7 | 29.5
45 | 16/08/2025 17:00:30 | 778.13 | 0 | 0 | 58.87 | 1116.4 | 53.79 | 60.05 | 1025 | 1025 | 19 | 391588 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 2.89 | 0.17 | 68.04 | 60.1 | 14.24 | 12.06 | 137 | 2.78 | - | 192.09 | 3.35 | 86.46 | 26.9 | 30.8
44 | 16/08/2025 16:45:30 | 780.73 | 0 | 0 | 108.34 | 1119.9 | 95.93 | 107.44 | 1006 | 1006.2 | 23 | 391569 | 100.84 | 49.78 | -0.99 | 2.84 | 0.31 | 126.35 | 57.4 | 13.97 | 11.83 | 357 | 2.73 | - | 356.71 | 3.29 | 86.43 | 27.2 | 33.1
43 | 16/08/2025 16:30:30 | 783.9 | 0 | 0 | 86.13 | 1111 | 79.08 | 87.85 | 983 | 982.9 | 23 | 391546 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 2.78 | 0.24 | 98.43 | 57.9 | 13.65 | 11.56 | 241 | 2.66 | - | 277.89 | 3.21 | 86.43 | 26.7 | 32.3
42 | 16/08/2025 16:15:30 | 799.4 | 0 | 0 | 92.37 | 1125.6 | 80.98 | 91.16 | 960 | 960.3 | 20 | 391523 | 101.33 | 49.98 | 0.99 | 2.71 | 0.26 | 104.32 | 59.8 | 13.33 | 11.29 | 241 | 2.6 | - | 294.52 | 3.14 | 86.37 | 26.1 | 30.5
41 | 16/08/2025 16:00:30 | 793 | 0 | 0 | 72.37 | 1123.5 | 64.26 | 72.19 | 940 | 939.6 | 15 | 391503 | 100.24 | 49.86 | 0.99 | 2.65 | 0.2 | 82.69 | 58.3 | 13.06 | 11.06 | 181 | 2.54 | - | 233.45 | 3.07 | 86.42 | 25.4 | 25.7
40 | 16/08/2025 15:45:30 | 788.07 | 0 | 0 | 46.99 | 1130 | 41.72 | 47.14 | 925 | 924.5 | 10 | 391488 | 99.68 | 49.93 | -0.99 | 2.61 | 0.13 | 55.9 | 59.4 | 12.85 | 10.88 | 102 | 2.51 | - | 157.81 | 3.02 | 86.42 | 24.8 | 24.7
39 | 16/08/2025 15:30:30 | 785.43 | 0 | 0 | 33.58 | 1125.5 | 30.43 | 34.25 | 915 | 914.9 | 9 | 391478 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 2.58 | 0.09 | 40.53 | 59.9 | 12.71 | 10.76 | 60 | 2.49 | - | 114.44 | 2.99 | 86.43 | 24.3 | 24.3
38 | 16/08/2025 15:15:30 | 784.93 | 0 | 0 | 34.94 | 1122.8 | 31.74 | 35.64 | 906 | 906.3 | 7 | 391469 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.56 | 0.1 | 42.71 | 58.3 | 12.58 | 10.66 | 60 | 2.48 | - | 120.59 | 2.96 | 86.41 | 23.8 | 24
37 | 16/08/2025 15:00:30 | 781.83 | 0 | 0 | 32.64 | 1126 | 28.97 | 32.62 | 899 | 898.9 | 6 | 391462 | 100.06 | 50.08 | -0.99 | 2.54 | 0.09 | 39.68 | 58.8 | 12.49 | 10.58 | 45 | 2.46 | - | 112.02 | 2.93 | 86.51 | 24 | 23.6
36 | 16/08/2025 14:45:30 | 785.97 | 0 | 0 | 35.37 | 1093.5 | 32.99 | 36.08 | 893 | 892.6 | 21 | 391456 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.52 | 0.1 | 41.54 | 56.8 | 12.4 | 10.5 | 63 | 2.46 | - | 117.28 | 2.91 | 86.58 | 27.1 | 31.7
35 | 16/08/2025 14:30:30 | 776.63 | 0 | 0 | 87.67 | 1098.4 | 79.82 | 87.67 | 872 | 871.8 | 37 | 391435 | 100 | 50.03 | 0.99 | 2.46 | 0.25 | 98.71 | 58.7 | 12.11 | 10.26 | 216 | 2.41 | - | 278.68 | 2.85 | 86.5 | 28.1 | 36.7
34 | 16/08/2025 14:15:30 | 781.73 | 0 | 0 | 145.6 | 1111.4 | 129.94 | 144.41 | 835 | 834.5 | 29 | 391398 | 100.82 | 50.03 | -0.99 | 2.36 | 0.41 | 161.27 | 58 | 11.6 | 9.82 | 411 | 2.3 | - | 455.32 | 2.73 | 86.38 | 28.4 | 35.9
33 | 16/08/2025 14:00:30 | 778.13 | 0 | 0 | 106.29 | 1105.5 | 98.07 | 108.42 | 806 | 805.8 | 36 | 391369 | 98.04 | 50 | -0.99 | 2.28 | 0.3 | 119.16 | 58.9 | 11.19 | 9.48 | 282 | 2.23 | - | 336.42 | 2.64 | 86.23 | 28.9 | 36.6
32 | 16/08/2025 13:45:30 | 775.1 | 0 | 0 | 162.01 | 1117.3 | 143.73 | 160.59 | 770 | 770.4 | 28 | 391333 | 100.89 | 49.93 | 0.99 | 2.17 | 0.46 | 172.51 | 58.5 | 10.69 | 9.06 | 411 | 2.13 | - | 487.04 | 2.53 | 85.99 | 28.3 | 37.4
31 | 16/08/2025 13:30:30 | 769.43 | 0 | 0 | 145.6 | 1084.8 | 132.64 | 143.89 | 742 | 741.9 | 68 | 391305 | 101.19 | 49.88 | -0.99 | 2.09 | 0.41 | 154.83 | 59.8 | 10.31 | 8.73 | 385 | 2.06 | - | 437.12 | 2.44 | 85.93 | 29.5 | 49.2
30 | 16/08/2025 13:15:30 | 772.1 | 0 | 0 | 296.25 | 1077.5 | 280.44 | 302.18 | 674 | 674.3 | 67 | 391237 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 1.9 | 0.84 | 366.7 | 79.3 | 9.36 | 7.93 | 969 | 1.86 | - | 1035.3 | 2.23 | 85.45 | 29.7 | 50.5
29 | 16/08/2025 13:00:30 | 789.5 | 0 | 0 | 346.49 | 1185 | 298.24 | 353.42 | 607 | 607 | 43 | 391170 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.71 | 0.98 | 454.32 | 84.9 | 8.43 | 7.14 | 1178 | 1.65 | - | 1282.66 | 2 | 85.6 | 28.6 | 43.7
28 | 16/08/2025 12:45:30 | 794.3 | 0 | 0 | 123.64 | 1074.6 | 114.67 | 123.22 | 564 | 564.2 | 16 | 391127 | 100.34 | 49.9 | -0.99 | 1.59 | 0.35 | 135.95 | 57.4 | 7.83 | 6.63 | 334 | 1.53 | - | 383.82 | 1.86 | 85.42 | 29.1 | 46.7
27 | 16/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 10 | 391111 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 6.45 | 0 | 1.43 | - | 0 | 1.76 | 88.11 | 0 | 0
26 | 16/08/2025 12:15:30 | 788.57 | 0 | 0 | 281.98 | 1096.8 | 262.24 | 287.62 | 538 | 538.4 | 41 | 391101 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.52 | 0.8 | 321.33 | 70 | 7.47 | 6.33 | 820 | 1.38 | - | 907.2 | 1.71 | 88.88 | 28 | 38.4
25 | 16/08/2025 12:00:30 | 781.33 | 0 | 0 | 134.41 | 1118.9 | 122.53 | 137.1 | 497 | 497 | 29 | 391060 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.4 | 0.38 | 151.65 | 59.2 | 6.9 | 5.85 | 373 | 1.27 | - | 428.16 | 1.58 | 88.81 | 27.4 | 35
24 | 16/08/2025 11:45:30 | 780.67 | 0 | 0 | 87.5 | 1104.8 | 80.78 | 89.25 | 468 | 467.7 | 39 | 391031 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 1.32 | 0.25 | 98.18 | 57.3 | 6.5 | 5.51 | 227 | 1.19 | - | 277.19 | 1.49 | 88.92 | 27.4 | 36
23 | 16/08/2025 11:30:30 | 781.27 | 0 | 0 | 106.12 | 1124.1 | 96.29 | 108.24 | 429 | 429.4 | 20 | 390992 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 1.21 | 0.3 | 121 | 59.7 | 5.96 | 5.05 | 297 | 1.09 | - | 341.61 | 1.37 | 88.6 | 27 | 31.7
22 | 16/08/2025 11:15:30 | 786.87 | 0 | 0 | 124.75 | 1103.5 | 112.97 | 124.66 | 409 | 409 | 43 | 390972 | 100.07 | 50.1 | -0.99 | 1.15 | 0.35 | 137.84 | 58.9 | 5.68 | 4.81 | 326 | 1.04 | - | 389.16 | 1.3 | 88.69 | 27.6 | 38.7
21 | 16/08/2025 11:00:30 | 784.17 | 0 | 0 | 96.13 | 1108.9 | 86.42 | 95.83 | 366 | 365.6 | 38 | 390929 | 100.31 | 50.17 | -0.99 | 1.03 | 0.27 | 106.84 | 59.6 | 5.08 | 4.31 | 258 | 0.92 | - | 301.63 | 1.17 | 88.54 | 27.2 | 35.7
20 | 16/08/2025 10:45:30 | 790.77 | 0 | 0 | 194.65 | 1108.1 | 179.17 | 198.54 | 328 | 327.6 | 36 | 390891 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 0.93 | 0.55 | 223.24 | 59.6 | 4.56 | 3.86 | 547 | 0.81 | - | 630.27 | 1.05 | 88.62 | 27.1 | 35.6
19 | 16/08/2025 10:30:30 | 782.57 | 0 | 0 | 103.13 | 1123.4 | 93.64 | 105.19 | 292 | 292.1 | 24 | 390855 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.82 | 0.29 | 116.39 | 57.6 | 4.06 | 3.43 | 277 | 0.72 | - | 328.59 | 0.93 | 88.26 | 26.5 | 32.3
18 | 16/08/2025 10:15:30 | 774.33 | 0 | 0 | 121.85 | 1124.8 | 110.5 | 124.29 | 268 | 267.8 | 30 | 390831 | 98.04 | 49.82 | -0.99 | 0.76 | 0.34 | 135.67 | 58.3 | 3.72 | 3.15 | 308 | 0.66 | - | 383.03 | 0.86 | 88.29 | 26.6 | 33.3
17 | 16/08/2025 10:00:30 | 778.03 | 0 | 0 | 113.64 | 1119.2 | 101.62 | 113.73 | 238 | 238.2 | 27 | 390801 | 99.92 | 49.91 | 0.99 | 0.67 | 0.32 | 128.07 | 59.2 | 3.31 | 2.8 | 296 | 0.58 | - | 361.57 | 0.76 | 88.07 | 26.3 | 32.2
16 | 16/08/2025 09:45:30 | 774 | 0 | 0 | 89.8 | 1122.4 | 79.86 | 89.64 | 211 | 211.3 | 25 | 390774 | 100.18 | 49.89 | 0.99 | 0.6 | 0.25 | 100.84 | 58.5 | 2.93 | 2.48 | 224 | 0.51 | - | 284.7 | 0.68 | 87.86 | 25.8 | 31.5
15 | 16/08/2025 09:30:30 | 775.37 | 0 | 0 | 102.02 | 1124.2 | 90.95 | 102.25 | 186 | 186.4 | 26 | 390749 | 99.78 | 49.87 | -0.99 | 0.53 | 0.29 | 114.17 | 57.6 | 2.58 | 2.19 | 257 | 0.45 | - | 322.33 | 0.6 | 87.67 | 25.7 | 32.2
14 | 16/08/2025 09:15:30 | 769.93 | 0 | 0 | 105.87 | 1110.1 | 97.28 | 107.99 | 160 | 159.5 | 28 | 390723 | 98.04 | 49.76 | 0.99 | 0.45 | 0.3 | 119.7 | 57.5 | 2.22 | 1.88 | 275 | 0.38 | - | 337.94 | 0.51 | 88.06 | 25.6 | 32.1
13 | 16/08/2025 09:00:30 | 781.97 | 0 | 0 | 117.4 | 1134 | 103.59 | 117.47 | 132 | 131.6 | 27 | 390695 | 99.94 | 49.92 | -0.99 | 0.37 | 0.33 | 131.09 | 59.1 | 1.83 | 1.55 | 302 | 0.31 | - | 370.1 | 0.43 | 87.48 | 25.3 | 31.6
12 | 16/08/2025 08:45:30 | 779.3 | 0 | 0 | 97.58 | 1130.8 | 86.25 | 97.53 | 105 | 105.3 | 22 | 390668 | 100.05 | 50.04 | 0.99 | 0.3 | 0.28 | 112.4 | 58.4 | 1.46 | 1.24 | 256 | 0.24 | - | 317.34 | 0.34 | 86.43 | 25.1 | 30.7
11 | 16/08/2025 08:30:30 | 782.07 | 0 | 0 | 80.4 | 1131.6 | 71.23 | 80.6 | 83 | 82.9 | 17 | 390646 | 99.75 | 50 | 0.99 | 0.23 | 0.23 | 90.9 | 58.4 | 1.15 | 0.98 | 205 | 0.18 | - | 256.64 | 0.27 | 86.47 | 24.8 | 28.8
10 | 16/08/2025 08:15:30 | 776.93 | 0 | 0 | 62.54 | 1122.3 | 56.84 | 63.79 | 66 | 65.5 | 13 | 390629 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.19 | 0.18 | 72.12 | 59.6 | 0.92 | 0.78 | 145 | 0.14 | - | 203.62 | 0.22 | 86.27 | 24.5 | 27.5
9 | 16/08/2025 08:00:30 | 779.23 | 0 | 0 | 39.13 | 1093.6 | 35.74 | 39.09 | 53 | 53.2 | 11 | 390616 | 100.1 | 49.99 | -0.99 | 0.15 | 0.11 | 46.16 | 59.3 | 0.74 | 0.62 | 74 | 0.12 | - | 130.31 | 0.17 | 85.5 | 24.2 | 27.2
8 | 16/08/2025 07:45:30 | 781.83 | 0 | 0 | 40.67 | 1115.4 | 36.35 | 40.55 | 42 | 41.9 | 15 | 390605 | 100.31 | 50.05 | -0.99 | 0.12 | 0.11 | 47.05 | 58.4 | 0.58 | 0.49 | 85 | 0.09 | - | 132.83 | 0.14 | 85.93 | 24.3 | 28
7 | 16/08/2025 07:30:30 | 785.27 | 0 | 0 | 57.33 | 1127.1 | 51 | 57.48 | 27 | 27.2 | 13 | 390590 | 99.73 | 49.97 | -0.99 | 0.08 | 0.16 | 64.25 | 57.2 | 0.38 | 0.32 | 149 | 0.05 | - | 181.4 | 0.09 | 83.77 | 24.2 | 27.1
6 | 16/08/2025 07:15:30 | 779.67 | 0 | 0 | 43.83 | 1119.5 | 39.93 | 44.71 | 14 | 14.3 | 8 | 390577 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 0.04 | 0.12 | 50.56 | 56.9 | 0.19 | 0.16 | 100 | 0.02 | - | 142.74 | 0.05 | 79.05 | 23.8 | 25.3
5 | 16/08/2025 07:00:30 | 771.73 | 0 | 0 | 26.74 | 1110.8 | 23.81 | 26.45 | 6 | 5.8 | 4 | 390569 | 101.08 | 49.93 | -0.99 | 0.02 | 0.08 | 32.05 | 55.5 | 0.08 | 0.07 | 52 | 0 | - | 90.49 | 0.02 | 77 | 23.6 | 23.7
4 | 16/08/2025 06:45:30 | 765.77 | 0 | 0 | 7.94 | 1053.2 | 7.25 | 7.64 | 2 | 1.8 | 1 | 390565 | 103.97 | 49.91 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 10.81 | 47.1 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 30.53 | 0.01 | 70.58 | 23.4 | 22.7
3 | 16/08/2025 06:30:30 | 770.13 | 0 | 0 | 3.16 | 1031.9 | 3.12 | 3.22 | 1 | 0.5 | 1 | 390564 | 98.05 | 49.9 | 1 | 0 | 0.01 | 5.62 | 41 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 15.88 | 0 | - | 23.3 | 22.3
2 | 16/08/2025 06:15:30 | 775.93 | 0 | 0 | 0.51 | 979.9 | 0.53 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 390563 | 98.08 | 50.01 | -0.24 | 0 | 0 | 0.71 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.99 | 0 | - | 23.2 | 21.9
1 | 16/08/2025 06:00:30 | 776.5 | 0 | 0 | 0 | 496.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390563 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.2 | 21.9
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.31 | - | - | 91.8 | - | - | -