## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 16/08/2025 18:45:30 | 769.63 | 0 | 0 | 0 | 835.8 | 0.87 | 0.73 | 868 | 867.3 | 0 | 390124 | 0 | 49.96 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 56.9 | 12.06 | 10.21 | 0 | 2.84 | 86.17 | 0 | 3.47 | 70.56 | 24.9 | 24
51 | 16/08/2025 18:30:30 | 772.23 | 0 | 0 | 1.7 | 1045.7 | 1.66 | 1.73 | 868 | 867.1 | 1 | 390124 | 98.04 | 49.94 | -0.94 | 2.45 | 0 | 2.58 | 57.9 | 12.06 | 10.21 | 0 | 2.84 | 86.17 | 7.28 | 3.47 | 70.56 | 24.9 | 24.2
50 | 16/08/2025 18:15:30 | 773.73 | 0 | 0 | 5.38 | 1049.2 | 5.63 | 5.9 | 867 | 866.3 | 3 | 390123 | 91.16 | 50.05 | 1 | 2.45 | 0.02 | 8.37 | 57.5 | 12.04 | 10.2 | 0 | 2.84 | 86.07 | 23.63 | 3.47 | 70.56 | 25.1 | 24.9
49 | 16/08/2025 18:00:30 | 781.77 | 0 | 0 | 13.41 | 1069.9 | 12.67 | 13.55 | 864 | 863.9 | 4 | 390120 | 98.95 | 50.14 | -0.99 | 2.44 | 0.04 | 17.47 | 55.9 | 12 | 10.16 | 0 | 2.84 | 85.77 | 49.33 | 3.46 | 70.5 | 25.4 | 25.7
48 | 16/08/2025 17:45:30 | 780.63 | 0 | 0 | 19.39 | 1083.4 | 18.25 | 19.78 | 860 | 860 | 5 | 390116 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 2.43 | 0.05 | 23.94 | 58.3 | 11.94 | 10.12 | 20 | 2.84 | 85.4 | 67.6 | 3.45 | 70.46 | 25.9 | 26.9
47 | 16/08/2025 17:30:30 | 784.07 | 0 | 0 | 31.18 | 1093.2 | 29.09 | 31.8 | 855 | 854.5 | 11 | 390111 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 2.41 | 0.09 | 37.1 | 58 | 11.88 | 10.06 | 54 | 2.84 | 85.12 | 104.73 | 3.43 | 70.44 | 26.5 | 28.5
46 | 16/08/2025 17:15:30 | 777.47 | 0 | 0 | 50.84 | 1105.9 | 46.89 | 51.86 | 844 | 843.5 | 13 | 390100 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 2.38 | 0.14 | 60.47 | 58 | 11.72 | 9.93 | 131 | 2.81 | 84.74 | 170.72 | 3.39 | 70.27 | 26.7 | 29.5
45 | 16/08/2025 17:00:30 | 777.57 | 0 | 0 | 59.13 | 1111.1 | 53.04 | 58.94 | 831 | 830.2 | 20 | 390087 | 100.33 | 49.92 | 0.99 | 2.35 | 0.17 | 68.04 | 57.8 | 11.54 | 9.78 | 137 | 2.78 | 84.39 | 192.09 | 3.35 | 70.1 | 26.9 | 30.8
44 | 16/08/2025 16:45:30 | 781.7 | 0 | 0 | 113.22 | 1123.2 | 102.82 | 115.48 | 811 | 811 | 23 | 390067 | 98.04 | 49.79 | 0.99 | 2.29 | 0.32 | 126.35 | 57.6 | 11.26 | 9.54 | 357 | 2.73 | 83.9 | 356.71 | 3.29 | 69.68 | 27.2 | 33.1
43 | 16/08/2025 16:30:30 | 782.3 | 0 | 0 | 86.73 | 1111.7 | 79.58 | 88.46 | 788 | 787.8 | 22 | 390044 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.22 | 0.24 | 98.43 | 58.7 | 10.94 | 9.27 | 241 | 2.66 | 83.61 | 277.89 | 3.21 | 69.28 | 26.7 | 32.3
42 | 16/08/2025 16:15:30 | 798.63 | 0 | 0 | 91.94 | 1120.5 | 83.69 | 93.78 | 766 | 765.1 | 21 | 390022 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 2.16 | 0.26 | 104.32 | 59.6 | 10.64 | 9.01 | 241 | 2.6 | 83.21 | 294.52 | 3.14 | 68.92 | 26.1 | 30.5
41 | 16/08/2025 16:00:30 | 793.1 | 0 | 0 | 72.37 | 1125.7 | 64.39 | 72.48 | 745 | 744.4 | 15 | 390001 | 99.85 | 49.85 | 0.99 | 2.1 | 0.2 | 82.69 | 57 | 10.35 | 8.76 | 181 | 2.54 | 82.65 | 233.45 | 3.07 | 68.49 | 25.4 | 25.7
40 | 16/08/2025 15:45:30 | 787.73 | 0 | 0 | 46.99 | 1124.3 | 42.63 | 47.93 | 730 | 729.3 | 10 | 389986 | 98.04 | 49.92 | 1 | 2.06 | 0.13 | 55.9 | 58 | 10.14 | 8.59 | 102 | 2.51 | 82.11 | 157.81 | 3.02 | 68.2 | 24.8 | 24.7
39 | 16/08/2025 15:30:30 | 783.33 | 0 | 0 | 32.81 | 1112.4 | 29.75 | 33.09 | 720 | 719.7 | 8 | 389976 | 99.15 | 50 | 0.99 | 2.03 | 0.09 | 40.53 | 59.6 | 10 | 8.47 | 60 | 2.49 | 81.64 | 114.44 | 2.99 | 68.01 | 24.3 | 24.3
38 | 16/08/2025 15:15:30 | 783.9 | 0 | 0 | 34.94 | 1119.5 | 31.83 | 35.64 | 712 | 711.3 | 8 | 389968 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.01 | 0.1 | 42.71 | 58.9 | 9.89 | 8.38 | 60 | 2.48 | 81.19 | 120.59 | 2.96 | 67.91 | 23.8 | 24
37 | 16/08/2025 15:00:30 | 780.77 | 0 | 0 | 32.21 | 1108.8 | 29.63 | 32.85 | 704 | 703.7 | 6 | 389960 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 1.99 | 0.09 | 39.68 | 59.6 | 9.78 | 8.28 | 45 | 2.46 | 80.66 | 112.02 | 2.93 | 67.74 | 24 | 23.6
36 | 16/08/2025 14:45:30 | 786.07 | 0 | 0 | 35.97 | 1094 | 32.53 | 35.59 | 698 | 697.4 | 21 | 389954 | 101.07 | 50.04 | 0.99 | 1.97 | 0.1 | 41.54 | 57.8 | 9.69 | 8.21 | 63 | 2.46 | 80.14 | 117.28 | 2.91 | 67.67 | 27.1 | 31.7
35 | 16/08/2025 14:30:30 | 776 | 0 | 0 | 87.84 | 1102.4 | 81.27 | 89.6 | 677 | 676.4 | 38 | 389933 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 1.91 | 0.25 | 98.71 | 58.5 | 9.4 | 7.96 | 216 | 2.41 | 79.44 | 278.68 | 2.85 | 67.16 | 28.1 | 36.7
34 | 16/08/2025 14:15:30 | 781.47 | 0 | 0 | 146.28 | 1104.8 | 135.05 | 149.21 | 639 | 639 | 28 | 389895 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 1.8 | 0.41 | 161.27 | 58.6 | 8.88 | 7.52 | 411 | 2.3 | 78.3 | 455.32 | 2.73 | 66.11 | 28.4 | 35.9
33 | 16/08/2025 14:00:30 | 777.17 | 0 | 0 | 106.98 | 1097.7 | 96.15 | 105.54 | 611 | 610.4 | 35 | 389867 | 101.36 | 49.99 | -0.99 | 1.73 | 0.3 | 119.16 | 60.2 | 8.49 | 7.19 | 282 | 2.23 | 77.49 | 336.42 | 2.64 | 65.37 | 28.9 | 36.6
32 | 16/08/2025 13:45:30 | 773.53 | 0 | 0 | 135.69 | 1189.5 | 114.11 | 135.74 | 576 | 575.2 | 5 | 389832 | 99.97 | 49.93 | -0.99 | 1.63 | 0.38 | 172.51 | 59.1 | 8 | 6.78 | 411 | 2.13 | 76.35 | 487.04 | 2.53 | 64.33 | 28.3 | 37.4
31 | 16/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 389827 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 154.83 | 0 | 7.93 | 6.72 | 385 | 2.06 | 78.41 | 437.12 | 2.44 | 66.12 | 29.5 | 49.2
30 | 16/08/2025 13:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 389827 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 366.7 | 0 | 7.93 | 6.72 | 969 | 1.86 | 86.81 | 1035.3 | 2.23 | 72.39 | 29.7 | 50.5
29 | 16/08/2025 13:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 6 | 389827 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 454.32 | 0 | 7.93 | 6.72 | 1178 | 1.65 | 97.94 | 1282.66 | 2 | 80.52 | 28.6 | 43.7
28 | 16/08/2025 12:45:30 | 793.73 | 283.1 | 94.37 | 127.49 | 1084.1 | 119.95 | 130.04 | 565 | 565 | 15 | 389821 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 1.6 | 0.36 | 135.95 | 57.9 | 7.85 | 6.65 | 334 | 1.53 | - | 383.82 | 1.86 | 85.58 | 29.1 | 46.7
27 | 16/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 11 | 389806 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 6.47 | 0 | 1.43 | - | 0 | 1.76 | 88.43 | 0 | 0
26 | 16/08/2025 12:15:30 | 785.97 | 0 | 0 | 291.89 | 1100.8 | 264.4 | 291.06 | 539 | 538.9 | 40 | 389795 | 100.29 | 49.98 | 0.99 | 1.52 | 0.82 | 321.33 | 67.7 | 7.49 | 6.34 | 820 | 1.38 | - | 907.2 | 1.71 | 89.04 | 28 | 38.4
25 | 16/08/2025 12:00:30 | 780.77 | 0 | 0 | 135.35 | 1109.9 | 124.39 | 138.06 | 499 | 498.2 | 30 | 389755 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 1.41 | 0.38 | 151.65 | 59.1 | 6.93 | 5.87 | 373 | 1.27 | - | 428.16 | 1.58 | 89.17 | 27.4 | 35
24 | 16/08/2025 11:45:30 | 780.37 | 0 | 0 | 89.2 | 1101.7 | 82.58 | 90.98 | 469 | 468.4 | 39 | 389725 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 1.32 | 0.25 | 98.18 | 60 | 6.51 | 5.52 | 227 | 1.19 | - | 277.19 | 1.49 | 89.11 | 27.4 | 36
23 | 16/08/2025 11:30:30 | 780.7 | 0 | 0 | 104.41 | 1121.1 | 94.99 | 106.5 | 430 | 429.9 | 20 | 389686 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 1.21 | 0.29 | 121 | 58 | 5.97 | 5.06 | 297 | 1.09 | - | 341.61 | 1.37 | 88.81 | 27 | 31.7
22 | 16/08/2025 11:15:30 | 786.03 | 0 | 0 | 127.74 | 1093.6 | 116.01 | 126.87 | 410 | 409.5 | 43 | 389666 | 100.68 | 50.1 | 0.99 | 1.16 | 0.36 | 137.84 | 59.9 | 5.69 | 4.82 | 326 | 1.04 | - | 389.16 | 1.3 | 88.9 | 27.6 | 38.7
21 | 16/08/2025 11:00:30 | 783.7 | 0 | 0 | 97.83 | 1104.9 | 90.31 | 99.79 | 367 | 366.1 | 39 | 389623 | 98.04 | 50.16 | -0.99 | 1.04 | 0.28 | 106.84 | 58.4 | 5.1 | 4.32 | 258 | 0.92 | - | 301.63 | 1.17 | 88.79 | 27.2 | 35.7
20 | 16/08/2025 10:45:30 | 788.57 | 0 | 0 | 186.79 | 1110.2 | 168.05 | 186.56 | 328 | 327.7 | 35 | 389584 | 100.12 | 50.09 | 0.99 | 0.93 | 0.53 | 223.24 | 59.6 | 4.56 | 3.86 | 547 | 0.81 | - | 630.27 | 1.05 | 88.62 | 27.1 | 35.6
19 | 16/08/2025 10:30:30 | 781.17 | 0 | 0 | 101.94 | 1119.1 | 91.01 | 101.84 | 293 | 292.2 | 25 | 389549 | 100.09 | 50.04 | 0.99 | 0.83 | 0.29 | 116.39 | 57.7 | 4.07 | 3.45 | 277 | 0.72 | - | 328.59 | 0.93 | 88.57 | 26.5 | 32.3
18 | 16/08/2025 10:15:30 | 773.2 | 0 | 0 | 121.33 | 1114.1 | 111.08 | 123.76 | 268 | 267.9 | 29 | 389524 | 98.04 | 49.82 | 0.99 | 0.76 | 0.34 | 135.67 | 57.6 | 3.72 | 3.15 | 308 | 0.66 | - | 383.03 | 0.86 | 88.29 | 26.6 | 33.3
17 | 16/08/2025 10:00:30 | 777.83 | 0 | 0 | 114.33 | 1120.3 | 104.09 | 116.62 | 239 | 238.2 | 27 | 389495 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 0.67 | 0.32 | 128.07 | 59.9 | 3.32 | 2.81 | 296 | 0.58 | - | 361.57 | 0.76 | 88.44 | 26.3 | 32.2
16 | 16/08/2025 09:45:30 | 773.1 | 0 | 0 | 90.06 | 1112.3 | 82.59 | 91.86 | 212 | 211.3 | 25 | 389468 | 98.04 | 49.89 | 1 | 0.6 | 0.25 | 100.84 | 58.4 | 2.94 | 2.49 | 224 | 0.51 | - | 284.7 | 0.68 | 88.28 | 25.8 | 31.5
15 | 16/08/2025 09:30:30 | 775.6 | 0 | 0 | 102.11 | 1117.6 | 91.35 | 102.09 | 187 | 186.3 | 27 | 389443 | 100.02 | 49.88 | 1 | 0.53 | 0.29 | 114.17 | 60.1 | 2.6 | 2.2 | 257 | 0.45 | - | 322.33 | 0.6 | 88.14 | 25.7 | 32.2
14 | 16/08/2025 09:15:30 | 769.47 | 0 | 0 | 107.06 | 1118.7 | 95.97 | 107.37 | 160 | 159.3 | 28 | 389416 | 99.71 | 49.76 | 0.99 | 0.45 | 0.3 | 119.7 | 59.5 | 2.22 | 1.88 | 275 | 0.38 | - | 337.94 | 0.51 | 88.06 | 25.6 | 32.1
13 | 16/08/2025 09:00:30 | 779.93 | 0 | 0 | 116.89 | 1118.7 | 106.58 | 119.23 | 132 | 131.4 | 26 | 389388 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 0.37 | 0.33 | 131.09 | 60.3 | 1.83 | 1.55 | 302 | 0.31 | - | 370.1 | 0.43 | 87.48 | 25.3 | 31.6
12 | 16/08/2025 08:45:30 | 780.6 | 0 | 0 | 97.66 | 1120.6 | 87.05 | 97.54 | 106 | 105.1 | 23 | 389362 | 100.12 | 50.05 | 0.99 | 0.3 | 0.28 | 112.4 | 58.7 | 1.47 | 1.25 | 256 | 0.24 | - | 317.34 | 0.34 | 87.25 | 25.1 | 30.7
11 | 16/08/2025 08:30:30 | 781.5 | 0 | 0 | 79.98 | 1119.2 | 71.77 | 80.32 | 83 | 82.7 | 17 | 389339 | 99.58 | 50 | 0.99 | 0.23 | 0.23 | 90.9 | 58.8 | 1.15 | 0.98 | 205 | 0.18 | - | 256.64 | 0.27 | 86.47 | 24.8 | 28.8
10 | 16/08/2025 08:15:30 | 776.77 | 0 | 0 | 62.46 | 1120.6 | 56.85 | 63.71 | 66 | 65.5 | 12 | 389322 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.19 | 0.18 | 72.12 | 57 | 0.92 | 0.78 | 145 | 0.14 | - | 203.62 | 0.22 | 86.27 | 24.5 | 27.5
9 | 16/08/2025 08:00:30 | 777.63 | 0 | 0 | 38.53 | 1111.3 | 35.36 | 39.3 | 54 | 53.1 | 12 | 389310 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.15 | 0.11 | 46.16 | 58.2 | 0.75 | 0.64 | 74 | 0.12 | - | 130.31 | 0.17 | 87.12 | 24.2 | 27.2
8 | 16/08/2025 07:45:30 | 779.5 | 0 | 0 | 40.24 | 1114.5 | 36.7 | 40.9 | 42 | 41.8 | 15 | 389298 | 98.38 | 50.05 | 0.99 | 0.12 | 0.11 | 47.05 | 58.5 | 0.58 | 0.49 | 85 | 0.09 | - | 132.83 | 0.14 | 85.93 | 24.3 | 28
7 | 16/08/2025 07:30:30 | 785.07 | 0 | 0 | 60.66 | 1141.5 | 53.79 | 61.4 | 27 | 27 | 12 | 389283 | 98.79 | 49.97 | 0.99 | 0.08 | 0.17 | 64.25 | 58.6 | 0.38 | 0.32 | 149 | 0.05 | - | 181.4 | 0.09 | 83.77 | 24.2 | 27.1
6 | 16/08/2025 07:15:30 | 778.63 | 0 | 0 | 43.92 | 1113.6 | 39.9 | 44.44 | 15 | 14.3 | 9 | 389271 | 98.84 | 49.9 | 0.99 | 0.04 | 0.12 | 50.56 | 56.6 | 0.21 | 0.18 | 100 | 0.02 | - | 142.74 | 0.05 | 84.7 | 23.8 | 25.3
5 | 16/08/2025 07:00:30 | 771.47 | 0 | 0 | 26.57 | 1115.9 | 23.82 | 26.58 | 6 | 5.8 | 4 | 389262 | 99.95 | 49.93 | 0.99 | 0.02 | 0.08 | 32.05 | 55.5 | 0.08 | 0.07 | 52 | 0 | - | 90.49 | 0.02 | 77 | 23.6 | 23.7
4 | 16/08/2025 06:45:30 | 767 | 0 | 0 | 7.86 | 1053.5 | 7.33 | 7.73 | 2 | 1.8 | 1 | 389258 | 101.73 | 49.92 | 1 | 0.01 | 0.02 | 10.81 | 47.5 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 30.53 | 0.01 | 70.58 | 23.4 | 22.7
3 | 16/08/2025 06:30:30 | 770.2 | 0 | 0 | 3.33 | 1057.6 | 3.21 | 3.4 | 1 | 0.5 | 1 | 389257 | 98.06 | 49.9 | 1 | 0 | 0.01 | 5.62 | 41.4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 15.88 | 0 | - | 23.3 | 22.3
2 | 16/08/2025 06:15:30 | 775.77 | 0 | 0 | 0.42 | 817.4 | 0.86 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 389256 | 59.83 | 50 | -0.32 | 0 | 0 | 0.71 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.99 | 0 | - | 23.2 | 21.9
1 | 16/08/2025 06:00:30 | 776.5 | 0 | 0 | 0 | 501.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389256 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.2 | 21.9
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.31 | - | - | 91.8 | - | - | -