## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 16/08/2025 18:45:30 | 766.43 | 0 | 0 | 0 | 909.3 | 0.09 | 0.75 | 869 | 869.1 | 0 | 380429 | 0 | 49.96 | -0.17 | 2.45 | 0 | 0 | 57.8 | 12.07 | 10.22 | 0 | 2.84 | 86.27 | 0 | 3.47 | 70.64 | 24.9 | 24
51 | 16/08/2025 18:30:30 | 767.77 | 0 | 0 | 1.7 | 1048 | 2.06 | 2.15 | 869 | 868.9 | 1 | 380429 | 78.92 | 49.94 | 0.96 | 2.45 | 0 | 2.58 | 59 | 12.07 | 10.22 | 0 | 2.84 | 86.27 | 7.28 | 3.47 | 70.64 | 24.9 | 24.2
50 | 16/08/2025 18:15:30 | 770.3 | 0 | 0 | 5.55 | 1038.1 | 5.78 | 6 | 868 | 868.1 | 2 | 380428 | 92.55 | 50.05 | 1 | 2.45 | 0.02 | 8.37 | 58.9 | 12.06 | 10.21 | 0 | 2.84 | 86.17 | 23.63 | 3.47 | 70.64 | 25.1 | 24.9
49 | 16/08/2025 18:00:30 | 778.57 | 0 | 0 | 13.5 | 1084.5 | 12.7 | 13.77 | 866 | 865.7 | 4 | 380426 | 98.04 | 50.14 | 0.99 | 2.44 | 0.04 | 17.47 | 57.9 | 12.03 | 10.19 | 0 | 2.84 | 85.97 | 49.33 | 3.46 | 70.66 | 25.4 | 25.7
48 | 16/08/2025 17:45:30 | 777.5 | 0 | 0 | 19.39 | 1090.4 | 17.82 | 19.43 | 862 | 861.9 | 6 | 380422 | 99.78 | 50.07 | -0.99 | 2.43 | 0.05 | 23.94 | 59.2 | 11.97 | 10.14 | 20 | 2.84 | 85.6 | 67.6 | 3.45 | 70.62 | 25.9 | 26.9
47 | 16/08/2025 17:30:30 | 779.57 | 0 | 0 | 31.1 | 1103.4 | 28.75 | 31.72 | 856 | 856.1 | 10 | 380416 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 2.42 | 0.09 | 37.1 | 58.3 | 11.89 | 10.07 | 54 | 2.84 | 85.22 | 104.73 | 3.43 | 70.52 | 26.5 | 28.5
46 | 16/08/2025 17:15:30 | 773.9 | 0 | 0 | 49.98 | 1114.9 | 44.93 | 50.1 | 846 | 845.3 | 14 | 380406 | 99.77 | 50.03 | 0.99 | 2.39 | 0.14 | 60.47 | 58.3 | 11.75 | 9.95 | 131 | 2.81 | 84.94 | 170.72 | 3.39 | 70.44 | 26.7 | 29.5
45 | 16/08/2025 17:00:30 | 774.27 | 0 | 0 | 58.95 | 1113 | 54.02 | 60.13 | 832 | 832 | 19 | 380392 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 2.35 | 0.17 | 68.04 | 57.2 | 11.56 | 9.79 | 137 | 2.78 | 84.49 | 192.09 | 3.35 | 70.18 | 26.9 | 30.8
44 | 16/08/2025 16:45:30 | 776.83 | 0 | 0 | 111.85 | 1122.6 | 99.12 | 111.27 | 813 | 813 | 23 | 380373 | 100.52 | 49.79 | 1 | 2.3 | 0.32 | 126.35 | 59.9 | 11.29 | 9.56 | 357 | 2.73 | 84.11 | 356.71 | 3.29 | 69.85 | 27.2 | 33.1
43 | 16/08/2025 16:30:30 | 779.2 | 0 | 0 | 86.64 | 1116.6 | 79.14 | 88.37 | 790 | 789.6 | 23 | 380350 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 2.23 | 0.24 | 98.43 | 58.9 | 10.97 | 9.29 | 241 | 2.66 | 83.82 | 277.89 | 3.21 | 69.46 | 26.7 | 32.3
42 | 16/08/2025 16:15:30 | 794.67 | 0 | 0 | 91 | 1115.5 | 81.63 | 91.06 | 767 | 766.5 | 20 | 380327 | 99.93 | 49.93 | -0.99 | 2.17 | 0.26 | 104.32 | 60.1 | 10.65 | 9.02 | 241 | 2.6 | 83.32 | 294.52 | 3.14 | 69.01 | 26.1 | 30.5
41 | 16/08/2025 16:00:30 | 789.6 | 0 | 0 | 72.11 | 1134.4 | 63.44 | 71.96 | 747 | 746.3 | 15 | 380307 | 100.2 | 49.85 | -0.99 | 2.11 | 0.2 | 82.69 | 59.7 | 10.38 | 8.79 | 181 | 2.54 | 82.87 | 233.45 | 3.07 | 68.67 | 25.4 | 25.7
40 | 16/08/2025 15:45:30 | 783.97 | 0 | 0 | 47.25 | 1128.5 | 41.86 | 47.24 | 732 | 731.3 | 10 | 380292 | 100.02 | 49.92 | -0.99 | 2.07 | 0.13 | 55.9 | 59.3 | 10.17 | 8.61 | 102 | 2.51 | 82.34 | 157.81 | 3.02 | 68.39 | 24.8 | 24.7
39 | 16/08/2025 15:30:30 | 780.17 | 0 | 0 | 32.81 | 1113.7 | 30.05 | 33.47 | 722 | 721.7 | 8 | 380282 | 98.04 | 50 | 0.99 | 2.04 | 0.09 | 40.53 | 59.9 | 10.03 | 8.49 | 60 | 2.49 | 81.86 | 114.44 | 2.99 | 68.2 | 24.3 | 24.3
38 | 16/08/2025 15:15:30 | 781.57 | 0 | 0 | 35.11 | 1117.7 | 31.7 | 35.43 | 714 | 713.3 | 8 | 380274 | 99.09 | 50.05 | 0.99 | 2.02 | 0.1 | 42.71 | 59.1 | 9.92 | 8.4 | 60 | 2.48 | 81.41 | 120.59 | 2.96 | 68.1 | 23.8 | 24
37 | 16/08/2025 15:00:30 | 776.6 | 0 | 0 | 32.55 | 1112 | 29.36 | 32.65 | 706 | 705.8 | 6 | 380266 | 99.69 | 50.08 | 0.99 | 1.99 | 0.09 | 39.68 | 59.5 | 9.81 | 8.31 | 45 | 2.46 | 80.89 | 112.02 | 2.93 | 67.94 | 24 | 23.6
36 | 16/08/2025 14:45:30 | 782.87 | 0 | 0 | 36.14 | 1108.3 | 33.26 | 36.86 | 700 | 699.5 | 21 | 380260 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 1.98 | 0.1 | 41.54 | 57.2 | 9.72 | 8.23 | 63 | 2.46 | 80.37 | 117.28 | 2.91 | 67.87 | 27.1 | 31.7
35 | 16/08/2025 14:30:30 | 772.3 | 0 | 0 | 87.41 | 1095.3 | 81.4 | 89.16 | 679 | 678.6 | 37 | 380239 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 1.92 | 0.25 | 98.71 | 57.7 | 9.43 | 7.99 | 216 | 2.41 | 79.68 | 278.68 | 2.85 | 67.36 | 28.1 | 36.7
34 | 16/08/2025 14:15:30 | 777.13 | 0 | 0 | 145.52 | 1117.7 | 132.8 | 148.43 | 642 | 641.5 | 29 | 380202 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 1.81 | 0.41 | 161.27 | 57.9 | 8.92 | 7.55 | 411 | 2.3 | 78.67 | 455.32 | 2.73 | 66.42 | 28.4 | 35.9
33 | 16/08/2025 14:00:30 | 773.27 | 0 | 0 | 106.04 | 1109.7 | 97.47 | 108.16 | 613 | 612.9 | 35 | 380173 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.73 | 0.3 | 119.16 | 58.3 | 8.51 | 7.21 | 282 | 2.23 | 77.75 | 336.42 | 2.64 | 65.58 | 28.9 | 36.6
32 | 16/08/2025 13:45:30 | 769.8 | 0 | 0 | 154.15 | 1111.2 | 138.13 | 153.48 | 578 | 577.5 | 7 | 380138 | 100.43 | 49.93 | -0.99 | 1.63 | 0.44 | 172.51 | 61.2 | 8.03 | 6.8 | 411 | 2.13 | 76.61 | 487.04 | 2.53 | 64.55 | 28.3 | 37.4
31 | 16/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 380131 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 154.83 | 0 | 7.93 | 6.72 | 385 | 2.06 | 78.41 | 437.12 | 2.44 | 66.12 | 29.5 | 49.2
30 | 16/08/2025 13:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 380131 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 366.7 | 0 | 7.93 | 6.72 | 969 | 1.86 | 86.81 | 1035.3 | 2.23 | 72.39 | 29.7 | 50.5
29 | 16/08/2025 13:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 7 | 380131 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 454.32 | 0 | 7.93 | 6.72 | 1178 | 1.65 | 97.94 | 1282.66 | 2 | 80.52 | 28.6 | 43.7
28 | 16/08/2025 12:45:30 | 789.6 | 0 | 0 | 125.01 | 1078.5 | 118.23 | 127.51 | 564 | 563.3 | 19 | 380124 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 1.59 | 0.35 | 135.95 | 57.7 | 7.83 | 6.63 | 334 | 1.53 | - | 383.82 | 1.86 | 85.42 | 29.1 | 46.7
27 | 16/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 7 | 380105 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 7.57 | 6.41 | 0 | 1.43 | - | 0 | 1.76 | 87.62 | 0 | 0
26 | 16/08/2025 12:15:30 | 781.07 | 0 | 0 | 290.61 | 1118.8 | 259.95 | 290.83 | 538 | 537.6 | 41 | 380098 | 99.92 | 49.99 | -0.99 | 1.52 | 0.82 | 321.33 | 73.6 | 7.47 | 6.33 | 820 | 1.38 | - | 907.2 | 1.71 | 88.88 | 28 | 38.4
25 | 16/08/2025 12:00:30 | 777 | 0 | 0 | 136.2 | 1119.3 | 121.17 | 135.63 | 497 | 496.7 | 30 | 380057 | 100.42 | 50.02 | 0.99 | 1.4 | 0.38 | 151.65 | 59.5 | 6.9 | 5.85 | 373 | 1.27 | - | 428.16 | 1.58 | 88.81 | 27.4 | 35
24 | 16/08/2025 11:45:30 | 776.23 | 0 | 0 | 88.78 | 1104.9 | 79.39 | 87.72 | 467 | 467 | 38 | 380027 | 101.2 | 50.06 | 0.99 | 1.32 | 0.25 | 98.18 | 59.3 | 6.49 | 5.49 | 227 | 1.19 | - | 277.19 | 1.49 | 88.73 | 27.4 | 36
23 | 16/08/2025 11:30:30 | 776.93 | 0 | 0 | 104.5 | 1117.2 | 93.55 | 104.51 | 429 | 428.6 | 20 | 379989 | 99.99 | 50.03 | -0.99 | 1.21 | 0.3 | 121 | 58.8 | 5.96 | 5.05 | 297 | 1.09 | - | 341.61 | 1.37 | 88.6 | 27 | 31.7
22 | 16/08/2025 11:15:30 | 781.53 | 0 | 0 | 126.29 | 1102.9 | 116.8 | 128.81 | 409 | 408.3 | 44 | 379969 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 1.15 | 0.36 | 137.84 | 57.6 | 5.68 | 4.81 | 326 | 1.04 | - | 389.16 | 1.3 | 88.69 | 27.6 | 38.7
21 | 16/08/2025 11:00:30 | 780.13 | 0 | 0 | 97.58 | 1104.1 | 87.6 | 96.72 | 365 | 365.1 | 38 | 379925 | 100.89 | 50.16 | 0.99 | 1.03 | 0.28 | 106.84 | 57.3 | 5.07 | 4.29 | 258 | 0.92 | - | 301.63 | 1.17 | 88.3 | 27.2 | 35.7
20 | 16/08/2025 10:45:30 | 784.13 | 0 | 0 | 193.02 | 1120.5 | 175.71 | 196.88 | 327 | 326.5 | 37 | 379887 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 0.92 | 0.54 | 223.24 | 61.2 | 4.54 | 3.85 | 547 | 0.81 | - | 630.27 | 1.05 | 88.35 | 27.1 | 35.6
19 | 16/08/2025 10:30:30 | 776.83 | 0 | 0 | 97.92 | 1125.8 | 87.39 | 98.38 | 290 | 290.2 | 23 | 379850 | 99.53 | 50.01 | 1 | 0.82 | 0.28 | 116.39 | 57.5 | 4.03 | 3.41 | 277 | 0.72 | - | 328.59 | 0.93 | 87.66 | 26.5 | 32.3
18 | 16/08/2025 10:15:30 | 769.43 | 0 | 0 | 120.31 | 1125.2 | 106.98 | 120.38 | 267 | 266.9 | 29 | 379827 | 99.94 | 49.82 | -0.99 | 0.75 | 0.34 | 135.67 | 57.7 | 3.71 | 3.14 | 308 | 0.66 | - | 383.03 | 0.86 | 87.96 | 26.6 | 33.3
17 | 16/08/2025 10:00:30 | 773.3 | 0 | 0 | 113.81 | 1119.7 | 101.62 | 113.78 | 238 | 237.3 | 27 | 379798 | 100.03 | 49.91 | -0.99 | 0.67 | 0.32 | 128.07 | 57.6 | 3.31 | 2.8 | 296 | 0.58 | - | 361.57 | 0.76 | 88.07 | 26.3 | 32.2
16 | 16/08/2025 09:45:30 | 769.57 | 0 | 0 | 89.55 | 1127.4 | 79.44 | 89.57 | 211 | 210.5 | 25 | 379771 | 99.98 | 49.89 | 0.99 | 0.6 | 0.25 | 100.84 | 58.2 | 2.93 | 2.48 | 224 | 0.51 | - | 284.7 | 0.68 | 87.86 | 25.8 | 31.5
15 | 16/08/2025 09:30:30 | 772.1 | 0 | 0 | 102.02 | 1118.8 | 93.01 | 104.06 | 186 | 185.5 | 27 | 379746 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 0.53 | 0.29 | 114.17 | 57.7 | 2.58 | 2.19 | 257 | 0.45 | - | 322.33 | 0.6 | 87.67 | 25.7 | 32.2
14 | 16/08/2025 09:15:30 | 765.63 | 0 | 0 | 106.98 | 1115.3 | 97.84 | 109.12 | 159 | 158.6 | 28 | 379719 | 98.04 | 49.76 | -0.99 | 0.45 | 0.3 | 119.7 | 57.7 | 2.21 | 1.87 | 275 | 0.38 | - | 337.94 | 0.51 | 87.5 | 25.6 | 32.1
13 | 16/08/2025 09:00:30 | 776.8 | 0 | 0 | 116.8 | 1138.6 | 104.63 | 119.14 | 131 | 130.9 | 26 | 379691 | 98.04 | 49.92 | 1 | 0.37 | 0.33 | 131.09 | 60 | 1.82 | 1.54 | 302 | 0.31 | - | 370.1 | 0.43 | 86.82 | 25.3 | 31.6
12 | 16/08/2025 08:45:30 | 775.87 | 0 | 0 | 97.75 | 1119.7 | 87.59 | 98.07 | 105 | 104.6 | 23 | 379665 | 99.67 | 50.05 | 0.99 | 0.3 | 0.28 | 112.4 | 60.3 | 1.46 | 1.24 | 256 | 0.24 | - | 317.34 | 0.34 | 86.43 | 25.1 | 30.7
11 | 16/08/2025 08:30:30 | 778.17 | 0 | 0 | 79.8 | 1121.1 | 72.6 | 81.4 | 82 | 82.2 | 17 | 379642 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.23 | 0.23 | 90.9 | 59.2 | 1.14 | 0.96 | 205 | 0.18 | - | 256.64 | 0.27 | 85.43 | 24.8 | 28.8
10 | 16/08/2025 08:15:30 | 773.53 | 0 | 0 | 62.63 | 1110.7 | 56.21 | 62.44 | 65 | 65.1 | 12 | 379625 | 100.31 | 49.95 | 0.99 | 0.18 | 0.18 | 72.12 | 57.2 | 0.9 | 0.76 | 145 | 0.14 | - | 203.62 | 0.22 | 84.96 | 24.5 | 27.5
9 | 16/08/2025 08:00:30 | 773.7 | 0 | 0 | 38.19 | 1116 | 34.47 | 38.47 | 53 | 52.7 | 11 | 379613 | 99.27 | 49.99 | -0.99 | 0.15 | 0.11 | 46.16 | 57 | 0.74 | 0.62 | 74 | 0.12 | - | 130.31 | 0.17 | 85.5 | 24.2 | 27.2
8 | 16/08/2025 07:45:30 | 776.83 | 0 | 0 | 40.16 | 1110.5 | 36.36 | 40.37 | 42 | 41.5 | 15 | 379602 | 99.47 | 50.05 | 0.99 | 0.12 | 0.11 | 47.05 | 56.4 | 0.58 | 0.49 | 85 | 0.09 | - | 132.83 | 0.14 | 85.93 | 24.3 | 28
7 | 16/08/2025 07:30:30 | 780.7 | 0 | 0 | 58.78 | 1140.9 | 52.01 | 59.34 | 27 | 26.9 | 12 | 379587 | 99.05 | 49.97 | 1 | 0.08 | 0.17 | 64.25 | 58.4 | 0.38 | 0.32 | 149 | 0.05 | - | 181.4 | 0.09 | 83.77 | 24.2 | 27.1
6 | 16/08/2025 07:15:30 | 775.73 | 0 | 0 | 43.32 | 1124 | 39.29 | 44.16 | 15 | 14.3 | 9 | 379575 | 98.1 | 49.9 | 0.99 | 0.04 | 0.12 | 50.56 | 57 | 0.21 | 0.18 | 100 | 0.02 | - | 142.74 | 0.05 | 84.7 | 23.8 | 25.3
5 | 16/08/2025 07:00:30 | 769.07 | 0 | 0 | 26.66 | 1109.7 | 23.84 | 26.45 | 6 | 5.8 | 4 | 379566 | 100.77 | 49.93 | 0.99 | 0.02 | 0.08 | 32.05 | 55.8 | 0.08 | 0.07 | 52 | 0 | - | 90.49 | 0.02 | 77 | 23.6 | 23.7
4 | 16/08/2025 06:45:30 | 763.97 | 0 | 0 | 7.77 | 1053.8 | 7.52 | 7.92 | 2 | 1.8 | 1 | 379562 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 10.81 | 47.2 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 30.53 | 0.01 | 70.58 | 23.4 | 22.7
3 | 16/08/2025 06:30:30 | 767.17 | 0 | 0 | 3.33 | 1053.8 | 3.07 | 3.24 | 1 | 0.5 | 1 | 379561 | 102.84 | 49.9 | 1 | 0 | 0.01 | 5.62 | 41.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 15.88 | 0 | - | 23.3 | 22.3
2 | 16/08/2025 06:15:30 | 772.9 | 0 | 0 | 0.42 | 817.1 | 0.31 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 379560 | 64.62 | 50 | 0.1 | 0 | 0 | 0.71 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.99 | 0 | - | 23.2 | 21.9
1 | 16/08/2025 06:00:30 | 773.67 | 0 | 0 | 0 | 260.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379560 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.2 | 21.9
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.31 | - | - | 91.8 | - | - | -