## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 16/08/2025 18:45:30 | 770.53 | 0 | 0 | 0 | 911.2 | 0.69 | 0.63 | 876 | 876.4 | 0 | 356390 | 0 | 49.96 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 57.1 | 12.17 | 10.31 | 0 | 2.84 | 87.01 | 0 | 3.47 | 71.25 | 24.9 | 24
51 | 16/08/2025 18:30:30 | 769.3 | 0 | 0 | 1.87 | 1058.1 | 1.95 | 2.06 | 876 | 876.2 | 1 | 356390 | 90.56 | 49.94 | -0.93 | 2.47 | 0.01 | 2.58 | 58.5 | 12.17 | 10.31 | 0 | 2.84 | 87.01 | 7.28 | 3.47 | 71.25 | 24.9 | 24.2
50 | 16/08/2025 18:15:30 | 772.27 | 0 | 0 | 5.81 | 1049.2 | 5.78 | 6.06 | 875 | 875.4 | 2 | 356389 | 95.84 | 50.05 | -0.99 | 2.47 | 0.02 | 8.36 | 59.1 | 12.15 | 10.3 | 0 | 2.84 | 86.91 | 23.63 | 3.47 | 71.25 | 25.1 | 24.9
49 | 16/08/2025 18:00:30 | 780.63 | 0 | 0 | 13.5 | 1071.4 | 12.85 | 13.77 | 873 | 872.9 | 4 | 356387 | 98.04 | 50.14 | -0.99 | 2.47 | 0.04 | 17.46 | 59 | 12.13 | 10.28 | 0 | 2.84 | 86.71 | 49.33 | 3.46 | 71.27 | 25.4 | 25.7
48 | 16/08/2025 17:45:30 | 779.57 | 0 | 0 | 19.31 | 1071.7 | 18.38 | 19.7 | 869 | 869.1 | 6 | 356383 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 2.45 | 0.05 | 23.93 | 56.4 | 12.07 | 10.23 | 20 | 2.84 | 86.35 | 67.6 | 3.45 | 71.24 | 25.9 | 26.9
47 | 16/08/2025 17:30:30 | 782.97 | 0 | 0 | 31.44 | 1098.1 | 29.19 | 32.05 | 863 | 863.4 | 11 | 356377 | 98.09 | 50.05 | -0.99 | 2.44 | 0.09 | 37.07 | 56.8 | 11.99 | 10.16 | 54 | 2.84 | 85.96 | 104.73 | 3.43 | 71.14 | 26.5 | 28.5
46 | 16/08/2025 17:15:30 | 776.07 | 0 | 0 | 50.32 | 1115.1 | 46.03 | 51.33 | 852 | 852.3 | 13 | 356366 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 2.41 | 0.14 | 60.43 | 59.5 | 11.83 | 10.03 | 131 | 2.81 | 85.59 | 170.72 | 3.39 | 70.98 | 26.7 | 29.5
45 | 16/08/2025 17:00:30 | 776.23 | 0 | 0 | 60.24 | 1117.5 | 54.98 | 61.44 | 839 | 838.8 | 20 | 356353 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 2.37 | 0.17 | 68 | 57.6 | 11.65 | 9.88 | 137 | 2.78 | 85.25 | 192.09 | 3.35 | 70.81 | 26.9 | 30.8
44 | 16/08/2025 16:45:30 | 778.87 | 0 | 0 | 113.04 | 1115.9 | 103.33 | 115.3 | 819 | 819.4 | 24 | 356333 | 98.04 | 49.78 | -0.99 | 2.31 | 0.32 | 126.28 | 58.1 | 11.38 | 9.64 | 357 | 2.73 | 84.78 | 356.71 | 3.29 | 70.41 | 27.2 | 33.1
43 | 16/08/2025 16:30:30 | 780.6 | 0 | 0 | 88.43 | 1120.4 | 80.5 | 90.2 | 795 | 795.6 | 23 | 356309 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 2.25 | 0.25 | 98.37 | 59.3 | 11.04 | 9.36 | 241 | 2.66 | 84.4 | 277.89 | 3.21 | 69.94 | 26.7 | 32.3
42 | 16/08/2025 16:15:30 | 796.8 | 0 | 0 | 92.96 | 1131.8 | 83.78 | 94.82 | 772 | 772.6 | 21 | 356286 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 2.18 | 0.26 | 104.26 | 60.2 | 10.72 | 9.09 | 241 | 2.6 | 83.91 | 294.52 | 3.14 | 69.5 | 26.1 | 30.5
41 | 16/08/2025 16:00:30 | 791.7 | 0 | 0 | 73.14 | 1141 | 64.34 | 73.41 | 751 | 751.6 | 15 | 356265 | 99.63 | 49.85 | -0.99 | 2.12 | 0.21 | 82.64 | 57.2 | 10.43 | 8.84 | 181 | 2.54 | 83.36 | 233.45 | 3.07 | 69.08 | 25.4 | 25.7
40 | 16/08/2025 15:45:30 | 785.37 | 0 | 0 | 47.76 | 1134 | 42.96 | 48.72 | 736 | 736.4 | 10 | 356250 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 2.08 | 0.13 | 55.87 | 59.5 | 10.22 | 8.66 | 102 | 2.51 | 82.83 | 157.81 | 3.02 | 68.8 | 24.8 | 24.7
39 | 16/08/2025 15:30:30 | 783.23 | 0 | 0 | 34.35 | 1110.4 | 31.55 | 35.04 | 726 | 726.7 | 8 | 356240 | 98.04 | 50 | -0.99 | 2.05 | 0.1 | 40.51 | 56.6 | 10.08 | 8.55 | 60 | 2.49 | 82.36 | 114.44 | 2.99 | 68.61 | 24.3 | 24.3
38 | 16/08/2025 15:15:30 | 783.77 | 0 | 0 | 35.63 | 1118.5 | 31.94 | 35.72 | 718 | 718.2 | 8 | 356232 | 99.75 | 50.05 | 1 | 2.03 | 0.1 | 42.69 | 59.8 | 9.97 | 8.45 | 60 | 2.48 | 81.92 | 120.59 | 2.96 | 68.52 | 23.8 | 24
37 | 16/08/2025 15:00:30 | 778.27 | 0 | 0 | 32.81 | 1122.4 | 29.82 | 33.47 | 710 | 710.6 | 6 | 356224 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 2.01 | 0.09 | 39.66 | 59.7 | 9.86 | 8.36 | 45 | 2.46 | 81.4 | 112.02 | 2.93 | 68.36 | 24 | 23.6
36 | 16/08/2025 14:45:30 | 785 | 0 | 0 | 36.4 | 1095.6 | 33.89 | 37.13 | 704 | 704.3 | 21 | 356218 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 1.99 | 0.1 | 41.52 | 58.3 | 9.78 | 8.29 | 63 | 2.46 | 80.87 | 117.28 | 2.91 | 68.29 | 27.1 | 31.7
35 | 16/08/2025 14:30:30 | 774.4 | 0 | 0 | 88.18 | 1106 | 81.32 | 89.94 | 683 | 683.1 | 38 | 356197 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 1.93 | 0.25 | 98.65 | 58.3 | 9.49 | 8.04 | 216 | 2.41 | 80.19 | 278.68 | 2.85 | 67.79 | 28.1 | 36.7
34 | 16/08/2025 14:15:30 | 778.8 | 0 | 0 | 146.28 | 1108.1 | 134.65 | 149.21 | 645 | 645.7 | 14 | 356159 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 1.82 | 0.41 | 161.18 | 58.7 | 8.96 | 7.59 | 411 | 2.3 | 79.08 | 455.32 | 2.73 | 66.77 | 28.4 | 35.9
33 | 16/08/2025 14:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 0 | 356145 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 119.09 | 0 | 8.76 | 7.43 | 282 | 2.23 | 80.08 | 336.42 | 2.64 | 67.54 | 28.9 | 36.6
32 | 16/08/2025 13:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 0 | 356145 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 172.41 | 0 | 8.76 | 7.43 | 411 | 2.13 | 83.68 | 487.04 | 2.53 | 70.51 | 28.3 | 37.4
31 | 16/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 0 | 356145 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 154.74 | 0 | 8.76 | 7.43 | 385 | 2.06 | 86.7 | 437.12 | 2.44 | 73.11 | 29.5 | 49.2
30 | 16/08/2025 13:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 20 | 356145 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 366.5 | 0 | 8.76 | 7.43 | 969 | 1.86 | 95.99 | 1035.3 | 2.23 | 80.04 | 29.7 | 50.5
29 | 16/08/2025 13:00:30 | 781.97 | 0 | 0 | 342.73 | 1202.2 | 290.79 | 349.58 | 611 | 611.2 | 43 | 356125 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.73 | 0.97 | 454.06 | 77.7 | 8.49 | 7.19 | 1178 | 1.65 | - | 1282.66 | 2 | 86.21 | 28.6 | 43.7
28 | 16/08/2025 12:45:30 | 791.63 | 0 | 0 | 124.84 | 1079.5 | 117.96 | 127.34 | 568 | 568.6 | 15 | 356082 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 1.6 | 0.35 | 135.87 | 57.5 | 7.89 | 6.69 | 334 | 1.53 | - | 383.82 | 1.86 | 86.08 | 29.1 | 46.7
27 | 16/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 10 | 356067 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 6.51 | 0 | 1.43 | - | 0 | 1.76 | 88.96 | 0 | 0
26 | 16/08/2025 12:15:30 | 782.3 | 0 | 0 | 289.41 | 1105.9 | 266.93 | 295.2 | 543 | 543.2 | 42 | 356057 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.53 | 0.82 | 321.15 | 68.3 | 7.54 | 6.39 | 820 | 1.38 | - | 907.2 | 1.71 | 89.75 | 28 | 38.4
25 | 16/08/2025 12:00:30 | 778.17 | 0 | 0 | 139.02 | 1118 | 126.83 | 141.8 | 501 | 501.7 | 30 | 356015 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 1.42 | 0.39 | 151.57 | 59 | 6.96 | 5.9 | 373 | 1.27 | - | 428.16 | 1.58 | 89.57 | 27.4 | 35
24 | 16/08/2025 11:45:30 | 778.43 | 0 | 0 | 89.29 | 1115.3 | 79.9 | 89.11 | 471 | 471.7 | 38 | 355985 | 100.2 | 50.06 | 0.99 | 1.33 | 0.25 | 98.13 | 57.2 | 6.54 | 5.54 | 227 | 1.19 | - | 277.19 | 1.49 | 89.54 | 27.4 | 36
23 | 16/08/2025 11:30:30 | 779.13 | 0 | 0 | 106.64 | 1131.8 | 94.16 | 106.57 | 433 | 432.9 | 21 | 355947 | 100.06 | 50.03 | 0.99 | 1.22 | 0.3 | 120.93 | 59.9 | 6.01 | 5.1 | 297 | 1.09 | - | 341.61 | 1.37 | 89.48 | 27 | 31.7
22 | 16/08/2025 11:15:30 | 784.03 | 0 | 0 | 126.63 | 1103.6 | 117.04 | 129.16 | 412 | 412.4 | 43 | 355926 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 1.16 | 0.36 | 137.76 | 58.7 | 5.72 | 4.85 | 326 | 1.04 | - | 389.16 | 1.3 | 89.39 | 27.6 | 38.7
21 | 16/08/2025 11:00:30 | 781.83 | 0 | 0 | 98.6 | 1109.7 | 89.1 | 98.87 | 369 | 368.9 | 40 | 355883 | 99.72 | 50.16 | -0.99 | 1.04 | 0.28 | 106.78 | 59.3 | 5.13 | 4.34 | 258 | 0.92 | - | 301.63 | 1.17 | 89.32 | 27.2 | 35.7
20 | 16/08/2025 10:45:30 | 786 | 0 | 0 | 199.26 | 1113.3 | 179.57 | 199.92 | 329 | 329.7 | 35 | 355843 | 99.67 | 50.09 | 0.99 | 0.93 | 0.56 | 223.12 | 59.3 | 4.57 | 3.87 | 547 | 0.81 | - | 630.27 | 1.05 | 88.94 | 27.1 | 35.6
19 | 16/08/2025 10:30:30 | 779.03 | 0 | 0 | 103.73 | 1120.1 | 93.5 | 104.73 | 294 | 293.9 | 25 | 355808 | 99.04 | 50.03 | 0.99 | 0.83 | 0.29 | 116.32 | 59.7 | 4.08 | 3.46 | 277 | 0.72 | - | 328.59 | 0.93 | 88.92 | 26.5 | 32.3
18 | 16/08/2025 10:15:30 | 771.4 | 0 | 0 | 121.25 | 1118.4 | 108.57 | 121.43 | 269 | 269.5 | 30 | 355783 | 99.85 | 49.83 | -0.99 | 0.76 | 0.34 | 135.59 | 59.3 | 3.74 | 3.17 | 308 | 0.66 | - | 383.03 | 0.86 | 88.67 | 26.6 | 33.3
17 | 16/08/2025 10:00:30 | 775.3 | 0 | 0 | 115.52 | 1125.8 | 102.61 | 115.52 | 239 | 239.5 | 27 | 355753 | 100 | 49.9 | -0.99 | 0.68 | 0.33 | 127.99 | 60.2 | 3.32 | 2.81 | 296 | 0.58 | - | 361.57 | 0.76 | 88.49 | 26.3 | 32.2
16 | 16/08/2025 09:45:30 | 771.43 | 0 | 0 | 90.23 | 1124 | 81.88 | 92.03 | 212 | 212.4 | 25 | 355726 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 0.6 | 0.25 | 100.78 | 59 | 2.94 | 2.5 | 224 | 0.51 | - | 284.7 | 0.68 | 88.33 | 25.8 | 31.5
15 | 16/08/2025 09:30:30 | 773.63 | 0 | 0 | 102.96 | 1118.7 | 93.88 | 105.02 | 187 | 187.1 | 27 | 355701 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 0.53 | 0.29 | 114.11 | 57.4 | 2.6 | 2.2 | 257 | 0.45 | - | 322.33 | 0.6 | 88.19 | 25.7 | 32.2
14 | 16/08/2025 09:15:30 | 767.27 | 0 | 0 | 108.17 | 1117.5 | 96.9 | 108.28 | 160 | 159.9 | 28 | 355674 | 99.9 | 49.76 | 0.99 | 0.45 | 0.31 | 119.63 | 59.1 | 2.22 | 1.88 | 275 | 0.38 | - | 337.94 | 0.51 | 88.1 | 25.6 | 32.1
13 | 16/08/2025 09:00:30 | 778.2 | 0 | 0 | 117.49 | 1123.6 | 105.23 | 118.23 | 132 | 131.9 | 27 | 355646 | 99.37 | 49.92 | 0.99 | 0.37 | 0.33 | 131.01 | 58.4 | 1.83 | 1.55 | 302 | 0.31 | - | 370.1 | 0.43 | 87.53 | 25.3 | 31.6
12 | 16/08/2025 08:45:30 | 777.23 | 0 | 0 | 99.46 | 1125.4 | 88.38 | 99.46 | 105 | 105.4 | 22 | 355619 | 100 | 50.05 | -0.99 | 0.3 | 0.28 | 112.34 | 59.1 | 1.46 | 1.24 | 256 | 0.24 | - | 317.34 | 0.34 | 86.48 | 25.1 | 30.7
11 | 16/08/2025 08:30:30 | 780 | 0 | 0 | 81.09 | 1126.3 | 72.75 | 81.94 | 83 | 82.8 | 18 | 355597 | 98.97 | 50 | -0.99 | 0.23 | 0.23 | 90.85 | 57.5 | 1.15 | 0.98 | 205 | 0.18 | - | 256.64 | 0.27 | 86.52 | 24.8 | 28.8
10 | 16/08/2025 08:15:30 | 775.63 | 0 | 0 | 63.14 | 1119.8 | 56.65 | 63.43 | 65 | 65.6 | 12 | 355579 | 99.54 | 49.95 | -0.99 | 0.18 | 0.18 | 72.08 | 57.1 | 0.9 | 0.77 | 145 | 0.14 | - | 203.62 | 0.22 | 85.01 | 24.5 | 27.5
9 | 16/08/2025 08:00:30 | 776.27 | 0 | 0 | 38.45 | 1105.7 | 34.79 | 38.46 | 53 | 53.1 | 11 | 355567 | 99.97 | 49.99 | 0.99 | 0.15 | 0.11 | 46.13 | 56.9 | 0.74 | 0.62 | 74 | 0.12 | - | 130.31 | 0.17 | 85.55 | 24.2 | 27.2
8 | 16/08/2025 07:45:30 | 778.63 | 0 | 0 | 40.41 | 1113.9 | 37 | 41.22 | 42 | 41.8 | 15 | 355556 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.12 | 0.11 | 47.02 | 56.6 | 0.58 | 0.49 | 85 | 0.09 | - | 132.83 | 0.14 | 85.97 | 24.3 | 28
7 | 16/08/2025 07:30:30 | 782.93 | 0 | 0 | 57.93 | 1140 | 51.83 | 59.09 | 27 | 27.2 | 13 | 355541 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.08 | 0.16 | 64.22 | 59.9 | 0.38 | 0.32 | 149 | 0.05 | - | 181.4 | 0.09 | 83.81 | 24.2 | 27.1
6 | 16/08/2025 07:15:30 | 778.13 | 0 | 0 | 44.09 | 1117.8 | 39.59 | 44.25 | 14 | 14.5 | 8 | 355528 | 99.64 | 49.9 | 0.99 | 0.04 | 0.12 | 50.53 | 56.7 | 0.19 | 0.16 | 100 | 0.02 | - | 142.74 | 0.05 | 79.1 | 23.8 | 25.3
5 | 16/08/2025 07:00:30 | 771.3 | 0 | 0 | 27 | 1120.9 | 24.57 | 27.54 | 6 | 5.9 | 4 | 355520 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 0.02 | 0.08 | 32.03 | 56 | 0.08 | 0.07 | 52 | 0 | - | 90.49 | 0.02 | 77.04 | 23.6 | 23.7
4 | 16/08/2025 06:45:30 | 767.73 | 0 | 0 | 7.77 | 1066.7 | 7.35 | 7.84 | 2 | 1.8 | 2 | 355516 | 99.15 | 49.9 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 10.81 | 47.5 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 30.53 | 0.01 | 70.62 | 23.4 | 22.7
3 | 16/08/2025 06:30:30 | 770.17 | 0 | 0 | 3.33 | 1042.3 | 3.26 | 3.4 | 0 | 0.5 | 0 | 355514 | 98.06 | 49.9 | 1 | 0 | 0.01 | 5.62 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15.88 | 0 | - | 23.3 | 22.3
2 | 16/08/2025 06:15:30 | 775.03 | 0 | 0 | 0.51 | 816.9 | 0.64 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 355514 | 98.08 | 50 | 0.77 | 0 | 0 | 0.71 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.99 | 0 | - | 23.2 | 21.9
1 | 16/08/2025 06:00:30 | 776.03 | 0 | 0 | 0 | 455.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355514 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.2 | 21.9
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.31 | - | - | 91.8 | - | - | -