## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 16/08/2025 18:45:30 | 769.67 | 0 | 0 | 0.59 | 948.7 | 0.76 | 0.72 | 837 | 836.8 | 0 | 369131 | 81.6 | 49.96 | -0.45 | 2.47 | 0 | 0 | 57.6 | 11.63 | 10.29 | 0 | 2.84 | 86.87 | 0 | 3.47 | 71.13 | 24.9 | 24
51 | 16/08/2025 18:30:30 | 767.93 | 0 | 0 | 2.05 | 1055.1 | 1.75 | 1.84 | 837 | 836.6 | 1 | 369131 | 111.17 | 49.94 | -0.92 | 2.47 | 0.01 | 2.47 | 56.2 | 11.63 | 10.29 | 0 | 2.84 | 86.87 | 7.28 | 3.47 | 71.13 | 24.9 | 24.2
50 | 16/08/2025 18:15:30 | 771.27 | 0 | 0 | 5.55 | 1047.6 | 5.6 | 5.86 | 836 | 835.8 | 2 | 369130 | 94.66 | 50.05 | -0.99 | 2.47 | 0.02 | 8.01 | 59.1 | 11.61 | 10.28 | 0 | 2.84 | 86.76 | 23.63 | 3.47 | 71.13 | 25.1 | 24.9
49 | 16/08/2025 18:00:30 | 779.5 | 0 | 0 | 12.56 | 1082.3 | 12 | 12.98 | 834 | 833.5 | 4 | 369128 | 96.74 | 50.14 | -0.99 | 2.46 | 0.04 | 16.71 | 56.7 | 11.58 | 10.26 | 0 | 2.84 | 86.56 | 49.33 | 3.46 | 71.15 | 25.4 | 25.7
48 | 16/08/2025 17:45:30 | 778.73 | 0 | 0 | 18.11 | 1094.9 | 16.87 | 18.47 | 830 | 829.8 | 5 | 369124 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 2.45 | 0.05 | 22.9 | 57.8 | 11.53 | 10.21 | 20 | 2.84 | 86.17 | 67.6 | 3.45 | 71.09 | 25.9 | 26.9
47 | 16/08/2025 17:30:30 | 781.03 | 0 | 0 | 30.07 | 1090.9 | 27.95 | 30.49 | 825 | 824.2 | 11 | 369119 | 98.61 | 50.05 | -0.99 | 2.44 | 0.09 | 35.48 | 56.8 | 11.46 | 10.15 | 54 | 2.84 | 85.86 | 104.73 | 3.43 | 71.06 | 26.5 | 28.5
46 | 16/08/2025 17:15:30 | 775.07 | 0 | 0 | 47.59 | 1111.8 | 43.66 | 48.54 | 814 | 814 | 12 | 369108 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 2.4 | 0.14 | 57.84 | 60 | 11.31 | 10.01 | 131 | 2.81 | 85.44 | 170.72 | 3.39 | 70.85 | 26.7 | 29.5
45 | 16/08/2025 17:00:30 | 775.53 | 0 | 0 | 57.08 | 1119 | 52.03 | 58.22 | 802 | 801.2 | 19 | 369096 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 2.37 | 0.17 | 65.08 | 58.8 | 11.14 | 9.86 | 137 | 2.78 | 85.15 | 192.09 | 3.35 | 70.73 | 26.9 | 30.8
44 | 16/08/2025 16:45:30 | 779.87 | 0 | 0 | 107.49 | 1132.5 | 95.12 | 107.72 | 783 | 782.8 | 23 | 369077 | 99.78 | 49.79 | -0.99 | 2.31 | 0.32 | 120.85 | 58.1 | 10.88 | 9.63 | 357 | 2.73 | 84.69 | 356.71 | 3.29 | 70.33 | 27.2 | 33.1
43 | 16/08/2025 16:30:30 | 780.33 | 0 | 0 | 84.85 | 1131.3 | 76.5 | 86.55 | 760 | 760.1 | 22 | 369054 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.24 | 0.25 | 94.15 | 59.9 | 10.56 | 9.35 | 241 | 2.66 | 84.3 | 277.89 | 3.21 | 69.86 | 26.7 | 32.3
42 | 16/08/2025 16:15:30 | 796.43 | 0 | 0 | 86.73 | 1120.3 | 78.01 | 87.4 | 738 | 737.2 | 19 | 369032 | 99.23 | 49.95 | 1 | 2.18 | 0.26 | 99.78 | 57.7 | 10.25 | 9.08 | 241 | 2.6 | 83.81 | 294.52 | 3.14 | 69.42 | 26.1 | 30.5
41 | 16/08/2025 16:00:30 | 791.1 | 0 | 0 | 69.64 | 1143 | 62.15 | 71.03 | 719 | 718.4 | 15 | 369013 | 98.04 | 49.85 | -0.99 | 2.12 | 0.21 | 79.09 | 59 | 9.99 | 8.84 | 181 | 2.54 | 83.39 | 233.45 | 3.07 | 69.1 | 25.4 | 25.7
40 | 16/08/2025 15:45:30 | 784.13 | 0 | 0 | 45.28 | 1127.2 | 40.97 | 46.19 | 704 | 703.9 | 9 | 368998 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 2.08 | 0.13 | 53.47 | 59 | 9.78 | 8.66 | 102 | 2.51 | 82.79 | 157.81 | 3.02 | 68.76 | 24.8 | 24.7
39 | 16/08/2025 15:30:30 | 783 | 0 | 0 | 32.04 | 1122.9 | 28.78 | 32.31 | 695 | 694.7 | 8 | 368989 | 99.15 | 50 | -0.99 | 2.05 | 0.09 | 38.77 | 59.6 | 9.65 | 8.55 | 60 | 2.49 | 82.38 | 114.44 | 2.99 | 68.63 | 24.3 | 24.3
38 | 16/08/2025 15:15:30 | 782.9 | 0 | 0 | 33.49 | 1125.6 | 30.35 | 34.16 | 687 | 686.7 | 7 | 368981 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.03 | 0.1 | 40.85 | 58.4 | 9.54 | 8.45 | 60 | 2.48 | 81.9 | 120.59 | 2.96 | 68.5 | 23.8 | 24
37 | 16/08/2025 15:00:30 | 777.5 | 0 | 0 | 31.1 | 1114.4 | 28.47 | 31.72 | 680 | 679.5 | 6 | 368974 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 2.01 | 0.09 | 37.95 | 58.5 | 9.44 | 8.36 | 45 | 2.46 | 81.46 | 112.02 | 2.93 | 68.41 | 24 | 23.6
36 | 16/08/2025 14:45:30 | 784.2 | 0 | 0 | 34.69 | 1099.6 | 31.08 | 34.17 | 674 | 673.5 | 20 | 368968 | 101.51 | 50.04 | -0.99 | 1.99 | 0.1 | 39.74 | 59.6 | 9.36 | 8.29 | 63 | 2.46 | 80.9 | 117.28 | 2.91 | 68.32 | 27.1 | 31.7
35 | 16/08/2025 14:30:30 | 773.97 | 0 | 0 | 84.25 | 1105.8 | 75.63 | 83.63 | 654 | 653.3 | 36 | 368948 | 100.74 | 50.03 | 1 | 1.93 | 0.25 | 94.42 | 57.8 | 9.08 | 8.04 | 216 | 2.41 | 80.23 | 278.68 | 2.85 | 67.83 | 28.1 | 36.7
34 | 16/08/2025 14:15:30 | 778.93 | 0 | 0 | 138.94 | 1105.2 | 128.23 | 141.72 | 618 | 617.8 | 11 | 368912 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 1.82 | 0.41 | 154.26 | 58.9 | 8.58 | 7.6 | 411 | 2.3 | 79.17 | 455.32 | 2.73 | 66.84 | 28.4 | 35.9
33 | 16/08/2025 14:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 0 | 0 | 368901 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 113.98 | 0 | 8.43 | 7.47 | 282 | 2.23 | 80.49 | 336.42 | 2.64 | 67.89 | 28.9 | 36.6
32 | 16/08/2025 13:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 0 | 0 | 368901 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 165.01 | 0 | 8.43 | 7.47 | 411 | 2.13 | 84.11 | 487.04 | 2.53 | 70.87 | 28.3 | 37.4
31 | 16/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 0 | 0 | 368901 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 148.09 | 0 | 8.43 | 7.47 | 385 | 2.06 | 87.14 | 437.12 | 2.44 | 73.49 | 29.5 | 49.2
30 | 16/08/2025 13:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 0 | 26 | 368901 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 350.76 | 0 | 8.43 | 7.47 | 969 | 1.86 | 96.48 | 1035.3 | 2.23 | 80.45 | 29.7 | 50.5
29 | 16/08/2025 13:00:30 | 783.9 | 0 | 0 | 342.9 | 1171.7 | 294.85 | 345.47 | 581 | 580.9 | 40 | 368875 | 99.26 | 49.98 | 0.99 | 1.71 | 1.01 | 434.56 | 78.2 | 8.07 | 7.15 | 1178 | 1.65 | - | 1282.66 | 2 | 85.66 | 28.6 | 43.7
28 | 16/08/2025 12:45:30 | 791.2 | 0 | 0 | 117.66 | 1079.5 | 108.73 | 117.38 | 541 | 540.3 | 15 | 368835 | 100.24 | 49.9 | -0.99 | 1.6 | 0.35 | 130.04 | 57.5 | 7.51 | 6.65 | 334 | 1.53 | - | 383.82 | 1.86 | 85.67 | 29.1 | 46.7
27 | 16/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 0 | 10 | 368820 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 6.47 | 0 | 1.43 | - | 0 | 1.76 | 88.41 | 0 | 0
26 | 16/08/2025 12:15:30 | 783.43 | 0 | 0 | 272.58 | 1106.5 | 251.27 | 278.03 | 516 | 515.8 | 40 | 368810 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.52 | 0.8 | 307.36 | 67.2 | 7.17 | 6.35 | 820 | 1.38 | - | 907.2 | 1.71 | 89.12 | 28 | 38.4
25 | 16/08/2025 12:00:30 | 777.67 | 0 | 0 | 131.93 | 1128.1 | 117.58 | 132.64 | 476 | 475.8 | 28 | 368770 | 99.46 | 50.03 | -0.99 | 1.4 | 0.39 | 145.06 | 59.8 | 6.61 | 5.85 | 373 | 1.27 | - | 428.16 | 1.58 | 88.92 | 27.4 | 35
24 | 16/08/2025 11:45:30 | 777.8 | 0 | 0 | 84.85 | 1105.3 | 78.3 | 86.55 | 448 | 447.8 | 37 | 368742 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 1.32 | 0.25 | 93.91 | 57.7 | 6.22 | 5.51 | 227 | 1.19 | - | 277.19 | 1.49 | 88.98 | 27.4 | 36
23 | 16/08/2025 11:30:30 | 778.63 | 0 | 0 | 102.53 | 1127.3 | 92.77 | 104.58 | 411 | 410.8 | 19 | 368705 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 1.21 | 0.3 | 115.74 | 60.3 | 5.71 | 5.05 | 297 | 1.09 | - | 341.61 | 1.37 | 88.74 | 27 | 31.7
22 | 16/08/2025 11:15:30 | 783.3 | 0 | 0 | 119.79 | 1108.1 | 108.16 | 119.86 | 392 | 391.5 | 41 | 368686 | 99.95 | 50.1 | -0.99 | 1.16 | 0.35 | 131.85 | 60 | 5.44 | 4.82 | 326 | 1.04 | - | 389.16 | 1.3 | 88.87 | 27.6 | 38.7
21 | 16/08/2025 11:00:30 | 781.47 | 0 | 0 | 93.9 | 1111.1 | 86.2 | 95.78 | 351 | 350.2 | 38 | 368645 | 98.04 | 50.16 | 0.99 | 1.04 | 0.28 | 102.19 | 57.9 | 4.88 | 4.32 | 258 | 0.92 | - | 301.63 | 1.17 | 88.78 | 27.2 | 35.7
20 | 16/08/2025 10:45:30 | 786.6 | 0 | 0 | 194.73 | 1114.2 | 175.59 | 195.64 | 313 | 312.7 | 35 | 368607 | 99.53 | 50.09 | 0.99 | 0.92 | 0.57 | 213.54 | 59 | 4.35 | 3.85 | 547 | 0.81 | - | 630.27 | 1.05 | 88.41 | 27.1 | 35.6
19 | 16/08/2025 10:30:30 | 778.37 | 0 | 0 | 94.76 | 1129.5 | 85.57 | 96.66 | 278 | 277.8 | 22 | 368572 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.82 | 0.28 | 111.33 | 57.8 | 3.86 | 3.42 | 277 | 0.72 | - | 328.59 | 0.93 | 87.85 | 26.5 | 32.3
18 | 16/08/2025 10:15:30 | 771.3 | 0 | 0 | 114.84 | 1129.7 | 103.69 | 117.14 | 256 | 255.4 | 29 | 368550 | 98.04 | 49.82 | 0.99 | 0.76 | 0.34 | 129.77 | 59.4 | 3.56 | 3.15 | 308 | 0.66 | - | 383.03 | 0.86 | 88.17 | 26.6 | 33.3
17 | 16/08/2025 10:00:30 | 774.7 | 0 | 0 | 109.54 | 1136.9 | 98.28 | 111.73 | 227 | 227 | 25 | 368521 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 0.67 | 0.32 | 122.5 | 60 | 3.15 | 2.79 | 296 | 0.58 | - | 361.57 | 0.76 | 87.81 | 26.3 | 32.2
16 | 16/08/2025 09:45:30 | 770.87 | 0 | 0 | 85.87 | 1122.2 | 78.05 | 87.59 | 202 | 201.2 | 24 | 368496 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 0.6 | 0.25 | 96.46 | 58.1 | 2.81 | 2.48 | 224 | 0.51 | - | 284.7 | 0.68 | 87.94 | 25.8 | 31.5
15 | 16/08/2025 09:30:30 | 773.27 | 0 | 0 | 97.66 | 1132.3 | 87.97 | 99.61 | 178 | 177.2 | 26 | 368472 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 0.53 | 0.29 | 109.21 | 60 | 2.47 | 2.19 | 257 | 0.45 | - | 322.33 | 0.6 | 87.71 | 25.7 | 32.2
14 | 16/08/2025 09:15:30 | 767.07 | 0 | 0 | 102.88 | 1133.7 | 90.79 | 102.92 | 152 | 151.4 | 27 | 368446 | 99.96 | 49.76 | -0.99 | 0.45 | 0.3 | 114.49 | 57.5 | 2.11 | 1.87 | 275 | 0.38 | - | 337.94 | 0.51 | 87.45 | 25.6 | 32.1
13 | 16/08/2025 09:00:30 | 778.4 | 0 | 0 | 112.19 | 1134.2 | 98.93 | 112.21 | 125 | 124.8 | 25 | 368419 | 99.98 | 49.92 | 0.99 | 0.37 | 0.33 | 125.39 | 58.8 | 1.74 | 1.54 | 302 | 0.31 | - | 370.1 | 0.43 | 86.61 | 25.3 | 31.6
12 | 16/08/2025 08:45:30 | 777.17 | 0 | 0 | 93.99 | 1136.9 | 83.03 | 94.39 | 100 | 99.7 | 21 | 368394 | 99.58 | 50.05 | 0.99 | 0.3 | 0.28 | 107.52 | 58.4 | 1.39 | 1.23 | 256 | 0.24 | - | 317.34 | 0.34 | 86.05 | 25.1 | 30.7
11 | 16/08/2025 08:30:30 | 779.63 | 0 | 0 | 77.41 | 1129.7 | 68.5 | 77.39 | 79 | 78.3 | 17 | 368373 | 100.03 | 50 | 0.99 | 0.23 | 0.23 | 86.95 | 59.4 | 1.1 | 0.97 | 205 | 0.18 | - | 256.64 | 0.27 | 86.04 | 24.8 | 28.8
10 | 16/08/2025 08:15:30 | 775.17 | 0 | 0 | 59.38 | 1122.6 | 53.4 | 59.94 | 62 | 62 | 11 | 368356 | 99.06 | 49.95 | -0.99 | 0.18 | 0.18 | 68.99 | 57.7 | 0.86 | 0.76 | 145 | 0.14 | - | 203.62 | 0.22 | 84.72 | 24.5 | 27.5
9 | 16/08/2025 08:00:30 | 775.43 | 0 | 0 | 36.65 | 1110 | 33.68 | 37.38 | 51 | 50.2 | 11 | 368345 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.15 | 0.11 | 44.15 | 57.1 | 0.71 | 0.63 | 74 | 0.12 | - | 130.31 | 0.17 | 86.02 | 24.2 | 27.2
8 | 16/08/2025 07:45:30 | 778.3 | 0 | 0 | 38.19 | 1112.5 | 34.43 | 38.31 | 40 | 39.5 | 14 | 368334 | 99.69 | 50.05 | -0.99 | 0.12 | 0.11 | 45 | 56.6 | 0.56 | 0.49 | 85 | 0.09 | - | 132.83 | 0.14 | 85.55 | 24.3 | 28
7 | 16/08/2025 07:30:30 | 782.6 | 0 | 0 | 54.26 | 1128.8 | 49.04 | 55.36 | 26 | 25.7 | 12 | 368320 | 98.02 | 49.97 | -0.99 | 0.08 | 0.16 | 61.46 | 59.8 | 0.36 | 0.32 | 149 | 0.05 | - | 181.4 | 0.09 | 84.33 | 24.2 | 27.1
6 | 16/08/2025 07:15:30 | 777.73 | 0 | 0 | 41.44 | 1132.2 | 37.33 | 42.27 | 14 | 13.7 | 8 | 368308 | 98.04 | 49.9 | 1 | 0.04 | 0.12 | 48.36 | 57.2 | 0.19 | 0.17 | 100 | 0.02 | - | 142.74 | 0.05 | 82.64 | 23.8 | 25.3
5 | 16/08/2025 07:00:30 | 770.07 | 0 | 0 | 25.37 | 1117.9 | 23.15 | 25.88 | 6 | 5.6 | 4 | 368300 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.02 | 0.07 | 30.66 | 56.8 | 0.08 | 0.07 | 52 | 0 | - | 90.49 | 0.02 | 80.5 | 23.6 | 23.7
4 | 16/08/2025 06:45:30 | 765.27 | 0 | 0 | 7.17 | 1079.7 | 6.77 | 7.31 | 2 | 1.8 | 1 | 368296 | 98.04 | 49.92 | 1 | 0.01 | 0.02 | 10.34 | 49.8 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 30.53 | 0.01 | 73.79 | 23.4 | 22.7
3 | 16/08/2025 06:30:30 | 769.5 | 0 | 0 | 2.99 | 1043.2 | 2.92 | 3.05 | 1 | 0.5 | 1 | 368295 | 98.06 | 49.9 | -0.99 | 0 | 0.01 | 5.38 | 43.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 15.88 | 0 | - | 23.3 | 22.3
2 | 16/08/2025 06:15:30 | 774.07 | 0 | 0 | 0.68 | 824.4 | 0.84 | 0.69 | 0 | 0.1 | 0 | 368294 | 98.12 | 50 | 0.36 | 0 | 0 | 0.68 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.99 | 0 | - | 23.2 | 21.9
1 | 16/08/2025 06:00:30 | 774.57 | 0 | 0 | 0 | 500.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368294 | 0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.2 | 21.9
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.31 | - | - | 91.8 | - | - | -