## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 16/08/2025 18:45:30 | 769.83 | 0 | 0 | 0 | 953.2 | 0.02 | 0.84 | 835 | 835.2 | 0 | 367020 | 0 | 49.96 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 56.9 | 11.6 | 10.27 | 0 | 2.84 | 86.66 | 0 | 3.47 | 70.96 | 24.9 | 24
51 | 16/08/2025 18:30:30 | 769.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1053.9 | 2.25 | 2.37 | 835 | 835 | 1 | 367020 | 71.76 | 49.94 | -0.73 | 2.46 | 0.01 | 2.47 | 56.1 | 11.6 | 10.27 | 0 | 2.84 | 86.66 | 7.28 | 3.47 | 70.96 | 24.9 | 24.2
50 | 16/08/2025 18:15:30 | 772.57 | 0 | 0 | 5.29 | 1038.9 | 5.71 | 5.93 | 834 | 834.2 | 2 | 367019 | 89.22 | 50.04 | 1 | 2.46 | 0.02 | 8.01 | 59.8 | 11.58 | 10.26 | 0 | 2.84 | 86.56 | 23.63 | 3.47 | 70.96 | 25.1 | 24.9
49 | 16/08/2025 18:00:30 | 780.47 | 0 | 0 | 12.81 | 1070.3 | 12.21 | 13.07 | 832 | 831.9 | 4 | 367017 | 98.04 | 50.14 | 0.99 | 2.46 | 0.04 | 16.71 | 58.7 | 11.56 | 10.23 | 0 | 2.84 | 86.35 | 49.33 | 3.46 | 70.97 | 25.4 | 25.7
48 | 16/08/2025 17:45:30 | 779.43 | 0 | 0 | 18.28 | 1086.4 | 17.16 | 18.64 | 828 | 828.3 | 5 | 367013 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 2.44 | 0.05 | 22.9 | 59.6 | 11.5 | 10.18 | 20 | 2.84 | 85.96 | 67.6 | 3.45 | 70.92 | 25.9 | 26.9
47 | 16/08/2025 17:30:30 | 782.67 | 0 | 0 | 29.73 | 1094 | 27.89 | 30.51 | 823 | 822.9 | 11 | 367008 | 97.45 | 50.05 | 0.99 | 2.43 | 0.09 | 35.48 | 58.2 | 11.43 | 10.12 | 54 | 2.84 | 85.65 | 104.73 | 3.43 | 70.88 | 26.5 | 28.5
46 | 16/08/2025 17:15:30 | 776.73 | 0 | 0 | 46.99 | 1117.6 | 42.89 | 47.93 | 812 | 812.4 | 12 | 366997 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.4 | 0.14 | 57.84 | 57.6 | 11.28 | 9.99 | 131 | 2.81 | 85.23 | 170.72 | 3.39 | 70.68 | 26.7 | 29.5
45 | 16/08/2025 17:00:30 | 776.77 | 0 | 0 | 56.82 | 1111.5 | 52.14 | 57.96 | 800 | 799.7 | 19 | 366985 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 2.36 | 0.17 | 65.08 | 57.2 | 11.11 | 9.84 | 137 | 2.78 | 84.94 | 192.09 | 3.35 | 70.55 | 26.9 | 30.8
44 | 16/08/2025 16:45:30 | 780.1 | 0 | 0 | 109.8 | 1134 | 97.21 | 110.24 | 781 | 781.3 | 22 | 366966 | 99.6 | 49.79 | -0.99 | 2.31 | 0.32 | 120.85 | 59.2 | 10.85 | 9.6 | 357 | 2.73 | 84.47 | 356.71 | 3.29 | 70.15 | 27.2 | 33.1
43 | 16/08/2025 16:30:30 | 781.17 | 0 | 0 | 84.25 | 1129.1 | 75.3 | 85.02 | 759 | 758.7 | 22 | 366944 | 99.09 | 49.98 | 0.99 | 2.24 | 0.25 | 94.15 | 59.2 | 10.54 | 9.33 | 241 | 2.66 | 84.19 | 277.89 | 3.21 | 69.77 | 26.7 | 32.3
42 | 16/08/2025 16:15:30 | 797.7 | 0 | 0 | 87.41 | 1129.7 | 77.97 | 88.09 | 737 | 736.9 | 20 | 366922 | 99.23 | 49.95 | -0.99 | 2.18 | 0.26 | 99.78 | 59.4 | 10.24 | 9.06 | 241 | 2.6 | 83.7 | 294.52 | 3.14 | 69.32 | 26.1 | 30.5
41 | 16/08/2025 16:00:30 | 791.57 | 0 | 0 | 69.38 | 1138.8 | 62.14 | 70.77 | 717 | 717.1 | 14 | 366902 | 98.04 | 49.84 | 0.99 | 2.12 | 0.2 | 79.09 | 58.1 | 9.96 | 8.82 | 181 | 2.54 | 83.15 | 233.45 | 3.07 | 68.91 | 25.4 | 25.7
40 | 16/08/2025 15:45:30 | 785.57 | 0 | 0 | 44.86 | 1138.7 | 39.9 | 45.43 | 703 | 702.7 | 10 | 366888 | 98.75 | 49.92 | 0.99 | 2.07 | 0.13 | 53.47 | 57.3 | 9.76 | 8.65 | 102 | 2.51 | 82.67 | 157.81 | 3.02 | 68.66 | 24.8 | 24.7
39 | 16/08/2025 15:30:30 | 783.33 | 0 | 0 | 31.44 | 1127 | 28.58 | 32.21 | 693 | 693.6 | 8 | 366878 | 97.62 | 50 | 0.99 | 2.05 | 0.09 | 38.77 | 57.3 | 9.63 | 8.52 | 60 | 2.49 | 82.15 | 114.44 | 2.99 | 68.43 | 24.3 | 24.3
38 | 16/08/2025 15:15:30 | 783.13 | 0 | 0 | 33.15 | 1132 | 29.87 | 33.81 | 685 | 685.6 | 7 | 366870 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 2.02 | 0.1 | 40.85 | 58.7 | 9.51 | 8.42 | 60 | 2.48 | 81.66 | 120.59 | 2.96 | 68.31 | 23.8 | 24
37 | 16/08/2025 15:00:30 | 779.13 | 0 | 0 | 31.1 | 1121 | 28.3 | 31.72 | 678 | 678.5 | 6 | 366863 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 2 | 0.09 | 37.95 | 58.4 | 9.42 | 8.34 | 45 | 2.46 | 81.22 | 112.02 | 2.93 | 68.21 | 24 | 23.6
36 | 16/08/2025 14:45:30 | 785.17 | 0 | 0 | 34.69 | 1097.1 | 31.56 | 34.63 | 672 | 672.5 | 20 | 366857 | 100.18 | 50.04 | 0.99 | 1.98 | 0.1 | 39.74 | 57.9 | 9.33 | 8.26 | 63 | 2.46 | 80.66 | 117.28 | 2.91 | 68.11 | 27.1 | 31.7
35 | 16/08/2025 14:30:30 | 775 | 0 | 0 | 83.39 | 1108.1 | 76.76 | 85.06 | 652 | 652.3 | 35 | 366837 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 1.92 | 0.25 | 94.42 | 57.8 | 9.06 | 8.02 | 216 | 2.41 | 79.99 | 278.68 | 2.85 | 67.62 | 28.1 | 36.7
34 | 16/08/2025 14:15:30 | 780.73 | 0 | 0 | 139.02 | 1116.2 | 125.28 | 139.84 | 617 | 616.8 | 10 | 366802 | 99.41 | 50.04 | -0.99 | 1.82 | 0.41 | 154.26 | 62.2 | 8.57 | 7.59 | 411 | 2.3 | 79.04 | 455.32 | 2.73 | 66.73 | 28.4 | 35.9
33 | 16/08/2025 14:00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 0 | 0 | 366792 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 113.98 | 0 | 8.43 | 7.47 | 282 | 2.23 | 80.49 | 336.42 | 2.64 | 67.89 | 28.9 | 36.6
32 | 16/08/2025 13:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 0 | 0 | 366792 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 165.01 | 0 | 8.43 | 7.47 | 411 | 2.13 | 84.11 | 487.04 | 2.53 | 70.87 | 28.3 | 37.4
31 | 16/08/2025 13:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 0 | 0 | 366792 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 148.09 | 0 | 8.43 | 7.47 | 385 | 2.06 | 87.14 | 437.12 | 2.44 | 73.49 | 29.5 | 49.2
30 | 16/08/2025 13:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 0 | 29 | 366792 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 350.76 | 0 | 8.43 | 7.47 | 969 | 1.86 | 96.48 | 1035.3 | 2.23 | 80.45 | 29.7 | 50.5
29 | 16/08/2025 13:00:30 | 786.73 | 0 | 0 | 345.21 | 1172.8 | 295.05 | 346.03 | 578 | 578.6 | 40 | 366763 | 99.76 | 49.98 | 0.99 | 1.71 | 1.02 | 434.56 | 82.5 | 8.03 | 7.11 | 1178 | 1.65 | - | 1282.66 | 2 | 85.22 | 28.6 | 43.7
28 | 16/08/2025 12:45:30 | 793.3 | 0 | 0 | 119.2 | 1069.3 | 110.6 | 118.27 | 538 | 538.3 | 15 | 366723 | 100.79 | 49.9 | -0.99 | 1.59 | 0.35 | 130.04 | 60.9 | 7.47 | 6.62 | 334 | 1.53 | - | 383.82 | 1.86 | 85.19 | 29.1 | 46.7
27 | 16/08/2025 12:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 9 | 366708 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 6.43 | 0 | 1.43 | - | 0 | 1.76 | 87.91 | 0 | 0
26 | 16/08/2025 12:15:30 | 785.8 | 0 | 0 | 273.77 | 1121.7 | 248.95 | 279.25 | 514 | 514 | 40 | 366699 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.52 | 0.81 | 307.36 | 71.1 | 7.14 | 6.32 | 820 | 1.38 | - | 907.2 | 1.71 | 88.77 | 28 | 38.4
25 | 16/08/2025 12:00:30 | 780.03 | 0 | 0 | 133.3 | 1124.5 | 119.14 | 133.97 | 474 | 474.4 | 28 | 366659 | 99.5 | 50.02 | 0.99 | 1.4 | 0.39 | 145.06 | 58.5 | 6.58 | 5.83 | 373 | 1.27 | - | 428.16 | 1.58 | 88.55 | 27.4 | 35
24 | 16/08/2025 11:45:30 | 779.8 | 0 | 0 | 85.19 | 1107.5 | 76.61 | 84.84 | 446 | 446.2 | 37 | 366631 | 100.41 | 50.05 | -0.99 | 1.32 | 0.25 | 93.91 | 58.7 | 6.19 | 5.49 | 227 | 1.19 | - | 277.19 | 1.49 | 88.59 | 27.4 | 36
23 | 16/08/2025 11:30:30 | 780.03 | 0 | 0 | 101.59 | 1134.9 | 91.3 | 103.62 | 409 | 409.1 | 19 | 366594 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 1.21 | 0.3 | 115.74 | 59.1 | 5.68 | 5.03 | 297 | 1.09 | - | 341.61 | 1.37 | 88.31 | 27 | 31.7
22 | 16/08/2025 11:15:30 | 784.87 | 0 | 0 | 120.22 | 1117 | 109.78 | 122.62 | 390 | 389.9 | 41 | 366575 | 98.04 | 50.1 | 1 | 1.15 | 0.35 | 131.85 | 58.8 | 5.42 | 4.8 | 326 | 1.04 | - | 389.16 | 1.3 | 88.41 | 27.6 | 38.7
21 | 16/08/2025 11:00:30 | 783.27 | 0 | 0 | 94.33 | 1113.7 | 84.88 | 94.53 | 349 | 348.8 | 38 | 366534 | 99.79 | 50.16 | 0.99 | 1.03 | 0.28 | 102.19 | 59.4 | 4.85 | 4.29 | 258 | 0.92 | - | 301.63 | 1.17 | 88.27 | 27.2 | 35.7
20 | 16/08/2025 10:45:30 | 788.27 | 0 | 0 | 191.14 | 1128.9 | 172.7 | 194.96 | 311 | 311.2 | 34 | 366496 | 98.04 | 50.1 | 0.99 | 0.92 | 0.56 | 213.54 | 62.8 | 4.32 | 3.82 | 547 | 0.81 | - | 630.27 | 1.05 | 87.84 | 27.1 | 35.6
19 | 16/08/2025 10:30:30 | 780.2 | 0 | 0 | 99.2 | 1127.8 | 89.72 | 101.18 | 277 | 277.2 | 23 | 366462 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.82 | 0.29 | 111.33 | 58.9 | 3.85 | 3.41 | 277 | 0.72 | - | 328.59 | 0.93 | 87.54 | 26.5 | 32.3
18 | 16/08/2025 10:15:30 | 772.4 | 0 | 0 | 113.81 | 1127.7 | 101.5 | 114.46 | 254 | 254.1 | 28 | 366439 | 99.43 | 49.82 | 0.99 | 0.75 | 0.34 | 129.77 | 60 | 3.53 | 3.12 | 308 | 0.66 | - | 383.03 | 0.86 | 87.48 | 26.6 | 33.3
17 | 16/08/2025 10:00:30 | 776.77 | 0 | 0 | 109.28 | 1128.4 | 98.78 | 111.47 | 226 | 225.7 | 26 | 366411 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 0.67 | 0.32 | 122.5 | 57.9 | 3.14 | 2.78 | 296 | 0.58 | - | 361.57 | 0.76 | 87.43 | 26.3 | 32.2
16 | 16/08/2025 09:45:30 | 772.6 | 0 | 0 | 85.44 | 1135.9 | 75.22 | 85.44 | 200 | 200.1 | 24 | 366385 | 100 | 49.89 | 0.99 | 0.59 | 0.25 | 96.46 | 59.2 | 2.78 | 2.46 | 224 | 0.51 | - | 284.7 | 0.68 | 87.07 | 25.8 | 31.5
15 | 16/08/2025 09:30:30 | 775.17 | 0 | 0 | 97.41 | 1128.9 | 88.01 | 99.36 | 176 | 176.2 | 26 | 366361 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 0.52 | 0.29 | 109.21 | 60.2 | 2.44 | 2.16 | 257 | 0.45 | - | 322.33 | 0.6 | 86.72 | 25.7 | 32.2
14 | 16/08/2025 09:15:30 | 768.57 | 0 | 0 | 102.62 | 1135 | 92.22 | 104.67 | 150 | 150.5 | 26 | 366335 | 98.04 | 49.77 | 0.99 | 0.44 | 0.3 | 114.49 | 59.7 | 2.08 | 1.84 | 275 | 0.38 | - | 337.94 | 0.51 | 86.3 | 25.6 | 32.1
13 | 16/08/2025 09:00:30 | 778.6 | 0 | 0 | 110.65 | 1135 | 99.44 | 112.86 | 124 | 124 | 25 | 366309 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.37 | 0.33 | 125.39 | 58.4 | 1.72 | 1.52 | 302 | 0.31 | - | 370.1 | 0.43 | 85.91 | 25.3 | 31.6
12 | 16/08/2025 08:45:30 | 779.6 | 0 | 0 | 93.99 | 1121.4 | 85.49 | 95.87 | 99 | 99.1 | 21 | 366284 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.29 | 0.28 | 107.52 | 57.7 | 1.38 | 1.22 | 256 | 0.24 | - | 317.34 | 0.34 | 85.19 | 25.1 | 30.7
11 | 16/08/2025 08:30:30 | 780.47 | 0 | 0 | 76.81 | 1119.8 | 69.1 | 77.38 | 78 | 77.7 | 17 | 366263 | 99.27 | 50.01 | 1 | 0.23 | 0.23 | 86.95 | 60.2 | 1.08 | 0.96 | 205 | 0.18 | - | 256.64 | 0.27 | 84.95 | 24.8 | 28.8
10 | 16/08/2025 08:15:30 | 775.77 | 0 | 0 | 59.38 | 1124.5 | 53.86 | 60.57 | 61 | 61.5 | 11 | 366246 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.18 | 0.18 | 68.99 | 57.4 | 0.85 | 0.75 | 145 | 0.14 | - | 203.62 | 0.22 | 83.36 | 24.5 | 27.5
9 | 16/08/2025 08:00:30 | 776.5 | 0 | 0 | 36.65 | 1110.6 | 33.66 | 37.38 | 50 | 50 | 11 | 366235 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.15 | 0.11 | 44.15 | 57.9 | 0.69 | 0.61 | 74 | 0.12 | - | 130.31 | 0.17 | 84.33 | 24.2 | 27.2
8 | 16/08/2025 07:45:30 | 780.07 | 0 | 0 | 38.36 | 1119.4 | 34.41 | 38.52 | 39 | 39.2 | 14 | 366224 | 99.58 | 50.05 | -0.99 | 0.12 | 0.11 | 45 | 57.2 | 0.54 | 0.48 | 85 | 0.09 | - | 132.83 | 0.14 | 83.41 | 24.3 | 28
7 | 16/08/2025 07:30:30 | 782.8 | 0 | 0 | 55.71 | 1133.6 | 49.34 | 55.94 | 25 | 25.5 | 12 | 366210 | 99.6 | 49.97 | -0.99 | 0.07 | 0.16 | 61.46 | 57.7 | 0.35 | 0.31 | 149 | 0.05 | - | 181.4 | 0.09 | 81.09 | 24.2 | 27.1
6 | 16/08/2025 07:15:30 | 777.83 | 0 | 0 | 41.1 | 1114.5 | 37.59 | 41.9 | 13 | 13.6 | 8 | 366198 | 98.09 | 49.9 | -0.99 | 0.04 | 0.12 | 48.36 | 57.4 | 0.18 | 0.16 | 100 | 0.02 | - | 142.74 | 0.05 | 76.74 | 23.8 | 25.3
5 | 16/08/2025 07:00:30 | 771.3 | 0 | 0 | 25.03 | 1114.5 | 22.92 | 25.54 | 5 | 5.6 | 3 | 366190 | 98 | 49.93 | -0.99 | 0.01 | 0.07 | 30.66 | 56.3 | 0.07 | 0.06 | 52 | 0 | - | 90.49 | 0.02 | 67.08 | 23.6 | 23.7
4 | 16/08/2025 06:45:30 | 766.13 | 0 | 0 | 7.43 | 1060.3 | 7.15 | 7.58 | 2 | 1.8 | 2 | 366187 | 98.05 | 49.91 | 1 | 0.01 | 0.02 | 10.34 | 48.4 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 30.53 | 0.01 | 73.79 | 23.4 | 22.7
3 | 16/08/2025 06:30:30 | 769.47 | 0 | 0 | 2.99 | 1068 | 2.85 | 3.05 | 0 | 0.5 | 0 | 366185 | 98.06 | 49.9 | 1 | 0 | 0.01 | 5.38 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15.88 | 0 | - | 23.3 | 22.3
2 | 16/08/2025 06:15:30 | 774.73 | 0 | 0 | 0.59 | 815.8 | 0.31 | 0.62 | 0 | 0.1 | 0 | 366185 | 95.32 | 50 | -0.17 | 0 | 0 | 0.68 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.99 | 0 | - | 23.2 | 21.9
1 | 16/08/2025 06:00:30 | 775.23 | 0 | 0 | 0 | 483.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366185 | 0 | 50.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.2 | 21.9
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.31 | - | - | 91.8 | - | - | -