## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 17/08/2025 18:45:30 | 767.93 | 0 | 0 | 0 | 789 | 0 | 0 | 552 | 551.5 | 0 | 376297 | 0 | 50.01 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 54.7 | 7.67 | 6.49 | 0 | 1.12 | - | 0 | 1.81 | 86.2 | 22.9 | 21.5
51 | 17/08/2025 18:30:30 | 768.87 | 0 | 0 | 0.85 | 874.3 | 0.99 | 0.87 | 552 | 551.4 | 1 | 376297 | 98.04 | 50.02 | -0.37 | 1.56 | 0 | 1.2 | 54.5 | 7.67 | 6.49 | 0 | 1.12 | - | 3.38 | 1.81 | 86.2 | 23 | 21.5
50 | 17/08/2025 18:15:30 | 766.63 | 0 | 0 | 1.79 | 1069.1 | 1.71 | 1.82 | 551 | 551.1 | 0 | 376296 | 98.08 | 50.02 | 0.74 | 1.56 | 0.01 | 2.59 | 54.1 | 7.65 | 6.48 | 0 | 1.12 | - | 7.3 | 1.81 | 86.09 | 23.2 | 21.8
49 | 17/08/2025 18:00:30 | 777.1 | 0 | 0 | 4.01 | 1053.3 | 4.49 | 4.73 | 551 | 550.5 | 2 | 376296 | 84.76 | 50.05 | 1 | 1.56 | 0.01 | 6.68 | 54.9 | 7.65 | 6.48 | 0 | 1.12 | - | 18.87 | 1.8 | 86.23 | 23.5 | 23
48 | 17/08/2025 17:45:30 | 784.13 | 0 | 0 | 6.32 | 1043.6 | 6.18 | 6.45 | 549 | 549.1 | 2 | 376294 | 98.05 | 50.02 | -0.99 | 1.55 | 0.02 | 9.47 | 56.2 | 7.63 | 6.46 | 0 | 1.12 | - | 26.73 | 1.8 | 86.21 | 23.5 | 23.4
47 | 17/08/2025 17:30:30 | 784.37 | 0 | 0 | 12.56 | 1095.2 | 11.7 | 12.81 | 547 | 546.4 | 4 | 376292 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 1.54 | 0.04 | 17.04 | 56.6 | 7.6 | 6.43 | 0 | 1.12 | - | 48.11 | 1.79 | 86.37 | 23.6 | 23.6
46 | 17/08/2025 17:15:30 | 797.6 | 0 | 0 | 18.2 | 1090.4 | 17.11 | 18.65 | 543 | 542.6 | 7 | 376288 | 97.57 | 50 | 0.99 | 1.53 | 0.05 | 23.22 | 56 | 7.54 | 6.39 | 23 | 1.12 | - | 65.55 | 1.77 | 86.42 | 23.6 | 22.9
45 | 17/08/2025 17:00:30 | 797.6 | 0 | 0 | 28.62 | 1113.6 | 26.68 | 29.71 | 536 | 535.8 | 5 | 376281 | 96.31 | 50.04 | -0.99 | 1.51 | 0.08 | 34.87 | 58.5 | 7.44 | 6.31 | 49 | 1.11 | - | 98.43 | 1.75 | 86.42 | 23.4 | 23
44 | 17/08/2025 16:45:30 | 793.5 | 0 | 0 | 9.99 | 1087.6 | 9.37 | 10.19 | 531 | 530.9 | 2 | 376276 | 98.05 | 49.85 | 1 | 1.5 | 0.03 | 13.37 | 57 | 7.38 | 6.25 | 0 | 1.1 | - | 37.75 | 1.73 | 86.51 | 23.6 | 22.9
43 | 17/08/2025 16:30:30 | 789.03 | 0 | 0 | 10.59 | 1068.8 | 10.85 | 11.6 | 529 | 528.5 | 8 | 376274 | 91.3 | 50.04 | -0.99 | 1.49 | 0.03 | 15.08 | 56.4 | 7.35 | 6.22 | 0 | 1.1 | - | 42.56 | 1.72 | 86.63 | 25.1 | 25.5
42 | 17/08/2025 16:15:30 | 792.07 | 0 | 0 | 41.78 | 1132.8 | 37.73 | 42.74 | 521 | 521.2 | 9 | 376266 | 97.76 | 50.01 | -0.99 | 1.47 | 0.12 | 49.05 | 59.5 | 7.24 | 6.13 | 72 | 1.09 | - | 138.48 | 1.7 | 86.52 | 24.9 | 24.9
41 | 17/08/2025 16:00:30 | 793.5 | 0 | 0 | 39.81 | 1109.5 | 36.6 | 40.61 | 512 | 511.3 | 11 | 376257 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 1.45 | 0.11 | 46.87 | 58.5 | 7.11 | 6.02 | 66 | 1.07 | - | 132.34 | 1.67 | 86.71 | 25.1 | 26.7
40 | 17/08/2025 15:45:30 | 791.17 | 0 | 0 | 40.33 | 1113.2 | 37.05 | 41.25 | 501 | 500.8 | 13 | 376246 | 97.77 | 50.04 | 0.99 | 1.41 | 0.11 | 47.2 | 60 | 6.96 | 5.89 | 71 | 1.05 | - | 133.24 | 1.63 | 86.67 | 25 | 27.5
39 | 17/08/2025 15:30:30 | 789.47 | 0 | 0 | 59.81 | 1121.2 | 54.16 | 60.73 | 488 | 487.5 | 16 | 376233 | 98.49 | 50 | 0.99 | 1.38 | 0.17 | 69.36 | 57.7 | 6.78 | 5.74 | 132 | 1.03 | - | 195.83 | 1.59 | 86.71 | 24.7 | 27.5
38 | 17/08/2025 15:15:30 | 789.07 | 0 | 0 | 56.48 | 1135.4 | 50.74 | 57.61 | 472 | 471.9 | 13 | 376217 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 1.33 | 0.16 | 65.24 | 59 | 6.56 | 5.55 | 126 | 0.99 | - | 184.2 | 1.54 | 86.64 | 24.2 | 24.5
37 | 17/08/2025 15:00:30 | 781.47 | 0 | 0 | 42.21 | 1130 | 38.14 | 43.1 | 459 | 458.9 | 11 | 376204 | 97.94 | 50.01 | -0.99 | 1.3 | 0.12 | 50.73 | 60 | 6.38 | 5.4 | 85 | 0.96 | - | 143.21 | 1.5 | 86.68 | 23.9 | 24
36 | 17/08/2025 14:45:30 | 790.77 | 0 | 0 | 64.94 | 1140.2 | 58.09 | 66.24 | 448 | 447.8 | 18 | 376193 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 1.26 | 0.18 | 74.75 | 57.8 | 6.22 | 5.27 | 152 | 0.94 | - | 211.04 | 1.46 | 86.69 | 24.8 | 25
35 | 17/08/2025 14:30:30 | 791.23 | 0 | 0 | 72.46 | 1146.5 | 63.54 | 72.85 | 430 | 429.8 | 13 | 376175 | 99.47 | 49.96 | 0.99 | 1.21 | 0.2 | 82.52 | 59.5 | 5.97 | 5.06 | 164 | 0.9 | - | 232.96 | 1.4 | 86.65 | 24.7 | 25.1
34 | 17/08/2025 14:15:30 | 780.63 | 0 | 0 | 14.61 | 1104.4 | 13.05 | 14.41 | 417 | 417.1 | 9 | 376162 | 101.4 | 49.97 | 0.99 | 1.18 | 0.04 | 17.08 | 58.1 | 5.79 | 4.91 | 0 | 0.88 | - | 48.21 | 1.36 | 86.57 | 24.8 | 24.9
33 | 17/08/2025 14:00:30 | 786.4 | 0 | 0 | 58.7 | 1122.9 | 53.32 | 59.87 | 408 | 408.2 | 18 | 376153 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.15 | 0.17 | 71.33 | 58.2 | 5.67 | 4.8 | 146 | 0.86 | - | 201.38 | 1.33 | 86.67 | 25.1 | 26.3
32 | 17/08/2025 13:45:30 | 794.77 | 0 | 0 | 81.34 | 1147.1 | 71.35 | 81.84 | 390 | 389.6 | 19 | 376135 | 99.39 | 50.23 | 0.99 | 1.1 | 0.23 | 93.63 | 58.8 | 5.42 | 4.59 | 175 | 0.81 | - | 264.33 | 1.27 | 86.84 | 25.6 | 26.6
31 | 17/08/2025 13:30:30 | 796.23 | 0 | 0 | 84.42 | 1135.6 | 74.78 | 84.92 | 371 | 370.7 | 24 | 376116 | 99.41 | 50.28 | -0.99 | 1.05 | 0.24 | 95.33 | 57.9 | 5.15 | 4.36 | 176 | 0.77 | - | 269.14 | 1.21 | 86.85 | 25.8 | 27.3
30 | 17/08/2025 13:15:30 | 793.7 | 0 | 0 | 104.76 | 1133.4 | 92.84 | 105.23 | 347 | 346.4 | 25 | 376092 | 99.56 | 50.1 | 0.99 | 0.98 | 0.3 | 119.26 | 57.8 | 4.82 | 4.08 | 241 | 0.72 | - | 336.71 | 1.13 | 86.77 | 25.9 | 27.6
29 | 17/08/2025 13:00:30 | 789.7 | 0 | 0 | 91 | 1144.4 | 80.01 | 91.56 | 322 | 321.9 | 23 | 376067 | 99.39 | 50.06 | 0.99 | 0.91 | 0.26 | 102.66 | 57.4 | 4.47 | 3.79 | 199 | 0.66 | - | 289.84 | 1.05 | 86.58 | 25.6 | 26.7
28 | 17/08/2025 12:45:30 | 790.43 | 0 | 0 | 104.24 | 1139.8 | 92.31 | 105.21 | 299 | 298.4 | 24 | 376044 | 99.08 | 50.01 | -0.99 | 0.84 | 0.29 | 118 | 57.8 | 4.15 | 3.52 | 238 | 0.61 | - | 333.15 | 0.98 | 86.58 | 25.6 | 27.3
27 | 17/08/2025 12:30:30 | 787.8 | 0 | 0 | 100.74 | 1133.1 | 90.68 | 102.75 | 275 | 274.4 | 24 | 376020 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.78 | 0.28 | 115.2 | 57.7 | 3.82 | 3.23 | 229 | 0.56 | - | 325.23 | 0.9 | 86.55 | 25.6 | 27.9
26 | 17/08/2025 12:15:30 | 782.17 | 0 | 0 | 76.22 | 1122.5 | 69.26 | 77.74 | 251 | 250.4 | 16 | 375996 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.71 | 0.22 | 86.59 | 57.3 | 3.49 | 2.95 | 179 | 0.5 | - | 244.48 | 0.82 | 86.31 | 25.5 | 29.5
25 | 17/08/2025 12:00:30 | 777.9 | 0 | 0 | 53.23 | 1123.3 | 48.45 | 54.42 | 235 | 234.4 | 10 | 375980 | 97.81 | 49.99 | 0.99 | 0.66 | 0.15 | 59.61 | 58 | 3.26 | 2.76 | 114 | 0.46 | - | 168.3 | 0.77 | 86.16 | 25.2 | 27.9
24 | 17/08/2025 11:45:30 | 774.17 | 0 | 0 | 32.72 | 1097.4 | 30.57 | 33.55 | 225 | 224.3 | 12 | 375970 | 97.54 | 49.99 | 0.99 | 0.64 | 0.09 | 38.84 | 56.4 | 3.13 | 2.65 | 58 | 0.44 | - | 109.66 | 0.74 | 86.31 | 25.1 | 27.9
23 | 17/08/2025 11:30:30 | 775.7 | 0 | 0 | 54.77 | 1124.7 | 49.67 | 55.87 | 213 | 213 | 10 | 375958 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.6 | 0.15 | 63.09 | 56.8 | 2.96 | 2.51 | 118 | 0.42 | - | 178.13 | 0.7 | 86.03 | 25 | 27.8
22 | 17/08/2025 11:15:30 | 775.77 | 0 | 0 | 40.41 | 1106.5 | 37.53 | 41.52 | 203 | 202.4 | 11 | 375948 | 97.32 | 49.99 | 0.99 | 0.57 | 0.11 | 47.99 | 56.7 | 2.82 | 2.39 | 82 | 0.4 | - | 135.49 | 0.66 | 86.31 | 24.9 | 27.1
21 | 17/08/2025 11:00:30 | 771.93 | 0 | 0 | 52.03 | 1126.6 | 46.54 | 52.43 | 192 | 191.3 | 12 | 375937 | 99.23 | 49.99 | -0.99 | 0.54 | 0.15 | 58.92 | 57.3 | 2.67 | 2.26 | 106 | 0.38 | - | 166.34 | 0.63 | 86.45 | 24.6 | 24.8
20 | 17/08/2025 10:45:30 | 772.5 | 0 | 0 | 34 | 1114.8 | 31.11 | 34.68 | 180 | 180.2 | 9 | 375925 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.51 | 0.1 | 40.28 | 56.9 | 2.5 | 2.12 | 51 | 0.35 | - | 113.71 | 0.59 | 85.99 | 24.4 | 24.7
19 | 17/08/2025 10:30:30 | 772.67 | 0 | 0 | 40.67 | 1115.8 | 37.29 | 41.61 | 171 | 171 | 9 | 375916 | 97.74 | 49.91 | 0.99 | 0.48 | 0.11 | 47.48 | 56.8 | 2.38 | 2.01 | 80 | 0.34 | - | 134.03 | 0.56 | 86.21 | 24.7 | 25.7
18 | 17/08/2025 10:15:30 | 770.57 | 0 | 0 | 30.41 | 1111.9 | 27.9 | 31.02 | 162 | 161.3 | 8 | 375907 | 98.04 | 49.85 | 0.99 | 0.46 | 0.09 | 35.95 | 59.1 | 2.25 | 1.91 | 46 | 0.32 | - | 101.5 | 0.53 | 86.46 | 24.8 | 25.6
17 | 17/08/2025 10:00:30 | 774.63 | 0 | 0 | 34.94 | 1107.6 | 32.29 | 35.76 | 154 | 153.6 | 14 | 375899 | 97.7 | 50.04 | -0.99 | 0.43 | 0.1 | 41.11 | 56.8 | 2.14 | 1.81 | 62 | 0.31 | - | 116.06 | 0.5 | 86.44 | 25.2 | 28.1
16 | 17/08/2025 09:45:30 | 775.1 | 0 | 0 | 87.67 | 1121.7 | 78.77 | 88.36 | 140 | 139.4 | 27 | 375885 | 99.22 | 49.9 | -0.99 | 0.4 | 0.25 | 96.07 | 58.2 | 1.94 | 1.65 | 202 | 0.28 | - | 271.23 | 0.46 | 86.3 | 25.5 | 30.9
15 | 17/08/2025 09:30:30 | 776.53 | 0 | 0 | 106.29 | 1143.8 | 94.78 | 108.42 | 113 | 112.6 | 16 | 375858 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.32 | 0.3 | 115.12 | 59.9 | 1.57 | 1.33 | 252 | 0.21 | - | 325.02 | 0.37 | 85.53 | 25 | 28.6
14 | 17/08/2025 09:15:30 | 774.57 | 0 | 0 | 58.19 | 1116.7 | 53.15 | 59.35 | 97 | 96.3 | 19 | 375842 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.27 | 0.16 | 66.92 | 58.4 | 1.35 | 1.14 | 134 | 0.18 | - | 188.93 | 0.32 | 85.31 | 25 | 28.5
13 | 17/08/2025 09:00:30 | 782.87 | 0 | 0 | 72.46 | 1134.8 | 64.53 | 73.23 | 78 | 77.9 | 18 | 375823 | 98.95 | 50.05 | 0.99 | 0.22 | 0.2 | 81.65 | 59.8 | 1.08 | 0.92 | 159 | 0.13 | - | 230.51 | 0.26 | 84.05 | 24.6 | 25.6
12 | 17/08/2025 08:45:30 | 783.93 | 0 | 0 | 73.74 | 1128.5 | 66.65 | 75.21 | 60 | 59.3 | 16 | 375805 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.17 | 0.21 | 82.73 | 60.1 | 0.83 | 0.71 | 163 | 0.09 | - | 233.56 | 0.2 | 83.45 | 24.3 | 25.3
11 | 17/08/2025 08:30:30 | 782.67 | 0 | 0 | 50.07 | 1118.6 | 45.18 | 50.54 | 44 | 43.8 | 13 | 375789 | 99.07 | 49.95 | -0.99 | 0.12 | 0.14 | 58.55 | 57.5 | 0.61 | 0.52 | 102 | 0.06 | - | 165.3 | 0.15 | 81.19 | 24.2 | 26.6
10 | 17/08/2025 08:15:30 | 791.2 | 0 | 0 | 45.03 | 1111.9 | 41.31 | 45.93 | 31 | 30.8 | 11 | 375776 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.09 | 0.13 | 51.82 | 57.9 | 0.43 | 0.36 | 88 | 0.03 | - | 146.31 | 0.11 | 78.85 | 24 | 26.6
9 | 17/08/2025 08:00:30 | 793.43 | 0 | 0 | 35.37 | 1119.9 | 32.45 | 36.34 | 20 | 19.7 | 7 | 375765 | 97.34 | 50.05 | 0.99 | 0.06 | 0.1 | 42.31 | 58 | 0.28 | 0.24 | 66 | 0.01 | - | 119.46 | 0.07 | 76.3 | 23.6 | 25
8 | 17/08/2025 07:45:30 | 791.4 | 0 | 0 | 17.51 | 1100.5 | 17.04 | 18.75 | 13 | 13.2 | 2 | 375758 | 93.4 | 50.02 | 0.99 | 0.04 | 0.05 | 21.96 | 56.6 | 0.18 | 0.15 | 13 | 0 | - | 62.01 | 0.05 | 70.58 | 23.4 | 23.4
7 | 17/08/2025 07:30:30 | 793.83 | 0 | 0 | 9.99 | 1071.7 | 9.51 | 10.19 | 11 | 10.3 | 3 | 375756 | 98.05 | 50.01 | 0.99 | 0.03 | 0.03 | 13.49 | 55.8 | 0.15 | 0.13 | 0 | 0 | - | 38.08 | 0.04 | 75.75 | 23.2 | 22.4
6 | 17/08/2025 07:15:30 | 795.43 | 0 | 0 | 8.54 | 1063.9 | 8.19 | 8.71 | 8 | 7.7 | 3 | 375753 | 98.05 | 49.96 | 1 | 0.02 | 0.02 | 11.98 | 55.3 | 0.11 | 0.09 | 0 | 0 | - | 33.81 | 0.03 | 72.86 | 23 | 22.4
5 | 17/08/2025 07:00:30 | 794.5 | 0 | 0 | 9.22 | 1044.3 | 9.56 | 9.98 | 5 | 5 | 2 | 375750 | 92.35 | 49.97 | 1 | 0.01 | 0.03 | 12.99 | 52.1 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 36.67 | 0.02 | 67.22 | 22.9 | 22.2
4 | 17/08/2025 06:45:30 | 795.3 | 0 | 0 | 9.14 | 1080.1 | 8.63 | 9.32 | 3 | 2.8 | 2 | 375748 | 98.05 | 49.99 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 12.79 | 47.6 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 36.11 | 0.01 | 70.58 | 22.8 | 22
3 | 17/08/2025 06:30:30 | 792.7 | 0 | 0 | 5.63 | 1054.7 | 5.44 | 5.74 | 1 | 0.8 | 1 | 375746 | 98.05 | 49.92 | 1 | 0 | 0.02 | 8.29 | 41.3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 23.4 | 0 | 70.58 | 22.9 | 21.7
2 | 17/08/2025 06:15:30 | 802.7 | 0 | 0 | 0.68 | 1039.1 | 0.67 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 375745 | 98.12 | 50.01 | -0.42 | 0 | 0 | 1.23 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.47 | 0 | - | 22.9 | 21.5
1 | 17/08/2025 06:00:30 | 792.63 | 0 | 0 | 0 | 500.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375745 | 0 | 50.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.96 | - | - | 48.1 | - | - | -