## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 17/08/2025 18:45:30 | 770.07 | 0 | 0 | 0 | 793.3 | 0.39 | 0.47 | 526 | 525.9 | 0 | 347718 | 0 | 50.02 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 54.8 | 7.31 | 6.47 | 0 | 1.12 | - | 0 | 1.81 | 85.87 | 22.9 | 21.5
51 | 17/08/2025 18:30:30 | 770.8 | 0 | 0 | 0.59 | 878.7 | 0.7 | 0.61 | 526 | 525.8 | 1 | 347718 | 96.41 | 50.02 | 1 | 1.55 | 0 | 1.15 | 54.5 | 7.31 | 6.47 | 0 | 1.12 | - | 3.38 | 1.81 | 85.87 | 23 | 21.5
50 | 17/08/2025 18:15:30 | 770.43 | 0 | 0 | 1.79 | 1083 | 1.69 | 1.82 | 525 | 525.5 | 0 | 347717 | 98.08 | 50 | 0.87 | 1.55 | 0.01 | 2.47 | 54.2 | 7.29 | 6.46 | 0 | 1.12 | - | 7.3 | 1.81 | 85.75 | 23.2 | 21.8
49 | 17/08/2025 18:00:30 | 780.63 | 0 | 0 | 3.75 | 1052.1 | 3.64 | 3.83 | 525 | 524.9 | 1 | 347717 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 1.55 | 0.01 | 6.39 | 55 | 7.29 | 6.46 | 0 | 1.12 | - | 18.87 | 1.8 | 85.9 | 23.5 | 23
48 | 17/08/2025 17:45:30 | 784.33 | 0 | 0 | 6.32 | 1055.2 | 6.11 | 6.45 | 524 | 523.6 | 3 | 347716 | 98.05 | 50.03 | -0.99 | 1.55 | 0.02 | 9.06 | 57 | 7.28 | 6.44 | 0 | 1.12 | - | 26.73 | 1.8 | 86.02 | 23.5 | 23.4
47 | 17/08/2025 17:30:30 | 785.1 | 0 | 0 | 12.64 | 1093 | 11.79 | 12.89 | 521 | 521 | 4 | 347713 | 98.05 | 50.04 | 1 | 1.54 | 0.04 | 16.3 | 58.6 | 7.24 | 6.41 | 0 | 1.12 | - | 48.11 | 1.79 | 86.01 | 23.6 | 23.6
46 | 17/08/2025 17:15:30 | 798.33 | 0 | 0 | 18.62 | 1108.3 | 17.95 | 19.89 | 517 | 517.4 | 6 | 347709 | 93.61 | 50 | 1 | 1.53 | 0.05 | 22.21 | 59.7 | 7.18 | 6.36 | 23 | 1.12 | - | 65.55 | 1.77 | 86.02 | 23.6 | 22.9
45 | 17/08/2025 17:00:30 | 799.43 | 0 | 0 | 27 | 1115.2 | 24.7 | 27.54 | 511 | 510.7 | 5 | 347703 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.51 | 0.08 | 33.35 | 59.8 | 7.1 | 6.28 | 49 | 1.11 | - | 98.43 | 1.75 | 86.14 | 23.4 | 23
44 | 17/08/2025 16:45:30 | 794.77 | 0 | 0 | 9.22 | 1079.1 | 9.33 | 10.07 | 506 | 506.2 | 2 | 347698 | 91.58 | 49.84 | -0.99 | 1.49 | 0.03 | 12.79 | 57.1 | 7.03 | 6.22 | 0 | 1.1 | - | 37.75 | 1.73 | 86.18 | 23.6 | 22.9
43 | 17/08/2025 16:30:30 | 790.73 | 0 | 0 | 12.13 | 1076.4 | 11.93 | 12.84 | 504 | 503.9 | 7 | 347696 | 94.49 | 50.05 | 0.99 | 1.49 | 0.04 | 14.42 | 57.8 | 7 | 6.2 | 0 | 1.1 | - | 42.56 | 1.72 | 86.29 | 25.1 | 25.5
42 | 17/08/2025 16:15:30 | 793 | 0 | 0 | 40.07 | 1130.3 | 36.11 | 40.81 | 497 | 496.7 | 10 | 347689 | 98.18 | 50.01 | -0.99 | 1.47 | 0.12 | 46.92 | 56.8 | 6.9 | 6.11 | 72 | 1.09 | - | 138.48 | 1.7 | 86.29 | 24.9 | 24.9
41 | 17/08/2025 16:00:30 | 794.17 | 0 | 0 | 37.34 | 1122.2 | 33.94 | 38.09 | 487 | 487.5 | 9 | 347679 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 1.44 | 0.11 | 44.84 | 59.9 | 6.76 | 5.99 | 66 | 1.07 | - | 132.34 | 1.67 | 86.23 | 25.1 | 26.7
40 | 17/08/2025 15:45:30 | 793.17 | 0 | 0 | 37.76 | 1118.4 | 34.52 | 38.61 | 478 | 477.7 | 13 | 347670 | 97.8 | 50.04 | 0.99 | 1.41 | 0.11 | 45.14 | 58 | 6.64 | 5.88 | 71 | 1.05 | - | 133.24 | 1.63 | 86.45 | 25 | 27.5
39 | 17/08/2025 15:30:30 | 789.1 | 0 | 0 | 57.76 | 1130 | 52.14 | 58.91 | 465 | 465.1 | 15 | 347657 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.37 | 0.17 | 66.35 | 57.1 | 6.46 | 5.72 | 132 | 1.03 | - | 195.83 | 1.59 | 86.37 | 24.7 | 27.5
38 | 17/08/2025 15:15:30 | 789.07 | 0 | 0 | 54.43 | 1137.8 | 47.91 | 54.51 | 450 | 450.1 | 12 | 347642 | 99.85 | 50.04 | -0.99 | 1.33 | 0.16 | 62.41 | 57.7 | 6.25 | 5.53 | 126 | 0.99 | - | 184.2 | 1.54 | 86.36 | 24.2 | 24.5
37 | 17/08/2025 15:00:30 | 782.9 | 0 | 0 | 40.67 | 1135.4 | 37.07 | 42.09 | 438 | 437.7 | 11 | 347630 | 96.63 | 49.99 | 0.99 | 1.29 | 0.12 | 48.52 | 58.9 | 6.08 | 5.39 | 85 | 0.96 | - | 143.21 | 1.5 | 86.47 | 23.9 | 24
36 | 17/08/2025 14:45:30 | 792.23 | 0 | 0 | 65.88 | 1146.1 | 58.63 | 67.2 | 427 | 426.7 | 18 | 347619 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 1.26 | 0.19 | 71.5 | 57 | 5.93 | 5.25 | 152 | 0.94 | - | 211.04 | 1.46 | 86.38 | 24.8 | 25
35 | 17/08/2025 14:30:30 | 791.73 | 0 | 0 | 68.7 | 1145.2 | 60.17 | 68.91 | 409 | 409.3 | 11 | 347601 | 99.7 | 49.96 | 0.99 | 1.21 | 0.2 | 78.93 | 57.9 | 5.68 | 5.03 | 164 | 0.9 | - | 232.96 | 1.4 | 86.17 | 24.7 | 25.1
34 | 17/08/2025 14:15:30 | 781.67 | 0 | 0 | 12.47 | 1107.3 | 11.58 | 12.83 | 398 | 398.1 | 9 | 347590 | 97.22 | 49.97 | -0.99 | 1.17 | 0.04 | 16.33 | 58.1 | 5.53 | 4.89 | 0 | 0.88 | - | 48.21 | 1.36 | 86.38 | 24.8 | 24.9
33 | 17/08/2025 14:00:30 | 788.03 | 0 | 0 | 64.08 | 1140.5 | 57.39 | 65.46 | 389 | 388.8 | 19 | 347581 | 97.9 | 49.99 | -0.99 | 1.15 | 0.19 | 68.23 | 57.4 | 5.4 | 4.78 | 146 | 0.86 | - | 201.38 | 1.33 | 86.39 | 25.1 | 26.3
32 | 17/08/2025 13:45:30 | 796.43 | 0 | 0 | 78.78 | 1142 | 70.36 | 80.36 | 370 | 370 | 18 | 347562 | 98.04 | 50.23 | -0.99 | 1.09 | 0.23 | 89.56 | 59.7 | 5.14 | 4.55 | 175 | 0.81 | - | 264.33 | 1.27 | 86.13 | 25.6 | 26.6
31 | 17/08/2025 13:30:30 | 796.9 | 0 | 0 | 78.27 | 1136.3 | 69.38 | 78.84 | 352 | 351.8 | 23 | 347544 | 99.28 | 50.28 | -0.99 | 1.04 | 0.23 | 91.18 | 58.3 | 4.89 | 4.33 | 176 | 0.77 | - | 269.14 | 1.21 | 86.15 | 25.8 | 27.3
30 | 17/08/2025 13:15:30 | 793.87 | 0 | 0 | 99.46 | 1144.9 | 87.54 | 100.23 | 329 | 328.9 | 23 | 347521 | 99.24 | 50.09 | -0.99 | 0.97 | 0.29 | 114.08 | 57.8 | 4.57 | 4.05 | 241 | 0.72 | - | 336.71 | 1.13 | 86.01 | 25.9 | 27.6
29 | 17/08/2025 13:00:30 | 788.77 | 0 | 0 | 86.47 | 1171 | 75.32 | 88.2 | 306 | 305.6 | 23 | 347498 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.9 | 0.26 | 98.2 | 58.9 | 4.25 | 3.76 | 199 | 0.66 | - | 289.84 | 1.05 | 86.02 | 25.6 | 26.7
28 | 17/08/2025 12:45:30 | 789.63 | 0 | 0 | 100.14 | 1150.9 | 88.75 | 102.14 | 283 | 283 | 23 | 347475 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.84 | 0.3 | 112.87 | 59 | 3.93 | 3.48 | 238 | 0.61 | - | 333.15 | 0.98 | 85.67 | 25.6 | 27.3
27 | 17/08/2025 12:30:30 | 786.83 | 0 | 0 | 101.42 | 1144.5 | 90.39 | 103.45 | 260 | 259.9 | 23 | 347452 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.77 | 0.3 | 110.19 | 59.5 | 3.61 | 3.2 | 229 | 0.56 | - | 325.23 | 0.9 | 85.55 | 25.6 | 27.9
26 | 17/08/2025 12:15:30 | 782.87 | 0 | 0 | 71.94 | 1127 | 65.11 | 73.38 | 237 | 237 | 15 | 347429 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.7 | 0.21 | 82.83 | 57.3 | 3.29 | 2.91 | 179 | 0.5 | - | 244.48 | 0.82 | 85.2 | 25.5 | 29.5
25 | 17/08/2025 12:00:30 | 778.97 | 0 | 0 | 50.92 | 1122.2 | 45.53 | 51.09 | 222 | 221.8 | 11 | 347414 | 99.66 | 49.99 | -0.99 | 0.66 | 0.15 | 57.02 | 57 | 3.08 | 2.73 | 114 | 0.46 | - | 168.3 | 0.77 | 85.1 | 25.2 | 27.9
24 | 17/08/2025 11:45:30 | 775.53 | 0 | 0 | 32.21 | 1111.3 | 29.5 | 32.78 | 211 | 211.5 | 10 | 347403 | 98.26 | 49.98 | -0.99 | 0.62 | 0.1 | 37.15 | 56.6 | 2.93 | 2.59 | 58 | 0.44 | - | 109.66 | 0.74 | 84.62 | 25.1 | 27.9
23 | 17/08/2025 11:30:30 | 778.67 | 0 | 0 | 54.43 | 1120.7 | 49.54 | 55.52 | 201 | 200.6 | 11 | 347393 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.59 | 0.16 | 60.35 | 56.9 | 2.79 | 2.47 | 118 | 0.42 | - | 178.13 | 0.7 | 84.87 | 25 | 27.8
22 | 17/08/2025 11:15:30 | 776.73 | 0 | 0 | 40.41 | 1117.4 | 36.41 | 40.68 | 190 | 190.4 | 10 | 347382 | 99.33 | 50 | 0.99 | 0.56 | 0.12 | 45.9 | 56.8 | 2.64 | 2.34 | 82 | 0.4 | - | 135.49 | 0.66 | 84.46 | 24.9 | 27.1
21 | 17/08/2025 11:00:30 | 773.37 | 0 | 0 | 48.44 | 1135 | 44.02 | 49.96 | 180 | 179.7 | 11 | 347372 | 96.95 | 49.99 | -0.99 | 0.53 | 0.14 | 56.35 | 57.3 | 2.5 | 2.21 | 106 | 0.38 | - | 166.34 | 0.63 | 84.73 | 24.6 | 24.8
20 | 17/08/2025 10:45:30 | 773.4 | 0 | 0 | 31.53 | 1123.1 | 28.64 | 32.16 | 169 | 168.9 | 9 | 347361 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.5 | 0.09 | 38.53 | 56.8 | 2.35 | 2.08 | 51 | 0.35 | - | 113.71 | 0.59 | 84.4 | 24.4 | 24.7
19 | 17/08/2025 10:30:30 | 772.9 | 0 | 0 | 39.05 | 1134.1 | 35.37 | 40.12 | 160 | 160.2 | 9 | 347352 | 97.34 | 49.91 | 0.99 | 0.47 | 0.12 | 45.41 | 56.9 | 2.22 | 1.97 | 80 | 0.34 | - | 134.03 | 0.56 | 84.33 | 24.7 | 25.7
18 | 17/08/2025 10:15:30 | 771.47 | 0 | 0 | 28.79 | 1121.6 | 26.6 | 29.83 | 151 | 151.1 | 7 | 347343 | 96.51 | 49.85 | -0.99 | 0.45 | 0.08 | 34.39 | 60 | 2.1 | 1.86 | 46 | 0.32 | - | 101.5 | 0.53 | 84.25 | 24.8 | 25.6
17 | 17/08/2025 10:00:30 | 775.87 | 0 | 0 | 32.89 | 1123.7 | 30.1 | 33.82 | 144 | 143.7 | 14 | 347336 | 97.25 | 50.04 | -0.99 | 0.43 | 0.1 | 39.32 | 58.8 | 2 | 1.77 | 62 | 0.31 | - | 116.06 | 0.5 | 84.5 | 25.2 | 28.1
16 | 17/08/2025 09:45:30 | 776.07 | 0 | 0 | 84.5 | 1134.2 | 75.99 | 86.19 | 130 | 130.2 | 25 | 347322 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 0.38 | 0.25 | 91.89 | 57.2 | 1.81 | 1.6 | 202 | 0.28 | - | 271.23 | 0.46 | 83.78 | 25.5 | 30.9
15 | 17/08/2025 09:30:30 | 776.87 | 0 | 0 | 91.25 | 1133.8 | 81.05 | 91.89 | 105 | 105.3 | 15 | 347297 | 99.3 | 49.93 | 0.99 | 0.31 | 0.27 | 110.12 | 57.6 | 1.46 | 1.29 | 252 | 0.21 | - | 325.02 | 0.37 | 83.09 | 25 | 28.6
14 | 17/08/2025 09:15:30 | 776.07 | 0 | 0 | 55.62 | 1126.9 | 50.34 | 56.73 | 90 | 90.5 | 17 | 347282 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.27 | 0.16 | 64.01 | 59.3 | 1.25 | 1.11 | 134 | 0.18 | - | 188.93 | 0.32 | 82.75 | 25 | 28.5
13 | 17/08/2025 09:00:30 | 785 | 0 | 0 | 67.84 | 1155.8 | 59.87 | 69.2 | 73 | 73.2 | 17 | 347265 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.22 | 0.2 | 78.1 | 58.8 | 1.01 | 0.9 | 159 | 0.13 | - | 230.51 | 0.26 | 82.24 | 24.6 | 25.6
12 | 17/08/2025 08:45:30 | 785.93 | 0 | 0 | 68.18 | 1145.8 | 60.69 | 69.54 | 56 | 55.7 | 15 | 347248 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.17 | 0.2 | 79.13 | 57.4 | 0.78 | 0.69 | 163 | 0.09 | - | 233.56 | 0.2 | 81.42 | 24.3 | 25.3
11 | 17/08/2025 08:30:30 | 784.07 | 0 | 0 | 46.99 | 1133.7 | 42.37 | 48.04 | 41 | 41.2 | 12 | 347233 | 97.82 | 49.96 | 1 | 0.12 | 0.14 | 56 | 58.7 | 0.57 | 0.5 | 102 | 0.06 | - | 165.3 | 0.15 | 79.09 | 24.2 | 26.6
10 | 17/08/2025 08:15:30 | 790.93 | 0 | 0 | 41.52 | 1125.8 | 37.37 | 42.07 | 29 | 29.1 | 11 | 347221 | 98.7 | 49.98 | 0.99 | 0.09 | 0.12 | 49.57 | 57.2 | 0.4 | 0.36 | 88 | 0.03 | - | 146.31 | 0.11 | 77.11 | 24 | 26.6
9 | 17/08/2025 08:00:30 | 795.33 | 0 | 0 | 33.49 | 1119.7 | 30.5 | 34.15 | 18 | 18.5 | 6 | 347210 | 98.07 | 50.05 | -0.99 | 0.05 | 0.1 | 40.47 | 57.7 | 0.25 | 0.22 | 66 | 0.01 | - | 119.46 | 0.07 | 71.8 | 23.6 | 25
8 | 17/08/2025 07:45:30 | 792.63 | 0 | 0 | 16.74 | 1114.6 | 16.22 | 18.08 | 12 | 12.4 | 2 | 347204 | 92.6 | 50.03 | -0.99 | 0.04 | 0.05 | 21.01 | 56.6 | 0.17 | 0.15 | 13 | 0 | - | 62.01 | 0.05 | 68.11 | 23.4 | 23.4
7 | 17/08/2025 07:30:30 | 793.63 | 0 | 0 | 8.97 | 1107.6 | 8.26 | 9.15 | 10 | 9.8 | 3 | 347202 | 98.04 | 50 | 1 | 0.03 | 0.03 | 12.9 | 56.1 | 0.14 | 0.12 | 0 | 0 | - | 38.08 | 0.04 | 71.99 | 23.2 | 22.4
6 | 17/08/2025 07:15:30 | 796.7 | 0 | 0 | 8.28 | 1051.7 | 7.89 | 8.3 | 7 | 7.2 | 2 | 347199 | 99.81 | 49.96 | 1 | 0.02 | 0.02 | 11.45 | 55.4 | 0.1 | 0.09 | 0 | 0 | - | 33.81 | 0.03 | 66.65 | 23 | 22.4
5 | 17/08/2025 07:00:30 | 795.17 | 0 | 0 | 9.05 | 1094.5 | 8.6 | 9.41 | 5 | 4.7 | 2 | 347197 | 96.12 | 49.97 | 1 | 0.01 | 0.03 | 12.42 | 52 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 36.67 | 0.02 | 70.28 | 22.9 | 22.2
4 | 17/08/2025 06:45:30 | 796.63 | 0 | 0 | 8.2 | 1062.2 | 8.62 | 9.15 | 3 | 2.6 | 2 | 347195 | 89.6 | 49.98 | 1 | 0.01 | 0.02 | 12.23 | 47.5 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 36.11 | 0.01 | 73.79 | 22.8 | 22
3 | 17/08/2025 06:30:30 | 794.03 | 0 | 0 | 5.12 | 1052.3 | 4.96 | 5.22 | 1 | 0.8 | 1 | 347193 | 98.05 | 49.93 | 1 | 0 | 0.02 | 7.93 | 41.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 23.4 | 0 | 73.79 | 22.9 | 21.7
2 | 17/08/2025 06:15:30 | 801.53 | 0 | 0 | 1.11 | 973.5 | 1.16 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 347192 | 98.06 | 49.99 | -0.71 | 0 | 0 | 1.18 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.47 | 0 | - | 22.9 | 21.5
1 | 17/08/2025 06:00:30 | 793.4 | 0 | 0 | 0 | 506.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347192 | 0 | 50.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.96 | - | - | 48.1 | - | - | -