## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 17/08/2025 18:45:30 | 765.57 | 0 | 0 | 0 | 782.4 | 0 | 0 | 552 | 552.2 | 0 | 268922 | 0 | 50.01 | -0.1 | 1.63 | 0 | 0 | 53.8 | 7.67 | 6.79 | 0 | 1.12 | - | 0 | 1.81 | 90.12 | 22.9 | 21.5
51 | 17/08/2025 18:30:30 | 768.03 | 0 | 0 | 0.85 | 1092.6 | 0.77 | 0.85 | 552 | 552.1 | 1 | 268922 | 100.47 | 50.02 | -0.8 | 1.63 | 0 | 1.15 | 54 | 7.67 | 6.79 | 0 | 1.12 | - | 3.38 | 1.81 | 90.12 | 23 | 21.5
50 | 17/08/2025 18:15:30 | 767.1 | 0 | 0 | 2.05 | 1032.9 | 1.9 | 1.96 | 551 | 551.8 | 0 | 268921 | 104.59 | 50.02 | -0.97 | 1.63 | 0.01 | 2.47 | 54.3 | 7.65 | 6.78 | 0 | 1.12 | - | 7.3 | 1.81 | 90 | 23.2 | 21.8
49 | 17/08/2025 18:00:30 | 777.17 | 0 | 0 | 4.01 | 1033.1 | 4.46 | 4.61 | 551 | 551.2 | 2 | 268921 | 87.04 | 50.05 | -0.99 | 1.63 | 0.01 | 6.39 | 53.9 | 7.65 | 6.78 | 0 | 1.12 | - | 18.87 | 1.8 | 90.15 | 23.5 | 23
48 | 17/08/2025 17:45:30 | 782.77 | 0 | 0 | 6.57 | 1067.1 | 6.28 | 6.7 | 549 | 549.8 | 2 | 268919 | 98.05 | 50.03 | 1 | 1.62 | 0.02 | 9.06 | 55 | 7.63 | 6.75 | 0 | 1.12 | - | 26.73 | 1.8 | 90.12 | 23.5 | 23.4
47 | 17/08/2025 17:30:30 | 784.53 | 0 | 0 | 13.33 | 1079.3 | 12.86 | 13.88 | 547 | 547 | 4 | 268917 | 96.07 | 50.03 | 1 | 1.61 | 0.04 | 16.3 | 56.5 | 7.6 | 6.73 | 0 | 1.12 | - | 48.11 | 1.79 | 90.3 | 23.6 | 23.6
46 | 17/08/2025 17:15:30 | 796.2 | 0 | 0 | 18.54 | 1100.2 | 17.69 | 19.46 | 543 | 543.3 | 7 | 268913 | 95.26 | 50 | -0.99 | 1.6 | 0.05 | 22.21 | 57.8 | 7.54 | 6.68 | 23 | 1.12 | - | 65.55 | 1.77 | 90.34 | 23.6 | 22.9
45 | 17/08/2025 17:00:30 | 796.23 | 0 | 0 | 29.05 | 1124.8 | 26.34 | 29.63 | 536 | 536.4 | 5 | 268906 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 1.58 | 0.09 | 33.35 | 58.6 | 7.44 | 6.59 | 49 | 1.11 | - | 98.43 | 1.75 | 90.35 | 23.4 | 23
44 | 17/08/2025 16:45:30 | 792.6 | 0 | 0 | 9.65 | 1073 | 9.17 | 9.84 | 531 | 531.5 | 2 | 268901 | 98.04 | 49.85 | 1 | 1.57 | 0.03 | 12.79 | 56 | 7.38 | 6.53 | 0 | 1.1 | - | 37.75 | 1.73 | 90.44 | 23.6 | 22.9
43 | 17/08/2025 16:30:30 | 789.5 | 0 | 0 | 11.53 | 1074.1 | 11.53 | 12.38 | 529 | 529.1 | 8 | 268899 | 93.1 | 50.04 | -0.99 | 1.56 | 0.03 | 14.42 | 57.9 | 7.35 | 6.51 | 0 | 1.1 | - | 42.56 | 1.72 | 90.57 | 25.1 | 25.5
42 | 17/08/2025 16:15:30 | 790.9 | 0 | 0 | 41.69 | 1127.9 | 38.16 | 43.04 | 521 | 521.7 | 9 | 268891 | 96.87 | 50.02 | 0.99 | 1.54 | 0.12 | 46.92 | 57.5 | 7.24 | 6.41 | 72 | 1.09 | - | 138.48 | 1.7 | 90.46 | 24.9 | 24.9
41 | 17/08/2025 16:00:30 | 791.47 | 0 | 0 | 39.9 | 1109.5 | 36.86 | 40.9 | 512 | 511.9 | 11 | 268882 | 97.56 | 50.06 | -0.99 | 1.51 | 0.12 | 44.84 | 56.6 | 7.11 | 6.3 | 66 | 1.07 | - | 132.34 | 1.67 | 90.65 | 25.1 | 26.7
40 | 17/08/2025 15:45:30 | 790.4 | 0 | 0 | 39.9 | 1110.7 | 36.92 | 41.01 | 501 | 501.5 | 13 | 268871 | 97.3 | 50.04 | 0.99 | 1.48 | 0.12 | 45.14 | 59 | 6.96 | 6.16 | 71 | 1.05 | - | 133.24 | 1.63 | 90.61 | 25 | 27.5
39 | 17/08/2025 15:30:30 | 785.8 | 0 | 0 | 60.32 | 1127.9 | 54.57 | 61.55 | 488 | 488.1 | 16 | 268858 | 98 | 50 | 0.99 | 1.44 | 0.18 | 66.35 | 57.5 | 6.78 | 6 | 132 | 1.03 | - | 195.83 | 1.59 | 90.65 | 24.7 | 27.5
38 | 17/08/2025 15:15:30 | 786.4 | 0 | 0 | 56.82 | 1138.3 | 50.91 | 57.96 | 472 | 472.4 | 13 | 268842 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 1.39 | 0.17 | 62.41 | 59.1 | 6.56 | 5.8 | 126 | 0.99 | - | 184.2 | 1.54 | 90.58 | 24.2 | 24.5
37 | 17/08/2025 15:00:30 | 781.77 | 0 | 0 | 43.66 | 1133.4 | 39.29 | 44.53 | 459 | 459.3 | 11 | 268829 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 1.35 | 0.13 | 48.52 | 58.9 | 6.38 | 5.64 | 85 | 0.96 | - | 143.21 | 1.5 | 90.62 | 23.9 | 24
36 | 17/08/2025 14:45:30 | 788.57 | 0 | 0 | 67.07 | 1135.8 | 60.23 | 68.41 | 448 | 448.1 | 18 | 268818 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 1.32 | 0.2 | 71.5 | 58.5 | 6.22 | 5.51 | 152 | 0.94 | - | 211.04 | 1.46 | 90.63 | 24.8 | 25
35 | 17/08/2025 14:30:30 | 789.9 | 0 | 0 | 72.71 | 1142.9 | 64.89 | 74.16 | 430 | 429.9 | 13 | 268800 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.27 | 0.21 | 78.93 | 59.6 | 5.97 | 5.29 | 164 | 0.9 | - | 232.96 | 1.4 | 90.59 | 24.7 | 25.1
34 | 17/08/2025 14:15:30 | 780.5 | 0 | 0 | 13.41 | 1102.5 | 13.39 | 14.76 | 417 | 417.7 | 9 | 268787 | 90.84 | 49.97 | -0.99 | 1.23 | 0.04 | 16.33 | 59.9 | 5.79 | 5.13 | 0 | 0.88 | - | 48.21 | 1.36 | 90.5 | 24.8 | 24.9
33 | 17/08/2025 14:00:30 | 785.4 | 0 | 0 | 63.74 | 1131.4 | 56.85 | 64.32 | 408 | 408.3 | 19 | 268778 | 99.1 | 49.99 | 0.99 | 1.2 | 0.19 | 68.23 | 56.8 | 5.67 | 5.02 | 146 | 0.86 | - | 201.38 | 1.33 | 90.61 | 25.1 | 26.3
32 | 17/08/2025 13:45:30 | 792.3 | 0 | 0 | 82.11 | 1139.7 | 72.72 | 82.89 | 389 | 389.2 | 19 | 268759 | 99.06 | 50.23 | 1 | 1.15 | 0.24 | 89.56 | 59.9 | 5.4 | 4.78 | 175 | 0.81 | - | 264.33 | 1.27 | 90.55 | 25.6 | 26.6
31 | 17/08/2025 13:30:30 | 792.33 | 0 | 0 | 83.65 | 1138.3 | 74.19 | 84.45 | 370 | 370.2 | 24 | 268740 | 99.06 | 50.28 | -0.99 | 1.09 | 0.25 | 91.18 | 58.8 | 5.14 | 4.55 | 176 | 0.77 | - | 269.14 | 1.21 | 90.55 | 25.8 | 27.3
30 | 17/08/2025 13:15:30 | 789.7 | 0 | 0 | 104.76 | 1129.4 | 93.17 | 105.23 | 346 | 346 | 25 | 268716 | 99.56 | 50.1 | -0.99 | 1.02 | 0.31 | 114.08 | 58.3 | 4.81 | 4.26 | 241 | 0.72 | - | 336.71 | 1.13 | 90.46 | 25.9 | 27.6
29 | 17/08/2025 13:00:30 | 785.3 | 0 | 0 | 91.51 | 1151.4 | 81.07 | 93.34 | 321 | 321.5 | 23 | 268691 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.95 | 0.27 | 98.2 | 58 | 4.46 | 3.95 | 199 | 0.66 | - | 289.84 | 1.05 | 90.23 | 25.6 | 26.7
28 | 17/08/2025 12:45:30 | 785.9 | 0 | 0 | 105.27 | 1140.5 | 94.15 | 107.38 | 298 | 297.9 | 25 | 268668 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.88 | 0.31 | 112.87 | 57.5 | 4.14 | 3.66 | 238 | 0.61 | - | 333.15 | 0.98 | 90.21 | 25.6 | 27.3
27 | 17/08/2025 12:30:30 | 784.03 | 0 | 0 | 103.64 | 1145.4 | 91.69 | 105.03 | 273 | 273.7 | 24 | 268643 | 98.68 | 50.01 | 0.99 | 0.81 | 0.31 | 110.19 | 60.1 | 3.79 | 3.36 | 229 | 0.56 | - | 325.23 | 0.9 | 89.83 | 25.6 | 27.9
26 | 17/08/2025 12:15:30 | 780.77 | 0 | 0 | 75.96 | 1141.5 | 67.61 | 77.17 | 249 | 249.6 | 16 | 268619 | 98.43 | 50.04 | 0.99 | 0.73 | 0.22 | 82.83 | 58.2 | 3.46 | 3.06 | 179 | 0.5 | - | 244.48 | 0.82 | 89.52 | 25.5 | 29.5
25 | 17/08/2025 12:00:30 | 776.23 | 0 | 0 | 54 | 1115.1 | 49.44 | 55.13 | 233 | 233.6 | 10 | 268603 | 97.96 | 49.99 | -0.99 | 0.69 | 0.16 | 57.02 | 57.7 | 3.24 | 2.87 | 114 | 0.46 | - | 168.3 | 0.77 | 89.31 | 25.2 | 27.9
24 | 17/08/2025 11:45:30 | 773.47 | 0 | 0 | 33.32 | 1102.3 | 30.83 | 33.99 | 223 | 223.3 | 11 | 268593 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.66 | 0.1 | 37.15 | 58.1 | 3.1 | 2.74 | 58 | 0.44 | - | 109.66 | 0.74 | 89.43 | 25.1 | 27.9
23 | 17/08/2025 11:30:30 | 775.33 | 0 | 0 | 55.62 | 1127.2 | 50.49 | 56.91 | 212 | 211.9 | 11 | 268582 | 97.73 | 50.01 | 0.99 | 0.63 | 0.16 | 60.35 | 59.3 | 2.94 | 2.61 | 118 | 0.42 | - | 178.13 | 0.7 | 89.52 | 25 | 27.8
22 | 17/08/2025 11:15:30 | 774 | 0 | 0 | 41.95 | 1115.9 | 38.35 | 42.79 | 201 | 201.2 | 11 | 268571 | 98.03 | 50 | -0.99 | 0.59 | 0.12 | 45.9 | 59.5 | 2.79 | 2.47 | 82 | 0.4 | - | 135.49 | 0.66 | 89.35 | 24.9 | 27.1
21 | 17/08/2025 11:00:30 | 770.3 | 0 | 0 | 51.44 | 1141.1 | 46.22 | 52.74 | 190 | 190.1 | 11 | 268560 | 97.53 | 49.99 | -0.99 | 0.56 | 0.15 | 56.35 | 59.1 | 2.64 | 2.34 | 106 | 0.38 | - | 166.34 | 0.63 | 89.44 | 24.6 | 24.8
20 | 17/08/2025 10:45:30 | 770.5 | 0 | 0 | 33.32 | 1123.1 | 30.26 | 33.99 | 179 | 178.9 | 10 | 268549 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.53 | 0.1 | 38.53 | 56.6 | 2.49 | 2.2 | 51 | 0.35 | - | 113.71 | 0.59 | 89.4 | 24.4 | 24.7
19 | 17/08/2025 10:30:30 | 770.57 | 0 | 0 | 41.18 | 1113 | 37.78 | 42.05 | 169 | 169.7 | 9 | 268539 | 97.93 | 49.91 | -0.99 | 0.5 | 0.12 | 45.41 | 56.5 | 2.35 | 2.08 | 80 | 0.34 | - | 134.03 | 0.56 | 89.07 | 24.7 | 25.7
18 | 17/08/2025 10:15:30 | 768.87 | 0 | 0 | 30.33 | 1107.3 | 27.94 | 30.94 | 160 | 160 | 8 | 268530 | 98.04 | 49.85 | 0.99 | 0.47 | 0.09 | 34.39 | 59.5 | 2.22 | 1.97 | 46 | 0.32 | - | 101.5 | 0.53 | 89.27 | 24.8 | 25.6
17 | 17/08/2025 10:00:30 | 773.1 | 0 | 0 | 35.03 | 1100.7 | 32.69 | 35.98 | 152 | 152.3 | 14 | 268522 | 97.37 | 50.03 | 0.99 | 0.45 | 0.1 | 39.32 | 57.4 | 2.11 | 1.87 | 62 | 0.31 | - | 116.06 | 0.5 | 89.19 | 25.2 | 28.1
16 | 17/08/2025 09:45:30 | 772.8 | 0 | 0 | 88.69 | 1128 | 80.2 | 90.46 | 138 | 138 | 27 | 268508 | 98.04 | 49.9 | 1 | 0.41 | 0.26 | 91.89 | 60 | 1.92 | 1.7 | 202 | 0.28 | - | 271.23 | 0.46 | 88.93 | 25.5 | 30.9
15 | 17/08/2025 09:30:30 | 773.77 | 0 | 0 | 99.54 | 1141.9 | 88.36 | 100.9 | 111 | 111.6 | 16 | 268481 | 98.65 | 49.93 | -0.99 | 0.33 | 0.29 | 110.12 | 58.6 | 1.54 | 1.37 | 252 | 0.21 | - | 325.02 | 0.37 | 87.84 | 25 | 28.6
14 | 17/08/2025 09:15:30 | 772.87 | 0 | 0 | 58.19 | 1132.3 | 52.65 | 59.61 | 95 | 95.7 | 18 | 268465 | 97.61 | 49.98 | 0.99 | 0.28 | 0.17 | 64.01 | 57.7 | 1.32 | 1.17 | 134 | 0.18 | - | 188.93 | 0.32 | 87.35 | 25 | 28.5
13 | 17/08/2025 09:00:30 | 781.03 | 0 | 0 | 71.86 | 1137.8 | 64.05 | 72.87 | 77 | 77.3 | 18 | 268447 | 98.61 | 50.05 | 0.99 | 0.23 | 0.21 | 78.1 | 59.7 | 1.07 | 0.95 | 159 | 0.13 | - | 230.51 | 0.26 | 86.75 | 24.6 | 25.6
12 | 17/08/2025 08:45:30 | 783 | 0 | 0 | 71.6 | 1144.3 | 63.83 | 73.04 | 59 | 58.9 | 16 | 268429 | 98.03 | 50.02 | -0.99 | 0.17 | 0.21 | 79.13 | 58 | 0.82 | 0.73 | 163 | 0.09 | - | 233.56 | 0.2 | 85.79 | 24.3 | 25.3
11 | 17/08/2025 08:30:30 | 780.43 | 0 | 0 | 49.9 | 1122.5 | 45.34 | 50.9 | 43 | 43.5 | 13 | 268413 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.13 | 0.15 | 56 | 57.4 | 0.6 | 0.53 | 102 | 0.06 | - | 165.3 | 0.15 | 82.95 | 24.2 | 26.6
10 | 17/08/2025 08:15:30 | 788.4 | 0 | 0 | 43.75 | 1115.1 | 40.55 | 45.21 | 30 | 30.7 | 11 | 268400 | 96.76 | 49.98 | -0.99 | 0.09 | 0.13 | 49.57 | 59.9 | 0.42 | 0.37 | 88 | 0.03 | - | 146.31 | 0.11 | 79.77 | 24 | 26.6
9 | 17/08/2025 08:00:30 | 791.6 | 0 | 0 | 35.63 | 1121.6 | 32.62 | 36.59 | 19 | 19.6 | 6 | 268389 | 97.37 | 50.05 | -0.99 | 0.06 | 0.11 | 40.47 | 57 | 0.26 | 0.23 | 66 | 0.01 | - | 119.46 | 0.07 | 75.78 | 23.6 | 25
8 | 17/08/2025 07:45:30 | 788.97 | 0 | 0 | 17.94 | 1108 | 16.96 | 18.8 | 13 | 13.2 | 3 | 268383 | 95.45 | 50.02 | -0.99 | 0.04 | 0.05 | 21.01 | 56 | 0.18 | 0.16 | 13 | 0 | - | 62.01 | 0.05 | 73.79 | 23.4 | 23.4
7 | 17/08/2025 07:30:30 | 791.23 | 0 | 0 | 9.48 | 1088.6 | 9.99 | 10.88 | 10 | 10.3 | 3 | 268380 | 87.13 | 50.01 | -0.99 | 0.03 | 0.03 | 12.9 | 55.9 | 0.14 | 0.12 | 0 | 0 | - | 38.08 | 0.04 | 71.99 | 23.2 | 22.4
6 | 17/08/2025 07:15:30 | 795.2 | 0 | 0 | 8.54 | 1065.6 | 8.4 | 8.96 | 7 | 7.6 | 2 | 268377 | 95.36 | 49.96 | 1 | 0.02 | 0.03 | 11.45 | 54.4 | 0.1 | 0.09 | 0 | 0 | - | 33.81 | 0.03 | 66.65 | 23 | 22.4
5 | 17/08/2025 07:00:30 | 792.8 | 0 | 0 | 9.65 | 1070.9 | 9.19 | 9.84 | 5 | 5 | 3 | 268375 | 98.04 | 49.96 | 1 | 0.01 | 0.03 | 12.42 | 51 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 36.67 | 0.02 | 70.28 | 22.9 | 22.2
4 | 17/08/2025 06:45:30 | 793.63 | 0 | 0 | 8.88 | 1079.8 | 8.39 | 9.06 | 2 | 2.8 | 2 | 268372 | 98.05 | 49.99 | 0.99 | 0.01 | 0.03 | 12.23 | 46.5 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 36.11 | 0.01 | 49.19 | 22.8 | 22
3 | 17/08/2025 06:30:30 | 792.3 | 0 | 0 | 5.46 | 1033 | 5.74 | 5.93 | 0 | 0.8 | 0 | 268370 | 92.04 | 49.92 | -0.99 | 0 | 0.02 | 7.93 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 23.4 | 0 | - | 22.9 | 21.7
2 | 17/08/2025 06:15:30 | 802.9 | 0 | 0 | 0.76 | 865 | 1.86 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 268370 | 47.23 | 50.01 | -0.4 | 0 | 0 | 1.18 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.47 | 0 | - | 22.9 | 21.5
1 | 17/08/2025 06:00:30 | 791.77 | 0 | 0 | 0 | 471.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268370 | 0 | 50.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.96 | - | - | 48.1 | - | - | -