## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 17/08/2025 18:45:30 | 769.27 | 0 | 0 | 0 | 937.9 | 0.27 | 0.57 | 549 | 548.9 | 0 | 390673 | 0 | 50.02 | -0.1 | 1.55 | 0 | 0 | 54.4 | 7.63 | 6.46 | 0 | 1.12 | - | 0 | 1.81 | 85.73 | 22.9 | 21.5
51 | 17/08/2025 18:30:30 | 770.47 | 0 | 0 | 0.59 | 1014.4 | 0.59 | 0.6 | 549 | 548.8 | 1 | 390673 | 98.17 | 50.02 | 0.58 | 1.55 | 0 | 1.2 | 55 | 7.63 | 6.46 | 0 | 1.12 | - | 3.38 | 1.81 | 85.73 | 23 | 21.5
50 | 17/08/2025 18:15:30 | 769.37 | 0 | 0 | 1.87 | 1072.8 | 2.1 | 2.25 | 548 | 548.5 | 0 | 390672 | 83.04 | 50.01 | 0.87 | 1.55 | 0.01 | 2.59 | 56.1 | 7.61 | 6.45 | 0 | 1.12 | - | 7.3 | 1.81 | 85.62 | 23.2 | 21.8
49 | 17/08/2025 18:00:30 | 778.3 | 0 | 0 | 4.1 | 1044.4 | 4.31 | 4.5 | 548 | 547.9 | 2 | 390672 | 91.09 | 50.04 | 1 | 1.55 | 0.01 | 6.68 | 57.2 | 7.61 | 6.45 | 0 | 1.12 | - | 18.87 | 1.8 | 85.76 | 23.5 | 23
48 | 17/08/2025 17:45:30 | 782.27 | 0 | 0 | 6.57 | 1069.3 | 6.56 | 7.01 | 546 | 546.5 | 2 | 390670 | 93.71 | 50.03 | -0.99 | 1.54 | 0.02 | 9.47 | 58.8 | 7.58 | 6.42 | 0 | 1.12 | - | 26.73 | 1.8 | 85.73 | 23.5 | 23.4
47 | 17/08/2025 17:30:30 | 784.6 | 0 | 0 | 12.56 | 1088.1 | 12.22 | 13.3 | 544 | 543.8 | 4 | 390668 | 94.43 | 50.04 | 0.99 | 1.54 | 0.04 | 17.04 | 59.7 | 7.56 | 6.4 | 0 | 1.12 | - | 48.11 | 1.79 | 85.9 | 23.6 | 23.6
46 | 17/08/2025 17:15:30 | 796.83 | 0 | 0 | 18.62 | 1100.2 | 17.26 | 18.99 | 540 | 540.1 | 7 | 390664 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.52 | 0.05 | 23.22 | 59.8 | 7.5 | 6.35 | 23 | 1.12 | - | 65.55 | 1.77 | 85.94 | 23.6 | 22.9
45 | 17/08/2025 17:00:30 | 797.6 | 0 | 0 | 28.88 | 1115.1 | 26.42 | 29.46 | 533 | 533.2 | 5 | 390657 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 1.5 | 0.08 | 34.87 | 58.2 | 7.4 | 6.27 | 49 | 1.11 | - | 98.43 | 1.75 | 85.94 | 23.4 | 23
44 | 17/08/2025 16:45:30 | 792.9 | 0 | 0 | 9.91 | 1068.4 | 9.46 | 10.11 | 528 | 528.4 | 2 | 390652 | 98.04 | 49.83 | 0.99 | 1.49 | 0.03 | 13.37 | 59.2 | 7.33 | 6.21 | 0 | 1.1 | - | 37.75 | 1.73 | 86.02 | 23.6 | 22.9
43 | 17/08/2025 16:30:30 | 788.9 | 0 | 0 | 11.36 | 1083.2 | 10.7 | 11.59 | 526 | 526 | 8 | 390650 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 1.49 | 0.03 | 15.08 | 59.2 | 7.31 | 6.19 | 0 | 1.1 | - | 42.56 | 1.72 | 86.14 | 25.1 | 25.5
42 | 17/08/2025 16:15:30 | 791.5 | 0 | 0 | 41.52 | 1121.1 | 37.77 | 42.35 | 518 | 518.6 | 9 | 390642 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 1.46 | 0.12 | 49.05 | 57.5 | 7.19 | 6.09 | 72 | 1.09 | - | 138.48 | 1.7 | 86.03 | 24.9 | 24.9
41 | 17/08/2025 16:00:30 | 791.9 | 0 | 0 | 39.39 | 1114.4 | 35.71 | 39.8 | 509 | 508.9 | 11 | 390633 | 98.98 | 50.05 | -0.99 | 1.44 | 0.11 | 46.87 | 59.5 | 7.07 | 5.99 | 66 | 1.07 | - | 132.34 | 1.67 | 86.21 | 25.1 | 26.7
40 | 17/08/2025 15:45:30 | 790.77 | 0 | 0 | 39.99 | 1100.7 | 36.46 | 40.13 | 498 | 498.5 | 13 | 390622 | 99.64 | 50.04 | 0.99 | 1.41 | 0.11 | 47.2 | 56.6 | 6.92 | 5.86 | 71 | 1.05 | - | 133.24 | 1.63 | 86.15 | 25 | 27.5
39 | 17/08/2025 15:30:30 | 786.8 | 0 | 0 | 60.24 | 1116 | 55.06 | 61.44 | 485 | 485.3 | 16 | 390609 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.37 | 0.17 | 69.36 | 57.9 | 6.74 | 5.71 | 132 | 1.03 | - | 195.83 | 1.59 | 86.17 | 24.7 | 27.5
38 | 17/08/2025 15:15:30 | 788.23 | 0 | 0 | 56.31 | 1134.1 | 49.37 | 55.99 | 469 | 469.7 | 12 | 390593 | 100.58 | 50.04 | 0.99 | 1.32 | 0.16 | 65.24 | 59.1 | 6.51 | 5.52 | 126 | 0.99 | - | 184.2 | 1.54 | 86.09 | 24.2 | 24.5
37 | 17/08/2025 15:00:30 | 781.9 | 0 | 0 | 41.95 | 1121.5 | 37.66 | 42.24 | 457 | 456.8 | 12 | 390581 | 99.32 | 49.99 | 1 | 1.29 | 0.12 | 50.73 | 60.1 | 6.35 | 5.38 | 85 | 0.96 | - | 143.21 | 1.5 | 86.3 | 23.9 | 24
36 | 17/08/2025 14:45:30 | 789.1 | 0 | 0 | 66.9 | 1118.9 | 60.99 | 68.24 | 445 | 445.6 | 18 | 390569 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 1.26 | 0.19 | 74.75 | 56.9 | 6.18 | 5.23 | 152 | 0.94 | - | 211.04 | 1.46 | 86.11 | 24.8 | 25
35 | 17/08/2025 14:30:30 | 790.03 | 0 | 0 | 71.69 | 1138.7 | 64.22 | 73.12 | 427 | 427.5 | 12 | 390551 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.21 | 0.2 | 82.52 | 58.6 | 5.93 | 5.02 | 164 | 0.9 | - | 232.96 | 1.4 | 86.05 | 24.7 | 25.1
34 | 17/08/2025 14:15:30 | 781.17 | 0 | 0 | 13.33 | 1090.9 | 12.56 | 13.7 | 415 | 415.3 | 9 | 390539 | 97.31 | 49.97 | -0.99 | 1.17 | 0.04 | 17.08 | 57.6 | 5.76 | 4.88 | 0 | 0.88 | - | 48.21 | 1.36 | 86.15 | 24.8 | 24.9
33 | 17/08/2025 14:00:30 | 785.77 | 0 | 0 | 62.71 | 1124.7 | 55.57 | 62.5 | 406 | 406.1 | 19 | 390530 | 100.33 | 49.98 | -0.99 | 1.15 | 0.18 | 71.33 | 57 | 5.64 | 4.78 | 146 | 0.86 | - | 201.38 | 1.33 | 86.25 | 25.1 | 26.3
32 | 17/08/2025 13:45:30 | 794.07 | 0 | 0 | 81.77 | 1134.1 | 73.54 | 83.41 | 387 | 387.1 | 19 | 390511 | 98.04 | 50.23 | 1 | 1.09 | 0.23 | 93.63 | 57.3 | 5.38 | 4.55 | 175 | 0.81 | - | 264.33 | 1.27 | 86.17 | 25.6 | 26.6
31 | 17/08/2025 13:30:30 | 794.93 | 0 | 0 | 83.39 | 1136.1 | 74.87 | 85.06 | 368 | 368.1 | 24 | 390492 | 98.04 | 50.28 | 0.99 | 1.04 | 0.24 | 95.33 | 59.6 | 5.11 | 4.33 | 176 | 0.77 | - | 269.14 | 1.21 | 86.15 | 25.8 | 27.3
30 | 17/08/2025 13:15:30 | 793.1 | 0 | 0 | 104.07 | 1141.8 | 92.97 | 106.15 | 344 | 344 | 25 | 390468 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 0.97 | 0.29 | 119.26 | 58.5 | 4.78 | 4.05 | 241 | 0.72 | - | 336.71 | 1.13 | 86.02 | 25.9 | 27.6
29 | 17/08/2025 13:00:30 | 787.47 | 0 | 0 | 90.4 | 1140.2 | 80.87 | 92.21 | 319 | 319.7 | 23 | 390443 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.9 | 0.26 | 102.66 | 59.6 | 4.43 | 3.75 | 199 | 0.66 | - | 289.84 | 1.05 | 85.77 | 25.6 | 26.7
28 | 17/08/2025 12:45:30 | 788.53 | 0 | 0 | 104.58 | 1138 | 91.33 | 103.93 | 296 | 296.2 | 24 | 390420 | 100.62 | 50.01 | 0.99 | 0.84 | 0.3 | 118 | 57.5 | 4.11 | 3.48 | 238 | 0.61 | - | 333.15 | 0.98 | 85.71 | 25.6 | 27.3
27 | 17/08/2025 12:30:30 | 785.77 | 0 | 0 | 102.53 | 1145.4 | 91.3 | 104.58 | 272 | 272.2 | 24 | 390396 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.77 | 0.29 | 115.2 | 57.5 | 3.78 | 3.2 | 229 | 0.56 | - | 325.23 | 0.9 | 85.61 | 25.6 | 27.9
26 | 17/08/2025 12:15:30 | 782.2 | 0 | 0 | 75.1 | 1124.8 | 68.1 | 76.6 | 248 | 248.3 | 16 | 390372 | 98.04 | 50.03 | 1 | 0.7 | 0.21 | 86.59 | 57.2 | 3.44 | 2.92 | 179 | 0.5 | - | 244.48 | 0.82 | 85.28 | 25.5 | 29.5
25 | 17/08/2025 12:00:30 | 777.37 | 0 | 0 | 52.72 | 1112.5 | 48.34 | 53.77 | 232 | 232.7 | 10 | 390356 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.65 | 0.15 | 59.61 | 56.9 | 3.22 | 2.73 | 114 | 0.46 | - | 168.3 | 0.77 | 85.06 | 25.2 | 27.9
24 | 17/08/2025 11:45:30 | 774.1 | 0 | 0 | 32.47 | 1105.4 | 29.96 | 33.12 | 222 | 222.3 | 11 | 390346 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.63 | 0.09 | 38.84 | 56.4 | 3.08 | 2.61 | 58 | 0.44 | - | 109.66 | 0.74 | 85.16 | 25.1 | 27.9
23 | 17/08/2025 11:30:30 | 776.8 | 0 | 0 | 55.88 | 1121.4 | 49.71 | 55.74 | 211 | 211 | 11 | 390335 | 100.25 | 50.02 | 0.99 | 0.6 | 0.16 | 63.09 | 58.4 | 2.93 | 2.48 | 118 | 0.42 | - | 178.13 | 0.7 | 85.22 | 25 | 27.8
22 | 17/08/2025 11:15:30 | 774.7 | 0 | 0 | 41.69 | 1106.4 | 37.49 | 41.48 | 200 | 200.4 | 11 | 390324 | 100.52 | 50 | 0.99 | 0.56 | 0.12 | 47.99 | 59.8 | 2.78 | 2.35 | 82 | 0.4 | - | 135.49 | 0.66 | 85.04 | 24.9 | 27.1
21 | 17/08/2025 11:00:30 | 771.57 | 0 | 0 | 50.92 | 1135.9 | 45.43 | 51.6 | 189 | 189.3 | 11 | 390313 | 98.67 | 49.99 | 0.99 | 0.53 | 0.14 | 58.92 | 59.7 | 2.63 | 2.22 | 106 | 0.38 | - | 166.34 | 0.63 | 85.1 | 24.6 | 24.8
20 | 17/08/2025 10:45:30 | 771.63 | 0 | 0 | 34.17 | 1118.1 | 31.17 | 34.85 | 178 | 178.2 | 9 | 390302 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.5 | 0.1 | 40.28 | 58.8 | 2.47 | 2.09 | 51 | 0.35 | - | 113.71 | 0.59 | 85.03 | 24.4 | 24.7
19 | 17/08/2025 10:30:30 | 771.13 | 0 | 0 | 40.67 | 1108.8 | 37.41 | 41.48 | 169 | 169.1 | 10 | 390293 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 0.48 | 0.11 | 47.48 | 57.9 | 2.35 | 1.99 | 80 | 0.34 | - | 134.03 | 0.56 | 85.2 | 24.7 | 25.7
18 | 17/08/2025 10:15:30 | 769.3 | 0 | 0 | 30.07 | 1111.7 | 27.59 | 30.67 | 159 | 159.5 | 7 | 390283 | 98.04 | 49.85 | -0.99 | 0.45 | 0.08 | 35.95 | 59.4 | 2.21 | 1.87 | 46 | 0.32 | - | 101.5 | 0.53 | 84.86 | 24.8 | 25.6
17 | 17/08/2025 10:00:30 | 774.33 | 0 | 0 | 35.03 | 1111.5 | 32.15 | 35.73 | 152 | 151.9 | 15 | 390276 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.43 | 0.1 | 41.11 | 56.9 | 2.11 | 1.79 | 62 | 0.31 | - | 116.06 | 0.5 | 85.32 | 25.2 | 28.1
16 | 17/08/2025 09:45:30 | 774.67 | 0 | 0 | 89.46 | 1115.8 | 79.89 | 89.14 | 137 | 137.7 | 26 | 390261 | 100.36 | 49.9 | 0.99 | 0.39 | 0.25 | 96.07 | 57.9 | 1.9 | 1.61 | 202 | 0.28 | - | 271.23 | 0.46 | 84.45 | 25.5 | 30.9
15 | 17/08/2025 09:30:30 | 774.73 | 0 | 0 | 99.37 | 1130 | 89.7 | 101.36 | 111 | 111.1 | 16 | 390235 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.31 | 0.28 | 115.12 | 60.3 | 1.54 | 1.31 | 252 | 0.21 | - | 325.02 | 0.37 | 84.02 | 25 | 28.6
14 | 17/08/2025 09:15:30 | 774.07 | 0 | 0 | 57.67 | 1111.8 | 52.45 | 58.31 | 95 | 95.3 | 18 | 390219 | 98.9 | 49.98 | 0.99 | 0.27 | 0.16 | 66.92 | 59.7 | 1.32 | 1.12 | 134 | 0.18 | - | 188.93 | 0.32 | 83.55 | 25 | 28.5
13 | 17/08/2025 09:00:30 | 783.2 | 0 | 0 | 71.77 | 1129.4 | 63.52 | 71.73 | 77 | 77 | 19 | 390201 | 100.05 | 50.05 | -0.99 | 0.22 | 0.2 | 81.65 | 57 | 1.07 | 0.91 | 159 | 0.13 | - | 230.51 | 0.26 | 82.97 | 24.6 | 25.6
12 | 17/08/2025 08:45:30 | 784.13 | 0 | 0 | 71.52 | 1134.5 | 64.3 | 72.95 | 58 | 58.6 | 15 | 390182 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.16 | 0.2 | 82.73 | 57.4 | 0.81 | 0.68 | 163 | 0.09 | - | 233.56 | 0.2 | 80.66 | 24.3 | 25.3
11 | 17/08/2025 08:30:30 | 781.5 | 0 | 0 | 49.47 | 1123.7 | 44.14 | 49.6 | 43 | 43.2 | 13 | 390167 | 99.74 | 49.96 | 0.99 | 0.12 | 0.14 | 58.55 | 58.2 | 0.6 | 0.51 | 102 | 0.06 | - | 165.3 | 0.15 | 79.35 | 24.2 | 26.6
10 | 17/08/2025 08:15:30 | 788.87 | 0 | 0 | 43.92 | 1118.7 | 40.05 | 44.8 | 30 | 30.5 | 11 | 390154 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.08 | 0.12 | 51.82 | 60.1 | 0.42 | 0.35 | 88 | 0.03 | - | 146.31 | 0.11 | 76.3 | 24 | 26.6
9 | 17/08/2025 08:00:30 | 793.23 | 0 | 0 | 35.11 | 1111.8 | 32.21 | 35.81 | 19 | 19.5 | 6 | 390143 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.05 | 0.1 | 42.31 | 60 | 0.26 | 0.22 | 66 | 0.01 | - | 119.46 | 0.07 | 72.49 | 23.6 | 25
8 | 17/08/2025 07:45:30 | 789.67 | 0 | 0 | 17.85 | 1106.4 | 16.46 | 18.21 | 13 | 13.1 | 3 | 390137 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.04 | 0.05 | 21.96 | 58 | 0.18 | 0.15 | 13 | 0 | - | 62.01 | 0.05 | 70.58 | 23.4 | 23.4
7 | 17/08/2025 07:30:30 | 793.53 | 0 | 0 | 9.99 | 1074.1 | 9.77 | 10.49 | 10 | 10.3 | 3 | 390134 | 95.22 | 50.01 | -0.99 | 0.03 | 0.03 | 13.49 | 56.7 | 0.14 | 0.12 | 0 | 0 | - | 38.08 | 0.04 | 68.86 | 23.2 | 22.4
6 | 17/08/2025 07:15:30 | 796.33 | 0 | 0 | 8.37 | 1046.3 | 8.16 | 8.54 | 7 | 7.6 | 2 | 390131 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.02 | 0.02 | 11.98 | 56 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0 | - | 33.81 | 0.03 | 63.75 | 23 | 22.4
5 | 17/08/2025 07:00:30 | 793 | 0 | 0 | 8.97 | 1064.9 | 8.59 | 9.15 | 5 | 5 | 2 | 390129 | 98.04 | 49.96 | 1 | 0.01 | 0.03 | 12.99 | 53.3 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 36.67 | 0.02 | 67.22 | 22.9 | 22.2
4 | 17/08/2025 06:45:30 | 794.17 | 0 | 0 | 8.63 | 1070.5 | 8.22 | 8.8 | 3 | 2.8 | 2 | 390127 | 98.05 | 49.98 | 1 | 0.01 | 0.02 | 12.79 | 48.7 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 36.11 | 0.01 | 70.58 | 22.8 | 22
3 | 17/08/2025 06:30:30 | 794.3 | 0 | 0 | 5.38 | 1044.8 | 5.06 | 5.29 | 1 | 0.8 | 1 | 390125 | 101.8 | 49.92 | -0.99 | 0 | 0.02 | 8.29 | 42.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 23.4 | 0 | 70.58 | 22.9 | 21.7
2 | 17/08/2025 06:15:30 | 800.2 | 0 | 0 | 0.59 | 1090.5 | 0.55 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 390124 | 98.17 | 49.99 | -0.35 | 0 | 0 | 1.23 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.47 | 0 | - | 22.9 | 21.5
1 | 17/08/2025 06:00:30 | 792.3 | 0 | 0 | 0 | 267.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390124 | 0 | 50.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.96 | - | - | 48.1 | - | - | -