## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 17/08/2025 18:45:30 | 766.37 | 0 | 0 | 0 | 794.5 | 0.49 | 0.43 | 554 | 553.6 | 0 | 356944 | 0 | 50.01 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 54 | 7.69 | 6.52 | 0 | 1.12 | - | 0 | 1.81 | 86.56 | 22.9 | 21.5
51 | 17/08/2025 18:30:30 | 769.57 | 0 | 0 | 0.68 | 983.7 | 0.85 | 0.84 | 554 | 553.5 | 1 | 356944 | 81.24 | 50.02 | 0.65 | 1.56 | 0 | 1.2 | 54.7 | 7.69 | 6.52 | 0 | 1.12 | - | 3.38 | 1.81 | 86.56 | 23 | 21.5
50 | 17/08/2025 18:15:30 | 767.03 | 0 | 0 | 1.87 | 1042.1 | 1.83 | 1.91 | 553 | 553.2 | 0 | 356943 | 98.06 | 50.01 | -0.79 | 1.56 | 0.01 | 2.58 | 55.5 | 7.68 | 6.51 | 0 | 1.12 | - | 7.3 | 1.81 | 86.45 | 23.2 | 21.8
49 | 17/08/2025 18:00:30 | 776.23 | 0 | 0 | 3.93 | 1055.3 | 3.8 | 4.01 | 553 | 552.6 | 2 | 356943 | 98.05 | 50.04 | 1 | 1.56 | 0.01 | 6.68 | 56.6 | 7.68 | 6.51 | 0 | 1.12 | - | 18.87 | 1.8 | 86.59 | 23.5 | 23
48 | 17/08/2025 17:45:30 | 782.7 | 0 | 0 | 6.57 | 1032.2 | 6.49 | 6.7 | 551 | 551.2 | 2 | 356941 | 98.05 | 50.03 | -0.99 | 1.56 | 0.02 | 9.46 | 58.1 | 7.65 | 6.49 | 0 | 1.12 | - | 26.73 | 1.8 | 86.57 | 23.5 | 23.4
47 | 17/08/2025 17:30:30 | 783.3 | 0 | 0 | 13.07 | 1088 | 12.25 | 13.33 | 549 | 548.4 | 4 | 356939 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 1.55 | 0.04 | 17.03 | 59.1 | 7.63 | 6.46 | 0 | 1.12 | - | 48.11 | 1.79 | 86.74 | 23.6 | 23.6
46 | 17/08/2025 17:15:30 | 795.87 | 0 | 0 | 18.37 | 1099.9 | 17.41 | 19.15 | 545 | 544.7 | 7 | 356935 | 95.94 | 50.01 | 0.99 | 1.54 | 0.05 | 23.21 | 58.9 | 7.57 | 6.41 | 23 | 1.12 | - | 65.55 | 1.77 | 86.78 | 23.6 | 22.9
45 | 17/08/2025 17:00:30 | 796.33 | 0 | 0 | 29.05 | 1122.3 | 26.4 | 29.63 | 538 | 537.7 | 5 | 356928 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 1.52 | 0.08 | 34.85 | 57.1 | 7.47 | 6.33 | 49 | 1.11 | - | 98.43 | 1.75 | 86.79 | 23.4 | 23
44 | 17/08/2025 16:45:30 | 790.67 | 0 | 0 | 9.57 | 1073.7 | 9.09 | 9.76 | 533 | 532.8 | 2 | 356923 | 98.04 | 49.85 | -0.99 | 1.51 | 0.03 | 13.36 | 57.6 | 7.4 | 6.27 | 0 | 1.1 | - | 37.75 | 1.73 | 86.88 | 23.6 | 22.9
43 | 17/08/2025 16:30:30 | 787.37 | 0 | 0 | 11.7 | 1086 | 11.25 | 12.22 | 531 | 530.5 | 8 | 356921 | 95.78 | 50.05 | 0.99 | 1.5 | 0.03 | 15.07 | 56.4 | 7.38 | 6.25 | 0 | 1.1 | - | 42.56 | 1.72 | 87.01 | 25.1 | 25.5
42 | 17/08/2025 16:15:30 | 790.37 | 0 | 0 | 42.21 | 1130.5 | 37.49 | 42.38 | 523 | 523 | 10 | 356913 | 99.6 | 50.02 | 1 | 1.48 | 0.12 | 49.02 | 58.9 | 7.26 | 6.16 | 72 | 1.09 | - | 138.48 | 1.7 | 86.91 | 24.9 | 24.9
41 | 17/08/2025 16:00:30 | 790.23 | 0 | 0 | 39.64 | 1106.8 | 36.53 | 40.43 | 513 | 513.1 | 10 | 356903 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 1.45 | 0.11 | 46.85 | 58.2 | 7.12 | 6.04 | 66 | 1.07 | - | 132.34 | 1.67 | 86.93 | 25.1 | 26.7
40 | 17/08/2025 15:45:30 | 789.33 | 0 | 0 | 40.07 | 1121 | 36.46 | 40.87 | 503 | 502.7 | 14 | 356893 | 98.04 | 50.04 | 1 | 1.42 | 0.11 | 47.17 | 56.7 | 6.99 | 5.92 | 71 | 1.05 | - | 133.24 | 1.63 | 87.07 | 25 | 27.5
39 | 17/08/2025 15:30:30 | 786.77 | 0 | 0 | 60.24 | 1120.4 | 54.27 | 60.8 | 489 | 489.3 | 15 | 356879 | 99.07 | 50 | 0.99 | 1.38 | 0.17 | 69.33 | 57.2 | 6.79 | 5.76 | 132 | 1.03 | - | 195.83 | 1.59 | 86.93 | 24.7 | 27.5
38 | 17/08/2025 15:15:30 | 787.23 | 0 | 0 | 56.48 | 1137.4 | 50.65 | 57.61 | 474 | 473.6 | 13 | 356864 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 1.34 | 0.16 | 65.21 | 57.1 | 6.58 | 5.58 | 126 | 0.99 | - | 184.2 | 1.54 | 87.06 | 24.2 | 24.5
37 | 17/08/2025 15:00:30 | 781.13 | 0 | 0 | 44 | 1137 | 39.47 | 44.88 | 461 | 460.6 | 12 | 356851 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.3 | 0.12 | 50.7 | 57.7 | 6.4 | 5.43 | 85 | 0.96 | - | 143.21 | 1.5 | 87.11 | 23.9 | 24
36 | 17/08/2025 14:45:30 | 788.17 | 0 | 0 | 67.5 | 1149.3 | 58.63 | 67.38 | 449 | 449.3 | 18 | 356839 | 100.18 | 49.92 | -0.99 | 1.27 | 0.19 | 74.71 | 57 | 6.24 | 5.28 | 152 | 0.94 | - | 211.04 | 1.46 | 86.93 | 24.8 | 25
35 | 17/08/2025 14:30:30 | 789.3 | 0 | 0 | 71.94 | 1144.5 | 63.66 | 72.86 | 431 | 431.1 | 12 | 356821 | 98.74 | 49.96 | -0.99 | 1.22 | 0.2 | 82.47 | 59.8 | 5.99 | 5.07 | 164 | 0.9 | - | 232.96 | 1.4 | 86.9 | 24.7 | 25.1
34 | 17/08/2025 14:15:30 | 780.47 | 0 | 0 | 13.15 | 1090.2 | 12.08 | 13.17 | 419 | 418.8 | 9 | 356809 | 99.83 | 49.97 | -0.99 | 1.18 | 0.04 | 17.07 | 57.9 | 5.82 | 4.93 | 0 | 0.88 | - | 48.21 | 1.36 | 87.03 | 24.8 | 24.9
33 | 17/08/2025 14:00:30 | 784.97 | 0 | 0 | 63.83 | 1131.9 | 56.57 | 64.03 | 410 | 409.4 | 20 | 356800 | 99.68 | 49.99 | -0.99 | 1.16 | 0.18 | 71.29 | 56.9 | 5.69 | 4.83 | 146 | 0.86 | - | 201.38 | 1.33 | 87.15 | 25.1 | 26.3
32 | 17/08/2025 13:45:30 | 791.73 | 0 | 0 | 82.71 | 1138.1 | 72.45 | 82.45 | 390 | 390.1 | 19 | 356780 | 100.31 | 50.23 | -0.99 | 1.1 | 0.23 | 93.57 | 57.6 | 5.42 | 4.59 | 175 | 0.81 | - | 264.33 | 1.27 | 86.88 | 25.6 | 26.6
31 | 17/08/2025 13:30:30 | 792.83 | 0 | 0 | 83.56 | 1141.1 | 73.22 | 83.55 | 371 | 371 | 24 | 356761 | 100.01 | 50.28 | -0.99 | 1.05 | 0.24 | 95.28 | 58.2 | 5.15 | 4.37 | 176 | 0.77 | - | 269.14 | 1.21 | 86.9 | 25.8 | 27.3
30 | 17/08/2025 13:15:30 | 790.4 | 0 | 0 | 104.5 | 1139.9 | 92.35 | 105.27 | 347 | 346.8 | 25 | 356737 | 99.27 | 50.09 | 0.99 | 0.98 | 0.3 | 119.19 | 58.6 | 4.82 | 4.08 | 241 | 0.72 | - | 336.71 | 1.13 | 86.82 | 25.9 | 27.6
29 | 17/08/2025 13:00:30 | 785.23 | 0 | 0 | 90.06 | 1140.5 | 80.54 | 91.86 | 322 | 322.3 | 23 | 356712 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.91 | 0.25 | 102.6 | 57.5 | 4.47 | 3.79 | 199 | 0.66 | - | 289.84 | 1.05 | 86.63 | 25.6 | 26.7
28 | 17/08/2025 12:45:30 | 786.27 | 0 | 0 | 104.58 | 1152 | 91.06 | 104.91 | 299 | 298.7 | 24 | 356689 | 99.69 | 50.01 | 0.99 | 0.84 | 0.3 | 117.94 | 58.6 | 4.15 | 3.52 | 238 | 0.61 | - | 333.15 | 0.98 | 86.63 | 25.6 | 27.3
27 | 17/08/2025 12:30:30 | 783.97 | 0 | 0 | 102.79 | 1145 | 90.41 | 103.52 | 275 | 274.5 | 24 | 356665 | 99.3 | 50.02 | 0.99 | 0.78 | 0.29 | 115.13 | 58.2 | 3.82 | 3.24 | 229 | 0.56 | - | 325.23 | 0.9 | 86.6 | 25.6 | 27.9
26 | 17/08/2025 12:15:30 | 779.43 | 0 | 0 | 75.79 | 1133.3 | 68.21 | 77.31 | 251 | 250.5 | 16 | 356641 | 98.04 | 50.04 | 1 | 0.71 | 0.21 | 86.55 | 57.2 | 3.49 | 2.95 | 179 | 0.5 | - | 244.48 | 0.82 | 86.36 | 25.5 | 29.5
25 | 17/08/2025 12:00:30 | 775.23 | 0 | 0 | 53.14 | 1140.1 | 47.54 | 54.2 | 235 | 234.5 | 11 | 356625 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.66 | 0.15 | 59.58 | 59.1 | 3.26 | 2.77 | 114 | 0.46 | - | 168.3 | 0.77 | 86.21 | 25.2 | 27.9
24 | 17/08/2025 11:45:30 | 772.87 | 0 | 0 | 32.89 | 1100.3 | 30.49 | 33.55 | 224 | 224.1 | 11 | 356614 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.63 | 0.09 | 38.82 | 58.1 | 3.11 | 2.64 | 58 | 0.44 | - | 109.66 | 0.74 | 85.97 | 25.1 | 27.9
23 | 17/08/2025 11:30:30 | 775.27 | 0 | 0 | 55.79 | 1111.6 | 51.19 | 56.91 | 213 | 212.6 | 11 | 356603 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.6 | 0.16 | 63.06 | 57.3 | 2.96 | 2.51 | 118 | 0.42 | - | 178.13 | 0.7 | 86.08 | 25 | 27.8
22 | 17/08/2025 11:15:30 | 774.17 | 0 | 0 | 41.27 | 1115.3 | 37.52 | 41.84 | 202 | 201.9 | 11 | 356592 | 98.64 | 50 | 0.99 | 0.57 | 0.12 | 47.96 | 58.9 | 2.81 | 2.38 | 82 | 0.4 | - | 135.49 | 0.66 | 85.94 | 24.9 | 27.1
21 | 17/08/2025 11:00:30 | 769.9 | 0 | 0 | 51.44 | 1123.6 | 46.7 | 52.47 | 191 | 190.6 | 11 | 356581 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.54 | 0.15 | 58.88 | 58.9 | 2.65 | 2.25 | 106 | 0.38 | - | 166.34 | 0.63 | 86.05 | 24.6 | 24.8
20 | 17/08/2025 10:45:30 | 770.7 | 0 | 0 | 34.43 | 1124.5 | 30.46 | 34.26 | 180 | 179.4 | 10 | 356570 | 100.51 | 49.99 | 0.99 | 0.51 | 0.1 | 40.25 | 56.8 | 2.5 | 2.12 | 51 | 0.35 | - | 113.71 | 0.59 | 86.04 | 24.4 | 24.7
19 | 17/08/2025 10:30:30 | 769.9 | 0 | 0 | 41.35 | 1114.3 | 36.91 | 41.13 | 170 | 170.2 | 9 | 356560 | 100.53 | 49.91 | -0.99 | 0.48 | 0.12 | 47.45 | 59.7 | 2.36 | 2 | 80 | 0.34 | - | 134.03 | 0.56 | 85.75 | 24.7 | 25.7
18 | 17/08/2025 10:15:30 | 767.97 | 0 | 0 | 30.33 | 1103.8 | 27.47 | 30.32 | 161 | 160.6 | 8 | 356551 | 100.03 | 49.85 | -0.99 | 0.45 | 0.09 | 35.93 | 56.9 | 2.24 | 1.9 | 46 | 0.32 | - | 101.5 | 0.53 | 85.97 | 24.8 | 25.6
17 | 17/08/2025 10:00:30 | 772.5 | 0 | 0 | 35.03 | 1109.7 | 32.2 | 35.73 | 153 | 152.8 | 14 | 356543 | 98.04 | 50.03 | 1 | 0.43 | 0.1 | 41.09 | 57.9 | 2.13 | 1.8 | 62 | 0.31 | - | 116.06 | 0.5 | 85.93 | 25.2 | 28.1
16 | 17/08/2025 09:45:30 | 772.33 | 0 | 0 | 88.52 | 1126 | 78.93 | 88.87 | 139 | 138.5 | 27 | 356529 | 99.6 | 49.9 | 0.99 | 0.39 | 0.25 | 96.02 | 57.6 | 1.93 | 1.64 | 202 | 0.28 | - | 271.23 | 0.46 | 85.73 | 25.5 | 30.9
15 | 17/08/2025 09:30:30 | 773.23 | 0 | 0 | 100.31 | 1135.9 | 88.66 | 100.7 | 112 | 111.7 | 16 | 356502 | 99.61 | 49.93 | -0.99 | 0.32 | 0.28 | 115.06 | 60.2 | 1.56 | 1.32 | 252 | 0.21 | - | 325.02 | 0.37 | 84.82 | 25 | 28.6
14 | 17/08/2025 09:15:30 | 772.7 | 0 | 0 | 59.21 | 1135.2 | 53.2 | 60.39 | 96 | 95.9 | 18 | 356486 | 98.04 | 49.98 | 1 | 0.27 | 0.17 | 66.88 | 58 | 1.33 | 1.13 | 134 | 0.18 | - | 188.93 | 0.32 | 84.48 | 25 | 28.5
13 | 17/08/2025 09:00:30 | 781.4 | 0 | 0 | 71.86 | 1133.8 | 64.65 | 73.3 | 78 | 77.6 | 19 | 356468 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.22 | 0.2 | 81.6 | 57.1 | 1.08 | 0.92 | 159 | 0.13 | - | 230.51 | 0.26 | 84.1 | 24.6 | 25.6
12 | 17/08/2025 08:45:30 | 782.83 | 0 | 0 | 71.94 | 1140.4 | 63.54 | 72.46 | 59 | 59.1 | 15 | 356449 | 99.28 | 50.02 | -0.99 | 0.17 | 0.2 | 82.68 | 60.1 | 0.82 | 0.69 | 163 | 0.09 | - | 233.56 | 0.2 | 82.1 | 24.3 | 25.3
11 | 17/08/2025 08:30:30 | 780.73 | 0 | 0 | 49.81 | 1118.9 | 45.07 | 50.43 | 44 | 43.6 | 13 | 356434 | 98.78 | 49.96 | -0.99 | 0.12 | 0.14 | 58.52 | 59.5 | 0.61 | 0.52 | 102 | 0.06 | - | 165.3 | 0.15 | 81.24 | 24.2 | 26.6
10 | 17/08/2025 08:15:30 | 788.9 | 0 | 0 | 44.26 | 1114.2 | 40.52 | 45.15 | 31 | 30.8 | 11 | 356421 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.09 | 0.13 | 51.79 | 56.9 | 0.43 | 0.36 | 88 | 0.03 | - | 146.31 | 0.11 | 78.89 | 24 | 26.6
9 | 17/08/2025 08:00:30 | 789.77 | 0 | 0 | 35.11 | 1123.2 | 31.81 | 35.73 | 20 | 19.7 | 7 | 356410 | 98.26 | 50.05 | 0.99 | 0.06 | 0.1 | 42.29 | 60 | 0.28 | 0.24 | 66 | 0.01 | - | 119.46 | 0.07 | 76.35 | 23.6 | 25
8 | 17/08/2025 07:45:30 | 788.93 | 0 | 0 | 17.68 | 1096.5 | 16.52 | 18.11 | 13 | 13.2 | 2 | 356403 | 97.62 | 50.03 | -0.99 | 0.04 | 0.05 | 21.95 | 57.7 | 0.18 | 0.15 | 13 | 0 | - | 62.01 | 0.05 | 70.62 | 23.4 | 23.4
7 | 17/08/2025 07:30:30 | 792.33 | 0 | 0 | 10.25 | 1070.5 | 9.77 | 10.46 | 11 | 10.4 | 3 | 356401 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.03 | 0.03 | 13.48 | 56.3 | 0.15 | 0.13 | 0 | 0 | - | 38.08 | 0.04 | 75.79 | 23.2 | 22.4
6 | 17/08/2025 07:15:30 | 793.73 | 0 | 0 | 8.11 | 1056.7 | 7.83 | 8.27 | 8 | 7.7 | 3 | 356398 | 98.04 | 49.96 | 1 | 0.02 | 0.02 | 11.97 | 55.6 | 0.11 | 0.09 | 0 | 0 | - | 33.81 | 0.03 | 72.9 | 23 | 22.4
5 | 17/08/2025 07:00:30 | 793.9 | 0 | 0 | 9.22 | 1060.9 | 8.76 | 9.29 | 5 | 5.1 | 2 | 356395 | 99.25 | 49.96 | 0.99 | 0.01 | 0.03 | 12.98 | 53.4 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 36.67 | 0.02 | 67.26 | 22.9 | 22.2
4 | 17/08/2025 06:45:30 | 794.97 | 0 | 0 | 9.48 | 1057 | 8.66 | 9.15 | 3 | 2.8 | 2 | 356393 | 103.61 | 49.98 | 1 | 0.01 | 0.03 | 12.78 | 48.7 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 36.11 | 0.01 | 70.62 | 22.8 | 22
3 | 17/08/2025 06:30:30 | 792.73 | 0 | 0 | 5.38 | 1043.5 | 5.26 | 5.49 | 1 | 0.8 | 1 | 356391 | 98.05 | 49.92 | -0.99 | 0 | 0.02 | 8.28 | 42.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 23.4 | 0 | 70.62 | 22.9 | 21.7
2 | 17/08/2025 06:15:30 | 800.3 | 0 | 0 | 0.59 | 937.5 | 0.74 | 0.69 | 0 | 0.1 | 0 | 356390 | 85.01 | 50 | -0.85 | 0 | 0 | 1.23 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.47 | 0 | - | 22.9 | 21.5
1 | 17/08/2025 06:00:30 | 792.4 | 0 | 0 | 0 | 501.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356390 | 0 | 50.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.96 | - | - | 48.1 | - | - | -