## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 17/08/2025 18:45:30 | 764.97 | 0 | 0 | 0.51 | 795.6 | 0.59 | 0.47 | 525 | 525.2 | 0 | 369656 | 108.74 | 50.01 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 57.2 | 7.29 | 6.46 | 0 | 1.12 | - | 0 | 1.81 | 85.71 | 22.9 | 21.5
51 | 17/08/2025 18:30:30 | 767.57 | 0 | 0 | 0.76 | 1035.1 | 0.84 | 0.87 | 525 | 525.1 | 0 | 369656 | 87.26 | 50.02 | -0.95 | 1.55 | 0 | 1.15 | 57.6 | 7.29 | 6.46 | 0 | 1.12 | - | 3.38 | 1.81 | 85.71 | 23 | 21.5
50 | 17/08/2025 18:15:30 | 765.47 | 0 | 0 | 1.96 | 1060.6 | 1.89 | 2 | 525 | 524.8 | 1 | 369656 | 98.05 | 50.01 | -0.57 | 1.55 | 0.01 | 2.47 | 58.3 | 7.29 | 6.46 | 0 | 1.12 | - | 7.3 | 1.81 | 85.75 | 23.2 | 21.8
49 | 17/08/2025 18:00:30 | 776.13 | 0 | 0 | 4.1 | 1044.6 | 4.08 | 4.26 | 524 | 524.3 | 1 | 369655 | 96.15 | 50.05 | 1 | 1.55 | 0.01 | 6.39 | 58.8 | 7.28 | 6.44 | 0 | 1.12 | - | 18.87 | 1.8 | 85.73 | 23.5 | 23
48 | 17/08/2025 17:45:30 | 781.53 | 0 | 0 | 6.32 | 1041.3 | 6.19 | 6.45 | 523 | 522.9 | 3 | 369654 | 98.05 | 50.03 | 1 | 1.54 | 0.02 | 9.06 | 59.3 | 7.26 | 6.43 | 0 | 1.12 | - | 26.73 | 1.8 | 85.86 | 23.5 | 23.4
47 | 17/08/2025 17:30:30 | 781.57 | 0 | 0 | 12.73 | 1111.3 | 11.68 | 12.98 | 520 | 520.3 | 3 | 369651 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 1.53 | 0.04 | 16.3 | 58.8 | 7.22 | 6.4 | 0 | 1.12 | - | 48.11 | 1.79 | 85.84 | 23.6 | 23.6
46 | 17/08/2025 17:15:30 | 794.67 | 0 | 0 | 18.28 | 1113.4 | 16.3 | 18.14 | 517 | 516.8 | 7 | 369648 | 100.76 | 50 | -0.99 | 1.53 | 0.05 | 22.21 | 56.6 | 7.18 | 6.36 | 23 | 1.12 | - | 65.55 | 1.77 | 86.02 | 23.6 | 22.9
45 | 17/08/2025 17:00:30 | 795.23 | 0 | 0 | 27 | 1125.3 | 24.47 | 27.54 | 510 | 510.2 | 4 | 369641 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.51 | 0.08 | 33.35 | 58.7 | 7.08 | 6.27 | 49 | 1.11 | - | 98.43 | 1.75 | 85.97 | 23.4 | 23
44 | 17/08/2025 16:45:30 | 789.83 | 0 | 0 | 9.14 | 1077.7 | 8.65 | 9.32 | 506 | 505.5 | 3 | 369637 | 98.05 | 49.85 | 1 | 1.49 | 0.03 | 12.79 | 59.1 | 7.03 | 6.22 | 0 | 1.1 | - | 37.75 | 1.73 | 86.18 | 23.6 | 22.9
43 | 17/08/2025 16:30:30 | 786.43 | 0 | 0 | 11.62 | 1093.5 | 10.5 | 11.48 | 503 | 503.3 | 7 | 369634 | 101.19 | 50.05 | -0.99 | 1.48 | 0.03 | 14.42 | 57 | 6.99 | 6.19 | 0 | 1.1 | - | 42.56 | 1.72 | 86.12 | 25.1 | 25.5
42 | 17/08/2025 16:15:30 | 789.07 | 0 | 0 | 39.64 | 1130.7 | 35.59 | 40.24 | 496 | 496.2 | 9 | 369627 | 98.5 | 50.02 | -0.99 | 1.46 | 0.12 | 46.92 | 58.7 | 6.89 | 6.1 | 72 | 1.09 | - | 138.48 | 1.7 | 86.12 | 24.9 | 24.9
41 | 17/08/2025 16:00:30 | 789.1 | 0 | 0 | 37.42 | 1112.4 | 34.32 | 38.18 | 487 | 486.9 | 10 | 369618 | 98.02 | 50.06 | -0.99 | 1.44 | 0.11 | 44.84 | 59.9 | 6.76 | 5.99 | 66 | 1.07 | - | 132.34 | 1.67 | 86.23 | 25.1 | 26.7
40 | 17/08/2025 15:45:30 | 788.43 | 0 | 0 | 38.11 | 1108.5 | 34.49 | 38.24 | 477 | 477 | 13 | 369608 | 99.67 | 50.04 | 0.99 | 1.41 | 0.11 | 45.14 | 58.7 | 6.63 | 5.87 | 71 | 1.05 | - | 133.24 | 1.63 | 86.27 | 25 | 27.5
39 | 17/08/2025 15:30:30 | 785.57 | 0 | 0 | 57.5 | 1120.5 | 51.28 | 57.46 | 464 | 464.3 | 14 | 369595 | 100.07 | 50 | -0.99 | 1.37 | 0.17 | 66.35 | 57 | 6.44 | 5.71 | 132 | 1.03 | - | 195.83 | 1.59 | 86.19 | 24.7 | 27.5
38 | 17/08/2025 15:15:30 | 786.03 | 0 | 0 | 54.26 | 1143.9 | 48.38 | 55.34 | 450 | 449.4 | 13 | 369581 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 1.33 | 0.16 | 62.41 | 57.1 | 6.25 | 5.53 | 126 | 0.99 | - | 184.2 | 1.54 | 86.36 | 24.2 | 24.5
37 | 17/08/2025 15:00:30 | 780.47 | 0 | 0 | 42.04 | 1128.4 | 38 | 42.88 | 437 | 437.1 | 11 | 369568 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.29 | 0.12 | 48.52 | 57 | 6.07 | 5.37 | 85 | 0.96 | - | 143.21 | 1.5 | 86.28 | 23.9 | 24
36 | 17/08/2025 14:45:30 | 788.17 | 0 | 0 | 64.34 | 1147.1 | 56 | 64.24 | 426 | 426.3 | 17 | 369557 | 100.16 | 49.92 | 0.99 | 1.26 | 0.19 | 71.5 | 57.2 | 5.92 | 5.24 | 152 | 0.94 | - | 211.04 | 1.46 | 86.18 | 24.8 | 25
35 | 17/08/2025 14:30:30 | 788.87 | 0 | 0 | 69.55 | 1139.5 | 60.53 | 68.97 | 409 | 409 | 11 | 369540 | 100.84 | 49.96 | 0.99 | 1.21 | 0.21 | 78.93 | 57.5 | 5.68 | 5.03 | 164 | 0.9 | - | 232.96 | 1.4 | 86.17 | 24.7 | 25.1
34 | 17/08/2025 14:15:30 | 779.53 | 0 | 0 | 12.21 | 1095.8 | 11.37 | 12.46 | 398 | 397.5 | 9 | 369529 | 97.96 | 49.97 | -0.99 | 1.17 | 0.04 | 16.33 | 59.4 | 5.53 | 4.89 | 0 | 0.88 | - | 48.21 | 1.36 | 86.38 | 24.8 | 24.9
33 | 17/08/2025 14:00:30 | 784.4 | 0 | 0 | 62.2 | 1141.7 | 54.02 | 61.67 | 389 | 388.5 | 19 | 369520 | 100.85 | 49.99 | -0.99 | 1.15 | 0.18 | 68.23 | 59 | 5.4 | 4.78 | 146 | 0.86 | - | 201.38 | 1.33 | 86.39 | 25.1 | 26.3
32 | 17/08/2025 13:45:30 | 791.53 | 0 | 0 | 78.27 | 1134.6 | 68.87 | 78.14 | 370 | 370 | 18 | 369501 | 100.17 | 50.24 | -0.99 | 1.09 | 0.23 | 89.56 | 57.3 | 5.14 | 4.55 | 175 | 0.81 | - | 264.33 | 1.27 | 86.13 | 25.6 | 26.6
31 | 17/08/2025 13:30:30 | 792.67 | 0 | 0 | 78.95 | 1141.6 | 69.14 | 78.94 | 352 | 351.8 | 23 | 369483 | 100.02 | 50.28 | -0.99 | 1.04 | 0.23 | 91.18 | 59.7 | 4.89 | 4.33 | 176 | 0.77 | - | 269.14 | 1.21 | 86.15 | 25.8 | 27.3
30 | 17/08/2025 13:15:30 | 790.73 | 0 | 0 | 99.54 | 1152.9 | 86.45 | 99.67 | 329 | 328.9 | 23 | 369460 | 99.87 | 50.09 | 0.99 | 0.97 | 0.29 | 114.08 | 59.1 | 4.57 | 4.05 | 241 | 0.72 | - | 336.71 | 1.13 | 86.01 | 25.9 | 27.6
29 | 17/08/2025 13:00:30 | 784.23 | 0 | 0 | 85.53 | 1143.1 | 76.32 | 87.24 | 306 | 305.7 | 23 | 369437 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.9 | 0.25 | 98.2 | 57.2 | 4.25 | 3.76 | 199 | 0.66 | - | 289.84 | 1.05 | 86.02 | 25.6 | 26.7
28 | 17/08/2025 12:45:30 | 785.77 | 0 | 0 | 99.29 | 1142.2 | 86.83 | 99.18 | 283 | 283.3 | 23 | 369414 | 100.11 | 50.01 | -0.99 | 0.84 | 0.29 | 112.87 | 57.4 | 3.93 | 3.48 | 238 | 0.61 | - | 333.15 | 0.98 | 85.67 | 25.6 | 27.3
27 | 17/08/2025 12:30:30 | 783.73 | 0 | 0 | 98.69 | 1142.9 | 86.31 | 98.64 | 260 | 260.2 | 22 | 369391 | 100.05 | 50.02 | 0.99 | 0.77 | 0.29 | 110.19 | 60.1 | 3.61 | 3.2 | 229 | 0.56 | - | 325.23 | 0.9 | 85.55 | 25.6 | 27.9
26 | 17/08/2025 12:15:30 | 778.23 | 0 | 0 | 72.2 | 1125.6 | 65.43 | 73.64 | 238 | 237.4 | 16 | 369369 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.7 | 0.21 | 82.83 | 57.6 | 3.31 | 2.93 | 179 | 0.5 | - | 244.48 | 0.82 | 85.56 | 25.5 | 29.5
25 | 17/08/2025 12:00:30 | 774.6 | 0 | 0 | 50.92 | 1119.4 | 44.88 | 50.24 | 222 | 222.2 | 10 | 369353 | 101.35 | 49.99 | 1 | 0.66 | 0.15 | 57.02 | 59.5 | 3.08 | 2.73 | 114 | 0.46 | - | 168.3 | 0.77 | 85.1 | 25.2 | 27.9
24 | 17/08/2025 11:45:30 | 771.83 | 0 | 0 | 31.53 | 1107.3 | 29.04 | 32.16 | 212 | 212.3 | 10 | 369343 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.63 | 0.09 | 37.15 | 58.7 | 2.94 | 2.61 | 58 | 0.44 | - | 109.66 | 0.74 | 85.02 | 25.1 | 27.9
23 | 17/08/2025 11:30:30 | 774.4 | 0 | 0 | 52.89 | 1120.6 | 48.14 | 53.95 | 202 | 201.4 | 11 | 369333 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.6 | 0.16 | 60.35 | 57.8 | 2.81 | 2.48 | 118 | 0.42 | - | 178.13 | 0.7 | 85.3 | 25 | 27.8
22 | 17/08/2025 11:15:30 | 772.4 | 0 | 0 | 38.96 | 1119.5 | 35.42 | 39.65 | 191 | 191.2 | 10 | 369322 | 98.26 | 50 | 0.99 | 0.56 | 0.11 | 45.9 | 56.8 | 2.65 | 2.35 | 82 | 0.4 | - | 135.49 | 0.66 | 84.9 | 24.9 | 27.1
21 | 17/08/2025 11:00:30 | 769.23 | 0 | 0 | 49.04 | 1129.7 | 43.23 | 48.84 | 181 | 180.5 | 11 | 369312 | 100.4 | 49.99 | -0.99 | 0.53 | 0.14 | 56.35 | 59.7 | 2.51 | 2.23 | 106 | 0.38 | - | 166.34 | 0.63 | 85.21 | 24.6 | 24.8
20 | 17/08/2025 10:45:30 | 770.23 | 0 | 0 | 32.81 | 1126 | 28.79 | 32.41 | 170 | 169.8 | 9 | 369301 | 101.22 | 49.99 | -0.99 | 0.5 | 0.1 | 38.53 | 57.5 | 2.36 | 2.09 | 51 | 0.35 | - | 113.71 | 0.59 | 84.9 | 24.4 | 24.7
19 | 17/08/2025 10:30:30 | 768.8 | 0 | 0 | 39.22 | 1118.7 | 35.03 | 39.19 | 161 | 161.1 | 9 | 369292 | 100.07 | 49.91 | -0.99 | 0.48 | 0.12 | 45.41 | 59.9 | 2.24 | 1.98 | 80 | 0.34 | - | 134.03 | 0.56 | 84.86 | 24.7 | 25.7
18 | 17/08/2025 10:15:30 | 767.3 | 0 | 0 | 28.96 | 1108.5 | 26.65 | 29.54 | 152 | 152 | 7 | 369283 | 98.04 | 49.85 | 0.99 | 0.45 | 0.09 | 34.39 | 56.9 | 2.11 | 1.87 | 46 | 0.32 | - | 101.5 | 0.53 | 84.81 | 24.8 | 25.6
17 | 17/08/2025 10:00:30 | 771.57 | 0 | 0 | 33.66 | 1119.7 | 30.66 | 34.33 | 145 | 144.7 | 14 | 369276 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.43 | 0.1 | 39.32 | 57.4 | 2.01 | 1.78 | 62 | 0.31 | - | 116.06 | 0.5 | 85.09 | 25.2 | 28.1
16 | 17/08/2025 09:45:30 | 772.03 | 0 | 0 | 83.65 | 1128.5 | 74.63 | 84.22 | 131 | 131.1 | 25 | 369262 | 99.32 | 49.91 | 0.99 | 0.39 | 0.25 | 91.89 | 57.3 | 1.82 | 1.61 | 202 | 0.28 | - | 271.23 | 0.46 | 84.42 | 25.5 | 30.9
15 | 17/08/2025 09:30:30 | 772.73 | 0 | 0 | 95.53 | 1137.4 | 85.67 | 97.44 | 106 | 105.8 | 15 | 369237 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 0.31 | 0.28 | 110.12 | 57.5 | 1.47 | 1.3 | 252 | 0.21 | - | 325.02 | 0.37 | 83.88 | 25 | 28.6
14 | 17/08/2025 09:15:30 | 771.8 | 0 | 0 | 56.48 | 1117.8 | 50.24 | 56.16 | 91 | 90.9 | 17 | 369222 | 100.57 | 49.98 | 0.99 | 0.27 | 0.17 | 64.01 | 57.1 | 1.26 | 1.12 | 134 | 0.18 | - | 188.93 | 0.32 | 83.67 | 25 | 28.5
13 | 17/08/2025 09:00:30 | 780.9 | 0 | 0 | 68.18 | 1141.5 | 59.76 | 68.22 | 74 | 73.5 | 18 | 369205 | 99.95 | 50.05 | -0.99 | 0.22 | 0.2 | 78.1 | 57.1 | 1.03 | 0.91 | 159 | 0.13 | - | 230.51 | 0.26 | 83.37 | 24.6 | 25.6
12 | 17/08/2025 08:45:30 | 782.03 | 0 | 0 | 68.18 | 1147.8 | 59.8 | 68.64 | 56 | 55.9 | 15 | 369187 | 99.32 | 50.02 | -0.99 | 0.17 | 0.2 | 79.13 | 58.1 | 0.78 | 0.69 | 163 | 0.09 | - | 233.56 | 0.2 | 81.42 | 24.3 | 25.3
11 | 17/08/2025 08:30:30 | 780 | 0 | 0 | 47.42 | 1119.3 | 42.66 | 47.75 | 41 | 41.3 | 12 | 369172 | 99.32 | 49.96 | 0.99 | 0.12 | 0.14 | 56 | 57.7 | 0.57 | 0.5 | 102 | 0.06 | - | 165.3 | 0.15 | 79.09 | 24.2 | 26.6
10 | 17/08/2025 08:15:30 | 788.2 | 0 | 0 | 41.52 | 1115.6 | 37.96 | 42.35 | 29 | 29.2 | 10 | 369160 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.09 | 0.12 | 49.57 | 57.3 | 0.4 | 0.36 | 88 | 0.03 | - | 146.31 | 0.11 | 77.11 | 24 | 26.6
9 | 17/08/2025 08:00:30 | 789.27 | 0 | 0 | 33.32 | 1111 | 30.59 | 33.99 | 19 | 18.6 | 6 | 369150 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.06 | 0.1 | 40.47 | 56.8 | 0.26 | 0.23 | 66 | 0.01 | - | 119.46 | 0.07 | 75.78 | 23.6 | 25
8 | 17/08/2025 07:45:30 | 788.37 | 0 | 0 | 16.66 | 1100.4 | 15.44 | 16.99 | 13 | 12.5 | 3 | 369144 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.04 | 0.05 | 21.01 | 59 | 0.18 | 0.16 | 13 | 0 | - | 62.01 | 0.05 | 73.79 | 23.4 | 23.4
7 | 17/08/2025 07:30:30 | 790.5 | 0 | 0 | 10.08 | 1091.4 | 9.42 | 10.28 | 10 | 9.8 | 3 | 369141 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.03 | 0.03 | 12.9 | 57.6 | 0.14 | 0.12 | 0 | 0 | - | 38.08 | 0.04 | 71.99 | 23.2 | 22.4
6 | 17/08/2025 07:15:30 | 792.63 | 0 | 0 | 8.2 | 1057.4 | 7.91 | 8.36 | 7 | 7.3 | 2 | 369138 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.02 | 0.02 | 11.45 | 56.6 | 0.1 | 0.09 | 0 | 0 | - | 33.81 | 0.03 | 66.65 | 23 | 22.4
5 | 17/08/2025 07:00:30 | 792.23 | 0 | 0 | 8.8 | 1068.1 | 8.28 | 8.85 | 5 | 4.8 | 2 | 369136 | 99.47 | 49.96 | 1 | 0.01 | 0.03 | 12.42 | 55.4 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 36.67 | 0.02 | 70.28 | 22.9 | 22.2
4 | 17/08/2025 06:45:30 | 794.2 | 0 | 0 | 8.88 | 1055.2 | 8.58 | 9.06 | 3 | 2.7 | 2 | 369134 | 98.05 | 49.98 | 0.99 | 0.01 | 0.03 | 12.23 | 50.7 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 36.11 | 0.01 | 73.79 | 22.8 | 22
3 | 17/08/2025 06:30:30 | 790.2 | 0 | 0 | 5.38 | 1044.3 | 5.16 | 5.39 | 1 | 0.8 | 1 | 369132 | 99.85 | 49.92 | -0.99 | 0 | 0.02 | 7.93 | 44 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 23.4 | 0 | 73.79 | 22.9 | 21.7
2 | 17/08/2025 06:15:30 | 798.87 | 0 | 0 | 0.68 | 815.9 | 1.06 | 0.86 | 0 | 0.1 | 0 | 369131 | 78.61 | 50 | 0.99 | 0 | 0 | 1.18 | 35.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.47 | 0 | - | 22.9 | 21.5
1 | 17/08/2025 06:00:30 | 790.57 | 0 | 0 | 0 | 214.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369131 | 0 | 50.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.96 | - | - | 48.1 | - | - | -