## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 17/08/2025 18:45:30 | 762.57 | 0 | 0 | 0 | 785.7 | 0 | 0 | 522 | 521.9 | 0 | 444971 | 0 | 50.02 | 0.14 | 1.54 | 0 | 0 | 54.7 | 7.25 | 6.42 | 0 | 1.12 | - | 0 | 1.81 | 85.22 | 22.9 | 21.5
51 | 17/08/2025 18:30:30 | 762.73 | 0 | 0 | 0.93 | 868.9 | 0.52 | 0.45 | 522 | 521.8 | 0 | 444971 | 205.3 | 50.02 | 1 | 1.54 | 0 | 1.15 | 54.5 | 7.25 | 6.42 | 0 | 1.12 | - | 3.38 | 1.81 | 85.22 | 23 | 21.5
50 | 17/08/2025 18:15:30 | 762.77 | 0 | 0 | 1.45 | 1037.5 | 1.43 | 1.48 | 522 | 521.6 | 1 | 444971 | 98.04 | 50 | -0.68 | 1.54 | 0 | 2.47 | 54.3 | 7.25 | 6.42 | 0 | 1.12 | - | 7.3 | 1.81 | 85.26 | 23.2 | 21.8
49 | 17/08/2025 18:00:30 | 772.9 | 0 | 0 | 3.75 | 1046.7 | 3.65 | 3.83 | 521 | 521 | 1 | 444970 | 98.04 | 50.04 | 1 | 1.54 | 0.01 | 6.39 | 54.8 | 7.24 | 6.41 | 0 | 1.12 | - | 18.87 | 1.8 | 85.24 | 23.5 | 23
48 | 17/08/2025 17:45:30 | 777.5 | 0 | 0 | 5.89 | 1046.4 | 6.55 | 6.86 | 520 | 519.7 | 2 | 444969 | 85.92 | 50.03 | -0.99 | 1.53 | 0.02 | 9.06 | 56.1 | 7.22 | 6.4 | 0 | 1.12 | - | 26.73 | 1.8 | 85.36 | 23.5 | 23.4
47 | 17/08/2025 17:30:30 | 777.9 | 0 | 0 | 12.47 | 1089.2 | 11.68 | 12.72 | 518 | 517.1 | 4 | 444967 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 1.53 | 0.04 | 16.3 | 56.4 | 7.19 | 6.37 | 0 | 1.12 | - | 48.11 | 1.79 | 85.51 | 23.6 | 23.6
46 | 17/08/2025 17:15:30 | 790.43 | 0 | 0 | 17.85 | 1107.9 | 16.86 | 18.68 | 514 | 513.5 | 7 | 444963 | 95.56 | 50.01 | -0.99 | 1.52 | 0.05 | 22.21 | 56.3 | 7.14 | 6.32 | 23 | 1.12 | - | 65.55 | 1.77 | 85.52 | 23.6 | 22.9
45 | 17/08/2025 17:00:30 | 791.73 | 0 | 0 | 27 | 1111.3 | 24.78 | 27.54 | 507 | 507 | 4 | 444956 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.5 | 0.08 | 33.35 | 56.9 | 7.04 | 6.24 | 49 | 1.11 | - | 98.43 | 1.75 | 85.46 | 23.4 | 23
44 | 17/08/2025 16:45:30 | 786.67 | 0 | 0 | 9.31 | 1057.2 | 9.12 | 9.64 | 503 | 502.4 | 2 | 444952 | 96.58 | 49.84 | -0.99 | 1.48 | 0.03 | 12.79 | 57.2 | 6.99 | 6.19 | 0 | 1.1 | - | 37.75 | 1.73 | 85.67 | 23.6 | 22.9
43 | 17/08/2025 16:30:30 | 783.07 | 0 | 0 | 12.04 | 1074.1 | 11.53 | 12.38 | 501 | 500.1 | 8 | 444950 | 97.25 | 50.05 | -0.99 | 1.48 | 0.04 | 14.42 | 56.9 | 6.96 | 6.16 | 0 | 1.1 | - | 42.56 | 1.72 | 85.77 | 25.1 | 25.5
42 | 17/08/2025 16:15:30 | 785.13 | 0 | 0 | 39.39 | 1124.6 | 36 | 40.49 | 493 | 493 | 9 | 444942 | 97.29 | 50.01 | -0.99 | 1.46 | 0.12 | 46.92 | 56.7 | 6.85 | 6.06 | 72 | 1.09 | - | 138.48 | 1.7 | 85.6 | 24.9 | 24.9
41 | 17/08/2025 16:00:30 | 785.43 | 0 | 0 | 37.17 | 1107.5 | 34.23 | 37.91 | 484 | 483.7 | 10 | 444933 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 1.43 | 0.11 | 44.84 | 56.5 | 6.72 | 5.95 | 66 | 1.07 | - | 132.34 | 1.67 | 85.7 | 25.1 | 26.7
40 | 17/08/2025 15:45:30 | 785.8 | 0 | 0 | 37.59 | 1105 | 34.7 | 38.34 | 474 | 474 | 12 | 444923 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 1.4 | 0.11 | 45.14 | 60 | 6.58 | 5.83 | 71 | 1.05 | - | 133.24 | 1.63 | 85.73 | 25 | 27.5
39 | 17/08/2025 15:30:30 | 781.43 | 0 | 0 | 57.84 | 1123.1 | 51.18 | 57.48 | 462 | 461.5 | 15 | 444911 | 100.63 | 50.01 | -0.99 | 1.36 | 0.17 | 66.35 | 59.8 | 6.42 | 5.68 | 132 | 1.03 | - | 195.83 | 1.59 | 85.82 | 24.7 | 27.5
38 | 17/08/2025 15:15:30 | 781.93 | 0 | 0 | 53.74 | 1126 | 47.91 | 53.95 | 447 | 446.6 | 12 | 444896 | 99.62 | 50.04 | 0.99 | 1.32 | 0.16 | 62.41 | 59.2 | 6.21 | 5.5 | 126 | 0.99 | - | 184.2 | 1.54 | 85.78 | 24.2 | 24.5
37 | 17/08/2025 15:00:30 | 775.4 | 0 | 0 | 42.21 | 1127.6 | 37.29 | 42.05 | 435 | 434.3 | 11 | 444884 | 100.38 | 49.99 | -0.99 | 1.28 | 0.12 | 48.52 | 57.5 | 6.04 | 5.35 | 85 | 0.96 | - | 143.21 | 1.5 | 85.88 | 23.9 | 24
36 | 17/08/2025 14:45:30 | 784.2 | 0 | 0 | 64.59 | 1123.2 | 58.66 | 65.88 | 424 | 423.6 | 17 | 444873 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 1.25 | 0.19 | 71.5 | 56.9 | 5.89 | 5.21 | 152 | 0.94 | - | 211.04 | 1.46 | 85.78 | 24.8 | 25
35 | 17/08/2025 14:30:30 | 784.3 | 0 | 0 | 68.7 | 1137.9 | 60.37 | 68.69 | 407 | 406.3 | 12 | 444856 | 100.01 | 49.96 | -0.99 | 1.2 | 0.2 | 78.93 | 57.5 | 5.65 | 5.01 | 164 | 0.9 | - | 232.96 | 1.4 | 85.75 | 24.7 | 25.1
34 | 17/08/2025 14:15:30 | 774.83 | 0 | 0 | 12.21 | 1088.8 | 10.87 | 11.83 | 395 | 395 | 9 | 444844 | 103.2 | 49.97 | 0.99 | 1.17 | 0.04 | 16.33 | 57.7 | 5.49 | 4.86 | 0 | 0.88 | - | 48.21 | 1.36 | 85.73 | 24.8 | 24.9
33 | 17/08/2025 14:00:30 | 780.53 | 0 | 0 | 62.03 | 1126.1 | 56.19 | 63.27 | 386 | 385.9 | 18 | 444835 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.14 | 0.18 | 68.23 | 57.9 | 5.36 | 4.75 | 146 | 0.86 | - | 201.38 | 1.33 | 85.73 | 25.1 | 26.3
32 | 17/08/2025 13:45:30 | 788.4 | 0 | 0 | 78.01 | 1138.8 | 69.87 | 79.57 | 368 | 367.4 | 18 | 444817 | 98.04 | 50.23 | -0.99 | 1.09 | 0.23 | 89.56 | 60 | 5.11 | 4.53 | 175 | 0.81 | - | 264.33 | 1.27 | 85.66 | 25.6 | 26.6
31 | 17/08/2025 13:30:30 | 789.07 | 0 | 0 | 77.92 | 1137.7 | 68.79 | 78.26 | 350 | 349.3 | 23 | 444799 | 99.56 | 50.28 | -0.99 | 1.03 | 0.23 | 91.18 | 57.1 | 4.86 | 4.3 | 176 | 0.77 | - | 269.14 | 1.21 | 85.66 | 25.8 | 27.3
30 | 17/08/2025 13:15:30 | 786.27 | 0 | 0 | 99.03 | 1136.1 | 88.91 | 101.01 | 327 | 326.6 | 23 | 444776 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 0.97 | 0.29 | 114.08 | 59.9 | 4.54 | 4.02 | 241 | 0.72 | - | 336.71 | 1.13 | 85.49 | 25.9 | 27.6
29 | 17/08/2025 13:00:30 | 781.5 | 0 | 0 | 84.16 | 1167.3 | 73.54 | 85.84 | 304 | 303.6 | 22 | 444753 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.9 | 0.25 | 98.2 | 58 | 4.22 | 3.74 | 199 | 0.66 | - | 289.84 | 1.05 | 85.46 | 25.6 | 26.7
28 | 17/08/2025 12:45:30 | 781.57 | 0 | 0 | 99.2 | 1134.3 | 89.2 | 101.18 | 282 | 281.3 | 23 | 444731 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.83 | 0.29 | 112.87 | 57.4 | 3.92 | 3.47 | 238 | 0.61 | - | 333.15 | 0.98 | 85.37 | 25.6 | 27.3
27 | 17/08/2025 12:30:30 | 778.97 | 0 | 0 | 98.6 | 1131.8 | 87.1 | 98.58 | 259 | 258.4 | 23 | 444708 | 100.02 | 50.02 | -0.99 | 0.76 | 0.29 | 110.19 | 60.1 | 3.6 | 3.19 | 229 | 0.56 | - | 325.23 | 0.9 | 85.22 | 25.6 | 27.9
26 | 17/08/2025 12:15:30 | 775.07 | 0 | 0 | 71.6 | 1121.2 | 65.14 | 73.03 | 236 | 235.7 | 15 | 444685 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.7 | 0.21 | 82.83 | 57.5 | 3.28 | 2.9 | 179 | 0.5 | - | 244.48 | 0.82 | 84.84 | 25.5 | 29.5
25 | 17/08/2025 12:00:30 | 771.8 | 0 | 0 | 48.44 | 1107.4 | 44.32 | 49.08 | 221 | 220.8 | 10 | 444670 | 98.7 | 49.99 | 0.99 | 0.65 | 0.14 | 57.02 | 59.1 | 3.07 | 2.72 | 114 | 0.46 | - | 168.3 | 0.77 | 84.71 | 25.2 | 27.9
24 | 17/08/2025 11:45:30 | 768.53 | 0 | 0 | 30.93 | 1099.7 | 28.69 | 31.55 | 211 | 210.6 | 11 | 444660 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.62 | 0.09 | 37.15 | 59.9 | 2.93 | 2.59 | 58 | 0.44 | - | 109.66 | 0.74 | 84.62 | 25.1 | 27.9
23 | 17/08/2025 11:30:30 | 770.9 | 0 | 0 | 52.72 | 1118.7 | 48.07 | 53.77 | 200 | 199.8 | 10 | 444649 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.59 | 0.16 | 60.35 | 57 | 2.78 | 2.46 | 118 | 0.42 | - | 178.13 | 0.7 | 84.45 | 25 | 27.8
22 | 17/08/2025 11:15:30 | 768.9 | 0 | 0 | 39.47 | 1109.8 | 36.23 | 40.2 | 190 | 189.6 | 11 | 444639 | 98.18 | 50 | 0.99 | 0.56 | 0.12 | 45.9 | 58.2 | 2.64 | 2.34 | 82 | 0.4 | - | 135.49 | 0.66 | 84.46 | 24.9 | 27.1
21 | 17/08/2025 11:00:30 | 765.9 | 0 | 0 | 47.76 | 1124.7 | 43.65 | 49.09 | 179 | 178.9 | 10 | 444628 | 97.28 | 49.99 | -0.99 | 0.53 | 0.14 | 56.35 | 59.8 | 2.49 | 2.2 | 106 | 0.38 | - | 166.34 | 0.63 | 84.26 | 24.6 | 24.8
20 | 17/08/2025 10:45:30 | 766.4 | 0 | 0 | 32.12 | 1118.1 | 28.85 | 32.26 | 169 | 168.3 | 9 | 444618 | 99.57 | 49.98 | -0.99 | 0.5 | 0.09 | 38.53 | 57 | 2.35 | 2.08 | 51 | 0.35 | - | 113.71 | 0.59 | 84.4 | 24.4 | 24.7
19 | 17/08/2025 10:30:30 | 765.3 | 0 | 0 | 39.13 | 1109.4 | 35.52 | 39.41 | 160 | 159.6 | 9 | 444609 | 99.29 | 49.91 | 0.99 | 0.47 | 0.12 | 45.41 | 56.6 | 2.22 | 1.97 | 80 | 0.34 | - | 134.03 | 0.56 | 84.33 | 24.7 | 25.7
18 | 17/08/2025 10:15:30 | 764.23 | 0 | 0 | 28.71 | 1101.1 | 26.32 | 28.98 | 151 | 150.5 | 7 | 444600 | 99.07 | 49.85 | 0.99 | 0.45 | 0.08 | 34.39 | 56.4 | 2.1 | 1.86 | 46 | 0.32 | - | 101.5 | 0.53 | 84.25 | 24.8 | 25.6
17 | 17/08/2025 10:00:30 | 768.2 | 0 | 0 | 33.06 | 1100.9 | 30.63 | 33.72 | 144 | 143.3 | 14 | 444593 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.43 | 0.1 | 39.32 | 59.8 | 2 | 1.77 | 62 | 0.31 | - | 116.06 | 0.5 | 84.5 | 25.2 | 28.1
16 | 17/08/2025 09:45:30 | 768.37 | 0 | 0 | 83.39 | 1120.2 | 75.93 | 85.06 | 130 | 129.8 | 25 | 444579 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 0.38 | 0.25 | 91.89 | 58.9 | 1.81 | 1.6 | 202 | 0.28 | - | 271.23 | 0.46 | 83.78 | 25.5 | 30.9
15 | 17/08/2025 09:30:30 | 769.23 | 0 | 0 | 92.88 | 1119.4 | 83.76 | 93.76 | 105 | 104.8 | 14 | 444554 | 99.06 | 49.94 | 0.99 | 0.31 | 0.27 | 110.12 | 59.1 | 1.46 | 1.29 | 252 | 0.21 | - | 325.02 | 0.37 | 83.09 | 25 | 28.6
14 | 17/08/2025 09:15:30 | 768.3 | 0 | 0 | 56.05 | 1115.4 | 51.26 | 57.17 | 91 | 90.1 | 18 | 444540 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.27 | 0.17 | 64.01 | 57 | 1.26 | 1.12 | 134 | 0.18 | - | 188.93 | 0.32 | 83.67 | 25 | 28.5
13 | 17/08/2025 09:00:30 | 777.07 | 0 | 0 | 67.24 | 1127.6 | 60.82 | 68.58 | 73 | 72.9 | 17 | 444522 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.22 | 0.2 | 78.1 | 56.9 | 1.01 | 0.9 | 159 | 0.13 | - | 230.51 | 0.26 | 82.24 | 24.6 | 25.6
12 | 17/08/2025 08:45:30 | 778.67 | 0 | 0 | 67.16 | 1131.8 | 60.56 | 68.54 | 56 | 55.5 | 15 | 444505 | 97.98 | 50.02 | 0.99 | 0.17 | 0.2 | 79.13 | 57.7 | 0.78 | 0.69 | 163 | 0.09 | - | 233.56 | 0.2 | 81.42 | 24.3 | 25.3
11 | 17/08/2025 08:30:30 | 776.83 | 0 | 0 | 47.68 | 1118.6 | 43.48 | 48.63 | 41 | 41 | 12 | 444490 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.12 | 0.14 | 56 | 60 | 0.57 | 0.5 | 102 | 0.06 | - | 165.3 | 0.15 | 79.09 | 24.2 | 26.6
10 | 17/08/2025 08:15:30 | 784.27 | 0 | 0 | 41.27 | 1114 | 37.31 | 41.56 | 29 | 29 | 10 | 444478 | 99.3 | 49.98 | -0.99 | 0.09 | 0.12 | 49.57 | 60 | 0.4 | 0.36 | 88 | 0.03 | - | 146.31 | 0.11 | 77.11 | 24 | 26.6
9 | 17/08/2025 08:00:30 | 787.07 | 0 | 0 | 32.98 | 1113.8 | 30.47 | 33.94 | 19 | 18.5 | 6 | 444468 | 97.17 | 50.05 | 1 | 0.06 | 0.1 | 40.47 | 57.3 | 0.26 | 0.23 | 66 | 0.01 | - | 119.46 | 0.07 | 75.78 | 23.6 | 25
8 | 17/08/2025 07:45:30 | 784.53 | 0 | 0 | 16.4 | 1096 | 15.26 | 16.73 | 13 | 12.4 | 3 | 444462 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.04 | 0.05 | 21.01 | 56.5 | 0.18 | 0.16 | 13 | 0 | - | 62.01 | 0.05 | 73.79 | 23.4 | 23.4
7 | 17/08/2025 07:30:30 | 786.57 | 0 | 0 | 9.57 | 1072.6 | 9.1 | 9.76 | 10 | 9.8 | 2 | 444459 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.03 | 0.03 | 12.9 | 55.8 | 0.14 | 0.12 | 0 | 0 | - | 38.08 | 0.04 | 71.99 | 23.2 | 22.4
6 | 17/08/2025 07:15:30 | 788.4 | 0 | 0 | 8.2 | 1062.3 | 7.87 | 8.36 | 8 | 7.2 | 3 | 444457 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.02 | 0.02 | 11.45 | 54.7 | 0.11 | 0.1 | 0 | 0 | - | 33.81 | 0.03 | 76.17 | 23 | 22.4
5 | 17/08/2025 07:00:30 | 788.37 | 0 | 0 | 8.88 | 1046.1 | 8.95 | 9.36 | 5 | 4.8 | 2 | 444454 | 94.84 | 49.96 | 0.99 | 0.01 | 0.03 | 12.42 | 51.3 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 36.67 | 0.02 | 70.28 | 22.9 | 22.2
4 | 17/08/2025 06:45:30 | 789.73 | 0 | 0 | 8.97 | 1062.5 | 8.4 | 8.93 | 3 | 2.7 | 2 | 444452 | 100.47 | 49.97 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 12.23 | 46.8 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 36.11 | 0.01 | 73.79 | 22.8 | 22
3 | 17/08/2025 06:30:30 | 787.4 | 0 | 0 | 5.04 | 1045.4 | 4.92 | 5.14 | 1 | 0.8 | 0 | 444450 | 98.05 | 49.93 | 1 | 0 | 0.01 | 7.93 | 40.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 23.4 | 0 | 73.79 | 22.9 | 21.7
2 | 17/08/2025 06:15:30 | 793.57 | 0 | 0 | 0.59 | 815.6 | 1.66 | 1.35 | 1 | 0.1 | 1 | 444450 | 43.61 | 49.99 | -0.95 | 0 | 0 | 1.18 | 33.1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 3.47 | 0 | - | 22.9 | 21.5
1 | 17/08/2025 06:00:30 | 786.47 | 0 | 0 | 0 | 486.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444449 | 0 | 50.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.96 | - | - | 48.1 | - | - | -