## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 18/08/2025 18:45:30 | 767.57 | 0 | 0 | 0 | 799.8 | 0 | 0 | 862 | 862.5 | 0 | 377159 | 0 | 50.06 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 54 | 11.97 | 10.14 | 0 | 2.02 | - | 0 | 2.76 | 88.3 | 24.1 | 23.3
51 | 18/08/2025 18:30:30 | 766.7 | 0 | 0 | 2.56 | 1037.6 | 2.52 | 2.61 | 862 | 862.3 | 1 | 377159 | 98.05 | 50.06 | -0.99 | 2.43 | 0.01 | 3.5 | 54.6 | 11.97 | 10.14 | 0 | 2.02 | - | 9.88 | 2.76 | 88.34 | 24.2 | 23.6
50 | 18/08/2025 18:15:30 | 772.5 | 0 | 0 | 6.75 | 1039.5 | 6.62 | 6.88 | 861 | 861.1 | 2 | 377158 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.43 | 0.02 | 9.71 | 55.8 | 11.96 | 10.13 | 0 | 2.02 | - | 27.4 | 2.75 | 88.39 | 24.5 | 24.1
49 | 18/08/2025 18:00:30 | 774.83 | 0 | 0 | 8.63 | 1062.7 | 9.28 | 9.86 | 859 | 859.1 | 4 | 377156 | 87.5 | 49.98 | -0.99 | 2.43 | 0.02 | 12.06 | 57.2 | 11.93 | 10.1 | 0 | 2.02 | - | 34.05 | 2.74 | 88.45 | 24.4 | 24.4
48 | 18/08/2025 17:45:30 | 773.97 | 0 | 0 | 19.56 | 1079.2 | 18.49 | 19.95 | 855 | 855.7 | 5 | 377152 | 98.04 | 49.85 | -0.99 | 2.41 | 0.06 | 24.25 | 58.7 | 11.88 | 10.06 | 24 | 2.02 | - | 68.46 | 2.73 | 88.42 | 24.5 | 24.8
47 | 18/08/2025 17:30:30 | 771.3 | 0 | 0 | 13.84 | 1086.1 | 13 | 14.12 | 850 | 850.6 | 1 | 377147 | 98.04 | 49.86 | 1 | 2.4 | 0.04 | 17.99 | 55.2 | 11.81 | 10 | 7 | 2.01 | - | 50.79 | 2.71 | 88.49 | 24.6 | 24.2
46 | 18/08/2025 17:15:30 | 776.3 | 0 | 0 | 4.69 | 1053.3 | 4.54 | 4.78 | 849 | 848.9 | 4 | 377146 | 98.06 | 49.89 | -0.99 | 2.4 | 0.01 | 7.47 | 57.2 | 11.79 | 9.99 | 0 | 2.01 | - | 21.09 | 2.71 | 88.61 | 24.6 | 24.9
45 | 18/08/2025 17:00:30 | 783.17 | 0 | 0 | 38.96 | 1113.4 | 35.94 | 40.02 | 845 | 845.3 | 10 | 377142 | 97.36 | 49.98 | 1 | 2.39 | 0.11 | 45.49 | 58.6 | 11.74 | 9.94 | 74 | 2.01 | - | 128.43 | 2.69 | 88.62 | 24.7 | 26.6
44 | 18/08/2025 16:45:30 | 782.33 | 0 | 0 | 24.52 | 1097 | 22.8 | 25.01 | 835 | 835.1 | 8 | 377132 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 2.36 | 0.07 | 29.34 | 58 | 11.6 | 9.82 | 28 | 1.99 | - | 82.84 | 2.66 | 88.66 | 24.5 | 25.8
43 | 18/08/2025 16:30:30 | 772.87 | 0 | 0 | 14.95 | 1081.2 | 14.1 | 15.25 | 827 | 827.6 | 10 | 377124 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 2.33 | 0.04 | 18.8 | 58.5 | 11.49 | 9.73 | 0 | 1.98 | - | 53.07 | 2.63 | 88.64 | 25 | 27
42 | 18/08/2025 16:15:30 | 781.2 | 0 | 0 | 59.38 | 1114.2 | 54.36 | 60.57 | 817 | 816.9 | 18 | 377114 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 2.31 | 0.17 | 67.92 | 57.8 | 11.35 | 9.61 | 129 | 1.96 | - | 191.76 | 2.6 | 88.75 | 25.7 | 28.3
41 | 18/08/2025 16:00:30 | 786.57 | 0 | 0 | 89.12 | 1126.8 | 80.67 | 90.9 | 799 | 799.7 | 14 | 377096 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 2.26 | 0.25 | 99.89 | 58.3 | 11.1 | 9.4 | 230 | 1.92 | - | 282.03 | 2.54 | 88.67 | 25.7 | 28.3
40 | 18/08/2025 15:45:30 | 782.57 | 0 | 0 | 53.32 | 1122.5 | 48.45 | 54.39 | 785 | 785.2 | 14 | 377082 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.22 | 0.15 | 59.79 | 57.2 | 10.9 | 9.23 | 109 | 1.88 | - | 168.81 | 2.5 | 88.72 | 25.6 | 28.1
39 | 18/08/2025 15:30:30 | 785.97 | 0 | 0 | 41.87 | 1101.6 | 38.42 | 42.32 | 771 | 771.6 | 15 | 377068 | 98.93 | 50.05 | 0.99 | 2.18 | 0.12 | 47.56 | 57.2 | 10.71 | 9.07 | 77 | 1.86 | - | 134.27 | 2.45 | 88.7 | 25.6 | 27
38 | 18/08/2025 15:15:30 | 793.1 | 0 | 0 | 103.64 | 1136.9 | 92.98 | 105.71 | 756 | 756.7 | 15 | 377053 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 2.13 | 0.29 | 116.42 | 58.1 | 10.5 | 8.89 | 244 | 1.82 | - | 328.67 | 2.41 | 88.71 | 25.7 | 27.6
37 | 18/08/2025 15:00:30 | 784.3 | 0 | 0 | 35.2 | 1117 | 32.14 | 35.9 | 741 | 741.6 | 21 | 377038 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 2.09 | 0.1 | 40.47 | 59 | 10.29 | 8.72 | 61 | 1.79 | - | 114.25 | 2.36 | 88.72 | 25.6 | 26.7
36 | 18/08/2025 14:45:30 | 778.7 | 0 | 0 | 96.13 | 1124.1 | 87.23 | 98.05 | 720 | 720.5 | 25 | 377017 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.03 | 0.27 | 106.97 | 59.1 | 10 | 8.47 | 218 | 1.74 | - | 302.01 | 2.29 | 88.73 | 26.3 | 30.8
35 | 18/08/2025 14:30:30 | 778.87 | 0 | 0 | 117.4 | 1119.7 | 106.95 | 119.75 | 695 | 695.3 | 35 | 376992 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.96 | 0.33 | 129.43 | 58 | 9.65 | 8.18 | 300 | 1.68 | - | 365.42 | 2.21 | 88.71 | 26.6 | 33.3
34 | 18/08/2025 14:15:30 | 782 | 0 | 0 | 164.66 | 1117.1 | 150.35 | 167.95 | 660 | 660.1 | 43 | 376957 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.86 | 0.46 | 182.84 | 60.3 | 9.17 | 7.76 | 426 | 1.59 | - | 516.21 | 2.1 | 88.65 | 27.2 | 35.9
33 | 18/08/2025 14:00:30 | 784.73 | 0 | 0 | 178.24 | 1122.6 | 158.75 | 178.22 | 617 | 617.1 | 33 | 376914 | 100.01 | 49.99 | -0.99 | 1.74 | 0.5 | 198.12 | 58.5 | 8.57 | 7.26 | 460 | 1.48 | - | 559.34 | 1.97 | 88.6 | 27.2 | 33.9
32 | 18/08/2025 13:45:30 | 776.13 | 0 | 0 | 104.5 | 1114.2 | 94.15 | 104.9 | 584 | 583.8 | 35 | 376881 | 99.62 | 49.89 | 0.99 | 1.65 | 0.3 | 117.62 | 59.2 | 8.11 | 6.87 | 261 | 1.39 | - | 332.09 | 1.86 | 88.6 | 27.4 | 34
31 | 18/08/2025 13:30:30 | 774.57 | 0 | 0 | 113.81 | 1113.6 | 102.75 | 114.42 | 549 | 549.6 | 34 | 376846 | 99.47 | 50.05 | -0.99 | 1.55 | 0.32 | 122.5 | 60 | 7.63 | 6.46 | 250 | 1.31 | - | 345.84 | 1.75 | 88.37 | 27.2 | 34.2
30 | 18/08/2025 13:15:30 | 766.47 | 0 | 0 | 104.24 | 1121.3 | 94.82 | 106.32 | 515 | 514.9 | 22 | 376812 | 98.04 | 50.08 | 1 | 1.45 | 0.29 | 115.99 | 59.9 | 7.15 | 6.06 | 246 | 1.22 | - | 327.47 | 1.64 | 88.39 | 26.8 | 32.2
29 | 18/08/2025 13:00:30 | 780.83 | 0 | 0 | 87.58 | 1101.3 | 79.48 | 87.53 | 493 | 493.1 | 44 | 376790 | 100.06 | 50.13 | -0.99 | 1.39 | 0.25 | 99.71 | 58.8 | 6.85 | 5.8 | 239 | 1.17 | - | 281.5 | 1.58 | 88.26 | 27.4 | 37.8
28 | 18/08/2025 12:45:30 | 771.23 | 0 | 0 | 98.01 | 1127.6 | 87.19 | 98.32 | 449 | 448.9 | 23 | 376746 | 99.69 | 49.98 | -0.99 | 1.27 | 0.28 | 111.49 | 59.8 | 6.24 | 5.28 | 256 | 1.05 | - | 314.77 | 1.44 | 88.28 | 26.3 | 30.5
27 | 18/08/2025 12:30:30 | 774.47 | 0 | 0 | 187.98 | 1138.4 | 168.43 | 191.74 | 426 | 426 | 37 | 376723 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 1.2 | 0.53 | 208.96 | 59.5 | 5.92 | 5.01 | 495 | 1 | - | 589.95 | 1.36 | 88.18 | 26.2 | 31.2
26 | 18/08/2025 12:15:30 | 762.27 | 0 | 0 | 79.38 | 1140.7 | 70.98 | 80.97 | 389 | 389.5 | 19 | 376686 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.1 | 0.22 | 87.58 | 60 | 5.4 | 4.58 | 147 | 0.91 | - | 247.26 | 1.25 | 87.93 | 25.8 | 29.2
25 | 18/08/2025 12:00:30 | 774.87 | 0 | 0 | 120.82 | 1117.6 | 108.05 | 120.76 | 370 | 369.8 | 33 | 376667 | 100.05 | 50.04 | 0.99 | 1.04 | 0.34 | 135.6 | 59.4 | 5.14 | 4.35 | 311 | 0.87 | - | 382.83 | 1.19 | 87.93 | 26.4 | 34.7
24 | 18/08/2025 11:45:30 | 771.33 | 0 | 0 | 110.31 | 1121.3 | 100.34 | 112.52 | 337 | 337 | 41 | 376634 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.95 | 0.31 | 123.27 | 57.8 | 4.68 | 3.96 | 279 | 0.78 | - | 348.02 | 1.08 | 87.77 | 26.3 | 35.7
23 | 18/08/2025 11:30:30 | 779.73 | 0 | 0 | 205.59 | 1114.8 | 188.11 | 209.7 | 296 | 296 | 48 | 376593 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.84 | 0.58 | 228.39 | 60.6 | 4.11 | 3.48 | 530 | 0.68 | - | 644.8 | 0.96 | 87.41 | 25.7 | 34.5
22 | 18/08/2025 11:15:30 | 772.8 | 0 | 0 | 93.22 | 1139 | 82.34 | 93.79 | 248 | 248 | 16 | 376545 | 99.4 | 49.93 | 0.99 | 0.7 | 0.26 | 110.82 | 57.3 | 3.44 | 2.92 | 255 | 0.55 | - | 312.87 | 0.8 | 87.19 | 24.8 | 26.2
21 | 18/08/2025 11:00:30 | 776.07 | 0 | 0 | 82.54 | 1118 | 74.39 | 83.17 | 232 | 232 | 22 | 376529 | 99.24 | 49.96 | 0.99 | 0.65 | 0.23 | 94.3 | 58.5 | 3.22 | 2.73 | 207 | 0.51 | - | 266.24 | 0.75 | 87.57 | 25.4 | 30.5
20 | 18/08/2025 10:45:30 | 778.67 | 0 | 0 | 67.93 | 1118.5 | 61.95 | 69.29 | 210 | 210.2 | 34 | 376507 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.59 | 0.19 | 75.64 | 57.9 | 2.92 | 2.47 | 164 | 0.46 | - | 213.56 | 0.68 | 87.19 | 25.7 | 33.2
19 | 18/08/2025 10:30:30 | 783.7 | 0 | 0 | 125.86 | 1132.9 | 111.97 | 126.85 | 176 | 176.2 | 21 | 376473 | 99.22 | 50 | 0.99 | 0.5 | 0.36 | 135.96 | 57.5 | 2.44 | 2.07 | 285 | 0.37 | - | 383.86 | 0.58 | 86.42 | 25.2 | 30
18 | 18/08/2025 10:15:30 | 781.27 | 0 | 0 | 70.58 | 1122 | 63.46 | 71.2 | 155 | 155.4 | 22 | 376452 | 99.13 | 50.02 | 0.99 | 0.44 | 0.2 | 83.11 | 58.7 | 2.15 | 1.82 | 164 | 0.33 | - | 234.63 | 0.51 | 85.81 | 25.1 | 29.6
17 | 18/08/2025 10:00:30 | 776.23 | 0 | 0 | 98.26 | 1139.2 | 87.98 | 100.22 | 133 | 133 | 18 | 376430 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.38 | 0.28 | 108.64 | 58 | 1.85 | 1.56 | 218 | 0.28 | - | 306.71 | 0.44 | 85.53 | 24.8 | 29.1
16 | 18/08/2025 09:45:30 | 768.43 | 0 | 0 | 78.61 | 1137.3 | 70.5 | 80.18 | 115 | 115.2 | 18 | 376412 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.32 | 0.22 | 89.56 | 59.7 | 1.6 | 1.35 | 184 | 0.24 | - | 252.86 | 0.38 | 84.55 | 24.7 | 29.1
15 | 18/08/2025 09:30:30 | 774.1 | 0 | 0 | 80.83 | 1119.9 | 72.27 | 80.93 | 97 | 97.6 | 21 | 376394 | 99.88 | 50.07 | -0.99 | 0.27 | 0.23 | 90.13 | 57.2 | 1.35 | 1.14 | 196 | 0.19 | - | 254.47 | 0.33 | 83.75 | 24.6 | 31
14 | 18/08/2025 09:15:30 | 776.5 | 0 | 0 | 61.52 | 1110.3 | 56.52 | 62.75 | 76 | 76.7 | 21 | 376373 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.21 | 0.17 | 72.26 | 57.6 | 1.06 | 0.89 | 155 | 0.14 | - | 204.02 | 0.26 | 82.84 | 24.3 | 30.3
13 | 18/08/2025 09:00:30 | 790.67 | 0 | 0 | 89.72 | 1126.2 | 81.26 | 91.51 | 55 | 55 | 17 | 376352 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 0.16 | 0.25 | 101.13 | 58.9 | 0.76 | 0.65 | 227 | 0.09 | - | 285.51 | 0.19 | 81.73 | 23.9 | 28.6
12 | 18/08/2025 08:45:30 | 779.53 | 0 | 0 | 48.53 | 1119.7 | 43.51 | 48.72 | 38 | 38.5 | 11 | 376335 | 99.62 | 50.02 | 0.99 | 0.11 | 0.14 | 57.86 | 57.4 | 0.53 | 0.45 | 111 | 0.05 | - | 163.34 | 0.14 | 78.89 | 23.6 | 25.9
11 | 18/08/2025 08:30:30 | 800.4 | 0 | 0 | 26.14 | 1106.8 | 23.98 | 26.54 | 27 | 27.7 | 6 | 376324 | 98.48 | 50.02 | -0.99 | 0.08 | 0.07 | 30.84 | 57.5 | 0.38 | 0.32 | 35 | 0.03 | - | 87.06 | 0.1 | 75.47 | 23.3 | 23.8
10 | 18/08/2025 08:15:30 | 787.6 | 0 | 0 | 25.72 | 1114 | 23.55 | 26.23 | 21 | 21.1 | 6 | 376318 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 0.06 | 0.07 | 31.35 | 56.9 | 0.29 | 0.25 | 35 | 0.02 | - | 88.51 | 0.08 | 76.01 | 23.2 | 22.9
9 | 18/08/2025 08:00:30 | 776.9 | 0 | 0 | 23.84 | 1101.4 | 22.93 | 25.26 | 15 | 14.9 | 7 | 376312 | 94.37 | 49.99 | -0.99 | 0.04 | 0.07 | 29.48 | 56.9 | 0.21 | 0.18 | 29 | 0.01 | - | 83.24 | 0.06 | 75.62 | 23 | 22.7
8 | 18/08/2025 07:45:30 | 779.2 | 0 | 0 | 17.68 | 1101.5 | 16.37 | 18.03 | 8 | 8.6 | 2 | 376305 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.02 | 0.05 | 22.06 | 56.3 | 0.11 | 0.09 | 11 | 0 | - | 62.29 | 0.04 | 64.53 | 22.7 | 22.1
7 | 18/08/2025 07:30:30 | 775.93 | 0 | 0 | 9.91 | 1083.5 | 9.33 | 10.11 | 6 | 6.1 | 3 | 376303 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.02 | 0.03 | 13.69 | 54.8 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 | - | 38.65 | 0.03 | 67.76 | 22.7 | 22
6 | 18/08/2025 07:15:30 | 777.73 | 0 | 0 | 7.86 | 1034.9 | 7.75 | 8.02 | 3 | 3.6 | 2 | 376300 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 10.95 | 51.9 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 30.91 | 0.02 | 52.94 | 22.6 | 21.7
5 | 18/08/2025 07:00:30 | 783.67 | 0 | 0 | 5.04 | 1078.3 | 4.77 | 5.14 | 1 | 1.7 | 1 | 376298 | 98.05 | 50 | 1 | 0 | 0.01 | 7.74 | 48.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 21.85 | 0.01 | 35.29 | 22.6 | 21.6
4 | 18/08/2025 06:45:30 | 788.17 | 0 | 0 | 2.81 | 1043.3 | 3.03 | 3.16 | 0 | 0.7 | 0 | 376297 | 88.98 | 49.99 | 1 | 0 | 0.01 | 4.97 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14.03 | 0 | - | 22.6 | 21.4
3 | 18/08/2025 06:30:30 | 789.5 | 0 | 0 | 1.45 | 928.7 | 2.33 | 2.16 | 0 | 0.2 | 0 | 376297 | 67.07 | 49.87 | 0.97 | 0 | 0 | 2.32 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.55 | 0 | - | 22.7 | 21.3
2 | 18/08/2025 06:15:30 | 787.97 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0.91 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 376297 | 0 | 49.77 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.7 | 21.3
1 | 18/08/2025 06:00:30 | 789.83 | 0 | 0 | 0 | 368.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376297 | 0 | 49.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.6 | 21.2
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.47 | - | - | 70.08 | - | - | -