## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 18/08/2025 18:45:30 | 763.17 | 0 | 0 | 0 | 937.3 | 0.35 | 0.56 | 814 | 813.4 | 0 | 350951 | 0 | 50.05 | 0.1 | 2.4 | 0 | 0 | 54.1 | 11.31 | 10.01 | 0 | 2.02 | - | 0 | 2.76 | 87.18 | 24.1 | 23.3
51 | 18/08/2025 18:30:30 | 765.2 | 0 | 0 | 2.39 | 1051.8 | 2.88 | 3.03 | 814 | 813.2 | 2 | 350951 | 78.8 | 50.06 | -0.98 | 2.4 | 0.01 | 3.35 | 55.1 | 11.31 | 10.01 | 0 | 2.02 | - | 9.88 | 2.76 | 87.21 | 24.2 | 23.6
50 | 18/08/2025 18:15:30 | 769.97 | 0 | 0 | 6.66 | 1053.1 | 6.98 | 7.35 | 812 | 812 | 2 | 350949 | 90.65 | 50.03 | 0.99 | 2.4 | 0.02 | 9.28 | 56.6 | 11.28 | 9.99 | 0 | 2.02 | - | 27.4 | 2.75 | 87.15 | 24.5 | 24.1
49 | 18/08/2025 18:00:30 | 773.57 | 0 | 0 | 8.28 | 1061.1 | 8.6 | 9.12 | 810 | 810.1 | 3 | 350947 | 90.75 | 49.98 | 1 | 2.39 | 0.02 | 11.54 | 58.3 | 11.25 | 9.96 | 0 | 2.02 | - | 34.05 | 2.74 | 87.19 | 24.4 | 24.4
48 | 18/08/2025 17:45:30 | 770.97 | 0 | 0 | 18.71 | 1092.2 | 17.47 | 19.08 | 807 | 806.9 | 5 | 350944 | 98.04 | 49.84 | 0.99 | 2.38 | 0.06 | 23.19 | 59.4 | 11.21 | 9.92 | 24 | 2.02 | - | 68.46 | 2.73 | 87.25 | 24.5 | 24.8
47 | 18/08/2025 17:30:30 | 768.9 | 0 | 0 | 12.21 | 1076 | 11.57 | 12.45 | 802 | 802 | 1 | 350939 | 98.04 | 49.87 | 0.99 | 2.37 | 0.04 | 17.21 | 55.2 | 11.14 | 9.86 | 7 | 2.01 | - | 50.79 | 2.71 | 87.29 | 24.6 | 24.2
46 | 18/08/2025 17:15:30 | 773.7 | 0 | 0 | 4.27 | 1023.6 | 5.12 | 5.24 | 801 | 800.5 | 4 | 350938 | 81.43 | 49.9 | -0.99 | 2.36 | 0.01 | 7.15 | 56.3 | 11.13 | 9.85 | 0 | 2.01 | - | 21.09 | 2.71 | 87.4 | 24.6 | 24.9
45 | 18/08/2025 17:00:30 | 779.23 | 0 | 0 | 36.05 | 1114 | 33.01 | 36.77 | 797 | 797.1 | 9 | 350934 | 98.04 | 49.98 | 1 | 2.35 | 0.11 | 43.51 | 56.8 | 11.07 | 9.8 | 74 | 2.01 | - | 128.43 | 2.69 | 87.39 | 24.7 | 26.6
44 | 18/08/2025 16:45:30 | 778.97 | 0 | 0 | 20.5 | 1103.1 | 19.46 | 21.46 | 788 | 787.9 | 7 | 350925 | 95.51 | 49.87 | 0.99 | 2.33 | 0.06 | 28.07 | 59.2 | 10.94 | 9.69 | 28 | 1.99 | - | 82.84 | 2.66 | 87.47 | 24.5 | 25.8
43 | 18/08/2025 16:30:30 | 768.83 | 0 | 0 | 12.81 | 1085.5 | 12.31 | 13.36 | 781 | 781.1 | 10 | 350918 | 95.88 | 49.92 | -0.99 | 2.31 | 0.04 | 17.98 | 57.7 | 10.85 | 9.6 | 0 | 1.98 | - | 53.07 | 2.63 | 87.52 | 25 | 27
42 | 18/08/2025 16:15:30 | 776.93 | 0 | 0 | 56.31 | 1122.3 | 50.57 | 56.76 | 771 | 770.9 | 16 | 350908 | 99.21 | 49.94 | 0.99 | 2.28 | 0.17 | 64.97 | 59.8 | 10.71 | 9.48 | 129 | 1.96 | - | 191.76 | 2.6 | 87.56 | 25.7 | 28.3
41 | 18/08/2025 16:00:30 | 780.93 | 0 | 0 | 83.74 | 1133.9 | 75.33 | 85.41 | 755 | 754.5 | 13 | 350892 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 2.23 | 0.25 | 95.55 | 59.1 | 10.49 | 9.29 | 230 | 1.92 | - | 282.03 | 2.54 | 87.6 | 25.7 | 28.3
40 | 18/08/2025 15:45:30 | 778.33 | 0 | 0 | 49.64 | 1124.2 | 45.04 | 50.63 | 742 | 741.2 | 13 | 350879 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.19 | 0.15 | 57.19 | 57.4 | 10.31 | 9.13 | 109 | 1.88 | - | 168.81 | 2.5 | 87.67 | 25.6 | 28.1
39 | 18/08/2025 15:30:30 | 781.57 | 0 | 0 | 34.26 | 1102.4 | 32.2 | 35.5 | 729 | 728.6 | 14 | 350866 | 96.5 | 50.05 | -0.99 | 2.15 | 0.1 | 45.49 | 56.7 | 10.13 | 8.97 | 77 | 1.86 | - | 134.27 | 2.45 | 87.68 | 25.6 | 27
38 | 18/08/2025 15:15:30 | 787.73 | 0 | 0 | 96.81 | 1134 | 86.46 | 98.05 | 715 | 714.5 | 14 | 350852 | 98.74 | 49.98 | 1 | 2.11 | 0.29 | 111.35 | 58.9 | 9.93 | 8.79 | 244 | 1.82 | - | 328.67 | 2.41 | 87.71 | 25.7 | 27.6
37 | 18/08/2025 15:00:30 | 779.93 | 0 | 0 | 32.89 | 1121.8 | 29.91 | 33.55 | 701 | 700.9 | 20 | 350838 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 2.07 | 0.1 | 38.71 | 57 | 9.74 | 8.62 | 61 | 1.79 | - | 114.25 | 2.36 | 87.75 | 25.6 | 26.7
36 | 18/08/2025 14:45:30 | 772.8 | 0 | 0 | 85.02 | 1131.1 | 76.49 | 86.52 | 681 | 680.9 | 24 | 350818 | 98.27 | 50.05 | -0.99 | 2.01 | 0.25 | 102.32 | 59.6 | 9.46 | 8.38 | 218 | 1.74 | - | 302.01 | 2.29 | 87.74 | 26.3 | 30.8
35 | 18/08/2025 14:30:30 | 773.53 | 0 | 0 | 114.92 | 1118.3 | 104.82 | 117.22 | 657 | 656.6 | 33 | 350794 | 98.04 | 50 | -0.99 | 1.94 | 0.34 | 123.8 | 59.7 | 9.13 | 8.08 | 300 | 1.68 | - | 365.42 | 2.21 | 87.67 | 26.6 | 33.3
34 | 18/08/2025 14:15:30 | 774.9 | 0 | 0 | 157.65 | 1120.5 | 143.51 | 160.8 | 624 | 623.5 | 41 | 350761 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 1.84 | 0.47 | 174.89 | 57.8 | 8.67 | 7.67 | 426 | 1.59 | - | 516.21 | 2.1 | 87.62 | 27.2 | 35.9
33 | 18/08/2025 14:00:30 | 777.9 | 0 | 0 | 167.9 | 1125.2 | 152.2 | 171.26 | 583 | 582.8 | 32 | 350720 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.72 | 0.5 | 189.5 | 58.2 | 8.1 | 7.17 | 460 | 1.48 | - | 559.34 | 1.97 | 87.53 | 27.2 | 33.9
32 | 18/08/2025 13:45:30 | 771.4 | 0 | 0 | 102.53 | 1115.5 | 92.75 | 103.46 | 551 | 550.9 | 32 | 350688 | 99.1 | 49.89 | -0.99 | 1.63 | 0.3 | 112.51 | 59.1 | 7.65 | 6.78 | 261 | 1.39 | - | 332.09 | 1.86 | 87.39 | 27.4 | 34
31 | 18/08/2025 13:30:30 | 768.73 | 0 | 0 | 101.77 | 1114.4 | 92.72 | 103.33 | 519 | 518.9 | 32 | 350656 | 98.49 | 50.05 | -0.99 | 1.53 | 0.3 | 117.17 | 59.5 | 7.21 | 6.38 | 250 | 1.31 | - | 345.84 | 1.75 | 87.34 | 27.2 | 34.2
30 | 18/08/2025 13:15:30 | 761.57 | 0 | 0 | 96.64 | 1121.4 | 86.87 | 97.42 | 487 | 486.6 | 20 | 350624 | 99.2 | 50.08 | -0.99 | 1.44 | 0.29 | 110.95 | 60.2 | 6.76 | 5.99 | 246 | 1.22 | - | 327.47 | 1.64 | 87.38 | 26.8 | 32.2
29 | 18/08/2025 13:00:30 | 775.17 | 0 | 0 | 92.11 | 1098.1 | 84.34 | 92.61 | 467 | 466.8 | 43 | 350604 | 99.46 | 50.12 | 0.99 | 1.38 | 0.27 | 95.37 | 59.3 | 6.49 | 5.74 | 239 | 1.17 | - | 281.5 | 1.58 | 87.41 | 27.4 | 37.8
28 | 18/08/2025 12:45:30 | 766.93 | 0 | 0 | 91.17 | 1136.7 | 81.81 | 93 | 424 | 423.8 | 22 | 350561 | 98.03 | 49.97 | 0.99 | 1.25 | 0.27 | 106.65 | 58.6 | 5.89 | 5.21 | 256 | 1.05 | - | 314.77 | 1.44 | 87.15 | 26.3 | 30.5
27 | 18/08/2025 12:30:30 | 767.3 | 0 | 0 | 179.87 | 1120.9 | 162.23 | 181.85 | 402 | 401.8 | 34 | 350539 | 98.91 | 50.02 | -0.99 | 1.19 | 0.53 | 199.88 | 58.7 | 5.58 | 4.94 | 495 | 1 | - | 589.95 | 1.36 | 86.99 | 26.2 | 31.2
26 | 18/08/2025 12:15:30 | 758.53 | 0 | 0 | 68.44 | 1128.7 | 61.85 | 69.81 | 368 | 368 | 18 | 350505 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.09 | 0.2 | 83.77 | 60 | 5.11 | 4.53 | 147 | 0.91 | - | 247.26 | 1.25 | 86.96 | 25.8 | 29.2
25 | 18/08/2025 12:00:30 | 770.13 | 0 | 0 | 115.61 | 1126.7 | 104.5 | 117.74 | 350 | 350.1 | 31 | 350487 | 98.19 | 50.04 | 0.99 | 1.03 | 0.34 | 129.7 | 59.9 | 4.86 | 4.3 | 311 | 0.87 | - | 382.83 | 1.19 | 86.96 | 26.4 | 34.7
24 | 18/08/2025 11:45:30 | 766.9 | 0 | 0 | 107.32 | 1108.6 | 98.74 | 109.47 | 319 | 319.1 | 38 | 350456 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.94 | 0.32 | 117.91 | 59.3 | 4.43 | 3.92 | 279 | 0.78 | - | 348.02 | 1.08 | 86.86 | 26.3 | 35.7
23 | 18/08/2025 11:30:30 | 770.63 | 0 | 0 | 193.54 | 1108.6 | 176.15 | 195.28 | 281 | 280.2 | 46 | 350418 | 99.11 | 49.92 | 0.99 | 0.83 | 0.57 | 218.46 | 60 | 3.9 | 3.46 | 530 | 0.68 | - | 644.8 | 0.96 | 86.76 | 25.7 | 34.5
22 | 18/08/2025 11:15:30 | 768.93 | 0 | 0 | 101.85 | 1157.4 | 88.82 | 102.8 | 235 | 234.6 | 17 | 350372 | 99.08 | 49.93 | 0.99 | 0.69 | 0.3 | 106 | 59.3 | 3.26 | 2.89 | 255 | 0.55 | - | 312.87 | 0.8 | 86.38 | 24.8 | 26.2
21 | 18/08/2025 11:00:30 | 770.9 | 0 | 0 | 81 | 1132.2 | 72.65 | 82.26 | 218 | 217.8 | 20 | 350355 | 98.47 | 49.96 | 0.99 | 0.64 | 0.24 | 90.2 | 57.2 | 3.03 | 2.68 | 207 | 0.51 | - | 266.24 | 0.75 | 86.02 | 25.4 | 30.5
20 | 18/08/2025 10:45:30 | 774.63 | 0 | 0 | 66.22 | 1123.2 | 60.15 | 67.56 | 198 | 197.3 | 32 | 350335 | 98.01 | 49.98 | -0.99 | 0.58 | 0.2 | 72.36 | 59.5 | 2.75 | 2.44 | 164 | 0.46 | - | 213.56 | 0.68 | 85.94 | 25.7 | 33.2
19 | 18/08/2025 10:30:30 | 777.47 | 0 | 0 | 110.99 | 1137 | 99.04 | 112.61 | 166 | 165.9 | 19 | 350303 | 98.56 | 50 | -0.99 | 0.49 | 0.33 | 130.05 | 59.7 | 2.31 | 2.04 | 285 | 0.37 | - | 383.86 | 0.58 | 85.21 | 25.2 | 30
18 | 18/08/2025 10:15:30 | 776.57 | 0 | 0 | 67.93 | 1121.4 | 61.9 | 69.41 | 147 | 146.9 | 20 | 350284 | 97.87 | 50.02 | -0.99 | 0.43 | 0.2 | 79.49 | 57 | 2.04 | 1.81 | 164 | 0.33 | - | 234.63 | 0.51 | 85.08 | 25.1 | 29.6
17 | 18/08/2025 10:00:30 | 772.33 | 0 | 0 | 89.97 | 1140.4 | 80.47 | 91.77 | 127 | 126.2 | 17 | 350264 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.37 | 0.27 | 103.91 | 59.3 | 1.76 | 1.56 | 218 | 0.28 | - | 306.71 | 0.44 | 85.39 | 24.8 | 29.1
16 | 18/08/2025 09:45:30 | 764.9 | 0 | 0 | 75.02 | 1122.4 | 68.17 | 76.52 | 110 | 110.1 | 17 | 350247 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.32 | 0.22 | 85.67 | 57.3 | 1.53 | 1.35 | 184 | 0.24 | - | 252.86 | 0.38 | 84.55 | 24.7 | 29.1
15 | 18/08/2025 09:30:30 | 769.53 | 0 | 0 | 78.95 | 1124.9 | 71.08 | 79.96 | 93 | 93 | 20 | 350230 | 98.74 | 50.07 | 0.99 | 0.27 | 0.23 | 86.22 | 57.9 | 1.29 | 1.14 | 196 | 0.19 | - | 254.47 | 0.33 | 83.94 | 24.6 | 31
14 | 18/08/2025 09:15:30 | 773 | 0 | 0 | 62.46 | 1121.3 | 56.82 | 63.71 | 73 | 73.1 | 21 | 350210 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.22 | 0.18 | 69.12 | 57.2 | 1.01 | 0.9 | 155 | 0.14 | - | 204.02 | 0.26 | 83.19 | 24.3 | 30.3
13 | 18/08/2025 09:00:30 | 783.13 | 0 | 0 | 84.5 | 1136.3 | 75.85 | 86.19 | 52 | 51.9 | 15 | 350189 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 0.15 | 0.25 | 96.73 | 60.1 | 0.72 | 0.64 | 227 | 0.09 | - | 285.51 | 0.19 | 80.78 | 23.9 | 28.6
12 | 18/08/2025 08:45:30 | 776.2 | 0 | 0 | 45.97 | 1131.9 | 41.51 | 46.99 | 37 | 36.2 | 11 | 350174 | 97.83 | 50.02 | 0.99 | 0.11 | 0.14 | 55.34 | 57.6 | 0.51 | 0.46 | 111 | 0.05 | - | 163.34 | 0.14 | 80.3 | 23.6 | 25.9
11 | 18/08/2025 08:30:30 | 796.83 | 0 | 0 | 23.84 | 1121.7 | 21.68 | 24.32 | 26 | 26 | 6 | 350163 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.08 | 0.07 | 29.5 | 57.5 | 0.36 | 0.32 | 35 | 0.03 | - | 87.06 | 0.1 | 75.98 | 23.3 | 23.8
10 | 18/08/2025 08:15:30 | 783.5 | 0 | 0 | 24.01 | 1124.9 | 22.03 | 24.78 | 20 | 19.7 | 6 | 350157 | 96.9 | 49.89 | -0.99 | 0.06 | 0.07 | 29.99 | 56.8 | 0.28 | 0.25 | 35 | 0.02 | - | 88.51 | 0.08 | 75.68 | 23.2 | 22.9
9 | 18/08/2025 08:00:30 | 774.4 | 0 | 0 | 22.47 | 1121 | 21.38 | 23.96 | 14 | 13.8 | 6 | 350151 | 93.78 | 50 | 0.99 | 0.04 | 0.07 | 28.2 | 56.5 | 0.19 | 0.17 | 29 | 0.01 | - | 83.24 | 0.06 | 73.79 | 23 | 22.7
8 | 18/08/2025 07:45:30 | 775.97 | 0 | 0 | 16.14 | 1101.6 | 14.94 | 16.46 | 8 | 8 | 2 | 350145 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.02 | 0.05 | 21.1 | 56 | 0.11 | 0.1 | 11 | 0 | - | 62.29 | 0.04 | 67.47 | 22.7 | 22.1
7 | 18/08/2025 07:30:30 | 773.37 | 0 | 0 | 9.65 | 1086.1 | 9.06 | 9.84 | 6 | 5.6 | 2 | 350143 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.02 | 0.03 | 13.09 | 55.2 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 | - | 38.65 | 0.03 | 70.84 | 22.7 | 22
6 | 18/08/2025 07:15:30 | 774.7 | 0 | 0 | 7.17 | 1054.4 | 7.45 | 7.86 | 4 | 3.4 | 2 | 350141 | 91.22 | 49.97 | 1 | 0.01 | 0.02 | 10.47 | 52.2 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 30.91 | 0.02 | 73.79 | 22.6 | 21.7
5 | 18/08/2025 07:00:30 | 779.63 | 0 | 0 | 4.44 | 1060.1 | 4.68 | 4.96 | 2 | 1.6 | 1 | 350139 | 89.52 | 50 | 1 | 0.01 | 0.01 | 7.4 | 48.6 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 21.85 | 0.01 | 73.79 | 22.6 | 21.6
4 | 18/08/2025 06:45:30 | 783.53 | 0 | 0 | 2.47 | 1062.8 | 3 | 3.18 | 1 | 0.7 | 0 | 350138 | 77.6 | 49.98 | 1 | 0 | 0.01 | 4.75 | 43.9 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 14.03 | 0 | 73.79 | 22.6 | 21.4
3 | 18/08/2025 06:30:30 | 787.1 | 0 | 0 | 1.62 | 1066.3 | 1.55 | 1.65 | 1 | 0.2 | 1 | 350138 | 98.06 | 49.87 | -0.99 | 0 | 0 | 2.22 | 37.3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 6.55 | 0 | - | 22.7 | 21.3
2 | 18/08/2025 06:15:30 | 782.57 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0.03 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 350137 | 0 | 49.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.7 | 21.3
1 | 18/08/2025 06:00:30 | 785.17 | 0 | 0 | 0 | 319.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350137 | 0 | 49.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.6 | 21.2
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.47 | - | - | 70.08 | - | - | -