## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 18/08/2025 18:45:30 | 760.77 | 0 | 0 | 0.51 | 798.8 | 0.03 | 0.78 | 812 | 812.2 | 0 | 128998 | 65.81 | 50.05 | 0.1 | 2.4 | 0 | 0 | 58.5 | 11.28 | 9.99 | 0 | 2.02 | - | 0 | 2.76 | 86.96 | 24.1 | 23.3
51 | 18/08/2025 18:30:30 | 762.03 | 0 | 0 | 1.96 | 1043.1 | 2.03 | 2.12 | 812 | 812 | 2 | 128998 | 92.54 | 50.06 | 0.84 | 2.4 | 0.01 | 3.35 | 59.1 | 11.28 | 9.99 | 0 | 2.02 | - | 9.88 | 2.76 | 86.99 | 24.2 | 23.6
50 | 18/08/2025 18:15:30 | 766.7 | 0 | 0 | 6.92 | 1034.2 | 6.12 | 6.33 | 810 | 810.8 | 1 | 128996 | 109.37 | 50.03 | 0.99 | 2.39 | 0.02 | 9.28 | 59 | 11.25 | 9.96 | 0 | 2.02 | - | 27.4 | 2.75 | 86.94 | 24.5 | 24.1
49 | 18/08/2025 18:00:30 | 769.9 | 0 | 0 | 8.45 | 1043.3 | 8.26 | 8.62 | 809 | 808.9 | 4 | 128995 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 2.39 | 0.02 | 11.54 | 59.4 | 11.24 | 9.95 | 0 | 2.02 | - | 34.05 | 2.74 | 87.08 | 24.4 | 24.4
48 | 18/08/2025 17:45:30 | 766 | 0 | 0 | 18.62 | 1092.6 | 16.82 | 18.37 | 805 | 805.6 | 5 | 128991 | 101.35 | 49.84 | 0.99 | 2.38 | 0.05 | 23.19 | 58.1 | 11.18 | 9.9 | 24 | 2.02 | - | 68.46 | 2.73 | 87.03 | 24.5 | 24.8
47 | 18/08/2025 17:30:30 | 764.27 | 0 | 0 | 12.56 | 1086.2 | 11.2 | 12.17 | 800 | 800.8 | 1 | 128986 | 103.23 | 49.86 | 0.99 | 2.36 | 0.04 | 17.21 | 57.3 | 11.11 | 9.84 | 7 | 2.01 | - | 50.79 | 2.71 | 87.07 | 24.6 | 24.2
46 | 18/08/2025 17:15:30 | 769.77 | 0 | 0 | 4.44 | 1049.4 | 4.32 | 4.53 | 799 | 799.3 | 3 | 128985 | 98.06 | 49.9 | 0.99 | 2.36 | 0.01 | 7.15 | 56.6 | 11.1 | 9.83 | 0 | 2.01 | - | 21.09 | 2.71 | 87.18 | 24.6 | 24.9
45 | 18/08/2025 17:00:30 | 775.53 | 0 | 0 | 35.37 | 1113 | 32.41 | 36.08 | 796 | 795.9 | 10 | 128982 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 2.35 | 0.1 | 43.51 | 59.7 | 11.06 | 9.79 | 74 | 2.01 | - | 128.43 | 2.69 | 87.28 | 24.7 | 26.6
44 | 18/08/2025 16:45:30 | 775 | 0 | 0 | 21.19 | 1107.7 | 18.73 | 20.75 | 786 | 786.6 | 7 | 128972 | 102.14 | 49.87 | 0.99 | 2.32 | 0.06 | 28.07 | 56.2 | 10.92 | 9.67 | 28 | 1.99 | - | 82.84 | 2.66 | 87.25 | 24.5 | 25.8
43 | 18/08/2025 16:30:30 | 765 | 0 | 0 | 13.24 | 1074.5 | 11.83 | 12.71 | 779 | 779.8 | 10 | 128965 | 104.14 | 49.93 | 0.99 | 2.3 | 0.04 | 17.98 | 57.6 | 10.82 | 9.58 | 0 | 1.98 | - | 53.07 | 2.63 | 87.29 | 25 | 27
42 | 18/08/2025 16:15:30 | 773.17 | 0 | 0 | 56.05 | 1114.8 | 51.28 | 57.17 | 769 | 769.6 | 16 | 128955 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 2.27 | 0.17 | 64.97 | 58.7 | 10.68 | 9.46 | 129 | 1.96 | - | 191.76 | 2.6 | 87.33 | 25.7 | 28.3
41 | 18/08/2025 16:00:30 | 777.47 | 0 | 0 | 83.65 | 1121.2 | 74.33 | 83.34 | 753 | 753.3 | 13 | 128939 | 100.37 | 50.08 | 0.99 | 2.22 | 0.25 | 95.55 | 58.7 | 10.46 | 9.26 | 230 | 1.92 | - | 282.03 | 2.54 | 87.36 | 25.7 | 28.3
40 | 18/08/2025 15:45:30 | 774.57 | 0 | 0 | 48.79 | 1109.5 | 43.91 | 48.72 | 740 | 740 | 13 | 128926 | 100.14 | 50.02 | 0.99 | 2.18 | 0.14 | 57.19 | 60 | 10.28 | 9.1 | 109 | 1.88 | - | 168.81 | 2.5 | 87.44 | 25.6 | 28.1
39 | 18/08/2025 15:30:30 | 777.8 | 0 | 0 | 34.77 | 1107.4 | 32.02 | 35.47 | 727 | 727.3 | 14 | 128913 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 2.15 | 0.1 | 45.49 | 59.6 | 10.1 | 8.94 | 77 | 1.86 | - | 134.27 | 2.45 | 87.44 | 25.6 | 27
38 | 18/08/2025 15:15:30 | 783.57 | 0 | 0 | 97.49 | 1132.3 | 87.82 | 99.44 | 713 | 713.3 | 14 | 128899 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.1 | 0.29 | 111.35 | 58.6 | 9.9 | 8.77 | 244 | 1.82 | - | 328.67 | 2.41 | 87.47 | 25.7 | 27.6
37 | 18/08/2025 15:00:30 | 776.47 | 0 | 0 | 32.81 | 1108.5 | 30.19 | 33.47 | 699 | 699.6 | 20 | 128885 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 2.06 | 0.1 | 38.71 | 56.5 | 9.71 | 8.6 | 61 | 1.79 | - | 114.25 | 2.36 | 87.5 | 25.6 | 26.7
36 | 18/08/2025 14:45:30 | 768.9 | 0 | 0 | 85.62 | 1118.4 | 76.93 | 86.04 | 679 | 679.7 | 24 | 128865 | 99.51 | 50.05 | -0.99 | 2 | 0.25 | 102.32 | 60.4 | 9.43 | 8.35 | 218 | 1.74 | - | 302.01 | 2.29 | 87.48 | 26.3 | 30.8
35 | 18/08/2025 14:30:30 | 769.67 | 0 | 0 | 113.64 | 1117.2 | 102.3 | 114.28 | 655 | 655.5 | 33 | 128841 | 99.44 | 50 | 0.99 | 1.93 | 0.34 | 123.8 | 58.8 | 9.1 | 8.06 | 300 | 1.68 | - | 365.42 | 2.21 | 87.4 | 26.6 | 33.3
34 | 18/08/2025 14:15:30 | 770.97 | 0 | 0 | 157.39 | 1103.6 | 143.12 | 157.94 | 622 | 622.4 | 41 | 128808 | 99.65 | 50.01 | 0.99 | 1.84 | 0.46 | 174.89 | 62.2 | 8.64 | 7.65 | 426 | 1.59 | - | 516.21 | 2.1 | 87.34 | 27.2 | 35.9
33 | 18/08/2025 14:00:30 | 773.77 | 0 | 0 | 167.9 | 1117.8 | 150.53 | 168.26 | 581 | 581.8 | 31 | 128767 | 99.79 | 49.99 | 0.99 | 1.71 | 0.5 | 189.5 | 62.8 | 8.07 | 7.15 | 460 | 1.48 | - | 559.34 | 1.97 | 87.23 | 27.2 | 33.9
32 | 18/08/2025 13:45:30 | 767.37 | 0 | 0 | 101.85 | 1109.7 | 93.62 | 103.89 | 550 | 549.9 | 32 | 128736 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 1.62 | 0.3 | 112.51 | 58.2 | 7.64 | 6.76 | 261 | 1.39 | - | 332.09 | 1.86 | 87.23 | 27.4 | 34
31 | 18/08/2025 13:30:30 | 764.87 | 0 | 0 | 101.85 | 1144.9 | 90.74 | 103.89 | 518 | 517.9 | 33 | 128704 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 1.53 | 0.3 | 117.17 | 58.7 | 7.19 | 6.37 | 250 | 1.31 | - | 345.84 | 1.75 | 87.17 | 27.2 | 34.2
30 | 18/08/2025 13:15:30 | 757.7 | 0 | 0 | 96.89 | 1117 | 88.47 | 98.83 | 485 | 485.6 | 20 | 128671 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 1.43 | 0.29 | 110.95 | 58.7 | 6.74 | 5.96 | 246 | 1.22 | - | 327.47 | 1.64 | 87.02 | 26.8 | 32.2
29 | 18/08/2025 13:00:30 | 771.63 | 0 | 0 | 90.83 | 1095.6 | 82.92 | 90.85 | 465 | 465.7 | 43 | 128651 | 99.98 | 50.12 | -0.99 | 1.37 | 0.27 | 95.37 | 57.9 | 6.46 | 5.72 | 239 | 1.17 | - | 281.5 | 1.58 | 87.03 | 27.4 | 37.8
28 | 18/08/2025 12:45:30 | 763.27 | 0 | 0 | 92.37 | 1117.3 | 84.33 | 94.22 | 422 | 422.8 | 21 | 128608 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.25 | 0.27 | 106.65 | 59.9 | 5.86 | 5.19 | 256 | 1.05 | - | 314.77 | 1.44 | 86.74 | 26.3 | 30.5
27 | 18/08/2025 12:30:30 | 763.33 | 0 | 0 | 179.44 | 1122.3 | 163.08 | 183.03 | 401 | 401 | 34 | 128587 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.18 | 0.53 | 199.88 | 64.7 | 5.57 | 4.93 | 495 | 1 | - | 589.95 | 1.36 | 86.77 | 26.2 | 31.2
26 | 18/08/2025 12:15:30 | 754.4 | 0 | 0 | 68.53 | 1116.1 | 61.17 | 68.28 | 367 | 367.1 | 18 | 128553 | 100.37 | 49.99 | 0.99 | 1.08 | 0.2 | 83.77 | 57.6 | 5.1 | 4.51 | 147 | 0.91 | - | 247.26 | 1.25 | 86.73 | 25.8 | 29.2
25 | 18/08/2025 12:00:30 | 765.87 | 0 | 0 | 115.78 | 1103.4 | 107.03 | 118.09 | 349 | 349.1 | 31 | 128535 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 1.03 | 0.34 | 129.7 | 58.2 | 4.85 | 4.29 | 311 | 0.87 | - | 382.83 | 1.19 | 86.71 | 26.4 | 34.7
24 | 18/08/2025 11:45:30 | 763 | 0 | 0 | 106.72 | 1111.3 | 96.36 | 107.08 | 318 | 318.2 | 39 | 128504 | 99.66 | 49.94 | 0.99 | 0.94 | 0.31 | 117.91 | 58.6 | 4.42 | 3.91 | 279 | 0.78 | - | 348.02 | 1.08 | 86.59 | 26.3 | 35.7
23 | 18/08/2025 11:30:30 | 766.63 | 0 | 0 | 193.54 | 1119.8 | 176.29 | 197.41 | 279 | 279.4 | 46 | 128465 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 0.82 | 0.57 | 218.46 | 66.6 | 3.88 | 3.43 | 530 | 0.68 | - | 644.8 | 0.96 | 86.14 | 25.7 | 34.5
22 | 18/08/2025 11:15:30 | 765.57 | 0 | 0 | 100.14 | 1132.7 | 90.18 | 102.14 | 233 | 233.8 | 16 | 128419 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.69 | 0.3 | 106 | 60 | 3.24 | 2.87 | 255 | 0.55 | - | 312.87 | 0.8 | 85.64 | 24.8 | 26.2
21 | 18/08/2025 11:00:30 | 767.33 | 0 | 0 | 81.17 | 1114.3 | 72.58 | 80.87 | 217 | 217.3 | 20 | 128403 | 100.37 | 49.96 | -0.99 | 0.64 | 0.24 | 90.2 | 58.9 | 3.01 | 2.67 | 207 | 0.51 | - | 266.24 | 0.75 | 85.63 | 25.4 | 30.5
20 | 18/08/2025 10:45:30 | 771.13 | 0 | 0 | 65.88 | 1107.1 | 60.7 | 67.2 | 197 | 196.9 | 32 | 128383 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.58 | 0.19 | 72.36 | 57.8 | 2.74 | 2.42 | 164 | 0.46 | - | 213.56 | 0.68 | 85.51 | 25.7 | 33.2
19 | 18/08/2025 10:30:30 | 773.63 | 0 | 0 | 112.28 | 1133.2 | 101.06 | 114.53 | 165 | 165.5 | 19 | 128351 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.49 | 0.33 | 130.05 | 58 | 2.29 | 2.03 | 285 | 0.37 | - | 383.86 | 0.58 | 84.7 | 25.2 | 30
18 | 18/08/2025 10:15:30 | 772.5 | 0 | 0 | 68.18 | 1118.6 | 62.17 | 69.54 | 146 | 146.4 | 21 | 128332 | 98.04 | 50.02 | 1 | 0.43 | 0.2 | 79.49 | 59.5 | 2.03 | 1.8 | 164 | 0.33 | - | 234.63 | 0.51 | 84.5 | 25.1 | 29.6
17 | 18/08/2025 10:00:30 | 768.73 | 0 | 0 | 89.89 | 1121.6 | 81.75 | 91.69 | 125 | 125.8 | 16 | 128311 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.37 | 0.27 | 103.91 | 59.4 | 1.74 | 1.54 | 218 | 0.28 | - | 306.71 | 0.44 | 84.04 | 24.8 | 29.1
16 | 18/08/2025 09:45:30 | 761.43 | 0 | 0 | 74.51 | 1117.6 | 66.35 | 74.15 | 109 | 109.6 | 17 | 128295 | 100.48 | 50.06 | -0.99 | 0.32 | 0.22 | 85.67 | 60.4 | 1.51 | 1.34 | 184 | 0.24 | - | 252.86 | 0.38 | 83.78 | 24.7 | 29.1
15 | 18/08/2025 09:30:30 | 765.73 | 0 | 0 | 78.44 | 1114.5 | 71.79 | 80.01 | 92 | 92.7 | 20 | 128278 | 98.04 | 50.07 | 1 | 0.27 | 0.23 | 86.22 | 58 | 1.28 | 1.13 | 196 | 0.19 | - | 254.47 | 0.33 | 83.04 | 24.6 | 31
14 | 18/08/2025 09:15:30 | 769.53 | 0 | 0 | 61.95 | 1120.4 | 54.78 | 61.38 | 72 | 72.8 | 21 | 128258 | 100.94 | 50.01 | 0.99 | 0.21 | 0.18 | 69.12 | 57.2 | 1 | 0.89 | 155 | 0.14 | - | 204.02 | 0.26 | 82.05 | 24.3 | 30.3
13 | 18/08/2025 09:00:30 | 780.5 | 0 | 0 | 84.33 | 1126.4 | 74.68 | 84.12 | 51 | 51.7 | 15 | 128237 | 100.25 | 50.08 | -0.99 | 0.15 | 0.25 | 96.73 | 60 | 0.71 | 0.63 | 227 | 0.09 | - | 285.51 | 0.19 | 79.23 | 23.9 | 28.6
12 | 18/08/2025 08:45:30 | 772.8 | 0 | 0 | 45.88 | 1125 | 40.47 | 45.53 | 36 | 36 | 10 | 128222 | 100.78 | 50.02 | -0.99 | 0.11 | 0.14 | 55.34 | 59 | 0.5 | 0.44 | 111 | 0.05 | - | 163.34 | 0.14 | 78.13 | 23.6 | 25.9
11 | 18/08/2025 08:30:30 | 792.9 | 0 | 0 | 23.66 | 1105.3 | 21.37 | 23.62 | 26 | 25.9 | 7 | 128212 | 100.19 | 50.02 | 0.99 | 0.08 | 0.07 | 29.5 | 58.4 | 0.36 | 0.32 | 35 | 0.03 | - | 87.06 | 0.1 | 75.98 | 23.3 | 23.8
10 | 18/08/2025 08:15:30 | 780.23 | 0 | 0 | 24.01 | 1110.1 | 22.06 | 24.49 | 19 | 19.6 | 6 | 128205 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 0.06 | 0.07 | 29.99 | 56.4 | 0.26 | 0.23 | 35 | 0.02 | - | 88.51 | 0.08 | 71.9 | 23.2 | 22.9
9 | 18/08/2025 08:00:30 | 770.87 | 0 | 0 | 23.58 | 1099.9 | 20.6 | 22.66 | 13 | 13.7 | 6 | 128199 | 104.05 | 50 | -0.99 | 0.04 | 0.07 | 28.2 | 59 | 0.18 | 0.16 | 29 | 0.01 | - | 83.24 | 0.06 | 68.52 | 23 | 22.7
8 | 18/08/2025 07:45:30 | 772.7 | 0 | 0 | 16.06 | 1123 | 14.59 | 16.38 | 7 | 7.8 | 2 | 128193 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.02 | 0.05 | 21.1 | 57 | 0.1 | 0.09 | 11 | 0 | - | 62.29 | 0.04 | 59.03 | 22.7 | 22.1
7 | 18/08/2025 07:30:30 | 769.53 | 0 | 0 | 9.82 | 1062.1 | 9.22 | 9.79 | 5 | 5.5 | 2 | 128191 | 100.28 | 50.04 | 0.99 | 0.01 | 0.03 | 13.09 | 54.5 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 38.65 | 0.03 | 59.03 | 22.7 | 22
6 | 18/08/2025 07:15:30 | 771.8 | 0 | 0 | 7.26 | 1060 | 7.06 | 7.48 | 3 | 3.2 | 2 | 128189 | 97.06 | 49.97 | 0.99 | 0.01 | 0.02 | 10.47 | 51.4 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 30.91 | 0.02 | 55.34 | 22.6 | 21.7
5 | 18/08/2025 07:00:30 | 776.63 | 0 | 0 | 5.12 | 1055.5 | 4.95 | 5.22 | 1 | 1.4 | 1 | 128187 | 98.05 | 50 | 0.99 | 0 | 0.02 | 7.4 | 47.3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 21.85 | 0.01 | 36.89 | 22.6 | 21.6
4 | 18/08/2025 06:45:30 | 779.63 | 0 | 0 | 2.3 | 1038.2 | 2.26 | 2.35 | 0 | 0.6 | 0 | 128186 | 98.04 | 49.98 | 0.92 | 0 | 0.01 | 4.75 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14.03 | 0 | - | 22.6 | 21.4
3 | 18/08/2025 06:30:30 | 783.87 | 0 | 0 | 1.53 | 814.6 | 1.92 | 1.56 | 0 | 0.1 | 0 | 128186 | 98.08 | 49.87 | 0.71 | 0 | 0 | 2.22 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.55 | 0 | - | 22.7 | 21.3
2 | 18/08/2025 06:15:30 | 779 | 0 | 0 | 0 | 971.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128186 | 0 | 49.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.7 | 21.3
1 | 18/08/2025 06:00:30 | 781.7 | 0 | 0 | 0 | 434.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128186 | 0 | 49.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.6 | 21.2
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.47 | - | - | 70.08 | - | - | -