## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 18/08/2025 18:45:30 | 769.1 | 0 | 0 | 0 | 796.6 | 0 | 0 | 866 | 866.4 | 0 | 269788 | 0 | 50.05 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 53.2 | 12.03 | 10.65 | 0 | 2.02 | - | 0 | 2.76 | 92.75 | 24.1 | 23.3
51 | 18/08/2025 18:30:30 | 767.07 | 0 | 0 | 2.47 | 1068.5 | 2.36 | 2.52 | 866 | 866.2 | 1 | 269788 | 98.05 | 50.06 | -0.98 | 2.56 | 0.01 | 3.35 | 54.1 | 12.03 | 10.65 | 0 | 2.02 | - | 9.88 | 2.76 | 92.78 | 24.2 | 23.6
50 | 18/08/2025 18:15:30 | 770.77 | 0 | 0 | 6.66 | 1070.5 | 6.35 | 6.79 | 865 | 865 | 2 | 269787 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.55 | 0.02 | 9.28 | 55.1 | 12.01 | 10.64 | 0 | 2.02 | - | 27.4 | 2.75 | 92.84 | 24.5 | 24.1
49 | 18/08/2025 18:00:30 | 774.93 | 0 | 0 | 9.14 | 1047.9 | 8.9 | 9.32 | 863 | 862.9 | 4 | 269785 | 98.05 | 49.97 | 1 | 2.55 | 0.03 | 11.54 | 56.9 | 11.99 | 10.61 | 0 | 2.02 | - | 34.05 | 2.74 | 92.9 | 24.4 | 24.4
48 | 18/08/2025 17:45:30 | 772.47 | 0 | 0 | 19.56 | 1103.5 | 18.08 | 19.95 | 859 | 859.5 | 5 | 269781 | 98.04 | 49.85 | 0.99 | 2.54 | 0.06 | 23.19 | 58.2 | 11.93 | 10.56 | 24 | 2.02 | - | 68.46 | 2.73 | 92.87 | 24.5 | 24.8
47 | 18/08/2025 17:30:30 | 772.1 | 0 | 0 | 13.5 | 1089.6 | 12.64 | 13.77 | 854 | 854.4 | 1 | 269776 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 2.52 | 0.04 | 17.21 | 54.4 | 11.86 | 10.5 | 7 | 2.01 | - | 50.79 | 2.71 | 92.94 | 24.6 | 24.2
46 | 18/08/2025 17:15:30 | 777 | 0 | 0 | 4.78 | 1014.4 | 5.64 | 5.72 | 853 | 852.7 | 4 | 269775 | 83.52 | 49.89 | 1 | 2.52 | 0.01 | 7.15 | 56.5 | 11.85 | 10.49 | 0 | 2.01 | - | 21.09 | 2.71 | 93.08 | 24.6 | 24.9
45 | 18/08/2025 17:00:30 | 781.8 | 0 | 0 | 39.05 | 1118.5 | 35.61 | 39.83 | 849 | 849.1 | 10 | 269771 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.51 | 0.12 | 43.51 | 59 | 11.79 | 10.44 | 74 | 2.01 | - | 128.43 | 2.69 | 93.09 | 24.7 | 26.6
44 | 18/08/2025 16:45:30 | 781.53 | 0 | 0 | 23.41 | 1111.1 | 21.49 | 23.88 | 839 | 839 | 7 | 269761 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 2.48 | 0.07 | 28.07 | 58.5 | 11.65 | 10.32 | 28 | 1.99 | - | 82.84 | 2.66 | 93.13 | 24.5 | 25.8
43 | 18/08/2025 16:30:30 | 771.83 | 0 | 0 | 14.18 | 1095.4 | 13.66 | 14.96 | 832 | 831.7 | 11 | 269754 | 94.79 | 49.92 | -0.99 | 2.46 | 0.04 | 17.98 | 58.1 | 11.56 | 10.23 | 0 | 1.98 | - | 53.07 | 2.63 | 93.23 | 25 | 27
42 | 18/08/2025 16:15:30 | 779.63 | 0 | 0 | 59.64 | 1122.2 | 53.78 | 60.35 | 821 | 820.8 | 18 | 269743 | 98.83 | 49.94 | -0.99 | 2.42 | 0.18 | 64.97 | 58.2 | 11.4 | 10.1 | 129 | 1.96 | - | 191.76 | 2.6 | 93.24 | 25.7 | 28.3
41 | 18/08/2025 16:00:30 | 783.73 | 0 | 0 | 89.72 | 1132.2 | 79.89 | 90.45 | 803 | 803.5 | 14 | 269725 | 99.19 | 50.09 | -0.99 | 2.37 | 0.26 | 95.55 | 59 | 11.15 | 9.88 | 230 | 1.92 | - | 282.03 | 2.54 | 93.17 | 25.7 | 28.3
40 | 18/08/2025 15:45:30 | 780.67 | 0 | 0 | 53.32 | 1123.3 | 48.5 | 54.48 | 789 | 789.1 | 14 | 269711 | 97.86 | 50.02 | -0.99 | 2.33 | 0.16 | 57.19 | 57.6 | 10.96 | 9.7 | 109 | 1.88 | - | 168.81 | 2.5 | 93.23 | 25.6 | 28.1
39 | 18/08/2025 15:30:30 | 784.57 | 0 | 0 | 38.87 | 1121 | 35.44 | 39.72 | 775 | 775.5 | 15 | 269697 | 97.85 | 50.05 | -0.99 | 2.29 | 0.11 | 45.49 | 57.3 | 10.76 | 9.53 | 77 | 1.86 | - | 134.27 | 2.45 | 93.21 | 25.6 | 27
38 | 18/08/2025 15:15:30 | 789.67 | 0 | 0 | 103.82 | 1138.7 | 93 | 105.9 | 760 | 760.6 | 14 | 269682 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.24 | 0.31 | 111.35 | 59.3 | 10.56 | 9.35 | 244 | 1.82 | - | 328.67 | 2.41 | 93.23 | 25.7 | 27.6
37 | 18/08/2025 15:00:30 | 782.43 | 0 | 0 | 34.94 | 1115.3 | 32.18 | 35.9 | 746 | 745.8 | 22 | 269668 | 97.34 | 50.07 | 0.99 | 2.2 | 0.1 | 38.71 | 59.6 | 10.36 | 9.17 | 61 | 1.79 | - | 114.25 | 2.36 | 93.38 | 25.6 | 26.7
36 | 18/08/2025 14:45:30 | 776.1 | 0 | 0 | 92.28 | 1125.1 | 82.78 | 93.13 | 724 | 724.6 | 25 | 269646 | 99.09 | 50.05 | 0.99 | 2.14 | 0.27 | 102.32 | 59.5 | 10.06 | 8.9 | 218 | 1.74 | - | 302.01 | 2.29 | 93.28 | 26.3 | 30.8
35 | 18/08/2025 14:30:30 | 775.53 | 0 | 0 | 120.56 | 1118 | 109.99 | 122.97 | 699 | 698.9 | 36 | 269621 | 98.04 | 50 | -0.99 | 2.06 | 0.36 | 123.8 | 57.4 | 9.71 | 8.6 | 300 | 1.68 | - | 365.42 | 2.21 | 93.27 | 26.6 | 33.3
34 | 18/08/2025 14:15:30 | 776.33 | 0 | 0 | 166.71 | 1107.8 | 153.5 | 170.04 | 663 | 663.6 | 43 | 269585 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.96 | 0.49 | 174.89 | 57.9 | 9.21 | 8.15 | 426 | 1.59 | - | 516.21 | 2.1 | 93.1 | 27.2 | 35.9
33 | 18/08/2025 14:00:30 | 779.63 | 0 | 0 | 179.69 | 1122.8 | 161.65 | 181.5 | 620 | 620.2 | 34 | 269542 | 99 | 49.99 | -0.99 | 1.83 | 0.53 | 189.5 | 59.2 | 8.61 | 7.62 | 460 | 1.48 | - | 559.34 | 1.97 | 93.08 | 27.2 | 33.9
32 | 18/08/2025 13:45:30 | 773.2 | 0 | 0 | 107.4 | 1122.5 | 97.59 | 109.55 | 586 | 586.5 | 34 | 269508 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 1.73 | 0.32 | 112.51 | 57.5 | 8.14 | 7.21 | 261 | 1.39 | - | 332.09 | 1.86 | 92.94 | 27.4 | 34
31 | 18/08/2025 13:30:30 | 771.67 | 0 | 0 | 111.51 | 1116.3 | 101.89 | 113.74 | 552 | 552.3 | 34 | 269474 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 1.63 | 0.33 | 117.17 | 58.9 | 7.67 | 6.79 | 250 | 1.31 | - | 345.84 | 1.75 | 92.89 | 27.2 | 34.2
30 | 18/08/2025 13:15:30 | 763.6 | 0 | 0 | 103.9 | 1114 | 93.84 | 104.53 | 518 | 517.7 | 22 | 269440 | 99.39 | 50.08 | -0.99 | 1.53 | 0.31 | 110.95 | 58.8 | 7.19 | 6.37 | 246 | 1.22 | - | 327.47 | 1.64 | 92.94 | 26.8 | 32.2
29 | 18/08/2025 13:00:30 | 777.9 | 0 | 0 | 93.22 | 1100.3 | 86.42 | 95.08 | 496 | 496.2 | 45 | 269418 | 98.04 | 50.13 | 0.99 | 1.46 | 0.28 | 95.37 | 57.8 | 6.89 | 6.1 | 239 | 1.17 | - | 281.5 | 1.58 | 92.83 | 27.4 | 37.8
28 | 18/08/2025 12:45:30 | 768.43 | 0 | 0 | 97.83 | 1124.2 | 88.76 | 99.79 | 451 | 450.8 | 24 | 269373 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.33 | 0.29 | 106.65 | 58.8 | 6.26 | 5.55 | 256 | 1.05 | - | 314.77 | 1.44 | 92.7 | 26.3 | 30.5
27 | 18/08/2025 12:30:30 | 769.13 | 0 | 0 | 191.23 | 1136.1 | 169.66 | 192.75 | 427 | 427.6 | 36 | 269349 | 99.21 | 50.03 | -0.99 | 1.26 | 0.56 | 199.88 | 60.1 | 5.93 | 5.25 | 495 | 1 | - | 589.95 | 1.36 | 92.4 | 26.2 | 31.2
26 | 18/08/2025 12:15:30 | 760.87 | 0 | 0 | 76.56 | 1124.2 | 68.09 | 76.54 | 391 | 391.3 | 19 | 269313 | 100.02 | 49.99 | -0.99 | 1.15 | 0.23 | 83.77 | 59.1 | 5.43 | 4.81 | 147 | 0.91 | - | 247.26 | 1.25 | 92.4 | 25.8 | 29.2
25 | 18/08/2025 12:00:30 | 771.33 | 0 | 0 | 122.27 | 1115.5 | 110.22 | 122.95 | 372 | 371.8 | 33 | 269294 | 99.45 | 50.04 | -0.99 | 1.1 | 0.36 | 129.7 | 59.5 | 5.17 | 4.57 | 311 | 0.87 | - | 382.83 | 1.19 | 92.42 | 26.4 | 34.7
24 | 18/08/2025 11:45:30 | 768.2 | 0 | 0 | 112.79 | 1112.8 | 102.17 | 113.7 | 339 | 338.9 | 42 | 269261 | 99.2 | 49.95 | 1 | 1 | 0.33 | 117.91 | 58.3 | 4.71 | 4.17 | 279 | 0.78 | - | 348.02 | 1.08 | 92.31 | 26.3 | 35.7
23 | 18/08/2025 11:30:30 | 774 | 0 | 0 | 206.87 | 1120.7 | 188.28 | 211.01 | 297 | 297.6 | 48 | 269219 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.88 | 0.61 | 218.46 | 61.2 | 4.13 | 3.65 | 530 | 0.68 | - | 644.8 | 0.96 | 91.7 | 25.7 | 34.5
22 | 18/08/2025 11:15:30 | 770.53 | 0 | 0 | 101.59 | 1147.8 | 90.28 | 103.62 | 249 | 249.2 | 17 | 269171 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 0.73 | 0.3 | 106 | 58.6 | 3.46 | 3.06 | 255 | 0.55 | - | 312.87 | 0.8 | 91.53 | 24.8 | 26.2
21 | 18/08/2025 11:00:30 | 773.37 | 0 | 0 | 84.93 | 1124.1 | 76.47 | 85.96 | 232 | 232.1 | 22 | 269154 | 98.8 | 49.96 | 0.99 | 0.68 | 0.25 | 90.2 | 58.1 | 3.22 | 2.85 | 207 | 0.51 | - | 266.24 | 0.75 | 91.55 | 25.4 | 30.5
20 | 18/08/2025 10:45:30 | 776.5 | 0 | 0 | 69.98 | 1117 | 63.9 | 71.38 | 210 | 210.3 | 34 | 269132 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.62 | 0.21 | 72.36 | 57.4 | 2.92 | 2.58 | 164 | 0.46 | - | 213.56 | 0.68 | 91.15 | 25.7 | 33.2
19 | 18/08/2025 10:30:30 | 779.7 | 0 | 0 | 122.96 | 1141.5 | 109.87 | 125.42 | 176 | 176.6 | 20 | 269098 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.52 | 0.36 | 130.05 | 57.5 | 2.44 | 2.16 | 285 | 0.37 | - | 383.86 | 0.58 | 90.34 | 25.2 | 30
18 | 18/08/2025 10:15:30 | 780.23 | 0 | 0 | 71.6 | 1118.3 | 65.31 | 73.03 | 156 | 156.1 | 22 | 269078 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.46 | 0.21 | 79.49 | 58.8 | 2.17 | 1.92 | 164 | 0.33 | - | 234.63 | 0.51 | 90.28 | 25.1 | 29.6
17 | 18/08/2025 10:00:30 | 773.47 | 0 | 0 | 97.41 | 1134.6 | 87.57 | 99.36 | 134 | 133.9 | 18 | 269056 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.4 | 0.29 | 103.91 | 58.7 | 1.86 | 1.65 | 218 | 0.28 | - | 306.71 | 0.44 | 90.09 | 24.8 | 29.1
16 | 18/08/2025 09:45:30 | 766.4 | 0 | 0 | 79.04 | 1136.9 | 70.33 | 79.96 | 116 | 116.4 | 18 | 269038 | 98.85 | 50.05 | 0.99 | 0.34 | 0.23 | 85.67 | 57.1 | 1.61 | 1.43 | 184 | 0.24 | - | 252.86 | 0.38 | 89.16 | 24.7 | 29.1
15 | 18/08/2025 09:30:30 | 771.03 | 0 | 0 | 82.71 | 1125.4 | 74.96 | 84.36 | 98 | 98.5 | 21 | 269020 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.29 | 0.24 | 86.22 | 58.4 | 1.36 | 1.21 | 196 | 0.19 | - | 254.47 | 0.33 | 88.46 | 24.6 | 31
14 | 18/08/2025 09:15:30 | 775.67 | 0 | 0 | 64.51 | 1117.2 | 58.9 | 65.8 | 77 | 77.3 | 22 | 268999 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.23 | 0.19 | 69.12 | 58.5 | 1.07 | 0.95 | 155 | 0.14 | - | 204.02 | 0.26 | 87.75 | 24.3 | 30.3
13 | 18/08/2025 09:00:30 | 785.8 | 0 | 0 | 89.72 | 1140.2 | 80.26 | 91.51 | 55 | 55.2 | 17 | 268977 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 0.16 | 0.26 | 96.73 | 59.3 | 0.76 | 0.68 | 227 | 0.09 | - | 285.51 | 0.19 | 85.44 | 23.9 | 28.6
12 | 18/08/2025 08:45:30 | 777.37 | 0 | 0 | 48.96 | 1119.8 | 44.12 | 49.41 | 38 | 38.5 | 10 | 268960 | 99.09 | 50.02 | -0.99 | 0.11 | 0.14 | 55.34 | 57.7 | 0.53 | 0.47 | 111 | 0.05 | - | 163.34 | 0.14 | 82.47 | 23.6 | 25.9
11 | 18/08/2025 08:30:30 | 799.9 | 0 | 0 | 25.29 | 1110.1 | 23.91 | 26.54 | 28 | 27.7 | 7 | 268950 | 95.3 | 50.02 | -0.99 | 0.08 | 0.07 | 29.5 | 58.9 | 0.39 | 0.34 | 35 | 0.03 | - | 87.06 | 0.1 | 81.83 | 23.3 | 23.8
10 | 18/08/2025 08:15:30 | 788.3 | 0 | 0 | 25.29 | 1118.2 | 23.07 | 25.8 | 21 | 21 | 6 | 268943 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 0.06 | 0.07 | 29.99 | 59.5 | 0.29 | 0.26 | 35 | 0.02 | - | 88.51 | 0.08 | 79.47 | 23.2 | 22.9
9 | 18/08/2025 08:00:30 | 777.4 | 0 | 0 | 24.09 | 1118.7 | 23.04 | 25.78 | 15 | 14.8 | 7 | 268937 | 93.45 | 49.99 | 0.99 | 0.04 | 0.07 | 28.2 | 59.8 | 0.21 | 0.18 | 29 | 0.01 | - | 83.24 | 0.06 | 79.06 | 23 | 22.7
8 | 18/08/2025 07:45:30 | 779.1 | 0 | 0 | 17.68 | 1101.6 | 16.37 | 18.03 | 8 | 8.5 | 2 | 268930 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.02 | 0.05 | 21.1 | 55.6 | 0.11 | 0.1 | 11 | 0 | - | 62.29 | 0.04 | 67.47 | 22.7 | 22.1
7 | 18/08/2025 07:30:30 | 777.23 | 0 | 0 | 10.51 | 1090.4 | 9.83 | 10.72 | 6 | 6 | 3 | 268928 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.02 | 0.03 | 13.09 | 53.3 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 | - | 38.65 | 0.03 | 70.84 | 22.7 | 22
6 | 18/08/2025 07:15:30 | 776.7 | 0 | 0 | 7.94 | 1079.7 | 7.36 | 7.94 | 3 | 3.6 | 1 | 268925 | 99.99 | 49.97 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 10.47 | 50.7 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 30.91 | 0.02 | 55.34 | 22.6 | 21.7
5 | 18/08/2025 07:00:30 | 780.73 | 0 | 0 | 5.04 | 1051.4 | 5.11 | 5.37 | 2 | 1.7 | 1 | 268924 | 93.78 | 50 | -0.99 | 0.01 | 0.01 | 7.4 | 47.2 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 21.85 | 0.01 | 73.79 | 22.6 | 21.6
4 | 18/08/2025 06:45:30 | 786.47 | 0 | 0 | 2.47 | 1072.8 | 2.35 | 2.52 | 1 | 0.8 | 1 | 268923 | 98.05 | 49.99 | -0.97 | 0 | 0.01 | 4.75 | 43.1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 14.03 | 0 | 73.79 | 22.6 | 21.4
3 | 18/08/2025 06:30:30 | 788.5 | 0 | 0 | 1.7 | 952.7 | 2.19 | 2.09 | 0 | 0.2 | 0 | 268922 | 81.42 | 49.87 | -0.96 | 0 | 0.01 | 2.22 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.55 | 0 | - | 22.7 | 21.3
2 | 18/08/2025 06:15:30 | 785.67 | 0 | 0 | 0 | 651.3 | 0.03 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 268922 | 0 | 49.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.7 | 21.3
1 | 18/08/2025 06:00:30 | 787.97 | 0 | 0 | 0 | 403.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268922 | 0 | 49.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.6 | 21.2
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.47 | - | - | 70.08 | - | - | -