## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 18/08/2025 18:45:30 | 767.03 | 0 | 0 | 0 | 948.5 | 0.02 | 1.04 | 860 | 860.2 | 0 | 391533 | 0 | 50.05 | -0.45 | 2.43 | 0 | 0 | 54.8 | 11.94 | 10.12 | 0 | 2.02 | - | 0 | 2.76 | 88.1 | 24.1 | 23.3
51 | 18/08/2025 18:30:30 | 768.37 | 0 | 0 | 2.56 | 1051.8 | 2.48 | 2.61 | 860 | 860.1 | 1 | 391533 | 98.05 | 50.06 | -0.94 | 2.43 | 0.01 | 3.5 | 56 | 11.94 | 10.12 | 0 | 2.02 | - | 9.88 | 2.76 | 88.13 | 24.2 | 23.6
50 | 18/08/2025 18:15:30 | 773.33 | 0 | 0 | 6.83 | 1033.3 | 7.31 | 7.55 | 859 | 858.9 | 3 | 391532 | 90.4 | 50.03 | -0.99 | 2.43 | 0.02 | 9.71 | 56.3 | 11.93 | 10.1 | 0 | 2.02 | - | 27.4 | 2.75 | 88.19 | 24.5 | 24.1
49 | 18/08/2025 18:00:30 | 774.77 | 0 | 0 | 9.31 | 1057.6 | 9.25 | 9.79 | 856 | 856.8 | 3 | 391529 | 95.13 | 49.97 | 1 | 2.42 | 0.03 | 12.06 | 56.4 | 11.89 | 10.07 | 0 | 2.02 | - | 34.05 | 2.74 | 88.14 | 24.4 | 24.4
48 | 18/08/2025 17:45:30 | 774.27 | 0 | 0 | 19.39 | 1090.8 | 18.78 | 20.48 | 853 | 853.4 | 5 | 391526 | 94.67 | 49.84 | 1 | 2.41 | 0.05 | 24.25 | 58.8 | 11.85 | 10.03 | 24 | 2.02 | - | 68.46 | 2.73 | 88.21 | 24.5 | 24.8
47 | 18/08/2025 17:30:30 | 770.9 | 0 | 0 | 13.15 | 1091 | 12.29 | 13.41 | 848 | 848.4 | 2 | 391521 | 98.04 | 49.87 | 1 | 2.39 | 0.04 | 17.99 | 56.2 | 11.78 | 9.98 | 7 | 2.01 | - | 50.79 | 2.71 | 88.28 | 24.6 | 24.2
46 | 18/08/2025 17:15:30 | 775.9 | 0 | 0 | 4.78 | 1038.4 | 5.34 | 5.54 | 846 | 846.7 | 3 | 391519 | 86.27 | 49.91 | 1 | 2.39 | 0.01 | 7.47 | 56.7 | 11.75 | 9.95 | 0 | 2.01 | - | 21.09 | 2.71 | 88.3 | 24.6 | 24.9
45 | 18/08/2025 17:00:30 | 782.97 | 0 | 0 | 39.05 | 1110.5 | 35.06 | 38.94 | 843 | 843.1 | 10 | 391516 | 100.29 | 49.98 | -0.99 | 2.38 | 0.11 | 45.49 | 57.9 | 11.71 | 9.92 | 74 | 2.01 | - | 128.43 | 2.69 | 88.41 | 24.7 | 26.6
44 | 18/08/2025 16:45:30 | 781.63 | 0 | 0 | 23.07 | 1102.3 | 21.16 | 23.32 | 833 | 833.2 | 8 | 391506 | 98.91 | 49.87 | -0.99 | 2.35 | 0.07 | 29.34 | 57 | 11.57 | 9.8 | 28 | 1.99 | - | 82.84 | 2.66 | 88.45 | 24.5 | 25.8
43 | 18/08/2025 16:30:30 | 773.2 | 0 | 0 | 14.01 | 1079.4 | 13.24 | 14.29 | 825 | 825.8 | 10 | 391498 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 2.33 | 0.04 | 18.8 | 58.8 | 11.46 | 9.7 | 0 | 1.98 | - | 53.07 | 2.63 | 88.43 | 25 | 27
42 | 18/08/2025 16:15:30 | 780.7 | 0 | 0 | 58.87 | 1116.3 | 53.79 | 60.05 | 815 | 815.1 | 17 | 391488 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 2.3 | 0.17 | 67.92 | 57.2 | 11.32 | 9.59 | 129 | 1.96 | - | 191.76 | 2.6 | 88.53 | 25.7 | 28.3
41 | 18/08/2025 16:00:30 | 784.8 | 0 | 0 | 88.61 | 1136.6 | 79.52 | 90.38 | 798 | 797.9 | 15 | 391471 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 2.25 | 0.25 | 99.89 | 57.2 | 11.08 | 9.39 | 230 | 1.92 | - | 282.03 | 2.54 | 88.56 | 25.7 | 28.3
40 | 18/08/2025 15:45:30 | 782.03 | 0 | 0 | 53.74 | 1116 | 48.22 | 53.81 | 783 | 783.6 | 13 | 391456 | 99.86 | 50.02 | 0.99 | 2.21 | 0.15 | 59.79 | 60 | 10.88 | 9.21 | 109 | 1.88 | - | 168.81 | 2.5 | 88.5 | 25.6 | 28.1
39 | 18/08/2025 15:30:30 | 784.53 | 0 | 0 | 38.7 | 1111.8 | 35.57 | 39.55 | 770 | 770.1 | 15 | 391443 | 97.86 | 50.04 | -0.99 | 2.17 | 0.11 | 47.56 | 59.8 | 10.69 | 9.06 | 77 | 1.86 | - | 134.27 | 2.45 | 88.59 | 25.6 | 27
38 | 18/08/2025 15:15:30 | 790.5 | 0 | 0 | 102.28 | 1137.5 | 89.96 | 102.33 | 755 | 755.2 | 15 | 391428 | 99.95 | 49.98 | 0.99 | 2.13 | 0.29 | 116.42 | 60.2 | 10.49 | 8.88 | 244 | 1.82 | - | 328.67 | 2.41 | 88.59 | 25.7 | 27.6
37 | 18/08/2025 15:00:30 | 783.17 | 0 | 0 | 34.52 | 1113.6 | 31.54 | 35.12 | 740 | 740.6 | 21 | 391413 | 98.29 | 50.06 | 0.99 | 2.09 | 0.1 | 40.47 | 56.9 | 10.28 | 8.71 | 61 | 1.79 | - | 114.25 | 2.36 | 88.6 | 25.6 | 26.7
36 | 18/08/2025 14:45:30 | 776.8 | 0 | 0 | 92.02 | 1128.7 | 83.16 | 93.86 | 719 | 719.5 | 25 | 391392 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 2.03 | 0.26 | 106.97 | 58.7 | 9.99 | 8.46 | 218 | 1.74 | - | 302.01 | 2.29 | 88.6 | 26.3 | 30.8
35 | 18/08/2025 14:30:30 | 777.1 | 0 | 0 | 119.62 | 1104.2 | 108.7 | 120.03 | 694 | 694.1 | 35 | 391367 | 99.66 | 50 | 0.99 | 1.96 | 0.34 | 129.43 | 60.1 | 9.64 | 8.16 | 300 | 1.68 | - | 365.42 | 2.21 | 88.58 | 26.6 | 33.3
34 | 18/08/2025 14:15:30 | 779 | 0 | 0 | 166.19 | 1111.9 | 152.45 | 169.51 | 659 | 658.9 | 43 | 391332 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 1.86 | 0.47 | 182.84 | 57.9 | 9.15 | 7.75 | 426 | 1.59 | - | 516.21 | 2.1 | 88.51 | 27.2 | 35.9
33 | 18/08/2025 14:00:30 | 781.07 | 0 | 0 | 177.81 | 1117.9 | 159.38 | 178.17 | 616 | 615.9 | 34 | 391289 | 99.8 | 49.99 | -0.99 | 1.74 | 0.5 | 198.12 | 60.6 | 8.56 | 7.25 | 460 | 1.48 | - | 559.34 | 1.97 | 88.46 | 27.2 | 33.9
32 | 18/08/2025 13:45:30 | 774.9 | 0 | 0 | 107.23 | 1111.7 | 98.38 | 109.37 | 582 | 582.4 | 34 | 391255 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 1.64 | 0.3 | 117.62 | 59.2 | 8.08 | 6.85 | 261 | 1.39 | - | 332.09 | 1.86 | 88.29 | 27.4 | 34
31 | 18/08/2025 13:30:30 | 771.83 | 0 | 0 | 112.7 | 1108.9 | 103.67 | 114.95 | 548 | 548.4 | 35 | 391221 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 1.55 | 0.32 | 122.5 | 57.7 | 7.61 | 6.45 | 250 | 1.31 | - | 345.84 | 1.75 | 88.21 | 27.2 | 34.2
30 | 18/08/2025 13:15:30 | 764.57 | 0 | 0 | 103.3 | 1116.2 | 94.4 | 105.37 | 513 | 513.8 | 21 | 391186 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 1.45 | 0.29 | 115.99 | 58.3 | 7.12 | 6.03 | 246 | 1.22 | - | 327.47 | 1.64 | 88.04 | 26.8 | 32.2
29 | 18/08/2025 13:00:30 | 778.9 | 0 | 0 | 93.56 | 1092.5 | 84.89 | 92.74 | 492 | 492.4 | 45 | 391165 | 100.88 | 50.12 | -0.99 | 1.39 | 0.26 | 99.71 | 57.9 | 6.83 | 5.79 | 239 | 1.17 | - | 281.5 | 1.58 | 88.08 | 27.4 | 37.8
28 | 18/08/2025 12:45:30 | 770 | 0 | 0 | 95.7 | 1151.8 | 83.14 | 95.75 | 447 | 447.6 | 23 | 391120 | 99.94 | 49.97 | -0.99 | 1.26 | 0.27 | 111.49 | 59.3 | 6.21 | 5.26 | 256 | 1.05 | - | 314.77 | 1.44 | 87.88 | 26.3 | 30.5
27 | 18/08/2025 12:30:30 | 770.67 | 0 | 0 | 190.38 | 1126.1 | 172.44 | 194.19 | 424 | 424.5 | 36 | 391097 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.2 | 0.54 | 208.96 | 59.8 | 5.89 | 4.99 | 495 | 1 | - | 589.95 | 1.36 | 87.76 | 26.2 | 31.2
26 | 18/08/2025 12:15:30 | 761.9 | 0 | 0 | 75.62 | 1116.9 | 69.06 | 77.13 | 388 | 388.5 | 19 | 391061 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.1 | 0.21 | 87.58 | 60.1 | 5.39 | 4.56 | 147 | 0.91 | - | 247.26 | 1.25 | 87.7 | 25.8 | 29.2
25 | 18/08/2025 12:00:30 | 773.8 | 0 | 0 | 121.16 | 1109.6 | 109.22 | 121.19 | 369 | 369.2 | 33 | 391042 | 99.97 | 50.04 | 0.99 | 1.04 | 0.34 | 135.6 | 60.3 | 5.13 | 4.34 | 311 | 0.87 | - | 382.83 | 1.19 | 87.69 | 26.4 | 34.7
24 | 18/08/2025 11:45:30 | 769.73 | 0 | 0 | 112.45 | 1113.6 | 103 | 114.7 | 336 | 336.4 | 41 | 391009 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.95 | 0.32 | 123.27 | 60.3 | 4.67 | 3.95 | 279 | 0.78 | - | 348.02 | 1.08 | 87.51 | 26.3 | 35.7
23 | 18/08/2025 11:30:30 | 774.77 | 0 | 0 | 206.61 | 1117.1 | 188.65 | 210.74 | 295 | 295.2 | 48 | 390968 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 0.83 | 0.58 | 228.39 | 60.9 | 4.1 | 3.47 | 530 | 0.68 | - | 644.8 | 0.96 | 87.12 | 25.7 | 34.5
22 | 18/08/2025 11:15:30 | 772.1 | 0 | 0 | 99.89 | 1145.4 | 88.95 | 101.89 | 247 | 247.1 | 17 | 390920 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 0.7 | 0.28 | 110.82 | 58.3 | 3.43 | 2.91 | 255 | 0.55 | - | 312.87 | 0.8 | 86.84 | 24.8 | 26.2
21 | 18/08/2025 11:00:30 | 774.4 | 0 | 0 | 84.76 | 1115.9 | 77.48 | 86.45 | 230 | 230.3 | 22 | 390903 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.65 | 0.24 | 94.3 | 57.2 | 3.19 | 2.71 | 207 | 0.51 | - | 266.24 | 0.75 | 86.81 | 25.4 | 30.5
20 | 18/08/2025 10:45:30 | 778.63 | 0 | 0 | 68.95 | 1109.9 | 62.85 | 69.75 | 208 | 208.7 | 33 | 390881 | 98.85 | 49.98 | -0.99 | 0.59 | 0.19 | 75.64 | 57.9 | 2.89 | 2.45 | 164 | 0.46 | - | 213.56 | 0.68 | 86.36 | 25.7 | 33.2
19 | 18/08/2025 10:30:30 | 781.43 | 0 | 0 | 123.04 | 1127.2 | 109.41 | 123.33 | 175 | 175.1 | 21 | 390848 | 99.76 | 50.01 | -0.99 | 0.49 | 0.35 | 135.96 | 60.3 | 2.43 | 2.06 | 285 | 0.37 | - | 383.86 | 0.58 | 85.93 | 25.2 | 30
18 | 18/08/2025 10:15:30 | 779.67 | 0 | 0 | 70.92 | 1116.5 | 64.79 | 72.34 | 154 | 154.7 | 22 | 390827 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.43 | 0.2 | 83.11 | 56.9 | 2.14 | 1.81 | 164 | 0.33 | - | 234.63 | 0.51 | 85.25 | 25.1 | 29.6
17 | 18/08/2025 10:00:30 | 775.23 | 0 | 0 | 97.24 | 1120.6 | 86.86 | 97.34 | 132 | 132.5 | 17 | 390805 | 99.9 | 50.04 | 0.99 | 0.37 | 0.27 | 108.64 | 57.3 | 1.83 | 1.55 | 218 | 0.28 | - | 306.71 | 0.44 | 84.89 | 24.8 | 29.1
16 | 18/08/2025 09:45:30 | 766.63 | 0 | 0 | 78.18 | 1125.4 | 69.9 | 78.66 | 115 | 115.1 | 18 | 390788 | 99.39 | 50.05 | -0.99 | 0.32 | 0.22 | 89.56 | 59.2 | 1.6 | 1.35 | 184 | 0.24 | - | 252.86 | 0.38 | 84.55 | 24.7 | 29.1
15 | 18/08/2025 09:30:30 | 772.8 | 0 | 0 | 82.11 | 1118.3 | 74.89 | 83.75 | 97 | 97.4 | 21 | 390770 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.27 | 0.23 | 90.13 | 57 | 1.35 | 1.14 | 196 | 0.19 | - | 254.47 | 0.33 | 83.75 | 24.6 | 31
14 | 18/08/2025 09:15:30 | 776.8 | 0 | 0 | 62.46 | 1100.8 | 57.88 | 63.71 | 76 | 76.5 | 22 | 390749 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.21 | 0.18 | 72.26 | 57.1 | 1.06 | 0.89 | 155 | 0.14 | - | 204.02 | 0.26 | 82.84 | 24.3 | 30.3
13 | 18/08/2025 09:00:30 | 788.7 | 0 | 0 | 88.86 | 1123.2 | 79.45 | 89.24 | 54 | 54.6 | 16 | 390727 | 99.58 | 50.08 | -0.99 | 0.15 | 0.25 | 101.13 | 57.4 | 0.75 | 0.64 | 227 | 0.09 | - | 285.51 | 0.19 | 80.24 | 23.9 | 28.6
12 | 18/08/2025 08:45:30 | 777.47 | 0 | 0 | 47.93 | 1121.6 | 43.13 | 48.37 | 38 | 38.1 | 11 | 390711 | 99.08 | 50.02 | 1 | 0.11 | 0.14 | 57.86 | 58.5 | 0.53 | 0.45 | 111 | 0.05 | - | 163.34 | 0.14 | 78.89 | 23.6 | 25.9
11 | 18/08/2025 08:30:30 | 799.87 | 0 | 0 | 25.46 | 1105.6 | 23.28 | 25.74 | 27 | 27.4 | 7 | 390700 | 98.91 | 50.02 | -0.99 | 0.08 | 0.07 | 30.84 | 56.3 | 0.38 | 0.32 | 35 | 0.03 | - | 87.06 | 0.1 | 75.47 | 23.3 | 23.8
10 | 18/08/2025 08:15:30 | 787.37 | 0 | 0 | 25.12 | 1110.2 | 23.08 | 25.62 | 20 | 20.8 | 6 | 390693 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 0.06 | 0.07 | 31.35 | 59.1 | 0.28 | 0.24 | 35 | 0.02 | - | 88.51 | 0.08 | 72.39 | 23.2 | 22.9
9 | 18/08/2025 08:00:30 | 778.17 | 0 | 0 | 23.92 | 1100 | 22.18 | 24.4 | 14 | 14.6 | 6 | 390687 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.04 | 0.07 | 29.48 | 58 | 0.19 | 0.16 | 29 | 0.01 | - | 83.24 | 0.06 | 70.58 | 23 | 22.7
8 | 18/08/2025 07:45:30 | 780.3 | 0 | 0 | 17.34 | 1108.2 | 16.62 | 18.42 | 8 | 8.4 | 2 | 390681 | 94.13 | 50.02 | -0.99 | 0.02 | 0.05 | 22.06 | 56.6 | 0.11 | 0.09 | 11 | 0 | - | 62.29 | 0.04 | 64.53 | 22.7 | 22.1
7 | 18/08/2025 07:30:30 | 778.1 | 0 | 0 | 9.82 | 1078.7 | 9.89 | 10.67 | 6 | 5.9 | 3 | 390679 | 92.01 | 50.04 | 1 | 0.02 | 0.03 | 13.69 | 56.1 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 | - | 38.65 | 0.03 | 67.76 | 22.7 | 22
6 | 18/08/2025 07:15:30 | 777 | 0 | 0 | 8.03 | 1049.7 | 7.8 | 8.19 | 3 | 3.5 | 2 | 390676 | 98.05 | 49.97 | 1 | 0.01 | 0.02 | 10.95 | 53.2 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 30.91 | 0.02 | 52.94 | 22.6 | 21.7
5 | 18/08/2025 07:00:30 | 784.83 | 0 | 0 | 5.12 | 1046.6 | 5.11 | 5.35 | 1 | 1.6 | 1 | 390674 | 95.74 | 49.99 | 1 | 0 | 0.01 | 7.74 | 49.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 21.85 | 0.01 | 35.29 | 22.6 | 21.6
4 | 18/08/2025 06:45:30 | 785.23 | 0 | 0 | 2.64 | 1052.7 | 2.92 | 3.07 | 0 | 0.7 | 0 | 390673 | 85.91 | 49.97 | -0.99 | 0 | 0.01 | 4.97 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14.03 | 0 | - | 22.6 | 21.4
3 | 18/08/2025 06:30:30 | 791.23 | 0 | 0 | 1.45 | 1030.2 | 1.44 | 1.48 | 0 | 0.1 | 0 | 390673 | 98.04 | 49.86 | -0.92 | 0 | 0 | 2.32 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.55 | 0 | - | 22.7 | 21.3
2 | 18/08/2025 06:15:30 | 785.7 | 0 | 0 | 0 | 845.4 | 0.02 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 390673 | 0 | 49.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.7 | 21.3
1 | 18/08/2025 06:00:30 | 787.4 | 0 | 0 | 0 | 434.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390673 | 0 | 49.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.6 | 21.2
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.47 | - | - | 70.08 | - | - | -