## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 18/08/2025 18:45:30 | 767.93 | 0 | 0 | 0 | 801.7 | 0.03 | 0.98 | 867 | 867.1 | 0 | 357811 | 0 | 50.05 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 54.3 | 12.04 | 10.2 | 0 | 2.02 | - | 0 | 2.76 | 88.87 | 24.1 | 23.3
51 | 18/08/2025 18:30:30 | 765.3 | 0 | 0 | 2.47 | 1043.1 | 3.02 | 3.15 | 867 | 866.9 | 2 | 357811 | 78.36 | 50.06 | 1 | 2.45 | 0.01 | 3.5 | 55.7 | 12.04 | 10.2 | 0 | 2.02 | - | 9.88 | 2.76 | 88.9 | 24.2 | 23.6
50 | 18/08/2025 18:15:30 | 771.57 | 0 | 0 | 6.75 | 1051 | 6.55 | 6.88 | 865 | 865.7 | 2 | 357809 | 98.04 | 50.03 | -0.98 | 2.44 | 0.02 | 9.7 | 56.3 | 12.01 | 10.18 | 0 | 2.02 | - | 27.4 | 2.75 | 88.85 | 24.5 | 24.1
49 | 18/08/2025 18:00:30 | 774.33 | 0 | 0 | 8.45 | 1071.5 | 8.04 | 8.62 | 863 | 863.6 | 3 | 357807 | 98.04 | 49.97 | 1 | 2.44 | 0.02 | 12.06 | 56.7 | 11.99 | 10.16 | 0 | 2.02 | - | 34.05 | 2.74 | 88.91 | 24.4 | 24.4
48 | 18/08/2025 17:45:30 | 773.33 | 0 | 0 | 19.73 | 1098.4 | 18.32 | 20.12 | 860 | 860.2 | 5 | 357804 | 98.04 | 49.84 | -0.99 | 2.43 | 0.06 | 24.24 | 56.1 | 11.94 | 10.12 | 24 | 2.02 | - | 68.46 | 2.73 | 88.99 | 24.5 | 24.8
47 | 18/08/2025 17:30:30 | 772.23 | 0 | 0 | 13.5 | 1075.8 | 13.09 | 14.09 | 855 | 855 | 2 | 357799 | 95.83 | 49.86 | 1 | 2.42 | 0.04 | 17.98 | 56.4 | 11.88 | 10.06 | 7 | 2.01 | - | 50.79 | 2.71 | 89.06 | 24.6 | 24.2
46 | 18/08/2025 17:15:30 | 775.57 | 0 | 0 | 4.78 | 1030.4 | 4.73 | 4.88 | 853 | 853.3 | 4 | 357797 | 98.05 | 49.91 | -0.99 | 2.41 | 0.01 | 7.47 | 57 | 11.85 | 10.04 | 0 | 2.01 | - | 21.09 | 2.71 | 89.08 | 24.6 | 24.9
45 | 18/08/2025 17:00:30 | 781.43 | 0 | 0 | 38.62 | 1120.3 | 35 | 39.21 | 849 | 849.7 | 10 | 357793 | 98.5 | 49.98 | -0.99 | 2.4 | 0.11 | 45.46 | 56.9 | 11.79 | 9.99 | 74 | 2.01 | - | 128.43 | 2.69 | 89.09 | 24.7 | 26.6
44 | 18/08/2025 16:45:30 | 781.07 | 0 | 0 | 23.07 | 1102.1 | 21.35 | 23.53 | 839 | 839.7 | 7 | 357783 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 2.37 | 0.07 | 29.33 | 57.2 | 11.65 | 9.88 | 28 | 1.99 | - | 82.84 | 2.66 | 89.13 | 24.5 | 25.8
43 | 18/08/2025 16:30:30 | 771.6 | 0 | 0 | 14.18 | 1091.9 | 13.48 | 14.72 | 832 | 832.4 | 11 | 357776 | 96.34 | 49.93 | -0.99 | 2.35 | 0.04 | 18.79 | 58.9 | 11.56 | 9.79 | 0 | 1.98 | - | 53.07 | 2.63 | 89.23 | 25 | 27
42 | 18/08/2025 16:15:30 | 778.97 | 0 | 0 | 59.47 | 1119.1 | 53.83 | 60.24 | 821 | 821.5 | 17 | 357765 | 98.72 | 49.94 | -0.99 | 2.32 | 0.17 | 67.88 | 57 | 11.4 | 9.66 | 129 | 1.96 | - | 191.76 | 2.6 | 89.23 | 25.7 | 28.3
41 | 18/08/2025 16:00:30 | 783.3 | 0 | 0 | 89.89 | 1132.2 | 79.98 | 90.55 | 804 | 804.2 | 14 | 357748 | 99.27 | 50.08 | -0.99 | 2.27 | 0.25 | 99.84 | 58.4 | 11.17 | 9.46 | 230 | 1.92 | - | 282.03 | 2.54 | 89.28 | 25.7 | 28.3
40 | 18/08/2025 15:45:30 | 780.4 | 0 | 0 | 53.4 | 1123.7 | 48.47 | 54.47 | 790 | 789.8 | 14 | 357734 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.23 | 0.15 | 59.76 | 58.9 | 10.97 | 9.3 | 109 | 1.88 | - | 168.81 | 2.5 | 89.34 | 25.6 | 28.1
39 | 18/08/2025 15:30:30 | 783.53 | 0 | 0 | 38.79 | 1116.8 | 35.43 | 39.56 | 776 | 776.2 | 15 | 357720 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.19 | 0.11 | 47.53 | 57.3 | 10.78 | 9.13 | 77 | 1.86 | - | 134.27 | 2.45 | 89.33 | 25.6 | 27
38 | 18/08/2025 15:15:30 | 789.1 | 0 | 0 | 103.9 | 1132.1 | 91.98 | 104.13 | 761 | 761.3 | 15 | 357705 | 99.78 | 49.98 | 0.99 | 2.15 | 0.29 | 116.35 | 59.4 | 10.57 | 8.96 | 244 | 1.82 | - | 328.67 | 2.41 | 89.35 | 25.7 | 27.6
37 | 18/08/2025 15:00:30 | 781.73 | 0 | 0 | 34.77 | 1117.7 | 31.39 | 35.08 | 746 | 746.5 | 21 | 357690 | 99.11 | 50.07 | -0.99 | 2.11 | 0.1 | 40.45 | 59.6 | 10.36 | 8.78 | 61 | 1.79 | - | 114.25 | 2.36 | 89.37 | 25.6 | 26.7
36 | 18/08/2025 14:45:30 | 774.87 | 0 | 0 | 92.96 | 1125.6 | 83.46 | 93.94 | 725 | 725.4 | 26 | 357669 | 98.96 | 50.05 | -0.99 | 2.05 | 0.26 | 106.91 | 59.9 | 10.07 | 8.53 | 218 | 1.74 | - | 302.01 | 2.29 | 89.39 | 26.3 | 30.8
35 | 18/08/2025 14:30:30 | 775.17 | 0 | 0 | 120.82 | 1123.7 | 108.04 | 121.4 | 699 | 699.7 | 35 | 357643 | 99.52 | 50 | -0.99 | 1.97 | 0.34 | 129.36 | 58.1 | 9.71 | 8.23 | 300 | 1.68 | - | 365.42 | 2.21 | 89.27 | 26.6 | 33.3
34 | 18/08/2025 14:15:30 | 776.43 | 0 | 0 | 167.39 | 1123 | 152.04 | 170.74 | 664 | 664.3 | 43 | 357608 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 1.88 | 0.47 | 182.74 | 58.4 | 9.22 | 7.82 | 426 | 1.59 | - | 516.21 | 2.1 | 89.23 | 27.2 | 35.9
33 | 18/08/2025 14:00:30 | 778.13 | 0 | 0 | 179.27 | 1125.9 | 160.18 | 180.34 | 621 | 621 | 34 | 357565 | 99.41 | 49.98 | -0.99 | 1.75 | 0.51 | 198 | 59.3 | 8.63 | 7.31 | 460 | 1.48 | - | 559.34 | 1.97 | 89.23 | 27.2 | 33.9
32 | 18/08/2025 13:45:30 | 773.13 | 0 | 0 | 107.92 | 1120.9 | 96.31 | 107.95 | 587 | 587 | 35 | 357531 | 99.97 | 49.9 | 0.99 | 1.66 | 0.3 | 117.56 | 60.2 | 8.15 | 6.91 | 261 | 1.39 | - | 332.09 | 1.86 | 89.1 | 27.4 | 34
31 | 18/08/2025 13:30:30 | 770.03 | 0 | 0 | 110.99 | 1110.6 | 100.24 | 111.32 | 552 | 552.7 | 34 | 357496 | 99.7 | 50.05 | 0.99 | 1.56 | 0.31 | 122.43 | 59.5 | 7.67 | 6.5 | 250 | 1.31 | - | 345.84 | 1.75 | 88.9 | 27.2 | 34.2
30 | 18/08/2025 13:15:30 | 762.67 | 0 | 0 | 103.64 | 1127.5 | 92.68 | 104.5 | 518 | 517.9 | 22 | 357462 | 99.18 | 50.08 | -0.99 | 1.46 | 0.29 | 115.92 | 57.5 | 7.19 | 6.1 | 246 | 1.22 | - | 327.47 | 1.64 | 88.95 | 26.8 | 32.2
29 | 18/08/2025 13:00:30 | 776.73 | 0 | 0 | 93.9 | 1108.3 | 85.12 | 94.34 | 496 | 496.4 | 45 | 357440 | 99.54 | 50.12 | 1 | 1.4 | 0.27 | 99.65 | 58.3 | 6.89 | 5.84 | 239 | 1.17 | - | 281.5 | 1.58 | 88.85 | 27.4 | 37.8
28 | 18/08/2025 12:45:30 | 768.5 | 0 | 0 | 98.01 | 1131.5 | 88.35 | 99.97 | 451 | 451.2 | 23 | 357395 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 1.27 | 0.28 | 111.43 | 59.7 | 6.26 | 5.31 | 256 | 1.05 | - | 314.77 | 1.44 | 88.72 | 26.3 | 30.5
27 | 18/08/2025 12:30:30 | 767.7 | 0 | 0 | 191.14 | 1140.9 | 170.88 | 194.96 | 428 | 427.9 | 37 | 357372 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.21 | 0.54 | 208.84 | 60.4 | 5.94 | 5.04 | 495 | 1 | - | 589.95 | 1.36 | 88.64 | 26.2 | 31.2
26 | 18/08/2025 12:15:30 | 759.9 | 0 | 0 | 73.48 | 1142 | 65.66 | 74.98 | 391 | 391.6 | 19 | 357335 | 97.99 | 49.99 | 0.99 | 1.1 | 0.21 | 87.53 | 59.2 | 5.43 | 4.6 | 147 | 0.91 | - | 247.26 | 1.25 | 88.43 | 25.8 | 29.2
25 | 18/08/2025 12:00:30 | 771.57 | 0 | 0 | 122.44 | 1113.6 | 112.15 | 124.89 | 372 | 372.4 | 33 | 357316 | 98.04 | 50.04 | 1 | 1.05 | 0.35 | 135.52 | 60.2 | 5.17 | 4.38 | 311 | 0.87 | - | 382.83 | 1.19 | 88.46 | 26.4 | 34.7
24 | 18/08/2025 11:45:30 | 767.6 | 0 | 0 | 113.56 | 1126.5 | 101.39 | 114.21 | 339 | 339.3 | 41 | 357283 | 99.43 | 49.94 | 0.99 | 0.96 | 0.32 | 123.2 | 57.9 | 4.71 | 3.99 | 279 | 0.78 | - | 348.02 | 1.08 | 88.34 | 26.3 | 35.7
23 | 18/08/2025 11:30:30 | 771.4 | 0 | 0 | 206.95 | 1124.7 | 185.15 | 208.24 | 298 | 298 | 49 | 357242 | 99.38 | 49.92 | -0.99 | 0.84 | 0.58 | 228.26 | 61.7 | 4.14 | 3.51 | 530 | 0.68 | - | 644.8 | 0.96 | 88.06 | 25.7 | 34.5
22 | 18/08/2025 11:15:30 | 770.4 | 0 | 0 | 103.47 | 1155 | 90.2 | 104.19 | 249 | 249.3 | 17 | 357193 | 99.31 | 49.92 | 1 | 0.7 | 0.29 | 110.75 | 57.5 | 3.46 | 2.93 | 255 | 0.55 | - | 312.87 | 0.8 | 87.6 | 24.8 | 26.2
21 | 18/08/2025 11:00:30 | 772.87 | 0 | 0 | 85.36 | 1119.1 | 77.8 | 87.07 | 232 | 232.1 | 22 | 357176 | 98.04 | 49.95 | 1 | 0.66 | 0.24 | 94.25 | 59 | 3.22 | 2.73 | 207 | 0.51 | - | 266.24 | 0.75 | 87.62 | 25.4 | 30.5
20 | 18/08/2025 10:45:30 | 776.57 | 0 | 0 | 68.01 | 1115.4 | 62.14 | 69.31 | 210 | 210.3 | 34 | 357154 | 98.12 | 49.98 | 0.99 | 0.59 | 0.19 | 75.6 | 59.4 | 2.92 | 2.47 | 164 | 0.46 | - | 213.56 | 0.68 | 87.24 | 25.7 | 33.2
19 | 18/08/2025 10:30:30 | 778.9 | 0 | 0 | 121.67 | 1136.8 | 109.17 | 124.1 | 176 | 176.7 | 20 | 357120 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.5 | 0.34 | 135.89 | 59.3 | 2.44 | 2.07 | 285 | 0.37 | - | 383.86 | 0.58 | 86.47 | 25.2 | 30
18 | 18/08/2025 10:15:30 | 779.07 | 0 | 0 | 73.22 | 1129.6 | 65.31 | 73.77 | 156 | 156.1 | 22 | 357100 | 99.25 | 50.02 | 0.99 | 0.44 | 0.21 | 83.06 | 58.9 | 2.17 | 1.84 | 164 | 0.33 | - | 234.63 | 0.51 | 86.41 | 25.1 | 29.6
17 | 18/08/2025 10:00:30 | 773.2 | 0 | 0 | 96.3 | 1136.5 | 86.43 | 98.23 | 134 | 133.9 | 18 | 357078 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.38 | 0.27 | 108.57 | 59.5 | 1.86 | 1.58 | 218 | 0.28 | - | 306.71 | 0.44 | 86.23 | 24.8 | 29.1
16 | 18/08/2025 09:45:30 | 765.33 | 0 | 0 | 79.8 | 1126.6 | 72.25 | 81.4 | 116 | 116.5 | 18 | 357060 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.33 | 0.23 | 89.51 | 59.2 | 1.61 | 1.37 | 184 | 0.24 | - | 252.86 | 0.38 | 85.33 | 24.7 | 29.1
15 | 18/08/2025 09:30:30 | 770.1 | 0 | 0 | 82.54 | 1118.7 | 74.33 | 83.15 | 98 | 98.5 | 21 | 357042 | 99.26 | 50.07 | -0.99 | 0.28 | 0.23 | 90.08 | 58.1 | 1.36 | 1.15 | 196 | 0.19 | - | 254.47 | 0.33 | 84.66 | 24.6 | 31
14 | 18/08/2025 09:15:30 | 775.23 | 0 | 0 | 64.42 | 1118.2 | 58.76 | 65.71 | 77 | 77.4 | 22 | 357021 | 98.04 | 50.01 | 1 | 0.22 | 0.18 | 72.22 | 59.1 | 1.07 | 0.91 | 155 | 0.14 | - | 204.02 | 0.26 | 83.98 | 24.3 | 30.3
13 | 18/08/2025 09:00:30 | 786 | 0 | 0 | 89.97 | 1135.8 | 80.8 | 91.77 | 55 | 55.2 | 17 | 356999 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 0.16 | 0.25 | 101.07 | 60.1 | 0.76 | 0.65 | 227 | 0.09 | - | 285.51 | 0.19 | 81.77 | 23.9 | 28.6
12 | 18/08/2025 08:45:30 | 776.8 | 0 | 0 | 49.47 | 1137.8 | 44.35 | 50.46 | 38 | 38.5 | 11 | 356982 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.11 | 0.14 | 57.82 | 57.5 | 0.53 | 0.45 | 111 | 0.05 | - | 163.34 | 0.14 | 78.93 | 23.6 | 25.9
11 | 18/08/2025 08:30:30 | 798.13 | 0 | 0 | 25.54 | 1111.2 | 23.44 | 26.05 | 27 | 27.7 | 6 | 356971 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.08 | 0.07 | 30.82 | 58.7 | 0.38 | 0.32 | 35 | 0.03 | - | 87.06 | 0.1 | 75.52 | 23.3 | 23.8
10 | 18/08/2025 08:15:30 | 787.83 | 0 | 0 | 25.8 | 1128.7 | 23.32 | 26.32 | 21 | 21 | 7 | 356965 | 98.01 | 49.89 | -0.99 | 0.06 | 0.07 | 31.33 | 58.9 | 0.29 | 0.25 | 35 | 0.02 | - | 88.51 | 0.08 | 76.05 | 23.2 | 22.9
9 | 18/08/2025 08:00:30 | 774.7 | 0 | 0 | 24.78 | 1118.1 | 22.58 | 25.24 | 14 | 14.7 | 6 | 356958 | 98.17 | 50 | 0.99 | 0.04 | 0.07 | 29.47 | 57.6 | 0.19 | 0.16 | 29 | 0.01 | - | 83.24 | 0.06 | 70.62 | 23 | 22.7
8 | 18/08/2025 07:45:30 | 777.87 | 0 | 0 | 16.83 | 1113.7 | 15.41 | 17.17 | 8 | 8.5 | 2 | 356952 | 98.04 | 50.01 | 1 | 0.02 | 0.05 | 22.05 | 56.1 | 0.11 | 0.09 | 11 | 0 | - | 62.29 | 0.04 | 64.57 | 22.7 | 22.1
7 | 18/08/2025 07:30:30 | 777 | 0 | 0 | 10.33 | 1093.1 | 9.64 | 10.54 | 6 | 6 | 3 | 356950 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.02 | 0.03 | 13.68 | 55.8 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 | - | 38.65 | 0.03 | 67.8 | 22.7 | 22
6 | 18/08/2025 07:15:30 | 777.3 | 0 | 0 | 8.71 | 1074.3 | 8.27 | 8.88 | 3 | 3.5 | 2 | 356947 | 98.04 | 49.98 | 1 | 0.01 | 0.02 | 10.94 | 53.4 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 30.91 | 0.02 | 52.97 | 22.6 | 21.7
5 | 18/08/2025 07:00:30 | 784.4 | 0 | 0 | 4.78 | 1054.1 | 4.63 | 4.88 | 1 | 1.6 | 1 | 356945 | 98.05 | 50 | -0.99 | 0 | 0.01 | 7.73 | 49.7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 21.85 | 0.01 | 35.31 | 22.6 | 21.6
4 | 18/08/2025 06:45:30 | 785 | 0 | 0 | 2.73 | 1024.5 | 2.72 | 2.78 | 0 | 0.7 | 0 | 356944 | 98.06 | 49.97 | 1 | 0 | 0.01 | 4.97 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14.03 | 0 | - | 22.6 | 21.4
3 | 18/08/2025 06:30:30 | 789.5 | 0 | 0 | 1.62 | 1022.8 | 1.61 | 1.65 | 0 | 0.1 | 0 | 356944 | 98.06 | 49.86 | 1 | 0 | 0 | 2.32 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.55 | 0 | - | 22.7 | 21.3
2 | 18/08/2025 06:15:30 | 786.8 | 0 | 0 | 0 | 782.6 | 0.82 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 356944 | 0 | 49.76 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.7 | 21.3
1 | 18/08/2025 06:00:30 | 789.43 | 0 | 0 | 0 | 436.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356944 | 0 | 49.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.6 | 21.2
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.47 | - | - | 70.08 | - | - | -