## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 18/08/2025 18:45:30 | 766.53 | 0 | 0 | 0.51 | 813.4 | 0.58 | 0.47 | 824 | 823.2 | 1 | 370480 | 108.51 | 50.05 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 56.9 | 11.44 | 10.13 | 0 | 2.02 | - | 0 | 2.76 | 88.25 | 24.1 | 23.3
51 | 18/08/2025 18:30:30 | 765.03 | 0 | 0 | 1.96 | 1049 | 2.6 | 2.73 | 823 | 823 | 1 | 370479 | 71.82 | 50.06 | -0.96 | 2.43 | 0.01 | 3.35 | 57.7 | 11.43 | 10.12 | 0 | 2.02 | - | 9.88 | 2.76 | 88.17 | 24.2 | 23.6
50 | 18/08/2025 18:15:30 | 769.8 | 0 | 0 | 6.57 | 1035.7 | 6.47 | 6.7 | 822 | 821.8 | 2 | 370478 | 98.05 | 50.03 | 1 | 2.43 | 0.02 | 9.28 | 57.5 | 11.42 | 10.11 | 0 | 2.02 | - | 27.4 | 2.75 | 88.23 | 24.5 | 24.1
49 | 18/08/2025 18:00:30 | 774.27 | 0 | 0 | 8.54 | 1072.6 | 8.25 | 8.85 | 820 | 819.9 | 3 | 370476 | 96.54 | 49.97 | 1 | 2.42 | 0.03 | 11.54 | 57.7 | 11.39 | 10.08 | 0 | 2.02 | - | 34.05 | 2.74 | 88.27 | 24.4 | 24.4
48 | 18/08/2025 17:45:30 | 772.2 | 0 | 0 | 18.96 | 1086.3 | 17.8 | 19.34 | 817 | 816.6 | 5 | 370473 | 98.04 | 49.84 | -0.99 | 2.41 | 0.06 | 23.19 | 56.5 | 11.35 | 10.05 | 24 | 2.02 | - | 68.46 | 2.73 | 88.33 | 24.5 | 24.8
47 | 18/08/2025 17:30:30 | 771.4 | 0 | 0 | 12.81 | 1097.6 | 11.9 | 13.07 | 812 | 811.8 | 1 | 370468 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 2.4 | 0.04 | 17.21 | 57.5 | 11.28 | 9.99 | 7 | 2.01 | - | 50.79 | 2.71 | 88.37 | 24.6 | 24.2
46 | 18/08/2025 17:15:30 | 774.7 | 0 | 0 | 4.52 | 1058.3 | 4.36 | 4.61 | 811 | 810.2 | 4 | 370467 | 98.05 | 49.9 | 0.99 | 2.39 | 0.01 | 7.15 | 58.2 | 11.26 | 9.97 | 0 | 2.01 | - | 21.09 | 2.71 | 88.49 | 24.6 | 24.9
45 | 18/08/2025 17:00:30 | 780.63 | 0 | 0 | 36.4 | 1116.1 | 33.01 | 36.84 | 807 | 806.8 | 9 | 370463 | 98.8 | 49.98 | -0.99 | 2.38 | 0.11 | 43.51 | 57.1 | 11.21 | 9.92 | 74 | 2.01 | - | 128.43 | 2.69 | 88.48 | 24.7 | 26.6
44 | 18/08/2025 16:45:30 | 780.17 | 0 | 0 | 21.96 | 1100.2 | 20.36 | 22.4 | 798 | 797.3 | 7 | 370454 | 98.04 | 49.87 | 1 | 2.36 | 0.06 | 28.07 | 57.5 | 11.08 | 9.81 | 28 | 1.99 | - | 82.84 | 2.66 | 88.58 | 24.5 | 25.8
43 | 18/08/2025 16:30:30 | 770.93 | 0 | 0 | 13.58 | 1080 | 12.82 | 13.85 | 791 | 790.4 | 10 | 370447 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 2.33 | 0.04 | 17.98 | 58.9 | 10.99 | 9.73 | 0 | 1.98 | - | 53.07 | 2.63 | 88.64 | 25 | 27
42 | 18/08/2025 16:15:30 | 778.27 | 0 | 0 | 56.65 | 1117.2 | 50.56 | 56.48 | 781 | 780.2 | 17 | 370437 | 100.3 | 49.94 | 0.99 | 2.31 | 0.17 | 64.97 | 57.5 | 10.85 | 9.6 | 129 | 1.96 | - | 191.76 | 2.6 | 88.7 | 25.7 | 28.3
41 | 18/08/2025 16:00:30 | 782.27 | 0 | 0 | 85.1 | 1128.9 | 76.89 | 86.8 | 764 | 763.7 | 14 | 370420 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 2.26 | 0.25 | 95.55 | 60.1 | 10.61 | 9.4 | 230 | 1.92 | - | 282.03 | 2.54 | 88.64 | 25.7 | 28.3
40 | 18/08/2025 15:45:30 | 779.53 | 0 | 0 | 49.47 | 1129.4 | 44.68 | 50.46 | 750 | 750.1 | 12 | 370406 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 2.21 | 0.15 | 57.19 | 57.8 | 10.42 | 9.22 | 109 | 1.88 | - | 168.81 | 2.5 | 88.62 | 25.6 | 28.1
39 | 18/08/2025 15:30:30 | 782.17 | 0 | 0 | 36.31 | 1112.9 | 33.28 | 37.04 | 738 | 737.2 | 15 | 370394 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 2.18 | 0.11 | 45.49 | 57 | 10.25 | 9.08 | 77 | 1.86 | - | 134.27 | 2.45 | 88.76 | 25.6 | 27
38 | 18/08/2025 15:15:30 | 788.57 | 0 | 0 | 99.37 | 1142.1 | 86.84 | 99.19 | 723 | 723.1 | 14 | 370379 | 100.19 | 49.98 | 0.99 | 2.13 | 0.29 | 111.35 | 58.4 | 10.04 | 8.89 | 244 | 1.82 | - | 328.67 | 2.41 | 88.7 | 25.7 | 27.6
37 | 18/08/2025 15:00:30 | 781.13 | 0 | 0 | 32.55 | 1110.4 | 29.9 | 33.2 | 709 | 709.1 | 20 | 370365 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.09 | 0.1 | 38.71 | 57 | 9.85 | 8.72 | 61 | 1.79 | - | 114.25 | 2.36 | 88.75 | 25.6 | 26.7
36 | 18/08/2025 14:45:30 | 774.33 | 0 | 0 | 88.35 | 1132.3 | 78.42 | 88.79 | 689 | 689.1 | 24 | 370345 | 99.5 | 50.05 | 0.99 | 2.03 | 0.26 | 102.32 | 59.7 | 9.57 | 8.47 | 218 | 1.74 | - | 302.01 | 2.29 | 88.77 | 26.3 | 30.8
35 | 18/08/2025 14:30:30 | 774.9 | 0 | 0 | 115.35 | 1116.4 | 103.11 | 115.11 | 665 | 664.6 | 34 | 370321 | 100.21 | 50 | 0.99 | 1.96 | 0.34 | 123.8 | 58.5 | 9.24 | 8.18 | 300 | 1.68 | - | 365.42 | 2.21 | 88.73 | 26.6 | 33.3
34 | 18/08/2025 14:15:30 | 776.1 | 0 | 0 | 158.85 | 1121.4 | 144.49 | 162.03 | 631 | 631 | 41 | 370287 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 1.86 | 0.47 | 174.89 | 59.5 | 8.76 | 7.76 | 426 | 1.59 | - | 516.21 | 2.1 | 88.6 | 27.2 | 35.9
33 | 18/08/2025 14:00:30 | 778.83 | 0 | 0 | 170.38 | 1133.2 | 153.36 | 173.79 | 590 | 589.8 | 32 | 370246 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.74 | 0.5 | 189.5 | 58.9 | 8.19 | 7.26 | 460 | 1.48 | - | 559.34 | 1.97 | 88.58 | 27.2 | 33.9
32 | 18/08/2025 13:45:30 | 772.47 | 0 | 0 | 102.19 | 1114.9 | 93.49 | 104.23 | 558 | 557.4 | 33 | 370214 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 1.65 | 0.3 | 112.51 | 60 | 7.75 | 6.86 | 261 | 1.39 | - | 332.09 | 1.86 | 88.5 | 27.4 | 34
31 | 18/08/2025 13:30:30 | 770.17 | 0 | 0 | 103.99 | 1115 | 93.28 | 104.01 | 525 | 524.7 | 33 | 370181 | 99.98 | 50.05 | 0.99 | 1.55 | 0.31 | 117.17 | 58.5 | 7.29 | 6.46 | 250 | 1.31 | - | 345.84 | 1.75 | 88.35 | 27.2 | 34.2
30 | 18/08/2025 13:15:30 | 762.57 | 0 | 0 | 98.35 | 1121.3 | 87.86 | 98.52 | 492 | 491.8 | 20 | 370148 | 99.83 | 50.08 | 0.99 | 1.45 | 0.29 | 110.95 | 60.2 | 6.83 | 6.05 | 246 | 1.22 | - | 327.47 | 1.64 | 88.28 | 26.8 | 32.2
29 | 18/08/2025 13:00:30 | 776.03 | 0 | 0 | 89.63 | 1107.1 | 80.78 | 89.44 | 472 | 471.4 | 43 | 370128 | 100.22 | 50.12 | 0.99 | 1.39 | 0.26 | 95.37 | 58.7 | 6.56 | 5.8 | 239 | 1.17 | - | 281.5 | 1.58 | 88.34 | 27.4 | 37.8
28 | 18/08/2025 12:45:30 | 768.1 | 0 | 0 | 93.39 | 1139.2 | 82.52 | 94 | 429 | 428.3 | 23 | 370085 | 99.35 | 49.98 | -0.99 | 1.27 | 0.28 | 106.65 | 60.1 | 5.96 | 5.28 | 256 | 1.05 | - | 314.77 | 1.44 | 88.18 | 26.3 | 30.5
27 | 18/08/2025 12:30:30 | 768.23 | 0 | 0 | 181.92 | 1138.1 | 163.04 | 185.56 | 406 | 406.1 | 34 | 370062 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.2 | 0.54 | 199.88 | 59.7 | 5.64 | 4.99 | 495 | 1 | - | 589.95 | 1.36 | 87.86 | 26.2 | 31.2
26 | 18/08/2025 12:15:30 | 759.03 | 0 | 0 | 70.23 | 1129.7 | 63.41 | 71.63 | 372 | 371.7 | 18 | 370028 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.1 | 0.21 | 83.77 | 58.2 | 5.17 | 4.57 | 147 | 0.91 | - | 247.26 | 1.25 | 87.91 | 25.8 | 29.2
25 | 18/08/2025 12:00:30 | 771.4 | 0 | 0 | 116.29 | 1120.5 | 105.86 | 118.61 | 354 | 353.5 | 32 | 370010 | 98.04 | 50.04 | 1 | 1.04 | 0.34 | 129.7 | 58.8 | 4.92 | 4.35 | 311 | 0.87 | - | 382.83 | 1.19 | 87.95 | 26.4 | 34.7
24 | 18/08/2025 11:45:30 | 767.8 | 0 | 0 | 107.49 | 1104.2 | 99.29 | 109.64 | 322 | 322.1 | 39 | 369978 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.95 | 0.32 | 117.91 | 58.1 | 4.47 | 3.96 | 279 | 0.78 | - | 348.02 | 1.08 | 87.68 | 26.3 | 35.7
23 | 18/08/2025 11:30:30 | 771.97 | 0 | 0 | 196.19 | 1125.5 | 175.02 | 196.98 | 283 | 282.9 | 46 | 369939 | 99.6 | 49.93 | -0.99 | 0.84 | 0.58 | 218.46 | 60.7 | 3.93 | 3.48 | 530 | 0.68 | - | 644.8 | 0.96 | 87.37 | 25.7 | 34.5
22 | 18/08/2025 11:15:30 | 770.17 | 0 | 0 | 99.89 | 1151.2 | 86.95 | 100.09 | 237 | 236.6 | 17 | 369893 | 99.8 | 49.93 | -0.99 | 0.7 | 0.29 | 106 | 58.2 | 3.29 | 2.91 | 255 | 0.55 | - | 312.87 | 0.8 | 87.11 | 24.8 | 26.2
21 | 18/08/2025 11:00:30 | 772.3 | 0 | 0 | 81.43 | 1129.8 | 73.52 | 83.06 | 220 | 220 | 20 | 369876 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.65 | 0.24 | 90.2 | 57.2 | 3.06 | 2.71 | 207 | 0.51 | - | 266.24 | 0.75 | 86.81 | 25.4 | 30.5
20 | 18/08/2025 10:45:30 | 776.07 | 0 | 0 | 64.25 | 1121.9 | 57.7 | 64.74 | 200 | 199.3 | 32 | 369856 | 99.24 | 49.98 | -0.99 | 0.59 | 0.19 | 72.36 | 59.6 | 2.78 | 2.46 | 164 | 0.46 | - | 213.56 | 0.68 | 86.81 | 25.7 | 33.2
19 | 18/08/2025 10:30:30 | 779.07 | 0 | 0 | 114.58 | 1142 | 100.09 | 114.3 | 168 | 167.5 | 20 | 369824 | 100.24 | 50 | -0.99 | 0.5 | 0.34 | 130.05 | 58 | 2.33 | 2.07 | 285 | 0.37 | - | 383.86 | 0.58 | 86.24 | 25.2 | 30
18 | 18/08/2025 10:15:30 | 778.7 | 0 | 0 | 70.23 | 1119.2 | 62.43 | 69.87 | 148 | 148 | 21 | 369804 | 100.52 | 50.02 | -0.99 | 0.44 | 0.21 | 79.49 | 57.7 | 2.06 | 1.82 | 164 | 0.33 | - | 234.63 | 0.51 | 85.65 | 25.1 | 29.6
17 | 18/08/2025 10:00:30 | 773.37 | 0 | 0 | 91.17 | 1124.4 | 82.7 | 92.99 | 127 | 127 | 16 | 369783 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.37 | 0.27 | 103.91 | 57.3 | 1.76 | 1.56 | 218 | 0.28 | - | 306.71 | 0.44 | 85.39 | 24.8 | 29.1
16 | 18/08/2025 09:45:30 | 764.87 | 0 | 0 | 76.04 | 1125.3 | 68.92 | 77.56 | 111 | 110.5 | 17 | 369767 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.33 | 0.22 | 85.67 | 57.7 | 1.54 | 1.37 | 184 | 0.24 | - | 252.86 | 0.38 | 85.32 | 24.7 | 29.1
15 | 18/08/2025 09:30:30 | 769.93 | 0 | 0 | 78.01 | 1123 | 69.78 | 78.37 | 94 | 93.4 | 20 | 369750 | 99.54 | 50.07 | 1 | 0.28 | 0.23 | 86.22 | 57.8 | 1.31 | 1.16 | 196 | 0.19 | - | 254.47 | 0.33 | 84.85 | 24.6 | 31
14 | 18/08/2025 09:15:30 | 774.53 | 0 | 0 | 61.6 | 1121.2 | 56.04 | 62.83 | 74 | 73.4 | 21 | 369730 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.22 | 0.18 | 69.12 | 57.2 | 1.03 | 0.91 | 155 | 0.14 | - | 204.02 | 0.26 | 84.33 | 24.3 | 30.3
13 | 18/08/2025 09:00:30 | 784.97 | 0 | 0 | 85.62 | 1130 | 77.28 | 87.33 | 53 | 52.4 | 16 | 369709 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 0.16 | 0.25 | 96.73 | 59.3 | 0.74 | 0.65 | 227 | 0.09 | - | 285.51 | 0.19 | 82.33 | 23.9 | 28.6
12 | 18/08/2025 08:45:30 | 777.4 | 0 | 0 | 46.91 | 1124.5 | 41.61 | 46.79 | 37 | 36.5 | 10 | 369693 | 100.25 | 50.02 | -0.99 | 0.11 | 0.14 | 55.34 | 58.1 | 0.51 | 0.46 | 111 | 0.05 | - | 163.34 | 0.14 | 80.3 | 23.6 | 25.9
11 | 18/08/2025 08:30:30 | 796.83 | 0 | 0 | 23.66 | 1114.7 | 21.65 | 24.13 | 27 | 26.3 | 7 | 369683 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.08 | 0.07 | 29.5 | 57.3 | 0.38 | 0.33 | 35 | 0.03 | - | 87.06 | 0.1 | 78.9 | 23.3 | 23.8
10 | 18/08/2025 08:15:30 | 785.93 | 0 | 0 | 24.69 | 1124.8 | 22.13 | 24.89 | 20 | 19.9 | 6 | 369676 | 99.19 | 49.89 | -0.99 | 0.06 | 0.07 | 29.99 | 59.9 | 0.28 | 0.25 | 35 | 0.02 | - | 88.51 | 0.08 | 75.68 | 23.2 | 22.9
9 | 18/08/2025 08:00:30 | 774.53 | 0 | 0 | 23.84 | 1105.4 | 20.92 | 23.12 | 14 | 13.9 | 6 | 369670 | 103.11 | 50 | 0.99 | 0.04 | 0.07 | 28.2 | 58.6 | 0.19 | 0.17 | 29 | 0.01 | - | 83.24 | 0.06 | 73.79 | 23 | 22.7
8 | 18/08/2025 07:45:30 | 776.07 | 0 | 0 | 15.63 | 1092.1 | 14.6 | 15.94 | 8 | 8 | 2 | 369664 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.02 | 0.05 | 21.1 | 57.2 | 0.11 | 0.1 | 11 | 0 | - | 62.29 | 0.04 | 67.47 | 22.7 | 22.1
7 | 18/08/2025 07:30:30 | 776.47 | 0 | 0 | 9.82 | 1100.2 | 9.1 | 10.02 | 6 | 5.7 | 2 | 369662 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.02 | 0.03 | 13.09 | 56.1 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 | - | 38.65 | 0.03 | 70.84 | 22.7 | 22
6 | 18/08/2025 07:15:30 | 776.27 | 0 | 0 | 7 | 1076.8 | 6.63 | 7.14 | 4 | 3.3 | 2 | 369660 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.01 | 0.02 | 10.47 | 55.6 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 30.91 | 0.02 | 73.79 | 22.6 | 21.7
5 | 18/08/2025 07:00:30 | 781.27 | 0 | 0 | 4.44 | 1035.4 | 4.99 | 5.17 | 2 | 1.6 | 1 | 369658 | 85.88 | 50 | 1 | 0.01 | 0.01 | 7.4 | 52.1 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 21.85 | 0.01 | 73.79 | 22.6 | 21.6
4 | 18/08/2025 06:45:30 | 785.83 | 0 | 0 | 1.79 | 1057 | 2.63 | 2.78 | 1 | 0.7 | 0 | 369657 | 64.32 | 49.98 | 0.97 | 0 | 0.01 | 4.75 | 46.9 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 14.03 | 0 | 73.79 | 22.6 | 21.4
3 | 18/08/2025 06:30:30 | 788.07 | 0 | 0 | 1.96 | 976.7 | 2.05 | 2 | 1 | 0.2 | 1 | 369657 | 98.05 | 49.87 | 0.98 | 0 | 0.01 | 2.22 | 39.4 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 6.55 | 0 | - | 22.7 | 21.3
2 | 18/08/2025 06:15:30 | 785.87 | 0 | 0 | 0.51 | 986.1 | 0.7 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 369656 | 74.34 | 49.77 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.7 | 21.3
1 | 18/08/2025 06:00:30 | 787.6 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369656 | 0 | 49.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.6 | 21.2
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.47 | - | - | 70.08 | - | - | -