## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 18/08/2025 18:45:30 | 768.5 | 0 | 0 | 0 | 962.1 | 0.02 | 0.48 | 821 | 820.9 | 1 | 368365 | 0 | 50.06 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 56.6 | 11.4 | 10.1 | 0 | 2.02 | - | 0 | 2.76 | 87.93 | 24.1 | 23.3
51 | 18/08/2025 18:30:30 | 764.6 | 0 | 0 | 2.13 | 1025.5 | 2.57 | 2.63 | 820 | 820.7 | 1 | 368364 | 80.83 | 50.07 | -0.96 | 2.42 | 0.01 | 3.35 | 57.7 | 11.39 | 10.08 | 0 | 2.02 | - | 9.88 | 2.76 | 87.85 | 24.2 | 23.6
50 | 18/08/2025 18:15:30 | 771.97 | 0 | 0 | 6.75 | 1045.9 | 6.64 | 6.94 | 819 | 819.6 | 2 | 368363 | 97.25 | 50.02 | -0.99 | 2.42 | 0.02 | 9.28 | 58.1 | 11.38 | 10.07 | 0 | 2.02 | - | 27.4 | 2.75 | 87.9 | 24.5 | 24.1
49 | 18/08/2025 18:00:30 | 775.77 | 0 | 0 | 8.03 | 1063.9 | 7.7 | 8.19 | 817 | 817.6 | 3 | 368361 | 98.05 | 49.97 | 1 | 2.41 | 0.02 | 11.54 | 58.3 | 11.35 | 10.05 | 0 | 2.02 | - | 34.05 | 2.74 | 87.95 | 24.4 | 24.4
48 | 18/08/2025 17:45:30 | 773.07 | 0 | 0 | 18.71 | 1095.7 | 17.42 | 19.08 | 814 | 814.4 | 5 | 368358 | 98.04 | 49.84 | 1 | 2.4 | 0.06 | 23.19 | 57.3 | 11.31 | 10.01 | 24 | 2.02 | - | 68.46 | 2.73 | 88.01 | 24.5 | 24.8
47 | 18/08/2025 17:30:30 | 771.93 | 0 | 0 | 12.56 | 1078.7 | 11.83 | 12.76 | 809 | 809.5 | 1 | 368353 | 98.42 | 49.86 | -0.99 | 2.39 | 0.04 | 17.21 | 57.1 | 11.24 | 9.95 | 7 | 2.01 | - | 50.79 | 2.71 | 88.05 | 24.6 | 24.2
46 | 18/08/2025 17:15:30 | 776.8 | 0 | 0 | 4.44 | 1036.5 | 4.37 | 4.53 | 808 | 807.9 | 4 | 368352 | 98.06 | 49.91 | 1 | 2.38 | 0.01 | 7.15 | 56.8 | 11.22 | 9.94 | 0 | 2.01 | - | 21.09 | 2.71 | 88.17 | 24.6 | 24.9
45 | 18/08/2025 17:00:30 | 781.7 | 0 | 0 | 36.48 | 1110.5 | 33.06 | 36.72 | 804 | 804.5 | 9 | 368348 | 99.35 | 49.98 | -0.99 | 2.37 | 0.11 | 43.51 | 59.7 | 11.17 | 9.89 | 74 | 2.01 | - | 128.43 | 2.69 | 88.15 | 24.7 | 26.6
44 | 18/08/2025 16:45:30 | 779.47 | 0 | 0 | 21.36 | 1114.3 | 19.21 | 21.4 | 795 | 795.2 | 7 | 368339 | 99.81 | 49.87 | 0.99 | 2.35 | 0.06 | 28.07 | 60 | 11.04 | 9.78 | 28 | 1.99 | - | 82.84 | 2.66 | 88.25 | 24.5 | 25.8
43 | 18/08/2025 16:30:30 | 771.83 | 0 | 0 | 12.9 | 1084.9 | 12.13 | 13.16 | 788 | 788.3 | 10 | 368332 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 2.33 | 0.04 | 17.98 | 55.9 | 10.94 | 9.69 | 0 | 1.98 | - | 53.07 | 2.63 | 88.3 | 25 | 27
42 | 18/08/2025 16:15:30 | 779.9 | 0 | 0 | 55.88 | 1116 | 51.07 | 57 | 778 | 778.1 | 17 | 368322 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 2.3 | 0.16 | 64.97 | 58 | 10.81 | 9.57 | 129 | 1.96 | - | 191.76 | 2.6 | 88.35 | 25.7 | 28.3
41 | 18/08/2025 16:00:30 | 784.2 | 0 | 0 | 85.02 | 1132.5 | 75.47 | 85.47 | 761 | 761.6 | 13 | 368305 | 99.47 | 50.07 | -0.99 | 2.25 | 0.25 | 95.55 | 57.5 | 10.57 | 9.36 | 230 | 1.92 | - | 282.03 | 2.54 | 88.29 | 25.7 | 28.3
40 | 18/08/2025 15:45:30 | 781.17 | 0 | 0 | 49.3 | 1120.7 | 44.87 | 50.29 | 748 | 748.1 | 13 | 368292 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 2.21 | 0.15 | 57.19 | 59.1 | 10.39 | 9.2 | 109 | 1.88 | - | 168.81 | 2.5 | 88.38 | 25.6 | 28.1
39 | 18/08/2025 15:30:30 | 783.27 | 0 | 0 | 35.2 | 1106.9 | 32.44 | 35.9 | 735 | 735.4 | 14 | 368279 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 2.17 | 0.1 | 45.49 | 57.7 | 10.21 | 9.04 | 77 | 1.86 | - | 134.27 | 2.45 | 88.4 | 25.6 | 27
38 | 18/08/2025 15:15:30 | 789.67 | 0 | 0 | 98.01 | 1146.4 | 87.2 | 99.97 | 721 | 721.3 | 14 | 368265 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 2.13 | 0.29 | 111.35 | 58.7 | 10.01 | 8.87 | 244 | 1.82 | - | 328.67 | 2.41 | 88.45 | 25.7 | 27.6
37 | 18/08/2025 15:00:30 | 782.4 | 0 | 0 | 32.81 | 1109.7 | 30.16 | 33.47 | 707 | 707.4 | 20 | 368251 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.09 | 0.1 | 38.71 | 59 | 9.82 | 8.69 | 61 | 1.79 | - | 114.25 | 2.36 | 88.5 | 25.6 | 26.7
36 | 18/08/2025 14:45:30 | 776.27 | 0 | 0 | 86.73 | 1126.8 | 77.4 | 87.21 | 687 | 687.3 | 24 | 368231 | 99.45 | 50.05 | -0.99 | 2.03 | 0.26 | 102.32 | 57.7 | 9.54 | 8.45 | 218 | 1.74 | - | 302.01 | 2.29 | 88.51 | 26.3 | 30.8
35 | 18/08/2025 14:30:30 | 776.3 | 0 | 0 | 116.38 | 1125.9 | 105.43 | 118.71 | 663 | 662.9 | 34 | 368207 | 98.04 | 50 | 0.99 | 1.96 | 0.34 | 123.8 | 59.3 | 9.21 | 8.15 | 300 | 1.68 | - | 365.42 | 2.21 | 88.47 | 26.6 | 33.3
34 | 18/08/2025 14:15:30 | 778.97 | 0 | 0 | 159.61 | 1125.8 | 142.2 | 160.09 | 629 | 629.3 | 41 | 368173 | 99.7 | 50.01 | 0.99 | 1.86 | 0.47 | 174.89 | 61.7 | 8.74 | 7.74 | 426 | 1.59 | - | 516.21 | 2.1 | 88.32 | 27.2 | 35.9
33 | 18/08/2025 14:00:30 | 781 | 0 | 0 | 169.87 | 1127.3 | 153.7 | 173.27 | 588 | 588.2 | 33 | 368132 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.74 | 0.5 | 189.5 | 62.3 | 8.17 | 7.23 | 460 | 1.48 | - | 559.34 | 1.97 | 88.28 | 27.2 | 33.9
32 | 18/08/2025 13:45:30 | 774.3 | 0 | 0 | 103.47 | 1116.6 | 94.52 | 105.54 | 555 | 555.7 | 32 | 368099 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 1.64 | 0.31 | 112.51 | 57.8 | 7.71 | 6.83 | 261 | 1.39 | - | 332.09 | 1.86 | 88.02 | 27.4 | 34
31 | 18/08/2025 13:30:30 | 771.4 | 0 | 0 | 103.64 | 1114.7 | 93.1 | 103.78 | 523 | 523.3 | 33 | 368067 | 99.86 | 50.05 | 0.99 | 1.54 | 0.31 | 117.17 | 59.5 | 7.26 | 6.43 | 250 | 1.31 | - | 345.84 | 1.75 | 88.01 | 27.2 | 34.2
30 | 18/08/2025 13:15:30 | 763.47 | 0 | 0 | 97.92 | 1122 | 89.02 | 99.88 | 490 | 490.4 | 20 | 368034 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 1.45 | 0.29 | 110.95 | 59 | 6.81 | 6.03 | 246 | 1.22 | - | 327.47 | 1.64 | 87.92 | 26.8 | 32.2
29 | 18/08/2025 13:00:30 | 778.37 | 0 | 0 | 91.43 | 1105.7 | 84.34 | 93.26 | 470 | 470.2 | 43 | 368014 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 1.39 | 0.27 | 95.37 | 58.9 | 6.53 | 5.78 | 239 | 1.17 | - | 281.5 | 1.58 | 87.97 | 27.4 | 37.8
28 | 18/08/2025 12:45:30 | 769.1 | 0 | 0 | 93.05 | 1128.1 | 82.1 | 92.61 | 427 | 427 | 23 | 367971 | 100.47 | 49.97 | -0.99 | 1.26 | 0.27 | 106.65 | 58 | 5.93 | 5.25 | 256 | 1.05 | - | 314.77 | 1.44 | 87.77 | 26.3 | 30.5
27 | 18/08/2025 12:30:30 | 770.07 | 0 | 0 | 182.26 | 1138.2 | 160.25 | 182.4 | 404 | 404.8 | 34 | 367948 | 99.93 | 50.02 | 0.99 | 1.19 | 0.54 | 199.88 | 63.7 | 5.61 | 4.97 | 495 | 1 | - | 589.95 | 1.36 | 87.42 | 26.2 | 31.2
26 | 18/08/2025 12:15:30 | 760.8 | 0 | 0 | 68.78 | 1123.1 | 60.7 | 68.17 | 370 | 370.6 | 18 | 367914 | 100.89 | 49.99 | -0.99 | 1.09 | 0.2 | 83.77 | 57.8 | 5.14 | 4.55 | 147 | 0.91 | - | 247.26 | 1.25 | 87.44 | 25.8 | 29.2
25 | 18/08/2025 12:00:30 | 772.97 | 0 | 0 | 116.55 | 1115.9 | 106.53 | 118.88 | 352 | 352.6 | 31 | 367896 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 1.04 | 0.34 | 129.7 | 59.2 | 4.89 | 4.33 | 311 | 0.87 | - | 382.83 | 1.19 | 87.45 | 26.4 | 34.7
24 | 18/08/2025 11:45:30 | 768.4 | 0 | 0 | 108.09 | 1111.2 | 97.46 | 108.3 | 321 | 321.3 | 39 | 367865 | 99.8 | 49.94 | -0.99 | 0.95 | 0.32 | 117.91 | 57.7 | 4.46 | 3.95 | 279 | 0.78 | - | 348.02 | 1.08 | 87.4 | 26.3 | 35.7
23 | 18/08/2025 11:30:30 | 774.17 | 0 | 0 | 195.84 | 1133.4 | 173.71 | 196.88 | 282 | 282 | 47 | 367826 | 99.47 | 49.93 | 0.99 | 0.83 | 0.58 | 218.46 | 65.2 | 3.92 | 3.47 | 530 | 0.68 | - | 644.8 | 0.96 | 87.07 | 25.7 | 34.5
22 | 18/08/2025 11:15:30 | 771.67 | 0 | 0 | 101.42 | 1147.8 | 88.8 | 101.93 | 235 | 235.8 | 16 | 367779 | 99.5 | 49.92 | 0.99 | 0.69 | 0.3 | 106 | 57.9 | 3.26 | 2.89 | 255 | 0.55 | - | 312.87 | 0.8 | 86.38 | 24.8 | 26.2
21 | 18/08/2025 11:00:30 | 773.33 | 0 | 0 | 81.68 | 1136 | 73.34 | 83.31 | 219 | 219.1 | 21 | 367763 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.65 | 0.24 | 90.2 | 58.3 | 3.04 | 2.69 | 207 | 0.51 | - | 266.24 | 0.75 | 86.42 | 25.4 | 30.5
20 | 18/08/2025 10:45:30 | 777.7 | 0 | 0 | 65.28 | 1118.8 | 59.52 | 66.58 | 198 | 198.5 | 32 | 367742 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.58 | 0.19 | 72.36 | 59.7 | 2.75 | 2.44 | 164 | 0.46 | - | 213.56 | 0.68 | 85.94 | 25.7 | 33.2
19 | 18/08/2025 10:30:30 | 780.73 | 0 | 0 | 112.62 | 1137.2 | 101.01 | 114.87 | 166 | 166.8 | 19 | 367710 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.49 | 0.33 | 130.05 | 58.2 | 2.31 | 2.04 | 285 | 0.37 | - | 383.86 | 0.58 | 85.21 | 25.2 | 30
18 | 18/08/2025 10:15:30 | 778.77 | 0 | 0 | 69.72 | 1121.3 | 63.42 | 71.11 | 147 | 147.5 | 21 | 367691 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.43 | 0.21 | 79.49 | 59.8 | 2.04 | 1.81 | 164 | 0.33 | - | 234.63 | 0.51 | 85.08 | 25.1 | 29.6
17 | 18/08/2025 10:00:30 | 775.17 | 0 | 0 | 90.49 | 1128.9 | 80.31 | 90.66 | 126 | 126.7 | 16 | 367670 | 99.81 | 50.04 | 0.99 | 0.37 | 0.27 | 103.91 | 58.7 | 1.75 | 1.55 | 218 | 0.28 | - | 306.71 | 0.44 | 84.72 | 24.8 | 29.1
16 | 18/08/2025 09:45:30 | 766.67 | 0 | 0 | 75.7 | 1129.6 | 68.36 | 77.21 | 110 | 110.3 | 17 | 367654 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.32 | 0.22 | 85.67 | 57.6 | 1.53 | 1.35 | 184 | 0.24 | - | 252.86 | 0.38 | 84.55 | 24.7 | 29.1
15 | 18/08/2025 09:30:30 | 772.37 | 0 | 0 | 78.44 | 1123 | 70 | 78.61 | 93 | 93.3 | 20 | 367637 | 99.78 | 50.06 | 0.99 | 0.27 | 0.23 | 86.22 | 57.7 | 1.29 | 1.14 | 196 | 0.19 | - | 254.47 | 0.33 | 83.94 | 24.6 | 31
14 | 18/08/2025 09:15:30 | 775.27 | 0 | 0 | 61.86 | 1118.6 | 55.36 | 61.92 | 73 | 73.3 | 21 | 367617 | 99.9 | 50.01 | -0.99 | 0.22 | 0.18 | 69.12 | 58.3 | 1.01 | 0.9 | 155 | 0.14 | - | 204.02 | 0.26 | 83.19 | 24.3 | 30.3
13 | 18/08/2025 09:00:30 | 786.53 | 0 | 0 | 85.19 | 1139.9 | 76.23 | 86.89 | 52 | 52.2 | 16 | 367596 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.15 | 0.25 | 96.73 | 57.8 | 0.72 | 0.64 | 227 | 0.09 | - | 285.51 | 0.19 | 80.78 | 23.9 | 28.6
12 | 18/08/2025 08:45:30 | 777.23 | 0 | 0 | 46.22 | 1133.8 | 41.58 | 47.14 | 36 | 36.4 | 10 | 367580 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.11 | 0.14 | 55.34 | 59.5 | 0.5 | 0.44 | 111 | 0.05 | - | 163.34 | 0.14 | 78.13 | 23.6 | 25.9
11 | 18/08/2025 08:30:30 | 797.17 | 0 | 0 | 23.92 | 1104.3 | 21.82 | 24.1 | 26 | 26.2 | 7 | 367570 | 99.26 | 50.02 | 0.99 | 0.08 | 0.07 | 29.5 | 58.6 | 0.36 | 0.32 | 35 | 0.03 | - | 87.06 | 0.1 | 75.98 | 23.3 | 23.8
10 | 18/08/2025 08:15:30 | 787.2 | 0 | 0 | 24.35 | 1115.6 | 22.26 | 24.84 | 19 | 19.8 | 6 | 367563 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 0.06 | 0.07 | 29.99 | 56.4 | 0.26 | 0.23 | 35 | 0.02 | - | 88.51 | 0.08 | 71.9 | 23.2 | 22.9
9 | 18/08/2025 08:00:30 | 776.43 | 0 | 0 | 22.38 | 1116.6 | 21.2 | 23.67 | 13 | 13.8 | 5 | 367557 | 94.54 | 50 | 0.99 | 0.04 | 0.07 | 28.2 | 59 | 0.18 | 0.16 | 29 | 0.01 | - | 83.24 | 0.06 | 68.52 | 23 | 22.7
8 | 18/08/2025 07:45:30 | 778.67 | 0 | 0 | 16.32 | 1108.5 | 15.02 | 16.65 | 8 | 8 | 3 | 367552 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.02 | 0.05 | 21.1 | 57.1 | 0.11 | 0.1 | 11 | 0 | - | 62.29 | 0.04 | 67.47 | 22.7 | 22.1
7 | 18/08/2025 07:30:30 | 775.93 | 0 | 0 | 9.99 | 1100 | 9.75 | 10.72 | 5 | 5.6 | 2 | 367549 | 93.17 | 50.03 | 1 | 0.01 | 0.03 | 13.09 | 56 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 38.65 | 0.03 | 59.03 | 22.7 | 22
6 | 18/08/2025 07:15:30 | 776.03 | 0 | 0 | 7.43 | 1067.3 | 6.79 | 7.25 | 3 | 3.3 | 2 | 367547 | 102.51 | 49.96 | 1 | 0.01 | 0.02 | 10.47 | 54.3 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 30.91 | 0.02 | 55.34 | 22.6 | 21.7
5 | 18/08/2025 07:00:30 | 782.3 | 0 | 0 | 4.52 | 1049.8 | 4.39 | 4.61 | 1 | 1.5 | 1 | 367545 | 98.05 | 49.99 | 1 | 0 | 0.01 | 7.4 | 50.3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 21.85 | 0.01 | 36.89 | 22.6 | 21.6
4 | 18/08/2025 06:45:30 | 785 | 0 | 0 | 2.73 | 1041.7 | 2.67 | 2.78 | 0 | 0.6 | 0 | 367544 | 98.06 | 49.97 | 1 | 0 | 0.01 | 4.75 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14.03 | 0 | - | 22.6 | 21.4
3 | 18/08/2025 06:30:30 | 788.7 | 0 | 0 | 1.45 | 909.5 | 1.6 | 1.46 | 0 | 0.1 | 0 | 367544 | 99.45 | 49.86 | -0.93 | 0 | 0 | 2.22 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.55 | 0 | - | 22.7 | 21.3
2 | 18/08/2025 06:15:30 | 786.53 | 0 | 0 | 0 | 651.5 | 0.27 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 367544 | 0 | 49.77 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.7 | 21.3
1 | 18/08/2025 06:00:30 | 786.47 | 0 | 0 | 0 | 246.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367544 | 0 | 49.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.6 | 21.2
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.47 | - | - | 70.08 | - | - | -