## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 18/08/2025 18:45:30 | 764.27 | 0 | 0 | 0 | 944.6 | 0 | 0 | 819 | 818.4 | 0 | 445790 | 0 | 50.05 | -0.22 | 2.42 | 0 | 0 | 53.7 | 11.38 | 10.07 | 0 | 2.02 | - | 0 | 2.76 | 87.71 | 24.1 | 23.3
51 | 18/08/2025 18:30:30 | 760 | 0 | 0 | 2.3 | 1051.2 | 2.23 | 2.35 | 819 | 818.2 | 2 | 445790 | 98.04 | 50.06 | 1 | 2.42 | 0.01 | 3.35 | 54.5 | 11.38 | 10.07 | 0 | 2.02 | - | 9.88 | 2.76 | 87.74 | 24.2 | 23.6
50 | 18/08/2025 18:15:30 | 766.17 | 0 | 0 | 6.83 | 1024 | 6.01 | 6.15 | 817 | 817.1 | 2 | 445788 | 111.04 | 50.02 | -0.99 | 2.41 | 0.02 | 9.28 | 55.2 | 11.35 | 10.05 | 0 | 2.02 | - | 27.4 | 2.75 | 87.69 | 24.5 | 24.1
49 | 18/08/2025 18:00:30 | 771 | 0 | 0 | 8.54 | 1036.6 | 7.64 | 7.92 | 815 | 815.1 | 3 | 445786 | 107.76 | 49.97 | 1 | 2.41 | 0.03 | 11.54 | 56.7 | 11.32 | 10.02 | 0 | 2.02 | - | 34.05 | 2.74 | 87.73 | 24.4 | 24.4
48 | 18/08/2025 17:45:30 | 767.7 | 0 | 0 | 18.96 | 1095 | 16.99 | 18.61 | 812 | 811.9 | 5 | 445783 | 101.91 | 49.84 | 0.99 | 2.4 | 0.06 | 23.19 | 57.9 | 11.28 | 9.99 | 24 | 2.02 | - | 68.46 | 2.73 | 87.79 | 24.5 | 24.8
47 | 18/08/2025 17:30:30 | 767.03 | 0 | 0 | 12.64 | 1089.4 | 11.83 | 12.89 | 807 | 807 | 1 | 445778 | 98.05 | 49.86 | -0.99 | 2.38 | 0.04 | 17.21 | 54.4 | 11.21 | 9.92 | 7 | 2.01 | - | 50.79 | 2.71 | 87.83 | 24.6 | 24.2
46 | 18/08/2025 17:15:30 | 772.43 | 0 | 0 | 4.44 | 1015.8 | 3.94 | 4 | 806 | 805.4 | 4 | 445777 | 110.86 | 49.91 | 1 | 2.38 | 0.01 | 7.15 | 54.6 | 11.19 | 9.91 | 0 | 2.01 | - | 21.09 | 2.71 | 87.95 | 24.6 | 24.9
45 | 18/08/2025 17:00:30 | 777 | 0 | 0 | 35.8 | 1113.4 | 32.8 | 36.52 | 802 | 802.1 | 9 | 445773 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 2.37 | 0.11 | 43.51 | 59.7 | 11.14 | 9.86 | 74 | 2.01 | - | 128.43 | 2.69 | 87.93 | 24.7 | 26.6
44 | 18/08/2025 16:45:30 | 774.73 | 0 | 0 | 21.19 | 1091.9 | 18.95 | 20.7 | 793 | 792.8 | 7 | 445764 | 102.39 | 49.87 | 1 | 2.34 | 0.06 | 28.07 | 58.6 | 11.01 | 9.75 | 28 | 1.99 | - | 82.84 | 2.66 | 88.03 | 24.5 | 25.8
43 | 18/08/2025 16:30:30 | 766.97 | 0 | 0 | 12.81 | 1089 | 12 | 13.07 | 786 | 786 | 10 | 445757 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 2.32 | 0.04 | 17.98 | 56.9 | 10.92 | 9.67 | 0 | 1.98 | - | 53.07 | 2.63 | 88.08 | 25 | 27
42 | 18/08/2025 16:15:30 | 775.07 | 0 | 0 | 56.48 | 1116.6 | 49.65 | 55.44 | 776 | 775.7 | 16 | 445747 | 101.88 | 49.94 | 0.99 | 2.29 | 0.17 | 64.97 | 57 | 10.78 | 9.54 | 129 | 1.96 | - | 191.76 | 2.6 | 88.13 | 25.7 | 28.3
41 | 18/08/2025 16:00:30 | 779.67 | 0 | 0 | 85.27 | 1127.4 | 77.15 | 86.97 | 760 | 759.3 | 14 | 445731 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 2.24 | 0.25 | 95.55 | 59.6 | 10.56 | 9.35 | 230 | 1.92 | - | 282.03 | 2.54 | 88.18 | 25.7 | 28.3
40 | 18/08/2025 15:45:30 | 776.03 | 0 | 0 | 49.3 | 1113.9 | 43.99 | 49.01 | 746 | 745.9 | 12 | 445717 | 100.6 | 50.02 | 0.99 | 2.2 | 0.15 | 57.19 | 56.8 | 10.36 | 9.17 | 109 | 1.88 | - | 168.81 | 2.5 | 88.15 | 25.6 | 28.1
39 | 18/08/2025 15:30:30 | 778.7 | 0 | 0 | 35.29 | 1099.3 | 31.75 | 34.9 | 734 | 733.2 | 15 | 445705 | 101.12 | 50.04 | 0.99 | 2.17 | 0.1 | 45.49 | 58.6 | 10.19 | 9.03 | 77 | 1.86 | - | 134.27 | 2.45 | 88.28 | 25.6 | 27
38 | 18/08/2025 15:15:30 | 785.13 | 0 | 0 | 98.26 | 1131 | 86.58 | 97.92 | 719 | 719.1 | 13 | 445690 | 100.35 | 49.98 | 0.99 | 2.12 | 0.29 | 111.35 | 57.5 | 9.99 | 8.84 | 244 | 1.82 | - | 328.67 | 2.41 | 88.2 | 25.7 | 27.6
37 | 18/08/2025 15:00:30 | 777.47 | 0 | 0 | 32.38 | 1105.1 | 28.91 | 31.95 | 706 | 705.3 | 20 | 445677 | 101.36 | 50.06 | -0.99 | 2.08 | 0.1 | 38.71 | 56.4 | 9.81 | 8.68 | 61 | 1.79 | - | 114.25 | 2.36 | 88.37 | 25.6 | 26.7
36 | 18/08/2025 14:45:30 | 771.17 | 0 | 0 | 87.24 | 1125.8 | 76.75 | 86.4 | 686 | 685.4 | 25 | 445657 | 100.97 | 50.05 | -0.99 | 2.02 | 0.26 | 102.32 | 58.3 | 9.53 | 8.44 | 218 | 1.74 | - | 302.01 | 2.29 | 88.38 | 26.3 | 30.8
35 | 18/08/2025 14:30:30 | 771.97 | 0 | 0 | 116.12 | 1116 | 103.29 | 115.27 | 661 | 660.9 | 33 | 445632 | 100.74 | 50 | 1 | 1.95 | 0.34 | 123.8 | 60.1 | 9.18 | 8.13 | 300 | 1.68 | - | 365.42 | 2.21 | 88.2 | 26.6 | 33.3
34 | 18/08/2025 14:15:30 | 774.13 | 0 | 0 | 158.93 | 1105.7 | 146.61 | 162.11 | 628 | 627.6 | 41 | 445599 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 1.85 | 0.47 | 174.89 | 58.8 | 8.72 | 7.72 | 426 | 1.59 | - | 516.21 | 2.1 | 88.18 | 27.2 | 35.9
33 | 18/08/2025 14:00:30 | 776.6 | 0 | 0 | 169.44 | 1112.2 | 155.39 | 172.83 | 587 | 586.6 | 33 | 445558 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.73 | 0.5 | 189.5 | 59.6 | 8.15 | 7.22 | 460 | 1.48 | - | 559.34 | 1.97 | 88.13 | 27.2 | 33.9
32 | 18/08/2025 13:45:30 | 769.43 | 0 | 0 | 102.88 | 1113.6 | 92.2 | 102.67 | 554 | 554.1 | 32 | 445525 | 100.2 | 49.9 | 0.99 | 1.64 | 0.3 | 112.51 | 59.3 | 7.69 | 6.81 | 261 | 1.39 | - | 332.09 | 1.86 | 87.87 | 27.4 | 34
31 | 18/08/2025 13:30:30 | 766.43 | 0 | 0 | 102.11 | 1115.5 | 93.37 | 104.15 | 522 | 521.7 | 33 | 445493 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 1.54 | 0.3 | 117.17 | 58.5 | 7.25 | 6.42 | 250 | 1.31 | - | 345.84 | 1.75 | 87.84 | 27.2 | 34.2
30 | 18/08/2025 13:15:30 | 759.07 | 0 | 0 | 97.58 | 1109.6 | 86.84 | 96.36 | 489 | 489.1 | 20 | 445460 | 101.27 | 50.07 | 0.99 | 1.44 | 0.29 | 110.95 | 59 | 6.79 | 6.01 | 246 | 1.22 | - | 327.47 | 1.64 | 87.74 | 26.8 | 32.2
29 | 18/08/2025 13:00:30 | 773.47 | 0 | 0 | 90.83 | 1098.2 | 84.36 | 92.65 | 469 | 469 | 43 | 445440 | 98.04 | 50.11 | 0.99 | 1.38 | 0.27 | 95.37 | 59.2 | 6.51 | 5.77 | 239 | 1.17 | - | 281.5 | 1.58 | 87.78 | 27.4 | 37.8
28 | 18/08/2025 12:45:30 | 764.3 | 0 | 0 | 92.96 | 1120.3 | 82.63 | 92.57 | 426 | 425.9 | 22 | 445397 | 100.42 | 49.97 | 0.99 | 1.26 | 0.27 | 106.65 | 60.1 | 5.92 | 5.24 | 256 | 1.05 | - | 314.77 | 1.44 | 87.56 | 26.3 | 30.5
27 | 18/08/2025 12:30:30 | 765.7 | 0 | 0 | 181.32 | 1140.3 | 162.19 | 184.95 | 404 | 403.7 | 34 | 445375 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.19 | 0.54 | 199.88 | 59.3 | 5.61 | 4.97 | 495 | 1 | - | 589.95 | 1.36 | 87.42 | 26.2 | 31.2
26 | 18/08/2025 12:15:30 | 756.37 | 0 | 0 | 67.07 | 1121.4 | 59.32 | 66.52 | 370 | 369.7 | 18 | 445341 | 100.83 | 49.98 | 0.99 | 1.09 | 0.2 | 83.77 | 60 | 5.14 | 4.55 | 147 | 0.91 | - | 247.26 | 1.25 | 87.44 | 25.8 | 29.2
25 | 18/08/2025 12:00:30 | 768.5 | 0 | 0 | 116.21 | 1105.7 | 104.75 | 115.82 | 352 | 351.8 | 31 | 445323 | 100.34 | 50.04 | 0.99 | 1.04 | 0.34 | 129.7 | 58.3 | 4.89 | 4.33 | 311 | 0.87 | - | 382.83 | 1.19 | 87.45 | 26.4 | 34.7
24 | 18/08/2025 11:45:30 | 764.03 | 0 | 0 | 107.83 | 1103.3 | 99.69 | 109.99 | 321 | 320.6 | 39 | 445292 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.95 | 0.32 | 117.91 | 57.3 | 4.46 | 3.95 | 279 | 0.78 | - | 348.02 | 1.08 | 87.4 | 26.3 | 35.7
23 | 18/08/2025 11:30:30 | 769.77 | 0 | 0 | 194.48 | 1116.6 | 177.65 | 198.37 | 282 | 281.6 | 46 | 445253 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.83 | 0.57 | 218.46 | 59.5 | 3.92 | 3.47 | 530 | 0.68 | - | 644.8 | 0.96 | 87.07 | 25.7 | 34.5
22 | 18/08/2025 11:15:30 | 766.6 | 0 | 0 | 102.62 | 1136.9 | 89.97 | 102.29 | 236 | 235.5 | 17 | 445207 | 100.32 | 49.92 | -0.99 | 0.7 | 0.3 | 106 | 60.2 | 3.28 | 2.9 | 255 | 0.55 | - | 312.87 | 0.8 | 86.75 | 24.8 | 26.2
21 | 18/08/2025 11:00:30 | 768.7 | 0 | 0 | 81 | 1123.8 | 71.97 | 80.88 | 219 | 218.5 | 21 | 445190 | 100.15 | 49.95 | 0.99 | 0.65 | 0.24 | 90.2 | 59.9 | 3.04 | 2.69 | 207 | 0.51 | - | 266.24 | 0.75 | 86.42 | 25.4 | 30.5
20 | 18/08/2025 10:45:30 | 772.3 | 0 | 0 | 65.36 | 1106 | 58.37 | 64.56 | 198 | 198 | 31 | 445169 | 101.24 | 49.98 | -0.99 | 0.58 | 0.19 | 72.36 | 59.2 | 2.75 | 2.44 | 164 | 0.46 | - | 213.56 | 0.68 | 85.94 | 25.7 | 33.2
19 | 18/08/2025 10:30:30 | 775.37 | 0 | 0 | 111.25 | 1111.9 | 102.06 | 113.47 | 167 | 166.6 | 19 | 445138 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.49 | 0.33 | 130.05 | 59.5 | 2.32 | 2.05 | 285 | 0.37 | - | 383.86 | 0.58 | 85.72 | 25.2 | 30
18 | 18/08/2025 10:15:30 | 775.33 | 0 | 0 | 69.72 | 1120.4 | 63.47 | 71.11 | 148 | 147.4 | 21 | 445119 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.44 | 0.21 | 79.49 | 59.6 | 2.06 | 1.82 | 164 | 0.33 | - | 234.63 | 0.51 | 85.65 | 25.1 | 29.6
17 | 18/08/2025 10:00:30 | 769.83 | 0 | 0 | 89.2 | 1121.1 | 81.16 | 90.98 | 127 | 126.6 | 16 | 445098 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.37 | 0.26 | 103.91 | 58.8 | 1.76 | 1.56 | 218 | 0.28 | - | 306.71 | 0.44 | 85.39 | 24.8 | 29.1
16 | 18/08/2025 09:45:30 | 761.1 | 0 | 0 | 75.62 | 1123.5 | 66.89 | 75.15 | 111 | 110.4 | 17 | 445082 | 100.62 | 50.05 | 0.99 | 0.33 | 0.22 | 85.67 | 59.1 | 1.54 | 1.37 | 184 | 0.24 | - | 252.86 | 0.38 | 85.32 | 24.7 | 29.1
15 | 18/08/2025 09:30:30 | 767.4 | 0 | 0 | 78.35 | 1109.5 | 69.84 | 77.49 | 94 | 93.3 | 20 | 445065 | 101.11 | 50.06 | -0.99 | 0.28 | 0.23 | 86.22 | 58.4 | 1.31 | 1.16 | 196 | 0.19 | - | 254.47 | 0.33 | 84.85 | 24.6 | 31
14 | 18/08/2025 09:15:30 | 770.97 | 0 | 0 | 62.29 | 1116.3 | 55.36 | 61.8 | 74 | 73.3 | 21 | 445045 | 100.8 | 50 | -0.99 | 0.22 | 0.18 | 69.12 | 58 | 1.03 | 0.91 | 155 | 0.14 | - | 204.02 | 0.26 | 84.33 | 24.3 | 30.3
13 | 18/08/2025 09:00:30 | 781.63 | 0 | 0 | 85.44 | 1119.1 | 75.53 | 84.53 | 53 | 52.3 | 16 | 445024 | 101.08 | 50.07 | 1 | 0.16 | 0.25 | 96.73 | 58.5 | 0.74 | 0.65 | 227 | 0.09 | - | 285.51 | 0.19 | 82.33 | 23.9 | 28.6
12 | 18/08/2025 08:45:30 | 773.27 | 0 | 0 | 46.99 | 1118.1 | 41.21 | 46.08 | 37 | 36.4 | 10 | 445008 | 101.98 | 50.02 | 1 | 0.11 | 0.14 | 55.34 | 59.3 | 0.51 | 0.46 | 111 | 0.05 | - | 163.34 | 0.14 | 80.3 | 23.6 | 25.9
11 | 18/08/2025 08:30:30 | 792.9 | 0 | 0 | 24.01 | 1108.8 | 20.98 | 23.27 | 27 | 26.2 | 7 | 444998 | 103.2 | 50.02 | -0.99 | 0.08 | 0.07 | 29.5 | 56.4 | 0.38 | 0.33 | 35 | 0.03 | - | 87.06 | 0.1 | 78.9 | 23.3 | 23.8
10 | 18/08/2025 08:15:30 | 782.63 | 0 | 0 | 24.52 | 1109.1 | 22.55 | 25.01 | 20 | 19.8 | 6 | 444991 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 0.06 | 0.07 | 29.99 | 56.3 | 0.28 | 0.25 | 35 | 0.02 | - | 88.51 | 0.08 | 75.68 | 23.2 | 22.9
9 | 18/08/2025 08:00:30 | 771.6 | 0 | 0 | 22.3 | 1111.9 | 20.46 | 22.75 | 14 | 13.9 | 6 | 444985 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.04 | 0.07 | 28.2 | 56.1 | 0.19 | 0.17 | 29 | 0.01 | - | 83.24 | 0.06 | 73.79 | 23 | 22.7
8 | 18/08/2025 07:45:30 | 773.53 | 0 | 0 | 16.06 | 1113.4 | 13.72 | 15.27 | 8 | 8 | 2 | 444979 | 105.15 | 50.01 | 1 | 0.02 | 0.05 | 21.1 | 56.3 | 0.11 | 0.1 | 11 | 0 | - | 62.29 | 0.04 | 67.47 | 22.7 | 22.1
7 | 18/08/2025 07:30:30 | 770.67 | 0 | 0 | 9.99 | 1063.6 | 9.58 | 10.19 | 6 | 5.7 | 2 | 444977 | 98.05 | 50.03 | -0.99 | 0.02 | 0.03 | 13.09 | 54.3 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 | - | 38.65 | 0.03 | 70.84 | 22.7 | 22
6 | 18/08/2025 07:15:30 | 772.07 | 0 | 0 | 7.69 | 1047.1 | 7.49 | 7.84 | 4 | 3.4 | 2 | 444975 | 98.05 | 49.97 | 1 | 0.01 | 0.02 | 10.47 | 51.3 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | - | 30.91 | 0.02 | 73.79 | 22.6 | 21.7
5 | 18/08/2025 07:00:30 | 778.03 | 0 | 0 | 4.95 | 1036.1 | 4.25 | 4.41 | 2 | 1.6 | 1 | 444973 | 112.37 | 49.99 | -0.99 | 0.01 | 0.01 | 7.4 | 47.4 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 21.85 | 0.01 | 73.79 | 22.6 | 21.6
4 | 18/08/2025 06:45:30 | 781.77 | 0 | 0 | 2.56 | 1067.8 | 2.44 | 2.61 | 1 | 0.7 | 0 | 444972 | 98.05 | 49.97 | 1 | 0 | 0.01 | 4.75 | 42.7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 14.03 | 0 | 73.79 | 22.6 | 21.4
3 | 18/08/2025 06:30:30 | 783.47 | 0 | 0 | 1.53 | 890.5 | 1.41 | 1.26 | 1 | 0.2 | 1 | 444972 | 121.82 | 49.86 | 1 | 0 | 0 | 2.22 | 36.8 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 6.55 | 0 | - | 22.7 | 21.3
2 | 18/08/2025 06:15:30 | 780.77 | 0 | 0 | 0 | 776.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444971 | 0 | 49.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.7 | 21.3
1 | 18/08/2025 06:00:30 | 782.07 | 0 | 0 | 0 | 369.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444971 | 0 | 49.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.6 | 21.2
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.47 | - | - | 70.08 | - | - | -