## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 19/08/2025 18:45:30 | 775 | 0 | 0 | 0 | 775.4 | 0 | 0 | 655 | 654.8 | 0 | 377814 | 0 | 50.03 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 54 | 9.1 | 7.71 | 0 | 1.4 | - | 0 | 2.13 | 86.86 | 23.3 | 21.4
51 | 19/08/2025 18:30:30 | 762.27 | 0 | 0 | 0.59 | 881.8 | 0.3 | 0.43 | 655 | 654.8 | 0 | 377814 | 135.63 | 50.03 | -0.93 | 1.85 | 0 | 0.81 | 54.1 | 9.1 | 7.71 | 0 | 1.4 | - | 2.28 | 2.13 | 86.86 | 23.6 | 21.6
50 | 19/08/2025 18:15:30 | 768.03 | 0 | 0 | 2.9 | 1039.9 | 2.85 | 2.96 | 655 | 654.4 | 2 | 377814 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 1.85 | 0.01 | 5.32 | 54.1 | 9.1 | 7.71 | 0 | 1.4 | - | 15.01 | 2.13 | 86.9 | 23.8 | 21.8
49 | 19/08/2025 18:00:30 | 770.97 | 0 | 0 | 5.98 | 1036.8 | 5.88 | 6.1 | 653 | 653.2 | 1 | 377812 | 98.05 | 50.13 | 1 | 1.84 | 0.02 | 8.85 | 55.3 | 9.07 | 7.68 | 0 | 1.4 | - | 25 | 2.12 | 86.88 | 24.1 | 23.4
48 | 19/08/2025 17:45:30 | 768.5 | 0 | 0 | 7.86 | 1043.3 | 7.68 | 8.02 | 652 | 651.7 | 3 | 377811 | 98.04 | 50.03 | 1 | 1.84 | 0.02 | 11.36 | 57.2 | 9.06 | 7.67 | 0 | 1.4 | - | 32.07 | 2.12 | 86.99 | 24.1 | 23.6
47 | 19/08/2025 17:30:30 | 776.03 | 0 | 0 | 13.41 | 1081.1 | 12.65 | 13.68 | 649 | 648.9 | 4 | 377808 | 98.04 | 49.99 | 1 | 1.83 | 0.04 | 18.13 | 58.8 | 9.01 | 7.63 | 0 | 1.4 | - | 51.2 | 2.11 | 87 | 24.1 | 24
46 | 19/08/2025 17:15:30 | 762.43 | 0 | 0 | 19.99 | 1097.9 | 18.57 | 20.39 | 645 | 644.7 | 5 | 377804 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.82 | 0.06 | 25.42 | 59 | 8.96 | 7.59 | 21 | 1.4 | - | 71.76 | 2.09 | 87.13 | 24 | 23.1
45 | 19/08/2025 17:00:30 | 762.6 | 0 | 0 | 24.6 | 1116.3 | 21.48 | 23.98 | 640 | 639.4 | 6 | 377799 | 102.61 | 50.05 | 0.99 | 1.81 | 0.07 | 29.36 | 56.3 | 8.89 | 7.53 | 25 | 1.4 | - | 82.89 | 2.07 | 87.21 | 24 | 23
44 | 19/08/2025 16:45:30 | 784.97 | 0 | 0 | 18.28 | 1091.4 | 17.08 | 18.64 | 634 | 633.4 | 10 | 377793 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 1.79 | 0.05 | 22.78 | 57.2 | 8.81 | 7.46 | 9 | 1.39 | - | 64.31 | 2.05 | 87.27 | 24.2 | 23.8
43 | 19/08/2025 16:30:30 | 789.03 | 0 | 0 | 37.68 | 1118.3 | 34.37 | 38.43 | 624 | 623.9 | 11 | 377783 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.76 | 0.11 | 44.28 | 56.9 | 8.67 | 7.34 | 64 | 1.38 | - | 125.01 | 2.02 | 87.26 | 24.1 | 24.1
42 | 19/08/2025 16:15:30 | 792.53 | 0 | 0 | 61.18 | 1140.4 | 54.72 | 62.4 | 613 | 612.3 | 9 | 377772 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 1.73 | 0.17 | 69.94 | 58 | 8.51 | 7.21 | 126 | 1.35 | - | 197.45 | 1.98 | 87.32 | 24 | 24.2
41 | 19/08/2025 16:00:30 | 779.73 | 0 | 0 | 59.89 | 1125.6 | 54.07 | 60.87 | 604 | 603.9 | 13 | 377763 | 98.4 | 49.98 | -0.99 | 1.71 | 0.17 | 68.9 | 60 | 8.39 | 7.11 | 135 | 1.33 | - | 194.53 | 1.95 | 87.49 | 24 | 24.1
40 | 19/08/2025 15:45:30 | 776.23 | 0 | 0 | 39.3 | 1127.8 | 35.59 | 40.13 | 591 | 590.3 | 9 | 377750 | 97.92 | 50 | -0.99 | 1.67 | 0.11 | 49.29 | 57.4 | 8.21 | 6.95 | 70 | 1.31 | - | 139.17 | 1.9 | 87.59 | 24.3 | 24.1
39 | 19/08/2025 15:30:30 | 780.2 | 0 | 0 | 67.5 | 1123.3 | 61.29 | 68.85 | 582 | 581.6 | 22 | 377741 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 1.64 | 0.19 | 76.06 | 57.9 | 8.08 | 6.85 | 145 | 1.29 | - | 214.75 | 1.88 | 87.63 | 25.4 | 29.8
38 | 19/08/2025 15:15:30 | 784.23 | 0 | 0 | 100.48 | 1141.8 | 89.76 | 102.49 | 560 | 559.5 | 24 | 377719 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 1.58 | 0.28 | 113.93 | 57.5 | 7.78 | 6.59 | 244 | 1.24 | - | 321.64 | 1.81 | 87.59 | 24.9 | 27.1
37 | 19/08/2025 15:00:30 | 778.6 | 0 | 0 | 57.84 | 1122.1 | 52.58 | 59 | 536 | 535.7 | 8 | 377695 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 1.51 | 0.16 | 66.35 | 57.2 | 7.44 | 6.31 | 125 | 1.18 | - | 187.31 | 1.73 | 87.57 | 24.3 | 23.5
36 | 19/08/2025 14:45:30 | 775.1 | 0 | 0 | 38.7 | 1121.6 | 35.19 | 39.47 | 528 | 527.4 | 20 | 377687 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 1.49 | 0.11 | 45.04 | 58.2 | 7.33 | 6.21 | 64 | 1.17 | - | 127.17 | 1.7 | 87.69 | 24.9 | 24.8
35 | 19/08/2025 14:30:30 | 769.33 | 0 | 0 | 81.86 | 1150.7 | 72.28 | 83.18 | 508 | 508 | 18 | 377667 | 98.42 | 49.98 | 0.99 | 1.43 | 0.23 | 93.33 | 58.6 | 7.06 | 5.98 | 178 | 1.12 | - | 263.5 | 1.64 | 87.56 | 25 | 25
34 | 19/08/2025 14:15:30 | 768.53 | 0 | 0 | 64.77 | 1133.9 | 58.26 | 66.06 | 490 | 490.1 | 17 | 377649 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.38 | 0.18 | 74.72 | 58.5 | 6.81 | 5.76 | 122 | 1.09 | - | 210.94 | 1.58 | 87.5 | 25.6 | 26.2
33 | 19/08/2025 14:00:30 | 784.57 | 0 | 0 | 129.45 | 1129.3 | 115.22 | 130.12 | 473 | 472.7 | 30 | 377632 | 99.48 | 50.07 | -0.99 | 1.34 | 0.37 | 144.58 | 58.8 | 6.57 | 5.56 | 326 | 1.05 | - | 408.19 | 1.52 | 87.57 | 26.4 | 32.8
32 | 19/08/2025 13:45:30 | 787.03 | 0 | 0 | 134.49 | 1136.4 | 120.71 | 137.18 | 443 | 442.3 | 31 | 377602 | 98.04 | 50.06 | 1 | 1.25 | 0.38 | 150.16 | 60 | 6.15 | 5.21 | 340 | 0.97 | - | 423.94 | 1.43 | 87.65 | 26.1 | 32.1
31 | 19/08/2025 13:30:30 | 785.63 | 0 | 0 | 118.09 | 1134.4 | 106.18 | 120.45 | 412 | 411.6 | 30 | 377571 | 98.04 | 50.13 | 0.99 | 1.16 | 0.33 | 132.98 | 57.9 | 5.72 | 4.85 | 300 | 0.9 | - | 375.44 | 1.33 | 87.39 | 25.9 | 31.4
30 | 19/08/2025 13:15:30 | 788.27 | 0 | 0 | 133.72 | 1136.6 | 120 | 136.39 | 382 | 381.9 | 33 | 377541 | 98.04 | 50.21 | -0.99 | 1.08 | 0.38 | 149.34 | 59.3 | 5.31 | 4.49 | 331 | 0.82 | - | 421.63 | 1.24 | 87.19 | 25.9 | 31.3
29 | 19/08/2025 13:00:30 | 786 | 0 | 0 | 115.35 | 1133.8 | 102.36 | 116.05 | 349 | 348.4 | 26 | 377508 | 99.39 | 50.11 | 0.99 | 0.99 | 0.33 | 129.54 | 59.9 | 4.85 | 4.11 | 273 | 0.74 | - | 365.73 | 1.13 | 87.12 | 25.5 | 27.4
28 | 19/08/2025 12:45:30 | 773.33 | 0 | 0 | 69.47 | 1134.3 | 62.47 | 70.86 | 323 | 322.6 | 17 | 377482 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.91 | 0.2 | 78.21 | 58.7 | 4.49 | 3.8 | 131 | 0.68 | - | 220.81 | 1.05 | 86.93 | 25.4 | 27.9
27 | 19/08/2025 12:30:30 | 772.93 | 0 | 0 | 32.98 | 1108.3 | 30.53 | 33.84 | 306 | 306 | 21 | 377465 | 97.46 | 50.05 | 0.99 | 0.86 | 0.09 | 41.66 | 57.6 | 4.25 | 3.6 | 84 | 0.65 | - | 117.62 | 1 | 86.65 | 25.9 | 30
26 | 19/08/2025 12:15:30 | 772.1 | 0 | 0 | 109.54 | 1125 | 97.83 | 110.06 | 285 | 285.2 | 29 | 377444 | 99.53 | 50.01 | 0.99 | 0.8 | 0.31 | 122.33 | 57.6 | 3.96 | 3.35 | 258 | 0.59 | - | 345.37 | 0.93 | 86.71 | 25.9 | 31.2
25 | 19/08/2025 12:00:30 | 784.67 | 0 | 0 | 110.14 | 1139.1 | 98.62 | 112.34 | 256 | 256.2 | 20 | 377415 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.72 | 0.31 | 122.01 | 59.8 | 3.56 | 3.01 | 255 | 0.53 | - | 344.48 | 0.84 | 86.45 | 25.2 | 27.4
24 | 19/08/2025 11:45:30 | 781.93 | 0 | 0 | 77.5 | 1143 | 69.16 | 79.05 | 236 | 235.3 | 15 | 377395 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.67 | 0.22 | 87.8 | 58 | 3.28 | 2.78 | 176 | 0.48 | - | 247.88 | 0.77 | 86.64 | 24.9 | 24.7
23 | 19/08/2025 11:30:30 | 764.77 | 0 | 0 | 60.32 | 1121.8 | 54.85 | 61.53 | 221 | 220.4 | 26 | 377380 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.62 | 0.17 | 68.64 | 59.2 | 3.07 | 2.6 | 113 | 0.45 | - | 193.8 | 0.72 | 86.66 | 25.4 | 27.6
22 | 19/08/2025 11:15:30 | 774.4 | 0 | 0 | 107.66 | 1126.3 | 97.5 | 109.81 | 195 | 194.6 | 28 | 377354 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.55 | 0.3 | 114.87 | 60.2 | 2.71 | 2.29 | 233 | 0.39 | - | 324.32 | 0.64 | 86.16 | 25.7 | 31.7
21 | 19/08/2025 11:00:30 | 786.43 | 0 | 0 | 90.4 | 1125.8 | 81.9 | 92.21 | 167 | 167 | 20 | 377326 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.47 | 0.26 | 102.78 | 57.3 | 2.32 | 1.96 | 224 | 0.32 | - | 290.18 | 0.55 | 85.41 | 25.4 | 29.6
20 | 19/08/2025 10:45:30 | 787.73 | 0 | 0 | 81.34 | 1130.6 | 73.38 | 82.97 | 147 | 146.6 | 14 | 377306 | 98.04 | 50.02 | 1 | 0.42 | 0.23 | 90.66 | 59.7 | 2.04 | 1.73 | 178 | 0.27 | - | 255.95 | 0.49 | 85.05 | 24.9 | 27.2
19 | 19/08/2025 10:30:30 | 783.73 | 0 | 0 | 62.03 | 1128.5 | 56.07 | 63.27 | 133 | 132.8 | 17 | 377292 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.38 | 0.18 | 67.66 | 59.3 | 1.85 | 1.56 | 123 | 0.24 | - | 191.01 | 0.44 | 84.57 | 24.6 | 25.3
18 | 19/08/2025 10:15:30 | 790.33 | 0 | 0 | 86.98 | 1133 | 78.31 | 88.72 | 116 | 116 | 14 | 377275 | 98.04 | 49.95 | 1 | 0.33 | 0.25 | 105.03 | 59.7 | 1.61 | 1.36 | 215 | 0.21 | - | 296.53 | 0.39 | 83.97 | 24.5 | 25.6
17 | 19/08/2025 10:00:30 | 783.23 | 0 | 0 | 42.04 | 1122.4 | 38.37 | 43.07 | 102 | 102.1 | 11 | 377261 | 97.62 | 50.02 | 1 | 0.29 | 0.12 | 47.91 | 59.4 | 1.42 | 1.2 | 80 | 0.18 | - | 135.25 | 0.35 | 83.47 | 24.5 | 26.8
16 | 19/08/2025 09:45:30 | 778.97 | 0 | 0 | 40.07 | 1121.3 | 36.45 | 40.87 | 91 | 91.1 | 12 | 377250 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.26 | 0.11 | 44.85 | 60 | 1.26 | 1.07 | 73 | 0.15 | - | 126.63 | 0.31 | 83.14 | 24.3 | 26.8
15 | 19/08/2025 09:30:30 | 778.8 | 0 | 0 | 46.22 | 1123.8 | 41.95 | 47.14 | 79 | 78.7 | 9 | 377238 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.22 | 0.13 | 53.31 | 58 | 1.1 | 0.93 | 97 | 0.13 | - | 150.5 | 0.27 | 83.22 | 24.1 | 26.3
14 | 19/08/2025 09:15:30 | 768.1 | 0 | 0 | 30.41 | 1103.8 | 28.26 | 31.19 | 70 | 69.7 | 11 | 377229 | 97.49 | 49.91 | -0.99 | 0.2 | 0.09 | 36.36 | 56.6 | 0.97 | 0.82 | 54 | 0.11 | - | 102.64 | 0.24 | 83.04 | 24 | 26.4
13 | 19/08/2025 09:00:30 | 773.17 | 0 | 0 | 43.23 | 1132.1 | 38.95 | 44.09 | 59 | 58.3 | 11 | 377218 | 98.04 | 49.97 | 1 | 0.17 | 0.12 | 50.98 | 56.8 | 0.82 | 0.69 | 92 | 0.09 | - | 143.93 | 0.2 | 82.87 | 23.8 | 26
12 | 19/08/2025 08:45:30 | 790.97 | 0 | 0 | 42.81 | 1118.9 | 39.39 | 44.07 | 48 | 47.9 | 12 | 377207 | 97.14 | 50.02 | 0.99 | 0.14 | 0.12 | 49.69 | 58.8 | 0.67 | 0.56 | 84 | 0.06 | - | 140.3 | 0.17 | 81.64 | 23.7 | 26
11 | 19/08/2025 08:30:30 | 791.53 | 0 | 0 | 43.66 | 1116.2 | 40.35 | 45.04 | 36 | 35.7 | 10 | 377195 | 96.94 | 50.03 | 0.99 | 0.1 | 0.12 | 52.45 | 58.3 | 0.5 | 0.42 | 91 | 0.04 | - | 148.09 | 0.13 | 80.03 | 23.3 | 24
10 | 19/08/2025 08:15:30 | 791.53 | 0 | 0 | 36.48 | 1124.1 | 33.2 | 37.31 | 26 | 25.4 | 6 | 377185 | 97.76 | 50.02 | -0.99 | 0.07 | 0.1 | 43.58 | 60.1 | 0.36 | 0.31 | 64 | 0.02 | - | 123.05 | 0.09 | 78.93 | 23.1 | 22.5
9 | 19/08/2025 08:00:30 | 793.9 | 0 | 0 | 22.38 | 1111.3 | 21.07 | 23.42 | 20 | 19.3 | 6 | 377179 | 95.58 | 50.09 | -0.99 | 0.06 | 0.06 | 27.63 | 59.8 | 0.28 | 0.24 | 26 | 0.01 | - | 78.02 | 0.07 | 79.53 | 22.9 | 22.1
8 | 19/08/2025 07:45:30 | 798.67 | 0 | 0 | 20.67 | 1111.9 | 18.96 | 21.08 | 14 | 14 | 5 | 377173 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.04 | 0.06 | 25.13 | 57.7 | 0.19 | 0.16 | 23 | 0.01 | - | 70.95 | 0.05 | 76.01 | 23.1 | 22.9
7 | 19/08/2025 07:30:30 | 795.97 | 0 | 0 | 15.38 | 1104.2 | 14.21 | 15.69 | 9 | 9.2 | 3 | 377168 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.03 | 0.04 | 19.42 | 56 | 0.13 | 0.11 | 10 | 0 | - | 54.83 | 0.04 | 70.58 | 22.9 | 22.7
6 | 19/08/2025 07:15:30 | 795.17 | 0 | 0 | 13.07 | 1099.1 | 12.37 | 13.59 | 6 | 5.7 | 3 | 377165 | 96.15 | 49.97 | 0.99 | 0.02 | 0.04 | 17 | 52.9 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 | - | 48 | 0.02 | 73.65 | 22.8 | 22.3
5 | 19/08/2025 07:00:30 | 787.4 | 0 | 0 | 7.26 | 1044.9 | 7.09 | 7.41 | 3 | 3.1 | 1 | 377162 | 98.04 | 50.02 | 1 | 0.01 | 0.02 | 10.47 | 48.9 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 29.55 | 0.01 | 65.15 | 22.7 | 21.9
4 | 19/08/2025 06:45:30 | 780.7 | 0 | 0 | 5.98 | 1075.9 | 5.67 | 6.1 | 2 | 1.5 | 1 | 377161 | 98.05 | 50.03 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 8.55 | 44.7 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 24.13 | 0.01 | 80.66 | 22.6 | 21.7
3 | 19/08/2025 06:30:30 | 788.47 | 0 | 0 | 2.73 | 1063 | 2.62 | 2.78 | 1 | 0.3 | 1 | 377160 | 98.06 | 49.97 | -0.99 | 0 | 0.01 | 5.11 | 38.7 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 14.41 | 0 | - | 22.6 | 21.4
2 | 19/08/2025 06:15:30 | 793.03 | 0 | 0 | 0.42 | 814.2 | 1.72 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 377159 | 30 | 50.02 | -0.22 | 0 | 0 | 0.6 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.7 | 0 | - | 22.6 | 21.3
1 | 19/08/2025 06:00:30 | 790.73 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377159 | 0 | 50.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.6 | 21.4
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.14 | - | - | 53.57 | - | - | -