## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 19/08/2025 18:45:30 | 774.47 | 0 | 0 | 0 | 806.4 | 0 | 0 | 632 | 632.2 | 0 | 359766 | 0 | 50.03 | 0.17 | 1.87 | 0 | 0 | 54.6 | 8.78 | 7.77 | 0 | 1.4 | - | 0 | 2.13 | 87.62 | 23.3 | 21.4
51 | 19/08/2025 18:30:30 | 758.3 | 0 | 0 | 0.51 | 886.9 | 0.39 | 0.52 | 632 | 632.1 | 1 | 359766 | 98.08 | 50.03 | 1 | 1.87 | 0 | 0.77 | 54.2 | 8.78 | 7.77 | 0 | 1.4 | - | 2.28 | 2.13 | 87.62 | 23.6 | 21.6
50 | 19/08/2025 18:15:30 | 764.9 | 0 | 0 | 2.64 | 1081.3 | 2.22 | 2.4 | 631 | 631.8 | 1 | 359765 | 109.91 | 50.06 | 1 | 1.86 | 0.01 | 5.09 | 55.5 | 8.76 | 7.76 | 0 | 1.4 | - | 15.01 | 2.13 | 87.52 | 23.8 | 21.8
49 | 19/08/2025 18:00:30 | 768.27 | 0 | 0 | 5.46 | 1049.8 | 5.3 | 5.57 | 630 | 630.7 | 1 | 359764 | 98.04 | 50.13 | 1 | 1.86 | 0.02 | 8.47 | 56.3 | 8.75 | 7.75 | 0 | 1.4 | - | 25 | 2.12 | 87.63 | 24.1 | 23.4
48 | 19/08/2025 17:45:30 | 768.73 | 0 | 0 | 7.77 | 1042.1 | 7.15 | 7.45 | 629 | 629.2 | 3 | 359763 | 104.27 | 50.03 | 1 | 1.86 | 0.02 | 10.87 | 57.5 | 8.74 | 7.74 | 0 | 1.4 | - | 32.07 | 2.12 | 87.74 | 24.1 | 23.6
47 | 19/08/2025 17:30:30 | 773.1 | 0 | 0 | 13.92 | 1102 | 11.83 | 13.03 | 626 | 626.5 | 4 | 359760 | 106.81 | 49.99 | -0.99 | 1.85 | 0.04 | 17.35 | 58.2 | 8.69 | 7.7 | 0 | 1.4 | - | 51.2 | 2.11 | 87.73 | 24.1 | 24
46 | 19/08/2025 17:15:30 | 759.07 | 0 | 0 | 19.48 | 1103.3 | 17.68 | 19.5 | 622 | 622.5 | 5 | 359756 | 99.89 | 50.02 | 0.99 | 1.84 | 0.06 | 24.31 | 56.6 | 8.64 | 7.65 | 21 | 1.4 | - | 71.76 | 2.09 | 87.84 | 24 | 23.1
45 | 19/08/2025 17:00:30 | 760.3 | 0 | 0 | 22.9 | 1110.3 | 21.04 | 23.36 | 617 | 617.4 | 6 | 359751 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 1.82 | 0.07 | 28.08 | 58.1 | 8.57 | 7.59 | 25 | 1.4 | - | 82.89 | 2.07 | 87.89 | 24 | 23
44 | 19/08/2025 16:45:30 | 784.27 | 0 | 0 | 18.02 | 1110.8 | 16.07 | 17.85 | 611 | 611.7 | 9 | 359745 | 100.95 | 50.04 | 0.99 | 1.8 | 0.05 | 21.79 | 58.1 | 8.49 | 7.51 | 9 | 1.39 | - | 64.31 | 2.05 | 87.93 | 24.2 | 23.8
43 | 19/08/2025 16:30:30 | 785.07 | 0 | 0 | 35.2 | 1135.5 | 31.18 | 35.41 | 602 | 602.6 | 11 | 359736 | 99.41 | 50.02 | 0.99 | 1.78 | 0.1 | 42.35 | 57.2 | 8.36 | 7.4 | 64 | 1.38 | - | 125.01 | 2.02 | 88.01 | 24.1 | 24.1
42 | 19/08/2025 16:15:30 | 786.53 | 0 | 0 | 58.27 | 1146.1 | 51.86 | 59.44 | 591 | 591.4 | 8 | 359725 | 98.04 | 49.86 | -0.99 | 1.74 | 0.17 | 66.9 | 57.9 | 8.21 | 7.27 | 126 | 1.35 | - | 197.45 | 1.98 | 88.01 | 24 | 24.2
41 | 19/08/2025 16:00:30 | 775.8 | 0 | 0 | 57.67 | 1137.7 | 51.87 | 59.01 | 583 | 583.2 | 13 | 359717 | 97.72 | 49.98 | -0.99 | 1.72 | 0.17 | 65.91 | 58.6 | 8.1 | 7.17 | 135 | 1.33 | - | 194.53 | 1.95 | 88.29 | 24 | 24.1
40 | 19/08/2025 15:45:30 | 774.2 | 0 | 0 | 36.05 | 1128.7 | 32.98 | 37.22 | 570 | 570.2 | 9 | 359704 | 96.86 | 50 | 0.99 | 1.68 | 0.11 | 47.15 | 58.3 | 7.92 | 7.01 | 70 | 1.31 | - | 139.17 | 1.9 | 88.32 | 24.3 | 24.1
39 | 19/08/2025 15:30:30 | 776.03 | 0 | 0 | 64.59 | 1124.4 | 58.38 | 65.65 | 561 | 561.7 | 21 | 359695 | 98.39 | 49.96 | 0.99 | 1.66 | 0.19 | 72.76 | 59.6 | 7.79 | 6.9 | 145 | 1.29 | - | 214.75 | 1.88 | 88.31 | 25.4 | 29.8
38 | 19/08/2025 15:15:30 | 779.27 | 0 | 0 | 96.98 | 1131.9 | 87.39 | 98.92 | 540 | 540.2 | 23 | 359674 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 1.59 | 0.29 | 108.97 | 58.5 | 7.5 | 6.64 | 244 | 1.24 | - | 321.64 | 1.81 | 88.3 | 24.9 | 27.1
37 | 19/08/2025 15:00:30 | 774.7 | 0 | 0 | 49.98 | 1137.8 | 44.51 | 50.64 | 517 | 517.4 | 8 | 359651 | 98.7 | 50.05 | 0.99 | 1.53 | 0.15 | 63.46 | 57.2 | 7.18 | 6.36 | 125 | 1.18 | - | 187.31 | 1.73 | 88.31 | 24.3 | 23.5
36 | 19/08/2025 14:45:30 | 772.2 | 0 | 0 | 37.08 | 1128.7 | 33.48 | 37.79 | 509 | 509.4 | 19 | 359643 | 98.13 | 49.88 | -0.99 | 1.5 | 0.11 | 43.09 | 57.7 | 7.07 | 6.26 | 64 | 1.17 | - | 127.17 | 1.7 | 88.37 | 24.9 | 24.8
35 | 19/08/2025 14:30:30 | 764.17 | 0 | 0 | 78.52 | 1141.5 | 70.16 | 80.09 | 490 | 490.5 | 17 | 359624 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.45 | 0.23 | 89.27 | 57.2 | 6.81 | 6.03 | 178 | 1.12 | - | 263.5 | 1.64 | 88.3 | 25 | 25
34 | 19/08/2025 14:15:30 | 764.97 | 0 | 0 | 60.24 | 1134.3 | 53.96 | 61.21 | 473 | 473.5 | 17 | 359607 | 98.41 | 50.02 | 1 | 1.4 | 0.18 | 71.47 | 57.3 | 6.57 | 5.82 | 122 | 1.09 | - | 210.94 | 1.58 | 88.31 | 25.6 | 26.2
33 | 19/08/2025 14:00:30 | 778.5 | 0 | 0 | 125.09 | 1130 | 112.91 | 127.59 | 456 | 456.2 | 30 | 359590 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 1.35 | 0.37 | 138.3 | 58.9 | 6.33 | 5.61 | 326 | 1.05 | - | 408.19 | 1.52 | 88.26 | 26.4 | 32.8
32 | 19/08/2025 13:45:30 | 779.7 | 0 | 0 | 129.96 | 1129.9 | 117.32 | 132.56 | 426 | 426.6 | 29 | 359560 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 1.26 | 0.38 | 143.63 | 58.2 | 5.92 | 5.24 | 340 | 0.97 | - | 423.94 | 1.43 | 88.11 | 26.1 | 32.1
31 | 19/08/2025 13:30:30 | 779.93 | 0 | 0 | 114.41 | 1139.7 | 102.39 | 116.7 | 397 | 397 | 30 | 359531 | 98.04 | 50.12 | 1 | 1.17 | 0.34 | 127.2 | 58.5 | 5.51 | 4.88 | 300 | 0.9 | - | 375.44 | 1.33 | 88.04 | 25.9 | 31.4
30 | 19/08/2025 13:15:30 | 782.03 | 0 | 0 | 129.71 | 1128.2 | 117.27 | 132.3 | 367 | 367.9 | 32 | 359501 | 98.04 | 50.21 | -0.99 | 1.08 | 0.38 | 142.85 | 57.9 | 5.1 | 4.51 | 331 | 0.82 | - | 421.63 | 1.24 | 87.57 | 25.9 | 31.3
29 | 19/08/2025 13:00:30 | 780.57 | 0 | 0 | 111.93 | 1146.9 | 98.18 | 112.6 | 335 | 335.7 | 24 | 359469 | 99.41 | 50.1 | 0.99 | 0.99 | 0.33 | 123.91 | 59.5 | 4.65 | 4.12 | 273 | 0.74 | - | 365.73 | 1.13 | 87.43 | 25.5 | 27.4
28 | 19/08/2025 12:45:30 | 769.8 | 0 | 0 | 64.59 | 1136.4 | 57.97 | 65.88 | 311 | 311.1 | 16 | 359445 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.92 | 0.19 | 74.81 | 58.8 | 4.32 | 3.82 | 131 | 0.68 | - | 220.81 | 1.05 | 87.51 | 25.4 | 27.9
27 | 19/08/2025 12:30:30 | 769.63 | 0 | 0 | 36.23 | 1105.2 | 33.44 | 36.95 | 295 | 295.7 | 21 | 359429 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.87 | 0.11 | 39.85 | 58.7 | 4.1 | 3.63 | 84 | 0.65 | - | 117.62 | 1 | 87.33 | 25.9 | 30
26 | 19/08/2025 12:15:30 | 765.77 | 0 | 0 | 104.24 | 1141 | 92.66 | 105.73 | 274 | 274.4 | 28 | 359408 | 98.59 | 50 | 0.99 | 0.81 | 0.31 | 117.01 | 60.2 | 3.81 | 3.37 | 258 | 0.59 | - | 345.37 | 0.93 | 87.15 | 25.9 | 31.2
25 | 19/08/2025 12:00:30 | 780.23 | 0 | 0 | 101.59 | 1149.6 | 90.14 | 103.62 | 246 | 246.4 | 20 | 359380 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.73 | 0.3 | 116.71 | 58.8 | 3.42 | 3.03 | 255 | 0.53 | - | 344.48 | 0.84 | 86.85 | 25.2 | 27.4
24 | 19/08/2025 11:45:30 | 777.73 | 0 | 0 | 75.36 | 1151.2 | 66.49 | 76.54 | 226 | 226.2 | 15 | 359360 | 98.45 | 49.93 | 0.99 | 0.67 | 0.22 | 83.98 | 58.1 | 3.14 | 2.78 | 176 | 0.48 | - | 247.88 | 0.77 | 86.74 | 24.9 | 24.7
23 | 19/08/2025 11:30:30 | 761.7 | 0 | 0 | 56.65 | 1130.1 | 51.13 | 57.78 | 211 | 211.7 | 25 | 359345 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.62 | 0.17 | 65.66 | 59 | 2.93 | 2.59 | 113 | 0.45 | - | 193.8 | 0.72 | 86.5 | 25.4 | 27.6
22 | 19/08/2025 11:15:30 | 768.07 | 0 | 0 | 98.77 | 1126.6 | 88.14 | 99.29 | 186 | 186.7 | 26 | 359320 | 99.47 | 49.95 | 0.99 | 0.55 | 0.29 | 109.88 | 58.2 | 2.58 | 2.29 | 233 | 0.39 | - | 324.32 | 0.64 | 85.91 | 25.7 | 31.7
21 | 19/08/2025 11:00:30 | 781.13 | 0 | 0 | 88.61 | 1130.8 | 79.93 | 90.38 | 160 | 160.5 | 19 | 359294 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.47 | 0.26 | 98.31 | 58.5 | 2.22 | 1.97 | 224 | 0.32 | - | 290.18 | 0.55 | 85.55 | 25.4 | 29.6
20 | 19/08/2025 10:45:30 | 783.23 | 0 | 0 | 76.98 | 1129.8 | 68.67 | 77.58 | 141 | 141 | 14 | 359275 | 99.23 | 50.02 | -0.99 | 0.42 | 0.23 | 86.72 | 57.4 | 1.96 | 1.73 | 178 | 0.27 | - | 255.95 | 0.49 | 85.28 | 24.9 | 27.2
19 | 19/08/2025 10:30:30 | 780.07 | 0 | 0 | 58.27 | 1143.5 | 51.45 | 58.83 | 127 | 127.9 | 16 | 359261 | 99.05 | 50.07 | -0.99 | 0.37 | 0.17 | 64.71 | 57.6 | 1.76 | 1.56 | 123 | 0.24 | - | 191.01 | 0.44 | 84.43 | 24.6 | 25.3
18 | 19/08/2025 10:15:30 | 785.73 | 0 | 0 | 83.82 | 1153 | 73.24 | 84.45 | 111 | 111.7 | 13 | 359245 | 99.25 | 49.96 | -0.99 | 0.33 | 0.25 | 100.46 | 57.4 | 1.54 | 1.37 | 215 | 0.21 | - | 296.53 | 0.39 | 84.01 | 24.5 | 25.6
17 | 19/08/2025 10:00:30 | 780.73 | 0 | 0 | 38.96 | 1131 | 35.14 | 39.74 | 98 | 98.4 | 11 | 359232 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.29 | 0.11 | 45.82 | 59.2 | 1.36 | 1.21 | 80 | 0.18 | - | 135.25 | 0.35 | 83.84 | 24.5 | 26.8
16 | 19/08/2025 09:45:30 | 775.73 | 0 | 0 | 35.71 | 1110.1 | 33.23 | 36.89 | 87 | 87.9 | 11 | 359221 | 96.79 | 49.99 | -0.99 | 0.26 | 0.11 | 42.9 | 56.7 | 1.21 | 1.07 | 73 | 0.15 | - | 126.63 | 0.31 | 83.1 | 24.3 | 26.8
15 | 19/08/2025 09:30:30 | 775.4 | 0 | 0 | 43.75 | 1115.3 | 40.01 | 44.63 | 76 | 76 | 9 | 359210 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.22 | 0.13 | 50.99 | 59.3 | 1.06 | 0.93 | 97 | 0.13 | - | 150.5 | 0.27 | 83.7 | 24.1 | 26.3
14 | 19/08/2025 09:15:30 | 765.87 | 0 | 0 | 29.56 | 1111.7 | 26.99 | 30 | 67 | 67.2 | 11 | 359201 | 98.53 | 49.92 | 0.99 | 0.2 | 0.09 | 34.77 | 57.7 | 0.93 | 0.82 | 54 | 0.11 | - | 102.64 | 0.24 | 83.09 | 24 | 26.4
13 | 19/08/2025 09:00:30 | 770.83 | 0 | 0 | 43.32 | 1124 | 39.31 | 44.19 | 56 | 56.2 | 10 | 359190 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.17 | 0.13 | 48.76 | 58.5 | 0.78 | 0.69 | 92 | 0.09 | - | 143.93 | 0.2 | 82.23 | 23.8 | 26
12 | 19/08/2025 08:45:30 | 787.93 | 0 | 0 | 42.04 | 1128 | 38.27 | 43.17 | 46 | 46.1 | 12 | 359180 | 97.38 | 50.02 | -0.99 | 0.14 | 0.12 | 47.53 | 58.1 | 0.64 | 0.57 | 84 | 0.06 | - | 140.3 | 0.17 | 81.79 | 23.7 | 26
11 | 19/08/2025 08:30:30 | 788.93 | 0 | 0 | 42.98 | 1128.3 | 38.93 | 43.92 | 34 | 34.4 | 10 | 359168 | 97.85 | 50.03 | 0.99 | 0.1 | 0.13 | 50.17 | 59.6 | 0.47 | 0.42 | 91 | 0.04 | - | 148.09 | 0.13 | 79.02 | 23.3 | 24
10 | 19/08/2025 08:15:30 | 788 | 0 | 0 | 33.92 | 1134.4 | 30.61 | 34.73 | 24 | 24.5 | 6 | 359158 | 97.68 | 50.02 | 0.99 | 0.07 | 0.1 | 41.69 | 56.9 | 0.33 | 0.3 | 64 | 0.02 | - | 123.05 | 0.09 | 76.17 | 23.1 | 22.5
9 | 19/08/2025 08:00:30 | 791 | 0 | 0 | 21.87 | 1111.8 | 20.52 | 22.81 | 18 | 18.6 | 5 | 359152 | 95.88 | 50.09 | 0.99 | 0.05 | 0.06 | 26.43 | 56.3 | 0.25 | 0.22 | 26 | 0.01 | - | 78.02 | 0.07 | 74.83 | 22.9 | 22.1
8 | 19/08/2025 07:45:30 | 795.27 | 0 | 0 | 19.9 | 1108.1 | 18.3 | 20.28 | 13 | 13.4 | 5 | 359147 | 98.12 | 50.04 | 1 | 0.04 | 0.06 | 24.04 | 58.2 | 0.18 | 0.16 | 23 | 0.01 | - | 70.95 | 0.05 | 73.79 | 23.1 | 22.9
7 | 19/08/2025 07:30:30 | 793.97 | 0 | 0 | 14.44 | 1081.8 | 13.61 | 14.73 | 8 | 8.9 | 3 | 359142 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.02 | 0.04 | 18.58 | 56.2 | 0.11 | 0.1 | 10 | 0 | - | 54.83 | 0.04 | 65.59 | 22.9 | 22.7
6 | 19/08/2025 07:15:30 | 793.7 | 0 | 0 | 13.24 | 1090.9 | 12.38 | 13.5 | 5 | 5.5 | 2 | 359139 | 98.05 | 49.98 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 16.26 | 53.8 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 48 | 0.02 | 64.17 | 22.8 | 22.3
5 | 19/08/2025 07:00:30 | 784.83 | 0 | 0 | 7 | 1049.2 | 7.11 | 7.46 | 3 | 3.1 | 2 | 359137 | 93.8 | 50.02 | 1 | 0.01 | 0.02 | 10.01 | 50.1 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 29.55 | 0.01 | 68.11 | 22.7 | 21.9
4 | 19/08/2025 06:45:30 | 778.63 | 0 | 0 | 5.63 | 1053.5 | 5.45 | 5.74 | 1 | 1.5 | 1 | 359135 | 98.05 | 50.03 | 1 | 0 | 0.02 | 8.18 | 45.9 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 24.13 | 0.01 | 42.17 | 22.6 | 21.7
3 | 19/08/2025 06:30:30 | 786.93 | 0 | 0 | 2.47 | 1060.3 | 2.38 | 2.52 | 0 | 0.4 | 0 | 359134 | 98.05 | 49.97 | 1 | 0 | 0.01 | 4.88 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14.41 | 0 | - | 22.6 | 21.4
2 | 19/08/2025 06:15:30 | 792 | 0 | 0 | 0 | 967.1 | 0.02 | 0.78 | 0 | 0.1 | 0 | 359134 | 0 | 50.02 | 0.1 | 0 | 0 | 0.58 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.7 | 0 | - | 22.6 | 21.3
1 | 19/08/2025 06:00:30 | 789.63 | 0 | 0 | 0 | 294.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359134 | 0 | 50.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.6 | 21.4
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.14 | - | - | 53.57 | - | - | -