## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 19/08/2025 18:45:30 | 773.07 | 0 | 0 | 0 | 768.7 | 0 | 0 | 597 | 597.5 | 0 | 364961 | 0 | 50.02 | -0.22 | 1.69 | 0 | 0 | 54.4 | 8.29 | 7.02 | 0 | 1.4 | - | 0 | 2.13 | 79.17 | 23.3 | 21.4
51 | 19/08/2025 18:30:30 | 759.37 | 0 | 0 | 0.42 | 877 | 0.49 | 0.43 | 597 | 597.4 | 0 | 364961 | 98.13 | 50.04 | 1 | 1.69 | 0 | 0.81 | 54 | 8.29 | 7.02 | 0 | 1.4 | - | 2.28 | 2.13 | 79.17 | 23.6 | 21.6
50 | 19/08/2025 18:15:30 | 766.17 | 0 | 0 | 2.64 | 1061.7 | 2.37 | 2.51 | 597 | 597.1 | 1 | 364961 | 105.1 | 50.06 | 1 | 1.69 | 0.01 | 5.32 | 54.7 | 8.29 | 7.02 | 0 | 1.4 | - | 15.01 | 2.13 | 79.21 | 23.8 | 21.8
49 | 19/08/2025 18:00:30 | 770.9 | 0 | 0 | 5.29 | 1077.8 | 5.01 | 5.39 | 596 | 596 | 2 | 364960 | 98.05 | 50.13 | 1 | 1.68 | 0.01 | 8.85 | 55.7 | 8.28 | 7.01 | 0 | 1.4 | - | 25 | 2.12 | 79.3 | 24.1 | 23.4
48 | 19/08/2025 17:45:30 | 770.03 | 0 | 0 | 7.17 | 1050.2 | 6.96 | 7.31 | 594 | 594.6 | 2 | 364958 | 98.04 | 50.03 | 1 | 1.68 | 0.02 | 11.36 | 57.3 | 8.25 | 6.99 | 0 | 1.4 | - | 32.07 | 2.12 | 79.25 | 24.1 | 23.6
47 | 19/08/2025 17:30:30 | 774.77 | 0 | 0 | 13.15 | 1092.6 | 12.28 | 13.41 | 592 | 592.1 | 4 | 364956 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.67 | 0.04 | 18.13 | 58.6 | 8.22 | 6.96 | 0 | 1.4 | - | 51.2 | 2.11 | 79.36 | 24.1 | 24
46 | 19/08/2025 17:15:30 | 761.33 | 0 | 0 | 19.05 | 1093.2 | 16.69 | 18.24 | 588 | 588.3 | 5 | 364952 | 104.42 | 50.02 | -0.99 | 1.66 | 0.05 | 25.42 | 58.4 | 8.17 | 6.92 | 21 | 1.4 | - | 71.76 | 2.09 | 79.43 | 24 | 23.1
45 | 19/08/2025 17:00:30 | 761.83 | 0 | 0 | 22.21 | 1118.4 | 20.26 | 22.65 | 583 | 583.5 | 5 | 364947 | 98.04 | 50.05 | 1 | 1.65 | 0.06 | 29.36 | 60 | 8.1 | 6.86 | 25 | 1.4 | - | 82.89 | 2.07 | 79.44 | 24 | 23
44 | 19/08/2025 16:45:30 | 783 | 0 | 0 | 16.49 | 1123 | 14.61 | 16.41 | 578 | 578 | 9 | 364942 | 100.49 | 50.04 | 0.99 | 1.63 | 0.05 | 22.78 | 55.9 | 8.03 | 6.8 | 9 | 1.39 | - | 64.31 | 2.05 | 79.56 | 24.2 | 23.8
43 | 19/08/2025 16:30:30 | 789 | 0 | 0 | 33.66 | 1108.5 | 30.27 | 33.56 | 569 | 569.3 | 11 | 364933 | 100.3 | 50.02 | 0.99 | 1.61 | 0.1 | 44.28 | 56.7 | 7.9 | 6.69 | 64 | 1.38 | - | 125.01 | 2.02 | 79.57 | 24.1 | 24.1
42 | 19/08/2025 16:15:30 | 791.4 | 0 | 0 | 55.54 | 1127.7 | 48.5 | 54.7 | 558 | 558.7 | 7 | 364922 | 101.54 | 49.86 | 0.99 | 1.58 | 0.16 | 69.94 | 58.4 | 7.75 | 6.56 | 126 | 1.35 | - | 197.45 | 1.98 | 79.48 | 24 | 24.2
41 | 19/08/2025 16:00:30 | 781.3 | 0 | 0 | 54.43 | 1133 | 49 | 55.52 | 551 | 551 | 13 | 364915 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.56 | 0.15 | 68.9 | 57.2 | 7.65 | 6.48 | 135 | 1.33 | - | 194.53 | 1.95 | 79.82 | 24 | 24.1
40 | 19/08/2025 15:45:30 | 774.2 | 0 | 0 | 35.37 | 1114.9 | 32.41 | 36.13 | 538 | 538.7 | 8 | 364902 | 97.9 | 50 | -0.99 | 1.52 | 0.1 | 49.29 | 57.1 | 7.47 | 6.33 | 70 | 1.31 | - | 139.17 | 1.9 | 79.73 | 24.3 | 24.1
39 | 19/08/2025 15:30:30 | 779.03 | 0 | 0 | 61.77 | 1111 | 55.38 | 61.53 | 530 | 530.7 | 20 | 364894 | 100.39 | 49.96 | -0.99 | 1.5 | 0.17 | 76.06 | 59.4 | 7.36 | 6.23 | 145 | 1.29 | - | 214.75 | 1.88 | 79.8 | 25.4 | 29.8
38 | 19/08/2025 15:15:30 | 782.2 | 0 | 0 | 91.85 | 1134.5 | 82.58 | 93.69 | 510 | 510.5 | 21 | 364874 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 1.44 | 0.26 | 113.93 | 60 | 7.08 | 6 | 244 | 1.24 | - | 321.64 | 1.81 | 79.77 | 24.9 | 27.1
37 | 19/08/2025 15:00:30 | 777.43 | 0 | 0 | 51.18 | 1150.9 | 45.24 | 52.07 | 489 | 488.9 | 8 | 364853 | 98.29 | 50.06 | 0.99 | 1.38 | 0.14 | 66.35 | 60.1 | 6.79 | 5.75 | 125 | 1.18 | - | 187.31 | 1.73 | 79.89 | 24.3 | 23.5
36 | 19/08/2025 14:45:30 | 774.23 | 0 | 0 | 35.2 | 1121.9 | 31.77 | 35.65 | 481 | 481.3 | 18 | 364845 | 98.75 | 49.88 | -0.99 | 1.36 | 0.1 | 45.04 | 56.9 | 6.68 | 5.66 | 64 | 1.17 | - | 127.17 | 1.7 | 79.88 | 24.9 | 24.8
35 | 19/08/2025 14:30:30 | 767.23 | 0 | 0 | 75.7 | 1158.9 | 65.34 | 75.72 | 463 | 463.5 | 16 | 364827 | 99.97 | 49.98 | 0.99 | 1.31 | 0.21 | 93.33 | 57.9 | 6.43 | 5.45 | 178 | 1.12 | - | 263.5 | 1.64 | 79.8 | 25 | 25
34 | 19/08/2025 14:15:30 | 767.7 | 0 | 0 | 58.19 | 1131.1 | 52.47 | 59.35 | 447 | 447.3 | 16 | 364811 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.26 | 0.16 | 74.72 | 58.8 | 6.21 | 5.26 | 122 | 1.09 | - | 210.94 | 1.58 | 79.82 | 25.6 | 26.2
33 | 19/08/2025 14:00:30 | 783.13 | 0 | 0 | 118.43 | 1124.8 | 107.39 | 120.8 | 431 | 431.3 | 28 | 364795 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 1.22 | 0.33 | 144.58 | 60.3 | 5.99 | 5.07 | 326 | 1.05 | - | 408.19 | 1.52 | 79.79 | 26.4 | 32.8
32 | 19/08/2025 13:45:30 | 784.67 | 0 | 0 | 123.38 | 1136.9 | 110.69 | 125.85 | 403 | 403.4 | 28 | 364767 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 1.14 | 0.35 | 150.16 | 57.8 | 5.6 | 4.74 | 340 | 0.97 | - | 423.94 | 1.43 | 79.73 | 26.1 | 32.1
31 | 19/08/2025 13:30:30 | 783.17 | 0 | 0 | 107.75 | 1124.4 | 97.75 | 109.91 | 375 | 375.4 | 27 | 364739 | 98.04 | 50.12 | 0.99 | 1.06 | 0.3 | 132.98 | 58.2 | 5.21 | 4.41 | 300 | 0.9 | - | 375.44 | 1.33 | 79.54 | 25.9 | 31.4
30 | 19/08/2025 13:15:30 | 786.6 | 0 | 0 | 122.27 | 1137.3 | 107.71 | 122.5 | 348 | 348.2 | 31 | 364712 | 99.82 | 50.21 | -0.99 | 0.98 | 0.35 | 149.34 | 59.2 | 4.83 | 4.09 | 331 | 0.82 | - | 421.63 | 1.24 | 79.43 | 25.9 | 31.3
29 | 19/08/2025 13:00:30 | 784.47 | 0 | 0 | 105.1 | 1146.4 | 92.03 | 105.5 | 317 | 317.7 | 23 | 364681 | 99.62 | 50.11 | 0.99 | 0.89 | 0.3 | 129.54 | 58 | 4.4 | 3.73 | 273 | 0.74 | - | 365.73 | 1.13 | 79.13 | 25.5 | 27.4
28 | 19/08/2025 12:45:30 | 772.2 | 0 | 0 | 62.03 | 1126.8 | 56.1 | 63.21 | 294 | 294.2 | 15 | 364658 | 98.13 | 49.98 | -0.99 | 0.83 | 0.18 | 78.21 | 57 | 4.08 | 3.46 | 131 | 0.68 | - | 220.81 | 1.05 | 79.13 | 25.4 | 27.9
27 | 19/08/2025 12:30:30 | 771.3 | 0 | 0 | 30.76 | 1121.2 | 27.98 | 31.38 | 279 | 279.2 | 19 | 364643 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.79 | 0.09 | 41.66 | 56.2 | 3.88 | 3.28 | 84 | 0.65 | - | 117.62 | 1 | 79.01 | 25.9 | 30
26 | 19/08/2025 12:15:30 | 770.27 | 0 | 0 | 100.31 | 1130.4 | 88.62 | 100.18 | 260 | 259.9 | 27 | 364624 | 100.13 | 50.01 | -0.99 | 0.73 | 0.28 | 122.33 | 58.6 | 3.61 | 3.06 | 258 | 0.59 | - | 345.37 | 0.93 | 79.1 | 25.9 | 31.2
25 | 19/08/2025 12:00:30 | 783.4 | 0 | 0 | 100.06 | 1142.4 | 87.91 | 100.43 | 233 | 233.4 | 19 | 364597 | 99.63 | 50.01 | -0.99 | 0.66 | 0.28 | 122.01 | 58.7 | 3.24 | 2.74 | 255 | 0.53 | - | 344.48 | 0.84 | 78.69 | 25.2 | 27.4
24 | 19/08/2025 11:45:30 | 780.77 | 0 | 0 | 71.17 | 1137.4 | 63.82 | 72.59 | 214 | 214.3 | 14 | 364578 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.6 | 0.2 | 87.8 | 60 | 2.97 | 2.52 | 176 | 0.48 | - | 247.88 | 0.77 | 78.57 | 24.9 | 24.7
23 | 19/08/2025 11:30:30 | 763.97 | 0 | 0 | 55.88 | 1132.7 | 49.03 | 55.54 | 200 | 200.7 | 23 | 364564 | 100.62 | 49.99 | -0.99 | 0.56 | 0.16 | 68.64 | 57.4 | 2.78 | 2.35 | 113 | 0.45 | - | 193.8 | 0.72 | 78.42 | 25.4 | 27.6
22 | 19/08/2025 11:15:30 | 772.07 | 0 | 0 | 97.07 | 1114.6 | 88.83 | 99.01 | 177 | 177.2 | 25 | 364541 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.5 | 0.27 | 114.87 | 58.2 | 2.46 | 2.08 | 233 | 0.39 | - | 324.32 | 0.64 | 78.2 | 25.7 | 31.7
21 | 19/08/2025 11:00:30 | 784.5 | 0 | 0 | 82.71 | 1116 | 74.29 | 82.91 | 152 | 152.1 | 19 | 364516 | 99.76 | 50 | 0.99 | 0.43 | 0.23 | 102.78 | 57.4 | 2.11 | 1.79 | 224 | 0.32 | - | 290.18 | 0.55 | 77.74 | 25.4 | 29.6
20 | 19/08/2025 10:45:30 | 786.17 | 0 | 0 | 73.48 | 1134.5 | 65.44 | 74.24 | 133 | 133.6 | 12 | 364497 | 98.97 | 50.02 | -0.99 | 0.38 | 0.21 | 90.66 | 58.7 | 1.85 | 1.56 | 178 | 0.27 | - | 255.95 | 0.49 | 76.95 | 24.9 | 27.2
19 | 19/08/2025 10:30:30 | 781.7 | 0 | 0 | 55.96 | 1139.6 | 49.75 | 56.69 | 121 | 121 | 16 | 364485 | 98.71 | 50.07 | 0.99 | 0.34 | 0.16 | 67.66 | 57.6 | 1.68 | 1.42 | 123 | 0.24 | - | 191.01 | 0.44 | 76.94 | 24.6 | 25.3
18 | 19/08/2025 10:15:30 | 789.1 | 0 | 0 | 79.8 | 1149.3 | 69.99 | 80.44 | 105 | 105.7 | 12 | 364469 | 99.21 | 49.95 | -0.99 | 0.3 | 0.23 | 105.03 | 60.1 | 1.46 | 1.24 | 215 | 0.21 | - | 296.53 | 0.39 | 76.01 | 24.5 | 25.6
17 | 19/08/2025 10:00:30 | 782.1 | 0 | 0 | 38.36 | 1137.3 | 34.18 | 38.87 | 93 | 93 | 10 | 364457 | 98.68 | 50.02 | 0.99 | 0.26 | 0.11 | 47.91 | 59.7 | 1.29 | 1.09 | 80 | 0.18 | - | 135.25 | 0.35 | 76.11 | 24.5 | 26.8
16 | 19/08/2025 09:45:30 | 778.13 | 0 | 0 | 35.63 | 1111.9 | 32.69 | 36.34 | 83 | 83 | 12 | 364447 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.23 | 0.1 | 44.85 | 56.9 | 1.15 | 0.98 | 73 | 0.15 | - | 126.63 | 0.31 | 75.84 | 24.3 | 26.8
15 | 19/08/2025 09:30:30 | 778 | 0 | 0 | 41.18 | 1125.2 | 37.69 | 42.41 | 71 | 71.7 | 8 | 364435 | 97.1 | 49.98 | -0.99 | 0.2 | 0.12 | 53.31 | 57.3 | 0.99 | 0.84 | 97 | 0.13 | - | 150.5 | 0.27 | 74.8 | 24.1 | 26.3
14 | 19/08/2025 09:15:30 | 767.17 | 0 | 0 | 27.94 | 1100.1 | 25.79 | 28.37 | 63 | 63.5 | 10 | 364427 | 98.47 | 49.92 | -0.99 | 0.18 | 0.08 | 36.36 | 56.4 | 0.88 | 0.74 | 54 | 0.11 | - | 102.64 | 0.24 | 74.73 | 24 | 26.4
13 | 19/08/2025 09:00:30 | 772.37 | 0 | 0 | 39.64 | 1107.2 | 36.11 | 39.98 | 53 | 53.1 | 10 | 364417 | 99.14 | 49.97 | 0.99 | 0.15 | 0.11 | 50.98 | 57.2 | 0.74 | 0.62 | 92 | 0.09 | - | 143.93 | 0.2 | 74.44 | 23.8 | 26
12 | 19/08/2025 08:45:30 | 790.07 | 0 | 0 | 39.22 | 1121.5 | 35.81 | 40.17 | 43 | 43.6 | 11 | 364407 | 97.64 | 50.02 | 0.99 | 0.12 | 0.11 | 49.69 | 60.1 | 0.6 | 0.51 | 84 | 0.06 | - | 140.3 | 0.17 | 73.13 | 23.7 | 26
11 | 19/08/2025 08:30:30 | 790.53 | 0 | 0 | 40.5 | 1134.5 | 36.41 | 41.31 | 32 | 32.5 | 9 | 364396 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.09 | 0.11 | 52.45 | 56.5 | 0.44 | 0.38 | 91 | 0.04 | - | 148.09 | 0.13 | 71.14 | 23.3 | 24
10 | 19/08/2025 08:15:30 | 789.6 | 0 | 0 | 33.23 | 1135.3 | 29.86 | 33.89 | 23 | 23.1 | 6 | 364387 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.06 | 0.09 | 43.58 | 59.1 | 0.32 | 0.27 | 64 | 0.02 | - | 123.05 | 0.09 | 69.82 | 23.1 | 22.5
9 | 19/08/2025 08:00:30 | 792.77 | 0 | 0 | 20.42 | 1132.2 | 18.4 | 20.83 | 17 | 17.5 | 5 | 364381 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 0.05 | 0.06 | 27.63 | 59.3 | 0.24 | 0.2 | 26 | 0.01 | - | 78.02 | 0.07 | 67.6 | 22.9 | 22.1
8 | 19/08/2025 07:45:30 | 797.43 | 0 | 0 | 18.45 | 1096.5 | 17.86 | 19.58 | 12 | 12.7 | 4 | 364376 | 94.21 | 50.04 | -0.99 | 0.03 | 0.05 | 25.13 | 57.3 | 0.17 | 0.14 | 23 | 0.01 | - | 70.95 | 0.05 | 65.15 | 23.1 | 22.9
7 | 19/08/2025 07:30:30 | 794.83 | 0 | 0 | 13.92 | 1092.5 | 13.39 | 14.63 | 8 | 8.4 | 3 | 364372 | 95.13 | 50.03 | 0.99 | 0.02 | 0.04 | 19.42 | 56 | 0.11 | 0.09 | 10 | 0 | - | 54.83 | 0.04 | 62.74 | 22.9 | 22.7
6 | 19/08/2025 07:15:30 | 794.83 | 0 | 0 | 12.47 | 1085.7 | 11.19 | 12.15 | 5 | 5.1 | 2 | 364369 | 102.66 | 49.97 | -0.99 | 0.01 | 0.04 | 17 | 53.1 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 48 | 0.02 | 61.38 | 22.8 | 22.3
5 | 19/08/2025 07:00:30 | 785.93 | 0 | 0 | 6.83 | 1078.5 | 6.37 | 6.87 | 3 | 2.8 | 2 | 364367 | 99.48 | 50.02 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 10.47 | 49.3 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 29.55 | 0.01 | 65.15 | 22.7 | 21.9
4 | 19/08/2025 06:45:30 | 780.07 | 0 | 0 | 5.29 | 1083.7 | 5.39 | 5.85 | 1 | 1.3 | 1 | 364365 | 90.49 | 50.03 | -0.99 | 0 | 0.01 | 8.55 | 45 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 24.13 | 0.01 | 40.33 | 22.6 | 21.7
3 | 19/08/2025 06:30:30 | 787.5 | 0 | 0 | 2.64 | 1053.6 | 2.96 | 3.12 | 0 | 0.3 | 0 | 364364 | 84.72 | 49.97 | 1 | 0 | 0.01 | 5.11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14.41 | 0 | - | 22.6 | 21.4
2 | 19/08/2025 06:15:30 | 791.7 | 0 | 0 | 0.51 | 812.5 | 0.31 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 364364 | 98.08 | 50.02 | 0.14 | 0 | 0 | 0.6 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.7 | 0 | - | 22.6 | 21.3
1 | 19/08/2025 06:00:30 | 789.83 | 0 | 0 | 0 | 336.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364364 | 0 | 50.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.6 | 21.4
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.14 | - | - | 53.57 | - | - | -