## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 19/08/2025 18:45:30 | 775.1 | 0 | 0 | 0 | 918.6 | 0 | 0 | 652 | 651.8 | 0 | 393683 | 0 | 50.02 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 54.8 | 9.06 | 7.67 | 0 | 1.4 | - | 0 | 2.13 | 86.46 | 23.3 | 21.4
51 | 19/08/2025 18:30:30 | 761.3 | 0 | 0 | 0.51 | 881.3 | 0.49 | 0.44 | 652 | 651.8 | 0 | 393683 | 116.97 | 50.04 | 1 | 1.84 | 0 | 0.81 | 53.9 | 9.06 | 7.67 | 0 | 1.4 | - | 2.28 | 2.13 | 86.46 | 23.6 | 21.6
50 | 19/08/2025 18:15:30 | 767.3 | 0 | 0 | 2.9 | 1053 | 2.81 | 2.96 | 652 | 651.4 | 2 | 393683 | 98.04 | 50.06 | 1 | 1.84 | 0.01 | 5.32 | 55.1 | 9.06 | 7.67 | 0 | 1.4 | - | 15.01 | 2.13 | 86.5 | 23.8 | 21.8
49 | 19/08/2025 18:00:30 | 772.17 | 0 | 0 | 5.81 | 1061.1 | 5.58 | 5.93 | 650 | 650.2 | 1 | 393681 | 98.04 | 50.13 | 1 | 1.84 | 0.02 | 8.85 | 56.2 | 9.03 | 7.65 | 0 | 1.4 | - | 25 | 2.12 | 86.48 | 24.1 | 23.4
48 | 19/08/2025 17:45:30 | 768.7 | 0 | 0 | 7.86 | 1066.7 | 7.25 | 7.73 | 649 | 648.7 | 3 | 393680 | 101.64 | 50.03 | 1 | 1.83 | 0.02 | 11.36 | 57.5 | 9.01 | 7.63 | 0 | 1.4 | - | 32.07 | 2.12 | 86.59 | 24.1 | 23.6
47 | 19/08/2025 17:30:30 | 776.13 | 0 | 0 | 13.84 | 1088.8 | 12.52 | 13.63 | 646 | 646 | 4 | 393677 | 101.5 | 49.99 | -0.99 | 1.82 | 0.04 | 18.13 | 58 | 8.97 | 7.6 | 0 | 1.4 | - | 51.2 | 2.11 | 86.6 | 24.1 | 24
46 | 19/08/2025 17:15:30 | 762.23 | 0 | 0 | 20.76 | 1083.8 | 19.54 | 21.18 | 642 | 641.8 | 5 | 393673 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.81 | 0.06 | 25.42 | 56.4 | 8.92 | 7.55 | 21 | 1.4 | - | 71.76 | 2.09 | 86.72 | 24 | 23.1
45 | 19/08/2025 17:00:30 | 762.97 | 0 | 0 | 24.09 | 1114.3 | 21.06 | 23.46 | 637 | 636.6 | 6 | 393668 | 102.66 | 50.05 | -0.99 | 1.8 | 0.07 | 29.36 | 57.8 | 8.85 | 7.49 | 25 | 1.4 | - | 82.89 | 2.07 | 86.8 | 24 | 23
44 | 19/08/2025 16:45:30 | 784.17 | 0 | 0 | 18.02 | 1108.1 | 16.59 | 18.38 | 631 | 630.6 | 10 | 393662 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 1.78 | 0.05 | 22.78 | 57.2 | 8.76 | 7.42 | 9 | 1.39 | - | 64.31 | 2.05 | 86.86 | 24.2 | 23.8
43 | 19/08/2025 16:30:30 | 789.97 | 0 | 0 | 37.08 | 1120.3 | 33.76 | 37.82 | 621 | 621.1 | 11 | 393652 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.75 | 0.1 | 44.28 | 59.8 | 8.63 | 7.31 | 64 | 1.38 | - | 125.01 | 2.02 | 86.84 | 24.1 | 24.1
42 | 19/08/2025 16:15:30 | 791.87 | 0 | 0 | 60.75 | 1131.2 | 54.78 | 61.97 | 610 | 609.7 | 9 | 393641 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 1.72 | 0.17 | 69.94 | 59.3 | 8.47 | 7.18 | 126 | 1.35 | - | 197.45 | 1.98 | 86.89 | 24 | 24.2
41 | 19/08/2025 16:00:30 | 779.87 | 0 | 0 | 59.81 | 1135.5 | 53.41 | 60.65 | 601 | 601.2 | 13 | 393632 | 98.62 | 49.98 | -0.99 | 1.7 | 0.17 | 68.9 | 60 | 8.35 | 7.07 | 135 | 1.33 | - | 194.53 | 1.95 | 87.06 | 24 | 24.1
40 | 19/08/2025 15:45:30 | 775.17 | 0 | 0 | 38.7 | 1130.2 | 35.7 | 40.35 | 588 | 587.7 | 9 | 393619 | 95.91 | 50 | -0.99 | 1.66 | 0.11 | 49.29 | 57.9 | 8.17 | 6.92 | 70 | 1.31 | - | 139.17 | 1.9 | 87.14 | 24.3 | 24.1
39 | 19/08/2025 15:30:30 | 779.9 | 0 | 0 | 67.16 | 1109.9 | 61.72 | 68.5 | 579 | 579 | 22 | 393610 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 1.63 | 0.19 | 76.06 | 59.1 | 8.04 | 6.81 | 145 | 1.29 | - | 214.75 | 1.88 | 87.18 | 25.4 | 29.8
38 | 19/08/2025 15:15:30 | 783.17 | 0 | 0 | 100.14 | 1138.8 | 88.58 | 100.87 | 557 | 557 | 23 | 393588 | 99.27 | 49.88 | 1 | 1.57 | 0.28 | 113.93 | 60 | 7.74 | 6.55 | 244 | 1.24 | - | 321.64 | 1.81 | 87.12 | 24.9 | 27.1
37 | 19/08/2025 15:00:30 | 777.87 | 0 | 0 | 56.82 | 1121.9 | 51.66 | 57.96 | 534 | 533.3 | 9 | 393565 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 1.51 | 0.16 | 66.35 | 59.5 | 7.42 | 6.28 | 125 | 1.18 | - | 187.31 | 1.73 | 87.25 | 24.3 | 23.5
36 | 19/08/2025 14:45:30 | 774.6 | 0 | 0 | 38.11 | 1122.9 | 34.74 | 39.01 | 525 | 525.1 | 19 | 393556 | 97.69 | 49.88 | 0.99 | 1.48 | 0.11 | 45.04 | 58.9 | 7.29 | 6.18 | 64 | 1.17 | - | 127.17 | 1.7 | 87.19 | 24.9 | 24.8
35 | 19/08/2025 14:30:30 | 768.2 | 0 | 0 | 81.94 | 1139.5 | 73.35 | 83.58 | 506 | 505.7 | 18 | 393537 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 1.43 | 0.23 | 93.33 | 58.3 | 7.03 | 5.95 | 178 | 1.12 | - | 263.5 | 1.64 | 87.21 | 25 | 25
34 | 19/08/2025 14:15:30 | 767.83 | 0 | 0 | 63.14 | 1125.2 | 56.91 | 64.03 | 488 | 488.1 | 17 | 393519 | 98.6 | 50.02 | -0.99 | 1.38 | 0.18 | 74.72 | 57.8 | 6.78 | 5.74 | 122 | 1.09 | - | 210.94 | 1.58 | 87.14 | 25.6 | 26.2
33 | 19/08/2025 14:00:30 | 783.57 | 0 | 0 | 128.94 | 1125 | 115.33 | 129.75 | 471 | 470.5 | 31 | 393502 | 99.38 | 50.07 | -0.99 | 1.33 | 0.36 | 144.58 | 60 | 6.54 | 5.54 | 326 | 1.05 | - | 408.19 | 1.52 | 87.2 | 26.4 | 32.8
32 | 19/08/2025 13:45:30 | 785.57 | 0 | 0 | 134.24 | 1122.8 | 121.95 | 136.92 | 440 | 440.1 | 30 | 393471 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 1.24 | 0.38 | 150.16 | 58 | 6.11 | 5.18 | 340 | 0.97 | - | 423.94 | 1.43 | 87.05 | 26.1 | 32.1
31 | 19/08/2025 13:30:30 | 784.63 | 0 | 0 | 118.26 | 1121.7 | 107.54 | 120.63 | 410 | 409.5 | 30 | 393441 | 98.04 | 50.13 | 0.99 | 1.16 | 0.33 | 132.98 | 59.2 | 5.69 | 4.82 | 300 | 0.9 | - | 375.44 | 1.33 | 86.97 | 25.9 | 31.4
30 | 19/08/2025 13:15:30 | 787 | 0 | 0 | 133.12 | 1137.6 | 119.36 | 135.78 | 380 | 379.8 | 33 | 393411 | 98.04 | 50.21 | -0.99 | 1.07 | 0.38 | 149.34 | 59.3 | 5.28 | 4.47 | 331 | 0.82 | - | 421.63 | 1.24 | 86.73 | 25.9 | 31.3
29 | 19/08/2025 13:00:30 | 785.43 | 0 | 0 | 114.5 | 1137.9 | 100.68 | 114.56 | 347 | 346.6 | 26 | 393378 | 99.95 | 50.11 | -0.99 | 0.98 | 0.32 | 129.54 | 57.4 | 4.82 | 4.08 | 273 | 0.74 | - | 365.73 | 1.13 | 86.62 | 25.5 | 27.4
28 | 19/08/2025 12:45:30 | 773.03 | 0 | 0 | 67.84 | 1118.3 | 61.88 | 69.2 | 321 | 320.9 | 16 | 393352 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.91 | 0.19 | 78.21 | 57.5 | 4.46 | 3.78 | 131 | 0.68 | - | 220.81 | 1.05 | 86.39 | 25.4 | 27.9
27 | 19/08/2025 12:30:30 | 772.53 | 0 | 0 | 33.49 | 1111.8 | 30.98 | 34.44 | 305 | 304.8 | 21 | 393336 | 97.25 | 50.05 | 0.99 | 0.86 | 0.09 | 41.66 | 58.1 | 4.24 | 3.59 | 84 | 0.65 | - | 117.62 | 1 | 86.37 | 25.9 | 30
26 | 19/08/2025 12:15:30 | 770.37 | 0 | 0 | 108.09 | 1114.1 | 98.96 | 110.25 | 284 | 283.5 | 29 | 393315 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.8 | 0.31 | 122.33 | 58.6 | 3.94 | 3.34 | 258 | 0.59 | - | 345.37 | 0.93 | 86.4 | 25.9 | 31.2
25 | 19/08/2025 12:00:30 | 783.87 | 0 | 0 | 108.34 | 1143.7 | 96.62 | 110.51 | 255 | 254.6 | 21 | 393286 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.72 | 0.31 | 122.01 | 59.4 | 3.54 | 3 | 255 | 0.53 | - | 344.48 | 0.84 | 86.12 | 25.2 | 27.4
24 | 19/08/2025 11:45:30 | 781.4 | 0 | 0 | 78.18 | 1138.8 | 70.02 | 79.74 | 234 | 233.6 | 15 | 393265 | 98.04 | 49.94 | 1 | 0.66 | 0.22 | 87.8 | 57.4 | 3.25 | 2.75 | 176 | 0.48 | - | 247.88 | 0.77 | 85.91 | 24.9 | 24.7
23 | 19/08/2025 11:30:30 | 764.13 | 0 | 0 | 60.41 | 1128.7 | 54.59 | 61.62 | 219 | 218.8 | 26 | 393250 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.62 | 0.17 | 68.64 | 57.3 | 3.04 | 2.58 | 113 | 0.45 | - | 193.8 | 0.72 | 85.87 | 25.4 | 27.6
22 | 19/08/2025 11:15:30 | 773.4 | 0 | 0 | 104.07 | 1121.5 | 93.05 | 104.35 | 193 | 193.1 | 27 | 393224 | 99.73 | 49.95 | 0.99 | 0.54 | 0.29 | 114.87 | 57.4 | 2.68 | 2.27 | 233 | 0.39 | - | 324.32 | 0.64 | 85.27 | 25.7 | 31.7
21 | 19/08/2025 11:00:30 | 785.57 | 0 | 0 | 89.55 | 1126.3 | 81.1 | 91.34 | 166 | 165.8 | 20 | 393197 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.47 | 0.25 | 102.78 | 57.5 | 2.31 | 1.95 | 224 | 0.32 | - | 290.18 | 0.55 | 84.9 | 25.4 | 29.6
20 | 19/08/2025 10:45:30 | 786.8 | 0 | 0 | 79.72 | 1121.8 | 72.48 | 81.31 | 146 | 145.7 | 14 | 393177 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.41 | 0.23 | 90.66 | 57.3 | 2.03 | 1.72 | 178 | 0.27 | - | 255.95 | 0.49 | 84.47 | 24.9 | 27.2
19 | 19/08/2025 10:30:30 | 782.6 | 0 | 0 | 60.32 | 1117.2 | 55.07 | 61.53 | 132 | 132 | 16 | 393163 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.37 | 0.17 | 67.66 | 59.7 | 1.83 | 1.55 | 123 | 0.24 | - | 191.01 | 0.44 | 83.93 | 24.6 | 25.3
18 | 19/08/2025 10:15:30 | 790 | 0 | 0 | 88.18 | 1143.2 | 78.68 | 89.94 | 116 | 115.3 | 14 | 393147 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.33 | 0.25 | 105.03 | 59.1 | 1.61 | 1.36 | 215 | 0.21 | - | 296.53 | 0.39 | 83.97 | 24.5 | 25.6
17 | 19/08/2025 10:00:30 | 783 | 0 | 0 | 41.18 | 1106.8 | 38.09 | 42.15 | 102 | 101.5 | 11 | 393133 | 97.69 | 50.02 | 0.99 | 0.29 | 0.12 | 47.91 | 59.8 | 1.42 | 1.2 | 80 | 0.18 | - | 135.25 | 0.35 | 83.47 | 24.5 | 26.8
16 | 19/08/2025 09:45:30 | 778.57 | 0 | 0 | 37.59 | 1108.5 | 35.22 | 39.04 | 91 | 90.6 | 12 | 393122 | 96.28 | 49.99 | 0.99 | 0.26 | 0.11 | 44.85 | 58.7 | 1.26 | 1.07 | 73 | 0.15 | - | 126.63 | 0.31 | 83.14 | 24.3 | 26.8
15 | 19/08/2025 09:30:30 | 778.9 | 0 | 0 | 45.11 | 1118.2 | 41.17 | 46.04 | 79 | 78.3 | 9 | 393110 | 97.98 | 49.98 | -0.99 | 0.22 | 0.13 | 53.31 | 59.7 | 1.1 | 0.93 | 97 | 0.13 | - | 150.5 | 0.27 | 83.22 | 24.1 | 26.3
14 | 19/08/2025 09:15:30 | 768.03 | 0 | 0 | 30.16 | 1096.8 | 28.39 | 31.14 | 70 | 69.3 | 12 | 393101 | 96.85 | 49.91 | 0.99 | 0.2 | 0.09 | 36.36 | 57.4 | 0.97 | 0.82 | 54 | 0.11 | - | 102.64 | 0.24 | 83.04 | 24 | 26.4
13 | 19/08/2025 09:00:30 | 773.23 | 0 | 0 | 43.32 | 1109.8 | 39.81 | 44.19 | 58 | 58.1 | 10 | 393089 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.16 | 0.12 | 50.98 | 58.4 | 0.81 | 0.68 | 92 | 0.09 | - | 143.93 | 0.2 | 81.47 | 23.8 | 26
12 | 19/08/2025 08:45:30 | 790.7 | 0 | 0 | 42.98 | 1118.8 | 39.18 | 43.84 | 48 | 47.6 | 12 | 393079 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.14 | 0.12 | 49.69 | 56.8 | 0.67 | 0.56 | 84 | 0.06 | - | 140.3 | 0.17 | 81.64 | 23.7 | 26
11 | 19/08/2025 08:30:30 | 791.2 | 0 | 0 | 44.6 | 1125.1 | 40.01 | 45.01 | 36 | 35.6 | 10 | 393067 | 99.09 | 50.03 | -0.99 | 0.1 | 0.13 | 52.45 | 58.4 | 0.5 | 0.42 | 91 | 0.04 | - | 148.09 | 0.13 | 80.03 | 23.3 | 24
10 | 19/08/2025 08:15:30 | 791.13 | 0 | 0 | 35.63 | 1118.3 | 32.7 | 36.57 | 26 | 25.3 | 7 | 393057 | 97.43 | 50.02 | -0.99 | 0.07 | 0.1 | 43.58 | 58.7 | 0.36 | 0.31 | 64 | 0.02 | - | 123.05 | 0.09 | 78.93 | 23.1 | 22.5
9 | 19/08/2025 08:00:30 | 793.87 | 0 | 0 | 22.38 | 1115.4 | 20.97 | 23.39 | 19 | 19.2 | 5 | 393050 | 95.67 | 50.09 | 0.99 | 0.05 | 0.06 | 27.63 | 57 | 0.26 | 0.22 | 26 | 0.01 | - | 78.02 | 0.07 | 75.55 | 22.9 | 22.1
8 | 19/08/2025 07:45:30 | 798.07 | 0 | 0 | 20.16 | 1112.3 | 19.18 | 21.34 | 14 | 13.9 | 5 | 393045 | 94.47 | 50.04 | 0.99 | 0.04 | 0.06 | 25.13 | 58.6 | 0.19 | 0.16 | 23 | 0.01 | - | 70.95 | 0.05 | 76.01 | 23.1 | 22.9
7 | 19/08/2025 07:30:30 | 795.9 | 0 | 0 | 14.78 | 1091.6 | 13.81 | 15.07 | 9 | 9.2 | 3 | 393040 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.03 | 0.04 | 19.42 | 56.2 | 0.13 | 0.11 | 10 | 0 | - | 54.83 | 0.04 | 70.58 | 22.9 | 22.7
6 | 19/08/2025 07:15:30 | 795.1 | 0 | 0 | 12.64 | 1097.5 | 12.29 | 13.49 | 6 | 5.7 | 3 | 393037 | 93.69 | 49.97 | 0.99 | 0.02 | 0.04 | 17 | 54.5 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 | - | 48 | 0.02 | 73.65 | 22.8 | 22.3
5 | 19/08/2025 07:00:30 | 786.9 | 0 | 0 | 7.43 | 1048.3 | 7.23 | 7.58 | 3 | 3.2 | 1 | 393034 | 98.05 | 50.02 | 1 | 0.01 | 0.02 | 10.47 | 50.2 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 29.55 | 0.01 | 65.15 | 22.7 | 21.9
4 | 19/08/2025 06:45:30 | 780.53 | 0 | 0 | 5.98 | 1022.4 | 5.96 | 6.1 | 2 | 1.5 | 1 | 393033 | 98.05 | 50.03 | -0.99 | 0.01 | 0.02 | 8.55 | 45.7 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 24.13 | 0.01 | 80.66 | 22.6 | 21.7
3 | 19/08/2025 06:30:30 | 788.77 | 0 | 0 | 2.9 | 1046.7 | 2.83 | 2.96 | 1 | 0.4 | 1 | 393032 | 98.04 | 49.97 | 1 | 0 | 0.01 | 5.11 | 39.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 14.41 | 0 | - | 22.6 | 21.4
2 | 19/08/2025 06:15:30 | 792.33 | 0 | 0 | 0.51 | 958.8 | 1.3 | 1.25 | 0 | 0.1 | 0 | 393031 | 40.77 | 50.02 | -0.33 | 0 | 0 | 0.6 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.7 | 0 | - | 22.6 | 21.3
1 | 19/08/2025 06:00:30 | 790.47 | 0 | 0 | 0 | 251.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393031 | 0 | 50.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.6 | 21.4
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.14 | - | - | 53.57 | - | - | -