## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 19/08/2025 18:45:30 | 775.07 | 0 | 0 | 0 | 935.9 | 0 | 0 | 624 | 624.4 | 0 | 368989 | 0 | 50.03 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 55 | 8.67 | 7.67 | 0 | 1.4 | - | 0 | 2.13 | 86.51 | 23.3 | 21.4
51 | 19/08/2025 18:30:30 | 761.77 | 0 | 0 | 0.51 | 886 | 0.39 | 0.52 | 624 | 624.3 | 0 | 368989 | 98.08 | 50.03 | -0.98 | 1.84 | 0 | 0.77 | 55.9 | 8.67 | 7.67 | 0 | 1.4 | - | 2.28 | 2.13 | 86.51 | 23.6 | 21.6
50 | 19/08/2025 18:15:30 | 766.23 | 0 | 0 | 2.56 | 1053.6 | 2.48 | 2.61 | 624 | 624 | 2 | 368989 | 98.05 | 50.07 | -0.99 | 1.84 | 0.01 | 5.09 | 56.8 | 8.67 | 7.67 | 0 | 1.4 | - | 15.01 | 2.13 | 86.55 | 23.8 | 21.8
49 | 19/08/2025 18:00:30 | 771.17 | 0 | 0 | 5.55 | 1067.2 | 5.3 | 5.66 | 622 | 622.9 | 1 | 368987 | 98.04 | 50.13 | 1 | 1.84 | 0.02 | 8.47 | 57.1 | 8.64 | 7.65 | 0 | 1.4 | - | 25 | 2.12 | 86.52 | 24.1 | 23.4
48 | 19/08/2025 17:45:30 | 769.47 | 0 | 0 | 7.77 | 1061.5 | 7.47 | 7.92 | 621 | 621.4 | 3 | 368986 | 98.04 | 50.03 | 1 | 1.83 | 0.02 | 10.87 | 57.5 | 8.63 | 7.64 | 0 | 1.4 | - | 32.07 | 2.12 | 86.62 | 24.1 | 23.6
47 | 19/08/2025 17:30:30 | 774.97 | 0 | 0 | 12.47 | 1095.3 | 11.61 | 12.72 | 618 | 618.8 | 4 | 368983 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 1.82 | 0.04 | 17.35 | 56.5 | 8.58 | 7.6 | 0 | 1.4 | - | 51.2 | 2.11 | 86.61 | 24.1 | 24
46 | 19/08/2025 17:15:30 | 760.27 | 0 | 0 | 19.56 | 1099.7 | 17.74 | 19.51 | 614 | 614.8 | 5 | 368979 | 100.28 | 50.02 | 0.99 | 1.81 | 0.06 | 24.31 | 58.4 | 8.53 | 7.55 | 21 | 1.4 | - | 71.76 | 2.09 | 86.71 | 24 | 23.1
45 | 19/08/2025 17:00:30 | 760.63 | 0 | 0 | 22.55 | 1102.6 | 20.57 | 22.68 | 609 | 609.8 | 5 | 368974 | 99.44 | 50.06 | 0.99 | 1.8 | 0.07 | 28.08 | 58.3 | 8.46 | 7.49 | 25 | 1.4 | - | 82.89 | 2.07 | 86.75 | 24 | 23
44 | 19/08/2025 16:45:30 | 782.7 | 0 | 0 | 17.77 | 1099.1 | 15.84 | 17.4 | 604 | 604.1 | 9 | 368969 | 102.1 | 50.04 | 0.99 | 1.78 | 0.05 | 21.79 | 56.8 | 8.39 | 7.43 | 9 | 1.39 | - | 64.31 | 2.05 | 86.92 | 24.2 | 23.8
43 | 19/08/2025 16:30:30 | 787.4 | 0 | 0 | 34.86 | 1120 | 31.75 | 35.56 | 595 | 595.1 | 11 | 368960 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 1.76 | 0.1 | 42.35 | 59.2 | 8.26 | 7.32 | 64 | 1.38 | - | 125.01 | 2.02 | 86.98 | 24.1 | 24.1
42 | 19/08/2025 16:15:30 | 788.2 | 0 | 0 | 57.67 | 1143.5 | 51.44 | 58.82 | 584 | 584.1 | 9 | 368949 | 98.04 | 49.85 | -0.99 | 1.72 | 0.17 | 66.9 | 59 | 8.11 | 7.18 | 126 | 1.35 | - | 197.45 | 1.98 | 86.97 | 24 | 24.2
41 | 19/08/2025 16:00:30 | 777.53 | 0 | 0 | 58.1 | 1142.3 | 51.88 | 59.26 | 575 | 575.9 | 12 | 368940 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 1.7 | 0.17 | 65.91 | 59 | 7.99 | 7.07 | 135 | 1.33 | - | 194.53 | 1.95 | 87.08 | 24 | 24.1
40 | 19/08/2025 15:45:30 | 774.43 | 0 | 0 | 36.23 | 1119.6 | 33.22 | 37.19 | 563 | 563.1 | 9 | 368928 | 97.42 | 49.99 | 0.99 | 1.66 | 0.11 | 47.15 | 57.3 | 7.82 | 6.92 | 70 | 1.31 | - | 139.17 | 1.9 | 87.23 | 24.3 | 24.1
39 | 19/08/2025 15:30:30 | 777.3 | 0 | 0 | 64 | 1132.3 | 57.65 | 65.28 | 554 | 554.6 | 21 | 368919 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.64 | 0.19 | 72.76 | 57.2 | 7.69 | 6.81 | 145 | 1.29 | - | 214.75 | 1.88 | 87.21 | 25.4 | 29.8
38 | 19/08/2025 15:15:30 | 782.03 | 0 | 0 | 95.95 | 1143.2 | 85.61 | 97.87 | 533 | 533.5 | 23 | 368898 | 98.04 | 49.87 | -0.99 | 1.57 | 0.28 | 108.97 | 59.9 | 7.4 | 6.55 | 244 | 1.24 | - | 321.64 | 1.81 | 87.16 | 24.9 | 27.1
37 | 19/08/2025 15:00:30 | 776.23 | 0 | 0 | 50.07 | 1127.7 | 44.58 | 50.28 | 510 | 510.8 | 8 | 368875 | 99.59 | 50.05 | -0.99 | 1.51 | 0.15 | 63.46 | 59.8 | 7.08 | 6.27 | 125 | 1.18 | - | 187.31 | 1.73 | 87.11 | 24.3 | 23.5
36 | 19/08/2025 14:45:30 | 774.03 | 0 | 0 | 36.57 | 1123 | 32.45 | 36.44 | 502 | 502.9 | 18 | 368867 | 100.37 | 49.89 | -0.99 | 1.48 | 0.11 | 43.09 | 59 | 6.97 | 6.17 | 64 | 1.17 | - | 127.17 | 1.7 | 87.16 | 24.9 | 24.8
35 | 19/08/2025 14:30:30 | 765.37 | 0 | 0 | 77.5 | 1143.9 | 68.23 | 78.05 | 484 | 484.2 | 17 | 368849 | 99.3 | 49.98 | -0.99 | 1.43 | 0.23 | 89.27 | 58.5 | 6.72 | 5.95 | 178 | 1.12 | - | 263.5 | 1.64 | 87.21 | 25 | 25
34 | 19/08/2025 14:15:30 | 766.4 | 0 | 0 | 60.83 | 1134.8 | 54.68 | 62.05 | 467 | 467.8 | 17 | 368832 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.38 | 0.18 | 71.47 | 59 | 6.49 | 5.74 | 122 | 1.09 | - | 210.94 | 1.58 | 87.18 | 25.6 | 26.2
33 | 19/08/2025 14:00:30 | 780.63 | 0 | 0 | 124.07 | 1133.1 | 111.69 | 126.55 | 450 | 450.3 | 30 | 368815 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 1.33 | 0.37 | 138.3 | 60 | 6.25 | 5.53 | 326 | 1.05 | - | 408.19 | 1.52 | 87.1 | 26.4 | 32.8
32 | 19/08/2025 13:45:30 | 782.77 | 0 | 0 | 128.68 | 1124.3 | 116.74 | 131.25 | 420 | 420.8 | 29 | 368785 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 1.24 | 0.38 | 143.63 | 60.2 | 5.83 | 5.17 | 340 | 0.97 | - | 423.94 | 1.43 | 86.87 | 26.1 | 32.1
31 | 19/08/2025 13:30:30 | 780.8 | 0 | 0 | 113.13 | 1124.6 | 102.61 | 115.39 | 391 | 391.6 | 28 | 368756 | 98.04 | 50.13 | 0.99 | 1.15 | 0.33 | 127.2 | 59.2 | 5.43 | 4.81 | 300 | 0.9 | - | 375.44 | 1.33 | 86.71 | 25.9 | 31.4
30 | 19/08/2025 13:15:30 | 785.33 | 0 | 0 | 127.49 | 1135 | 112.45 | 127.63 | 363 | 363.1 | 32 | 368728 | 99.89 | 50.21 | -0.99 | 1.07 | 0.38 | 142.85 | 60.4 | 5.04 | 4.46 | 331 | 0.82 | - | 421.63 | 1.24 | 86.62 | 25.9 | 31.3
29 | 19/08/2025 13:00:30 | 783.07 | 0 | 0 | 110.57 | 1139.8 | 97.19 | 110.78 | 331 | 331.6 | 24 | 368696 | 99.81 | 50.09 | 0.99 | 0.98 | 0.33 | 123.91 | 58 | 4.6 | 4.07 | 273 | 0.74 | - | 365.73 | 1.13 | 86.38 | 25.5 | 27.4
28 | 19/08/2025 12:45:30 | 770.6 | 0 | 0 | 62.03 | 1124.7 | 56.26 | 63.27 | 307 | 307.3 | 15 | 368672 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.91 | 0.18 | 74.81 | 60.1 | 4.26 | 3.78 | 131 | 0.68 | - | 220.81 | 1.05 | 86.38 | 25.4 | 27.9
27 | 19/08/2025 12:30:30 | 772.13 | 0 | 0 | 37.34 | 1107.1 | 34.4 | 38.09 | 292 | 292.4 | 22 | 368657 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.86 | 0.11 | 39.85 | 56.7 | 4.06 | 3.59 | 84 | 0.65 | - | 117.62 | 1 | 86.45 | 25.9 | 30
26 | 19/08/2025 12:15:30 | 770.03 | 0 | 0 | 102.88 | 1120.3 | 92.2 | 103.3 | 270 | 270.8 | 27 | 368635 | 99.6 | 50 | 0.99 | 0.8 | 0.3 | 117.01 | 59.8 | 3.75 | 3.32 | 258 | 0.59 | - | 345.37 | 0.93 | 85.88 | 25.9 | 31.2
25 | 19/08/2025 12:00:30 | 782.87 | 0 | 0 | 99.12 | 1148.5 | 88.03 | 101.1 | 243 | 243.2 | 20 | 368608 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.72 | 0.29 | 116.71 | 58.2 | 3.38 | 2.99 | 255 | 0.53 | - | 344.48 | 0.84 | 85.79 | 25.2 | 27.4
24 | 19/08/2025 11:45:30 | 780.47 | 0 | 0 | 75.62 | 1142.6 | 65.85 | 75.24 | 223 | 223 | 15 | 368588 | 100.5 | 49.94 | -0.99 | 0.66 | 0.22 | 83.98 | 58.8 | 3.1 | 2.74 | 176 | 0.48 | - | 247.88 | 0.77 | 85.59 | 24.9 | 24.7
23 | 19/08/2025 11:30:30 | 763.73 | 0 | 0 | 56.31 | 1142.4 | 50.28 | 57.44 | 208 | 208.7 | 24 | 368573 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.61 | 0.17 | 65.66 | 57.5 | 2.89 | 2.56 | 113 | 0.45 | - | 193.8 | 0.72 | 85.27 | 25.4 | 27.6
22 | 19/08/2025 11:15:30 | 771.3 | 0 | 0 | 94.42 | 1132.8 | 83.69 | 94.81 | 184 | 184.1 | 26 | 368549 | 99.59 | 49.95 | -0.99 | 0.54 | 0.28 | 109.88 | 59.5 | 2.56 | 2.26 | 233 | 0.39 | - | 324.32 | 0.64 | 84.99 | 25.7 | 31.7
21 | 19/08/2025 11:00:30 | 782.63 | 0 | 0 | 88.01 | 1130.7 | 78.22 | 88.44 | 158 | 158.3 | 19 | 368523 | 99.51 | 50 | -0.99 | 0.47 | 0.26 | 98.31 | 59.5 | 2.19 | 1.94 | 224 | 0.32 | - | 290.18 | 0.55 | 84.48 | 25.4 | 29.6
20 | 19/08/2025 10:45:30 | 784.37 | 0 | 0 | 74.34 | 1136.1 | 65.96 | 74.94 | 139 | 139.1 | 13 | 368504 | 99.2 | 50.01 | 0.99 | 0.41 | 0.22 | 86.72 | 60.1 | 1.93 | 1.71 | 178 | 0.27 | - | 255.95 | 0.49 | 84.07 | 24.9 | 27.2
19 | 19/08/2025 10:30:30 | 782.3 | 0 | 0 | 55.54 | 1142.3 | 49.59 | 56.65 | 126 | 126.3 | 16 | 368491 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.37 | 0.16 | 64.71 | 58.4 | 1.75 | 1.55 | 123 | 0.24 | - | 191.01 | 0.44 | 83.76 | 24.6 | 25.3
18 | 19/08/2025 10:15:30 | 788.33 | 0 | 0 | 85.87 | 1142.6 | 76.66 | 87.59 | 110 | 110.3 | 13 | 368475 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.32 | 0.25 | 100.46 | 58.2 | 1.53 | 1.35 | 215 | 0.21 | - | 296.53 | 0.39 | 83.25 | 24.5 | 25.6
17 | 19/08/2025 10:00:30 | 783.17 | 0 | 0 | 37.68 | 1114 | 33.8 | 37.66 | 97 | 97.2 | 11 | 368462 | 100.06 | 50.02 | 0.99 | 0.29 | 0.11 | 45.82 | 59.6 | 1.35 | 1.19 | 80 | 0.18 | - | 135.25 | 0.35 | 82.99 | 24.5 | 26.8
16 | 19/08/2025 09:45:30 | 777.63 | 0 | 0 | 34.86 | 1117.8 | 31.86 | 35.61 | 86 | 86.9 | 11 | 368451 | 97.89 | 49.99 | 0.99 | 0.25 | 0.1 | 42.9 | 58.9 | 1.19 | 1.06 | 73 | 0.15 | - | 126.63 | 0.31 | 82.15 | 24.3 | 26.8
15 | 19/08/2025 09:30:30 | 777.57 | 0 | 0 | 41.27 | 1116.2 | 37.71 | 42.09 | 75 | 75.1 | 9 | 368440 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.22 | 0.12 | 50.99 | 57.1 | 1.04 | 0.92 | 97 | 0.13 | - | 150.5 | 0.27 | 82.6 | 24.1 | 26.3
14 | 19/08/2025 09:15:30 | 766.53 | 0 | 0 | 28.96 | 1106.2 | 26.7 | 29.54 | 66 | 66.3 | 11 | 368431 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 0.19 | 0.09 | 34.77 | 58 | 0.92 | 0.81 | 54 | 0.11 | - | 102.64 | 0.24 | 81.85 | 24 | 26.4
13 | 19/08/2025 09:00:30 | 773.07 | 0 | 0 | 43.32 | 1125.6 | 38.5 | 43.34 | 55 | 55.5 | 10 | 368420 | 99.96 | 49.97 | -0.99 | 0.16 | 0.13 | 48.76 | 57.6 | 0.76 | 0.68 | 92 | 0.09 | - | 143.93 | 0.2 | 80.77 | 23.8 | 26
12 | 19/08/2025 08:45:30 | 789.4 | 0 | 0 | 41.1 | 1131.7 | 37.08 | 41.96 | 45 | 45.6 | 11 | 368410 | 97.94 | 50.02 | -0.99 | 0.13 | 0.12 | 47.53 | 58.1 | 0.63 | 0.55 | 84 | 0.06 | - | 140.3 | 0.17 | 80.01 | 23.7 | 26
11 | 19/08/2025 08:30:30 | 789.6 | 0 | 0 | 43.23 | 1121.5 | 39.32 | 44.09 | 34 | 34.2 | 10 | 368399 | 98.04 | 50.03 | 1 | 0.1 | 0.13 | 50.17 | 56.9 | 0.47 | 0.42 | 91 | 0.04 | - | 148.09 | 0.13 | 79.02 | 23.3 | 24
10 | 19/08/2025 08:15:30 | 789.43 | 0 | 0 | 34 | 1124.9 | 30.83 | 34.68 | 24 | 24.4 | 6 | 368389 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.07 | 0.1 | 41.69 | 57.1 | 0.33 | 0.3 | 64 | 0.02 | - | 123.05 | 0.09 | 76.17 | 23.1 | 22.5
9 | 19/08/2025 08:00:30 | 792.03 | 0 | 0 | 21.36 | 1115.9 | 19.8 | 22.1 | 18 | 18.3 | 5 | 368383 | 96.67 | 50.08 | 0.99 | 0.05 | 0.06 | 26.43 | 59.5 | 0.25 | 0.22 | 26 | 0.01 | - | 78.02 | 0.07 | 74.83 | 22.9 | 22.1
8 | 19/08/2025 07:45:30 | 797.27 | 0 | 0 | 19.22 | 1111.9 | 17.63 | 19.6 | 13 | 13.2 | 5 | 368378 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.04 | 0.06 | 24.04 | 59.9 | 0.18 | 0.16 | 23 | 0.01 | - | 70.95 | 0.05 | 73.79 | 23.1 | 22.9
7 | 19/08/2025 07:30:30 | 794.47 | 0 | 0 | 14.01 | 1094.6 | 13.75 | 15.05 | 8 | 8.8 | 3 | 368373 | 93.08 | 50.03 | 0.99 | 0.02 | 0.04 | 18.58 | 57.2 | 0.11 | 0.1 | 10 | 0 | - | 54.83 | 0.04 | 65.59 | 22.9 | 22.7
6 | 19/08/2025 07:15:30 | 793.7 | 0 | 0 | 12.13 | 1104.3 | 11.19 | 12.35 | 5 | 5.4 | 2 | 368370 | 98.19 | 49.99 | 0.99 | 0.01 | 0.04 | 16.26 | 55.7 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 48 | 0.02 | 64.17 | 22.8 | 22.3
5 | 19/08/2025 07:00:30 | 786.07 | 0 | 0 | 6.92 | 1059.8 | 6.54 | 6.93 | 3 | 3 | 2 | 368368 | 99.78 | 50.03 | 1 | 0.01 | 0.02 | 10.01 | 51.4 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 29.55 | 0.01 | 68.11 | 22.7 | 21.9
4 | 19/08/2025 06:45:30 | 779.67 | 0 | 0 | 5.63 | 1053.7 | 5.45 | 5.74 | 1 | 1.4 | 1 | 368366 | 98.05 | 50.03 | -0.99 | 0 | 0.02 | 8.18 | 46.6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 24.13 | 0.01 | 42.17 | 22.6 | 21.7
3 | 19/08/2025 06:30:30 | 786.23 | 0 | 0 | 2.64 | 1046.1 | 2.61 | 2.73 | 0 | 0.3 | 0 | 368365 | 96.74 | 49.96 | 1 | 0 | 0.01 | 4.88 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14.41 | 0 | - | 22.6 | 21.4
2 | 19/08/2025 06:15:30 | 791.6 | 0 | 0 | 0.59 | 820.3 | 0.73 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 368365 | 98.17 | 50.02 | 0.24 | 0 | 0 | 0.58 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.7 | 0 | - | 22.6 | 21.3
1 | 19/08/2025 06:00:30 | 790.13 | 0 | 0 | 0 | 476.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368365 | 0 | 50.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.6 | 21.4
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.14 | - | - | 53.57 | - | - | -