## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
52 | 19/08/2025 18:45:30 | 770.17 | 0 | 0 | 0 | 919.5 | 0 | 0 | 623 | 622.9 | 0 | 446413 | 0 | 50.03 | 0.17 | 1.84 | 0 | 0 | 53.8 | 8.65 | 7.66 | 0 | 1.4 | - | 0 | 2.13 | 86.37 | 23.3 | 21.4
51 | 19/08/2025 18:30:30 | 756.5 | 0 | 0 | 0.51 | 879 | 0.59 | 0.52 | 623 | 622.8 | 1 | 446413 | 98.08 | 50.04 | -0.98 | 1.84 | 0 | 0.77 | 54.3 | 8.65 | 7.66 | 0 | 1.4 | - | 2.28 | 2.13 | 86.37 | 23.6 | 21.6
50 | 19/08/2025 18:15:30 | 761.8 | 0 | 0 | 2.9 | 1047.4 | 2.04 | 2.14 | 622 | 622.5 | 1 | 446412 | 135.39 | 50.07 | -0.99 | 1.84 | 0.01 | 5.09 | 54.2 | 8.64 | 7.65 | 0 | 1.4 | - | 15.01 | 2.13 | 86.27 | 23.8 | 21.8
49 | 19/08/2025 18:00:30 | 763.93 | 0 | 0 | 5.63 | 1031.6 | 4.93 | 5.09 | 621 | 621.3 | 1 | 446411 | 110.65 | 50.13 | 1 | 1.83 | 0.02 | 8.47 | 54.8 | 8.63 | 7.64 | 0 | 1.4 | - | 25 | 2.12 | 86.38 | 24.1 | 23.4
48 | 19/08/2025 17:45:30 | 765.17 | 0 | 0 | 7.77 | 1066.8 | 6.7 | 7.15 | 620 | 619.9 | 3 | 446410 | 108.7 | 50.03 | 1 | 1.83 | 0.02 | 10.87 | 56.9 | 8.61 | 7.62 | 0 | 1.4 | - | 32.07 | 2.12 | 86.48 | 24.1 | 23.6
47 | 19/08/2025 17:30:30 | 770.43 | 0 | 0 | 13.33 | 1092.7 | 11.56 | 12.64 | 617 | 617.3 | 4 | 446407 | 105.48 | 49.98 | -0.99 | 1.82 | 0.04 | 17.35 | 58.8 | 8.57 | 7.59 | 0 | 1.4 | - | 51.2 | 2.11 | 86.47 | 24.1 | 24
46 | 19/08/2025 17:15:30 | 755.87 | 0 | 0 | 19.9 | 1095.3 | 18.53 | 20.3 | 613 | 613.3 | 5 | 446403 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.81 | 0.06 | 24.31 | 59.3 | 8.51 | 7.54 | 21 | 1.4 | - | 71.76 | 2.09 | 86.57 | 24 | 23.1
45 | 19/08/2025 17:00:30 | 756.1 | 0 | 0 | 22.9 | 1115.2 | 19.84 | 22.12 | 608 | 608.3 | 6 | 446398 | 103.51 | 50.06 | -0.99 | 1.79 | 0.07 | 28.08 | 57.3 | 8.44 | 7.48 | 25 | 1.4 | - | 82.89 | 2.07 | 86.61 | 24 | 23
44 | 19/08/2025 16:45:30 | 777.93 | 0 | 0 | 17.51 | 1099 | 16.25 | 17.86 | 602 | 602.6 | 9 | 446392 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 1.78 | 0.05 | 21.79 | 59.2 | 8.36 | 7.4 | 9 | 1.39 | - | 64.31 | 2.05 | 86.63 | 24.2 | 23.8
43 | 19/08/2025 16:30:30 | 783.3 | 0 | 0 | 34.86 | 1112.3 | 31.16 | 34.66 | 593 | 593.7 | 11 | 446383 | 100.57 | 50.01 | 0.99 | 1.75 | 0.1 | 42.35 | 59.9 | 8.24 | 7.29 | 64 | 1.38 | - | 125.01 | 2.02 | 86.69 | 24.1 | 24.1
42 | 19/08/2025 16:15:30 | 783.73 | 0 | 0 | 57.42 | 1134.2 | 51.64 | 58.57 | 582 | 582.7 | 8 | 446372 | 98.04 | 49.85 | 0.99 | 1.72 | 0.17 | 66.9 | 57.8 | 8.08 | 7.16 | 126 | 1.35 | - | 197.45 | 1.98 | 86.67 | 24 | 24.2
41 | 19/08/2025 16:00:30 | 774.2 | 0 | 0 | 57.5 | 1129.3 | 51.39 | 58.03 | 574 | 574.6 | 12 | 446364 | 99.08 | 49.97 | -0.99 | 1.69 | 0.17 | 65.91 | 57.7 | 7.97 | 7.06 | 135 | 1.33 | - | 194.53 | 1.95 | 86.93 | 24 | 24.1
40 | 19/08/2025 15:45:30 | 769.67 | 0 | 0 | 38.02 | 1120.2 | 34.62 | 38.78 | 562 | 561.8 | 9 | 446352 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 1.66 | 0.11 | 47.15 | 58.5 | 7.81 | 6.91 | 70 | 1.31 | - | 139.17 | 1.9 | 87.08 | 24.3 | 24.1
39 | 19/08/2025 15:30:30 | 772.9 | 0 | 0 | 63.06 | 1119.5 | 56.97 | 63.78 | 553 | 553.3 | 21 | 446343 | 98.88 | 49.96 | -0.99 | 1.63 | 0.19 | 72.76 | 57 | 7.68 | 6.8 | 145 | 1.29 | - | 214.75 | 1.88 | 87.05 | 25.4 | 29.8
38 | 19/08/2025 15:15:30 | 777.13 | 0 | 0 | 95.36 | 1130.7 | 85.03 | 96.15 | 532 | 532.2 | 23 | 446322 | 99.18 | 49.88 | 0.99 | 1.57 | 0.28 | 108.97 | 59.9 | 7.39 | 6.54 | 244 | 1.24 | - | 321.64 | 1.81 | 86.99 | 24.9 | 27.1
37 | 19/08/2025 15:00:30 | 771.67 | 0 | 0 | 50.58 | 1139.1 | 45.07 | 51.34 | 509 | 509.7 | 7 | 446299 | 98.52 | 50.05 | 0.99 | 1.5 | 0.15 | 63.46 | 57.7 | 7.07 | 6.26 | 125 | 1.18 | - | 187.31 | 1.73 | 86.94 | 24.3 | 23.5
36 | 19/08/2025 14:45:30 | 769.1 | 0 | 0 | 36.14 | 1117.3 | 32.5 | 36.31 | 502 | 501.8 | 19 | 446292 | 99.52 | 49.89 | 0.99 | 1.48 | 0.11 | 43.09 | 59.4 | 6.97 | 6.17 | 64 | 1.17 | - | 127.17 | 1.7 | 87.16 | 24.9 | 24.8
35 | 19/08/2025 14:30:30 | 761.13 | 0 | 0 | 76.98 | 1130.2 | 68.73 | 77.68 | 483 | 483.1 | 16 | 446273 | 99.09 | 49.98 | 0.99 | 1.43 | 0.23 | 89.27 | 57.9 | 6.71 | 5.94 | 178 | 1.12 | - | 263.5 | 1.64 | 87.03 | 25 | 25
34 | 19/08/2025 14:15:30 | 761.27 | 0 | 0 | 60.75 | 1128.4 | 54.91 | 61.97 | 467 | 466.8 | 18 | 446257 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 1.38 | 0.18 | 71.47 | 57.4 | 6.49 | 5.74 | 122 | 1.09 | - | 210.94 | 1.58 | 87.18 | 25.6 | 26.2
33 | 19/08/2025 14:00:30 | 775.93 | 0 | 0 | 124.24 | 1121.1 | 113.03 | 126.72 | 449 | 449.3 | 29 | 446239 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 1.33 | 0.37 | 138.3 | 58.1 | 6.24 | 5.52 | 326 | 1.05 | - | 408.19 | 1.52 | 86.9 | 26.4 | 32.8
32 | 19/08/2025 13:45:30 | 778.77 | 0 | 0 | 128.77 | 1128.8 | 114.21 | 128.92 | 420 | 419.9 | 30 | 446210 | 99.88 | 50.06 | -0.99 | 1.24 | 0.38 | 143.63 | 58.4 | 5.83 | 5.17 | 340 | 0.97 | - | 423.94 | 1.43 | 86.87 | 26.1 | 32.1
31 | 19/08/2025 13:30:30 | 775.83 | 0 | 0 | 113.13 | 1126.5 | 100.75 | 113.49 | 390 | 390.7 | 28 | 446180 | 99.68 | 50.13 | 0.99 | 1.15 | 0.33 | 127.2 | 58.9 | 5.42 | 4.8 | 300 | 0.9 | - | 375.44 | 1.33 | 86.49 | 25.9 | 31.4
30 | 19/08/2025 13:15:30 | 780.47 | 0 | 0 | 126.89 | 1140.2 | 113.51 | 129.43 | 362 | 362.3 | 31 | 446152 | 98.04 | 50.2 | 0.99 | 1.07 | 0.37 | 142.85 | 59.6 | 5.03 | 4.45 | 331 | 0.82 | - | 421.63 | 1.24 | 86.38 | 25.9 | 31.3
29 | 19/08/2025 13:00:30 | 778.13 | 0 | 0 | 109.71 | 1139.2 | 96.62 | 110.07 | 331 | 330.9 | 25 | 446121 | 99.67 | 50.09 | 0.99 | 0.98 | 0.32 | 123.91 | 58.1 | 4.6 | 4.07 | 273 | 0.74 | - | 365.73 | 1.13 | 86.38 | 25.5 | 27.4
28 | 19/08/2025 12:45:30 | 766.37 | 0 | 0 | 62.54 | 1121.3 | 55.27 | 61.98 | 306 | 306.7 | 14 | 446096 | 100.91 | 49.98 | -0.99 | 0.9 | 0.18 | 74.81 | 59.3 | 4.25 | 3.76 | 131 | 0.68 | - | 220.81 | 1.05 | 86.1 | 25.4 | 27.9
27 | 19/08/2025 12:30:30 | 767.33 | 0 | 0 | 37.34 | 1096.7 | 33.92 | 37.2 | 292 | 292 | 22 | 446082 | 100.37 | 50.05 | -0.99 | 0.86 | 0.11 | 39.85 | 58.4 | 4.06 | 3.59 | 84 | 0.65 | - | 117.62 | 1 | 86.45 | 25.9 | 30
26 | 19/08/2025 12:15:30 | 765.3 | 0 | 0 | 101.68 | 1124.9 | 92.2 | 103.71 | 270 | 270.3 | 28 | 446060 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.8 | 0.3 | 117.01 | 57.7 | 3.75 | 3.32 | 258 | 0.59 | - | 345.37 | 0.93 | 85.88 | 25.9 | 31.2
25 | 19/08/2025 12:00:30 | 779 | 0 | 0 | 98.43 | 1126.6 | 88.06 | 99.2 | 242 | 242.7 | 20 | 446032 | 99.22 | 50 | 0.99 | 0.71 | 0.29 | 116.71 | 57.4 | 3.36 | 2.98 | 255 | 0.53 | - | 344.48 | 0.84 | 85.44 | 25.2 | 27.4
24 | 19/08/2025 11:45:30 | 775.67 | 0 | 0 | 75.1 | 1136.5 | 67.4 | 76.6 | 222 | 222.5 | 14 | 446012 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.66 | 0.22 | 83.98 | 59.6 | 3.08 | 2.73 | 176 | 0.48 | - | 247.88 | 0.77 | 85.21 | 24.9 | 24.7
23 | 19/08/2025 11:30:30 | 759.37 | 0 | 0 | 56.05 | 1129 | 50.14 | 56.6 | 208 | 208.3 | 24 | 445998 | 99.02 | 50 | -0.99 | 0.61 | 0.17 | 65.66 | 56.8 | 2.89 | 2.56 | 113 | 0.45 | - | 193.8 | 0.72 | 85.27 | 25.4 | 27.6
22 | 19/08/2025 11:15:30 | 766.2 | 0 | 0 | 92.71 | 1121.3 | 84.33 | 94.56 | 184 | 183.8 | 26 | 445974 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.54 | 0.27 | 109.88 | 59.7 | 2.56 | 2.26 | 233 | 0.39 | - | 324.32 | 0.64 | 84.99 | 25.7 | 31.7
21 | 19/08/2025 11:00:30 | 777.73 | 0 | 0 | 89.12 | 1110.1 | 81.89 | 90.9 | 158 | 158.1 | 19 | 445948 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.47 | 0.26 | 98.31 | 58.9 | 2.19 | 1.94 | 224 | 0.32 | - | 290.18 | 0.55 | 84.48 | 25.4 | 29.6
20 | 19/08/2025 10:45:30 | 779.63 | 0 | 0 | 75.28 | 1117.1 | 68.74 | 76.78 | 139 | 139 | 13 | 445929 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.41 | 0.22 | 86.72 | 59.9 | 1.93 | 1.71 | 178 | 0.27 | - | 255.95 | 0.49 | 84.07 | 24.9 | 27.2
19 | 19/08/2025 10:30:30 | 777.43 | 0 | 0 | 54.77 | 1128.8 | 48.89 | 55.19 | 126 | 126.2 | 16 | 445916 | 99.24 | 50.07 | 0.99 | 0.37 | 0.16 | 64.71 | 58 | 1.75 | 1.55 | 123 | 0.24 | - | 191.01 | 0.44 | 83.76 | 24.6 | 25.3
18 | 19/08/2025 10:15:30 | 783.33 | 0 | 0 | 85.87 | 1138.8 | 76.38 | 86.99 | 110 | 110.2 | 13 | 445900 | 98.72 | 49.96 | -0.99 | 0.32 | 0.25 | 100.46 | 57.5 | 1.53 | 1.35 | 215 | 0.21 | - | 296.53 | 0.39 | 83.25 | 24.5 | 25.6
17 | 19/08/2025 10:00:30 | 778.63 | 0 | 0 | 37.17 | 1111.7 | 34.28 | 38.11 | 97 | 97.2 | 10 | 445887 | 97.54 | 50.02 | -0.99 | 0.29 | 0.11 | 45.82 | 57.5 | 1.35 | 1.19 | 80 | 0.18 | - | 135.25 | 0.35 | 82.99 | 24.5 | 26.8
16 | 19/08/2025 09:45:30 | 772.17 | 0 | 0 | 34.52 | 1103.6 | 32.06 | 35.38 | 87 | 86.9 | 12 | 445877 | 97.57 | 50 | -0.99 | 0.26 | 0.1 | 42.9 | 59.4 | 1.21 | 1.07 | 73 | 0.15 | - | 126.63 | 0.31 | 83.1 | 24.3 | 26.8
15 | 19/08/2025 09:30:30 | 772.17 | 0 | 0 | 41.44 | 1117.8 | 37.68 | 42.12 | 75 | 75.1 | 9 | 445865 | 98.39 | 49.98 | -0.99 | 0.22 | 0.12 | 50.99 | 58.8 | 1.04 | 0.92 | 97 | 0.13 | - | 150.5 | 0.27 | 82.6 | 24.1 | 26.3
14 | 19/08/2025 09:15:30 | 762.43 | 0 | 0 | 28.79 | 1091.7 | 27 | 29.47 | 66 | 66.3 | 11 | 445856 | 97.69 | 49.91 | 0.99 | 0.19 | 0.08 | 34.77 | 58.7 | 0.92 | 0.81 | 54 | 0.11 | - | 102.64 | 0.24 | 81.85 | 24 | 26.4
13 | 19/08/2025 09:00:30 | 768.5 | 0 | 0 | 43.49 | 1117 | 39.71 | 44.36 | 55 | 55.5 | 10 | 445845 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.16 | 0.13 | 48.76 | 56.7 | 0.76 | 0.68 | 92 | 0.09 | - | 143.93 | 0.2 | 80.77 | 23.8 | 26
12 | 19/08/2025 08:45:30 | 784.63 | 0 | 0 | 41.1 | 1107.7 | 37.77 | 41.83 | 45 | 45.6 | 11 | 445835 | 98.25 | 50.02 | 1 | 0.13 | 0.12 | 47.53 | 60 | 0.63 | 0.55 | 84 | 0.06 | - | 140.3 | 0.17 | 80.01 | 23.7 | 26
11 | 19/08/2025 08:30:30 | 785 | 0 | 0 | 43.75 | 1117.5 | 39.61 | 44.26 | 34 | 34.3 | 10 | 445824 | 98.85 | 50.03 | -0.99 | 0.1 | 0.13 | 50.17 | 57.1 | 0.47 | 0.42 | 91 | 0.04 | - | 148.09 | 0.13 | 79.02 | 23.3 | 24
10 | 19/08/2025 08:15:30 | 785.17 | 0 | 0 | 34.6 | 1121 | 31.41 | 35.21 | 24 | 24.4 | 6 | 445814 | 98.26 | 50.02 | 0.99 | 0.07 | 0.1 | 41.69 | 59.8 | 0.33 | 0.3 | 64 | 0.02 | - | 123.05 | 0.09 | 76.17 | 23.1 | 22.5
9 | 19/08/2025 08:00:30 | 787.03 | 0 | 0 | 21.36 | 1115.4 | 19.53 | 21.79 | 18 | 18.3 | 5 | 445808 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 0.05 | 0.06 | 26.43 | 59.9 | 0.25 | 0.22 | 26 | 0.01 | - | 78.02 | 0.07 | 74.83 | 22.9 | 22.1
8 | 19/08/2025 07:45:30 | 792.67 | 0 | 0 | 19.05 | 1094.4 | 18.53 | 20.28 | 13 | 13.3 | 4 | 445803 | 93.93 | 50.03 | 0.99 | 0.04 | 0.06 | 24.04 | 57.6 | 0.18 | 0.16 | 23 | 0.01 | - | 70.95 | 0.05 | 73.79 | 23.1 | 22.9
7 | 19/08/2025 07:30:30 | 789.53 | 0 | 0 | 14.61 | 1099.8 | 13.55 | 14.9 | 9 | 8.8 | 4 | 445799 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.03 | 0.04 | 18.58 | 55.9 | 0.13 | 0.11 | 10 | 0 | - | 54.83 | 0.04 | 73.79 | 22.9 | 22.7
6 | 19/08/2025 07:15:30 | 789.47 | 0 | 0 | 12.3 | 1094.1 | 11.47 | 12.55 | 5 | 5.4 | 2 | 445795 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.01 | 0.04 | 16.26 | 52.4 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 | - | 48 | 0.02 | 64.17 | 22.8 | 22.3
5 | 19/08/2025 07:00:30 | 781.8 | 0 | 0 | 6.75 | 1051.7 | 7.08 | 7.45 | 3 | 3 | 2 | 445793 | 90.64 | 50.03 | 1 | 0.01 | 0.02 | 10.01 | 48.3 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | - | 29.55 | 0.01 | 68.11 | 22.7 | 21.9
4 | 19/08/2025 06:45:30 | 775.23 | 0 | 0 | 5.46 | 1057 | 5.47 | 5.78 | 1 | 1.5 | 1 | 445791 | 94.41 | 50.03 | -0.99 | 0 | 0.02 | 8.18 | 44 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 24.13 | 0.01 | 42.17 | 22.6 | 21.7
3 | 19/08/2025 06:30:30 | 781.93 | 0 | 0 | 2.64 | 1050.5 | 2.56 | 2.69 | 0 | 0.4 | 0 | 445790 | 98.07 | 49.96 | -0.99 | 0 | 0.01 | 4.88 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14.41 | 0 | - | 22.6 | 21.4
2 | 19/08/2025 06:15:30 | 786.8 | 0 | 0 | 0.42 | 901.1 | 1.25 | 1.12 | 0 | 0.1 | 0 | 445790 | 37.37 | 50.02 | 0.1 | 0 | 0 | 0.58 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.7 | 0 | - | 22.6 | 21.3
1 | 19/08/2025 06:00:30 | 785.8 | 0 | 0 | 0 | 359.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445790 | 0 | 50.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.6 | 21.4
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.14 | - | - | 53.57 | - | - | -