## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
26 | 20/08/2025 18:45:30 | 778.5 | 0 | 0 | 0.42 | 865.6 | 0.4 | 0.51 | 189 | 188.5 | 1 | 378003 | 81.71 | 49.84 | -0.83 | 0.53 | 0 | 0.67 | 54.5 | 2.63 | 2.22 | 0 | 0.44 | - | 1.89 | 0.63 | 84.7 | 24.5 | 23
25 | 20/08/2025 18:30:30 | 773.67 | 0 | 0 | 3.24 | 1055.5 | 2.42 | 2.56 | 188 | 188.2 | 1 | 378002 | 126.61 | 50.05 | 1 | 0.53 | 0.01 | 5.67 | 55.7 | 2.61 | 2.21 | 0 | 0.44 | - | 16.01 | 0.63 | 84.25 | 24.6 | 23.6
24 | 20/08/2025 18:15:30 | 777.53 | 0 | 0 | 8.37 | 1046.7 | 7.78 | 8.14 | 187 | 186.5 | 4 | 378001 | 102.84 | 49.96 | 1 | 0.53 | 0.02 | 12.05 | 56.4 | 2.6 | 2.2 | 0 | 0.44 | - | 34.02 | 0.62 | 84.74 | 24.4 | 24.5
23 | 20/08/2025 18:00:30 | 762.7 | 0 | 0 | 20.93 | 1108.6 | 18.05 | 20.01 | 183 | 183.1 | 7 | 377997 | 104.59 | 50.04 | -0.99 | 0.52 | 0.06 | 25.51 | 56 | 2.54 | 2.15 | 48 | 0.44 | - | 72.02 | 0.61 | 84.7 | 24.6 | 26.3
22 | 20/08/2025 17:45:30 | 770.07 | 0 | 0 | 47.08 | 1148.8 | 41.8 | 48.02 | 176 | 175.8 | 10 | 377990 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 0.5 | 0.13 | 55.68 | 56.5 | 2.44 | 2.07 | 186 | 0.42 | - | 157.2 | 0.59 | 84.79 | 24.7 | 28.2
21 | 20/08/2025 17:30:30 | 765.4 | 0 | 0 | 39.39 | 1113.1 | 36.09 | 40.18 | 166 | 166.3 | 2 | 377980 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 0.47 | 0.11 | 46.92 | 36.8 | 2.31 | 1.95 | 100 | 0.39 | - | 132.48 | 0.55 | 84.75 | 24.3 | 28.2
20 | 20/08/2025 10:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 377978 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 1.93 | 0 | 0.39 | - | 0 | 0.55 | 84.96 | 0 | 0
19 | 20/08/2025 10:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 377978 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 1.93 | 0 | 0.39 | - | 0 | 0.55 | 84.96 | 0 | 0
18 | 20/08/2025 10:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 377978 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 1.93 | 0 | 0.39 | - | 0 | 0.55 | 84.96 | 0 | 0
17 | 20/08/2025 10:00:30 | 778.57 | 0 | 0 | 119.03 | 1133.3 | 107.13 | 121.41 | 164 | 164.2 | 22 | 377978 | 98.04 | 50.14 | -0.99 | 0.46 | 0.34 | 132.78 | 59.5 | 2.28 | 1.93 | 325 | 0.38 | - | 374.87 | 0.54 | 85.9 | 24.3 | 30.7
16 | 20/08/2025 09:45:30 | 779.03 | 0 | 0 | 108.34 | 1137.2 | 97.17 | 110.51 | 142 | 142.2 | 27 | 377956 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.4 | 0.31 | 120.45 | 60.3 | 1.97 | 1.67 | 274 | 0.33 | - | 340.05 | 0.47 | 85.66 | 24.3 | 30.3
15 | 20/08/2025 09:30:30 | 769.87 | 0 | 0 | 56.39 | 1115.6 | 51.56 | 57.52 | 115 | 114.9 | 14 | 377929 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.32 | 0.16 | 64.16 | 60 | 1.6 | 1.35 | 116 | 0.26 | - | 181.14 | 0.38 | 85.44 | 24.5 | 28.7
14 | 20/08/2025 09:15:30 | 789.4 | 0 | 0 | 183.63 | 1138.2 | 162.28 | 184.71 | 101 | 100.5 | 24 | 377915 | 99.42 | 49.98 | 0.99 | 0.29 | 0.52 | 223.43 | 58.3 | 1.4 | 1.19 | 547 | 0.22 | - | 630.79 | 0.33 | 85.63 | 24.8 | 32.5
13 | 20/08/2025 09:00:30 | 778.8 | 0 | 0 | 105.95 | 1129.6 | 94.96 | 107.27 | 77 | 76.4 | 24 | 377891 | 98.77 | 50.06 | 0.99 | 0.22 | 0.3 | 119.62 | 57.4 | 1.07 | 0.91 | 283 | 0.16 | - | 337.73 | 0.26 | 84.92 | 24.6 | 31.1
12 | 20/08/2025 08:45:30 | 774.37 | 0 | 0 | 65.88 | 1129.4 | 59.5 | 67.2 | 53 | 53.2 | 14 | 377867 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.15 | 0.19 | 76.01 | 58.3 | 0.74 | 0.62 | 168 | 0.1 | - | 214.59 | 0.18 | 82.22 | 24.1 | 27.6
11 | 20/08/2025 08:30:30 | 772.87 | 0 | 0 | 27.34 | 1096.9 | 25.52 | 27.99 | 39 | 38.8 | 5 | 377853 | 97.68 | 49.99 | 0.99 | 0.11 | 0.08 | 32.58 | 60 | 0.54 | 0.46 | 46 | 0.06 | - | 91.98 | 0.14 | 80.96 | 23.6 | 24.6
10 | 20/08/2025 08:15:30 | 776.6 | 0 | 0 | 17.85 | 1093.9 | 17.56 | 19.21 | 34 | 34.2 | 8 | 377848 | 92.91 | 49.98 | 0.99 | 0.1 | 0.05 | 22.81 | 58.9 | 0.47 | 0.4 | 23 | 0.06 | - | 64.4 | 0.12 | 80.66 | 23.6 | 25.4
9 | 20/08/2025 08:00:30 | 797.87 | 0 | 0 | 27.42 | 1112.4 | 25.58 | 28.45 | 26 | 26.2 | 6 | 377840 | 96.37 | 50.06 | 0.99 | 0.07 | 0.08 | 32.84 | 57.1 | 0.36 | 0.31 | 51 | 0.04 | - | 92.71 | 0.09 | 78.93 | 23.5 | 24.7
8 | 20/08/2025 07:45:30 | 789.97 | 0 | 0 | 19.73 | 1101.2 | 18.27 | 20.12 | 20 | 19.9 | 6 | 377834 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.06 | 0.06 | 24.37 | 57.3 | 0.28 | 0.24 | 24 | 0.03 | - | 68.79 | 0.07 | 79.53 | 23.3 | 24.6
7 | 20/08/2025 07:30:30 | 793.6 | 0 | 0 | 25.89 | 1110.5 | 24.18 | 26.85 | 14 | 13.9 | 9 | 377828 | 96.42 | 50.03 | -0.99 | 0.04 | 0.07 | 31.05 | 58.5 | 0.19 | 0.16 | 46 | 0.02 | - | 87.67 | 0.05 | 79.05 | 23.2 | 24.8
6 | 20/08/2025 07:15:30 | 792.47 | 0 | 0 | 24.6 | 1109.5 | 22.73 | 25.21 | 5 | 5.3 | 3 | 377819 | 97.56 | 49.96 | 0.99 | 0.01 | 0.07 | 30.07 | 54.7 | 0.07 | 0.06 | 47 | 0 | - | 84.9 | 0.02 | 67.22 | 22.7 | 22.4
5 | 20/08/2025 07:00:30 | 783.57 | 0 | 0 | 5.46 | 1075.9 | 5.66 | 6.09 | 2 | 2.2 | 1 | 377816 | 89.67 | 49.98 | -0.95 | 0.01 | 0.02 | 8.02 | 48.7 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 22.64 | 0.01 | 56.47 | 22.5 | 21.3
4 | 20/08/2025 06:45:30 | 779.03 | 0 | 0 | 4.69 | 1047.2 | 4.57 | 4.78 | 1 | 0.9 | 1 | 377815 | 98.06 | 49.99 | -0.94 | 0 | 0.01 | 7.32 | 43.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 20.66 | 0 | 70.58 | 22.5 | 21.1
3 | 20/08/2025 06:30:30 | 783.67 | 0 | 0 | 1.45 | 887.6 | 1.67 | 1.48 | 0 | 0.1 | 0 | 377814 | 98.04 | 49.98 | -0.87 | 0 | 0 | 1.87 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.29 | 0 | - | 22.8 | 21.4
2 | 20/08/2025 06:15:30 | 786.43 | 0 | 0 | 0 | 938.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377814 | 0 | 49.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.5
1 | 20/08/2025 06:00:30 | 792.33 | 0 | 0 | 0 | 403.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377814 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.4 | - | - | 7.94 | - | - | -