## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
26 | 20/08/2025 18:45:30 | 774.37 | 0 | 0 | 0.42 | 858.2 | 0.61 | 0.52 | 183 | 182.7 | 1 | 444988 | 80.77 | 49.83 | 1 | 0.54 | 0 | 0.64 | 53.6 | 2.54 | 2.25 | 0 | 0.44 | - | 1.89 | 0.63 | 85.74 | 24.5 | 23
25 | 20/08/2025 18:30:30 | 769.33 | 0 | 0 | 3.07 | 1024.7 | 3.06 | 3.13 | 182 | 182.3 | 1 | 444987 | 98.05 | 50.03 | 1 | 0.54 | 0.01 | 5.42 | 55.4 | 2.53 | 2.24 | 0 | 0.44 | - | 16.01 | 0.63 | 85.27 | 24.6 | 23.6
24 | 20/08/2025 18:15:30 | 773.07 | 0 | 0 | 8.63 | 1056.8 | 8.33 | 8.8 | 181 | 180.7 | 4 | 444986 | 98.05 | 49.95 | 1 | 0.53 | 0.03 | 11.52 | 57.6 | 2.51 | 2.23 | 0 | 0.44 | - | 34.02 | 0.62 | 85.75 | 24.4 | 24.5
23 | 20/08/2025 18:00:30 | 756.27 | 0 | 0 | 20.76 | 1099.6 | 19.26 | 21.18 | 177 | 177.4 | 7 | 444982 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.52 | 0.06 | 24.4 | 59.3 | 2.46 | 2.18 | 48 | 0.44 | - | 72.02 | 0.61 | 85.64 | 24.6 | 26.3
22 | 20/08/2025 17:45:30 | 766.03 | 0 | 0 | 45.37 | 1133.8 | 40.82 | 46.28 | 170 | 170.1 | 9 | 444975 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 0.5 | 0.13 | 53.26 | 55.7 | 2.36 | 2.09 | 186 | 0.42 | - | 157.2 | 0.59 | 85.63 | 24.7 | 28.2
21 | 20/08/2025 17:30:30 | 764.37 | 0 | 0 | 37.42 | 1111.5 | 34.34 | 38.17 | 161 | 160.7 | 2 | 444966 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 0.48 | 0.11 | 44.88 | 36.2 | 2.24 | 1.98 | 100 | 0.39 | - | 132.48 | 0.55 | 85.93 | 24.3 | 28.2
20 | 20/08/2025 10:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 444964 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 1.96 | 0 | 0.39 | - | 0 | 0.55 | 86.11 | 0 | 0
19 | 20/08/2025 10:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 444964 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 1.96 | 0 | 0.39 | - | 0 | 0.55 | 86.11 | 0 | 0
18 | 20/08/2025 10:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 1 | 444964 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 1.96 | 0 | 0.39 | - | 0 | 0.55 | 86.11 | 0 | 0
17 | 20/08/2025 10:00:30 | 770.6 | 0 | 0 | 106.72 | 1120.7 | 95.39 | 106.9 | 158 | 158.5 | 21 | 444963 | 99.83 | 50.13 | 0.99 | 0.47 | 0.31 | 127.01 | 57.8 | 2.19 | 1.94 | 325 | 0.38 | - | 374.87 | 0.54 | 86.52 | 24.3 | 30.7
16 | 20/08/2025 09:45:30 | 770.67 | 0 | 0 | 100.06 | 1126.9 | 89.18 | 100.49 | 137 | 137.2 | 27 | 444942 | 99.57 | 50.01 | -0.99 | 0.4 | 0.3 | 115.21 | 58.8 | 1.9 | 1.68 | 274 | 0.33 | - | 340.05 | 0.47 | 86.4 | 24.3 | 30.3
15 | 20/08/2025 09:30:30 | 764.8 | 0 | 0 | 45.88 | 1110 | 42.16 | 46.8 | 110 | 110.6 | 14 | 444915 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 0.32 | 0.14 | 61.37 | 59.8 | 1.53 | 1.35 | 116 | 0.26 | - | 181.14 | 0.38 | 85.44 | 24.5 | 28.7
14 | 20/08/2025 09:15:30 | 783.8 | 0 | 0 | 173.71 | 1133.7 | 156.29 | 177.18 | 96 | 96 | 23 | 444901 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.28 | 0.51 | 213.71 | 58.6 | 1.33 | 1.18 | 547 | 0.22 | - | 630.79 | 0.33 | 85.09 | 24.8 | 32.5
13 | 20/08/2025 09:00:30 | 773.6 | 0 | 0 | 100.83 | 1121.6 | 91.7 | 102.85 | 73 | 72.9 | 23 | 444878 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.22 | 0.3 | 114.42 | 60.2 | 1.01 | 0.9 | 283 | 0.16 | - | 337.73 | 0.26 | 84.17 | 24.6 | 31.1
12 | 20/08/2025 08:45:30 | 769.3 | 0 | 0 | 65.02 | 1122.1 | 59.1 | 66.32 | 50 | 50.6 | 13 | 444855 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.15 | 0.19 | 72.7 | 57.4 | 0.69 | 0.61 | 168 | 0.1 | - | 214.59 | 0.18 | 81.09 | 24.1 | 27.6
11 | 20/08/2025 08:30:30 | 769.27 | 0 | 0 | 24.69 | 1109.1 | 23.1 | 25.62 | 37 | 37.2 | 4 | 444842 | 96.38 | 49.99 | 0.99 | 0.11 | 0.07 | 31.16 | 57.3 | 0.51 | 0.46 | 46 | 0.06 | - | 91.98 | 0.14 | 80.3 | 23.6 | 24.6
10 | 20/08/2025 08:15:30 | 772.83 | 0 | 0 | 17.26 | 1094.4 | 16.09 | 17.61 | 33 | 32.8 | 8 | 444838 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.1 | 0.05 | 21.82 | 55.7 | 0.46 | 0.41 | 23 | 0.06 | - | 64.4 | 0.12 | 81.85 | 23.6 | 25.4
9 | 20/08/2025 08:00:30 | 793.57 | 0 | 0 | 26.83 | 1103.7 | 24.8 | 27.37 | 25 | 25.1 | 6 | 444830 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 0.07 | 0.08 | 31.41 | 59.8 | 0.35 | 0.31 | 51 | 0.04 | - | 92.71 | 0.09 | 79.34 | 23.5 | 24.7
8 | 20/08/2025 07:45:30 | 785.07 | 0 | 0 | 18.37 | 1092.3 | 17.15 | 18.74 | 19 | 19 | 6 | 444824 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.06 | 0.05 | 23.31 | 57.2 | 0.26 | 0.23 | 24 | 0.03 | - | 68.79 | 0.07 | 78.99 | 23.3 | 24.6
7 | 20/08/2025 07:30:30 | 787.63 | 0 | 0 | 24.52 | 1104 | 22.65 | 25.01 | 13 | 13.1 | 8 | 444818 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.04 | 0.07 | 29.7 | 56.1 | 0.18 | 0.16 | 46 | 0.02 | - | 87.67 | 0.05 | 76.74 | 23.2 | 24.8
6 | 20/08/2025 07:15:30 | 788.6 | 0 | 0 | 24.09 | 1110.1 | 22.13 | 24.57 | 5 | 4.8 | 3 | 444810 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.01 | 0.07 | 28.76 | 52.7 | 0.07 | 0.06 | 47 | 0 | - | 84.9 | 0.02 | 70.28 | 22.7 | 22.4
5 | 20/08/2025 07:00:30 | 780.8 | 0 | 0 | 4.61 | 1015.5 | 4.63 | 4.7 | 2 | 1.9 | 1 | 444807 | 98.04 | 49.99 | -0.94 | 0.01 | 0.01 | 7.67 | 47.2 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 22.64 | 0.01 | 59.03 | 22.5 | 21.3
4 | 20/08/2025 06:45:30 | 776.17 | 0 | 0 | 4.69 | 1064.3 | 4.49 | 4.78 | 1 | 0.8 | 1 | 444806 | 98.06 | 49.99 | -0.98 | 0 | 0.01 | 7 | 42.5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 20.66 | 0 | 73.79 | 22.5 | 21.1
3 | 20/08/2025 06:30:30 | 779.93 | 0 | 0 | 1.19 | 872.3 | 1.36 | 1.19 | 0 | 0.1 | 0 | 444805 | 100 | 49.98 | 0.63 | 0 | 0 | 1.79 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.29 | 0 | - | 22.8 | 21.4
2 | 20/08/2025 06:15:30 | 784.27 | 0 | 0 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444805 | 0 | 49.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.5
1 | 20/08/2025 06:00:30 | 788.73 | 0 | 0 | 0 | 352.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444805 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.4 | - | - | 7.94 | - | - | -