## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
26 | 20/08/2025 18:45:30 | 771.87 | 0 | 0 | 0.76 | 859.1 | 0.2 | 0.78 | 181 | 181.8 | 0 | 129797 | 98.06 | 49.83 | 0.22 | 0.53 | 0 | 0.64 | 58.9 | 2.51 | 2.23 | 0 | 0.44 | - | 1.89 | 0.63 | 84.8 | 24.5 | 23
25 | 20/08/2025 18:30:30 | 765.53 | 0 | 0 | 2.64 | 1047.1 | 2.46 | 2.58 | 181 | 181.5 | 2 | 129797 | 102.44 | 50.04 | 0.93 | 0.53 | 0.01 | 5.42 | 59.5 | 2.51 | 2.23 | 0 | 0.44 | - | 16.01 | 0.63 | 84.8 | 24.6 | 23.6
24 | 20/08/2025 18:15:30 | 770.07 | 0 | 0 | 8.54 | 1050.4 | 7.84 | 8.23 | 179 | 179.8 | 3 | 129795 | 103.74 | 49.96 | 0.99 | 0.53 | 0.03 | 11.52 | 58.6 | 2.49 | 2.2 | 0 | 0.44 | - | 34.02 | 0.62 | 84.81 | 24.4 | 24.5
23 | 20/08/2025 18:00:30 | 755.87 | 0 | 0 | 20.42 | 1107.7 | 18.07 | 20.01 | 176 | 176.5 | 7 | 129792 | 102.03 | 50.05 | 0.99 | 0.52 | 0.06 | 24.4 | 56.5 | 2.44 | 2.16 | 48 | 0.44 | - | 72.02 | 0.61 | 85.16 | 24.6 | 26.3
22 | 20/08/2025 17:45:30 | 762.87 | 0 | 0 | 45.2 | 1135.3 | 40.61 | 46.1 | 169 | 169.3 | 10 | 129785 | 98.04 | 49.88 | 0.99 | 0.5 | 0.13 | 53.26 | 58.8 | 2.35 | 2.08 | 186 | 0.42 | - | 157.2 | 0.59 | 85.12 | 24.7 | 28.2
21 | 20/08/2025 17:30:30 | 761.07 | 0 | 0 | 37.93 | 1103.1 | 35.07 | 38.69 | 159 | 159.9 | 1 | 129775 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.47 | 0.11 | 44.88 | 38.2 | 2.21 | 1.96 | 100 | 0.39 | - | 132.48 | 0.55 | 84.86 | 24.3 | 28.2
20 | 20/08/2025 10:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 129774 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 1.94 | 0 | 0.39 | - | 0 | 0.55 | 85.57 | 0 | 0
19 | 20/08/2025 10:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 129774 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 1.94 | 0 | 0.39 | - | 0 | 0.55 | 85.57 | 0 | 0
18 | 20/08/2025 10:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 1 | 129774 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 1.94 | 0 | 0.39 | - | 0 | 0.55 | 85.57 | 0 | 0
17 | 20/08/2025 10:00:30 | 764.27 | 0 | 0 | 106.98 | 1111.8 | 95.84 | 106.56 | 157 | 157.7 | 21 | 129773 | 100.39 | 50.13 | 0.99 | 0.46 | 0.32 | 127.01 | 58.8 | 2.18 | 1.93 | 325 | 0.38 | - | 374.87 | 0.54 | 85.97 | 24.3 | 30.7
16 | 20/08/2025 09:45:30 | 768.83 | 0 | 0 | 99.63 | 1125.7 | 90.27 | 101.62 | 136 | 136.5 | 26 | 129752 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.4 | 0.29 | 115.21 | 59.1 | 1.89 | 1.67 | 274 | 0.33 | - | 340.05 | 0.47 | 85.77 | 24.3 | 30.3
15 | 20/08/2025 09:30:30 | 761.43 | 0 | 0 | 47.5 | 1098.9 | 42.85 | 47.09 | 110 | 110.1 | 15 | 129726 | 100.87 | 50.04 | -0.99 | 0.32 | 0.14 | 61.37 | 58.3 | 1.53 | 1.35 | 116 | 0.26 | - | 181.14 | 0.38 | 85.44 | 24.5 | 28.7
14 | 20/08/2025 09:15:30 | 779.33 | 0 | 0 | 178.58 | 1140.3 | 157.81 | 179.96 | 95 | 95.7 | 23 | 129711 | 99.24 | 49.98 | 0.99 | 0.28 | 0.53 | 213.71 | 63 | 1.32 | 1.17 | 547 | 0.22 | - | 630.79 | 0.33 | 84.2 | 24.8 | 32.5
13 | 20/08/2025 09:00:30 | 770.3 | 0 | 0 | 101 | 1112.7 | 92.59 | 103.02 | 72 | 72.7 | 22 | 129688 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.21 | 0.3 | 114.42 | 59.3 | 1 | 0.89 | 283 | 0.16 | - | 337.73 | 0.26 | 83.01 | 24.6 | 31.1
12 | 20/08/2025 08:45:30 | 766.63 | 0 | 0 | 63.57 | 1122.4 | 57.77 | 64.84 | 50 | 50.5 | 13 | 129666 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.15 | 0.19 | 72.7 | 59.7 | 0.69 | 0.61 | 168 | 0.1 | - | 214.59 | 0.18 | 81.09 | 24.1 | 27.6
11 | 20/08/2025 08:30:30 | 765.57 | 0 | 0 | 24.52 | 1097.2 | 22.79 | 25.01 | 37 | 37.1 | 5 | 129653 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.11 | 0.07 | 31.16 | 57.8 | 0.51 | 0.46 | 46 | 0.06 | - | 91.98 | 0.14 | 80.3 | 23.6 | 24.6
10 | 20/08/2025 08:15:30 | 769.93 | 0 | 0 | 17.85 | 1087.3 | 16.75 | 18.21 | 32 | 32.7 | 7 | 129648 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.09 | 0.05 | 21.82 | 58.2 | 0.44 | 0.39 | 23 | 0.06 | - | 64.4 | 0.12 | 79.37 | 23.6 | 25.4
9 | 20/08/2025 08:00:30 | 790.23 | 0 | 0 | 26.83 | 1099.4 | 24.09 | 26.49 | 25 | 25 | 6 | 129641 | 101.29 | 50.06 | -0.99 | 0.07 | 0.08 | 31.41 | 59.2 | 0.35 | 0.31 | 51 | 0.04 | - | 92.71 | 0.09 | 79.34 | 23.5 | 24.7
8 | 20/08/2025 07:45:30 | 781.17 | 0 | 0 | 18.45 | 1091.4 | 17.24 | 18.82 | 19 | 19 | 6 | 129635 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.06 | 0.05 | 23.31 | 57 | 0.26 | 0.23 | 24 | 0.03 | - | 68.79 | 0.07 | 78.99 | 23.3 | 24.6
7 | 20/08/2025 07:30:30 | 785.33 | 0 | 0 | 24.09 | 1103.9 | 22.09 | 24.39 | 13 | 13.1 | 9 | 129629 | 98.77 | 50.02 | 0.99 | 0.04 | 0.07 | 29.7 | 56.7 | 0.18 | 0.16 | 46 | 0.02 | - | 87.67 | 0.05 | 76.74 | 23.2 | 24.8
6 | 20/08/2025 07:15:30 | 785.77 | 0 | 0 | 24.01 | 1108.2 | 22.1 | 24.49 | 4 | 4.8 | 2 | 129620 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.01 | 0.07 | 28.76 | 55.8 | 0.06 | 0.05 | 47 | 0 | - | 84.9 | 0.02 | 56.22 | 22.7 | 22.4
5 | 20/08/2025 07:00:30 | 776.87 | 0 | 0 | 4.95 | 1059.8 | 4.98 | 5.28 | 2 | 2 | 2 | 129618 | 93.8 | 49.99 | 0.93 | 0.01 | 0.01 | 7.67 | 50.1 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 22.64 | 0.01 | 59.03 | 22.5 | 21.3
4 | 20/08/2025 06:45:30 | 772.13 | 0 | 0 | 4.44 | 1070.6 | 4.23 | 4.53 | 0 | 0.8 | 0 | 129616 | 98.06 | 50 | 0.99 | 0 | 0.01 | 7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20.66 | 0 | - | 22.5 | 21.1
3 | 20/08/2025 06:30:30 | 777.27 | 0 | 0 | 1.53 | 877.3 | 1.78 | 1.56 | 0 | 0.1 | 0 | 129616 | 98.08 | 49.98 | 0.54 | 0 | 0 | 1.79 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.29 | 0 | - | 22.8 | 21.4
2 | 20/08/2025 06:15:30 | 782.07 | 0 | 0 | 0 | 924.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129616 | 0 | 49.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.5
1 | 20/08/2025 06:00:30 | 786.8 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129616 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.4 | - | - | 7.94 | - | - | -