## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
26 | 20/08/2025 18:45:30 | 776.57 | 0 | 0 | 0.42 | 1048 | 0.24 | 0.43 | 184 | 184.7 | 0 | 359950 | 98.13 | 49.83 | 0.45 | 0.54 | 0 | 0.64 | 56.2 | 2.56 | 2.26 | 0 | 0.44 | - | 1.89 | 0.63 | 86.21 | 24.5 | 23
25 | 20/08/2025 18:30:30 | 771.4 | 0 | 0 | 3.07 | 1059.8 | 2.54 | 2.69 | 184 | 184.4 | 2 | 359950 | 114 | 50.04 | 1 | 0.54 | 0.01 | 5.42 | 57.7 | 2.56 | 2.26 | 0 | 0.44 | - | 16.01 | 0.63 | 86.21 | 24.6 | 23.6
24 | 20/08/2025 18:15:30 | 772.3 | 0 | 0 | 8.88 | 1060 | 8.07 | 8.56 | 182 | 182.7 | 3 | 359948 | 103.75 | 49.96 | -0.99 | 0.54 | 0.03 | 11.52 | 58.7 | 2.53 | 2.24 | 0 | 0.44 | - | 34.02 | 0.62 | 86.23 | 24.4 | 24.5
23 | 20/08/2025 18:00:30 | 760.27 | 0 | 0 | 20.59 | 1108.6 | 18.94 | 21 | 179 | 179.3 | 7 | 359945 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 0.53 | 0.06 | 24.4 | 58.5 | 2.49 | 2.2 | 48 | 0.44 | - | 72.02 | 0.61 | 86.61 | 24.6 | 26.3
22 | 20/08/2025 17:45:30 | 764.6 | 0 | 0 | 46.48 | 1148 | 40.07 | 46 | 172 | 172 | 10 | 359938 | 101.05 | 49.88 | 0.99 | 0.51 | 0.14 | 53.26 | 57.3 | 2.39 | 2.12 | 186 | 0.42 | - | 157.2 | 0.59 | 86.63 | 24.7 | 28.2
21 | 20/08/2025 17:30:30 | 766.3 | 85.6 | 28.53 | 38.87 | 1110.1 | 35.72 | 39.65 | 162 | 162.5 | 2 | 359928 | 98.04 | 49.93 | -0.99 | 0.48 | 0.11 | 44.88 | 37.4 | 2.25 | 1.99 | 100 | 0.39 | - | 132.48 | 0.55 | 86.47 | 24.3 | 28.2
20 | 20/08/2025 10:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 359926 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 1.97 | 0 | 0.39 | - | 0 | 0.55 | 86.65 | 0 | 0
19 | 20/08/2025 10:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 359926 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 1.97 | 0 | 0.39 | - | 0 | 0.55 | 86.65 | 0 | 0
18 | 20/08/2025 10:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 359926 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 1.97 | 0 | 0.39 | - | 0 | 0.55 | 86.65 | 0 | 0
17 | 20/08/2025 10:00:30 | 769.07 | 0 | 0 | 110.74 | 1139.9 | 99.09 | 112.95 | 160 | 160.4 | 21 | 359926 | 98.04 | 50.13 | 0.99 | 0.47 | 0.33 | 127.01 | 59.4 | 2.22 | 1.97 | 325 | 0.38 | - | 374.87 | 0.54 | 87.62 | 24.3 | 30.7
16 | 20/08/2025 09:45:30 | 771.47 | 0 | 0 | 103.13 | 1135 | 92.68 | 105.19 | 139 | 138.8 | 27 | 359905 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.41 | 0.3 | 115.21 | 60 | 1.93 | 1.71 | 274 | 0.33 | - | 340.05 | 0.47 | 87.66 | 24.3 | 30.3
15 | 20/08/2025 09:30:30 | 765.97 | 0 | 0 | 48.96 | 1124.7 | 44.25 | 49.77 | 112 | 111.8 | 15 | 359878 | 98.38 | 50.04 | 0.99 | 0.33 | 0.14 | 61.37 | 60 | 1.56 | 1.38 | 116 | 0.26 | - | 181.14 | 0.38 | 86.99 | 24.5 | 28.7
14 | 20/08/2025 09:15:30 | 782.73 | 0 | 0 | 169.44 | 1152.2 | 148.9 | 171.56 | 97 | 97.4 | 23 | 359863 | 98.76 | 49.98 | 0.99 | 0.29 | 0.5 | 213.71 | 58.5 | 1.35 | 1.19 | 547 | 0.22 | - | 630.79 | 0.33 | 85.98 | 24.8 | 32.5
13 | 20/08/2025 09:00:30 | 773.93 | 0 | 0 | 103.13 | 1129 | 93.17 | 105.19 | 74 | 74.1 | 23 | 359840 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.22 | 0.3 | 114.42 | 58 | 1.03 | 0.91 | 283 | 0.16 | - | 337.73 | 0.26 | 85.32 | 24.6 | 31.1
12 | 20/08/2025 08:45:30 | 770.53 | 0 | 0 | 64.68 | 1129.3 | 58.45 | 66.01 | 51 | 51.4 | 14 | 359817 | 97.98 | 50 | -0.99 | 0.15 | 0.19 | 72.7 | 58.2 | 0.71 | 0.63 | 168 | 0.1 | - | 214.59 | 0.18 | 82.71 | 24.1 | 27.6
11 | 20/08/2025 08:30:30 | 769.03 | 0 | 0 | 24.86 | 1107 | 22.91 | 25.36 | 37 | 37.7 | 4 | 359803 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.11 | 0.07 | 31.16 | 59.6 | 0.51 | 0.46 | 46 | 0.06 | - | 91.98 | 0.14 | 80.3 | 23.6 | 24.6
10 | 20/08/2025 08:15:30 | 774 | 0 | 0 | 18.02 | 1092.8 | 16.82 | 18.38 | 33 | 33.3 | 8 | 359799 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 0.1 | 0.05 | 21.82 | 56.8 | 0.46 | 0.41 | 23 | 0.06 | - | 64.4 | 0.12 | 81.85 | 23.6 | 25.4
9 | 20/08/2025 08:00:30 | 794.73 | 60.8 | 20.27 | 26.74 | 1117.5 | 24.84 | 27.75 | 25 | 25.5 | 6 | 359791 | 96.35 | 50.06 | -0.99 | 0.07 | 0.08 | 31.41 | 58.9 | 0.35 | 0.31 | 51 | 0.04 | - | 92.71 | 0.09 | 79.34 | 23.5 | 24.7
8 | 20/08/2025 07:45:30 | 785.87 | 0 | 0 | 19.14 | 1086.3 | 17.94 | 19.48 | 19 | 19.3 | 6 | 359785 | 98.23 | 50.02 | -0.99 | 0.06 | 0.06 | 23.31 | 58.5 | 0.26 | 0.23 | 24 | 0.03 | - | 68.79 | 0.07 | 78.99 | 23.3 | 24.6
7 | 20/08/2025 07:30:30 | 789.87 | 0 | 0 | 24.86 | 1116.2 | 23.29 | 26 | 13 | 13.3 | 8 | 359779 | 95.61 | 50.02 | -0.99 | 0.04 | 0.07 | 29.7 | 59.4 | 0.18 | 0.16 | 46 | 0.02 | - | 87.67 | 0.05 | 76.74 | 23.2 | 24.8
6 | 20/08/2025 07:15:30 | 789.27 | 0 | 0 | 24.26 | 1112.9 | 21.69 | 24.14 | 5 | 5 | 3 | 359771 | 100.49 | 49.96 | -0.99 | 0.01 | 0.07 | 28.76 | 55.7 | 0.07 | 0.06 | 47 | 0 | - | 84.9 | 0.02 | 70.28 | 22.7 | 22.4
5 | 20/08/2025 07:00:30 | 781.47 | 0 | 0 | 5.04 | 1065.1 | 5.16 | 5.5 | 2 | 2 | 1 | 359768 | 91.64 | 49.99 | -0.95 | 0.01 | 0.01 | 7.67 | 50 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 22.64 | 0.01 | 59.03 | 22.5 | 21.3
4 | 20/08/2025 06:45:30 | 776.7 | 0 | 0 | 4.27 | 1091.7 | 4.36 | 4.76 | 1 | 0.9 | 1 | 359767 | 89.69 | 50 | 0.96 | 0 | 0.01 | 7 | 44.6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 20.66 | 0 | 73.79 | 22.5 | 21.1
3 | 20/08/2025 06:30:30 | 782.13 | 0 | 0 | 1.11 | 870.2 | 1.58 | 1.38 | 0 | 0.1 | 0 | 359766 | 80.61 | 49.98 | -0.6 | 0 | 0 | 1.79 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.29 | 0 | - | 22.8 | 21.4
2 | 20/08/2025 06:15:30 | 784.6 | 0 | 0 | 0 | 935.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359766 | 0 | 49.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.5
1 | 20/08/2025 06:00:30 | 790.6 | 0 | 0 | 0 | 345.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359766 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.4 | - | - | 7.94 | - | - | -