## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
26 | 20/08/2025 18:45:30 | 775.4 | 0 | 0 | 0 | 1053.4 | 0 | 0 | 174 | 173.3 | 0 | 382660 | 0 | 49.83 | 0 | 0.49 | 0 | 0.67 | 45.9 | 2.42 | 2.05 | 0 | 0.44 | - | 1.89 | 0.63 | 77.98 | 24.5 | 23
25 | 20/08/2025 18:30:30 | 769.7 | 0 | 0 | 3.41 | 1045 | 3.48 | 3.64 | 174 | 173.2 | 2 | 382660 | 93.73 | 50.03 | 1 | 0.49 | 0.01 | 5.67 | 53.9 | 2.42 | 2.05 | 0 | 0.44 | - | 16.01 | 0.63 | 77.98 | 24.6 | 23.6
24 | 20/08/2025 18:15:30 | 773.7 | 0 | 0 | 8.71 | 1069.1 | 8.8 | 9.41 | 172 | 171.4 | 4 | 382658 | 92.59 | 49.95 | 1 | 0.49 | 0.02 | 12.05 | 50.4 | 2.39 | 2.02 | 0 | 0.44 | - | 34.02 | 0.62 | 77.95 | 24.4 | 24.5
23 | 20/08/2025 18:00:30 | 758.83 | 0 | 0 | 20.76 | 1093.7 | 19.34 | 21.15 | 168 | 168 | 3 | 382654 | 98.16 | 50.04 | -0.99 | 0.47 | 0.06 | 25.51 | 42.1 | 2.33 | 1.98 | 48 | 0.44 | - | 72.02 | 0.61 | 77.76 | 24.6 | 26.3
22 | 20/08/2025 17:45:30 | 763.87 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0 | 382651 | 0 | 49.88 | 0 | 0.47 | 0 | 55.68 | 30 | 2.29 | 1.94 | 186 | 0.42 | - | 157.2 | 0.59 | 79.49 | 24.7 | 28.2
21 | 20/08/2025 17:30:30 | 764.93 | 0 | 0 | 0 | 1264.7 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0 | 382651 | 0 | 49.93 | 0 | 0.47 | 0 | 46.92 | 30.1 | 2.29 | 1.94 | 100 | 0.39 | - | 132.48 | 0.55 | 84.24 | 24.3 | 28.2
20 | 20/08/2025 10:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 382651 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 1.94 | 0 | 0.39 | - | 0 | 0.55 | 85.47 | 0 | 0
19 | 20/08/2025 10:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 382651 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 1.94 | 0 | 0.39 | - | 0 | 0.55 | 85.47 | 0 | 0
18 | 20/08/2025 10:15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 382651 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 1.94 | 0 | 0.39 | - | 0 | 0.55 | 85.47 | 0 | 0
17 | 20/08/2025 10:00:30 | 771.33 | 0 | 0 | 113.3 | 1133.1 | 101.99 | 115.57 | 165 | 164.5 | 22 | 382651 | 98.04 | 50.13 | 0.99 | 0.47 | 0.32 | 132.78 | 58.8 | 2.29 | 1.94 | 325 | 0.38 | - | 374.87 | 0.54 | 86.43 | 24.3 | 30.7
16 | 20/08/2025 09:45:30 | 771.37 | 0 | 0 | 105.87 | 1128.7 | 93.27 | 105.27 | 143 | 142.4 | 28 | 382629 | 100.57 | 50.01 | 0.99 | 0.4 | 0.3 | 120.45 | 60.3 | 1.99 | 1.68 | 274 | 0.33 | - | 340.05 | 0.47 | 86.27 | 24.3 | 30.3
15 | 20/08/2025 09:30:30 | 765.43 | 0 | 0 | 52.12 | 1105.2 | 48.1 | 53.16 | 115 | 114.7 | 15 | 382601 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 0.32 | 0.15 | 64.16 | 58.8 | 1.6 | 1.35 | 116 | 0.26 | - | 181.14 | 0.38 | 85.44 | 24.5 | 28.7
14 | 20/08/2025 09:15:30 | 783.4 | 0 | 0 | 191.91 | 1129.1 | 173.37 | 195.75 | 100 | 99.8 | 24 | 382586 | 98.04 | 49.98 | 1 | 0.28 | 0.54 | 223.43 | 60.5 | 1.39 | 1.18 | 547 | 0.22 | - | 630.79 | 0.33 | 84.78 | 24.8 | 32.5
13 | 20/08/2025 09:00:30 | 773.8 | 0 | 0 | 105.44 | 1129.3 | 95.23 | 107.55 | 76 | 75.8 | 23 | 382562 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.21 | 0.3 | 119.62 | 58.8 | 1.06 | 0.89 | 283 | 0.16 | - | 337.73 | 0.26 | 83.82 | 24.6 | 31.1
12 | 20/08/2025 08:45:30 | 770.17 | 0 | 0 | 65.71 | 1124.1 | 58.72 | 66 | 53 | 52.6 | 14 | 382539 | 99.56 | 50 | 0.99 | 0.15 | 0.19 | 76.01 | 59.6 | 0.74 | 0.62 | 168 | 0.1 | - | 214.59 | 0.18 | 82.22 | 24.1 | 27.6
11 | 20/08/2025 08:30:30 | 768.53 | 0 | 0 | 26.83 | 1103.8 | 24.18 | 26.69 | 39 | 38.4 | 5 | 382525 | 100.53 | 49.99 | -0.99 | 0.11 | 0.08 | 32.58 | 57.3 | 0.54 | 0.46 | 46 | 0.06 | - | 91.98 | 0.14 | 80.96 | 23.6 | 24.6
10 | 20/08/2025 08:15:30 | 774.67 | 0 | 0 | 17.94 | 1082.3 | 16.91 | 18.3 | 34 | 33.8 | 8 | 382520 | 98.04 | 49.98 | 1 | 0.1 | 0.05 | 22.81 | 56.2 | 0.47 | 0.4 | 23 | 0.06 | - | 64.4 | 0.12 | 80.66 | 23.6 | 25.4
9 | 20/08/2025 08:00:30 | 794.13 | 0 | 0 | 27.77 | 1113.1 | 25.45 | 28.32 | 26 | 25.7 | 6 | 382512 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.07 | 0.08 | 32.84 | 57.9 | 0.36 | 0.31 | 51 | 0.04 | - | 92.71 | 0.09 | 78.93 | 23.5 | 24.7
8 | 20/08/2025 07:45:30 | 786.03 | 0 | 0 | 19.31 | 1089.3 | 18.08 | 19.7 | 20 | 19.4 | 6 | 382506 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.06 | 0.05 | 24.37 | 56 | 0.28 | 0.24 | 24 | 0.03 | - | 68.79 | 0.07 | 79.53 | 23.3 | 24.6
7 | 20/08/2025 07:30:30 | 787.73 | 0 | 0 | 25.37 | 1109.9 | 23.32 | 25.88 | 14 | 13.4 | 9 | 382500 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 0.04 | 0.07 | 31.05 | 57.3 | 0.19 | 0.16 | 46 | 0.02 | - | 87.67 | 0.05 | 79.05 | 23.2 | 24.8
6 | 20/08/2025 07:15:30 | 788.13 | 0 | 0 | 24.43 | 1110.2 | 22.45 | 24.92 | 5 | 4.8 | 3 | 382491 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.01 | 0.07 | 30.07 | 51.3 | 0.07 | 0.06 | 47 | 0 | - | 84.9 | 0.02 | 67.22 | 22.7 | 22.4
5 | 20/08/2025 07:00:30 | 780.23 | 0 | 0 | 5.12 | 1066.7 | 4.89 | 5.22 | 2 | 1.7 | 1 | 382488 | 98.05 | 49.99 | 0.97 | 0.01 | 0.01 | 8.02 | 42.9 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | - | 22.64 | 0.01 | 56.47 | 22.5 | 21.3
4 | 20/08/2025 06:45:30 | 776.3 | 0 | 0 | 4.61 | 1061 | 4.43 | 4.7 | 1 | 0.6 | 1 | 382487 | 98.04 | 50 | 0.97 | 0 | 0.01 | 7.32 | 34 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 20.66 | 0 | 70.58 | 22.5 | 21.1
3 | 20/08/2025 06:30:30 | 781.1 | 0 | 0 | 0 | 1110.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382486 | 0 | 49.98 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.29 | 0 | - | 22.8 | 21.4
2 | 20/08/2025 06:15:30 | 785.23 | 0 | 0 | 0 | 934.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382486 | 0 | 49.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.5
1 | 20/08/2025 06:00:30 | 790.37 | 0 | 0 | 0 | 320.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382486 | 0 | 50.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22.9 | 21.6
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.4 | - | - | 7.94 | - | - | -